## 扉-1招标工程量清单 (hidden)
环境提升改造项目（二期）
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西德胜工程项目管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-07-22 | 复核时间: | 2025-07-22
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:环境提升改造项目（二期） | 第1页 共1页
1、工程概况：本工程为环境提升改造项目（二期）,主要工程内容为道路工程、路灯管线、照明线路、背景音乐、监控线路等内容。
2、编制依据：
（1）《桂林市社会福利院道路院容提升改造工程》图纸范围内的建设内容；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）修订版、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则；
（3）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；
（4）2021年《广西壮族自治区园林绿化仿古工程消耗量定额》及其计价相关规定；
（5）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定；
（6）桂建标[2023]7号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知;
(7)2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）；
(8)《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）
（9）材料价格按2025年第5期《桂林市建设工程造价信息》信息价，信息价没有的材料价格按市场询价；
3、其他需要说明的问题
税率按一般计税法（9%税率）
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 环境提升改造项目（二期）
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 环境提升改造项目（二期）-道路工程
1.1.2 | 环境提升改造项目（二期）-管线基础工程
1.1.3 | 环境提升改造项目（二期）-管线安装工程
1.1.4 | 环境提升改造项目（二期）-路灯照明基础工程
1.1.5 | 环境提升改造项目（二期）-路灯照明安装工程
1.1.6 | 环境提升改造项目（二期）-背景音乐线路工程
1.1.7 | 环境提升改造项目（二期）-监控线路工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
环境提升改造项目（二期）-道路工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
环境提升改造项目（二期）-管线基础工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
环境提升改造项目（二期）-管线安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
环境提升改造项目（二期）-路灯照明基础工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
环境提升改造项目（二期）-路灯照明安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
环境提升改造项目（二期）-背景音乐线路工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
环境提升改造项目（二期）-监控线路工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
环境提升改造项目（二期）-道路工程
分部分项工程
| 0410 | 拆除工程
1 | 041001004001 | 铣刨路面 铣刨7cm原混凝土路面 | ㎡ | 1742.00
2 | 040103002001 | 余方弃置 拆除废弃渣装车外运，外运距离5KM |  | 121.94
| 3. | 道路路基工程
3 | 040202005001 | 人工回填砂石土 20CM砂石土 | ㎡ | 161.00
4 | 040202011001 | 级配碎石层 20cm级配碎石层 | ㎡ | 543.00
5 | 040203007001 | 混凝土基础 20cm厚C25商品混凝土 | ㎡ | 543.00
| 3. | 道路工程（机动车道）
6 | 040203003001 | 透层、粘层 乳化沥青1cm厚透层 | ㎡ | 2285.00
7 | 040203004001 | 下封层 乳化沥青1cm厚下封层 | ㎡ | 2285.00
8 | 040203006001 | 沥青混合料 7cm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土 | ㎡ | 2285.00
9 | 050201003001 | 路沿石 花岗岩(长49cm宽12cm高24cm) | m | 117.60
| 040204 | 人行道
10 | 040103001001 | 回填方 回填种植土 |  | 279.50
11 | 040202005002 | 人工回填砂石土 20CM砂石土 | ㎡ | 109.00
12 | 040204001001 | 人行道整形碾压 人行道整形碾压 | ㎡ | 226.20
13 | 040202011002 | 碎石层 20cm碎石层 | ㎡ | 226.20
14 | 040303002001 | 混凝土基础 C25混凝土基础18cm厚 | ㎡ | 226.20
15 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1:2水泥砂浆3cm 透水砖240*110*50mm | ㎡ | 170.00
16 | 040204002002 | 人行道块料铺设 1:2水泥砂浆3cm 青石板660*300*50mm(单面人工凿毛） | ㎡ | 56.20
| 6. | 雨水管井改造工程
17 | 040504001001 | 拆除雨污井座 1.拆除原雨污井至原有路面至路面以下30cm 2.含拆除废弃渣弃置 | 座 | 30
18 | 040504001002 | 雨污井提升改造 1.增加复合井圈,加装防坠网、并将原有井盖调整至改造后路面标高 | 座 | 30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.井圈采用工业废渣废塑料聚合物基复合材料制造,应符合《聚合物基复合材料井盖》(CJ/T211-2005)标准,不允许有裂纹、缩孔等缺陷,每块井圈重60公斤。 3.防网网绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径:8mm:所有网绳由不小于3股单绳制成,单绳拉力大于1600N:防坠网的直径600-800mm,其网目边长不大于100mm,承重不低于300千克:网绳断裂强力:>3000N:耐冲击:>500焦耳,网绳不断裂。 4.具体做法详见设计图
19 | 040504001003 | 拆除雨水口井座 1.拆除原雨水口至井座底面 2.含拆除废弃渣弃置 | 座 | 25
20 | 040504001004 | 雨水口提升改造 1.增加复合井圈,并将原有井盖调整至改造后路面标高 2.雨水口边框周围采用井座加固。并座用混凝土抗折强度不小于4 5 MPa。 3.雨水篦子尺寸:BXLXH=400X600X100mm，采用生产厂家生产的成套产品,设计荷载等级为城 A级 4.具体做法详见设计图 | 座 | 25
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
环境提升改造项目（二期）-管线基础工程
分部分项工程
| 80 | 土石方工程
21 | 040101002001 | 挖沟槽、基坑土方 土壤类别:综合考虑 挖土深度:2.0米以内 装车 |  | 198.19
22 | 040103001001 | 回填方 回填部位：手孔井基坑 填方材料品种:原土回填 密实度满足规范及设计要求 |  | 24.55
23 | 040103002001 | 余方弃置 开挖土方装车外运，外运运距5KM |  | 173.65
| 0408 | 路灯管井基础工程
24 | 040303001001 | 混凝土垫层 管道垫层C15非泵送商品砼 |  | 21.25
25 | 040303002001 | 混凝土基础 部位：管道包封 基础材质及厚度：C20非泵送商品砼 |  | 55.25
26 | 040103001002 | 回填方 回填部位：沟槽 填方材料品种:砂石回填 密实度满足规范及设计要求 |  | 48.87
27 | 040303002002 | 混凝土基础 部位：管沟顶 基础材质及厚度：C20非泵送商品砼 |  | 53.12
28 | 040504001001 | 手孔井 尺寸：1050*1050*910 做法详见设计图SG照明-09 垫层材质及厚度：100厚C15非泵送商品砼土垫层 砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁为M7.5水泥砂浆砌MU15砖200厚 抹面要求：15厚1:2水泥砂浆抹灰 C25非泵送商品砼井圈，55*55cm防盗型铸铁井盖井座 | 座 | 15
29 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 φ10以内 部位：管道包封加固钢筋 | t | 0.303
30 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 φ10以上 部位：管道包封加固钢筋 | t | 1.113
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
31 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
环境提升改造项目（二期）-管线安装工程
分部分项工程
| 4. | 管线安装工程
32 | 030408003001 | 电缆保护管套管 规格材质：PVC-Cφ110*5 敷设方式:管埋地敷设 | m | 256.00
33 | 030408003002 | 电缆保护管套管 规格材质：PVC-Cφ110/28*7 厚度2.0mm 敷设方式:管埋地敷设 | m | 512.00
34 | 030409002001 | 接地母线敷设 Φ12镀锌圆钢水平接地体 | m | 256.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
环境提升改造项目（二期）-路灯照明基础工程
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
35 | 040101003001 | 挖基坑土方 土壤类别:二类土 挖土深度:2.0米以内 机械开挖后归堆，不装车 |  | 12.40
36 | 040103001001 | 回填方 回填部位：手孔井及路灯基础基坑 填方材料品种:原土回填 密实度满足规范及设计要求 |  | 2.86
37 | 040103002001 | 余方弃置 开挖土方装车外运，外运运距5KM |  | 9.54
| 0408 | 路灯基础工程
38 | 桂030413011001 | 路灯基础 基础尺寸：700*700*1100 做法详见设计图SG照明-08 混凝土强度等级:C25现非泵送商品砼 含基础钢筋及基础铁构件预埋，模板制安 | 座 | 17
39 | 040504001001 | 路灯手孔井 尺寸：800*900*910 做法详见设计图SG照明-07 垫层材质及厚度：100厚C20非泵送商品砼土垫层 砌筑材料品种、规格、强度等级：井壁为M7.5水泥砂浆砌MU15砖200厚 抹面要求：15厚1:2水泥砂浆抹灰 C25非泵送商品砼井圈，55*55cm防盗型铸铁井盖井座 | 座 | 4
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
环境提升改造项目（二期）-路灯照明安装工程
分部分项工程
B4 道路照明工程
40 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-5*16mm2 | m | 15.38
41 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-5*4mm2 | m | 319.29
42 | 030412007001 | 4米高路灯 路灯功率：30W 技术参数详见设计图SG照明-07 采用Q235A优质钢板,灯杆壁厚3mm,热镀锌厚>65um 电源线采用BVVR-0.45/0.75kV-3*2.5mm2铜芯绝缘护套线 含灯杆、灯具、光源、铜芯软线、C10/2P断路器等 | 套 | 17
43 | 030409001001 | 接地极 热镀锌角钢L50*5*2500mm接地极 | 根 | 17
44 | 桂030414019001 | 路灯照度试验 道路宽 道路宽 40m 以下 | 区域 | 17
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
环境提升改造项目（二期）-背景音乐线路工程
分部分项工程
B4 道路照明工程
45 | 030502001001 | 功放 广播系统100V定压输出，功率1000W功放 收音头、扩音前级、广播输出控制盘及功率放大器组合成柜式落地安装 | 套 | 1
46 | 030506004001 | 室外防水音响 30W室外防水音响，壁挂灯柱安装 | 台 | 19
47 | 030502005001 | 音乐系统线缆 RVV-2*2.5主干线，穿原有管道敷设 | m | 596.00
48 | 030502005002 | 音乐系统线缆 RVV-2*1.5支线，穿原有管道敷设 | m | 147.50
49 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 背景音乐系统调试 | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
环境提升改造项目（二期）-监控线路工程
分部分项工程
| 5. | B5 监控线路工程
50 | 030507008001 | 400万星光级红外筒型摄像机(配摄像头抱杆支架） 最高分辨率可达2560x1440@25fps，在该分 辨率下可输出实时图像、智能侦测 支持越界侦测， 区域入侵侦测 支持背光补偿 ，强光抑制，3D数字降噪， 120dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风 ，高清拾音 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m 符合IP66防尘防水设计 ，可靠性高 | 台 | 6
51 | 030501012001 | 交换机 POE交换机，国标8 POE+2千兆 | 台 | 2
52 | 030501012002 | 适配器 POE适配器 分离器 | 台 | 2
53 | 080703010001 | 光纤盒 8口光纤盒 SC8口(含光纤合器) | 套 | 1
54 | 030502003001 | 设备箱 宽300*高400*深170mm设备箱 | 台 | 2
55 | 030404035001 | 插板 8位二三眼插线板 | 个 | 2
56 | 030502005001 | 电源线 RVV-2*2.5电源线 | m | 15.96
57 | 030502005002 | 网线 超五类非屏蔽网线 | m | 216.66
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
环境提升改造项目（二期）-道路工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
环境提升改造项目（二期）-管线基础工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
环境提升改造项目（二期）-管线安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
环境提升改造项目（二期）-路灯照明基础工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
环境提升改造项目（二期）-路灯照明安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
环境提升改造项目（二期）-背景音乐线路工程
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
环境提升改造项目（二期）-监控线路工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
环境提升改造项目（二期）-道路工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1094.32
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1094.32 | 分部分项工程费及措施项目费
环境提升改造项目（二期）-管线基础工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 200.89
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 200.89 | 分部分项工程费及措施项目费
环境提升改造项目（二期）-管线安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 77.22
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 77.22 | 分部分项工程费及措施项目费
环境提升改造项目（二期）-路灯照明基础工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 27.35
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.35 | 分部分项工程费及措施项目费
环境提升改造项目（二期）-路灯照明安装工程
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 73.17
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 73.17 | 分部分项工程费及措施项目费
环境提升改造项目（二期）-背景音乐线路工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 46.93
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 46.93 | 分部分项工程费及措施项目费
环境提升改造项目（二期）-监控线路工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 26.72
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 26.72 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
环境提升改造项目（二期）-道路工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
环境提升改造项目（二期）-管线基础工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
环境提升改造项目（二期）-管线安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
环境提升改造项目（二期）-路灯照明基础工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
环境提升改造项目（二期）-路灯照明安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
环境提升改造项目（二期）-背景音乐线路工程
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
环境提升改造项目（二期）-监控线路工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
3 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
4 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
5 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
6 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
7 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
8 | 040301001 | 砂（综合） | 
9 | 040301004 | 中砂 | 
10 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
11 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
12 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
13 | 040502004.2 | 砂石土 | 
14 | 040506001 | 砂砾石 | 
15 | 040701006 | 石屑 | 
16 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
17 | 133102001 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg
18 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
19 | 341101001 | 水 | 
20 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
21 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
22 | 360108001.1 | 复合材料雨水平箅 | 个
23 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
24 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
25 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
26 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
27 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
28 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
29 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
30 | 032133000 | 保险链 | 条
31 | 041104005Z.1 | 青石板660*300*50mm | ㎡
32 | 042702005Z.1 | 透水砖240*110*50mm | ㎡
33 | 043117003Z.1 | 7cm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土 | 
34 | 172500000.2 | PVC-Cφ110/28*7 | m
35 | 253302001.1 | 4米高路灯 | 套
36 | 270606000.1 | 热镀锌角钢L50*5*2500mm | 根
37 | B-.1 | 防盗型铸铁井盖550*550 | 套
主要材料及价格表
工程名称:环境提升改造项目（二期） |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | B-.1 | 防盗型铸铁井盖基座550*550 | 套
39 | Z264101001.1 | 插线板 | 套
40 | Z270603001.2 | Φ12镀锌圆钢接地 | m
41 | Z280311000.1 | 超五类非屏蔽网线 | m
42 | Z281100000.1 | WDZB-YJV-5*4mm2 | m
43 | Z281100000.3 | 电力电缆WDZB-YJV-5*16mm2 | m
44 | Z282701000.1 | RVV-2*2.5 | m
45 | B-.1 | 400万星光级红外筒型摄像机(配摄像头抱杆支架） | 台
46 | B-.2 | POE交换机，国标8 POE+2千兆 | 台
47 | B-.3 | POE适配器 | 台
48 | B-.4 | 8口光纤盒 SC8口(含光纤合器) | 套
49 | B-YX.1 | 30W室外防水音响 | 台
50 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
51 | 140301004 | 汽油 92# | kg
52 | 140301004.3 | 国V汽油 92# | kg
53 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
54 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
55 | 341103001 | 电 | kW.h
56 | 341103001 | 电 | kW.h