## 封-1招标工程量清单
灵川县公平乡中心校新建运动场工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
灵川县公平乡中心校新建运动场工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1.本项目为灵川县灵川县公平乡中心校新建运动场工程，位于桂林灵川县。
二、本工程建设内容为：
场地平整、拆除工程、新建塑胶跑道、硅PU塑胶球场、浆砌片石挡土墙、砖砌排水沟、新建舞台、不锈钢护栏、种植马尼拉草等。
三、编制依据：
工程相关资料
1.(GB50854~50862-2013) 建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）；
2.《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》（2013）；
3.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》；
4.2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；
5.《关于调整除了税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]12号
6.《广西自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文及现行有关规定及相关资料。
7.桂建发【2023】6号关于工程安全生产责任保险计价规定的通知
8.施工图等文件。
四、材料价格选用原则和依据
工程材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2025年第7期(灵川县)材料价格；没有的材料价格采用2025年第7期《桂林市建设工程造价信息》发布的桂林市信息价。
五、其他要说明的问题
1.本工程安全生产责任保险暂定为3111.86元。
2.砂审核按机制砂考虑。
3.本项目的砂、石、片石材料从灵川县公平乡崖湖建材公司采石场购买，距离为15km,计算超运距为5km;水泥、商品砼从家合混凝土厂购买，距离为35km，计算超运距25k，钢材、标砖从灵川县购买，距离为37km,计算超运距27km,按信息价编制说明灵川县城到各乡镇之间10公里以上每增加1公里增加运费，水泥0.71元/t(除税价），砂、石0.78元/m3(除税价），钢材2.48元/t(除税价），标砖2.91元/千块，片石0.49元/m3(除税价）,商品砼4.85元/m3(除税价）。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 灵川县公平乡中心校新建运动场工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 灵川县公平乡中心校新建运动场工程-市政
1.1.2 | 灵川县公平乡中心校新建运动场工程-绿化
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-市政
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-绿化
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-市政
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方（装车） 场地平整厚40cm |  | 1308.74
2 | 010101001001 | 机械平整场地 1.部位：原混凝土处 2.场地平整厚25cm，含装车 | ㎡ | 2250.30
3 | 040101001002 | 挖一般土方(装车) 1.挖土深度:1米以内 2.土壤类别:三类土 3.部位:挖除原有绿化带土方 |  | 98.14
4 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:非利用土方 2.运距：1km |  | 1969.46
5 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.土或石类别:非利用土方 2.借方或弃方:弃方 | ·km | 7877.84
拆除工程
6 | 041001001001 | 机械拆除路面 拆除混凝土路面厚15cm | ㎡ | 2250.30
7 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 拆除原有升旗台、原有楼梯踏步 |  | 9.10
8 | 041001005001 | 拆除侧缘石 拆除原有砖砌绿化带 | m | 162.48
9 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:废渣 2.运距：1km |  | 351.52
10 | 桂040103003002 | 土石方运输每增1km 1.土或石类别:废渣 2.借方或弃方:弃方 | ·km | 1406.08
| 3. | 道路工程
11 | 040202011001 | 碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm | ㎡ | 4073.01
12 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土种类、强度等级:C25商品混凝土 2.厚度:15cm 3.含模板安拆、塑料膜养生 | ㎡ | 4073.01
13 | 04B001 | 锯缝机锯缝 | m | 814.60
14 | 040402017001 | 变形缝 材料品种、规格:缝内填沥青 | m | 814.60
15 | 040202011002 | 砂石 1.石料规格:粗砂：碎石=3:7 2.厚度:20cm | ㎡ | 1176.96
16 | 桂011104006001 | 13厚自结纹全塑型塑胶跑道 含运输、安装、五金配件等全部费用 | ㎡ | 2803.38
17 | 桂011104006002 | 4厚硅PU塑胶球场面层 含运输、安装、五金配件等全部费用 | ㎡ | 756.28
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 15. | 沙坑
18 | 04B002 | 起跳板 1420*340*100mm硬实木橡皮泥起跳板 详做法08J933-1-V21 | 块 | 2
| 6. | 管网工程
19 | 040201022001 | 排水沟 1.断面尺寸:300*300mm 2.垫层:70mm厚C15混凝土 3.砌体材料:150mm厚标准砖 240*115*53mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.沟内三面用20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 6.盖板材质、规格:360mm宽*40mm厚预制C20砼盖板，安装，含模板安拆 | m | 200.00
20 | 040504009001 | 砖砌箅式雨水口 单平箅（680x380）井深1.0m 参见06MS201-8-6 | 座 | 8
21 | 040103001001 | 回填方 1.填方材料品种:可利用土方 2.部位：排水管 |  | 17.25
22 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土种类、强度等级:C15非泵送商品砼 2.部位：排水管 |  | 7.69
23 | 040501004001 | 塑料管 1.材质及规格:HDPE（聚乙烯）双壁波纹管SN8 DN300 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:符合验收要求 | m | 53.12
舞台
24 | 040305004001 | 砖砌体 1.部位:舞台 2.材料品种、规格:页岩标准砖 240×115×53 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 |  | 6.12
25 | 010401012001 | 砖砌台阶 页岩标准砖 240×115×53，M5水泥砂浆砌筑 | ㎡ | 4.50
26 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 20mm厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 8.55
27 | 040305001001 | 级配碎石垫层 50cm厚级配碎石垫层压实 |  | 65.88
28 | 040203007002 | 水泥混凝土 1.100厚C20非泵送商品混凝土 2.含模板安拆 | ㎡ | 144.00
29 | 040205006001 | 标线 常温漆 | ㎡ | 71.65
挡土墙
30 | 040305003001 | 浆砌块料 1.M7.5水泥砂浆砌筑片石挡土墙 |  | 253.47
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.每隔10-20m设20-30毫米伸缩缝并用沥青麻丝填实 3.墙面用 1:2 水泥砂浆勾平缝 4.设置φ100的泄水孔间距2-3m,外斜5%
31 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 墙顶用 1:3 水泥砂浆抹成5%的外斜护顶厚度不小于50mm。 | ㎡ | 31.67
32 | 040309001001 | 不锈钢护栏 1.不锈钢管φ60×1 304材质扶手，不锈钢管φ50×1 304材质立柱 2.不锈钢管□38×20*0.7 304材质横梁 ，不锈钢管φ25×0.7 304材质立管 3.栏杆1.15m高 | m | 36.00
33 | 01b001 | 球门 1.5人制足球场球门 2.含运输、安装、五金配件等全部费用 | 座 | 2
34 | 01b002 | 羽毛球场移动中网 一副含2个网柱，球网 | 副 | 4
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
35 | 桂041101006001 | 外墙脚手架 1.部位:浆砌挡墙 2.搭设高度:10米以内 3.脚手架材质:焊接钢管 | ㎡ | 231.28
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
36 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1以外 | 台·次 | 1
37 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1
38 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-绿化
分部分项工程
| 1. | 绿化工程
39 | 050101009001 | 种植土回(换)填 1.营养土层、种植肥土300mm厚 2.土壤疏松肥沃，不含建筑和生活垃圾 |  | 428.53
40 | 桂050101016001 | 苗木起挖 1.苗木规格:胸径12-15cm 2.土球直径:1m 3.运距1KM以内 | 株 | 30
41 | 050102001001 | 移植乔木 1.胸径或干径:胸径12-15cm 2.养护期2个月 | 株 | 30
42 | 050102012001 | 铺种草皮 1.马尼拉草 2.保持草高25-35mm，满种不露土，养护期6个月 | ㎡ | 1246.75
绿化带
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
43 | 050201003001 | 路牙（树池围牙、路缘石）铺设 1.路牙材料种类、规格:12*25*50cm混凝土路缘石 2.砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆 | m | 137.00
44 | 桂050102017001 | 栽植片植灌木 1.种类：红花继木，种植密度49株/ 2.规格：自然高20cm，冠幅20cm 3.含种植损耗及养护施肥等 4.养护期：6个月 | ㎡ | 30.00
45 | 桂050102017002 | 栽植片植灌木 1.种类：小叶黄杨，种植密度36株/ 2.规格：自然高20cm，冠幅20cm 3.含种植损耗及养护施肥等 4.养护期：6个月 | ㎡ | 24.50
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-市政
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 2890.04
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2890.04 | 分部分项工程费及措施项目费
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-绿化
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 221.82
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 221.82 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-市政
1 | 暂列金额
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-绿化
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-2材料工程设备暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 合 计
2 | 其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-市政
1 | 专业工程暂估价
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-绿化
1 | 专业工程暂估价
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3

## 表-12-4计日工表
计 日 工 表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-市政
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-绿化
一 | 人工 | 元
二 | 材料 | 元
三 | 施工机械 | 元
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-12-5总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-市政
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-绿化
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。
表－12－5

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-市政
灵川县公平乡中心校新建运动场工程-绿化
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000701001 | 市政人工 | 元
3 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
7 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
8 | 022903002 | 油浸麻丝 | kg
9 | 023301002 | 草袋 | 条
10 | 023303001 | 草绳 | kg
11 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
12 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
13 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片
14 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
15 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
16 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
17 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
18 | 040301001 | 砂（综合） | 
19 | 040301004 | 中砂 | 
20 | 040301005 | 粗砂 | 
21 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
22 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
23 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
24 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
25 | 040502006 | 碎石（20~40）mm | 
26 | 040701006 | 石屑 | 
27 | 040904008 | 石粉 | 
28 | 040905001 | 粘土 | 
29 | 041101001 | 毛石（块石） | 
30 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
31 | 042704001.1 | 12*25*50cm混凝土路缘石 | m
32 | 042903001 | C25 钢筋混凝土块 | 
33 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
34 | 050306001 | 周转板枋材 | 
35 | 050306002 | 周转枋材 | 
36 | 131101001 | 氯化橡胶标线漆（常温漆） | kg
37 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg
主要材料及价格表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg
39 | 142101001 | 环氧树脂 | kg
40 | 143504005 | 稀释剂 | kg
41 | 143908001 | 氩气 | 
42 | 150101001 | 石棉 | kg
43 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
44 | 170501001 | 不锈钢管（综合） | kg
45 | 172508021.1 | 塑料管 Φ100 | m
46 | 172703000 | 橡胶管 | m
47 | 200305000 | 不锈钢法兰座 | 个
48 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
49 | 322703001 | 农药 | kg
50 | 322704001 | 营养液 | 袋
51 | 322901001 | 种植土 | 
52 | 340105003 | 钨棒 | kg
53 | 341101001 | 水 | 
54 | 341104001 | 煤 | t
55 | 341105003 | 木柴 | kg
56 | 341508001 | 其他材料费 | 元
57 | 341508003 | 其他材料费 | 元
58 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
59 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
60 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
61 | 350302001 | 回转扣件 | 个
62 | 350302002 | 对接扣件 | 个
63 | 350302003 | 直角扣件 | 个
64 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
65 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
66 | 360108001.1 | 铸铁平箅 | 个
67 | 370501003 | 枕木 | 
68 | S143508001 | 脱模剂 | kg
69 |  | ◆商品砼◆
70 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
71 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
72 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
73 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
74 | 043104003.2 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
主要材料及价格表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
76 |  | ◆配合比◆
77 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 | 
78 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
79 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
80 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
81 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
82 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
83 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
84 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
85 |  | ◆主材◆
86 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | 
87 | 042903009Z | 预制混凝土盖板C20 | 
88 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300 | m
89 | 320101000 | 乔木 | 株
90 | 320301000.1 | 红檵木；高20cm，冠幅20cm | 株
91 | 320301000.2 | 小叶黄杨；高20cm，冠幅20cm | 株
92 | 320701000.1 | 马尼拉草 | ㎡
93 | B-Z.1 | 4厚mm硅PU球场面层 主材费 | 元
94 | B-Z.2 | 5人制足球场球门 主材费 | 元
95 | B-Z.3 | 羽毛球场移动中网 主材费 | 元
96 | B-Z.4 | 起跳板主材费 | 元
97 | B-Z.5 | 13厚自结纹全塑型塑胶跑道 主材费 | 元
98 |  | ◆机械台班组成◆
99 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
100 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
101 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
102 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
103 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
104 | 140301004 | 汽油92# | kg
105 | 140301004 | 汽油 92# | kg
106 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
107 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
108 | 341103001 | 电 | kW.h
109 | 994701004 | 折旧费 | 元
110 | 994701005 | 检修费 | 元
111 | 994701006 | 维护费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
113 | 994701008 | 其他费 | 元
114 |  | ◆机械◆
115 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
116 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
117 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
118 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
119 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
120 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
121 | 990703006 | 轮胎式装载机 斗容量3 | 台班
122 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
123 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
124 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
125 | 990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班
126 | 990704012 | 载重汽车装载质量20t | 台班
127 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班
128 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班
129 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
130 | 990902003 | 门式起重机 提升质量20t | 台班
131 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
132 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
133 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
134 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
135 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
136 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班
137 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
138 | 991318002 | 划线车 | 台班
139 | 991920002 | 管子切断机 管径150mm | 台班
140 | 991922001 | 抛光机 | 台班
141 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
142 | 992505001 | 氩弧焊机 电流500A | 台班
143 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
144 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
145 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
146 | 993701010 | 汽车式高空作业车 提升高度18m | 台班
147 | 993704001 | 油锯机 | 台班
148 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班
主要材料及价格表
工程名称:灵川县公平乡中心校新建运动场工程 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 993706001 | 绿篱机 | 台班
150 | 993707001 | 背式打草机 | 台班
151 | 993708001 | 推式打草机 | 台班
152 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
153 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
154 | S992102003 | 木工平刨床刨削宽度 500mm | 台班
155 |  | 合 计