## 封-1招标工程量清单
雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造
工程
招 标 工 程 量 清 单
桂林市人民医院
招 标 人:
(单位盖章)
广西火天信工程管理咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 桂林市人民医院 |  | 广西火天信工程管理咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-09-18 | 复核时间: | 2025-10-27
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | 第1页 共1页
一、项目概况
该工程位于桂林市，主要工程内容为通道一：由10kV中心广场1号开闭所外1#电力井起新建三回电力顶管400m,新建转角井3座,三通井1座;沿滨江路由北往南,将原有电缆沟进行扩建,长约525m,清淤截面0.5m*0.5m，需破除人行道面青石板,破除宽度按2.8m考虑,扩建截面1.6m*1.32m,设置检查井12座、直线井7座、三通井1座、中间井1座;在金象大酒店对面转弯过路后,沿原有通道至10kV滨江南路1号开闭所,在开闭所旁增加中间电缆井1座，其中更换1座电缆井盖板（1650*300*200/10块）;通道二：由10kV文昌桥头1号开闭所沿原有电缆排管增建3回排管16m，至文昌桥头,过文昌桥段无通道,需在桥侧面新建管道,长约38m,建议在管道上方放置φ200镀锌钢管1根,将钢管固定在原有钢管上;过文昌桥后沿原有通道增建3回排管至10kV象山公寓自动化开闭所,更换1座电缆井(1650*300*200/8块);通道三：由10kV象山公寓自动化开闭所至10kV文明路3号开闭所段,前段利用原有电缆通道,转入小区后,新建三回电缆排管83m,新建转角井2座，三通井1座;
二、评审依据
1、中联合创设计有限公司设计的《雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程》图纸。
2、《雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程》送审预算。
三、计价依据
1、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》GB50854~62-2013；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应费用定额、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相应费用定额；
4、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）；
5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）
6、材料价格按照桂林市2025年第09期《桂林市建设工程造价信息》的材料价格、2024年第4季度南方电网公布的信息价为基准价格，信息价上没有的材料设备价格按市询价，并满足南方电网配置要求。
7、安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%，本工程安责险暂估价为3574.40元，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 人民医院更换电源项目（方案二）
1.2 | 人民医院更换电源项目-配合增加部分
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1.1 | 人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（土建部分）
1.1.1.2 | 人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（安装部分）
1.1.2.1 | 人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（土建部分）
1.1.2.2 | 人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（安装部分）
1.2.1 | 人民医院更换电源项目-配合增加部分（土建部分）
1.2.2 | 人民医院更换电源项目-配合增加部分（安装部分）
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（土建部分）
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（安装部分）
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（土建部分）
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（安装部分）
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
人民医院更换电源项目-配合增加部分（土建部分）
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
人民医院更换电源项目-配合增加部分（安装部分）
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（土建部分）
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
1 | 040101003001 | 挖基坑、沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 1374.04
2 | 040101005001 | 电缆沟清淤 1.挖掘深度:0.5m*0.5m 2.含弃运 |  | 131.25
3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:石粉 |  | 175.13
4 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:开挖弃土 2.含弃运 |  | 1505.29
5 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:青石板废渣 2.含弃运 |  | 67.62
| 6. | 管网工程
6 | 040504001001 | 转角井 1.垫层：200mm厚C15商品混凝土垫层 2.井壁：砌MU15砖M10水泥砂浆 3.井壁抹灰：抹15厚1:2水泥砂浆 4.井圈:C25商品混凝土含模板制作安装 5.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装及C25商品混凝土现浇盖板 6.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装，钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 7.200PVC管集水口内填粗沙、含670mm*50mm复合材料电缆支架安装 8.砂浆类型：干混砂浆 9.具体内容详见图纸 | 座 | 3
7 | 040504001002 | 三通井 1.垫层：200mm厚C15商品混凝土垫层 2.井壁：砌MU15砖M10水泥砂浆 3.井壁抹灰：抹15厚1:2水泥砂浆 4.井圈:C25商品混凝土含模板制作安装 5.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装及C25商品混凝土现浇盖板 6.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装，钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 7.200PVC管集水口内填粗沙、含670mm*50mm电缆支架安装 8.砂浆类型：干混砂浆 9.具体内容详见图纸 | 座 | 2
8 | 040504001003 | 直线井 1.垫层：200mm厚C15商品混凝土垫层 2.井壁：砌MU15砖M10水泥砂浆 3.井壁抹灰：抹15厚1:2水泥砂浆 | 座 | 7
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.井圈:C25商品混凝土含模板制作安装 5.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装及C25商品混凝土现浇盖板 6.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装，钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 7.200PVC管集水口内填粗沙、含670mm*50mm电缆支架安装 8.砂浆类型：干混砂浆 9.具体内容详见图纸
9 | 040504001004 | 中间井 1.垫层：200mm厚C15商品混凝土垫层 2.井壁：砌MU15砖M10水泥砂浆 3.井壁抹灰：抹15厚1:2水泥砂浆 4.井圈:C25商品混凝土含模板制作安装 5.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装及C25商品混凝土现浇盖板 6.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装，钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 7.200PVC管集水口内填粗沙、含670mm*50mm电缆支架安装 8.砂浆类型：干混砂浆 | 座 | 2
10 | 040504001005 | 检查井 1.垫层：100mm厚C15商品混凝土垫层 2.井壁：砌MU20砖M10水泥砂浆 3.井壁抹灰：抹15厚1:2水泥砂浆 4.井圈:C25商品混凝土含模板制作安装 5.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装及C25商品混凝土现浇盖板 6.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装，钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 7.200PVC管集水口内填粗沙、含490mm*60*70mm复合材料电缆支架安装 8.砂浆类型：干混砂浆 9.具体内容详见图纸 | 座 | 12
11 | 040504001006 | 原三通井更换电缆井盖 1.含1650mm*300mm*200mm 2.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装 3.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装， 钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 | 块 | 10
12 | 041001002001 | 拆除人行道 1.路面类型:破除人行道面青石板 2.宽度:2.8m 3.厚度200mm | ㎡ | 1470.00
13 | 040204002001 | 人行道块料铺设 规格：青石板600*300*30mm 100mmC15商品砼垫层 70mm1:3水泥砂浆 | ㎡ | 1470.00
14 | 桂030413008001 | 电缆沟扩建(考虑单边扩建) 1.垫层：100mm厚C15商品混凝土垫层 | m | 525.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.井壁：砌MU20砖M10水泥砂浆 3.井壁抹灰：抹15厚1:2水泥砂浆 4.井圈:C25商品混凝土含模板制作安装 5.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装及C25商品混凝土现浇盖板 6.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装，钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 7.200PVC管集水口内填粗沙、含490mm*60*70mm复合材料电缆支架安装 8.砂浆类型：干混砂浆 9.具体内容详见图纸
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械设备进出场及安拆
15 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.25 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（安装部分）
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
16 | 桂030408012001 | 地下定向钻孔敷管 1.名称:电力管道顶管 2.材质:1*3MPP∅200 | m | 400.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.配置形式:地下定向钻孔敷管
17 | 桂030408012002 | 地下定向钻孔泥浆清运 含弃运 |  | 37.68
18 | 030409002001 | 接地母线 -50X5热镀锌扁钢 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50X5 | m | 636.30
19 | 030409001001 | 接地极 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50X5*1500 | 根 | 104
20 | 030414003001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
21 | 080802013001 | 井盖标志牌 | 块 | 22
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（土建部分）
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
22 | 040101003002 | 挖基坑、沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 34.21
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
23 | 040103001002 | 回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:石粉 |  | 21.67
24 | 040103002003 | 余方弃置 1.废弃料品种:开挖弃土 2.含弃运 |  | 34.21
25 | 040103002004 | 余方弃置 1.废弃料品种:沥青混凝土废渣 2.含弃运 |  | 10.80
| 6. | 管网工程
26 | 040504001007 | 原三通井更换电缆井盖 1.含1650mm*300mm*200mm 2.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装 3.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装， 钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 | 块 | 8
27 | 040303001001 | 1层3列排管垫层 100厚C15商品混凝土垫层含模板制作安装 |  | 3.10
28 | 040303002001 | 1层3列排管混凝土基础 C20商品混凝土基础含模板制作安装 |  | 9.44
29 | 040305001001 | 垫层 10cm砼层 岩石破碎机拆除 | ㎡ | 54.00
30 | 040203006001 | 沥青路面破除 10cm沥青路面 岩石破碎机拆除 | ㎡ | 54.00
31 | 040305001002 | 垫层 100厚C20非泵送商品混凝土 |  | 5.40
32 | 040203006002 | 沥青路面恢复 1.沥青品种:细粒沥青混凝土AC-13 2.石料品种、粒径:中粒 3.厚度:4cm | ㎡ | 54.00
33 | 040203006003 | 沥青路面恢复 1.沥青品种:中粒沥青混凝土AC-16 2.石料品种、粒径:中粒 4.厚度:6cm | ㎡ | 54.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（安装部分）
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
34 | 030408003001 | 镀锌钢管SC200*6.5mm 1.敷设方式:埋地敷设 | m | 38.00
35 | 030411001001 | PVC-U ∅110×7.0(7孔梅花管) 1.名称:PVC-U 7孔梅花管7-Φ32 2.配置形式:埋地 | m | 36.00
36 | 030411001002 | 电缆保护管PVC-C∅160×8.0 1.配置形式:埋地 | m | 108.00
37 | 030409002002 | 接地母线 -50X5热镀锌扁钢 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50X5 | m | 37.40
38 | 030409001002 | 接地极 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50X5*1500 | 根 | 3
39 | 080802013002 | 电缆/井盖标志牌 | 块 | 4
40 | 030414003002 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
人民医院更换电源项目-配合增加部分（土建部分）
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
41 | 040101003003 | 挖基坑、沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 124.91
42 | 040103001003 | 回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:石粉 |  | 62.00
43 | 040103002005 | 余方弃置 1.废弃料品种:开挖弃土 2.含弃运 |  | 124.91
44 | 040103002006 | 余方弃置 1.废弃料品种:沥青混凝土废渣 2.含弃运 |  | 34.98
| 6. | 管网工程
45 | 040504001008 | 转角井 1.垫层：200mm厚C15商品混凝土垫层 2.井壁：砌MU15砖M10水泥砂浆 3.井壁抹灰：抹15厚1:2水泥砂浆 4.井圈:C25商品混凝土含模板制作安装 5.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装及C25商品混凝土现浇盖板 6.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装，钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 7.200PVC管集水口内填粗沙、含670mm*50mm复合材料电缆支架安装 8.砂浆类型：干混砂浆 9.具体内容详见图纸 | 座 | 2
46 | 040504001009 | 三通井 1.垫层：200mm厚C15商品混凝土垫层 2.井壁：砌MU15砖M10水泥砂浆 3.井壁抹灰：抹15厚1:2水泥砂浆 4.井圈:C25商品混凝土含模板制作安装 5.井盖：C30预制混凝土盖板含模板制作安装及C25商品混凝土现浇盖板 | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6.预埋件角钢50*5，3mm厚C型钢包边、φ12吊钩安装，钢筋制作、安装 φ10以内及φ10以上 7.200PVC管集水口内填粗沙、含670mm*50mm电缆支架安装 8.砂浆类型：干混砂浆 9.具体内容详见图纸
47 | 040303001002 | 2层3列排管垫层 100厚C15商品混凝土垫层含模板制作安装 |  | 7.14
48 | 040303002002 | 2层3列排管混凝土基础 C20商品混凝土基础含模板制作安装 |  | 21.77
49 | 040305001003 | 垫层 10cm砼层 岩石破碎机拆除 | ㎡ | 174.90
50 | 040203006004 | 沥青路面破除 10cm沥青路面 岩石破碎机拆除 | ㎡ | 174.90
51 | 040305001004 | 垫层 100厚C20非泵送商品混凝土 |  | 17.49
52 | 040203006005 | 沥青路面恢复 1.沥青品种:细粒沥青混凝土AC-13 2.石料品种、粒径:中粒 3.厚度:4cm | ㎡ | 174.90
53 | 040203006006 | 沥青路面恢复 1.沥青品种:中粒沥青混凝土AC-16 2.石料品种、粒径:中粒 4.厚度:6cm | ㎡ | 174.90
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
人民医院更换电源项目-配合增加部分（安装部分）
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
54 | 030411001003 | PVC-U ∅110×7.0(7孔梅花管) 1.名称:PVC-U 7孔梅花管7-Φ32 2.配置形式:埋地 | m | 83.00
55 | 030411001004 | 电缆保护管PVC-C∅160×8.0 1.配置形式:埋地 | m | 249.00
56 | 030409002003 | 接地母线 -50X5热镀锌扁钢 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50X5 | m | 116.35
57 | 030409001003 | 接地极 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50X5*1500 | 根 | 20
58 | 080802013003 | 电缆/井盖标志牌 | 块 | 7
59 | 030414003003 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（土建部分）
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（安装部分）
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（土建部分）
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（安装部分）
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
人民医院更换电源项目-配合增加部分（土建部分）
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费
人民医院更换电源项目-配合增加部分（安装部分）
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（土建部分）
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 2607.6
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2607.6 | 分部分项工程费及措施项目费
人民医院更换电源项目（方案二）-通道1（安装部分）
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 593.64
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 593.64 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（土建部分）
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 59.64
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 59.64 | 分部分项工程费及措施项目费
人民医院更换电源项目（方案二）-通道2（安装部分）
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 41.02
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 41.02 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
人民医院更换电源项目-配合增加部分（土建部分）
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 207.56
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 207.56 | 分部分项工程费及措施项目费
人民医院更换电源项目-配合增加部分（安装部分）
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 64.94
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 64.94 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 000701001 | 市政人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
8 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
9 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
10 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
11 | 012902001 | 钢板(综合) | kg
12 | 022705004 | 棉纱头 | kg
13 | 023301002 | 草袋 | 条
14 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
15 | 030185002 | 水泥钉10# | 个
16 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
17 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
18 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
19 | 031339000 | 金刚钻钻头（综合） | 个
20 | 031345001 | 钢锯条 | 根
21 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
22 | 031349001 | 风镐凿子 | 根
23 | 032116001.1 | L50*5镀锌角钢 | kg
24 | 032116001.2 | L75×6镀锌角钢 | kg
25 | 032116001.2 | 3mm厚C型钢 | kg
26 | 032116001.3 | 3mm厚C型钢 | kg
27 | 032116001.4 | 3mm厚C型钢 | kg
28 | 032116001.5 | L50*5镀锌角钢 | kg
29 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
30 | 040301001 | 砂（综合） | 
31 | 040506001 | 砂砾石 | 
32 | 040904008 | 石粉 | 
33 | 040906004 | 膨润土 | kg
34 | 041301001.1 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
35 | 041301001.2 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
36 | 043011003 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M10 | t
37 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
主要材料及价格表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 050102006.1 | 周转圆木（支撑） | 
39 | 050102006.2 | 周转圆木（支撑） | 
40 | 050306001.1 | 周转板枋材 | 
41 | 050306001.2 | 周转板枋材 | 
42 | 050306001.2 | 周转板枋材 | 
43 | 052502007 | 垫木 | 
44 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
45 | 130503001 | 沥青漆 | kg
46 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg
47 | 143113002 | 无水碳酸钠 | kg
48 | 143307006 | 聚乙烯酰胺 | kg
49 | 143508001 | 脱模剂 | kg
50 | 143901002 | 乙炔气 | kg
51 | 143906001 | 氧气 | 
52 | 144116005 | 粘合剂 | kg
53 | 173128000 | 泵管 | m
54 | 182501001.1 | 管枕 | 个
55 | 290624006 | 硬塑料管接头D100 | 个
56 | 290624007 | 硬塑料管接头D150 | 个
57 | 341101001 | 水 | 
58 | 341101001.1 | 水 | 
59 | 341101001.2 | 水 | m3
60 | 341101001.2 | 水 | 
61 | 341101001.3 | 水 | 
62 | 341101001.3 | 水 | m3
63 | 341101001.4 | 水 | 
64 | 341104001 | 煤 | t
65 | 341508001 | 其他材料费 | 元
66 | 341508006 | 其他材料费 | 元
67 | 341509001 | 校验材料费 | 元
68 | 341509004 | 回扩器摊销费 | 元
69 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
70 | 350103001.1 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
71 | 350103001.2 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
72 | 350103001.2 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
73 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
74 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg
主要材料及价格表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 350905001 | 钻杆 | m
76 | 370501003 | 枕木 | 
77 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | m3
78 | 800102003 | 水泥砂浆1:2 | 
79 | S143508001 | 脱模剂 | kg
80 |  | ◆商品砼◆
81 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
82 | 043104002.1 | 商品普通砼 C15 | 
83 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
84 | 043104002.2 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
85 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
86 | 043104003.2 | 商品普通砼 C20 | 
87 | 043104004.1 | 商品普通砼 C25 | 
88 | B043103005.1 | 商品普通砼 C30 | 
89 |  | ◆配合比◆
90 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 | 
91 | 801101001 | 素水泥浆 | 
92 |  | ◆主材◆
93 | 041104005Z.1 | 青石板600*300*30mm | ㎡
94 | 043117002Z | 中粒式沥青混凝土 | 
95 | 043117003Z | 细（微）粒沥青混凝土 | 
96 | 170014000.1 | 钢管SC200*6.5mm | m
97 | 172500000.1 | 电缆保护管PVC-C∅160×8.0 | m
98 | 172500000.2 | PVC-U ∅110×7.0(7孔梅花管) | m
99 | 172500000Z | 塑料管 | m
100 | 172500000Z.1 | 200PVC管 | m
101 | 270606000.1 | 接地极镀锌角钢50*50*1500 | 根
102 | 270606000.1 | 接地极角钢50*5*1500 | 根
103 | 270606000.1 | 接地极镀锌角钢50*5*1500 | 根
104 | 341305000.1 | 井盖标志牌 | 个
105 | 341305000.1 | 电缆/井盖标志牌 | 个
106 | B-.1 | 电力管道顶管MPP∅200 | m
107 | B-.1 | 670mm*50mm复合材料电缆支架 | 副
108 | B-.2 | 670mm*50mm复合材料电缆支架 | 副
109 | B-.3 | 670mm*50mm复合材料电缆支架 | 副
110 | B-.4 | 490mm*60*70mm复合材料电缆支架安装 | 副
111 | Z270603001.1 | 50X5热镀锌扁钢 | m
主要材料及价格表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | Z270603001.2 | 50X5热镀锌扁钢 | m
113 |  | ◆机械台班组成◆
114 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
115 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
116 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
117 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
118 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
119 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
120 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg
121 | 140304001.2 | 轻柴油 0# | kg
122 | 140304001.3 | 轻柴油 0# | kg
123 | 140304001.4 | 轻柴油 0# | kg
124 | 341103001 | 电 | kW.h
125 | 341103001 | 电 | kW·h
126 | 341103001 | 电 | kW·h
127 | 341103001.1 | 电 | kW.h
128 | 341103001.2 | 电 | kW.h
129 | 341103001.2 | 电 | kW·h
130 | 341103001.3 | 电 | kW·h
131 | 341103001.3 | 电 | kW.h
132 | 341103001.4 | 电 | kW.h
133 | 341103001.4 | 电 | kW·h
134 | 994701004 | 折旧费 | 元
135 | 994701005 | 检修费 | 元
136 | 994701006 | 维护费 | 元
137 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
138 | 994701008 | 其他费 | 元
139 |  | ◆机械◆
140 | 341509003 | 其他机械费 | 元
141 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
142 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
143 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班
144 | 990506002.1 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
145 | 990506002.2 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
146 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
147 | 990509001.2 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
148 | 990509001.3 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
主要材料及价格表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 990515001 | 泥浆拌合机 100～150L | 台班
150 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
151 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
152 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
153 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
154 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
155 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班
156 | 990715001 | 泥浆运输车 罐容量4000L | 台班
157 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班
158 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
159 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
160 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
161 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
162 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
163 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班
164 | 991312001 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 | 台班
165 | 991701001.1 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
166 | 991701001.2 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班
167 | 991702001.1 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
168 | 991702001.2 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班
169 | 991703001.1 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
170 | 991703001.2 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班
171 | 992101001.1 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
172 | 992101001.2 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
173 | 992101001.2 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
174 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
175 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班
176 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
177 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
178 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
179 | 992502006 | 直流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
180 | 992502006.1 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班
181 | 992502006.2 | 直流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
182 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
183 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
184 | 993306001 | 风镐 | 台班
185 | 993504002 | 水平定向钻机 30t以下 | 台班
主要材料及价格表
工程名称:雉山站10kV雉文明线(象山公寓开闭所903开关至文明路3号开闭所901开关段线路)改造工程 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 994301008 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
187 | 994305005 | 移动式柴油发电机 功率12kW | 台班
188 | 994407001 | 泥浆泵 出口直径（mm）50 | 台班
189 | 994407002 | 泥浆泵 出口直径（mm）100 | 台班
190 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
191 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
192 | S992302001 | 石料切割机 5.5kW 以内 | 台班
193 |  | 合 计