## 封-1招标工程量清单
靖西市第二中学教学综合楼维修
工程
招标工程量清单
靖西市教育局
招 标 人:
(单位盖章)
广西元强建设项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
靖西市第二中学教学综合楼维修
工程
招标工程量清单
|  |  | 靖西市教育局 |  | 广西元强建设项目管理有限公司
| 招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | 第1页 共1页
1、工程概况：本工程为靖西市第二中学教学综合楼维修。
2、编制范围：建筑红线以内的1号楼、2号楼、3号楼、4号楼及5号楼改造等工程其相关内容。
3、编制依据：
（1）依据设计图纸
（2）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则。
（3）套用2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》及配套取费文件和相关文件及相配套的费用定额；。
（4）《关于调整建设工程定额人工费及有关费用的通知》（桂建标字[2015]5号）执行；检验试验费按桂建标[2013]47号文件规定记取，投标报价中只计算检测试验配合费。
（5） 材料价格参考《靖西市建设工程造价信息》2025年靖西市7月份最新信息价，缺项部分市场询价或参建材信息价格。
4、其他要说明的问题
（1）、本工程土方若发生外运，暂按3km考虑。
（2）、本工程的砂（综合）、细砂、中砂、粗砂等主料均按机砂。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 1号楼
1.2 | 2号楼
1.3 | 3号楼
1.4 | 4号楼
1.5 | 5号楼
1.6 | 原舞蹈室改造为录播室
1.7 | 其他工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 1号楼-拆除工程
1.1.2 | 1号楼-装修工程
1.2.1 | 2号楼-拆除工程
1.2.2 | 2号楼-装修工程
1.3.1 | 3号楼-拆除工程
1.3.2 | 3号楼-装修工程
1.4.1 | 4号楼-拆除工程
1.4.2 | 4号楼_装修工程
1.5.1 | 5号楼-拆除工程
1.5.2 | 5号楼_装修工程
1.6.1 | 原舞蹈室改造为录播室-拆除工程
1.6.2 | 原舞蹈室改造为录播室
1.6.3 | 录播室电气改造
1.7.1 | 门窗拆除
1.7.2 | 门窗更换
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  | 第1页 共7页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
1号楼-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
2号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  | 第2页 共7页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
2号楼-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
3号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  | 第3页 共7页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
3号楼-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
4号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
4号楼_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  | 第4页 共7页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
5号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
5号楼_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  | 第5页 共7页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
原舞蹈室改造为录播室-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
原舞蹈室改造为录播室
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  | 第6页 共7页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
录播室电气改造
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
门窗拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
门窗更换
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  | 第7页 共7页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1号楼-拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011608002001 | 清理涂料层 内墙 | ㎡ | 710.65
2 | 011608002002 | 拆除天棚 清理涂料层 | ㎡ | 370.14
| 4. | 第四章渣土运输
3 | 010103002002 | 建筑垃圾弃置 运距：暂按5km |  | 10.81
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
1号楼-装修工程
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 | ㎡ | 729.92
5 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆。中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 729.92
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 瓷砖基面处理 瓷砖翻新界面剂一遍 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆。中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 729.92
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
7 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 部位：走廊和楼梯间墙面 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 639.30
8 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 370.14
9 | 011406003001 | 外墙满刮腻子 满刮膩子二遍 | ㎡ | 729.92
10 | 011407001002 | 外墙真石漆（非弹性） 涂饰底层涂料 喷涂主层涂料 涂饰面层涂料二遍 | ㎡ | 729.92
11 | 011201003001 | 外墙分格缝 | m | 1382.91
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
12 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | ㎡ | 1351.37
13 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 | ㎡ | 1351.37
14 | 桂011701001003 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 710.65
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
15 | 桂011701001004 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 370.14
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
2号楼-拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
16 | 011608002001 | 清理涂料层 内墙 | ㎡ | 569.50
17 | 011608002002 | 清理涂料层 外墙 | ㎡ | 467.52
18 | 011608002003 | 拆除天棚 清理涂料层 | ㎡ | 753.85
| 4. | 第四章渣土运输
19 | 010103002002 | 建筑垃圾弃置 运距：暂按5km |  | 19.43
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
2号楼-装修工程
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
20 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 部位：外墙瓷砖面 | ㎡ | 536.03
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 瓷砖基面处理 瓷砖翻新界面剂一遍 | ㎡ | 536.03
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
22 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 546.30
23 | 011407001002 | 内墙面喷（刷）涂料 部位：瓷砖面（清单另祥） 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 691.56
24 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 753.85
25 | 011406003001 | 外墙满刮腻子 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮膩子二遍 | ㎡ | 536.03
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
26 | 011407001003 | 外墙真石漆（非弹性） 涂饰底层涂料 喷涂主层涂料 涂饰面层涂料二遍 | ㎡ | 536.03
27 | 011201003001 | 外墙分格缝 | m | 297.88
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
28 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 24m以内 | ㎡ | 1262.44
29 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 | ㎡ | 1262.44
30 | 桂011701001003 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 913.35
31 | 桂011701001004 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 753.85
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
3号楼-拆除工程
分部分项工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 1. | 第一章人工拆除工程
32 | 011608002001 | 清理涂料层 内墙 | ㎡ | 668.97
33 | 011608002002 | 清理涂料层 外墙 | ㎡ | 652.63
34 | 011608002003 | 拆除天棚 清理涂料层 | ㎡ | 945.17
| 4. | 第四章渣土运输
35 | 010103002002 | 建筑垃圾弃置 运距：暂按5km |  | 22.67
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
3号楼-装修工程
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 部位：走廊、楼梯间、瓷砖面 | ㎡ | 842.15
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
37 | 011201001001 | 瓷砖处理、翻新 瓷砖基面处理 瓷砖翻新界面剂一遍 | ㎡ | 842.15
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
38 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 部位：走廊和楼梯间 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 628.47
39 | 011407001002 | 内墙面喷（刷）涂料 部位：原有瓷砖面 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 570.93
40 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 945.17
41 | 011406003001 | 外墙满刮腻子 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮膩子二遍 | ㎡ | 842.15
42 | 011407001003 | 外墙真石漆 涂饰底层涂料 喷涂主层涂料 涂饰面层涂料二遍 | ㎡ | 842.15
43 | 011201003001 | 外墙分格缝 | m | 902.23
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
44 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | ㎡ | 1360.05
45 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 | ㎡ | 1360.05
46 | 桂011701001003 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 1240.53
47 | 桂011701001004 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 945.17
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
4号楼-拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
48 | 011608002001 | 清理涂料层 内墙 | ㎡ | 2429.29
49 | 011608002002 | 拆除天棚 清理涂料层 | ㎡ | 1442.85
| 4. | 第四章渣土运输
50 | 010103002002 | 建筑垃圾弃置 运距：暂按4km |  | 38.72
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
4号楼_装修工程
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
51 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 部位外墙瓷砖面 | ㎡ | 1061.62
52 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 3▪5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆。中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 部位：外墙瓷砖面 | ㎡ | 1061.62
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
53 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 瓷砖基面处理 瓷砖翻新界面剂一遍 部位：走廊、楼梯间、外墙瓷砖面 | ㎡ | 1061.62
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
54 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 2194.56
55 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 1442.85
56 | 011406003001 | 外墙满刮腻子 满刮膩子二遍 | ㎡ | 1061.62
57 | 011407001002 | 外墙真石漆（非弹性） 涂饰底层涂料 喷涂主层涂料 | ㎡ | 1061.62
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
涂饰面层涂料二遍
58 | 011201003001 | 外墙分格缝 | m | 2258.26
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
59 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | ㎡ | 2329.57
60 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 | ㎡ | 2329.57
61 | 桂011701001003 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 2194.56
62 | 桂011701001004 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 1442.85
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
5号楼-拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
63 | 011608002001 | 清理涂料层 内墙 | ㎡ | 799.75
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
64 | 011608002002 | 拆除天棚 清理涂料层 | ㎡ | 365.67
| 4. | 第四章渣土运输
65 | 010103002002 | 建筑垃圾弃置 运距：暂按4km |  | 11.65
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
5号楼_装修工程
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
66 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 部位：走廊靠教室墙面、外墙瓷砖面 | ㎡ | 946.56
67 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 3▪5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆。中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 部位：外墙瓷砖面 | ㎡ | 946.56
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
68 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 瓷砖基面处理 瓷砖翻新界面剂一遍 部位：走廊、楼梯间、外墙瓷砖面 | ㎡ | 946.56
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
69 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 719.51
70 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 破除原有涂料层（清单另祥） 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 365.67
71 | 011406003001 | 外墙满刮腻子 满刮膩子二遍 | ㎡ | 946.56
72 | 011407001002 | 外墙真石漆（非弹性） 涂饰底层涂料 喷涂主层涂料 涂饰面层涂料二遍 | ㎡ | 946.56
73 | 011201003001 | 外墙分格缝 | m | 1734.50
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
74 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | ㎡ | 1418.04
75 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 | ㎡ | 1418.04
76 | 桂011701001003 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 719.51
77 | 桂011701001004 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 365.67
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
原舞蹈室改造为录播室-拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
78 | 011604001 | 平面抹灰层拆除 | ㎡ | 139.62
79 | 011604002 | 立面抹灰层拆除 | ㎡ | 154.38
80 | 011610002 | 金属铝合金窗拆除 | ㎡ | 46.92
81 | 011610002 | 钢门 拆除 | ㎡ | 5.40
| 4. | 第四章渣土运输
82 | 010103002002 | 建筑垃圾弃置 运距：暂按4km |  | 13.53
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
原舞蹈室改造为录播室
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
83 | 010401012001 | M5砂浆砌筑支座 部位：讲台 |  | 0.30
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
84 | 010507007001 | 预制混凝土板，板宽约600mm一块 受力筋Φ6@150，分布筋Φ4@150 |  | 0.06
| 10. | 楼地面装饰工程
85 | 011103001001 | 聚氯乙烯板地面 破除原水泥砂浆地面找平层20cm（清单另祥） 复合材料垫层（复合材料为专用隔声材料〉 聚氨酯建筑密封胶 30厚隔声砂浆 素水泥浆一遍 20厚1：2水泥砂浆抹平压光 1.6~3.2聚氯乙烯板地面。专用胶粘剂粘贴 | ㎡ | 139.62
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
86 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 破除原抹灰层20mm（清单另祥） 15厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰找平 5厚1:0.5：3水泥石灰砂浆 外钉20厚吸声棉板。螺钉间距小于等于600rrm。 吸声涂料喷涂（清单另祥） 刷底漆—遍（清单另祥） 乳胶漆二遍（清单另祥） | ㎡ | 154.38
87 | 011209002001 | 玻璃幕墙 高：3.3m | ㎡ | 24.42
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
由厂家设计安装
88 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 部位：更换门窗回补 5厚1:0.5：3水泥石灰砂浆 满刮腻子二遍（清单另祥） 刷底漆一遍（清单另祥） 乳胶漆二遍（清单另祥） | ㎡ | 52.32
| 12. | 天棚工程
89 | 011302001001 | 吊顶天棚 混凝土板底面清理干净 专用吊挂件与楼板采用减振吊钩连接 50厚吸声棉填充 12厚防火板 10厚专用吸声板 | ㎡ | 139.62
| 13. | 门窗工程
90 | 010802001001 | 专业防盗隔音门 | ㎡ | 5.40
91 | 010807001001 | 铝合金窗 90系列黑色断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 6mm低透光Low-E+9mm空气+6透明 | ㎡ | 46.92
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
92 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 部位：更换门窗回补 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 52.32
93 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 吸声涂料喷涂 刷底漆—遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 154.38
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
94 | 桂011701004001 | 活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰 | ㎡ | 177.84
95 | 桂011701001001 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 139.62
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
录播室电气改造
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
96 | 030411004001 | 管内穿线 材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 174.90
97 | 030411001001 | KBG(JDG)电气钢导管 材质、规格: JDG20 | m | 58.30
98 | 030412005001 | 600*600平板灯 T5三基色高效节能荧光灯,28W.2800lm,带护眼罩灯盘式 | 套 | 21
99 | 030404034001 | （单控）双联开关 安装方式:暗装 | 套 | 1
100 | 030404034002 | （单控）三联开关 安装方式:暗装 | 套 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
门窗拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
101 | 011610002001 | 拆除 钢门 | ㎡ | 282.80
| 4. | 第四章渣土运输
102 | 010103002002 | 建筑垃圾弃置 运距：暂按4km |  | 25.45
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
门窗更换
分部分项工程
| 13. | 门窗工程
103 | 010802001001 | 成品钢木门 门的位置和样式由业主定 | ㎡ | 282.80
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
104 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 5厚1:0.5：3水泥石灰砂浆 满刮腻子二遍（清单另祥） 刷底漆一遍（清单另祥） 乳胶漆二遍（清单另祥） | ㎡ | 108.00
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
105 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 满刮腻子二遍 刷底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 108.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 | [5 empty] | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
1号楼-拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
1号楼-装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
2号楼-拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
2号楼-装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
3号楼-拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
3号楼-装修工程
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
4号楼-拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
4号楼_装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
5号楼-拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
5号楼_装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
原舞蹈室改造为录播室-拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
原舞蹈室改造为录播室
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
录播室电气改造
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
合计
门窗拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
门窗更换
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
1号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 16.68 | 1.5 | 18.18
1号楼-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 460.25 | 41.42 | 501.67
2号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 31.28 | 2.81 | 34.09
2号楼-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 425.13 | 38.26 | 463.39
3号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 39.75 | 3.58 | 43.33
3号楼-装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 533.4 | 48.01 | 581.41
4号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 60.03 | 5.4 | 65.43
4号楼_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 876.74 | 78.91 | 955.65
5号楼-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 17.9 | 1.61 | 19.51
5号楼_装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 523.13 | 47.08 | 570.21
原舞蹈室改造为录播室-拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 14.75 | 1.33 | 16.08
原舞蹈室改造为录播室
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 289.55 | 26.06 | 315.61
录播室电气改造
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 10.61 | 0.96 | 11.57
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
门窗拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.72 | 2.5 | 30.22
门窗更换
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 303.1 | 27.28 | 330.38
| 合计 |  |  | 3956.73
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
4 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
5 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
6 | 015101001 | 铝合金型材（综合） | kg
7 | 020307001 | 幕墙胶条 | m
8 | 020901003 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | kg
9 | 021105003 | 软聚氯乙烯板3mm | ㎡
10 | 022705004 | 棉纱头 | kg
11 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
12 | 022710001 | 纱布 | 张
13 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
14 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
15 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
16 | 030131016 | 不锈钢螺栓 M12×45 | 套
17 | 030131019 | 不锈钢螺栓 M12×110 | 套
18 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
19 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
20 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
21 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
22 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
23 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
24 | 030310001 | 不锈钢风撑 | 支
25 | 030310002 | 不锈钢旁撑 | 支
26 | 030314002 | 弹簧件 | 件
27 | 030316002 | 七字执手 | 支
28 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
29 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
30 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
31 | 031316001 | 聚氯乙烯焊条 | kg
32 | 031321003 | 焊锡 | kg
33 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
34 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
35 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
36 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 031347003 | 水砂纸 | 张
38 | 032113001 | 垫铁 | kg
39 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
40 | 032116016 | 镀锌铁件 | kg
41 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
42 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
43 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
44 | 040301003 | 细砂 | 
45 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
46 | 042904004 | 预制混凝土整体板 | 
47 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
48 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
49 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
50 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
51 | 043017002.1 | 30厚隔声砂浆 | t
52 | 050102002 | 二等杉原（圆）木 | 
53 | 050306001 | 周转板枋材 | 
54 | 050308008 | 板枋材 | 
55 | 052502007 | 垫木 | 
56 | 060502002 | 钢化镀膜玻璃 6mm | ㎡
57 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
58 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
59 | 100304002 | 铝合金主龙骨 UC38 | m
60 | 100701002 | 烤漆次龙骨 22×22 | m
61 | 100701004 | H烤漆龙骨 20×20 | m
62 | 101303001 | 轻钢龙骨吊件 | 个
63 | 101303005 | 轻钢插片 | 件
64 | 101303006 | 轻钢38接长件 | 件
65 | 110917001 | 铝合金隔热断桥固定窗（含中空玻璃） | ㎡
66 | 111102001.1 | 成品钢木门 | ㎡
67 | 112303001 | 隔音们门（成品） | ㎡
68 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
69 | 130301001.1 | 吸音涂料 | kg
70 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
71 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
72 | 130507001 | 防锈漆 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 133501001 | 防水腻子 | kg
74 | 133508018.1 | 外墙真石漆 | kg
75 | 133901001 | 防腐油 | kg
76 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
77 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
78 | 143305003 | 二甲苯 | kg
79 | 143504007 | 稀释剂 NSJ-Ⅱ | kg
80 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg
81 | 144101005.1 | 聚氨酯建筑密封胶 | kg
82 | 144103010 | XY401 胶 | kg
83 | 144110001 | 硅酮耐候胶 | L
84 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
85 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
86 | 144115001 | 万能胶 | kg
87 | 144116014 | 氯丁胶粘合剂 | kg
88 | 144116023.1 | 界面处理剂 | t
89 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
90 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
91 | 150301003.1 | 20厚吸声棉板 | ㎡
92 | 150502021.1 | 50厚吸声棉 | ㎡
93 | 151304002 | 泡沫条 | m
94 | 151304009 | 隔音减震垫δ3 | ㎡
95 | 155901007.1 | 10厚专用吸声板 | ㎡
96 | 155901007.2 | 12厚防火板 | ㎡
97 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
98 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
99 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
100 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
101 | 290623002 | 直管接头Φ20 | 个
102 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
103 | 291111001 | 开关盒 | 个
104 | 291112001 | 接线盒 | 个
105 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
106 | 341101001 | 水 | 
107 | 341508001 | 其他材料费 | 元
108 | 341508006 | 其他材料费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 350202002 | 钢支撑配套 | kg
110 | 350202007 | 立支撑杆件648×3.5 | 套
111 | 350203001 | 零星卡具 | kg
112 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
113 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
114 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
115 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
116 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
117 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
118 | 350310003 | 连接棒 | 个
119 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡
120 | 390101001 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
121 | 390101002 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
122 | 390101004 | 底座（租赁） | 100个·天
123 | 390101005 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
124 | B-C.2 | 外墙真石漆 材料费 | ㎡
125 |  | ◆配合比◆
126 | 801101001 | 素水泥浆 | 
127 |  | ◆主材◆
128 | 290603000.1 | KBG(JDG)电气钢导管 JDG20 | m
129 | Z250001001.1 | 600*600平板灯 | 套
130 | Z260501001.1 | （单控）双联开关 | 个
131 | Z260501001.2 | （单控）三联开关 | 个
132 | Z280301000.1 | 配线 BV-2.5 | m
133 |  | ◆机械台班组成◆
134 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
135 | 140301004 | 汽油92# | kg
136 | 341103001 | 电 | kW·h
137 | 994701004 | 折旧费 | 元
138 | 994701005 | 检修费 | 元
139 | 994701006 | 维护费 | 元
140 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
141 | 994701008 | 其他费 | 元
142 |  | ◆机械◆
143 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
144 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:靖西市第二中学教学综合楼维修 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
146 | 991503001 | 幕墙注胶机 | 台班
147 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
148 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
149 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
150 | 992306001 | 双头切割机 | 台班
151 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
152 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
153 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
154 | 994501001 | 轴流通风机 功率7.5kW | 台班
155 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
156 | 994701001 | 其他机械费 | 元
157 |  | 合 计
表-22