## 封-1招标工程量清单
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设
工程
招 标 工 程 量 清 单
平乐县同安镇中心卫生院
招 标 人:
(单位盖章)
广西盛元华工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 平乐县同安镇中心卫生院 |  | 广西盛元华工程咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-08-19 | 复核时间: | 2025-08-19
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
1.工程名称：平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程。
2.工程内容：本项目主要是拆除原综合楼外墙及室内装修、电气和给排水并重新装修，安装强弱电、给排水及通风。主要建设内容为主体建筑的装修改造、电气、给排水及通风工程，包括室内主体装修、给排水、室内强弱电、室内通风等设施建设。
二、编制依据：
1、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广西壮族自治区实施细则。
2、GB 50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范》及广西壮族自治区实施细则（修订本）。
3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
4、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》（桂建标[2016]16号）。
5、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）。
6、桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税率的通知》。
7、桂建发〔2023〕6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；
8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
9、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2025年第7期平乐县信息价，缺项部分按桂林市信息价或市场询价。
三、其他需要说明的问题
1、垃圾及土方外运运距按10KM计，结算以实际为准。
2、综合楼外墙改造、室内装修改造、照明强电、弱电（电视、电话和网络）、给排水和室内通风工程计入本次预算中；
3、消防水泵房及消防水池主体及安装、综合楼护士呼叫系统、消防自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、无障碍电梯及钢结构主体、光伏发电系统、卫生间内给排水及器具不在本次预算范围内。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-拆除工程
1.1.2 | 平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-建筑装修工程
1.1.3 | 平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-建筑装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-拆除工程
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.砌体材质:砖 |  | 176.86
2 | 011610001001 | 拆除原钢木门 1.拆除方式：人工拆除 | ㎡ | 150.22
3 | 011610001002 | 铝合金门拆除 1.门窗洞口尺寸:900*2200mm/700*2100mm/800*1900mm 2.拆除方式：人工拆除 | ㎡ | 47.42
4 | 011610001003 | 拉闸门拆除 1.门窗洞口尺寸:2700*2700mm 2.拆除方式：人工拆除 | ㎡ | 14.58
5 | 011610001004 | 防盗网拆除 1.拆除方式：人工拆除 | ㎡ | 61.92
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 3.拆除方式：人工拆除 | ㎡ | 3630.29
7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.拆除方式：人工拆除 |  | 1.06
8 | 011602002001 | 混凝土楼板拆除 1.拆除方式：人工拆除 |  | 18.68
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 2.拆除方式：人工拆除 | ㎡ | 2097.89
10 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨，铝扣板 2.拆除方式：人工拆除 | ㎡ | 23.32
11 | 010103002001 | 垃圾外运 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:暂按10km，结算按实际运距计算 |  | 611.51
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-建筑装修工程
分部分项工程
| 3. | A.3 砌筑工程
12 | 010402001001 | 砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级::M7.5混合砂浆 |  | 51.42
13 | 010402001002 | 砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:180mm 3.砂浆种类、强度等级::M7.5混合砂浆 |  | 48.06
14 | 010404001001 | 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C10轻骨料混凝土填充层找坡 2.部位：用于楼4以外卫生间楼地面 |  | 6.90
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:普通现场拌制混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 4.90
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.010
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.109
18 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制安 10以内 | t | 0.102
19 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1.钢筋电渣压力焊接 | 个 | 14
| 7. | A.7 屋面及防水工程
20 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 1.2厚自粘聚氨酯聚合物改性沥青防水卷材 2.部位：用于楼4以外卫生间楼地面 | ㎡ | 61.61
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
21 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位：卫生间楼地面 | ㎡ | 83.47
22 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.用于卫生间墙面 | ㎡ | 509.40
| 9. | A.9 楼地面工程
23 | 011103003001 | PVC地板面层 1.2厚PVC地材，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 2.专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆 4.素水泥浆一遍 5.部位：用于CT室、DR室、产室、洗婴室、手术室 | ㎡ | 166.25
24 | 011102003001 | 块料楼地面 1.10厚800*800地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一遍 4.部位：用于露台、除楼1、地1、卫生间、楼梯踏步及楼梯休息平台之外的楼地面 | ㎡ | 3585.12
25 | 011102003002 | 块料楼地面 1.10厚300*300地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.25厚1:2水泥砂浆 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.部位：用于楼4以外卫生间楼地面 | ㎡ | 83.47
26 | 011102003003 | 块料楼地面 1.10厚300*300地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.25厚1:2水泥砂浆 3.界面剂一遍 4.部位：用于原卫生间、阳台 | ㎡ | 181.86
27 | 011105004001 | PVC地板踢脚线(踢脚1) 1.2厚100高PVC卷材踢脚，专用胶粘剂粘贴，铝合金装饰压条 2.墙体基层板，R40圆角造型 3.部位：用于CT室、DR室、产室、洗婴室、手术室 | ㎡ | 11.35
28 | 011105003001 | 块料踢脚线(踢脚2) 1.界面剂1道 2.10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 3.5厚DTA砂浆粘贴 4.8~10厚面砖，水泥砂浆擦缝 5.高度：150mm 6.部位：用于除卫生间、楼梯间、踢脚1之外的墙面 | ㎡ | 95.21
| 10. | A.10 墙、柱面工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
29 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆 3.墙体类型:砖墙 | ㎡ | 1974.59
30 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 1.5厚1：0.5:3水泥石灰砂浆 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 | ㎡ | 169.41
31 | 011207001001 | 100厚竹质纤维板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距:0.8mm轻钢龙骨，间距600mm 2.隔离层材料种类、规格:50厚岩棉板 3.面层材料品种、规格、颜色:100系列9厚竹质纤维板 | ㎡ | 1479.87
32 | 011207001002 | 100厚竹质纤维板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距:0.8mm轻钢龙骨@600mm 2.面层材料品种、规格、颜色:100系列9厚竹质纤维板 | ㎡ | 235.21
33 | 桂011204007001 | 块料墙面 部位：卫生间 1.10厚300*600釉面砖，白水泥擦缝 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 509.40
34 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板 2.高度：1950mm 3.含安装、五金配件等 | ㎡ | 12.38
| 11. | A.11 天棚工程
35 | 011302001001 | 吊顶天棚（棚2） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝合金方形板，板宽为300*300 4.部位：用于卫生间 | ㎡ | 142.28
36 | 011302001002 | 吊顶天棚（棚1） 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:75型号轻钢龙骨，主龙骨中距900~1000.次龙骨中距500或600，横撑龙骨中距500~600 3.面层材料品种、规格:500*500后10~13石膏装饰板，自攻螺拧牢，孔眼用腻子填平 4.部位：用于走道 5.吊顶高度2.3m | ㎡ | 651.11
| 12. | A.12 门窗工程
37 | 010801001001 | 成品钢木质门 1.含门套、安装、运输及五金配件 | ㎡ | 303.60
38 | 010801001002 | 成品钢质玻璃门 1.含安装、运输及五金配件 | ㎡ | 36.68
39 | 010802001001 | 铝合金平开门不带亮≤2m2 1.门框、扇材质及规格:70系列铝合金平开门，壁厚2.2mm | ㎡ | 79.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.玻璃品种、厚度:6mm磨砂玻璃 3.含门套、安装、运输及五金配件
40 | 010802001002 | 铝合金推拉门不带亮＞2m2 1.门框、扇材质及规格:90系列铝合金平开门，壁厚2.2mm 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化中空玻璃 3.安装、运输及五金配件 | ㎡ | 2.00
41 | 010802001003 | 铝合金推拉窗带亮＞2m2 1.门框、扇材质及规格:90系列铝合金推拉窗，壁厚1.8mm 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 3.安装、运输及五金配件 | ㎡ | 71.22
42 | 010802001004 | 铝合金防火固定窗≤2m2 1.门框、扇材质及规格:90系列铝合金推拉窗，壁厚1.8mm 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3.安装、运输及五金配件 | ㎡ | 2.88
43 | 010810002001 | 明装式窗帘盒 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8全丝吊杆 2.龙骨材质：30*30木方阻燃处理 3.基层板材质、种类：12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 | m | 375.50
44 | 010810005001 | 窗帘轨 1.窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨 2.轨的数量:双轨 | m | 375.50
45 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 1.塞缝材料种类:1:2.5水泥砂浆 | m | 1346.20
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
46 | 011407001001 | 外墙真石漆 1.刷界面剂一道 2.2厚耐水腻子找平，干燥后打磨 3.透明底漆2遍，中砂状真石漆2遍（5kg/m2），油性罩面漆2遍 | ㎡ | 1974.59
47 | 011406003001 | 天棚满刮腻子 1.界面剂一道 2.3厚柔韧型腻子分遍刮平 3.部位：用于除棚1、棚2之外的顶棚 | ㎡ | 2929.17
48 | 011406003002 | 内墙满刮腻子 2厚面层耐水腻子分遍刮平 | ㎡ | 169.41
| 14. | A.14 其他装饰工程
49 | 011503001001 | 防物坠落栏杆 1.扶手材料种类、规格:30*2.5 304材质不锈钢管 2.栏板材料种类、规格、颜色:30*2.5 304材质不锈钢管，间距≤110mm 3.高度：300mm | m | 168.48
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
50 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 1、单排、双排脚手架:双排 2、搭设高度：30m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 225.93
51 | 桂011701003002 | 外装修脚手架 1、单排、双排脚手架:双排 2、搭设高度：20m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 2237.64
52 | 桂011701003003 | 外装修脚手架 1、单排、双排脚手架:双排 2、搭设高度：10m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 208.24
53 | 桂011701002001 | 里脚手架 1、脚手架材质：扣件式钢管 2、脚手架高度：3.6m以内 | ㎡ | 803.52
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
54 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 48.96
| 011703 | 垂直运输
55 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 1.建筑物装饰装修工程楼层顶板高度:20m以内 | ㎡ | 4255.08
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-安装工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
56 | 030404017001 | DBDX1消防备用电源配电箱 33.2kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
57 | 030404017002 | 消防控制室双电源切换箱QHXK 10kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
58 | 030404017003 | 排烟风机双电源切换箱QHXPF-2 6kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
59 | 030404017004 | DZX1消防住电源配电箱 33.2kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
60 | 030404017005 | 屋顶消防增压稳压切换箱1QHXZYB 2.2kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
61 | 030404017006 | 1ALE应急照明切换箱 3kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
62 | 030414007001 | 1YJ应急照明集中电源 TY-D(A型)-0.6kVA(容量0.5kw) 防护等级不低于IP33 | 台 | 1
63 | 030404017007 | AM-1电表箱 174kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
64 | 030404017008 | AM-2电表箱 127kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
65 | 030404017009 | 楼层配电箱1AL 45kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
66 | 030404017010 | 楼层配电箱2AL 56kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
67 | 030404017011 | 楼层配电箱3AL、4AL 67kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 2
68 | 030404017012 | 楼层配电箱5AL 36kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
69 | 030404017013 | 电梯配电箱1TDXT-2 12kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
70 | 030404017014 | 公共照明配电箱1ALG 6kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
71 | 030404017015 | 非消防二级负荷配电箱DAL 186kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
72 | 030404017016 | 手术室配电箱ALSX 10kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
73 | 030404017017 | 抢救室配电箱QJ-1/QJ-3 10kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 2
74 | 030404017018 | 医疗设备配电箱YLSB2/YLSB3 52kw 箱内配置详见系统图 | 台 | 2
75 | 030412005001 | LED(T5)单管荧光灯-应急 1*28W,LED光源，FL*2900lm 吸顶安装 | 套 | 6
76 | 030412005002 | LED(T5)单管荧光灯 1*28W,LED光源，FL*2900lm 吸顶安装 | 套 | 86
77 | 030412005003 | LED(T5)双管荧光灯 2*28W,LED光源，FL*2900lm 吸顶安装 | 套 | 168
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
78 | 030412001001 | LED平板灯600*600 48W 吸顶安装 | 套 | 12
79 | 030412001002 | LED声控灯 吸顶安装 | 套 | 18
80 | 030412001003 | 防水防尘吸顶灯 250V,22W,LED光源，FL=1250lm 吸顶安装 | 套 | 49
81 | 030412001004 | 吸顶灯 250V,32W,LED光源，FL=2050lm 吸顶安装 | 套 | 150
82 | 030412001005 | 节能壁灯 9W 250V,9W,LED光源，FL=800lm 壁上明装 | 套 | 5
83 | 030412004001 | 单向疏散指示灯（集中控制、A型） 1W，DC36V,LED光源，巡检常亮、频闪 距地0.5m安装 | 套 | 35
84 | 030412004002 | 疏散出口标志灯（集中控制、A型） 1W，DC36V,LED光源，巡检常亮、频闪 门孔上方0.2m安装 | 套 | 13
85 | 030412004003 | 安全出口标志灯（集中控制、A型） 1W，DC36V,LED光源，巡检常亮、频闪 门孔上方0.2m安装 | 套 | 6
86 | 030412004004 | 楼层标志灯（集中控制、A型） 1W，DC36V,LED光源，巡检常亮、频闪 距地2.5m安装 | 套 | 11
87 | 030412004005 | 双面多信息复合标志灯（集中控制、A型） 1W，DC36V,LED光源，巡检常亮、频闪 距地2.5m安装 | 套 | 8
88 | 030412004006 | 应急照明灯（集中控制、A型、DC36V） 6W，LED光源，应急照明、巡检、开灯、灭灯 距地2.5m安装 | 套 | 67
89 | 030404033001 | 排气扇 吸顶安装 | 台 | 45
90 | 030404034001 | 单联单控扳把开关250V,10A 暗装 距地1.3m安装 | 个 | 106
91 | 030404034002 | 双联单控扳把开关250V,10A 暗装 距地1m安装 | 个 | 106
92 | 030404034003 | 三联单控扳把开关250V,10A 暗装 距地1.3m安装 | 个 | 27
93 | 030404035001 | 普通五孔暗装插座(安全型) 250V 10A 距地1.8m安装 | 个 | 355
94 | 030404035002 | 电井安全型三极暗装插座 250V 10A 距地0.5m安装 | 套 | 5
95 | 030404035003 | 空调插座(安全型) 250V 10A 距地2.2m安装 | 套 | 81
96 | 030409008001 | 总等电位端子联接箱 MEB 距地0.5m暗装 | 台 | 1
97 | 030409008002 | 局部等电位箱 LEB 距地0.5m暗装 | 台 | 40
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
98 | 030411003001 | 金属桥架 CT-300*100 δ=1.2mm | m | 68.29
99 | 030411003002 | 金属桥架 CT-150*75 δ=1.2mm | m | 250.79
100 | 030411003003 | 金属桥架 CT-150*50 δ=1.2mm | m | 64.03
101 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | kg | 556.74
102 | 031201003001 | 支架除锈后刷红丹防锈漆二遍 | kg | 556.74
103 | 030411001001 | 砖、混凝土结构暗配 钢管SC15 | m | 11.48
104 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 | m | 921.58
105 | 030411001003 | 砖、混凝土结构暗配 钢管SC50 | m | 7.20
106 | 030411001004 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC20 | m | 4590.77
107 | 030413002001 | 刨沟槽及恢复 砖结构 管径DN20以内 填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 1870.19
108 | 030413002002 | 刨沟槽及恢复 砖结构 管径DN50以内 | m | 2.48
109 | 030408001001 | 铜芯电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25m㎡ | m | 18.12
110 | 030408001002 | 铜芯电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16m㎡ | m | 3.96
111 | 030408001003 | 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16m㎡ | m | 7.36
112 | 030408001004 | 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16m㎡ | m | 14.16
113 | 030408001005 | 铜芯电力电缆 BTTRZ-750V-5*6m㎡ | m | 141.00
114 | 030408001006 | 铜芯电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4m㎡ | m | 39.16
115 | 030408001007 | 铜芯电力电缆 BTTRZ-750V-3*2.5m㎡ | m | 6.90
116 | 030408006001 | 电力电缆头制作安装 截面70mm2 | 个 | 4
117 | 030408006002 | 电力电缆头制作安装 截面35mm2 | 个 | 4
118 | 030408006003 | 电力电缆头制作安装 截面16mm2以内 | 个 | 32
119 | 030411004001 | 管内穿线 多芯软导线 WDZN-RYJS-2*2.5m㎡ | m | 906.85
120 | 030411004002 | 管内穿线 铜芯导线 WDZ-BYJ-10m㎡ | m | 8.70
121 | 030411004003 | 管内穿线 铜芯导线 WDZ-BYJ-4m㎡ | m | 7461.98
122 | 030411004004 | 管内穿线 铜芯导线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m | 7046.97
123 | 030411004005 | 桥架内穿线 铜芯导线 WDZ-BYJ-10m㎡ | m | 88.74
124 | 030411004006 | 桥架内穿线 铜芯导线 WDZ-BYJ-6m㎡ | m | 36.80
125 | 030411004007 | 桥架内穿线 铜芯导线 WDZ-BYJ-4m㎡ | m | 8977.28
126 | 030411004008 | 桥架内穿线 铜芯导线 WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m | 2983.72
127 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合） | 系统 | 1
128 | 030107001001 | 医用电梯 1.井道尺寸：3.95*3.08m 2.厅门形式：旁开 3.停站数：4站 | 部 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.提升高度：17.85m 5.乙供暂估价，结算时以采购合同及相关发票凭证按实结算。
129 | 030409005001 | 避雷网 采用Φ10镀锌圆钢屋面板内暗敷 | m | 27.73
B5 建筑智能化系统设备安装工程(线管线槽安装)
130 | 030404032001 | 弱电箱 | 台 | 2
131 | 030502010001 | 楼层配线架 48口 距地1.5m安装 | 架 | 2
132 | 030502010002 | 楼层配线架 24口 距地1.5m安装 | 架 | 3
133 | 030411003004 | 金属桥架 CT-150*75 δ=1.2mm | m | 291.70
134 | 030413001002 | 桥架支架制作安装 | kg | 423.90
135 | 031201003002 | 支架除锈后刷红丹防锈漆二遍 | kg | 423.90
136 | 030411001005 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC20 | m | 1132.97
137 | 030413002003 | 刨沟槽及恢复 砖结构 管径DN20以内 填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 504.16
138 | 030502005001 | 管内穿线 双绞线缆 UTP5e | m | 508.32
139 | 030502005002 | 桥架内穿线 双绞线缆 UTP5e | m | 1507.20
140 | 030502005003 | 管内穿线 电话线 HYV-2*0.5 | m | 422.58
141 | 030502005004 | 桥架内穿线 电话线 HYV-2*0.5 | m | 1199.52
142 | 030505005001 | 管内穿线 SYWV-75-5 | m | 270.57
143 | 030505005002 | 桥架内穿线 SYWV-75-5 | m | 971.90
144 | 030502004001 | 电话插座 | 个 | 42
145 | 030502004002 | 电视插座 | 个 | 30
146 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 55
147 | 030408011001 | 5口电视分支器 | 个 | 2
148 | 030408011002 | 10口电视分支器 | 个 | 1
149 | 030408011003 | 15口电视分支器 | 个 | 2
150 | 桂030904019001 | 75欧终端电阻 | 个 | 1
| 7. | B7 通风空调工程
151 | 030108003001 | 高温消防型轴流风机 Q=15718m3/h，P=552pa,w=5.5kw | 台 | 3
152 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管制安 厚度1mm 长边长≤1000mm 含弯头、三通、法兰、吊托等安装配件 接口形式：法兰连接 | ㎡ | 56.88
153 | 030703001001 | 常开防火阀 800*320 常开，280℃熔断关闭，反馈电信号 材质：铝合金 | 个 | 3
154 | 030703011001 | 单层百叶风口 600*400 材质：铝合金 | 个 | 6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
155 | 030703011002 | 防雨百叶风口 800*320 材质：铝合金 | 个 | 3
156 | 031208003001 | 通风管道绝热 B1级自带不燃铝箔发泡橡塑板 δ=40mm |  | 2.28
157 | 030703019001 | 柔性接头 防火帆布（皮革） | ㎡ | 10.73
| 9. | 给水系统
158 | 031001007001 | 钢丝骨架PE给水管 DN100 丝扣连接，公称压力1.0MPa 含水压试验、管道消毒冲洗 | m | 5.00
159 | 031001007002 | 内衬塑镀锌钢管安装 DN100 丝扣连接，公称压力1.0MPa 含水压试验、管道消毒冲洗 | m | 53.41
160 | 031001007003 | 内衬塑镀锌钢管安装 DN65 丝扣连接，公称压力1.0MPa 含水压试验、管道消毒冲洗 | m | 4.40
161 | 031001006001 | PPR给水管 冷水管 DN80 P=1.0MPa 热熔连接 管道消毒、冲洗、试压 | m | 9.38
162 | 031001006002 | PPR给水管 冷水管 DN65 P=1.0MPa 热熔连接 管道消毒、冲洗、试压 | m | 32.58
163 | 031001006003 | PPR给水管 冷水管 DN50 P=1.0MPa 热熔连接 管道消毒、冲洗、试压 | m | 44.33
164 | 031001006004 | PPR给水管 冷水管 DN40 P=1.0MPa 热熔连接 管道消毒、冲洗、试压 | m | 29.18
165 | 031001006005 | PPR给水管 冷水管 DN32 P=1.0MPa 热熔连接 管道消毒、冲洗、试压 | m | 35.21
166 | 031001006006 | PPR给水管 冷水管 DN25 P=1.0MPa 热熔连接 管道消毒、冲洗、试压 | m | 193.67
167 | 031001006007 | PPR给水管 冷水管 DN15 P=1.0MPa 热熔连接 管道消毒、冲洗、试压 | m | 11.53
168 | 031003003001 | 减压阀DN15 螺纹连接 | 个 | 1
169 | 031003003002 | 减压阀DN80 焊接连接 | 个 | 1
170 | 031003003003 | 减压阀DN50 螺纹连接 | 个 | 1
171 | 031003001001 | 闸阀DN100 弹性座封铸铁铜芯闸阀 | 个 | 3
172 | 031003001002 | 闸阀DN80 弹性座封铸铁铜芯闸阀 | 个 | 1
173 | 031003001003 | 闸阀DN65 弹性座封铸铁铜芯闸阀 | 个 | 1
174 | 031003001004 | PP-R全铜截止阀 DN50 | 个 | 2
175 | 031003001005 | PP-R截止阀 DN25 | 个 | 44
176 | 031003013001 | 焊接法兰水表 DN100 旋翼湿式水表 LXS-40E | 个 | 1
177 | 031003013002 | 螺纹水表 DN50 旋翼湿式水表 LXS-40E 含1个闸阀 | 个 | 1
178 | 031003003004 | 止回阀 DN50 | 个 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
179 | 030703022001 | 自动排气阀 DN65 螺纹连接 | 个 | 1
180 | 031002003001 | 过楼板钢套管 管径dn110 | 个 | 3
181 | 031002003002 | 过楼板钢套管 管径dn65 | 个 | 1
182 | 031002003003 | 刚性防水套管制作、安装 DN100 | 个 | 1
183 | 031002003004 | 刚性防水套管制作、安装 DN25以内 | 个 | 43
184 | 010101007001 | 管沟土方 人工挖填沟槽 |  | 18.23
| 9. | 雨水、排水系统
185 | 031001006008 | 雨水管PVC-U dn110 粘结连接 含管道灌水、通球试验 | m | 107.93
186 | 031001006009 | 雨水管PVC-U dn110-过阳台 粘结连接 含管道灌水、通球试验 | m | 8.80
187 | 031001006010 | 排水管PVC-U DN160 粘结连接 含管道灌水、通球试验 | m | 66.52
188 | 031001006011 | 排水管PVC-U DN110 粘结连接 含管道灌水、通球试验 | m | 248.49
189 | 桂031004021001 | 地漏安装 De110 | 个 | 32
190 | 桂031004021002 | 清扫口PVC-U dn160 | 个 | 4
191 | 桂031004021003 | 清扫口PVC-U dn110 | 个 | 2
192 | 031002003005 | 过楼板钢套管 管径DN160 | 个 | 3
193 | 031002003006 | 过楼板钢套管 管径DN110 | 个 | 44
194 | 031002003007 | 刚性防水套管制作、安装 DN100 | 个 | 28
195 | 010101007002 | 管沟土方 人工挖填沟槽 |  | 30.74
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [5 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-拆除工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-建筑装修工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12-2材料工程设备暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 交流自动电梯及自动快速电梯 层数4 站数4 | 部 | 单价: 176000
2 | 合 计
3 | 其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-拆除工程
1 | 011612001001 | 原电器、配管配线及洁具、水管拆除 1.工程量按建筑面积计算，结算以实际发生工程量计算 2.暂按5元/平方计算，结算以实际拆除的电线、灯具等重新组价计算 | ㎡ | 3943.63
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-建筑装修工程
2 | 010807001001 | 清洗所有外窗 | ㎡ | 558.87
3 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.无机涂料两遍 | ㎡ | 2929.17
4 | 010810001001 | 窗帘 1.高度：2.5m 2.材质：遮光布艺窗帘 | m | 375.50
5 | 010805004001 | 铅防护自动门 1.尺寸：1500*2800mm 2.含安装、运输及五金配件 | 樘 | 3
6 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 1.单开钢制乙级防火门，钢质 2.包含制作、安装、运输及五金配件 | ㎡ | 12.76
7 | 010802003002 | 乙级钢质防火门 1.单开钢制乙级防火门，钢质 2.包含制作、安装、运输及五金配件 | ㎡ | 10.56
8 | 010807001002 | 不锈钢谈话窗 1.尺寸：2000*1500mm 2.框、扇材质及质量:304不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | ㎡ | 3.00
9 | 010807005001 | 仿木色铝合金空调格栅 1.100*100*6镀锌钢管，间距不宜超过600mm 2.200*50*4铝合金方管，黄色氟碳漆，锚固件等 3.50*50*4镀锌钢管，间距不宜超过60mm¦ 4.12mm厚高密度纤维水泥压力板 | ㎡ | 163.37
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-拆除工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-建筑装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
2 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
3 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
4 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
6 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
7 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
8 | 010903001.1 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)_1 | kg
9 | 010903001.2 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)_2 | kg
10 | 010903001.3 | 圆钢HPB300 10以内 （综合）_1 | kg
11 | 010903001.4 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)_3 | kg
12 | 010903001.5 | 圆钢HPB300 10以内 （综合）_2 | kg
13 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
14 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
15 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
16 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
17 | 031311002.1 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg
18 | 031311002.2 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
19 | 031311002.3 | 电焊条 结4222.5～3.2 | kg
20 | 031311003 | 电焊条 结422 3.2 | kg
21 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
22 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
23 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
24 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
25 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
26 | 040301001 | 砂(综合) | 
27 | 040301003 | 细砂 | 
28 | 040301004 | 中砂 | 
29 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
30 | 040701001 | 陶粒 | 
31 | 040902004 | 石灰膏 | 
32 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
33 | 041504001 | 蒸压加气砼配块 | 
34 | 041504003 | 蒸压加气砼砌块 590×150×200 | 
35 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
36 | 050306001 | 周转板枋材 | 
37 | 050306002 | 周转枋材 | 
主要材料及价格表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 050701002.1 | 9厚竹质纤维板 | ㎡
39 | 050901004.1 | 9.5mm厚石膏板 | ㎡
40 | 070103007.1 | 釉面砖 300×600 | ㎡
41 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
42 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
43 | 071901001.1 | 2厚100高PVC卷材踢脚 | ㎡
44 | 072901007.1 | 2厚PVC地胶 | ㎡
45 | 090101001.1 | 石膏板10mm厚 | ㎡
46 | 090301003.1 | 12mm阻燃板 | ㎡
47 | 090503001.1 | 铝合金方形板，板宽为300*300 | ㎡
48 | 093901006.1 | 抗倍特板 | ㎡
49 | 110102001.1 | 成品钢木质门 | ㎡
50 | 110102001.2 | 成品钢质玻璃门 | ㎡
51 | 110902001.1 | 铝合金推拉门不带亮＞2m2 | ㎡
52 | 110904001.1 | 铝合金平开门不带亮≤2m2 | ㎡
53 | 110907001.1 | 铝合金推拉窗带亮＞2m2 | ㎡
54 | 110911001.1 | 铝合金防火固定窗 | ㎡
55 | 112601001 | 铝合金窗帘轨(带支撑件 成品) | m
56 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
57 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
58 | 130130001 | 防水漆(配套罩面漆) | kg
59 | 130131001 | 透明底漆 | kg
60 | 130307002 | 真石涂料 | kg
61 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
62 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
63 | 130507001 | 防锈漆 | kg
64 | 133321001.1 | 2厚自粘聚氨酯聚合物改性沥青防水卷材 | ㎡
65 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
66 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
67 | 150704001.1 | 50厚岩棉板 | ㎡
68 | 170508003.1 | 30*2.5 304型不锈钢管 | m
69 | 170508017.1 | 30*2.5 304型不锈钢管 | m
70 | 341101001 | 水 | 
71 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
72 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
73 | 350302001 | 回转扣件 | 个
74 | 350302002 | 对接扣件 | 个
主要材料及价格表
工程名称:平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 350302003 | 直角扣件 | 个
76 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
77 | 152301002.1 | 橡塑保温板 | 
78 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
79 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
80 | 341103001 | 电 | kW.h
81 | 341103001.2 | 电_2 | kW.h
82 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
83 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日