# 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，竞标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料，如以上规定已取消则无需提供。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目中小企业所属行业（行业名称及划分标准见本章附件）为：工业。

7、本货物需求一览表中“标的名称”栏的标注★号的为核心产品。

8.货物需求一览表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验模块 |  | 1.至少包含CGQ-001差动放大电路实验模块*1，CGQ-003电感、电桥、温度传感器实验模块*1，CGQ-006电容传感器实验模块*1，CGQ-04低通、移相、检波实验模块*1， 2.符合电工电子教学标准。 | 30 | 套 |
| 2 | 钢尺 |  | 1.规格：≥0-300mm 2.厚度：≥0.7mm | 10 | 把 |
| 3 | 半径规 |  | 1.材质：合金材质 2.规格至少包含R0.3-100mm | 10 | 套 |
| 4 | 螺纹塞规 |  | 1.规格：至少包含M2—M12； 2.双头螺纹； 3.公差等级：6H/6G | 1 | 套 |
| 5 | 螺纹环规套组 |  | 1.规格：至少包含M2—M12 3.公差等级：6H/6G | 1 | 套 |
| 6 | 偏置中心线卡尺 |  | ▲1.刻度：≥0-200mm； 2.分度值：≥0.05mm； 3.精度：≤±0.05mm； ▲4.可测量平面与偏置平面上的孔的中心到中心距离； ▲5.可测量阶差断面和难以测量的工件。 | 2 | 把 |
| 7 | 游标卡尺 |  | ▲1.刻度：≥0-200mm； ▲2.LED屏电子数显； 3.分辨率：≤0.01mm； ▲4.精度：≤±0.03mm； 5.支持公英制切换。 | 5 | 把 |
| 8 | 万用角尺 |  | ▲1.LED屏电子数显； 2.测量范围:-360O-+360O 3.分辨力:≤1'(0.01O) ▲3.精度：≤±2'(±0.03O) 4.尺片长度：≥150mm | 1 | 把 |
| 9 | 深度卡尺 |  | 1.刻度：≥0-150mm； 2.分度值：≤0.05mm； 3.精度：≤±0.05mm； | 10 | 把 |
| 10 | 粗糙度比较样块 |  | 至少包含6组，不少于30块。笔记本式样块 | 1 | 套 |
| 11 | 扳手7件套组 |  | 梅花扳手，至少包含但不局限于7种不同规格。 | 10 | 套 |
| 12 | 内六角混装螺丝刀套组 |  | 1.至少包含7件加长球头内六角扳手； 2.规格1.5-6mm | 10 | 套 |
| 13 | 测绘模型 |  | 1.至少包含齿轮传动推杆机构*1，齿轮传动偏心滑块机构*1，偏心滑块机构*1，滑移移动夹紧机构*1，涡轮传动机构*1，偏心轴轴承座*1，偏心传动机构*1。 2.符合零件测绘教学标准 | 1 | 套 |
| 14 | 合并功放 |  | 1.8Ω 平均功率≥350W×2 ，4Ω 平均功率≥650W×2； 2.頻率模式 20Hz-20KHz.（+0.5.-0.5db)； 3.输入灵敏度：≥25mv ； 3.信噪比 ＞93dB； 4.总谐波失真 ：<0.05%。 | 1 | 台 |
| 15 | U段一拖二无线话筒（领夹+鹅颈） |  | 1.频率范围：610MHz-690MHz 2.信道数目:≥200个 3.信道间隔:≥300KHZ 4.频率稳定度:±0.005% 5.动态范围:≥100db 6.最大偏移:±45KHZ 7.音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db) 8.综合信噪比:>105db 9.综合失真：≤0.5% 10.中频：110MHZ. 10.7MHZ 11.天线接入：TNC/50Ω 12.灵敏度：12dBuV(80db S/N) 13.灵敏度调节范围：12-32dBuV 14.杂散抑制：≥75db 15.最大输出电平：+10dbv 16.供电方式：直流12V 400mA输入 17.输出功率：高功率≥30mW，低功率≥15mW 18.音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB） 19.杂散抑制：≥-60db 20.工作电流：≥ 110mA/H (常规AA碱性电池可连续工作不小于20小时) | 1 | 套 |
| 16 | 翻页笔及教鞭 |  | 1.支持上下翻页，快速响应，长按一键全屏一键黑屏； 2.支持触屏书写； 3.支持音量控制； 4.支持激光笔功能； 5.伸缩拉杆。 | 1 | 支 |
| 17 | 单片机模组 |  | 至少包含MCU02仿真器模块≥1块，3100-40P51芯片连接线≥1条，单片机开发试验仪≥1盒 | 30 | 套 |
| 18 | 数字示波器 |  | ▲1.屏幕尺寸：≥7寸 2.操作方式：机械按键 3.供电方式：插线供电 4.供电电源：5V 2A/3A/4A ▲5.通道：双通道 ▲6.带宽：≥100MHz 7.实时采样率：≥1GS/s 8.存储深度：≥240Kbit 9.时基范围：≥50s-10ns 10.垂直灵敏度：≥50mV-500V 11.输入阻抗：≥1MΩ 12.探头衰减系数：1x/10x/100X 13.输入耦合：AC/DC 14.触发类型：上升沿/下降沿 15.峰值电压：±2000V(DC100X档) | 20 | 台 |
| 19 | 函数信号发生器 |  | ▲1.正弦波、方形波、三角波频率范围：0~15MHz ▲2.脉冲波、TTL数字波、任意波频率范围：0~6MHz 3.频率最小分辨率：≥0.01μHz 4.频率准确度：≥+20ppm 5.频率稳定度：≥±1ppm/3小时 6.波形种类：正弦波、方波、脉冲波(占空比可调，脉冲宽度和周期时间可调)、三角波、偏正弦波、CMOS 波、直流电平、半波、全波、正阶梯波、反阶梯波、噪声波、指数升、指数降、多音波、辛克脉冲洛伦兹脉冲，和 60 种用户自定义波形。 7.波形垂直分辨率：≥14位 8.波形采样率：≥266MSa/s 9.波形长度：≥2048 点 10.正弦波谐波抑制度：≥45dBc(<1MHz);≥40dBc(1MHz~20MHz) 11.正弦波总谐波失真度：<0.8%(20Hz~20kHz,OdBm) 12.方波和脉冲波：过冲 ≤5% 13.幅值范围：频率≤10MHz（ 2mVpp~20Vpp） ；10MHz≤频率≤30MHz（2mVpp~10Vpp ）； 30MHz≤频率（2mVpp~5Vpp）； 14.幅值分辨率：≥1mV 15.幅值稳定度：≥±0.5%/5小时 16.幅值平坦度：≥±5%(<10MHz);±10%(>10MHz) 17.输出阻抗：50Ω±10%(典型) 18.保护：所有信号输出端都可在负载短路情况下工作60S 19.偏置调节范围：输出幅度>4V（-9.99V~9.99V ） 0.4V<输出幅度≤4V（-2.5V~2.5V ） 0<输出幅度≤0.4V（-0.25V~0.25V） 20.偏置分辨率：≥0.01V 21.相位调节范围：0~359.9° 22.相位分辨率：≥0.1° 23.低电平：<0.3V 24.高电平：1V~10V 25.电平上升/下降时间：≤20ns 26.频率测量范围：1Hz~100MHz 27.测量精度：闸门时间0.01S~10s连续调节。 28.计数范围：0-4294967295 29.耦合方式：直流和交流两种耦合方式 30.计数方式：手动 31.输入信号电压范围：2Vpp~20Vpp 32.脉宽测量：0.01ns分辨率，最大可测20s 33.扫频通道：CH1或CH2 34.扫频类型：线性扫描、对数扫描 35.扫频时间：0.1s~999.9s 36.设定范围：起始点和终止点任意设定 37.扫频方向：正向、反向和往返 38.脉冲数 1-1048575 39.猝发模式 手动猝发、CH2猝发、外部猝发(AC)、外部猝发(DC) 40.显示类型 2.4英寸TFT彩色液晶显示 41.存储及加载数量 100组 42.存储及加载位置 00到99(开机默认调入00存储位置参数) 43.接口方式 采用USB转串行接口 44.扩展接口 具有TTL电平方式的串口，方便用户二次开发 45.通讯速率 采用标准115200bps 46.通讯协议 采用命令行方式，协议公开 47.电压范围 DC5V±0.5V | 20 | 台 |
| 20 | 数字万用表 |  | ▲1.电阻量程:≥200Q~20MQ； 2.电容量程:≥2nF~20000uF； 3.支持自动背光功能 数据锁定； 4.测市电频率：≥50Hz ； 5.支持NCV功能，手电筒功能； 6.支持蜂鸣档位和二极管档位自动识别。 | 20 | 台 |
| 21 | 双路直流稳压电源 |  | ▲1.固定输出：≥5V，3A 2.输入电压：220VAC+10% 50/60Hz 3.电源效应：CV≤0.01%+3mV 4.负载效应：CV≤0.01%+3mV(I≤3A)，CV≤0.02%+5mV(1>3A) 5.纹波与噪声：CV≤1mVrms(1≤3A,5Hz~1MHz)，CV<2mVrms(1>3A,5Hz~1MHz) 6.保护：电流限制及极性反向保护 7.电压电流显示精度：±(1%读值土2个字) 8.额定输出电压：≥5V+0.25V 9.最大额定输出电流：≥3A 10.电源效应：≤25mV 11.负载效应：<25mV | 20 | 台 |
| 22 | 数字实验箱 |  | 一、系统特点 ▲1.扩展性强。实验箱主板配置有数电、模电实验时经常用到的电源、信号源、输入接口，输出显示接口、测量单元、实验扩展区，及实验模块电路，以完成不同的实验，也可以进行课程设计实验，大大增强了该实验箱的适用性、扩展性。 2.实验原理图都印刷在实验板表面，实验电路由学生按照实验原理图进行搭建，既培养了学生的独立思维能力及动手能力。 3.实验连线插孔采用锁紧式镀金插孔，通过焊接固定在实验板上，不松动，不氧化，寿命长，连接可靠，维修方便、简捷； 4.电源输出均有过流保护，自动恢复功能。 5.实验箱由一体型铅合金型材制成，箱体牢固可靠，不变形，重量轻，绝缘安全性能好，开关箱盖方便可靠，外型美观，造型气派。 二、系统组成 1.电源：输入：AC 220V±10%，50HZ 输出：DC：+5V， I ≥1A，DC：±12V，I ≥0.2A，DC：-5V～-12V可调， I ≥0.2A，DC：＋5V～＋27V可调，I ≥0.2A，以上各路输出均有过流保护，自动恢复功能，AC V:7.5V×2；AC I≥0.15A。 2.直流信号源： 双路 –0.5V～＋0.5V；–5V～＋5V两档连续可调. 3.函数发生器：输出频率：2Hz～90KHz，分四档 可输出 方波（ 0～20V）、三角波（ 0～15V）、正弦波（ 0～10V） 4.手动单脉冲电路2组（带消抖）：每组可同时输出正负两个脉冲，脉冲幅值为TTL电平。 5.固定频率脉冲源10路，输出为TTL电平：1Hz、10Hz、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz、500KHz、1MHz、5MHz、10MHz； 6.数字LED显示： （1）LED0～LED3由4位七段共阴LED数码管及二～十进制译码器组成 （2）LED4～LED5两位七段段码a.b.c.d.e.f.g.h经电阻到插孔。 7.十二位逻辑电平输入开关：可输入低电平‘0’、高电平‘1’（为正逻辑）。 8.十二位逻辑电平指示灯：指示灯亮表示高电平‘1’，指示灯灭表示低电平‘0’。 9.BCD码拨码盘1组、可产生四组BCD码数字信号 10.四位数字频率计：测量范围 0～1MHz，用作测量方波、三角波、正弦波； 11.喇叭及驱动电路。是时钟报时、报警、音乐用的发声装置。 12.电位器组：1K、10K、100K、1M各≥1只； 13.开放式实验区（元件库）：提供≥9只锁紧插座（3只14芯、5只16芯），另1只40芯锁紧插座，1只8芯圆孔IC座。提供电阻、电容、二极管、三极管、三端稳压块等元件。 14.实验模块电路：（1）整流滤波电路（2）串联稳压电路（3）可调稳压电路（4）功率放大器 （5）集成运放电路 15.全部信号的输入输出插孔均采用镀金孔，不氧化、不变色，接触良好。 16.铝合金实验箱体，防火板材，坚固耐用，样式美观、大方。 三、实验项目（包括但不限于） （一）模电实验 1.常用电子仪器使用练习、用万用表测试二极管、三极管参数 2.单级放大电路 3.两级放大电路 4.负反馈放大电路 5.射极跟随器 6.差动放大电路 7.集成运放的参数测试 8.比例求和运算电路 9.积分与微分电路 10.波形发生电路 11.有源滤波器 12.电压比较器 13.集成电路RC正弦波振荡器 14.集成功率放大器 15.整流滤波与并联稳压电路 16.串联稳压电路 17.集成稳压器 18.RC正弦波振荡器 19.LC振荡器及选频放大器 20.电流/电压转换电路 21.电压/频率转换电路 22.互补对称功率放大器 23.波形变换电路 24.场效应管实验 25.可控硅实验电路 26.用运算放大器组成万用电表的设计与调试 （二）数电实验 1.门电路的逻辑功能及测试实验 2.组合逻辑电路（半加器、全加器及逻辑运算）实验 3.触发器实验（一） R-S、D、JK 4.触发器实验（二） 三态输出触发器、锁存器 5.时序电路测试与研究 6.集成计数器及寄存器实验 7.译码器和数据选择器实验 8.波形产生器及单稳态触发器实验 9.555时基电路实验 四、电子仿真软件（包括但不限于） （1）电子产品制造过程 （2）焊接与拆焊技术 （3）SMT表面安装技术 （4）万用表 （5）双踪示波器 （6）低频信号源 （7）电阻器(可模拟检测) （8）电容器(可模拟检测) （9）电感与小型变压器(可模拟检测) （10）三极管(可模拟检测) （11）集成电路 （12）晶闸管(可模拟检测) （13）传感器器件 （14）开关 （15）接插件 （16）简单放大电路（可模拟连接，测试） （17）稳压电源（可模拟连接，测试） （18）收音机（可模拟连接，测试） （19）数字钟（可模拟连接，测试） （20）声光报警（可模拟连接，测试） （21）调光台灯（可模拟连接，测试） | 20 | 台 |
| 23 | 饮水机 |  | 1.立式饮水机； 2.额定电压：≥220V 3.储藏箱容量：≥15L 4.额定频率：≥50Hz 5.加热功率：≥420W | 10 | 台 |
| 24 | 电吹风 |  | 1.操作方式：机械式 2.最大风速：≥22m/s 3.额定功率：≥1800W 4.最大噪声：≤76dB (A) | 10 | 台 |
| 25 | 消毒柜 |  | 1.消毒温度：≥125°C 2.额定功率：≥550W 3.容量：≥77L | 10 | 台 |
| 26 | 电热水壶 |  | 1.额定电压：≥220V 2.额定功率：≥1500W 3.容量：≥1.7L | 10 | 台 |
| 27 | 焊具（氧气瓶+焊枪） |  | 1.≥2升焊炬空瓶； 2.焊具【单焊接】。 | 10 | 套 |
| 28 | 扩管器 |  | 1.公制:包括但不限于6mm·8mm·10mm·12mm16mm·19mm； 2.工作长度：≥53mm | 10 | 套 |
| 29 | 小型弯管器 |  | 1.支持:6MM 8MM 10MM管； 2.支持0-180°弯管。 | 10 | 套 |
| 30 | 大管割刀 |  | 1.规格≥5-32mm； 2.总长≥153mm； 3.刀片直径≥30mm； 4.刀片厚度≥3mm； 5.材质采用铝合金刀体。 | 10 | 把 |
| 31 | 小割刀 |  | 1.规格≥3-19mm； 2.总长≥70mm； 3.割管范围≥3-19mm； 4.材质采用锌合金刀体。 | 10 | 把 |
| 32 | 氧气瓶 |  | 1.容量≥2L； 2.壁厚:2≥.5mm； 3.工作压力≥15MPa。 | 1 | 瓶 |
| 33 | 封口钳 |  | 1.长度:≥185cm； 2.重量:≥290g； 3.适用范围:铜管直径≤7mm。 | 10 | 把 |
| 34 | 三通压力表 |  | 1.≥25公斤压力表； 2.透明加氟管。 | 10 | 套 |
| 35 | 单阀压力表 |  | 1.量程:≥0-1 MPa； 2.铜接口:M14； 3.外壳材质碳钢； 4.使用压力<量程的3/4使用禁止超压。 | 15 | 套 |
| 36 | 电动扩管器 |  | 至少包含电动手柄*1把，充电器*1个，锂电池*1个，夹头*9个，手提箱*1只。 | 1 | 套 |
| 37 | 内六角工具 |  | - 1.标准公制球头扳手，型号规格：M1.5-10； - 2.材质：工业级合金钢 | 5 | 套 |
| 38 | 继电器 |  | - 1.额定电压AC12V-220V； - 2.具有不少于5路常开、2路常闭触点。 | 60 | 个 |
| 39 | 三相电机过电保护器 |  | 1.绝缘电压≥690V； 2.壳架电流20A/63A/160A； 3.复位方式手动/自动复位； 4.产品功能电机/过载保护。 | 60 | 个 |
| 40 | 三相电开关 |  | 1.规格：2P； 2.额定电流：32A； 3.额定电压：AC220V。 | 50 | 个 |
| 41 | 三相电开关 |  | 1.规格：3P； 2.额定电流：32A； 3.额定电压：AC220V。 | 50 | 个 |
| 42 | 一位双控开关 |  | 86型，10A。 | 50 | 个 |
| 43 | 二位双控开关 |  | 86型，10A。 | 50 | 个 |
| 44 | 螺口灯头 |  | 1.工作电压：100V-240V； 2.底座：方形； 3.尺寸：E27。 | 50 | 个 |
| 45 | 螺口灯泡（LED灯） |  | 1.工作电压：100V-240V； 2.功率：30W； 3.尺寸：E27。 | 50 | 个 |
| 46 | 电机控制器 |  | 1.额定电压：≥AC380V； 2.电流：≥10A； 3.接线端子M3.5。 | 50 | 个 |
| 47 | 10位接线盒 |  | 1.产品材质ABS； 2.防水等级≥IP66； 3.螺丝材质金属螺丝。 | 50 | 个 |
| 48 | 无油静音空压机 |  | 1.排气量 ≥240L/min； 2.电机等级≥4级； 3.功率≥4*750W； 4.压力可调0.4-0.8mpa。 | 1 | 台 |
| 49 | 气动配件 |  | 至少包含AC2000三联件*1只，AR2000减压阀（带压力表）*1只，H210-08手动换向阀*1只，3V210-8单电磁换向阀（二位三通）*1只，4V210-8单电磁换向阀（二位五通）*2只，4V220-8双电磁换向阀（二位五通）*1只，4V230-8双电磁换向阀（三位五通）*1只，4A210-08单气换向阀（二位五通）*2只，MOV-2行程阀（机控）*1只，MOV-3A行程阀（按钮）*1只，ST-02或门型梭阀*2只，双压阀*1只，QE-02快速排气阀*2只，ASC-08单向节流阀*2只，JSC601单向节流阀（装在缸体上）*7只，1/4单向阀*2只，顺序阀*1只，θ6三通（T型三通）*3只，θ8-θ6三通（Y型减径三通）*1只，θ6四通*2只，PU6*4气管*30米。θ6气孔塞头管塞PP6*10只，θ6气孔管帽PPF6*11只。 | 1 | 批 |
| 50 | 可编程控制器实训装置 |  | - 实训工作台 1.输入电源：220V±10％ 50Hz； 2.容量：<1000VA； 3.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85％（25℃） 海拔＜4000m； ▲4.设备外形尺寸：（1）外形尺寸：≥1000mm×500mm×1700mm (长×宽×高)（误差±3%）； 5.网孔板材质：由厚度为≥1.5mm的加厚铁板冲压而成，经除锈、磷化、静电喷塑、高温固化等工艺处理； 6.安装有固定底轮和锁死机构，带有平板便于放置零部件； ▲7.安全保护措施：具有防触电装置、接地保护、漏电过载过流保护功能及智慧用电安全控制系统。 8.编程操作台规格：长×宽×高≥500×500×650mm； 9.凳子规格：长×宽×高≥330×240×440mm； 10.材质：绿色环保三聚氰胺板饰面，抗硬度性能良好，具有防污、防损等特点，内部基材为高密度板，厚度25mm； 11.结构主管采用约25*25mm直径的方管，管壁厚度约1.2mm，钢架经过除油、磷化覆膜、钝化、静电机器手自动喷涂及高温固化处理，热固性粉末喷塑； 12.除锈、耐磨、防腐蚀、喷环保型聚酯亚光漆； 13.桌椅尺寸可根据场地条件调整。 二、可编程序控制单元 ▲1.CPU主机模块，性能满足或优于S7-1200G2；采用DC24V供电，带NFC功能，晶体管输出，并能够安装到导轨上固定； 2.晶体管输出，≥14输入/10输出（配备中间继电器输出组件，所有端子全部引至插接式端子排表面），DC/DC/DC数字量输入≥14*24V DC，数字量输出≥10*24V DC,≥2路模拟量输入，1路模拟量输出，≥1个以太网口,产品尺寸和重量：约110 x 100 x 75mm，约415g； 3.支持至少4路高速脉冲输出(100KHz)； 4.支持至少6个高速计数器功能,支持存储卡(Micro SDHC卡) 5.有至少一个以太网端口，可以直接连接电脑上传下载程序； - 6.具有至少一个CM串行端口模块，支持RS-485和RS422通讯 三、直线运动控制系统 ▲1.直线运动控制系统：（1）系统组成：至少包含1个丝杠、1个底座、3个光电传感器、1条定位尺、1个指针、电缆等组成，并能够安装在实训工作台上； 2.系统功能：通过传感器检测、PLC编程、定向控制、定位控制、速度控制、点动控制、位置显示控制等，能实现精确定位并包含运动控制机构部件。 四、十字滑台模块 1.系统组成：至少包含2个丝杠、1个底座、限位传感器、电机连接器以及电动抓手等组成，并能够安装在实训工作台上； 2.系统功能：通过PLC编程能够实现X轴、Z轴的移动控制。 五、步进电机模块 1.步进驱动器带网口，和步进电机配套使用。采用DSP数字式驱动器，微步细分为≥14种，最高步数≥51200步/转；电流范围1.0A-4.2A，具有半流，过压、过流等保护电路。本驱动器为直流供电，工作范围为直流DC24V-50V 2.步进电机：采用AB正交方式控制，带有行星减速装置，径向负载：100N； 3.能够安装在十字滑台模块末端，支持PLC以太网控制，配套十字滑台模块使用。 六、伺服电机模块 ▲1.伺服驱动器电源及功率：（1）AC 200 V - 240 V (–15% / +10%),0.1 kW ，3AC 200 V，240 V (–15% / +10%),0.1 kW； 2.额定输出电流1.2A，通过PROFINET使用； 3.支持PROFI drive协议进行速度控制，带Mini USB接口； 4.≥4个输入NPN/PNP，≥2个输出NPN/PNP，PROFINET RT/IRT接口，带≥2个端口(RJ45插口)； 5.伺服电缆：原装动力电源电缆；原装电源伺服编码器电缆；原装伺服抱闸电缆； 6.伺服电机：1台高动态性能伺服电机额定功率≥0.1KW, 额定扭矩≥0.32Nm,额定速度≥3000rpm,最大扭矩≥0.96Nm,最高转速≥5000r/min,额定电流≥1.2A,最大电流≥3.6A，轴高约20mm带滑键带抱闸； 7.防护等级≥IP65； 8.增量编码器性能满足或优于TTL 2500 pp； 9.能够安装在十字滑台模块末端，支持PLC以太网控制，配套十字滑台模块使用。 七、工业以太网交换机 1.接口数目:≥8个； 2.传输速度: ≥1000Mbps； 3.支持至少三路电源同时输入，电源冗余供电； 4.支持9.6V-60VDC宽电压输入 八、触摸屏模块 1.按键+触摸操作（具有手自动、急停等功能按钮）； 2.≥7寸TFT真彩液晶屏，64K 色，集成Profinet接口，背光平均无故障时间：≥20000小时； 3.用户可用内存：≥10MB，配方内存：≥256KB，带报警缓冲区； ▲4.带有PROFINET接口和标签通讯功能，可与PLC进行以太网通信； 5.标配触摸屏安装支架，能够安装在实训工作台上。 九、远程I/0模块（模拟量） 1.采用通道隔离通用TCP模块； 2.具有≥1个10/100M以太网通讯接口，支持输入/输出ModbusRTU通讯协议； 3.具有≥2路模拟量输入，≥1路模拟量输出，模拟输入支持差分输入，模拟输入采样率≥10sps（总通道），16位分辨率 4.模拟量输入支持4-20MA、0-20MA、0-10V信号采集功能； 5.能够支持PLC通讯使用 十、远程I/0模块（数字量） 1.采用通道隔离通用TCP模块； 2.具有≥1个10/100M以太网通讯接口，支持输入/输出PROFINET或Modbus通讯协议； 3.具有≥16路数字量量输入，≥16路数字量输出； 4.能够支持PLC通讯使用 十一、变频器模块 1.变频器功率：0.37KW,变频器为一体式变频器； 2.集成PROFIBUS-DP以太网接口，它将整流、逆变单元合在一起； 3.带矢量轴，实现矢量控制，带BOP面板 4.支持与PLC通讯，并能够实现面板控制、数字量控制（启动、停止、固定转速）、模拟量控制以及数字+模拟量控制； 十二、传感器模块 1.传感器：配置有温度传感器、称重传感器、光电传感器、金属传感器用于实训检测。 ①温度传感器：二线制，输出信号4～20mA电流，电压24V，温度范围0～100摄氏度，工作温度-40～+85摄氏度，并配套相对应的变送器； ②称重传感器：称重量程范围0-500g，湿度量程范围0～100%RH，通讯接口RS485，支持ModuBus RTU，湿度精度±3%RH，参数支持软件复位，并配套相对应的变送器； ③光电传感器：尺寸M12，检测距离0～5cm可调，响应时间≥5ms，工作电压6～36VDC，最大负载≥300mA，NPN常开，开关频率≥100Hz，具有工作指示灯指示信号输出，输出具有短路保护； ④金属传感器：尺寸M12，检测距离≥4mm,霍尔传感器，工作温度-25℃～+55℃，NPN,常开，响应时间<0.2ms，最大负载≥150mA，输出具有短路保护； 2.所有传感器模块接线引出到插拔式端子上，转接到模拟量/数字量远程I/O模块，配套远程I/O模块使用； 3.支持PLC读取该模块的信号，配套PLC使用。 十三、数显智能仪表模块 1.输入：单相电子式； 2.额定值：AC220V； 3.测量：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能； 4.计量：正反向有功电能，感性容性无功电能； 5.显示：液晶显示，可视度高 6.通讯：RS485通讯，MODBUS-RTU协议； 7.安装在实训工作台上，支持与PLC-CM模块配套使用，并能够实时显示在触摸屏上。 十四、按钮控制模块 1.具有自复位功能，数量不少于6个； 2.具有急停按钮保护； 3.支持自动/手动切换功能； 4.提供工作站启动、停止、模式控制和急停按钮，可实现对设备运行操作 1) 提供不少于6个电路输入的设置点，可以方便完成电气接线及调试训练 5.接线能力:螺旋嵌入式端子，最小接线1*0.5平方毫米，最大2*1.5平方毫米或1*2.5平方毫米 6.额定绝缘电压:660V ； 7.防护等级:IP54,IP65(防水钮） 十五、指示灯模块 1.支持DC24V或AC220V电压控制 2.指示灯数量不少于6个，且绿色/黄色/红色各≥2个。 3.提供不少于6个电路输出的设置点，可以方便完成电气接线及调试训练 4.接线能力:螺旋嵌入式端子，最小接线1*0.5平方毫米，最大2*1.5平方毫米或1*2.5平方毫米 5.额定绝缘电压:660V ； 6.防护等级:IP54,IP65(防水钮） 十六、电机模块 1.配有DC24V直流电机，支持正反转运行控制。 2.配有AC220V三相交流异步电动机，配套变频器模块使用。 十七、继电器模块 1.电源开关，DZ47LE-32，D10单相两极漏保，数量1个； 2.CJX2-0910，9A，线圈AC220V，3对常开主触点，2对辅助常开，2对辅助常闭，数量≥3个； 3.中间继电器集成模块，线圈DC24V，具有1常开1常闭，数量≥10个； 十八、串口转换模块 1.电源：DC12-24V 2.功率：≥10W 3.支持多台PLC、触摸屏通讯 4.支持网络通信、远程通信 - 5.支持485转以太网 6.防护等级：IP20 7.支持≥8路通讯 十九、工业云平台 ▲1.工业云平台支持边缘层工业网关实时采集的各类数据信息； ▲2.实现设备远程控制；支持手机端APP控制多台设备远程启动、停止、参数修改、设备报警等功能，同时支持PC端查看触摸屏连接状态、程序的控制、程序的上下载等功能； 3.支持无线网和网线的连接，能过访问工业互联网设备中所有的PLC、触摸屏模块，并和触摸屏模块配套使用。 ▲二十、边缘计算机模块： 1.处理器性能满足或优于Intel Core i5 13400； 2.内存≥16GB DDR4 3200MHz； 3.固态硬盘≥1T、显示器尺寸：≥23.8寸； 4.标配光电鼠标键盘。 ▲二十一、整机服务: 1.包含实训室设备的电源布线及线材 2.网络包含实训室设备的网络布线及线材 3.设备的安装调试以及物流费用 4.设备的使用操作培训2天 5.设备质保1年（除人为损坏） | 10 | 台 |
| 51 | 工业网络控制实训室场地改造 |  | 1.吊顶采用约φ86mm螺纹吊杆，配套专业爆炸头，三角龙骨调平安装；约1.0mm厚≥600*1200铝扣板吊顶安装，约121㎡； 2.地胶采用绿色环保自流平水泥，找平地面；PVC加厚双层耐磨，防潮防水，防滑地胶，约121㎡； 3.窗帘采用遮光布艺窗帘，按1:2褶皱比安装，含轨道五金配件，约22m； 4.不锈钢踢脚线采用约0.7mm厚304黑色拉丝不锈钢饰面（亚光）踢脚线,含人工安装及辅料，约9.8m； 5.背景墙文化设计、排版、制作、安装，约9mm厚PVC定制UV画面，PVC雕刻字，1间； 6.教室照明改造满足现场教学照明需求，灯具瓦数≥55W，1间； 7.腻子涂料采用石膏粉粘贴防开裂布条补缝，刮腻子二遍，打磨平整;滚涂环保乳胶漆底漆一遍，环保面漆二遍，表面平整有质感，约150㎡. | 1 | 项 |
| 52 | 智能实训教学终端 |  | 一、硬件要求 1.整体结构上采取左、右光能黑板+中间触控一体机的组合方式（ABA放置样式）。单块光能教学板产品尺寸≥1290（长）*1158（高）mm。 2.光能黑板依靠压力改变液晶分子排布，使用任何硬度适中的物体均可书写，书写压力50-300g，笔迹粗细大于4mm，书写延时≤7ms，无需任何耗材，杜绝粉尘污染，消除粉尘对老师和学生构成的健康危害。贴合教师使用习惯，每套光能黑板配备书写笔工具，单点书写10万次后无划痕。（响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲3.依靠反射外界自然光线，显示绿色字迹，无背光，长时间观看眼睛不易疲劳，呵护视力。书写笔迹可视距离40米，可视角度≥145°，对比度680:1。（响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲4.光能黑板应避免眩光，光泽度不高于26，透光率不低于87%，雾度不高于40%。响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章。 5.一键擦除：光能板正面配有一个擦除按键，按下瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担。为提高教学效率，一键清除时间不大于0.2秒。 ▲6.局部擦除：可使用板擦或手势对错误字迹进行局部擦除，擦除精度小于10mm*10mm，擦除延时＜60ms，（响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）光能板具有独立供电装置，可在液晶屏关机的情况下独立使用，不影响局部擦除功能。 ▲7.为保证停电情况下仍可正常使用，内置可拆卸18650型号充电锂电池，电池容量≥2600mAh，且通过电池试验。响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章。 8.光能黑板应符合GB/T17618-2015标准，防静电等级不小于B级，辐射抗扰等级不小于A级，防雷击等级不小于B级，突然断电安全等级不小于B级。 9.光能黑板应符合GB 9254-2008标准，线缆辐射和空间辐射伤害均不小于B级。 ▲10.光能黑板运行时内部温度需经过温度试验，且最大温度不得高于65℃。响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章。 11.抗UV强度：使用UVA340荧光紫外灯，辐照度（0.89±0.02）W/㎡@340nm）,板温度60℃,2个循环，24小时，产品无褪色、变色，表面无可见光泽度改变或阴影。（响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲12.光能黑板通过低温-30℃，高温80℃，恒定湿热40℃、95%RH测试，产品外观无异样，功能正常。（响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 13.光能黑板书写区域可吸附图钉及教学小工具。 14.光能黑板配备与边框同色册封，保证多媒体设备后方布线不外漏有效保护师生安全。 15.边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性，延长了产品使用寿命。为师生健康考虑，产品甲醛释放量不大于0.15mg/L。 16.设计简洁，采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。每块光能黑板具备DC接口*2和USB接口*2，方便用户使用。 17.数字光能板产品表面应光滑平整，不得有波纹、龟裂、针孔、斑痕、折痕及凹凸不平、气泡、博落等缺陷，暴露在外在的部位，边缘不小于5mm的圆角。 18.日常维护：使用日常洗涤剂或消毒剂温水，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，表皮不脱落。 二.软件要求 1.同步互联：左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。 2.颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注； 3.板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除；点击“前一页”可找回清除掉的板书； 4.单双页切换：两种光能黑板的书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面上； 5.桌面切换：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。 6.一键保存：支持将板书内容保存为PDF文档，便于学校对课堂板书的管理和传递。无需花费时间找存储路径，点击“打开”，直接进入存储位置，快速找到存储文件。 三、智能教学终端 1.显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在Andrord、Windows、国产化系统下均支持40点同时触控（响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 2.CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I7处理器；内存：≥16G DDR4；硬盘：≥512G SSD固态硬盘； 3.教学终端前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能（响应文件中需提供具有该功能的且带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 1 | 套 |
| 53 | 接入交换机 |  | 1.≥16个千兆电口，≥2个千兆SFP光口，标准1U设备 2.内存≥128M，交换容量≥336Gbps，包转发率≥84Mpps； 3.支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1K，防雷能力≥7KV 4.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 5.支持STP/RSTP/MSTP等生成树协议，可以避免网络出现环路 6. 支持标准、扩展ACL；支持端口安全隔离；支持dynamic arp 检测，支持dhcp snooping，支持ip source guard. 7.支持SHELL、TELNET、WEB、云平台等管理方式 | 1 | 台 |
| 54 | 高炉炼铁生产实物模型 |  | ▲1.高炉炼铁生产实物联动模型以广西柳州钢铁集团有限公司2650立方米高炉产线为原型，按照钢铁厂实际生产设备图纸等比例缩小进行加工制作， ▲2.整体尺寸：长≥3.2米，宽≥2.4米，高不超过3米（根据现场场地情况定制），模型材质：ABS，钢材质。 3.系统内实物模型包括但不限于高炉本体展示、炉顶料罐、布料器、热风炉、槽下配料、上料皮带、冷却塔、重力除尘、布袋除尘、水渣池、炉前铁沟渣沟、渣铁分离器、开口机、泥炮、摆动溜嘴、铁水罐等。 4.实物模型可单独控制、也可以和仿真系统通讯联动。自动模式下，设备自主运行动态演示炉前出铁生产过程，联动模式下，系统配合高炉炼铁生产虚拟仿真实训软件，作为系统的实物负载被控对象，与仿真实训软件内的虚拟负载相互对照，虚实结合完成冶金生产过程的认知演示和仿真实训。 5.要求整体尺寸：包含模型底座：长≥3.2米，宽≥2.4米，高不超过3米（根据现场场地情况定制）。 ▲6.要求模型组成：包括但不限于高炉本体*1、炉顶料罐*2，上料系统*1，旋转布料器*1、摆动溜嘴*2、炉前出铁场*1、出铁口*2、泥炮*2、开口机*2、铁水运输火车*2 鱼雷罐车*1、敞口罐车*1、热风炉系统*1、重力除尘系统*1、布袋除尘系统*1、TRT发电系统*1、冷却塔*1、装饰、支撑平台类物件若干。 ▲7.要求动作及效果表现： (1)高炉顶部采用透明亚力克材料，可见炉内布料器可进行旋转布料动作。 (2)热风炉≥4座，采用透明或半透明材质，展示热风燃烧及送风工作状态。 (3)炉前泥炮打泥动作（伺服电机）、开口机开口动作（伺服电机）及摆动溜嘴摆动动作。 (4)铁水运输小火车及鱼雷罐、铁水罐进行前进后退动作。 (5)炉前出铁场铁水流槽需用流光表现出铁及出渣。 (6)高炉煤气管道、重力除尘管道、布袋除尘管道需用流光表现煤气、烟气流向。 (7)以上所有动作及灯光表现可与仿真软件联动。 8.模型执行机构检测装置单元： 检测单元主要包括位置传感器，编码器，限位开关等装置构成。 9.模型PLC控制系统： 控制系统由PLC和相关电气输入输出设备组成。 10.模型过程控制系统： 模型过程控制系统包括物理模型过程控制系统和人机对话窗口： （1）物理模型过程控制系统包括布料器转动、炉前开口机动作、泥炮动作等。 （2）人机对话窗口显示与现场一致的控制画面并实现模拟现场数据（由高炉炼铁生产仿真实训系统进行表现）。 | 1 | 套 |
| 55 | ★高炉炼铁虚拟仿真实训系统 |  | ▲1.要求高炉炼铁生产虚拟仿真实训系统依托虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通讯等技术，集生产和控制技术于一体，构建高度仿真的虚拟实训环境，实现冶金行业生产工艺操作的实时仿真。在虚拟环境中开展实训，能完整的、按工艺操作规程进行操作，时间上达到与现场1:1的匹配；具有完善的生产计划下达与自动评价体系。虚拟的被控对象、真实的操控系统和仿真的上位机监控画面三位一体能够实现实时互动。适用于钢铁冶炼生产高危或极端的环境、不可及或不可逆的操作，高成本、高消耗、大型或综合训练等情况下提供可靠、安全和经济的实训项目。 2.要求系统高度仿真现场高炉炼铁生产工艺，包括槽高炉本体、上料系统、热风炉系统、炉前系统等系统的生产监控，并且软件可与高炉炼铁生产实物模型实时联动。 3.要求仿真模块包括但不限于： 高炉本体、上料系统、热风炉系统、炉前系统 ▲4.要求虚拟视角包括但不限于： 出铁口远侧、出铁口左侧、开口机位置、泥炮机指针、溜嘴指针。（响应文件中需提供相关内容的功能截图，并加盖供应商公章） ▲5.要求上位机画面包括但不限于： 高炉监控系统、高炉主趋势1、高炉主趋势2、高炉温度趋势、炉顶设备系统、上料全图、液压油站、热风炉主监控画面。（响应文件中需提供相关内容的功能截图，并加盖供应商公章） ▲6.要求可考核任务包括但不限于： 考核内容: 休风、复风、悬料、管道、低料线、停风、停水等典型异常工况处置以及炉前正常出铁操作。（响应文件中需提供相关内容的功能截图，并加盖供应商公章） 7.仿真操作工作站配置性能满足或优于 Intel Core I5-12500处理器（3.0GHz 主频、18M 缓存），≥16GB DDR4 3200MHz 内存，性能满足或优于 NVIDIA GTX1660 Super 6GB 独立显卡，≥512G M.2 NVME 固态硬盘，显示屏≥23.8英寸。 | 1 | 点位 |
| 56 | 方坯连铸生产实物模型 |  | ▲1.方坯连铸生产动态实物联动模型以广西柳州钢铁集团有限公司120t七机七流方坯连铸产线为原型，按照钢铁厂实际生产设备图纸等比例缩小进行加工制作， 2.整体尺寸：长≥3.2米，宽≥2.4米，高不超过3米（根据现场场地情况定制），模型材质：ABS，钢材质。 3.系统内实物模型包括但不限于行车、钢包、大包回转台、中间包车、中间包、烘烤装置、结晶器、振动装置、拉矫机、引锭杆、火焰切割等。 4.实物模型可单独控制、也可以和仿真系统通讯联动。自动模式下，设备自主运行动态演示方坯连铸生产过程，联动模式下，系统配合方坯连铸生产虚拟仿真实训软件，作为系统的实物负载被控对象，与仿真实训软件内的虚拟负载相互对照，虚实结合完成冶金生产过程的认知演示和仿真实训。 5.要求整体尺寸：包含模型底座：长3.2米，宽2.4米，高不超过3米（根据现场场地情况定制）。 6.要求模型组成：包括但不限于行车*1、钢包*2、大包回转台*1、中间包车*2、中间包*2、烘烤装置*2、结晶器*7、振动装置*7、拉矫机*7、引锭杆*7、火焰切割*7、铸坯模型、装饰、支撑平台类物件若干。 ▲7.要求动作及效果表现： (1)大包回转台可以360°旋转。 (2)行车可吊运钢包进行装包及卸包动作。 (3)烘烤装置可进行升降动作。 (4)中间包可横移。 (5)结晶器至火切机前为整体铸坯、火切机后铸坯为分段模型，内有灯光可演示铸坯走向。 8.模型执行机构检测装置单元 检测单元主要包括位置传感器，编码器，限位开关等装置构成。 9.模型PLC控制系统 控制系统由PLC和相关电气输入输出设备组成。 10.模型过程控制系统 模型过程控制系统包括物理模型过程控制系统和人机对话窗口： （1）物理模型过程控制系统包括大包回转台旋转控制；中间包烘烤行走控制；铸坯走向示意灯光控制。 （2）人机对话窗口显示与现场一致的控制画面并实现模拟现场数据（由方坯连铸生产仿真实训系统进行表现）。 | 1 | 套 |
| 57 | 方坯连铸虚拟仿真实训系统 |  | ▲1.要求系统高度仿真方坯连铸生产工艺，真实再现了现场上位机监控画面及钢包、回转台、中间包车、烘烤器、结晶器、铸坯辊道、拉矫机等生产场景和设备，主要包含生产计划管理、大包臂及回转台操作、中间包烘烤、中间包小车操作、结晶器液位铸流、铸坯总览、拉矫及火切、生产记录与评价等功能模块。辅以铸钢水模型、钢水量模型等，可实现7流方坯多炉连续浇注标准工艺操作及水口堵渣、漏钢、停电等典型工况操作。完成对中控工、大包工、中包工三个工种的培训。 ▲2.要求3D模型包括但不限于： 钢包、大包回转台、机械臂、转动装置、机械手、大包套管、烘烤器系统、中间包车、中间罐、结晶器系统、自动加渣系统、滑块、水口、挂钩、引锭系统、拉矫机系统、脱坯系统、切割机系统、输送辊道系统（响应文件中需提供相关内容的功能截图，并加盖供应商公章） ▲3.要求上位机画面包括但不限于： 变频画面、主液压站、配水参数、浇注平台、加速设定画面、中包工指令、大包工指令、浇铸悬臂箱、大包回转台（响应文件中需提供相关内容的功能截图，并加盖供应商公章） ▲4.要求可考核任务包括但不限于： 包含系统中包工、大包工、中控工三个工种的正常操作流程以及钢包壁发红、结晶器溢钢、中间包上水口渗钢、结晶器漏钢、坯子割不断跑偏（响应文件中需提供相关内容的功能截图，并加盖供应商公章） 5.仿真操作工作站配置性能满足或优于 Intel Core I5-12500处理器（3.0GHz 主频、18M 缓存），≥16GB DDR4 3200MHz 内存，性能满足或优于 NVIDIA GTX1660 Super 6GB 独立显卡，≥512G M.2 NVME 固态硬盘，显示屏≥23.8英寸。 | 1 | 点位 |
| 58 | 仿真工业生产操作台 |  | 1.要求操作台尺寸：长≥1200mm *宽≥800mm *高≥750mm 2.要求按实际生产现场操作台内容制作，采用冷轧钢板台面，台面安装包含指示灯、按钮、手柄旋钮、按钮等电气控件，配合高炉炼铁虚拟仿真实训系统、方坯连铸虚拟仿真实训系统进行仿真生产操作。 | 2 | 张 |
| 59 | 仿真操作返看终端 |  | ▲1.65寸悬浮英寸全面屏。 ▲2.屏占比：≥97%。 ▲3.色域(NTSC)：≥72%。 4.整机额定功率：≤135W。 5.能效等级：二级。 6.物理分辨率：≥4K（3840*2160）。 7.亮度：≥250（TYP）。 8.WiFi功能：支持2.4GHz WIFI。 9.内存：≥1.5GB，存储：≥8GB。 10.芯片：性能满足或优于T963。 11.CPU：性能满足或优于四核 ARM Cortex A35。 12.GPU：性能满足或优于双核 Mali-G31。 13.操作系统：性能满足或优于Android 9。 14.音频模式：七段式均衡。 15.端口：HDMI2.0(ARC)*≥1，HDMI2.0*≥1、USB2.0*≥2、网口*≥1、音视频输入*≥1、有线/天线输入*≥1、音频数字同轴输出*≥1。 16.WIFI屏蔽功能：支持WIFI屏蔽，可自主设置是否屏蔽WiFi。 17.精准投屏：支持精准投屏功能，可实现手机-电视一对一扫码精准投屏。 | 2 | 台 |
| 60 | 钢铁冶金生产中心场地改造 |  | 1.窗帘采用遮光布艺窗帘，按1:2褶皱比安装，含轨道五金配件，约22m； 2.窗帘盒采用约30*40木龙骨骨架，约12mm阻燃板制作造型，约9mm石膏板饰面，约11.7m； 3.天花吊顶部分采用约1220*2440大板根据现场尺寸切割安装，约φ86mm螺纹吊杆，配套专业爆炸头，龙骨调平安装；部分采用约50*90*0.6mm铝方通吊顶，间距约100mm安装，吊杆采用约6mm螺纹吊杆，约121㎡。 4.天花灯具满足现场教学照明需求，瓦数≥55W，1间； 5.背景墙文化设计、排版、制作、安装；约9mm厚PVC定制UV画面，PVC雕刻字。1间 | 1 | 项 |
| 61 | 大师工作室场地改造 |  | 1.原石膏板隔墙拆除，含人工、搬运、垃圾清理外运、机器、辅材等，约40㎡； 2双面轻钢龙骨隔墙，墙面采用≥75轻钢竖龙骨，基层整体封约9mm阻燃夹板以及约9mm石膏板饰面，约30.5㎡； 3.不锈钢踢脚线采用约0.7mm厚304黑色拉丝不锈钢饰面（亚光）踢脚线,含人工安装及辅料，约37m； 4.新建轻钢龙骨圈梁采用≥75轻钢竖龙骨，约9mm阻燃板基层，基层整体封约9mm阻燃夹板以及约9mm石膏板饰面，约11.5米； 5.定制铝合金约1.2厚铝合金玻璃窗，约27㎡； 6.定制铝合金约1.2厚铝合金玻璃门，2樘； 7.腻子涂料采用石膏粉粘贴防开裂布条补缝，刮腻子二遍，打磨平整;滚涂环保乳胶漆底漆一遍，环保面漆二遍，表面平整有质感，约79㎡； 8.定制储物柜，采用约18mm厚多层免漆板柜体，柜体深≥350mm，定制4000K，LED铝型槽灯带，含变压器。约6㎡； 9.背景墙文化设计、排版、制作、安装；9mm厚PVC定制UV画面，PVC雕刻字，1间。 | 1 | 项 |
| 62 | 移动硬盘 |  | 1.容量：≥1TB 2.接口：USB3.0 | 7 | 个 |
| 63 | 机电楼308室线路改造 |  | 1.原地面插座保护性拆除，并清运至指定地点。 2.地面开槽，开关面板插座更换； 3.部分线路改造； | 1 | 项 |
| 64 | 系统集成 |  | 1.系统集成所需材料要求符合国标标准； 2.包含项目组织专业技术场地勘察、专业技术测量及计算，方案设计的整体配合、修改； 3.根据甲方要求提供专业的技术方案、专业的技术支持及各版块专业技术服务； 4.项目所有货物的仓储、装卸、运输、搬运、上楼、安装、组装以及实施过程中的各项成品、半成品保护； 5.原场地内设备保护性拆除，含人工、搬运、垃圾清理外运、机器、辅材等 6.项目实施过程当中开孔、开槽、恢复以及所需要的五金、配件、工具、测试仪器、测量器械以及大小型机器机械等； 7.强电敷设空调采用3*4平方线，普通插座3*2.5平方线，灯线2.5平方电线，弱电采用超5类非屏蔽网络线，含线管、线槽等及墙面开关、插座、灯具国产品牌选样； 8.含网络跳线、音视频线、线盒、线槽、钉子、胶布等满足本项目弱电需求的线材及辅材： 9.实施安装过程要求所有布线均入线盒，大方、美观、整洁，不能裸露在外； 10.布线符合国家规范要求，横平竖直； 11.货物到达项目的二次运输、二次搬运、安装、调试； 12.场地精细保洁； 13.实施完成调试后组织专业人员的培训，包含差旅、课时、指导服务。 | 1 | 项 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 竞标报价 |  | 竞标报价是是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、质保、迁改等一切税金和费用。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起30日(日历日)内，通过验收并交付使用。 2、交货地点：防城港市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起 25日内。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后10日内，采购方向供应商支付50%的成交价款作为预付款,供应商供货并安装完成，经过采购方验收合格后10日内支付100%款项。乙方需在付款前3日，将符合要求的发票向甲方出具及交付，甲方收到发票后方可转款，否则甲方有权拒付合同价款，直至乙方开具及交付发票。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1、质保期：质保期从验收合格之日起计算，除“技术参数及性能（配置）要求”中有特别要求的，货物质保期最短不得少于12个月，质保期期内产品实行三包，无条件更换全新零配件。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交人负责； 2、售后技术服务费用包含在报价中，售后技术服务内容如下： （1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。 （2）维修响应时间不超过0.5小时，接到采购人维修故障电话后2小时内到达现场；每台设备一个月内故障3次或者质保期内故障超过5次，要求无条件更换新机，且维修时间预计超过24小时的需要提供备用机。 （3）质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由成交人负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。 |  |  |  |
| 包装和运输 |  | 货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程设备须采用公路专用物流车辆进行运输。 |  |  |  |
| 三、验收标准 |  | 1、所有货物必须是的全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。 2、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3、成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。 4、安装后达到验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。供应商提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准，采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，供应商派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。 5、采购人有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的2%，验收费用由成交人全部承担。 6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7. 符合采购文件参数要求及成交人的响应参数要求。 |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 |  |  |  |
| 四、其他要求 |  | 1. 采购需求中带“▲”标注的技术参数有任意1项负偏离的，竞标无效；不带“▲”标注的技术参数有4项（含4项）及以上负偏离的，竞标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则竞标无效。 2.本项目的核心产品为第55项标的“高炉炼铁虚拟仿真实训系统”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后评审报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审报价相同的，按最终报价低的优先，最终报价也相同的，按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项目一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。其他同品牌供应商不作为成交候选人。 3．签订合同后供货前，采购人对成交供应商所提供竞标产品技术性能指标有疑问的，有权要求成交供应商提供具有相关资质的第三方检测机构出具的的检测或检验报告原件作为证明材料，若成交供应商无法在规定时间内提供检测或检验报告原件进行核查或者所提供检测或检验报告原件所列性能指标要求无法达到标性能指标要求的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 |  |  |  |
| 五、采购预算 |  | 本项目采购预算为1920000.00 元。 供应商的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算的，报价无效； 注：如供应商做最终报价时改变原竞标报价的，请在广西采购云平台系统最终报价模块附件上传变更后的报价明细。 |  |  |  |