## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
| 投标报价合计 | 976420.8 | 1948.95 | 11966.3
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-安装部分 | 828206.84 | 1653.11 | 8637.33
1.2 | 贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-市政部分 | 148213.96 | 295.84 | 3328.97
| 投标报价合计 | 976420.8 | 1948.95 | 11966.3
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 814382.94
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 12170.79
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 8637.33
3 | 其他项目费用合计 | 1653.11
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 828206.84
贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-市政部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 144589.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3328.97
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3328.97
3 | 其他项目费用合计 | 295.84
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 148213.96
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 958972.09
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 15499.76
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11966.3
3 | 其他项目费用合计 | 1948.95
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 976420.8
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-安装部分 |  |  |  | 814382.94
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 814382.94
|  | 10kV架空线路工程 |  |  |  | 173227.25
1 | 030410001001 | 锥形水泥杆，190mm×12m，l 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:190mm×12m，l | 根 | 11 | 2127.61 | 23403.71
2 | 030410001002 | 锥形水泥杆，230mm×12m×100kn.m 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:230mm×12m×100kn.m | 根 | 2 | 3675.74 | 7351.48
3 | 030410001003 | 锥形水泥杆，190mm×15m×75kn.m 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:190mm×15m×75kn.m | 根 | 3 | 4358.27 | 13074.81
4 | 030410001004 | 锥形水泥杆，190mm×18m×90kn.m 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:190mm×18m×90kn.m | 根 | 2 | 6388.42 | 12776.84
5 | 030410001005 | 锥形水泥杆，230mm×15m×125kn.m 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:230mm×15m×125kn.m | 根 | 2 | 6835.22 | 13670.44
6 | 040303002001 | 高强度混凝土杆基础 1.名称:高强度混凝土杆基础 2.型号:C20 |  | 22.87 | 539.61 | 12340.88
7 | 030410003001 | 10kV架空绝缘导线JKLGYJ-70/10 1.名称:10kV架空绝缘导线 2.型号:JKLYJ-70/10 | 千米 | 3 | 9680.14 | 29040.42
8 | 030410004001 | 双铁头瓷拉棒SL-15/70 1.名称:双铁头瓷拉棒 2.型号:SL-15/70 | 个 | 48 | 86.45 | 4149.6
9 | 030413001001 | 耐张联板NL-80-635 1.名称:耐张联板 2.型号:NL-80-635 | 套
10 | 030413001002 | 耐张线夹NLL-3 1.名称:耐张线夹 2.型号:NLL-3 | 个 | 48 | 36.05 | 1730.4
11 | 030413001003 | U型挂环U-7 1.名称:U型挂环 2.型号:U-7 | 个 | 16 | 21.76 | 348.16
12 | 030413001004 | 球头挂环Q-7 1.名称:球头挂环 2.型号:Q-7 | 个 | 96 | 8.24 | 791.04
13 | 030413001005 | 直角挂板Z-7 1.名称:直角挂板 2.型号:Z-7 | 个 | 96 | 14.21 | 1364.16
14 | 030413001006 | 双顶双抱箍BGSS-230 1.名称:双顶双抱箍 2.型号:BGSS-230 | 付 | 5 | 86.52 | 432.6
15 | 030413001007 | 双顶双抱箍BGSS-190 1.名称:双顶双抱箍 2.型号:BGSS-190 | 付 | 13 | 79.31 | 1031.03
16 | 030410002001 | 角钢横担∠6×63×1400 1.名称:角钢横担 | 付 | 50 | 124.85 | 6242.5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.型号:∠6×63×1400
17 | 030410002002 | 避雷器横担∠6×63×1800 1.名称:避雷器横担 2.型号:∠6×63×1800 | 根 | 2 | 143.35 | 286.7
18 | 030410002003 | 隔离开关横担∠6×63×1800 1.名称:隔离开关横担 2.型号:∠6×63×1800 | 根 | 4 | 143.35 | 573.4
19 | 030410002004 | 引下线横担∠6×63×1800 1.名称:引下线横担 2.型号:∠6×63×1800 | 根 | 7 | 143.35 | 1003.45
20 | 030413001008 | 开关支架 1.名称:开关支架 | 条 | 2 | 65.1 | 130.2
21 | 030413001009 | U型抱箍U16×220 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×220 | 付 | 4 | 17.2 | 68.8
22 | 030413001010 | U型抱箍U16×240 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×240 | 付 | 4 | 19.06 | 76.24
23 | 030413001011 | U型抱箍U16×260 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×260 | 付 | 4 | 20.7 | 82.8
24 | 030413001012 | U型抱箍U16×280 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×280 | 付 | 2 | 20.7 | 41.4
25 | 030413001013 | U型抱箍U16×300 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×300 | 付 | 2 | 25.44 | 50.88
26 | 030413001014 | U型抱箍U16×340 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×340 | 付 | 1 | 29.66 | 29.66
27 | 030413001015 | 斜撑 L63X5X1200 1.名称:斜撑 L63X5X1200 2.型号: L63X5X1200 | 条 | 2 | 57.32 | 114.64
28 | 030410004002 | 柱式绝缘子57-1S 1.名称:柱式绝缘子 2.型号:57-1S | 只 | 50 | 41.72 | 2086
29 | 030410004003 | 瓷横担SC-210 1.名称:瓷横担 2.型号:SC-210 | 支 | 21 | 36.05 | 757.05
30 | 030413001016 | Ⅱ型抱箍BG2-80-190 1.名称:Ⅱ型抱箍 2.型号:BG2-80-190 | 付 | 2 | 46.35 | 92.7
31 | 030413001017 | Ⅱ型抱箍BG2-80-230 1.名称:Ⅱ型抱箍 2.型号:BG2-80-230 | 付 | 6 | 56.34 | 338.04
32 | 030413001018 | 拉线系统 1.名称:拉线JG1A-70 | 组 | 3 | 725.17 | 2175.51
33 | 030413001019 | 双头螺栓MS18×360 1.名称:双头螺栓 | 套 | 12 | 10.51 | 126.12
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.型号:MS18×360
34 | 030413001020 | 双头螺栓MS18×340 1.名称:双头螺栓 2.型号:MS18×340 | 套 | 12 | 8.96 | 107.52
35 | 030413001021 | 双头螺栓MS18×300 1.名称:双头螺栓 2.型号:MS18×300 | 套 | 60 | 7.93 | 475.8
36 | 030413001022 | 螺栓MS16×80 1.名称:螺栓 2.型号:MS16×80 | 套 | 130 | 2.37 | 308.1
37 | 030413001023 | 螺栓MS16×120 1.名称:螺栓 2.型号:MS16×120 | 套 | 21 | 2.37 | 49.77
38 | 030413001024 | C型线夹CT-841 1.名称:C型线夹 2.型号:CT-841 | 个 | 42 | 18.75 | 787.5
39 | 030413001025 | 设备线夹 1.名称:设备线夹 2.型号:SG-4 | 个 | 24 | 18.75 | 450
40 | 030409002001 | 接地导体 1.名称:接地导体 | 米 | 300 | 40.53 | 12159
41 | 030409001001 | 接地极 1.名称:接地极 2.型号:L50×5×2500 | 条 | 35 | 182.05 | 6371.75
42 | 030413001026 | 螺栓M16×35 1.名称:螺栓 2.型号:M16×35 | 套 | 5 | 1.44 | 7.2
43 | 030413001027 | 引下线 1.名称:引下线 | 米 | 70 | 13.91 | 973.7
44 | 030411001001 | 电缆保护管 DN110 1.名称:电缆保护管 2.型号:镀锌钢管 DN110 | m | 3.00 | 94.57 | 283.71
45 | 030410004004 | 10kV隔离刀闸630A 1.名称:10kV隔离刀闸 2.型号:（合资），630A | 组 | 2 | 1578.29 | 3156.58
46 | 030410004005 | 10kV氧化锌避雷器 1.名称:10kV氧化锌避雷器 2.型号:HY5WS-17/50A TLQv | 组 | 2 | 713.69 | 1427.38
47 | 030402007001 | 10kV自动化开关 ZW32-12F/630A | 组 | 1 | 4983.87 | 4983.87
48 | 030410004006 | 过电压保护器 1.名称:过电压保护器 | 组 | 5 | 605.54 | 3027.7
49 | 030410004007 | 高压验电挂环 1.名称:高压验电挂环 | 组 | 3 | 391.72 | 1175.16
50 | 030410004008 | 杆上设备 故障指示器 | 组 | 1 | 268.12 | 268.12
51 | 030413001028 | 10kV线路名称及杆塔标牌 1.名称:10kV线路名称及杆塔标牌 2.型号:320x260x0.8 | 块 | 35 | 31.93 | 1117.55
52 | 030413001029 | 高压相序牌 1.名称:高压相序牌 2.型号:φ120mm | 块 | 18 | 17.51 | 315.18
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
53 |  | 工地运输 1.人力运输平均运距200m以内、汽车运输、装卸 | t
|  | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 641155.69
54 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 1.名称:1号箱变(5台高压柜，3台低压柜) 2.型号:S11-M-500/10kVA 3.安装方式：落地式 | 台 | 1 | 139141.46 | 139141.46
55 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 1.名称:3号箱变(3台高压柜，3台低压柜) 2.型号:S11-M-500/10kVA 3.安装方式：落地式 | 台 | 1 | 122809.37 | 122809.37
56 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 1.名称:2号/4号箱变(3台低压柜) 2.型号:S11-M-500/10kVA 3.安装方式：落地式 | 台 | 2 | 108190.17 | 216380.34
57 | 030408001001 | 高压电力电缆 1.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120 2.工作内容：电缆搬运、敷设 | m | 30.00 | 375.87 | 11276.1
58 | 030408001002 | 高压电力电缆 1.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 2.工作内容：电缆搬运、敷设 | m | 244.00 | 256.37 | 62554.28
59 | 030408006001 | 高压电力电缆头 1.规格型号：3×120mm2 2.工作内容：电缆头制作、安装 | 个 | 2 | 832.9 | 1665.8
60 | 030408006002 | 高压电力电缆头 1.规格型号：3×70mm2 2.工作内容：电缆头制作、安装 | 个 | 10 | 647.65 | 6476.5
61 | 030408003001 | 电缆保护管 1.规格型号：CPVC-167/8.5 2.敷设方式：埋地敷设 | m | 320.00 | 89.48 | 28633.6
62 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 4 | 1519.47 | 6077.88
63 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 20 | 1699.64 | 33992.8
64 | 030414009001 | 避雷器 | 组 | 2 | 327.28 | 654.56
65 | 030414015001 | 电缆试验 | 次
66 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 10 | 1149.3 | 11493
|  | 小 计 |  |  |  | 814382.94
|  | ∑人工费 |  |  |  | 62008.44
|  | ∑材料费 |  |  |  | 681650.66
|  | ∑机械费 |  |  |  | 14225.73
|  | ∑管理费 |  |  |  | 23634.77
|  | ∑利 润 |  |  |  | 9147.24
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 814382.94
|  | ∑人工费 |  |  |  | 62008.44
|  | ∑材料费 |  |  |  | 681650.66
|  | ∑机械费 |  |  |  | 14225.73
|  | ∑管理费 |  |  |  | 23634.77
|  | ∑利 润 |  |  |  | 9147.24
|  | 贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-市政部分 |  |  |  | 144589.15
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 121340.83
|  | 设备电缆井及管沟 |  |  |  | 121340.83
67 | 桂030413007001 | 箱变基础 工作内容：挖土、混凝土浇筑、回填、土方外运 土质三类土 余方弃置运距暂定5km | 座 | 4 | 18793.83 | 75175.32
68 | 桂030413007003 | 电缆井 1层2列电缆井 200mm厚C15砼垫层，井圈梁采用C25砼浇筑 井壁采用MU15砖、M10水泥砂浆砌筑 壁面1:2水泥砂浆15mm厚内外侧抹灰 预制砼盖板1150×300×100mm，井盖板设置电缆标志牌 井内设置φ200PVC管集水口 含钢筋、预埋件、支架等制作安装 含模板制作、安装、拆除 余方弃置运距暂定5km 土质三类土 | 座 | 3 | 7704.77 | 23114.31
69 | 桂030413008001 | 排管（2管-1层2列） 含100厚C15混凝土垫层、C20混凝土包封 含模板制作、安装、拆除 管道安装另计 余方弃置运距暂定5km | m | 160.00 | 144.07 | 23051.2
|  | 小 计 |  |  |  | 121340.83
|  | ∑人工费 |  |  |  | 26470.46
|  | ∑材料费 |  |  |  | 59063.04
|  | ∑机械费 |  |  |  | 17886.28
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9700.96
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4686.9
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 23248.32
70 |  | 0.4kV部分
71 | 桂011702036001 | 电缆埋管混凝土垫层模板 100mm厚C15垫层模板 | ㎡ | 17.40 | 61.11 | 1063.31
72 | 桂011702036002 | 电缆埋管混凝土基础 100mm厚C15垫层模板 | ㎡ | 96.57 | 67.65 | 6532.96
73 | 桂011702036003 | 2层2列排管行车直线井模板 100mm厚C15垫层模板 555mmC25砼井圈模板 | ㎡ | 38.12 | 136.88 | 5217.87
74 | 桂011702036004 | 2层3列排管行车直线井直线井模板 100mm厚C15垫层模板 555mmC25砼井圈模板 | ㎡ | 41.53 | 137.06 | 5692.1
75 |  | 10kV部分
76 | 桂011702036005 | 1层2列排管行车直线井模板 100mm厚C15垫层模板 555mmC25砼井圈模板 | ㎡ | 34.71 | 136.62 | 4742.08
|  | 小 计 |  |  |  | 23248.32
|  | ∑人工费 |  |  |  | 11456.02
|  | ∑材料费 |  |  |  | 6096.1
|  | ∑机械费 |  |  |  | 396.14
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3081.41
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1541.49
|  | 合 计 |  |  |  | 144589.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 37926.48
|  | ∑材料费 |  |  |  | 65159.14
|  | ∑机械费 |  |  |  | 18282.42
|  | ∑管理费 |  |  |  | 12782.37
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6228.39
|  | 总 合 计 |  |  |  | 958972.09
|  | ∑人工费 |  |  |  | 99934.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 746809.8
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32508.15
|  | ∑管理费 |  |  |  | 36417.14
|  | ∑利 润 |  |  |  | 15375.63
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-安装部分
分部分项工程
10kV架空线路工程
1 | 030410001001 | 锥形水泥杆，190mm×12m，l 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:190mm×12m，l | 根 | 11 | 2127.61 | 297.25 | 1526.28 | 79.93 | 116.92 | 45.27
| B4-1216 | 电杆土石方工程 杆坑土石方工程 普通土 | 10 | 1.549 | 966.61 | 641.21 | 21.52 |  | 198.78 | 76.95
| B4-1211 | 电杆土石方工程 施工定位 单杆 | 基 | 11 | 64.67 | 34.42 | 10.65 | 2.04 | 11.3 | 4.38
| B4-1230 | 电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（≤12m） | 根 | 11 | 1926.83 | 172.54 | 1512.6 | 77.89 | 77.63 | 30.05
2 | 030410001002 | 锥形水泥杆，230mm×12m×100kn.m 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:230mm×12m×100kn.m | 根 | 2 | 3675.74 | 762.57 | 2363.9 | 79.93 | 261.18 | 101.11
| B4-1216 | 电杆土石方工程 杆坑土石方工程 普通土 | 10 | 1.733 | 966.61 | 641.21 | 21.52 |  | 198.78 | 76.95
| B4-1211 | 电杆土石方工程 施工定位 单杆 | 基 | 2 | 64.67 | 34.42 | 10.65 | 2.04 | 11.3 | 4.38
| B4-1230 | 电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（≤12m） | 根 | 2 | 2773.49 | 172.54 | 2334.6 | 77.89 | 77.63 | 30.05
3 | 030410001003 | 锥形水泥杆，190mm×15m×75kn.m 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:190mm×15m×75kn.m | 根 | 3 | 4358.27 | 468.23 | 3391.76 | 118.88 | 182 | 70.46
| B4-1216 | 电杆土石方工程 杆坑土石方工程 普通土 | 10 | 0.908 | 966.61 | 641.21 | 21.52 |  | 198.78 | 76.95
| B4-1211 | 电杆土石方工程 施工定位 单杆 | 基 | 3 | 64.67 | 34.42 | 10.65 | 2.04 | 11.3 | 4.38
| B4-1231 | 电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（≤15m） | 根 | 3 | 4001.05 | 239.74 | 3374.6 | 116.84 | 110.54 | 42.79
4 | 030410001004 | 锥形水泥杆，190mm×18m×90kn.m 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:190mm×18m×90kn.m | 根 | 2 | 6388.42 | 575.93 | 5153.06 | 157.83 | 227.47 | 88.06
| B4-1216 | 电杆土石方工程 杆坑土石方工程 普通土 | 10 | 0.726 | 966.61 | 641.21 | 21.52 |  | 198.78 | 76.95
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-1211 | 电杆土石方工程 施工定位 单杆 | 基 | 2 | 64.67 | 34.42 | 10.65 | 2.04 | 11.3 | 4.38
| B4-1232 | 电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（≤18m） | 根 | 2 | 5972.86 | 308.75 | 5134.6 | 155.79 | 144.01 | 55.74
5 | 030410001005 | 锥形水泥杆，230mm×15m×125kn.m 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:230mm×15m×125kn.m | 根 | 2 | 6835.22 | 744.81 | 5401.05 | 118.88 | 267.75 | 103.65
| B4-1216 | 电杆土石方工程 杆坑土石方工程 普通土 | 10 | 1.468 | 966.61 | 641.21 | 21.52 |  | 198.78 | 76.95
| B4-1211 | 电杆土石方工程 施工定位 单杆 | 基 | 2 | 64.67 | 34.42 | 10.65 | 2.04 | 11.3 | 4.38
| B4-1231 | 电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（≤15m） | 根 | 2 | 6061.05 | 239.74 | 5374.6 | 116.84 | 110.54 | 42.79
6 | 040303002001 | 高强度混凝土杆基础 1.名称:高强度混凝土杆基础 2.型号:C20 |  | 22.87 | 539.61 | 159.01 | 201.59 | 66.38 | 69.87 | 27.05
| B4-2107换 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础 |  | 22.87 | 302.22 | 126.23 | 21.03 | 64.25 | 59.05 | 22.86
| B4-2109 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10 | t | 0.845 | 6424.96 | 887.21 | 4886.75 | 57.6 | 292.89 | 113.38
7 | 030410003001 | 10kV架空绝缘导线JKLGYJ-70/10 1.名称:10kV架空绝缘导线 2.型号:JKLYJ-70/10 | 千米 | 3 | 9680.14 | 1051.58 | 7779.93 | 80.07 | 350.81 | 135.8
| B4-1300 | 导线架设 绝缘钢芯铝绞线架设 绝缘钢芯铝绞线截面（≤95m㎡） | 1km/单线 | 3 | 1946.9 | 1051.58 | 271.93 | 80.07 | 350.81 | 135.8
| B-换 | 10kV架空绝缘导线JKLYJ-70/10 | 千米 | 3 | 7733.24 |  | 7508
8 | 030410004001 | 双铁头瓷拉棒SL-15/70 1.名称:双铁头瓷拉棒 2.型号:SL-15/70 | 个 | 48 | 86.45 | 11.35 | 67.52 | 0.12 | 3.56 | 1.38
| B4-0126 | 绝缘子安装 悬式绝缘子串（≤10kV） | 10串 | 4.80 | 174.34 | 113.51 | 5.17 | 1.24 | 35.57 | 13.77
| B-换 | 双铁头瓷拉棒SL-15/70 | 个 | 48 | 69.01 |  | 67
10 | 030413001002 | 耐张线夹NLL-3 1.名称:耐张线夹 2.型号:NLL-3 | 个 | 48 | 36.05 |  | 35
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B-换 | 耐张线夹NLL-3 | 个 | 48 | 36.05 |  | 35
11 | 030413001003 | U型挂环U-7 1.名称:U型挂环 2.型号:U-7 | 个 | 16 | 21.76 |  | 21.13
| B-换 | U型挂环U-7 | 个 | 26 | 13.39 |  | 13
12 | 030413001004 | 球头挂环Q-7 1.名称:球头挂环 2.型号:Q-7 | 个 | 96 | 8.24 |  | 8
| B-换 | 球头挂环Q-7 | 个 | 96 | 8.24 |  | 8
13 | 030413001005 | 直角挂板Z-7 1.名称:直角挂板 2.型号:Z-7 | 个 | 96 | 14.21 |  | 13.8
| B-换 | 直角挂板Z-7 | 个 | 96 | 14.21 |  | 13.8
14 | 030413001006 | 双顶双抱箍BGSS-230 1.名称:双顶双抱箍 2.型号:BGSS-230 | 付 | 5 | 86.52 |  | 84
| B-换 | 双顶双抱箍BGSS-230 | 付 | 5 | 86.52 |  | 84
15 | 030413001007 | 双顶双抱箍BGSS-190 1.名称:双顶双抱箍 2.型号:BGSS-190 | 付 | 13 | 79.31 |  | 77
| B-换 | 双顶双抱箍BGSS-190 | 付 | 13 | 79.31 |  | 77
16 | 030410002001 | 角钢横担∠6×63×1400 1.名称:角钢横担 2.型号:∠6×63×1400 | 付 | 50 | 124.85 | 23.61 | 87.44 |  | 7.32 | 2.84
| B4-1273 | 横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 双根 | 组 | 25 | 77.66 | 47.22 | 7.87 |  | 14.64 | 5.67
| B-换 | 角钢横担HD75/15－230 | 付 | 50 | 86.01 |  | 83.5
17 | 030410002002 | 避雷器横担∠6×63×1800 1.名称:避雷器横担 | 根 | 2 | 143.35 | 29.97 | 96.32 |  | 9.29 | 3.6
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.型号:∠6×63×1800
| B4-1272 | 横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根 | 组 | 2 | 50.55 | 29.97 | 6.22 |  | 9.29 | 3.6
| B-换 | 避雷器横担∠6×63×1800 | 根 | 2 | 92.8 |  | 90.1
18 | 030410002003 | 隔离开关横担∠6×63×1800 1.名称:隔离开关横担 2.型号:∠6×63×1800 | 根 | 4 | 143.35 | 29.97 | 96.32 |  | 9.29 | 3.6
| B4-1272 | 横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根 | 组 | 4 | 50.55 | 29.97 | 6.22 |  | 9.29 | 3.6
| B-换 | 隔离开关∠6×63×1800 | 根 | 4 | 92.8 |  | 90.1
19 | 030410002004 | 引下线横担∠6×63×1800 1.名称:引下线横担 2.型号:∠6×63×1800 | 根 | 7 | 143.35 | 29.97 | 96.32 |  | 9.29 | 3.6
| B4-1272 | 横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根 | 组 | 7 | 50.55 | 29.97 | 6.22 |  | 9.29 | 3.6
| B-换 | 引下线横担∠6×63×1800 | 根 | 7 | 92.8 |  | 90.1
20 | 030413001008 | 开关支架 1.名称:开关支架 | 条 | 2 | 65.1 |  | 63.2
| B-换 | 开关支架 | 条 | 2 | 65.1 |  | 63.2
21 | 030413001009 | U型抱箍U16×220 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×220 | 付 | 4 | 17.2 |  | 16.7
| B-换 | U型抱箍U16×220 | 付 | 4 | 17.2 |  | 16.7
22 | 030413001010 | U型抱箍U16×240 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×240 | 付 | 4 | 19.06 |  | 18.5
| B-换 | U型抱箍U16×240 | 付 | 4 | 19.06 |  | 18.5
23 | 030413001011 | U型抱箍U16×260 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×260 | 付 | 4 | 20.7 |  | 20.1
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B-换 | U型抱箍U16×260 | 付 | 4 | 20.7 |  | 20.1
24 | 030413001012 | U型抱箍U16×280 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×280 | 付 | 2 | 20.7 |  | 20.1
| B-换 | U型抱箍U16×280 | 付 | 2 | 20.7 |  | 20.1
25 | 030413001013 | U型抱箍U16×300 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×300 | 付 | 2 | 25.44 |  | 24.7
| B-换 | U型抱箍U16×300 | 付 | 2 | 25.44 |  | 24.7
26 | 030413001014 | U型抱箍U16×340 1.名称:U型抱箍 2.型号:U16×340 | 付 | 1 | 29.66 |  | 28.8
| B-换 | U型抱箍U16×340 | 付 | 1 | 29.66 |  | 28.8
27 | 030413001015 | 斜撑 L63X5X1200 1.名称:斜撑 L63X5X1200 2.型号: L63X5X1200 | 条 | 2 | 57.32 |  | 55.65
| B-换 | 斜撑 L63X5X1200 | 条 | 2 | 57.32 |  | 55.65
28 | 030410004002 | 柱式绝缘子57-1S 1.名称:柱式绝缘子 2.型号:57-1S | 只 | 50 | 41.72 |  | 40.5
| B-换 | 柱式绝缘子57-1S | 只 | 50 | 41.72 |  | 40.5
29 | 030410004003 | 瓷横担SC-210 1.名称:瓷横担 2.型号:SC-210 | 支 | 21 | 36.05 |  | 35
| B-换 | 瓷横担SC-210 | 支 | 21 | 36.05 |  | 35
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
30 | 030413001016 | Ⅱ型抱箍BG2-80-190 1.名称:Ⅱ型抱箍 2.型号:BG2-80-190 | 付 | 2 | 46.35 |  | 45
| B-换 | Ⅱ型抱箍BG2-80-190 | 付 | 2 | 46.35 |  | 45
31 | 030413001017 | Ⅱ型抱箍BG2-80-230 1.名称:Ⅱ型抱箍 2.型号:BG2-80-230 | 付 | 6 | 56.34 |  | 54.7
| B-换 | Ⅱ型抱箍BG2-80-230 | 付 | 6 | 56.34 |  | 54.7
32 | 030413001018 | 拉线系统 1.名称:拉线JG1A-70 | 组 | 3 | 725.17 | 69.93 | 604.03 |  | 21.67 | 8.39
| B4-1286 | 拉线制作、安装 普通拉线截面（≤70m㎡） | 根 | 3 | 78.43 | 49.95 | 4.73 |  | 15.48 | 5.99
| B4-1224 | 底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 拉盘 | 块 | 3 | 29.43 | 19.98 |  |  | 6.19 | 2.4
| B-换 | 拉线抱箍BG2-80-190 | 付 | 3 | 46.35 |  | 45
| B-换 | 延长环PH-10 | 个 | 3 | 15.45 |  | 15
| B-换 | 楔型线夹NE-2 | 个 | 9 | 15.45 |  | 15
| B-换 | 球头挂环QP-7 | 个 | 3 | 8.24 |  | 8
| B-换 | 绝缘子XP-100 | 片 | 3 | 49.03 |  | 47.6
| B-换 | 碗头挂板WS-7 | 个 | 3 | 14.42 |  | 14
| B-换 | 拉线JG1A-70 | 米 | 50 | 3.71 |  | 3.6
| B-换 | UT线夹NUT-2 | 个 | 3 | 14.52 |  | 14.1
| B-换 | 防卸帽FX-2 | 个 | 6 | 8.55 |  | 8.3
| B-换 | 拉线棒LB20-2500 | 根 | 3 | 86.52 |  | 84
| B-换 | U型环U-25 | 个 | 3 | 17.51 |  | 17
| B-换 | 拉线盘LP8 | 块 | 3 | 239.99 |  | 233
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
33 | 030413001019 | 双头螺栓MS18×360 1.名称:双头螺栓 2.型号:MS18×360 | 套 | 12 | 10.51 |  | 10.2
| B-换 | 双头螺栓MS18×360 | 套 | 12 | 10.51 |  | 10.2
34 | 030413001020 | 双头螺栓MS18×340 1.名称:双头螺栓 2.型号:MS18×340 | 套 | 12 | 8.96 |  | 8.7
| B-换 | 双头螺栓MS18×340 | 套 | 12 | 8.96 |  | 8.7
35 | 030413001021 | 双头螺栓MS18×300 1.名称:双头螺栓 2.型号:MS18×300 | 套 | 60 | 7.93 |  | 7.7
| B-换 | 双头螺栓MS18×300 | 套 | 60 | 7.93 |  | 7.7
36 | 030413001022 | 螺栓MS16×80 1.名称:螺栓 2.型号:MS16×80 | 套 | 130 | 2.37 |  | 2.3
| B-换 | 螺栓MS16×80 | 套 | 130 | 2.37 |  | 2.3
37 | 030413001023 | 螺栓MS16×120 1.名称:螺栓 2.型号:MS16×120 | 套 | 21 | 2.37 |  | 2.3
| B-换 | 螺栓MS16×120 | 套 | 21 | 2.37 |  | 2.3
38 | 030413001024 | C型线夹CT-841 1.名称:C型线夹 2.型号:CT-841 | 个 | 42 | 18.75 |  | 18.2
| B-换 | C型线夹CT-841 | 个 | 42 | 18.75 |  | 18.2
39 | 030413001025 | 设备线夹 1.名称:设备线夹 2.型号:SG-4 | 个 | 24 | 18.75 |  | 18.2
| B-换 | 设备线夹 | 个 | 24 | 18.75 |  | 18.2
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
40 | 030409002001 | 接地导体 1.名称:接地导体 | 米 | 300 | 40.53 | 9.68 | 16.2 | 6.51 | 5.02 | 1.94
| B4-1130 | 接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | 10m | 30.000 | 305.65 | 89.63 | 161.99 | 4.61 | 29.21 | 11.31
| B4-2086 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 含建筑垃圾土 | 10 | 9.600 | 230.83 | 11.35 |  | 145.37 | 48.58 | 18.81
| B4-2089 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 杂砂石 | 10 | 9.600 | 80.48 | 11.08 |  | 43.56 | 16.94 | 6.56
41 | 030409001001 | 接地极 1.名称:接地极 2.型号:L50×5×2500 | 条 | 35 | 182.05 | 43.32 | 101.64 | 9.21 | 16.28 | 6.3
| B4-1112 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 35 | 182.05 | 43.32 | 101.64 | 9.21 | 16.28 | 6.3
42 | 030413001026 | 螺栓M16×35 1.名称:螺栓 2.型号:M16×35 | 套 | 5 | 1.44 |  | 1.4
| B-换 | 螺栓M16×35 | 套 | 5 | 1.44 |  | 1.4
43 | 030413001027 | 引下线 1.名称:引下线 | 米 | 70 | 13.91 |  | 13.5
| B-换 | 引下线 | 米 | 70 | 13.91 |  | 13.5
44 | 030411001001 | 电缆保护管 DN110 1.名称:电缆保护管 2.型号:镀锌钢管 DN110 | m | 3.00 | 94.57 | 14.83 | 69.92 | 0.48 | 4.75 | 1.84
| B4-0773 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm) | 100m | 0.0300 | 9456.68 | 1483.38 | 6991.95 | 47.59 | 474.6 | 183.72
45 | 030410004004 | 10kV隔离刀闸630A 1.名称:10kV隔离刀闸 2.型号:（合资），630A | 组 | 2 | 1578.29 | 234.29 | 596.6 | 420.06 | 202.85 | 78.52
| B4-1329换 | 杆上配电设备安装 杆上变压器安装 隔离开关 | 组 | 2 | 1578.29 | 234.29 | 596.6 | 420.06 | 202.85 | 78.52
46 | 030410004005 | 10kV氧化锌避雷器 1.名称:10kV氧化锌避雷器 2.型号:HY5WS-17/50A TLQv | 组 | 2 | 713.69 | 121.69 | 509.53 | 6.54 | 39.75 | 15.39
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-1328换 | 杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器 | 组 | 2 | 713.69 | 121.69 | 509.53 | 6.54 | 39.75 | 15.39
47 | 030402007001 | 10kV自动化开关 ZW32-12F/630A | 组 | 1 | 4983.87 | 317.84 | 3311.97 | 749.81 | 330.97 | 128.12
| B4-1331 | 杆上配电设备安装 杆上变压器安装 SF6开关 | 台 | 1 | 4983.87 | 317.84 | 3311.97 | 749.81 | 330.97 | 128.12
48 | 030410004006 | 过电压保护器 1.名称:过电压保护器 | 组 | 5 | 605.54 | 121.69 | 404.53 | 6.54 | 39.75 | 15.39
| B4-1328 | 杆上配电设备安装 杆上变压器安装 过电压保护器 | 组 | 5 | 605.54 | 121.69 | 404.53 | 6.54 | 39.75 | 15.39
49 | 030410004007 | 高压验电挂环 1.名称:高压验电挂环 | 组 | 3 | 391.72 | 27.24 | 332.01 | 6.54 | 10.47 | 4.05
| B4-1334 | 杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 高压验电挂环 | 套 | 3 | 391.72 | 27.24 | 332.01 | 6.54 | 10.47 | 4.05
50 | 030410004008 | 杆上设备 故障指示器 | 组 | 1 | 268.12 | 27.24 | 212.01 | 6.54 | 10.47 | 4.05
| B4-1334 | 杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 障指示器 | 套 | 1 | 268.12 | 27.24 | 212.01 | 6.54 | 10.47 | 4.05
51 | 030413001028 | 10kV线路名称及杆塔标牌 1.名称:10kV线路名称及杆塔标牌 2.型号:320x260x0.8 | 块 | 35 | 31.93 |  | 31
| B-换 | 10kV线路名称及杆塔标牌 | 块 | 35 | 31.93 |  | 31
52 | 030413001029 | 高压相序牌 1.名称:高压相序牌 2.型号:φ120mm | 块 | 18 | 17.51 |  | 17
| B-换 | 高压相序牌 | 块 | 18 | 17.51 |  | 17
B4 电气设备安装工程
54 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 1.名称:1号箱变(5台高压柜，3台低压柜) 2.型号:S11-M-500/10kVA 3.安装方式：落地式 | 台 | 1 | 139141.46 |  | 135088.8
| B- | 1号箱变(5台高压柜，3台低压柜) | 台 | 1 | 139141.46 |  | 135088.8
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
55 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 1.名称:3号箱变(3台高压柜，3台低压柜) 2.型号:S11-M-500/10kVA 3.安装方式：落地式 | 台 | 1 | 122809.37 |  | 119232.4
| B- | 3号箱变(3台高压柜，3台低压柜) | 台 | 1 | 122809.37 |  | 119232.4
56 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 1.名称:2号/4号箱变(3台低压柜) 2.型号:S11-M-500/10kVA 3.安装方式：落地式 | 台 | 2 | 108190.17 |  | 105039
| B- | 2号/4号箱变(3台低压柜) | 台 | 2 | 108190.17 |  | 105039
57 | 030408001001 | 高压电力电缆 1.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120 2.工作内容：电缆搬运、敷设 | m | 30.00 | 375.87 | 13.81 | 343.49 | 1.18 | 4.65 | 1.8
| B4-0919 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤120m㎡） | 100m | 0.3000 | 37586.57 | 1380.68 | 34348.89 | 117.87 | 464.55 | 179.83
58 | 030408001002 | 高压电力电缆 1.规格型号：ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 2.工作内容：电缆搬运、敷设 | m | 244.00 | 256.37 | 8.25 | 236.01 | 0.77 | 2.8 | 1.08
| B4-0918 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤70m㎡） | 100m | 2.4400 | 25636.74 | 824.65 | 23600.68 | 77 | 279.51 | 108.2
59 | 030408006001 | 高压电力电缆头 1.规格型号：3×120mm2 2.工作内容：电缆头制作、安装 | 个 | 2 | 832.9 | 242.19 | 458.55 | 2.63 | 75.89 | 29.38
| B4-1068 | 电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户外冷缩式 终端头 截面(≤120m㎡) | 个 | 2 | 832.9 | 242.19 | 458.55 | 2.63 | 75.89 | 29.38
60 | 030408006002 | 高压电力电缆头 1.规格型号：3×70mm2 2.工作内容：电缆头制作、安装 | 个 | 10 | 647.65 | 193.79 | 347.91 | 2.63 | 60.89 | 23.57
| B4-1067 | 电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户外冷缩式 终端头 截面(≤70m㎡) | 个 | 10 | 647.65 | 193.79 | 347.91 | 2.63 | 60.89 | 23.57
61 | 030408003001 | 电缆保护管 1.规格型号：CPVC-167/8.5 | m | 320.00 | 89.48 | 9.71 | 68.76 | 2.96 | 3.93 | 1.52
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.敷设方式：埋地敷设
| B4-0783 | 塑料管埋地敷设 外径(≤200mm) | 100m | 3.2000 | 8947.97 | 970.94 | 6875.88 | 295.82 | 392.7 | 152.01
62 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 4 | 1519.47 | 582.53 | 14.16 | 439.18 | 316.73 | 122.61
| B4-2114 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量（≤800kv.A） | 系统 | 4 | 1519.47 | 582.53 | 14.16 | 439.18 | 316.73 | 122.61
63 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 20 | 1699.64 | 1051.5 | 4.64 | 99.2 | 356.72 | 138.08
| B4-2120 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 20 | 1699.64 | 1051.5 | 4.64 | 99.2 | 356.72 | 138.08
64 | 030414009001 | 避雷器 | 组 | 2 | 327.28 | 106.79 | 43.79 | 84.79 | 59.39 | 22.99
| B4-0054 | 熔断器、避雷器安装 避雷器(≤10kV) | 组 | 2 | 327.28 | 106.79 | 43.79 | 84.79 | 59.39 | 22.99
66 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 10 | 1149.3 | 630.9 | 4.64 | 146.15 | 240.89 | 93.25
| B4-2144 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 10 | 1149.3 | 630.9 | 4.64 | 146.15 | 240.89 | 93.25
贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-市政部分
分部分项工程
设备电缆井及管沟
67 | 桂030413007001 | 箱变基础 工作内容：挖土、混凝土浇筑、回填、土方外运 土质三类土 余方弃置运距暂定5km | 座 | 4 | 18793.83 | 4698.78 | 9810.01 | 1477.2 | 1512.65 | 747.8
| C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.01613 | 3208.27 | 400 |  | 2262.25 | 319.47 | 133.11
| C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.08251 | 8806.66 | 400 |  | 6907.83 | 876.94 | 365.39
| C1-0143换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 4.5t[实际5] | 1000 | 0.08251 | 27924.98 |  |  | 23172.33 | 2780.68 | 1158.62
| C1-0016 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.06263 | 8053.64 | 400 |  | 6282.96 | 801.96 | 334.15
| C9-0004换 | 底板 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 1.075 | 4869.02 | 400 | 4145.77 | 18.29 | 108.76 | 54.38
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C9-0005 | 底板 钢模板 | 10㎡ | 1.216 | 1093.43 | 328.6 | 298.93 | 220.07 | 142.65 | 71.33
| C9-0034 | 钢筋制作、安装 圆钢>Φ10mm | t | 0.477 | 5425.27 | 780 | 4003.71 | 129.02 | 236.35 | 118.17
| C3-0538 | 泄水孔 塑料管安装 | 10m | 0.400 | 817.02 | 301 | 353.76 |  | 93.31 | 45.15
| C9-0006换 | 侧墙 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 4.640 | 5134.15 | 500 | 4269.83 | 14.23 | 133.7 | 66.85
| C9-0007 | 侧墙钢模 支模高度3.6m内 | 10㎡ | 18.848 | 863.71 | 313.6 | 215.33 | 134.76 | 116.57 | 58.29
| C3-0356 | 铁件预埋 成品铁件预埋 | t | 0.324 | 10413.29 | 2197.5 | 6841.04 | 41.51 | 694.09 | 335.85
| C3-0357 | 铁件预埋 一般铁件预埋 | t | 0.009 | 13792.03 | 4167.5 | 6784.04 | 357.35 | 1402.7 | 678.73
| C2-0221 | 隔离栅 框架式网片安装 | 100㎡ | 0.0118 | 1916.9 | 1335.3 | 5 |  | 347.18 | 173.59
| C5-0975换 | 非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧 | 100㎡ | 1.8848 | 5806.88 | 3057.3 | 1380.07 | 5.78 | 796.4 | 398.2
| C5-0976换 | 非定型井抹灰 砖墙20mm 井底 | 100㎡ | 0.2304 | 4253.59 | 1985 | 1362.52 | 5.78 | 517.6 | 258.8
| C8-0103 | 明挖车站混凝土 砖砌台阶 | 10㎡ | 4.512 | 1454.52 | 486 | 732.56 | 2.92 | 127.12 | 63.56
68 | 桂030413007003 | 电缆井 1层2列电缆井 200mm厚C15砼垫层，井圈梁采用C25砼浇筑 井壁采用MU15砖、M10水泥砂浆砌筑 壁面1:2水泥砂浆15mm厚内外侧抹灰 预制砼盖板1150×300×100mm，井盖板设置电缆标志牌 井内设置φ200PVC管集水口 含钢筋、预埋件、支架等制作安装 含模板制作、安装、拆除 余方弃置运距暂定5km 土质三类土 | 座 | 3 | 7704.77 | 1598.98 | 4729.8 | 412.76 | 495.72 | 243.1
| C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.04110 | 3208.27 | 400 |  | 2262.25 | 319.47 | 133.11
| C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.03705 | 8806.66 | 400 |  | 6907.83 | 876.94 | 365.39
| C1-0143换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 4.5t[实际5] | 1000 | 0.02409 | 27924.98 |  |  | 23172.33 | 2780.68 | 1158.62
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C3-0099换 | 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 0.453 | 5079.31 | 602 | 4045.33 | 4.88 | 188.13 | 91.03
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.684 | 611.09 | 325 | 118.12 | 16.85 | 88.88 | 44.44
| C5-0970换 | 非定型井砌筑 砖砌 矩形 | 10 | 0.564 | 6521.68 | 1931.7 | 3638.22 | 6.08 | 503.82 | 251.91
| C5-0975换 | 非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧 | 100㎡ | 0.4689 | 5806.88 | 3057.3 | 1380.07 | 5.78 | 796.4 | 398.2
| C5-0976换 | 非定型井抹灰 砖墙20mm 井底 | 100㎡ | 0.1242 | 4253.59 | 1985 | 1362.52 | 5.78 | 517.6 | 258.8
| C1-0265换 | 现浇混凝土圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.099 | 5329.19 | 650 | 4263.4 | 5.09 | 170.32 | 85.16
| C3-0154 | 模板 | 10㎡ | 1.059 | 769.14 | 356 | 140.59 | 59.17 | 128.7 | 62.28
| C9-0033 | 钢筋制作、安装 圆钢≤Φ10mm | t | 0.140 | 5465.57 | 900 | 3884.62 | 122.85 | 265.94 | 132.97
| C9-0035 | 钢筋制作、安装 螺纹钢筋≤Φ14 mm | t | 0.348 | 6254.96 | 780 | 4807.31 | 130.41 | 236.71 | 118.35
| C3-0356 | 铁件预埋 成品铁件预埋 | t | 0.121 | 10413.29 | 2197.5 | 6841.04 | 41.51 | 694.09 | 335.85
| C9-0011换 | 顶板 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.078 | 5148.67 | 450 | 4344.86 | 20.4 | 122.3 | 61.15
| C9-0012 | 顶板钢模 支模高度3.6m内 | 10㎡ | 0.537 | 1282.51 | 409.3 | 269.07 | 292.92 | 182.58 | 91.29
| C9-0033 | 钢筋制作、安装 圆钢≤Φ10mm | t | 0.084 | 5465.57 | 900 | 3884.62 | 122.85 | 265.94 | 132.97
| C9-0035 | 钢筋制作、安装 螺纹钢筋≤Φ14 mm | t | 0.081 | 6254.96 | 780 | 4807.31 | 130.41 | 236.71 | 118.35
| C3-0538 | 泄水孔 塑料管安装 | 10m | 0.009 | 817.02 | 301 | 353.76 |  | 93.31 | 45.15
| B-换 | 电缆井盖板1150mm×300mm×100mm | 块 | 21 | 216.3 |  | 210
| B- | 复合材料电缆支架 | 个 | 12 | 15.45 |  | 15
69 | 桂030413008001 | 排管（2管-1层2列） 含100厚C15混凝土垫层、C20混凝土包封 含模板制作、安装、拆除 管道安装另计 余方弃置运距暂定5km | m | 160.00 | 144.07 | 17.99 | 35.21 | 67.12 | 13.52 | 6.04
| C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.09809 | 3208.27 | 400 |  | 2262.25 | 319.47 | 133.11
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.08348 | 8806.66 | 400 |  | 6907.83 | 876.94 | 365.39
| C1-0143换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 4.5t[实际5] | 1000 | 0.41740 | 27924.98 |  |  | 23172.33 | 2780.68 | 1158.62
| C3-0099换 | 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 0.976 | 5079.31 | 602 | 4045.33 | 4.88 | 188.13 | 91.03
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 3.200 | 611.09 | 325 | 118.12 | 16.85 | 88.88 | 44.44
| C3-0101换 | 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.091 | 5232.36 | 422 | 4140.79 | 221.27 | 199.41 | 96.49
| C3-0154 | 模板 | 10㎡ | 3.201 | 769.14 | 356 | 140.59 | 59.17 | 128.7 | 62.28
| B- | 管枕 | 个 | 160 | 3.09 |  | 3
单价措施项目
71 | 桂011702036001 | 电缆埋管混凝土垫层模板 100mm厚C15垫层模板 | ㎡ | 17.40 | 61.11 | 32.5 | 11.81 | 1.69 | 8.89 | 4.44
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 1.740 | 611.09 | 325 | 118.12 | 16.85 | 88.88 | 44.44
72 | 桂011702036002 | 电缆埋管混凝土基础 100mm厚C15垫层模板 | ㎡ | 96.57 | 67.65 | 36.5 | 13.01 | 1.39 | 9.85 | 4.93
| C5-2483 | 现浇混凝土模板 管道基础（平基、管座） 复合木模 | 10㎡ | 9.657 | 676.47 | 365 | 130.11 | 13.89 | 98.51 | 49.26
73 | 桂011702036003 | 2层2列排管行车直线井模板 100mm厚C15垫层模板 555mmC25砼井圈模板 | ㎡ | 38.12 | 136.88 | 64.41 | 40.53 | 2.03 | 17.28 | 8.64
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.286 | 611.09 | 325 | 118.12 | 16.85 | 88.88 | 44.44
| C5-2490 | 现浇混凝土模板 矩形井室 木模 | 10㎡ | 5.431 | 928.55 | 435 | 278.24 | 13.39 | 116.58 | 58.29
74 | 桂011702036004 | 2层3列排管行车直线井直线井模板 100mm厚C15垫层模板 555mmC25砼井圈模板 | ㎡ | 41.53 | 137.06 | 64.48 | 40.62 | 2.03 | 17.29 | 8.65
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.286 | 611.09 | 325 | 118.12 | 16.85 | 88.88 | 44.44
| C5-2490 | 现浇混凝土模板 矩形井室 木模 | 10㎡ | 5.942 | 928.55 | 435 | 278.24 | 13.39 | 116.58 | 58.29
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 | [9 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
76 | 桂011702036005 | 1层2列排管行车直线井模板 100mm厚C15垫层模板 555mmC25砼井圈模板 | ㎡ | 34.71 | 136.62 | 64.32 | 40.4 | 2.04 | 17.25 | 8.63
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.286 | 611.09 | 325 | 118.12 | 16.85 | 88.88 | 44.44
| C5-2490 | 现浇混凝土模板 矩形井室 木模 | 10㎡ | 4.919 | 928.55 | 435 | 278.24 | 13.39 | 116.58 | 58.29
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-安装部分 |  |  | 12170.79
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法 |  |  | 12170.79
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (62008.44+14225.73)*11% | 11 | 8637.33
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (62008.44+14225.73)*0.5% | 0.5 | 392.61
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (62008.44+14225.73)*4% | 4 | 3140.85
|  | 贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-市政部分 |  |  | 3328.97
一 |  | 2022市政综合工程简易计税法 |  |  | 3328.97
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (26470.46+17886.28+11456.02+396.14)*5.75% | 5.75 | 3328.97
|  | 合 计 |  |  | 15499.76
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-安装部分 | 1653.11
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法 | 1653.11
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1653.11 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目-市政部分 | 295.84
一 | 2022市政综合工程简易计税法 | 295.84
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 295.84 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 1948.95
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 28.548 | 7.48
2 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t | 0.229 | 3746
3 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | t | 0.489 | 3863
4 | 010903002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | kg | 487.501 | 3.86
5 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 1.227 | 0.55
6 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 2.844 | 6.6
7 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 75.031 | 6.6
8 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 1.3 | 9.7
9 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 53.564 | 6.4
10 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | 445 | 6.8
11 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 8.442 | 510
12 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 2.886 | 998
13 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.161 | 998
14 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.6 | 14.2
15 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 3.91 | 14.2
16 | 130503001 | 沥青漆 | kg | 3.7 | 12.6
17 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 0.92 | 9.96
18 | 143306006 | 酒精 | kg | 0.2 | 4.1
19 | 143906001 | 氧气 |  | 0.618 | 7
20 | 144114001 | 密封胶 | kg | 2.556 | 16.4
21 | 341101001 | 水 |  | 24.469 | 3.6
22 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 186.454 | 6.6
23 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 58.617 | 35.5
24 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 8.273 | 35.5
25 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 73.003 | 6.4
26 | 043104002.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 |  | 14.504 | 397
27 | 043104002.2 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 0.924 | 407
28 | 043104005.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 1.01 | 417
29 | 043111001.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 |  | 10.965 | 397
30 | 043111003.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 48.124 | 417
31 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.862 | 4769
32 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 545.442 | 9.96
33 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 71.599 | 9.96
34 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 206.641 | 8.37
35 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 194.325 | 8.37
36 | 341103001 | 电 | kW.h | 156.324 | 0.66
37 | 341103001 | 电 | kW.h | 60.27 | 0.66
主要材料及价格表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 341103001 | 电 | kW·h | 681.429 | 0.66

## 主要材料及价格表主材
主要材料及价格表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 170014000.1 | 镀锌钢管 DN110 | m | 3.09 | 66.77
2 | 172500000.1 | CPVC-167/8.5电缆保护管 | m | 339.2 | 62.3
3 | 270606000.1 | 接地极 | 根 | 35 | 100
4 | 2811.1 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120 | m | 30.3 | 339.5
5 | 2811.2 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70 | m | 246.44 | 233.12
6 | 290702100.1 | 冷缩式电缆终端头 3×70mm2 | 套 | 10.2 | 280
7 | 290702100.2 | 冷缩式电缆终端头 3×120mm2 | 套 | 2.04 | 360
8 | 291902001.1 | 锥形水泥杆，230mm×12m×100kn.m | 根 | 2 | 2260
9 | 291902001.2 | 锥形水泥杆，190mm×12m，l | 根 | 11 | 1438
10 | 291903001.1 | 锥形水泥杆，230mm×15m×125kn.m | 根 | 2 | 5300
11 | 291903001.2 | 锥形水泥杆，190mm×18m×90kn.m | 根 | 2 | 5060
12 | 291903001.3 | 锥形水泥杆，190mm×15m×75kn.m | 根 | 3 | 3300
13 | 362702001 | 框架式网片 | ㎡ | 1.192
14 | B- | U型挂环U-7 | 个 | 26 | 13
15 | B- | C型线夹CT-841 | 个 | 42 | 18.2
16 | B- | U型抱箍U16×220 | 付 | 4 | 16.7
17 | B- | U型环U-25 | 个 | 3 | 17
18 | B- | 10kV线路名称及杆塔标牌 | 块 | 35 | 31
19 | B- | UT线夹NUT-2 | 个 | 3 | 14.1
20 | B-.1 | U型抱箍U16×240 | 付 | 4 | 18.5
21 | B-.2 | U型抱箍U16×260 | 付 | 4 | 20.1
22 | B-.3 | U型抱箍U16×280 | 付 | 2 | 20.1
23 | B-.4 | U型抱箍U16×300 | 付 | 2 | 24.7
24 | B-.5 | 10kV架空绝缘导线JKLYJ-70/10 | km | 3 | 7508
25 | B-.6 | U型抱箍U16×340 | 付 | 1 | 28.8
26 | B-.7 | 隔离开关横担∠6×63×1800 | 根 | 4 | 90.1
27 | B-.8 | 引下线横担∠6×63×1800 | 根 | 7 | 90.1
28 | B-.9 | 开关支架 | 条 | 2 | 63.2
29 | B-.10 | 双头螺栓MS18×300 | 套 | 60 | 7.7
30 | B-.11 | 螺栓MS16×130 | 套 | 21 | 2.3
31 | B-.11 | 螺栓MS16×80 | 套 | 130 | 2.3
32 | B-Z.1 | 1号箱变(5台高压柜，3台低压柜) 主材费 | 元 | 1 | 135088.8
33 | B-Z.1 | 电缆井盖板1150mm×300mm×100mm 主材费 | 块 | 21 | 210
34 | B-Z.2 | 3号箱变(3台高压柜，3台低压柜) 主材费 | 元 | 1 | 119232.4
35 | B-Z.2 | 复合材料电缆支架 主材费 | 个 | 12 | 15
36 | B-Z.3 | 2号/4号箱变(3台低压柜) 主材费 | 元 | 2 | 105039
37 | B-Z.4 | 管枕 主材费 | 个 | 160 | 3
主要材料及价格表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | B- | 拉线抱箍BG2-80-190 | 付 | 3 | 45
39 | B- | 防卸帽FX-2 | 个 | 6 | 8.3
40 | B- | 斜撑 | 条 | 2 | 55.65
41 | B- | 绝缘子XP-100 | 片 | 3 | 47.6
42 | B- | 柱式绝缘子57-1S | 只 | 50 | 40.5
43 | B- | 瓷横担SC-210 | 支 | 21 | 35
44 | B- | Ⅱ型抱箍BG2-80-190 | 付 | 2 | 45
45 | B- | 拉线棒LB18-2500 | 根 | 3 | 84
46 | B- | 碗头挂板WS-7 | 个 | 3 | 14
47 | B- | 延长环PH-10 | 个 | 3 | 15
48 | B- | 楔型线夹NE-2 | 个 | 9 | 15
49 | B- | 球头挂环QP-7 | 个 | 3 | 8
50 | B- | Ⅱ型抱箍BG2-80-230 | 付 | 6 | 54.7
51 | B- | 拉线盘LP8 | 块 | 3 | 233
52 | B- | 设备线夹 | 个 | 24 | 18.2
53 | B- | 双头螺栓MS18×310 | 套 | 12 | 8.7
54 | B- | 避雷器横担∠6×63×1800 | 根 | 2 | 90.1
55 | B- | 高压相序牌 | 块 | 18 | 17
56 | B- | 引下线 | 米 | 70 | 13.5
57 | B- | 螺栓M16×35 | 套 | 5 | 1.4
58 | B- | 拉线JG1A-70 | 米 | 50 | 3.6
59 | B- | 双铁头瓷拉棒SL-15/70 | 个 | 48 | 67
60 | B- | 双头螺栓MS18×360 | 套 | 12 | 10.2
61 | B- | 角钢横担HD75/15－230 | 付 | 50 | 83.5
62 | B- | 双顶双抱箍BGSS-190 | 付 | 13 | 77
63 | B- | 双顶双抱箍BGSS-230 | 付 | 5 | 84
64 | B- | 直角挂板Z-7 | 个 | 96 | 13.8
65 | B- | 球头挂环Q-7 | 个 | 96 | 8
66 | B- | 耐张线夹NLL-3 | 个 | 48 | 35
67 | B4-1328.1 | 杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器 | 组 | 2 | 450
68 | B4-1328.2 | 杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器 | 组 | 5 | 345
69 | B4-1331.1 | 杆上配电设备安装 杆上变压器安装 SF6开关 | 台 | 1 | 3100
70 | B4-1334.1 | 杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 高压验电挂环 | 套 | 3 | 330
71 | B4-1334.2 | 杆上配电设备安装 接地环及绝缘护罩安装 障指示器 | 套 | 1 | 210
72 | B4-1404.1 | 隔离刀闸630A | 组 | 2 | 542
73 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.862 | 4769
74 | Z040506001 | 砂砾石 |  | 113.28
主要材料及价格表
工程名称:贵港市港南区东津镇狮厦村蛋鸡养殖基地用电项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | Z270603001.1 | 接地母线 | m | 315 | 15
76 | Z290626002.1 | 钳接管 QL-95 | 只 | 18.18 | 5.6
77 | Z291701002.1 | 并沟线夹JB-2 | 只 | 18.18 | 6.7
78 | Z802101007 | 砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 |  | 7547.1