## 封-2 招标控制价
|  | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目
|  | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 |  | 工程 | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
| 招 标 人: | 招 标 人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-2 招标控制价
|  | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目
|  | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 |  | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
招标控制价 | 招标控制价 | 招标控制价 | (小写): | (小写): | (小写): | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元 | 417611.19元
|  |  | (大写): | (大写): | (大写): | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分 | 肆拾壹万柒仟陆佰壹拾壹元壹角玖分
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人: | 造价咨询人:
[5 empty] | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
[5 empty] | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) | (造价人员签字) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间:
扉-2

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 417611.19 |  |  | 15585.48
| 招标控制价合计 | 417611.19 |  |  | 15585.48
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 排水沟 | 354289.89 |  |  | 12989.64
1.1.2 | 化粪池 | 26519.78 |  |  | 955.9
1.1.3 | 住户接入排水管 | 36243.44 |  |  | 1627.9
1.1.4 | 标志碑 | 558.08 |  |  | 12.04
| 招标控制价合计 | 417611.19 |  |  | 15585.48
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
排水沟
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 286778.31 | 286778.31
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 14733.39 | 14733.39
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 12989.64 | 12989.64
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 23524.9 | 23524.90
6 | 增值税 | 29253.29 | 29253.29
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 354289.89 | 354289.89
化粪池
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 21161.15 | 21161.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1084.23 | 1084.23
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 955.9 | 955.90
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 2084.69 | 2084.69
6 | 增值税 | 2189.71 | 2189.71
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 26519.78 | 26519.78
住户接入排水管
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 34127.17 | 34127.17
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2116.27 | 2116.27
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1627.9 | 1627.90
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 36243.44 | 36243.44
标志碑
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 542.41 | 542.41
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 15.67 | 15.67
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 12.04 | 12.04
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 558.08 | 558.08
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 342609.04 | 342609.04
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 17949.56 | 17949.56
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 15585.48 | 15585.48
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 25609.59 | 25609.59
6 | 增值税 | 31443 | 31443.00
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 417611.19 | 417611.19
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | 排水沟 |  |  |  | 286778.31
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 250408.62
|  | 拆除工程 |  |  |  | 28655.75
1 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | ㎡ | 436.00 | 37.77 | 16467.72
1.厚度：180mm
2 | 041001001002 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 1090.00 | 9.71 | 10583.9
3 | 040102001001 | 挖一般石方 |  | 78.48 | 6.89 | 540.73
1.岩石类别:起挖拆除路面废渣
4 | 040103002001 | 余碴弃置 |  | 78.48 | 10.96 | 860.14
1.废弃料品种:拆除路面废渣
2.起步第1km以内
5 | 桂040103003001 | 石方运输每增1km | ·km | 78.48 | 2.59 | 203.26
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 15922.72
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 174.40 | 9.68 | 1688.19
1.土壤类别：三类土
2.挖土深度:2m以内
7 | 040102002001 | 挖沟槽石方 |  | 174.40 | 42.97 | 7493.97
1.岩石类别:软岩
8 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 174.40 | 10.25 | 1787.6
1.废弃料品种:弃土
2.起步第1km以内
9 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 174.40 | 1.76 | 306.94
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
10 | 010103002002 | 余碴弃置 |  | 174.40 | 24.04 | 4192.58
1.废弃料品种:石碴
2.起步第1km以内
11 | 桂010103003002 | 石方运输增（减）m3·km | ·km | 174.40 | 2.6 | 453.44
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 205830.15
12 | 桂010507010001 | 排水沟 内空400*600mm | m | 545.00 | 377.67 | 205830.15
1.碎石垫层厚度50mm
2.C25混凝土底板厚150mm
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
3.C25混凝土边墙厚200mm
4.C25混凝土盖板厚180mm（含钢筋）
5.含模板、混凝土拌制
|  | 小 计 |  |  |  | 250408.62
|  | ∑人工费 |  |  |  | 56456.32
|  | ∑材料费 |  |  |  | 137896.55
|  | ∑机械费 |  |  |  | 28167.74
|  | ∑管理费 |  |  |  | 21354.46
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6533.54
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 36369.69
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 35302.92
13 | 011702026001 | 混凝土地沟 电缆沟 木模板木支撑 | ㎡ | 654.00 | 53.98 | 35302.92
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 1066.77
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1066.77 | 1066.77
|  | 小 计 |  |  |  | 36369.69
|  | ∑人工费 |  |  |  | 15461.04
|  | ∑材料费 |  |  |  | 13718.9
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1016.15
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4852.45
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1321.15
|  | 合 计 |  |  |  | 286778.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 71917.36
|  | ∑材料费 |  |  |  | 151615.45
|  | ∑机械费 |  |  |  | 29183.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26206.91
|  | ∑利 润 |  |  |  | 7854.69
|  | 化粪池 |  |  |  | 21161.15
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 16408.89
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 1311.95
15 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 70.85 | 9.69 | 686.54
1.土壤类别：三类土
2.挖土深度:4m以内
16 | 010103001001 | 回填方 |  | 27.20 | 3.72 | 101.18
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
1.密实度:符合设计及规范要求
2.填方材料品种:合格土
17 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 43.65 | 10.25 | 447.41
1.废弃料品种:弃土
2.起步第1km以内
18 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 43.65 | 1.76 | 76.82
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
| 6. | 管网工程 |  |  |  | 15096.94
19 | 010501004001 | C20片石混凝土基础 |  | 4.86 | 331.16 | 1609.44
1.强度等级：C20片石混凝土
2.混凝土种类：普通拌制混凝土
20 | 010501004002 | 现浇混凝土池底 |  | 2.91 | 398.03 | 1158.27
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.底板厚度：200mm
21 | 010504001001 | 现浇混凝土池壁 |  | 14.04 | 378.99 | 5321.02
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.池壁厚度：300mm
22 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 |  | 2.07 | 394.84 | 817.32
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.池盖厚度：180mm
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 50.96 | 31.14 | 1586.89
1.池内1：2水泥砂浆抹面，厚度2cm
24 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.330 | 5721.07 | 1887.95
25 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.094 | 5274.88 | 495.84
26 | 070205001001 | 球墨铸铁井盖 | 套 | 3 | 567.52 | 1702.56
1.800mm球墨井盖,承重30t
2.含C25混凝土井座，安装井盖、安装防坠网
27 | 040501004001 | HDPE增强中空壁缠绕管 DN200 | m | 5.00 | 69.47 | 347.35
1.环刚度8KN/m2
2.电热熔带接口
28 | 040501003001 | 镀锌钢管 DN100 | m | 2.40 | 70.96 | 170.3
1.螺纹连接
|  | 小 计 |  |  |  | 16408.89
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4172.72
|  | ∑材料费 |  |  |  | 9453.7
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1123.08
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1296.52
|  | ∑利 润 |  |  |  | 362.92
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 4752.26
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 4752.26
29 | 011702001001 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 5.04 | 46.3 | 233.35
30 | 011702001002 | 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 3.20 | 61 | 195.2
31 | 011702011001 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 93.60 | 40.49 | 3789.86
32 | 011702016001 | 平板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 10.34 | 51.63 | 533.85
|  | 小 计 |  |  |  | 4752.26
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2252.65
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1516.88
|  | ∑机械费 |  |  |  | 78.24
|  | ∑管理费 |  |  |  | 711.46
|  | ∑利 润 |  |  |  | 193.02
|  | 合 计 |  |  |  | 21161.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6425.37
|  | ∑材料费 |  |  |  | 10970.58
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1201.32
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2007.98
|  | ∑利 润 |  |  |  | 555.94
|  | 住户接入排水管 |  |  |  | 34127.17
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 34127.17
|  | 拆除工程 |  |  |  | 10968.88
33 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | ㎡ | 81.00 | 47.82 | 3873.42
1.厚度：180mm
34 | 041001001002 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 540.00 | 12.61 | 6809.4
35 | 040102001001 | 挖一般石方 |  | 14.58 | 6.46 | 94.19
1.岩石类别:起挖拆除路面废渣
36 | 040103002001 | 余碴弃置 |  | 14.58 | 10.16 | 148.13
1.废弃料品种:拆除路面废渣
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.起步第1km以内
37 | 桂040103003001 | 石方运输每增1km | ·km | 14.58 | 3 | 43.74
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
|  | 道路工程 |  |  |  | 5243.94
38 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | ㎡ | 81.00 | 64.74 | 5243.94
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.面层厚度：180mm
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 17914.35
39 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 17.01 | 117.72 | 2002.42
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度：1.5m以内
40 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 14.45 | 397.49 | 5743.73
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
41 | 040501004001 | PVC塑料给水管 DN100 | m | 270.00 | 37.66 | 10168.2
1.连接形式:粘接连接
|  | 小 计 |  |  |  | 34127.17
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10128.32
|  | ∑材料费 |  |  |  | 13850.54
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2317.42
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3393.94
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1619.14
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 34127.17
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10128.32
|  | ∑材料费 |  |  |  | 13850.54
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2317.42
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3393.94
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1619.14
|  | 标志碑 |  |  |  | 542.41
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 542.41
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 542.41
42 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 0.16 | 117.76 | 18.84
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度：1.5m以内
43 | 040305001001 | 碎石垫层 |  | 0.05 | 237.6 | 11.88
1.碎石垫层厚100mm
44 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 0.10 | 915.9 | 91.59
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.含模板安装拆除
45 | 040406004001 | 混凝土墙 |  | 0.15 | 853.93 | 128.09
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.含模板安装拆除
46 | 040406004002 | 大理石刻字 | ㎡ | 0.47 | 621.3 | 292.01
|  | 小 计 |  |  |  | 542.41
|  | ∑人工费 |  |  |  | 84.35
|  | ∑材料费 |  |  |  | 366.73
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7.77
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26.32
|  | ∑利 润 |  |  |  | 12.46
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 542.41
|  | ∑人工费 |  |  |  | 84.35
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 366.73
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7.77
|  | ∑管理费 |  |  |  | 26.32
|  | ∑利 润 |  |  |  | 12.46
|  | 总 合 计 |  |  |  | 342609.04
|  | ∑人工费 |  |  |  | 88555.4
|  | ∑材料费 |  |  |  | 176803.3
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32710.4
|  | ∑管理费 |  |  |  | 31635.15
|  | ∑利 润 |  |  |  | 10042.23
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第1页 共11页 | 第1页 共11页 | 第1页 共11页 | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
排水沟
分部分项工程
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | ㎡ | 436.00 | 37.77 | 12.13 | 0.46 | 15.43 | 6.79 | 6.79 | 2.96
1.厚度：180mm
| C1-0350换 | 拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际18] | 100㎡ | 4.3600 | 3777.58 | 1213.08 | 46.46 | 1542.75 | 679.04 | 679.04 | 296.25
2 | 041001001002 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 1090.00 | 9.71 | 4.39 | 3.14 | 0.46 | 1.2 | 1.20 | 0.52
| C1-0385 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 10.9000 | 971.32 | 439.3 | 313.77 | 46.37 | 119.67 | 119.67 | 52.21
3 | 040102001001 | 挖一般石方 |  | 78.48 | 6.89 | 0.55 |  | 5.66 | 0.43 | 0.43 | 0.25
1.岩石类别:起挖拆除路面废渣
| C1-0085 | 履带式液压挖掘机挖石碴斗容量（1.25） 装车 | 1000 | 0.07848 | 6879.27 | 549.12 |  | 5655.69 | 426.27 | 426.27 | 248.19
4 | 040103002001 | 余碴弃置 |  | 78.48 | 10.96 |  |  | 9.88 | 0.68 | 0.68 | 0.4
1.废弃料品种:拆除路面废渣
2.起步第1km以内
| C1-0133 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.07848 | 10954.01 |  |  | 9880.05 | 678.76 | 678.76 | 395.2
5 | 桂040103003001 | 石方运输每增1km | ·km | 78.48 | 2.59 |  |  | 2.34 | 0.16 | 0.16 | 0.09
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
| C1-0136 | 自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t | 1000 | 0.07848 | 2591.64 |  |  | 2337.55 | 160.59 | 160.59 | 93.5
A.1 土（石）方工程
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第2页 共11页 | 第2页 共11页 | 第2页 共11页 | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 174.40 | 9.68 | 5.1 |  | 3.61 | 0.76 | 0.76 | 0.21
1.土壤类别：三类土
2.挖土深度:2m以内
| A1-18换 | 液压挖掘机挖土斗容量(1.0) | 1000 | 0.15696 | 4977.21 | 475.2 |  | 4003.12 | 391.41 | 391.41 | 107.48
| A1-9 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.1744 | 5202.04 | 4676.4 |  | 4.22 | 409.09 | 409.09 | 112.33
7 | 040102002001 | 挖沟槽石方 |  | 174.40 | 42.97 | 1.71 | 0.01 | 36.94 | 3.38 | 3.38 | 0.93
1.岩石类别:软岩
| A1-75 | 履带式液压破碎机破碎沟槽(坑)岩 软岩 | 100 | 1.7440 | 4296.22 | 171.36 | 0.58 | 3693.71 | 337.81 | 337.81 | 92.76
8 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 174.40 | 10.25 | 0.43 |  | 8.79 | 0.81 | 0.81 | 0.22
1.废弃料品种:弃土
2.起步第1km以内
| A1-157 | 液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 12t | 1000 | 0.17440 | 10254.48 | 432 |  | 8794.63 | 806.41 | 806.41 | 221.44
9 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 174.40 | 1.76 |  |  | 1.58 | 0.14 | 0.14 | 0.04
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
| A1-174 | 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t | 1000 | 0.17440 | 1751.21 |  |  | 1575.68 | 137.71 | 137.71 | 37.82
10 | 010103002002 | 余碴弃置 |  | 174.40 | 24.04 | 0.78 |  | 20.85 | 1.89 | 1.89 | 0.52
1.废弃料品种:石碴
2.起步第1km以内
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第3页 共11页 | 第3页 共11页 | 第3页 共11页 | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| A1-198 | 挖掘机挖碴 斗容量1 自卸汽车运碴(运距1km以内) 12t | 1000 | 0.17440 | 24046.91 | 784.8 |  | 20851.79 | 1891.04 | 1891.04 | 519.28
11 | 桂010103003002 | 石方运输增（减）m3·km | ·km | 174.40 | 2.6 |  |  | 2.34 | 0.2 | 0.20 | 0.06
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
| A1-207 | 自卸汽车运碴(每增加1km运距) 12t | 1000 | 0.17440 | 2597.95 |  |  | 2337.55 | 204.3 | 204.30 | 56.1
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 桂010507010001 | 排水沟 内空400*600mm | m | 545.00 | 377.67 | 82.46 | 246.37 | 12.13 | 28.87 | 28.87 | 7.84
1.碎石垫层厚度50mm
2.C25混凝土底板厚150mm
3.C25混凝土边墙厚200mm
4.C25混凝土盖板厚180mm（含钢筋）
5.含模板、混凝土拌制
| A3-98换 | 砾(碎)石垫层 干铺 | 10 | 2.180 | 1828.02 | 574.56 | 1022 | 6.1 | 177.22 | 177.22 | 48.14
| A4-80换 | 混凝土 底板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 6.540 | 3444.9 | 797.67 | 2307.92 | 21.42 | 249.99 | 249.99 | 67.9
| A4-65换 | 混凝土 地沟、电缆沟{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 13.080 | 3248.22 | 675.54 | 2299.38 | 8.01 | 208.62 | 208.62 | 56.67
| A4-148换 | 预制混凝土 地沟盖板 制作{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 7.848 | 3880.24 | 861.84 | 2433.67 | 180.28 | 318.06 | 318.06 | 86.39
| A4-215换 | 地沟盖板 安装{水泥砂浆 1∶2} | 10 | 7.848 | 1173.96 | 729.32 | 151.26 | 7.44 | 224.86 | 224.86 | 61.08
| A4-254 | 预制构件螺纹钢制安 10以上 | t | 15.634 | 5275.28 | 626.72 | 4245.32 | 115.27 | 226.46 | 226.46 | 61.51
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 27.815 | 528.11 | 264.2 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 114.43 | 31.08
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第4页 共11页 | 第4页 共11页 | 第4页 共11页 | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
13 | 011702026001 | 混凝土地沟 电缆沟 木模板木支撑 | ㎡ | 654.00 | 53.98 | 23.51 | 20.74 | 0.43 | 7.31 | 7.31 | 1.99
| A17-127 | 混凝土地沟 电缆沟 木模板木支撑 | 100㎡ | 6.5400 | 5397.87 | 2351.25 | 2073.85 | 43.4 | 730.85 | 730.85 | 198.52
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1066.77 | 85.5 | 154.94 | 734.93 | 71.71 | 71.71 | 19.69
| A20-21 | 履带式挖掘机 1以外 场外运输费 | 台次 | 1 | 1066.77 | 85.5 | 154.94 | 734.93 | 71.71 | 71.71 | 19.69
化粪池
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
15 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 70.85 | 9.69 | 5.11 |  | 3.61 | 0.76 | 0.76 | 0.21
1.土壤类别：三类土
2.挖土深度:4m以内
| A1-18换 | 液压挖掘机挖土斗容量(1.0) | 1000 | 0.06377 | 4977.21 | 475.2 |  | 4003.12 | 391.41 | 391.41 | 107.48
| A1-9 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.0709 | 5202.04 | 4676.4 |  | 4.22 | 409.09 | 409.09 | 112.33
16 | 010103001001 | 回填方 |  | 27.20 | 3.72 | 0.43 |  | 2.92 | 0.29 | 0.29 | 0.08
1.密实度:符合设计及规范要求
2.填方材料品种:合格土
| A1-105 | 挖掘机回填 土 | 100 | 0.2720 | 372.94 | 43.2 |  | 292.36 | 29.33 | 29.33 | 8.05
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第5页 共11页 | 第5页 共11页 | 第5页 共11页 | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
17 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 43.65 | 10.25 | 0.43 |  | 8.79 | 0.81 | 0.81 | 0.22
1.废弃料品种:弃土
2.起步第1km以内
| A1-157 | 液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 12t | 1000 | 0.04365 | 10254.48 | 432 |  | 8794.63 | 806.41 | 806.41 | 221.44
18 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）m3·km | ·km | 43.65 | 1.76 |  |  | 1.58 | 0.14 | 0.14 | 0.04
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
| A1-174 | 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t | 1000 | 0.04365 | 1751.21 |  |  | 1575.68 | 137.71 | 137.71 | 37.82
| 6. | 管网工程
19 | 010501004001 | C20片石混凝土基础 |  | 4.86 | 331.16 | 87.75 | 195.94 | 9.66 | 29.73 | 29.73 | 8.08
1.强度等级：C20片石混凝土
2.混凝土种类：普通拌制混凝土
| A4-4换 | 带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} | 10 | 0.486 | 2882.34 | 662.76 | 1953.15 | 6.64 | 204.3 | 204.30 | 55.49
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 0.395 | 528.11 | 264.2 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 114.43 | 31.08
20 | 010501004002 | 现浇混凝土池底 |  | 2.91 | 398.03 | 106.55 | 231.57 | 13.37 | 36.6 | 36.60 | 9.94
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.底板厚度：200mm
| A4-80换 | 混凝土 底板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.291 | 3444.9 | 797.67 | 2307.92 | 21.42 | 249.99 | 249.99 | 67.9
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 0.295 | 528.11 | 264.2 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 114.43 | 31.08
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第6页 共11页 | 第6页 共11页 | 第6页 共11页 | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
21 | 010504001001 | 现浇混凝土池壁 |  | 14.04 | 378.99 | 94.44 | 230.49 | 12.54 | 32.65 | 32.65 | 8.87
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.池壁厚度：300mm
| A4-28换 | 墙 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 1.404 | 3253.93 | 676.26 | 2297.07 | 13.07 | 210.38 | 210.38 | 57.15
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 1.425 | 528.11 | 264.2 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 114.43 | 31.08
22 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 |  | 2.07 | 394.84 | 101.01 | 237.21 | 12.55 | 34.66 | 34.66 | 9.41
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.池盖厚度：180mm
| A4-33换 | 混凝土 平板{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.207 | 3412.68 | 742.1 | 2364.33 | 13.14 | 230.5 | 230.50 | 62.61
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 0.210 | 528.11 | 264.2 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 114.43 | 31.08
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 50.96 | 31.14 | 17.37 | 7.53 | 0.51 | 4.49 | 4.49 | 1.24
1.池内1：2水泥砂浆抹面，厚度2cm
| A10-21换 | 内墙 水泥砂浆 混凝土墙 (15+5)mm{换:水泥砂浆 1∶1 换:水泥砂浆 1∶2 换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.5096 | 3114.15 | 1737.45 | 752.9 | 50.83 | 449.22 | 449.22 | 123.75
24 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.330 | 5721.07 | 1014.03 | 4287.94 | 18.41 | 315.1 | 315.10 | 85.59
| A4-240 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.330 | 5721.07 | 1014.03 | 4287.94 | 18.41 | 315.1 | 315.10 | 85.59
25 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.094 | 5274.88 | 601.07 | 4278.78 | 116.53 | 219.01 | 219.01 | 59.49
| A4-241 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.094 | 5274.88 | 601.07 | 4278.78 | 116.53 | 219.01 | 219.01 | 59.49
26 | 070205001001 | 球墨铸铁井盖 | 套 | 3 | 567.52 | 59.89 | 485.34 | 0.74 | 15.09 | 15.09 | 6.46
1.800mm球墨井盖,承重30t
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第7页 共11页 | 第7页 共11页 | 第7页 共11页 | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
2.含C25混凝土井座，安装井盖、安装防坠网
| C5-1004换 | 非定型井井盖（箅）安装 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10套 | 0.3 | 5639.95 | 581.3 | 4852.93 |  | 143.23 | 143.23 | 62.49
| A4-1 | 混凝土拌制 搅拌机 | 10 | 0.020 | 528.11 | 264.2 | 7.68 | 110.72 | 114.43 | 114.43 | 31.08
27 | 040501004001 | HDPE增强中空壁缠绕管 DN200 | m | 5.00 | 69.47 | 7.17 | 59.19 | 0.42 | 1.87 | 1.87 | 0.82
1.环刚度8KN/m2
2.电热熔带接口
| C5-0133换 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管敷设（电热熔带接口）公称直径（200mm以内） | 100m | 0.0500 | 6946.52 | 717.29 | 5918.64 | 41.91 | 187.07 | 187.07 | 81.61
28 | 040501003001 | 镀锌钢管 DN100 | m | 2.40 | 70.96 | 7.01 | 61.47 |  | 1.73 | 1.73 | 0.75
1.螺纹连接
| C5-1037换 | 钢管安装（螺纹连接）公称直径(mm以内）100 | 10m | 0.240 | 709.59 | 70.1 | 614.68 |  | 17.27 | 17.27 | 7.54
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
29 | 011702001001 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 5.04 | 46.3 | 24.57 | 11.6 | 0.43 | 7.63 | 7.63 | 2.07
| A17-4 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.0504 | 4630.4 | 2457.27 | 1159.55 | 43.16 | 763.13 | 763.13 | 207.29
30 | 011702001002 | 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 3.20 | 61 | 37.35 | 8.83 | 0.23 | 11.47 | 11.47 | 3.12
| A17-29 | 满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.0320 | 6098.97 | 3734.64 | 882.76 | 23.17 | 1146.88 | 1146.88 | 311.52
31 | 011702011001 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 93.60 | 40.49 | 18.64 | 13.66 | 0.69 | 5.9 | 5.90 | 1.6
| A17-83 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.9360 | 4049.17 | 1863.9 | 1365.86 | 69.18 | 589.98 | 589.98 | 160.25
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第8页 共11页 | 第8页 共11页 | 第8页 共11页 | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
32 | 011702016001 | 平板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 10.34 | 51.63 | 25.59 | 14.66 | 1.04 | 8.13 | 8.13 | 2.21
| A17-99 | 平板 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.1034 | 5162.8 | 2559.02 | 1466.06 | 104.14 | 812.8 | 812.80 | 220.78
住户接入排水管
分部分项工程
拆除工程
33 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | ㎡ | 81.00 | 47.82 | 14.85 | 0.48 | 15.49 | 8.8 | 8.80 | 4.25
1.厚度：180mm
| C1-0407 | 拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm[实际18] | 100㎡ | 0.8100 | 4780.34 | 1484.52 | 48.11 | 1548.71 | 879.64 | 879.64 | 424.65
34 | 041001001002 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 540.00 | 12.61 | 5.38 | 3.25 | 0.44 | 1.69 | 1.69 | 0.81
| C1-0444 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 5.4000 | 1260.24 | 537.6 | 324.61 | 43.92 | 168.64 | 168.64 | 81.41
35 | 040102001001 | 挖一般石方 |  | 14.58 | 6.46 | 0.76 |  | 4.18 | 0.69 | 0.69 | 0.3
1.岩石类别:起挖拆除路面废渣
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.01458 | 6467.81 | 760 |  | 4184.81 | 692.27 | 692.27 | 296.69
36 | 040103002001 | 余碴弃置 |  | 14.58 | 10.16 |  |  | 7.76 | 1.09 | 1.09 | 0.47
1.废弃料品种:拆除路面废渣
2.起步第1km以内
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.01458 | 10148.34 |  |  | 7758.67 | 1086.21 | 1086.21 | 465.52
37 | 桂040103003001 | 石方运输每增1km | ·km | 14.58 | 3 |  |  | 2.29 | 0.32 | 0.32 | 0.14
1.运距:增运1km，结算时按实际运距调整
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第9页 共11页 | 第9页 共11页 | 第9页 共11页 | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.01458 | 3001.15 |  |  | 2294.46 | 321.22 | 321.22 | 137.67
道路工程
38 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | ㎡ | 81.00 | 64.74 | 9.96 | 42.13 | 2.11 | 3.5 | 3.50 | 1.69
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.面层厚度：180mm
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际18]{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 100㎡ | 0.8100 | 5682.08 | 678.5 | 4199.02 | 30.52 | 205.62 | 205.62 | 99.26
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 1.487 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 78.74 | 38.01
| 1. | 土石方工程
39 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 17.01 | 117.72 | 90 |  |  | 12.6 | 12.60 | 5.4
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度：1.5m以内
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.1701 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 1260.00 | 540
40 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 14.45 | 397.49 | 59.76 | 230.86 | 30.73 | 29.39 | 29.39 | 13.93
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
| C3-0101换 | 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 1.445 | 3536.7 | 422 | 2300.79 | 207.26 | 213.95 | 213.95 | 100.68
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 1.467 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 78.74 | 38.01
41 | 040501004001 | PVC塑料给水管 DN100 | m | 270.00 | 37.66 | 10.4 | 19.66 | 0.01 | 3.02 | 3.02 | 1.46
1.连接形式:粘接连接
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第10页 共11页 | 第10页 共11页 | 第10页 共11页 | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| C5-1434换 | 塑料管安装（粘接） 公称管外径（mm以内） 110 | 10m | 27.000 | 376.56 | 104 | 196.64 | 0.08 | 30.18 | 30.18 | 14.57
标志碑
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
42 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 0.16 | 117.76 | 90 |  |  | 12.63 | 12.63 | 5.38
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度：1.5m以内
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.0016 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 1260.00 | 540
43 | 040305001001 | 碎石垫层 |  | 0.05 | 237.6 | 85.4 | 89 | 0.6 | 29.2 | 29.20 | 13.8
1.碎石垫层厚100mm
| C3-0098 | 碎石垫层 | 10 | 0.005 | 2375.5 | 853 | 890.12 | 6.49 | 292.23 | 292.23 | 137.52
44 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 0.10 | 915.9 | 296.8 | 337.8 | 39.4 | 113 | 113.00 | 53.3
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
2.含模板安装拆除
| C3-0101换 | 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.010 | 3536.7 | 422 | 2300.79 | 207.26 | 213.95 | 213.95 | 100.68
| C3-0102 | 混凝土基础 模板 | 10㎡ | 0.065 | 798.23 | 365 | 164.51 | 13.54 | 128.7 | 128.70 | 60.57
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.010 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 78.74 | 38.01
45 | 040406004001 | 混凝土墙 |  | 0.15 | 853.93 | 240 | 404 | 25.33 | 76.93 | 76.93 | 37.2
1.强度等级：C25普通拌制混凝土
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第11页 共11页 | 第11页 共11页 | 第11页 共11页 | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
2.含模板安装拆除
| C1-0164换 | 混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.015 | 3381.67 | 550 | 2308.86 | 4.96 | 160.94 | 160.94 | 77.69
| C1-0165 | 混凝土挡土墙 现浇模板 | 10㎡ | 0.131 | 541.13 | 192 | 197.34 | 17.17 | 60.66 | 60.66 | 29.28
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.015 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 78.74 | 38.01
46 | 040406004002 | 大理石刻字 | ㎡ | 0.47 | 621.3 |  | 570
| B-换 | 大理石刻字 | ㎡ | 0.47 | 621.3 |  | 570
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 排水沟 |  |  | 14733.39 | 14733.39
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 14733.39 | 14733.39
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (222520.61+30196.09) | 5.14 | 12989.64 | 12989.64
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (222520.61+30196.09) | 0.11 | 277.99 | 277.99
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (222520.61+30196.09) | 0.53 | 1339.40 | 1339.40
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (222520.61+30196.09) | 0.05 | 126.36 | 126.36
|  | 化粪池 |  |  | 1084.23 | 1084.23
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1084.23 | 1084.23
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (14749.5+3847.77) | 5.14 | 955.90 | 955.90
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (14749.5+3847.77) | 0.11 | 20.46 | 20.46
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (14749.5+3847.77) | 0.53 | 98.57 | 98.57
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (14749.5+3847.77) | 0.05 | 9.30 | 9.30
|  | 住户接入排水管 |  |  | 2116.27 | 2116.27
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 2116.27 | 2116.27
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (10128.32+2317.42+0+0) | 12.00 | 1627.90 | 1627.90
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (10128.32+2317.42+0+0) | 0.30 | 40.70 | 40.70
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (10128.32+2317.42+0+0) | 3.00 | 406.97 | 406.97
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (10128.32+2317.42+0+0) | 0.30 | 40.70 | 40.70
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 标志碑 |  |  | 15.67 | 15.67
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 15.67 | 15.67
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (84.35+7.77+0+0) | 12.00 | 12.04 | 12.04
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (84.35+7.77+0+0) | 0.30 | 0.31 | 0.31
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (84.35+7.77+0+0) | 3.00 | 3.01 | 3.01
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (84.35+7.77+0+0) | 0.30 | 0.31 | 0.31
|  | 合 计 |  |  | 17949.56 | 17949.56
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
| 排水沟 |  |  |  | 52778.19
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 52778.19
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 23524.90
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (56456.32+15461.04) | 29.35 | 29.35 | 21107.75
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (56456.32+15461.04) | 17.22 | 17.22 | 12384.17
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (56456.32+15461.04) | 0.34 | 0.34 | 244.52
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (56456.32+15461.04) | 10.25 | 10.25 | 7371.53
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (56456.32+15461.04) | 0.64 | 0.64 | 460.27
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (56456.32+15461.04) | 0.90 | 0.90 | 647.26
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (56456.32+15461.04) | 1.85 | 1.85 | 1330.47
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (222520.61+30196.09) | 0.43 | 0.43 | 1086.68
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (286778.31+14733.39+0+0+23524.9) | 9.00 | 9.00 | 29253.29
| 化粪池 |  |  |  | 4274.40
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 4274.40
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 2084.69
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4172.72+2252.65) | 29.35 | 29.35 | 1885.85
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4172.72+2252.65) | 17.22 | 17.22 | 1106.45
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4172.72+2252.65) | 0.34 | 0.34 | 21.85
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4172.72+2252.65) | 10.25 | 10.25 | 658.60
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4172.72+2252.65) | 0.64 | 0.64 | 41.12
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4172.72+2252.65) | 0.90 | 0.90 | 57.83
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4172.72+2252.65) | 1.85 | 1.85 | 118.87
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (14749.5+3847.77) | 0.43 | 0.43 | 79.97
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (21161.15+1084.23+0+0+2084.69) | 9.00 | 9.00 | 2189.71
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
住户接入排水管
一 | 2022市政综合工程一般计税法
标志碑
一 | 2022市政综合工程一般计税法
| 合 计 |  |  |  | 57052.59
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 45334.464 | 45334.464 | 1.5
3 | 000701000 | 市政人工 | 元 | 7114.093 | 7114.093 | 1.43
4 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 10384.628 | 10384.628 | 1
5 |  | ◆材料◆
6 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 0.345 | 0.345 | 4077
7 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 16.279 | 16.279 | 4032.75
8 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 0.03 | 0.030 | 4.87
9 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg | 200.222 | 200.222 | 4.87
10 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 39.465 | 39.465 | 4.87
11 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m | 54 | 54.000 | 0.88
12 | 023301001 | 草袋 | ㎡ | 97.22 | 97.220 | 3.85
13 | 023301003 | 草袋片 | 片 | 15 | 15.000 | 1.28
14 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套 | 25.2 | 25.200 | 3.54
15 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg | 25.078 | 25.078 | 5.23
16 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 128.671 | 128.671 | 5.49
17 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 0.056 | 0.056 | 5.49
18 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 144.297 | 144.297 | 6.46
19 | 031343001 | 合金钎头 Φ150 | 个 | 0.007 | 0.007 | 145.3
20 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 14.17 | 14.170 | 226.67
21 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 7.02 | 7.020 | 234.69
22 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 14.094 | 14.094 | 2.47
23 | 031349001 | 风镐凿子 | 根 | 3.95 | 3.950 | 51.28
24 | 031349001 | 风镐凿子 | 根 | 0.734 | 0.734 | 53.1
25 | 032116001 | 铁件(综合) | kg | 52.124 | 52.124 | 5.49
26 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 98.249 | 98.249 | 371.68
27 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t | 9.507 | 9.507 | 371.68
28 | 040301001 | 砂(综合) |  | 5.772 | 5.772 | 84
29 | 040301004 | 中砂 |  | 17.185 | 17.185 | 85
30 | 040301004 | 中砂 |  | 172.824 | 172.824 | 85
31 | 040301005 | 粗砂 |  | 6.322 | 6.322 | 84
32 | 040502001 | 碎石(综合) |  | 24.242 | 24.242 | 70
33 | 040502004 | 碎石 5～40mm |  | 25.074 | 25.074 | 70
34 | 040502004 | 碎石 5～40mm |  | 251.996 | 251.996 | 70
35 | 040502006 | 碎石 20～40mm |  | 0.013 | 0.013 | 70
36 | 040502010 | 碎石 50~80 |  | 0.051 | 0.051 | 70
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 041101001 | 毛石(块石) |  | 1.764 | 1.764 | 60
38 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.56 | 0.560 | 1168.14
39 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.001 | 0.001 | 1168.14
40 | 050306002 | 周转枋材 |  | 1.805 | 1.805 | 1168.14
41 | 050306003 | 周转板材 |  | 9.052 | 9.052 | 1088.5
42 | 050308008 | 板枋材 |  | 0.001 | 0.001 | 1168.14
43 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg | 0.033 | 0.033 | 1.46
44 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 76.618 | 76.618 | 2.39
45 | 143309001 | 丙酮 | kg | 1.269 | 1.269 | 9.73
46 | 143508001 | 脱模剂 | kg | 0.065 | 0.065 | 3.98
47 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 76.618 | 76.618 | 1.2
48 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 3.532 | 3.532 | 0.96
49 | 144102001 | 粘结剂 | kg | 0.864 | 0.864 | 5.93
50 | 341101001 | 水 |  | 23.604 | 23.604 | 3.84
51 | 341101001 | 水 |  | 256.797 | 256.797 | 3.84
52 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 1.149 | 1.149 | 0.88
53 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 154.068 | 154.068 | 0.9
54 | 341508002 | 其他材料费 | 元 | 189.769 | 189.769 | 0.88
55 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 1.222 | 1.222 | 4.69
56 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 16.134 | 16.134 | 37.17
57 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 0.033 | 0.033 | 37.17
58 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 0.359 | 0.359 | 7.96
59 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 2.637 | 2.637 | 7.26
60 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 26.721 | 26.721 | 7.26
61 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 0.312 | 0.312 | 4.07
62 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg | 0.493 | 0.493 | 5.75
63 | 360104006.1 | 球墨铸铁井盖 重型Φ800，承重30t | 套 | 3 | 3.000 | 405.61
64 | 370501001 | 油浸枕木 |  | 0.08 | 0.080 | 1088.03
65 | 800102003 | 水泥砂浆1:2 |  | 0.085 | 0.085 | 408.57
66 | B-C.1 | 大理石刻字 材料费 | 元 | 0.47 | 0.470 | 570
67 |  | ◆配合比◆
68 | 800102001 | 水泥砂浆 1∶1 |  | 0.056 | 0.056 | 349.67
69 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 5.101 | 5.101 | 302.51
70 | 802104043 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 |  | 3.946 | 3.946 | 212.14
71 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 297.452 | 297.452 | 225.76
72 | B802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 29.994 | 29.994 | 225.76
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 |  | ◆主材◆
74 | 172500000Z.1 | PVC塑料给水管 DN100 | m | 270 | 270.000 | 19.47
75 | 172507000.2 | HDPE增强中空壁缠绕管 DN200 | m | 5.05 | 5.050 | 56.64
76 | 181540000.1 | 电热熔带 DN200 | 个 | 0.825 | 0.825 | 12
77 | 290602000.1 | 镀锌钢管 DN100 | m | 2.4 | 2.400 | 61.24
78 |  | ◆机械台班组成◆
79 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 4701.56 | 4701.560 | 1.5
80 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元 | 375.229 | 375.229 | 1
81 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 587.249 | 587.249 | 1
82 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 17.945 | 17.945 | 9.62
83 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 0.1 | 0.100 | 9.62
84 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 142.86 | 142.860 | 7.68
85 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1475.099 | 1475.099 | 7.68
86 | 341103001 | 电 | kW.h | 333.956 | 333.956 | 0.73
87 | 341103001 | 电 | kW.h | 2604.698 | 2604.698 | 0.73
88 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 1.839 | 1.839 | 0.9
89 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 10718.32 | 10718.320
90 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 5956.195 | 5956.195 | 0.85
91 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 1314.665 | 1314.665 | 0.85
92 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 3192.31 | 3192.310 | 0.9
93 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 575.752 | 575.752 | 1
94 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 275.916 | 275.916 | 1
95 |  | ◆机械◆
96 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班 | 1.828 | 1.828 | 1451.55
97 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 0.035 | 0.035 | 1732.84
98 | 990101011 | 履带式液压单斗挖掘机 合资机型,斗容量1.25 | 台班 | 0.19 | 0.190 | 2341.9
99 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L] | 台班 | 18.096 | 18.096 | 184.53
100 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L | 台班 | 0.894 | 0.894 | 328.39
101 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班 | 14.387 | 14.387 | 10.14
102 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班 | 15.806 | 15.806 | 10.71
103 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | -0.201 | -0.201 | 10.34
104 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班 | 0.93 | 0.930 | 36.67
105 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | 0.68 | 0.680 | 123.97
106 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班 | 0.167 | 0.167 | 828.37
107 | 990701005 | 履带式推土机[功率90kW] | 台班 | 0.752 | 0.752 | 951.88
108 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 0.664 | 0.664 | 417.51
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 工程名称:那城县城厢镇百灵村排污设施工程项目 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 990704004 | 载重汽车装载质量4t | 台班 | 0.004 | 0.004 | 572.43
110 | 990705007 | 自卸汽车[装载质量12t] | 台班 | 5.452 | 5.452 | 865.76
111 | 990705007 | 自卸汽车装载质量12t | 台班 | 0.172 | 0.172 | 849.8
112 | 990706001 | 机动翻斗车[装载质量1t] | 台班 | 4.944 | 4.944 | 192.2
113 | 990707006 | 平板拖车组[装载质量30t] | 台班 | 0.63 | 0.630 | 1166.55
114 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班 | 1.02 | 1.020 | 416.27
115 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班 | 0.043 | 0.043 | 582.31
116 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 0.324 | 0.324 | 911.27
117 | 991305001 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班 | 0.001 | 0.001 | 24.96
118 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班 | 0.611 | 0.611 | 23.45
119 | 991316001 | 混凝土切缝机功率 7.5kW | 台班 | 8.1 | 8.100 | 29.28
120 | 991316001 | 切缝机 | 台班 | 16.35 | 16.350 | 30.91
121 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班 | 0.102 | 0.102 | 25.78
122 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班 | 1.457 | 1.457 | 33.83
123 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班 | 2.943 | 2.943 | 19.27
124 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班 | 2.485 | 2.485 | 23.97
125 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班 | 0.088 | 0.088 | 26.04
126 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | 7.864 | 7.864 | 179.35
127 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班 | 1.415 | 1.415 | 212.03
128 | 992525001 | 电熔管件熔接机 | 台班 | 0.098 | 0.098 | 21.49
129 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机综合 | 台班 | 6.139 | 6.139 | 1049.35
130 | 993306001 | 风镐 | 台班 | 51.365 | 51.365 | 1.95
131 | 993306001 | 风镐 | 台班 | 9.543 | 9.543 | 2.09
132 | 994301008 | 内燃空气压缩机[排气量3/min] | 台班 | 25.689 | 25.689 | 257.94
133 | 994301008 | 内燃空气压缩机排气量3m3/min | 台班 | 4.773 | 4.773 | 258.67
134 |  | 合 计