## 封-1 招标工程量清单
|  | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目
|  | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 凌云县教育局 | 凌云县教育局 | 凌云县教育局 | 凌云县教育局
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 凌云县教育局 | 凌云县教育局 | 凌云县教育局 | 凌云县教育局
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
中新创达咨询有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
时间：
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目
|  | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 凌云县教育局 | 凌云县教育局 |  |  |  | 中新创达咨询有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 凌云县教育局 | 凌云县教育局 |  | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间:
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 凌云县实验小学运动场维修改造项目
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 足球场、跑道、篮球场
1.1.2 | 球场安装工程
1.1.3 | 道路排水沟
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
足球场、跑道、篮球场
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
球场安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
道路排水沟
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
足球场、跑道、篮球场
分部分项工程
足球场、跑道、篮球场
1 | 040202011001 | 10cm碎石垫层 | ㎡ | 70.00
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | ㎡ | 70.00
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:15cm
3 | 041001004001 | 铣刨路面 | ㎡ | 70.00
清扫洗刷
4 | 040203003001 | 改性乳化沥青粘层 | ㎡ | 1990.00
材料品种：改性乳化沥青
喷油量：0.5kg/㎡
5 | 040601026001 | 自粘式玻璃纤维格栅 | ㎡ | 1990.00
6 | 040203006001 | AC-20C中粒式SBS改性沥青砼 | ㎡ | 1990.00
1、沥青混凝土摊铺方式：机械摊铺
2、沥青混凝土拌制方式：集中拌制
3、厚度：4cm
部位：沥青路面底层
7 | 040203006002 | AC-10细粒式SBS改性沥青砼 | ㎡ | 1990.00
1、沥青混凝土摊铺方式：机械摊铺
2、沥青混凝土拌制方式：集中拌制
3、厚度：2cm
部位：沥青路面面层
8 | 040203009001 | 13mm厚全塑水波纹塑胶面层 | ㎡ | 1106.00
材料品种:13mm厚水波纹塑胶面层((由10mm纯PU底层、3mm防滑层组成)
采用无毒、阻燃型材料，物理性能和指标要达到塑胶跑道GB 36246-2018标准
含画线、线宽50mm
部位：跑道
9 | 040203009002 | 50mm高加筋单丝人造草 | ㎡ | 1258.00
50mm高加筋单丝人造草（每平方填充石英砂不少于25kg/㎡、橡胶颗粒7kg/㎡）
10厚人造草专用减震垫
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
部位：足球场
10 | 011501018001 | 5人制足球门 | 副 | 2
球门尺寸：宽5米，高2米；立杆和横梁直径114mm*2.75mm，上设网钩，柱两侧钢管撑杆直径76*2.75mmm
11 | 040203007002 | 硅PU面层篮球场 | ㎡ | 1104.00
5mm硅PU塑胶球场面层，高分子防水防潮底涂
含画线，线宽50mm
部位：篮球场
12 | 011501018002 | 预埋式篮球架 | 副 | 1
高度3050mm，臂长2250mm，篮板1800*1050mm，配12mm厚透明钢化玻璃篮板
一副2个球架
单价措施项目
13 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
球场安装工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
14 | 030404017001 | 照明配电箱 | 台 | 1
箱内元件详见系统图
安装方式：安装高度1.8米
15 | 030412008001 | 球场灯专用灯 2*200W | 套 | 8
防护等级IP65，杆高6米
16 | 桂030413011001 | 路灯C20混凝土基础 | 座 | 8
混凝土种类:商品普通混凝土
模板安拆
预埋件等
17 | 030411004001 | 管内穿线 BV-500V-5*16mm2 | m | 150.00
暂估30米长，结算按实际
18 | 030411004002 | 管内穿线 BVV-500V-3*4mm2 | m | 240.00
19 | 030609001001 | 钢管AG20 | m | 150.00
20 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 8
∠50*5*2000热镀锌角钢
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
21 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 6.00
22 | 031001006001 | φ70 PVC管 | m | 10.40
单价措施项目
道路排水沟
分部分项工程
排水沟
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 224.00
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1m以内
3.部位:雨水沟基础
24 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 224.00
1.废弃料品种:开挖料
2.运距1km:5km以内
垃圾填埋场
25 | 040201022001 | 混凝土雨水排水沟 | m | 260.00
1.底板:10cm厚C30混凝土
2.沟壁:20cm厚C30混凝土
3.盖板:10cm厚C30混凝土(另列)
4.含模板制作、安装、拆除
26 | 040402016001 | 预制水沟盖板 |  | 20.80
1.10cm厚C30混凝土
2.含模板制作、安装、拆除
27 | 040901001001 | 钢筋制作、安装 10以内 | t | 0.551
28 | 040901001002 | 钢筋制作、安装 10以上 | t | 4.680
29 | 040305001001 | 10cm厚砂砾垫层(雨水沟) |  | 20.80
1.部位：排水暗沟
30 | 040504001001 | 600×400砖砌雨水井 | 座 | 8
1.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层
2.M5水泥砂浆砌页岩标准砖 240×115×53
3.抹面、座浆及填缝均用1: 2水泥砂浆。井内外壁均抹面厚20mm
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
4.砂浆品种、强度等级、配合比:M5水泥砂浆
5.盖板材质、规格:680*480成品铸铁篦子
6.井盖、井圈材质及规格:C30砼井圈
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
31 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
足球场、跑道、篮球场
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
球场安装工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
道路排水沟
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
足球场、跑道、篮球场
球场安装工程
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
道路排水沟
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000501000 | 安装人工 | 元
3 | 000701000 | 市政人工 | 元
4 | 000701001 | 市政人工 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t
7 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
8 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
9 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
10 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
11 | 012902023 | 钢板 2.6～3.2mm | kg
12 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
13 | 022705004 | 棉纱头 | kg
14 | 022706010 | 破布 | kg
15 | 023301002 | 草袋 | 条
16 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
17 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
18 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
19 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
20 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
21 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片
22 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
23 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
24 | 031311002 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg
25 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
26 | 031321003 | 焊锡 | kg
27 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
28 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
29 | 031345001 | 钢锯条 | 根
30 | 031347004 | 铁砂布 | 张
31 | 031350001 | 铣刨机齿 | 个
32 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
33 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
34 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
35 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
36 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 040301001 | 砂（综合） | 
38 | 040301004 | 中砂 | 
39 | 040301004.1 | 中砂 | 
40 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
41 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
42 | 040506001.2 | 砂砾石 | 
43 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
44 | 050102006.1 | 周转圆木（支撑） | 
45 | 050306001 | 周转板枋材 | 
46 | 050306001 | 周转板枋材 | 
47 | 050306001.2 | 周转板枋材 | 
48 | 050306002 | 周转枋材 | 
49 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
50 | 130503001 | 沥青漆 | kg
51 | 133101001 | 石油沥青（综合） | kg
52 | 133102001.1 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg
53 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg
54 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
55 | 143508001 | 脱模剂 | kg
56 | 143508001 | 脱模剂 | kg
57 | 144116005 | 粘合剂 | kg
58 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
59 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
60 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
61 | 172513000 | 塑料软管 | kg
62 | 181512002 | 镀锌管箍 DN20 | 个
63 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
64 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
65 | 290624005 | 硬塑料管接头D70 | 个
66 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
67 | 291112001 | 接线盒 | 个
68 | 341101001 | 水 | 
69 | 341101001 | 水 | 
70 | 341104001 | 煤 | t
71 | 341508001 | 其他材料费 | 元
72 | 341508001 | 其他材料费 | 元
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 341508002 | 其他材料费 | 元
74 | 350102001 | 钢模板 | kg
75 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
76 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
77 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
78 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
79 | 350103001.1 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
80 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
81 | 350203001 | 零星卡具 | kg
82 | 350203003 | 卡具及扣件(综合) | kg
83 | 360108001.1 | 680*480成品铸铁篦子 | 个
84 | 360301001 | 土工格栅 | ㎡
85 | 370501003 | 枕木 | 
86 | 370905001 | 钢垫板 | kg
87 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
88 | B-C.1 | 50mm高加筋单丝人造草 材料费
89 | B-C.1 | 人造草坪专用胶水 材料费
90 | B-C.1 | 预埋式篮球架 材料费 | 元
91 | B-C.2 | 13mm厚全塑水波纹塑胶面层 材料费 | 元
92 | B-C.3 | 硅PU面层篮球场 材料费 | 元
93 | B-C.4 | 5人制足球门 材料费 | 元
94 | B-C.5 | 10mm厚人造草专用减震垫 材料费 | 元
95 |  | ◆商品砼◆
96 | 043104002.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼] | 
97 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
98 | 043104005.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼] | 
99 | 043113002 | 预拌商品混凝土 f4.5 | 
100 | B043104005.4 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼] | 
101 |  | ◆配合比◆
102 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 | 
103 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
104 | B802104045 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 | 
105 |  | ◆主材◆
106 | 043117002Z.1 | 中粒式沥青混凝土 | 
107 | 043117003Z.1 | AC-10细粒式SBS改性沥青砼 | 
108 | 172500000 | φ70 PVC管 | m
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 270606000 | 接地极∠50*5*2500热镀锌角钢 | 根
110 | 550117001 | 照明配电箱 | 台
111 | Z170303000 | 钢管AG20 | m
112 | Z250001001 | 球场灯专用金卤泛光灯 2*200W | 套
113 | Z280301000 | 管内穿线 BV-500V-5*16mm2 | m
114 | Z280301000 | 管内穿线 BVV-500V-3*4mm2 | m
115 |  | ◆机械台班组成◆
116 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
117 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
118 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
119 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
120 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
121 | 140301004 | 汽油 92# | kg
122 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
123 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
124 | 341103001 | 电 | kW.h
125 | 341103001 | 电 | kW.h
126 | 341103001.1 | 电 | kW.h
127 | 994701001 | 其他机械费 | 元
128 | 994701003 | 停滞费 | 元
129 | 994701004 | 折旧费 | 元
130 | 994701004 | 折旧费 | 元
131 | 994701005 | 大修理费 | 元
132 | 994701005 | 检修费 | 元
133 | 994701006 | 经常修理费 | 元
134 | 994701006 | 维护费 | 元
135 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
136 | 994701008 | 其他费用 | 元
137 |  | ◆机械◆
138 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
139 | 990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4] | 台班
140 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
141 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L | 台班
142 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
143 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
144 | 990506002.1 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
145 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
146 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
147 | 990509001.1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
148 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
149 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
150 | 990701005 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
151 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
152 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
153 | 990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班
154 | 990705003 | 自卸汽车装载质量4.5t | 台班
155 | 990705004 | 自卸汽车装载质量5t | 台班
156 | 990706001 | 机动翻斗车[装载质量1t] | 台班
157 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班
158 | 990708002S | 轨道平车[装载质量8t] | 台班
159 | 990709003 | 电瓶车 索引质量8t | 台班
160 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
161 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班
162 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
163 | 990916004 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN] | 台班
164 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
165 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
166 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
167 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
168 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
169 | 991305001 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班
170 | 991311001 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班
171 | 991312001 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 | 台班
172 | 991319001 | 轮胎式路面铣刨机 | 台班
173 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班
174 | 991702001 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班
175 | 991703001 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班
176 | 991924001 | 管子套丝机159mm | 台班
177 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
178 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
179 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班
180 | 992310001 | 铝材切割机 1kW | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 工程名称:凌云县实验小学运动场维修改造项目 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
181 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
182 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
183 | 992501003 | 交流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
184 | 992509003 | 对焊机容量 75kV ·A | 台班
185 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
186 | 994307001 | 硅整流充电机 90A/190V | 台班
187 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
188 |  | 合 计