## 封-1_招标工程量清单
龙合镇忠合村饮水设施改善项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年05月27日
封-1

## 扉-1_招标工程量清单
| 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2025年05月27日 | 复 核 时 间： | 2025年05月27日
扉-1

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 弄浪屯
2 | 弄六屯
3 | 弄浪屯-电气安装（入场电线）
4 | 弄六屯-电气安装（入场电线）
5 | 弄浪屯（水管及水泵安装）
6 | 弄六屯（水管及水泵安装）
7 | 措施项目
8 | 其他项目
合计

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 弄浪屯
1.1 |  | 不锈钢护栏
1.1.1 | 500114001001 | 不锈钢护栏65mm主龙骨;32mm副龙骨 | m | 23
1.2 |  | 新建泵房
1.2.1 | 500101001001 | 场地清理旧砖厂房 | m² | 50
1.2.2 | 500101004001 | 人工挖沟槽石方 | m³ | 3.84
1.2.3 | 500109001001 | C25砼，基础 | m³ | 3.84
1.2.4 | 500105003001 | 浆砌砖，混凝土砌块墙 | m³ | 2.736
1.2.5 | 500105010001 | 砌体砂浆抹面，平均厚2cm，立面 | m² | 15.68
1.2.6 | 500105010002 | 刮腻子2道(抛光打磨) | m² | 32.48
1.2.7 | 500109001002 | C25砼，梁 | m³ | 0.448
1.2.8 | 500109001003 | C25砼楼板 | m³ | 1.024
1.2.9 | 500109001004 | C10底板，基础≤15cm | m³ | 0.324
1.2.10 | 500110001001 | 普通平面木模板制作 | m² | 18.28
1.2.11 | 500111001001 | 一般钢筋制作安装，人工 10以内 | t | 0.107
1.2.12 | 500111001002 | 一般钢筋制作安装，人工 10以上 | t | 0.077
1.2.13 | 500111001003 | 一般钢筋制作安装，人工 10以内 | t | 0.068
1.2.14 | 500114001002 | 成品防盗门（2000X1000) | 扇 | 1
1.2.15 | 500114001003 | 成品铝合金窗（1200X1200）带304防盗网 | 扇 | 3
1.2.16 | 500114001004 | 照明(含开关1个、插座2个、双管荧光灯1盏、塑料线槽配3芯6mm²线约30米) | 项 | 1
1.3 |  | 标志牌
1.3.1 | 500114001005 | 大理石标志牌 | 块 | 1
2 |  | 弄六屯
2.1 |  | 新建集雨棚
2.1.1 | 500109001005 | 基础 | m³ | 1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.1.2 | 500114001006 | 制作及安装钢棚含下水管雨水槽 | m² | 321.6
2.2 |  | 标志牌
2.2.1 | 500114001007 | 标志牌 | 块 | 1

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 | [7 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
3 |  | 弄浪屯-电气安装（入场电线）
3.1 | 500201018001 | 绝缘铝绞线架设，导线截面95mm²以内（JKLGYJ带钢芯10KV1*50平方） | km/单线 | 2
3.2 | 500201034001 | 电杆组立(单杆)，混凝土杆，9m以内 | 根 | 12
3.3 | 500201034002 | 10kV以下横担安装，铁横担，单根 | 组 | 13
3.4 | 500201034003 | 304不锈钢配电箱 | 台 | 1
3.5 | 500201034004 | 40A配电表 | 个 | 1
3.6 | 500201034005 | 100A断路器 | 组 | 1
3.7 | 500201034006 | 40A空气开关 | 个 | 1
3.8 | 500201034007 | 防水直通公母接头 | 个 | 1
3.9 | 500201018002 | 电缆3芯10平方 | m | 15
4 |  | 弄六屯-电气安装（入场电线）
4.1 | 500201018003 | 绝缘铝绞线架设，导线截面95mm²以内（JKLGYJ带钢芯10KV1*50平方） | km/单线 | 3
4.2 | 500201034008 | 电杆组立(单杆)，混凝土杆，9m以内 | 根 | 18
4.3 | 500201034009 | 10kV以下横担安装，铁横担，单根 | 组 | 18
4.4 | 500201034010 | 304不锈钢配电箱 | 台 | 1
4.5 | 500201034011 | 40A配电表 | 个 | 1
4.6 | 500201034012 | 100A断路器 | 组 | 1
4.7 | 500201034013 | 40A空气开关 | 个 | 1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 | [7 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
4.8 | 500201034014 | 防水直通公母接 | 个 | 1
4.9 | 500201018004 | 电缆3芯10平方 | m | 15
5 |  | 弄浪屯（水管及水泵安装）
5.1 | 500202009001 | 15KW自动启动器；外观尺寸：500X400X200 | 台 | 1
5.2 | 500202009002 | 真空泵；2BV2061 | 套 | 1
5.3 | 500202009003 | 水泵 型号Is50-32-245 扬程160米，流量6立方，功率11KW | 套 | 1 | 17520.00 | 1199.62 |  |  |  |  | 暂估
5.4 | 500202008001 | 输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm | m | 200
5.5 | 500101005001 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m | m³ | 0.495
5.6 | 500109001006 | 镇墩 | m³ | 0.842
5.7 | 500110001002 | 镇墩普通平面木模板制作及拆除 | m² | 4.62
5.8 | 500114001008 | 304不锈钢水满停;DN50 | 个 | 1
5.9 | 500114001009 | 一般阀门安装，螺纹阀门，直径50mm | 个 | 1
6 |  | 弄六屯（水管及水泵安装）
6.1 | 500114001010 | 一般阀门安装，螺纹阀门，直径50mm | 个 | 3
6.2 | 500202008002 | 输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm | m | 800
6.3 | 500101005002 | 人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽≤1m，深≤1m | m³ | 1.8
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 | [7 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
6.4 | 500109001007 | 镇墩 | m³ | 3.06
6.5 | 500110001003 | 镇墩普通平面木模板制作及拆除 | m² | 16.8
6.6 | 500114001011 | 304不锈钢水满停;DN50 | 个 | 1
6.7 | 500202009004 | 不锈钢深井泵；扬程132~192米，流量14~16立方 | 套 | 1 | 8600.00 | 1199.62 |  |  |  |  | 暂估

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注

## 措施项目清单
措施项目清单
招标编号：
工程名称： | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 其他施工临时工程
2
3

## 工程单价费(税)率汇总表
工程单价费(税)率汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 |  | 工程单价费(税)率(%) | [6 empty] | 备注
|  |  | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业 利润 | 风险金 | 税金
一 | 建筑工程
1 | 土方工程
2 | 石方工程
3 | 土石填筑工程
4 | 混凝土工程
5 | 钢筋制安工程
6 | 模板工程
7 | 钻孔灌浆锚固工程
8 | 自采砂石料工程
9 | 植物措施
10 | 疏浚工程
11 | 其他建筑工程
二 | 安装工程
1 | 安装工程

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
单位：元
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 | 合计 | 备注
1 | 电 |  |  | kW.h
2 | 水 |  |  | m³
3 | 风 |  |  | m³

## 混凝土配合比材料费表
混凝土配合比材料表
招标编号：
工程名称： |  | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程 部位 |  | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m³) |  |  |  | 单价 (元/m³) | 备注
[7 empty] | 水泥 (kg) | 砂 (m³) | 石 (m³) | 水 (m³)
1 |  |  | C10 | 42.5 | 2 | 0.75
2 |  |  | C25 | 42.5 | 2 | 0.55
3 |  |  | M7.5水泥砂浆 | 42.5
4 |  |  | 1:2抹灰水泥砂浆 | 42.5

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注
1 | 镀锌扁钢 |  |  | kg
2 | 镀锌型钢 |  |  | kg
3 | 水泥 |  | 42.5MPa | t
4 | 碎石 |  |  | m³
5 | 汽油 |  | 90# | kg
6 | 汽油 |  | 90# | kg
7 | 炸药 |  |  | kg
8 | 预埋铁件 |  |  | kg
9 | 块石 |  |  | m³
10 | 板枋材 |  |  | m³
11 | 中砂 |  |  | m³
12 | 电杆 |  |  | 根
13 | 钢筋 10以内 |  |  | t
14 | 钢筋 10以上 |  |  | t
15 | 304不锈钢水满停;DN50 |  |  | 个
16 | DN50阀门 |  |  | 个
17 | 电缆3芯10平方 |  |  | m
18 | 钢筋 10以内 |  |  | t

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 | [10 empty] | 第1页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [5 empty] | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
1 | 风钻 |  | 手持式
2 | 风镐(铲) |  | 手持式
3 | 砂浆搅拌机 |  | 出料0.4m³
4 | 混凝土搅拌机 |  | 出料0.4m³
5 | 振动器 |  | 插入式 功率1.1kW
6 | 振动器 |  | 插入式 功率4kW
7 | 振动器 |  | 平板式 功率2.2kW
8 | 风(砂)水枪 |  | 耗风量6m³/min
9 | 载重汽车 |  | 载重量2.5t
10 | 载重汽车 |  | 载重量5t
11 | 双胶轮车
12 | 塔式起重机 |  | 起重量6t
13 | 汽车起重机 |  | 起重量3t
14 | 汽车起重机 |  | 起重量5t
15 | 电动卷扬机 |  | 带塔(连架) 起重量5t
16 | 灰浆搅拌机
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目 |  | 二类费用 小计: 第2页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
17 | 离心水泵 |  | 单级双吸 功率20kW
18 | 电焊机 |  | 交流25kVA
19 | 对焊机 |  | 电弧型150kVA
20 | 钢筋弯曲机 |  | 直径6～40
21 | 钢筋切断机 |  | 功率20kW
22 | 钢筋调直机 |  | 功率4～14kW
23 | 立式钻床 |  | 直径13mm
24 | 圆盘锯
25 | 双面刨床
26 | 切管机 |  | 9A151
27 | 电动套丝机 |  | 直径39以内

## 人工费单价汇总表
人工费单价汇总表
招标编号：
工程名称： | 龙合镇忠合村饮水设施改善项目
序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工 | 工时
2 | 机械工 | 工时