## 封-1 招标工程量清单
|  | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地
|  | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
| 招 标 人: | 招 标 人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年04月16日 | 2024年04月13日 | 2024年04月13日 | 2024年04月13日 | 2024年04月13日 | 2024年04月13日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02、2023S02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02、2023S02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02、2023S02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02、2023S02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02、2023S02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地
|  | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年04月16日 | 2024年04月13日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年04月16日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共1页
一、项目概况 | 一、项目概况
项目名称：三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地。建设地点:广西来宾市金秀瑶族自治县三角乡。施工内容：道路工程、给水工程、蓄水池、种植棚建筑安装等工程。 | 项目名称：三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地。建设地点:广西来宾市金秀瑶族自治县三角乡。施工内容：道路工程、给水工程、蓄水池、种植棚建筑安装等工程。
二、编制依据 | 二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（GB50500-2013）； | 1、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（GB50500-2013）；
2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854~50862-2013）（2015修订本）； | 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（GB50854~50862-2013）（2015修订本）；
4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相应配套费用定额； | 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相应配套费用定额；
5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应配套费用定额； | 5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应配套费用定额；
6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》； | 6、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额及费用定额》；
7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）； | 7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2016】16号）；
8、自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）； | 8、自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）；
9、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）； | 9、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）；
10、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）； | 10、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）；
11、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）的规定； | 11、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）的规定；
12、参考《金秀县建设工程造价信息》2024年第1期，《来宾市建设工程造价信息》2024年第1期，无信息价时按市场询价。 | 12、参考《金秀县建设工程造价信息》2024年第1期，《来宾市建设工程造价信息》2024年第1期，无信息价时按市场询价。
三、其他说明 | 三、其他说明
1、本工程计价采用博奥V17版； | 1、本工程计价采用博奥V17版；
2、本次预算土方运距3km，天然河卵石材料需从5km外运输。 | 2、本次预算土方运距3km，天然河卵石材料需从5km外运输。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 道路及排水沟工程
1.1.2 | 大棚建筑工程
1.1.3 | 大棚安装工程
1.1.4 | 大棚给水工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
道路及排水沟工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大棚建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
大棚安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
大棚给水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共9页 | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
道路及排水沟工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
1 | 040103002001 | 天然河卵石 |  | 182.77
1.履带式液压挖掘机挖装天然河卵石
2.运距：5km
道路工程
2 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 1584.00
机械整形路基
3 | 040202010001 | 天然河卵石面层 | ㎡ | 1584.00
1.石料规格:天然河卵石
2.厚度:20cm
3.不含天然河卵石主材单价
圆管涵工程
4 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | 19.80
土壤类别:三类土
2.机械开挖含装车
5 | 040103001001 | 回填砂砾 |  | 3.96
1.密实度:符合设计规范要求
2.填方材料品种:砂砾石
3.填方来源:采购
6 | 040103002002 | 土方弃置 |  | 19.80
1.废弃料品种:三类土
2.运距：3km
7 | 040305003001 | 浆砌片石端墙基础、墙身、洞口铺砌 |  | 2.67
1.材料品种、规格:MU30毛石
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
8 | 040303002001 | 混凝土管基 |  | 2.57
1.混凝土种类、强度等级:C25普通商品砼
2.含模板制作、安拆
9 | 040303004001 | 混凝土涵帽 |  | 0.36
1.混凝土种类、强度等级:C25普通商品砼
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第2页 共9页 | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.含模板制作、安拆
10 | 040901001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.075
11 | 040501001001 | Ⅱ钢筋混凝土圆管 | m | 10.00
规格：DN300
排水沟工程
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 259.65
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1m以内
3.机械开挖装车
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 93.17
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1m以内
3.机械开挖不装车
14 | 040103001002 | 回填方 |  | 81.02
1.填方材料品种 :满足设计要求合格土方
2.填方来源:原土回填
15 | 040103002003 | 土方弃置 |  | 259.65
1.废弃料品种:三类土
2.运距1km:3km
16 | 桂040501021001 | 渠道基础 |  | 37.40
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.部位：水渠基础
17 | 040201022001 | 砖砌排水沟 | m | 485.00
1.多孔页岩砖 240×190×90
2.2cm厚M7.5水泥砂浆抹面
3.部位：水渠壁
18 | 040303013001 | 混凝土预制盖板安装 |  | 3.48
1.混凝土强度等级:C25商品普通砼
2.含模板制作、安拆
19 | 040901002001 | 预制构件钢筋 钢筋制作、安装 HRB400 10以内 | t | 0.363
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第3页 共9页 | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
20 | 040901002002 | 预制构件钢筋 钢筋制作、安装 HRB400 10以上 | t | 1.284
21 | 040601029001 | 1:2沥青砂浆伸缩缝 | m | 76.72
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
22 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1
23 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以外 | 台·次 | 1
24 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
大棚建筑工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
25 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第4页 共9页 | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
26 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 16225.40
1.土壤类别:三类土
2.机械开挖利用土回填
27 | 010103001001 | 回填方 |  | 15976.30
1.密实度:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:合格三类土
3.填土碾压 振动压路机10t以内 碾压三遍
28 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 91.84
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.清单量按广西2013定额规则计算
4.挖大棚、遮阳棚立柱
29 | 010103002001 | 借土回填开挖运输 |  | 2147.35
1.机械开挖借土回填
2.运距:第1km
30 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 4294.70
1.清单量按定额工程量乘以增运公里数计算
2.暂按增运2km
3.结算按实际签证执行，不足1km部分按比例计算
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
31 | 010501002001 | 带形基础 |  | 1.49
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.组合式不锈钢板给水箱基础
32 | 010501003001 | C20独立基础 |  | 91.84
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
3.大棚、遮阳棚
A.6 金属结构工程
33 | 010603003001 | 热镀锌钢管立柱 | t | 14.073
1.钢材品种、规格:DN50*2.8热镀锌管
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第5页 共9页 | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.热镀锌钢管构件制作安装
3.部位：主立柱、遮阳棚立柱
34 | 010603003002 | 热镀锌钢管立柱 | t | 1.143
1.钢材品种、规格:DN50*2.8热镀锌管
2.热镀锌钢管构件制作安装
3.部位：副立柱
35 | 010606001001 | 热镀锌钢管斜撑 | t | 1.372
1.钢材品种、规格:DN50*2.8热镀锌管
2.热镀锌钢管构件制作安装
3.部位：斜撑
36 | 010603003003 | 热镀锌钢管拱杆 | t | 17.740
1.钢材品种、规格:DN32*2.5热镀锌管
2.热镀锌钢管构件制作安装
3.部位：主拱杆、副拱杆
37 | 010606001002 | 热镀锌钢管斜撑 | t | 3.745
1.钢材品种、规格:DN32*2.5热镀锌管
2.热镀锌钢管构件制作安装
3.部位：遮阳棚斜撑
38 | 010606001003 | 热镀锌钢管横梁 | t | 5.297
1.钢材品种、规格:DN32*2.5热镀锌管
2.热镀锌钢管构件制作安装
3.部位：拱杆横梁
39 | 010606002001 | 热镀锌钢管横梁 | t | 10.052
1.钢材品种、规格:DN50*2.8热镀锌管
2.热镀锌钢管构件制作安装
3.部位：遮阳棚横梁
40 | 010606001004 | 热镀锌钢管拉杆 | t | 3.074
1.钢材品种、规格:DN32*2.5热镀锌管
2.热镀锌钢管构件制作安装
3.部位：拱杆拉杆
41 | 010604001001 | 热镀锌钢管纵梁 | t | 7.443
1.钢材品种、规格:DN32*2.5热镀锌管
2.热镀锌钢管构件制作安装
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第6页 共9页 | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
3.部位：顶纵梁
42 | 010604001002 | 热镀锌钢管纵梁 | t | 9.412
1.钢材品种、规格:DN50*2.8热镀锌管
2.热镀锌钢管构件制作安装
3.部位：遮阳棚纵梁
A.7 屋面及防水工程
43 | 010901005001 | 0.20mm利得膜屋面 | ㎡ | 21901.69
1.品种、规格:0.20mm利得膜
44 | 010901005002 | 不锈钢防虫网 | ㎡ | 5640.00
45 | 桂010901008001 | 专用外遮阳幕布SZW-65，遮阳率＞65-80% | ㎡ | 12958.00
| 12. | A.12 门窗工程
46 | 010802001001 | 铝合金推拉门 | ㎡ | 184.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  | 1
47 | 011702001001 | 基础 | ㎡ | 10.80
1.模板、支撑材质:木模板 木支撑
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第7页 共9页 | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
大棚安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
48 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 23
49 | 030406001001 | 遮阳电机 | 台 | 23
50 | 030408001 | 电力电缆 YJV-1KV-4*10 | m | 300.00
51 | 030408002 | 聚氯乙烯护套软电缆 RVV-3*4 | m | 500.00
52 | 030410001001 | 电杆组立 | 根 | 6
1.混凝土电杆，梢径190mm，长度10m
53 | 桂030402020001 | 电表 | 台 | 1
54 | 03B001 | 外遮阳托、压慕线 | m | 14894.00
55 | 031006015001 | 组合式不锈钢板给水箱 30m3 | 个 | 1
样式采用《矩形给水箱图集》02S101第12-15页
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第8页 共9页 | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
大棚给水工程
分部分项工程
| 6. | 给水工程
56 | 040501004001 | PE管DN63 | m | 2000.00
热熔连接，1.6Mpa
含管道消毒冲洗、试压
57 | 040502003001 | pe63 球阀 | 个 | 24
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第9页 共9页 | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
道路及排水沟工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
大棚建筑工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
大棚安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
大棚给水工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
道路及排水沟工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 380.93 | 380.93 | 分部分项工程费及措施项目费
大棚建筑工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1978.27 | 1978.27 | 分部分项工程费及措施项目费
大棚安装工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 244.64 | 244.64 | 分部分项工程费及措施项目费
大棚给水工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 141.23 | 141.23 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
大棚建筑工程
1 | 01B001 | 固定薄膜卡槽 | m | 6008.00
2 | 01B002 | DN20热镀锌钢管卷膜杆 | m | 2820.00
3 | 01B003 | DN30遮阳棚推拉杆 | m | 2892.00
4 | 01B004 | 电动卷膜器 | 个 | 46
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
道路及排水沟工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
大棚建筑工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
大棚安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
大棚给水工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 | 000701001 | 市政人工 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 010000101 | 钢材 | kg
7 | 010000102 | 型钢（综合） | t
8 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t
9 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
10 | 010302001 | 镀锌钢丝（综合） | kg
11 | 010307003 | 铁丝 Φ4 | kg
12 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
13 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
14 | 010501001 | 钢丝绳(综合) | kg
15 | 010501003 | 钢丝绳 Φ4.5 | kg
16 | 010502009 | 钢丝绳 Φ20 | m
17 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
18 | 012902027 | 钢板 3～10mm | kg
19 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
20 | 020102004 | 石棉橡胶板 1～6mm | kg
21 | 020901006 | δ=0.20 PEP利得膜 | ㎡
22 | 020902002 | 塑料布 | kg
23 | 022701002 | 毛刷 1# | 把
24 | 022705004 | 棉纱头 | kg
25 | 022706010 | 破布 | kg
26 | 023301001 | 草袋 | ㎡
27 | 023301002 | 草袋 | 条
28 | 023301002 | 草袋 | 条
29 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
30 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
31 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg
32 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
33 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
34 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
35 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
36 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
38 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
39 | 031314001 | 低合金钢耐热电焊条(综合) | kg
40 | 031319001 | 电焊丝 | kg
41 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
42 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
43 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
44 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
45 | 031347004 | 铁砂布 | 张
46 | 032113003 | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg
47 | 032115001 | 钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg
48 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
49 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
50 | 040506001 | 砂砾石 | 
51 | 041101001 | 毛石（块石） | 
52 | 041302002.1 | 多孔页岩砖 240×190×90 | 千块
53 | 050101001 | 木材(综合) | 
54 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
55 | 050103003 | 原木（道木） | 
56 | 050306001 | 周转板枋材 | 
57 | 050306002 | 周转枋材 | 
58 | 050306003 | 周转板材 | 
59 | 050308001 | 木板 | 
60 | 052502007 | 垫木 | 
61 | 110902001 | 铝合金推拉门不带亮(成品) | ㎡
62 | 130101002 | 白油漆 | kg
63 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
64 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
65 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
66 | 130518001 | 环氧漆稀释剂 | kg
67 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支
68 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg
69 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
70 | 140303001 | 煤油 | kg
71 | 140702001 | 机油（综合） | kg
72 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 143508001 | 脱模剂 | kg
74 | 143520001 | 隔离剂 | kg
75 | 143901002 | 乙炔气 | kg
76 | 143906001 | 氧气 | 
77 | 143906001 | 氧气 | 
78 | 143907001 | 二氧化碳 | 
79 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
80 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
81 | 172513000 | 塑料软管 | kg
82 | 172801006 | 钢塑复合管 DN50 | m
83 | 182515003 | 钢线卡子 Φ10~20 | 个
84 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
85 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
86 | 341101001 | 水 | 
87 | 341101001 | 水 | 
88 | 341105003 | 木柴 | kg
89 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
90 | 341508001 | 其他材料费 | 元
91 | 341508001 | 其他材料费 | 元
92 | 341508003 | 其他材料费 | 元
93 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
94 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
95 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
96 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg
97 | 370501003 | 枕木 | 
98 | 370905001 | 钢垫板 | kg
99 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
100 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
101 | 800102003 | 水泥砂浆1:2 | 
102 | 800704001 | 普通沥青砂浆1:2:6 | 
103 | B-C | pe63 球阀 材料费 | 元
104 | B-C | 电表 材料费 | 元
105 | B-C | 外遮阳托、压慕线 材料费 | 元
106 | B-C.1 | 专用外遮阳幕布SZW-65，遮阳率＞65-80% 材料费 | 元
107 | B-C.3 | 不锈钢防虫网 材料费 | 元
108 |  | ◆商品砼◆
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 043104003.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼] | 
110 | B043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
111 | B043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
112 |  | ◆主材◆
113 | 170301000 | 镀锌钢管（综合） | t
114 | 172500000Z.2 | PE管DN63 | m
115 | 172902000Z.2 | 钢筋混凝土排水管DN315 | m
116 | 280310000.1 | 聚氯乙烯护套软电缆RVV-3*4 | m
117 | 291902001 | 混凝土杆，梢径190mm，长度10m | 根
118 | 331104000.1 | 组合式不锈钢板给水箱 | 个
119 | 550117001.1 | 配电箱 | 台
120 | B1-1294.1 | 遮阳电机 | 台
121 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线 YJV-1KV-4*10 | m
122 |  | ◆机械台班组成◆
123 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
124 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
125 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
126 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
127 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
128 | 140301004 | 汽油 92# | kg
129 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
130 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
131 | 341103001 | 电 | kW.h
132 | 341103001 | 电 | kW.h
133 | 341103001 | 电 | kW·h
134 | 994701001 | 其他机械费 | 元
135 | 994701003 | 停滞费 | 元
136 | 994701004 | 折旧费 | 元
137 | 994701005 | 大修理费 | 元
138 | 994701006 | 经常修理费 | 元
139 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
140 | 994701008 | 其他费用 | 元
141 |  | ◆机械◆
142 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
143 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3 | 台班
144 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
145 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
146 | 990101008 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.8] | 台班
147 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
148 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
149 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
150 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
151 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
152 | 990701005 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
153 | 990701006 | 履带式推土机功率 105kW | 台班
154 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
155 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
156 | 990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班
157 | 990705007 | 自卸汽车装载质量12t | 台班
158 | 990705008 | 自卸汽车[装载质量15t] | 台班
159 | 990705010 | 自卸汽车装载质量20t | 台班
160 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班
161 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
162 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班
163 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
164 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
165 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
166 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班
167 | 990916002 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力20kN] | 台班
168 | 990916004 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN] | 台班
169 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
170 | 991302003 | 振动压路机[工作质量10t] | 台班
171 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
172 | 991305001 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班
173 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班
174 | 991702001 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班
175 | 991703001 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班
176 | 991908002 | 立式钻床钻孔直径 25mm | 台班
177 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
178 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
179 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
180 | 992501001 | 交流电弧焊机容量 21kV ·A | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 工程名称:三角乡高产矮化八角嫁接育苗及种植示范基地 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
181 | 992501003 | 交流电弧焊机[容量32kVA] | 台班
182 | 992501003 | 交流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
183 | 992509003 | 对焊机容量 75kV ·A | 台班
184 | 992521001 | 二氧化碳气体保护焊机 电流250A | 台班
185 | 993101001 | 洒水车[罐容量4000L] | 台班
186 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
187 | 994410003 | 试压泵压力 25MPa | 台班
188 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
189 | 994528001 | 机动绞磨 3t | 台班
190 |  | 合 计