## 封-1招标工程量清单
广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村
工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村
工程
招标工程量清单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | 第1页 共1页
1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
2、编制依据：
（1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。
（2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。
（3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况；
工程费用变化的其它情况分析说明。
（4）其他需要说明的问题
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1.1 | 八渡瑶族乡八桃村-混凝土破除及恢复路面
1.1.1.2 | 太阳能路灯(新寨屯、八桃屯、其他屯)
1.1.1.3 | 八渡乡八桃村八桃屯管网工程
1.1.1.4 | 八渡乡八桃村八桃屯污水处理设施污水站
1.1.1.5 | 八渡乡八桃村新寨屯管网工程
1.1.1.6 | 八渡乡八桃村新寨屯污水处理设施污水站
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
八渡瑶族乡八桃村-混凝土破除及恢复路面
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
太阳能路灯(新寨屯、八桃屯、其他屯)
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
八渡乡八桃村八桃屯管网工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
八渡乡八桃村八桃屯污水处理设施污水站
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
八渡乡八桃村新寨屯管网工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
八渡乡八桃村新寨屯污水处理设施污水站
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
八渡瑶族乡八桃村-混凝土破除及恢复路面
分部分项工程
| 041001 | 拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除旧混凝土路面 1.拆除旧混凝土路面厚220mm | ㎡ | 256.67
2 | 041001003001 | 拆除基层 1.拆除旧混凝土路面碎石基层厚100mm | ㎡ | 256.67
3 | 040103002001 | 废渣弃置 1.履带式液压挖掘机挖石碴 装车 2.基本运距:1km |  | 82.13
4 | 桂040103003001 | 石方运输每增1km 增运运距:2km | ·km | 164.26
| 3. | 道路工程
5 | 040202005001 | 级配碎石基础压实厚100mm | ㎡ | 256.67
6 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:220mm 3.含路面模板安装、切缝、填缝、刻防滑条、清扫路面等工序 | ㎡ | 256.67
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
7 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
太阳能路灯(新寨屯、八桃屯、其他屯)
分部分项工程
8 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.0m 3.部位:路灯基础 |  | 102.40
9 | 040103001001 | 回填方 |  | 40.00
10 | 040103002002 | 余方弃置 1.运距1km:3km |  | 62.40
11 | 030412007001 | 太阳能路灯 1.名称:单火非对称灯型 2.型号:一体化48W LED太阳能灯杆、锂电池:2*12v60Ah、控制器:MPPT-DM120无线调光型 LED锂电池控制器 3.灯杆材质、规格:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(白色) 4.灯架形式及臂长:杆高7米,上口径60mm,下口径120mm,灯悬挑长1200mm,灯安装高度约为7米 5.杆座材质、规格:钢筋混凝土 | 套 | 40
12 | 030409001001 | 垂直接地级 镀锌角钢L50×50×5 L=2500 | 根 | 40
13 | 030414011001 | 一柱一接地极装置调试 | 系统 | 40.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
八渡乡八桃村八桃屯管网工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均高度1.53m 3.部位：1000污水检查井、HDPE双壁波纹管线DN300 |  | 1410.31
15 | 010103001001 | 沟槽中、粗砂回填 两侧管侧回填中粗砂 |  | 251.94
16 | 010103001002 | 中粗砂分层回填 顶管500mm中粗砂分层回填 |  | 568.55
17 | 010103001003 | 沟槽土方回填 |  | 476.11
18 | 010103002001 | 余土弃置 1.基本运距:1km |  | 934.20
19 | 桂040103003002 | 土方运输每增1km 增运运距:2km | ·km | 1868.40
| 3. | 道路工程
20 | 040202005002 | 级配碎石基础压实厚100mm | ㎡ | 1163.00
21 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:220mm 3.含路面模板安装、刻防滑条、清扫路面等工序 | ㎡ | 1163.00
| 6. | 管网工程
22 | 040305001001 | 砂石基础 1.中粗砂垫层 |  | 113.71
23 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管线DN300 1.环钢度：8KN/m2 | m | 1263.46
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.连接形式:承插式连接 3.管道闭水试验
24 | 040501004002 | PVC入户排水管DN150 | m | 1640.00
25 | 040502003001 | 入户水槽0.6m×0.6m×0.5m PVC成品 | 个 | 82
26 | 040504002001 | 钢筋混凝土污水检查井1000 1.盖板材质、规格:铸铁井盖井座 重型Φ700 2.平均井深:2.35m | 座 | 63
27 | 040201022001 | 排水渠恢复 1.净空尺寸：200*300mm(宽*高) 2.渠道采用C20混凝土 3.20厚M7.5水泥砂抹灰 | m | 501.00
| 0410 | 拆除工程
28 | 041001001002 | 拆除路面 1.拆除旧混凝土路面厚220mm | ㎡ | 1163.00
29 | 041001003002 | 拆除基层 1.拆除旧混凝土路面碎石基层厚100mm | ㎡ | 1163.00
30 | 041001008001 | 拆除混凝土排水渠 |  | 106.21
31 | 040103002003 | 废渣弃置 1.履带式液压挖掘机挖石碴 装车 2.基本运距:1km |  | 478.37
32 | 桂040103003003 | 石方运输每增1km 增运运距:2km | ·km | 956.74
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
八渡乡八桃村八桃屯污水处理设施污水站
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
33 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：综合池 |  | 57.11
34 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：污水站围栏 |  | 2.50
35 | 010103001004 | 回填方 |  | 15.27
36 | 010103002002 | 余土弃置 1.运距:3.0km |  | 44.67
| 7. | 水处理工程
37 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:素混凝土C20 2.厚度：100mm 3.部位：综合池、一体化设备、污水站围栏 4.含混凝土模板制安及拆除 |  | 3.72
38 | 040303002001 | 混凝土筏板基础 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度：300mm 3.部位：综合池、一体化设备 4.含混凝土模板制安及拆除 |  | 7.12
39 | 040303006001 | 地圈梁 1.混凝土种类、强度等级:C25 2.含混凝土模板制安及拆除 |  | 1.38
40 | 040901001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.422
41 | 040901001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.080
42 | 040901009001 | 预埋铁件250mm×250mm | t | 0.002
43 | 040309001001 | 污水站围栏 钢制，H=1.8m | m | 24.00
44 | 040602028001 | 成品综合池(地埋式) 1.类型:罐体 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.规格、型号:V=10m3 3.含污泥池及调节池
45 | 040602028002 | 一体化生化处理池 1.类型:成套设备 2.材质:AO+动态膜220V,0.90Kw | 台 | 1
46 | 030211003001 | 调节池提升泵 1.潜污泵Q=0.85m3/h,H=10m 220V,0.15Kw | 台 | 1
47 | 030404021001 | 调节池浮球开关 仪表0~5米 | 个 | 1
48 | 桂030503017001 | 进水电磁流量计 仪表DN32,0~4m3/h | 套 | 1
49 | 桂030405003001 | 太阳能板 1.功率为625Wp 2.含热镀锌专业支架及运费、配件 3.规格：2279*1134*35 含设备支架刷油 | 块 | 2
50 | 桂030405005001 | 23kW逆变器 | 台 | 1
51 | 050306004001 | 控制器 | 台 | 1
52 | 030408003001 | 电缆保护管SC32 | m | 6.00
53 | 030408003002 | 电缆保护管SC25 | m | 12.00
54 | 030408001001 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×4 | m | 200.00
55 | 030408001002 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×2.5 | m | 10.00
56 | 030408002001 | 控制电缆KYJV 0.45/0.6kV 4×1.5 | m | 20.00
57 | 030409001002 | 接地极 接地用极三米长50X50X5mm镀锌角钢,埋深0.8米。 | 根 | 6
58 | 030409002001 | 接地母线 40X4mm镀锌扁铁埋深0.8m | m | 22.90
59 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 18.40
| 6. | 管网工程
60 | 040501004003 | UPVC管DN300 1.0MPa | m | 20.00
61 | 桂030801022001 | 钢丝软管内径50 1.0MPa | 根 | 3
62 | 040501004004 | UPVC管DN50 1.0MPa | m | 27.00
63 | 040501004005 | UPVC管DN32 1.0MPa | m | 5.00
64 | 040501004006 | UPVC管DN65 1.0MPa | m | 4.00
65 | 040502005001 | UPVC止回阀DN32 1.0MPa | 个 | 1
66 | 桂031003018001 | UPVC球阀DN50 1.0MPa 双由令球阀 | 个 | 1
67 | 桂031003018002 | UPVC球阀DN32 1.0MPa | 个 | 5
68 | 030703004001 | UPVC蝶阀DN50 1.0MPa | 个 | 1
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
八渡乡八桃村新寨屯管网工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
69 | 010101003003 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均高度1.57m 3.部位：1000污水检查井、HDPE双壁波纹管线DN300 |  | 1087.87
70 | 010103001005 | 沟槽中、粗砂回填 两侧管侧回填中粗砂 |  | 254.72
71 | 010103001006 | 中粗砂分层回填 顶管500mm中粗砂分层回填 |  | 424.53
72 | 010103001007 | 沟槽土方回填 |  | 323.71
73 | 010103002003 | 余土弃置 1.基本运距:1km |  | 764.16
74 | 桂040103003004 | 土方运输每增1km 增运运距:2km | ·km | 1528.32
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 3. | 道路工程
75 | 040202005003 | 级配碎石基础压实厚100mm | ㎡ | 789.00
76 | 040203007003 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:220mm 3.含路面模板安装、刻防滑条、清扫路面等工序 | ㎡ | 789.00
| 6. | 管网工程
77 | 040305001002 | 砂石基础 1.中粗砂垫层 |  | 84.91
78 | 040501004007 | HDPE双壁波纹管线DN300 1.环钢度：8KN/m2 2.连接形式:承插式连接 3.管道闭水试验 | m | 943.41
79 | 040501004008 | PVC入户排水管DN150 | m | 1520.00
80 | 040502003002 | 入户水槽0.6m×0.6m×0.5m PVC成品 | 个 | 76
81 | 040504002002 | 钢筋混凝土污水检查井1000 1.盖板材质、规格:铸铁井盖井座 重型Φ700 2.平均井深:1.57m | 座 | 44
82 | 040201022002 | 排水渠恢复 1.净空尺寸：200*300mm(宽*高) 2.渠道采用C20混凝土 3.20厚M7.5水泥砂抹灰 | m | 76.00
| 0410 | 拆除工程
83 | 041001001003 | 拆除路面 1.拆除旧混凝土路面厚220mm | ㎡ | 789.00
84 | 041001003003 | 拆除基层 1.拆除旧混凝土路面碎石基层厚100mm | ㎡ | 789.00
85 | 041001008002 | 拆除混凝土排水渠 |  | 16.11
86 | 040103002004 | 废渣弃置 1.履带式液压挖掘机挖石碴 装车 2.基本运距:1km |  | 268.59
87 | 桂040103003005 | 石方运输每增1km 增运运距:2km | ·km | 537.18
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
八渡乡八桃村新寨屯污水处理设施污水站
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
88 | 010101002002 | 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：综合池 |  | 60.47
89 | 010101003004 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：污水站围栏 |  | 2.50
90 | 010103001008 | 回填方 |  | 18.63
91 | 010103002004 | 余土弃置 1.运距:3.0km |  | 44.34
| 7. | 水处理工程
92 | 040303001002 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:素混凝土C20 2.厚度：100mm 3.部位：综合池、一体化设备、污水站围栏 4.含混凝土模板制安及拆除 |  | 3.72
93 | 040303002002 | 混凝土筏板基础 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度：300mm 3.部位：综合池、一体化设备 4.含混凝土模板制安及拆除 |  | 7.12
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
94 | 040303006002 | 地圈梁 1.混凝土种类、强度等级:C25 2.含混凝土模板制安及拆除 |  | 1.38
95 | 040901001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.422
96 | 040901001004 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.080
97 | 040901009002 | 预埋铁件250mm×250mm | t | 0.002
98 | 040309001002 | 污水站围栏 1.钢制，H=1.8m | m | 24.00
99 | 040602028003 | 成品综合池(地埋式) 1.类型:罐体 2.规格、型号:V=10m3 3.含污泥池及调节池 | 台 | 1
100 | 040602028004 | 一体化生化处理池 1.类型:成套设备 2.材质:AO+动态膜220V,0.90Kw | 台 | 1
101 | 030211003002 | 调节池提升泵 1.潜污泵Q=0.85m3/h,H=10m 220V,0.15Kw | 台 | 1
102 | 030404021002 | 调节池浮球开关 仪表0~5米 | 个 | 1
103 | 桂030503017002 | 进水电磁流量计 仪表DN32,0~4m3/h | 套 | 1
104 | 桂030405003002 | 太阳能板 1.功率为625Wp 2.含热镀锌专业支架及运费、配件 3.规格：2279*1134*35 | 块 | 2
105 | 桂030405005002 | 23kW逆变器 | 台 | 1
106 | 050306004002 | 控制器 | 台 | 1
107 | 030408003003 | 电缆保护管SC32 | m | 6.00
108 | 030408003004 | 电缆保护管SC25 | m | 12.00
109 | 030408001003 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×4 | m | 200.00
110 | 030408001004 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×2.5 | m | 10.00
111 | 030408002002 | 控制电缆KYJV 0.45/0.6kV 4×1.5 | m | 20.00
112 | 030409001003 | 接地极 接地用极三米长50X50X5mm镀锌角钢,埋深0.8米。 | 根 | 6
113 | 030409002002 | 接地母线 40X4mm镀锌扁铁埋深0.8m | m | 22.90
114 | 桂030413013002 | 土方开挖 |  | 18.40
| 6. | 管网工程
115 | 040501004009 | UPVC管DN300 1.0MPa | m | 20.00
116 | 桂030801022002 | 钢丝软管内径50 1.0MPa | 根 | 3
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
117 | 040501004010 | UPVC管DN50 1.0MPa | m | 27.00
118 | 040501004011 | UPVC管DN32 1.0MPa | m | 5.00
119 | 040501004012 | UPVC管DN65 1.0MPa | m | 4.00
120 | 040502005002 | UPVC止回阀DN32 1.0MPa | 个 | 1
121 | 桂031003018003 | UPVC球阀DN50 1.0MPa 双由令球阀 | 个 | 1
122 | 桂031003018004 | UPVC球阀DN32 1.0MPa | 个 | 5
123 | 030703004002 | UPVC蝶阀DN50 1.0MPa | 个 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 | [5 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
八渡瑶族乡八桃村-混凝土破除及恢复路面
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
太阳能路灯(新寨屯、八桃屯、其他屯)
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
合计
八渡乡八桃村八桃屯管网工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费
合计
八渡乡八桃村八桃屯污水处理设施污水站
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002004 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004004 | 工程定位复测费
合计
八渡乡八桃村新寨屯管网工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
2 | 桂041201002005 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201003005 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004005 | 工程定位复测费
合计
八渡乡八桃村新寨屯污水处理设施污水站
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002006 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003006 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004006 | 工程定位复测费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
八渡瑶族乡八桃村-混凝土破除及恢复路面
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 92.03 | 8.28 | 100.31
太阳能路灯(新寨屯、八桃屯、其他屯)
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 212.17 | 19.09 | 231.26
八渡乡八桃村八桃屯管网工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2091.49 | 188.23 | 2279.72
八渡乡八桃村八桃屯污水处理设施污水站
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 392.83 | 35.35 | 428.18
八渡乡八桃村新寨屯管网工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1313.19 | 118.19 | 1431.38
八渡乡八桃村新寨屯污水处理设施污水站
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 393.12 | 35.38 | 428.5
| 合计 | 4494.83 | 404.52 | 4899.35
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000103 | 型钢(综合) | kg
3 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
5 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
8 | 010903008 | 圆钢HPB300 Φ14 | kg
9 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
10 | 012105002 | 镀锌角钢(综合) | kg
11 | 012902001 | 钢板（综合） | kg
12 | 012902001 | 钢板(综合) | kg
13 | 012902020 | 钢板 1.6～1.9mm | kg
14 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
15 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
16 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
17 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
18 | 022705002 | 棉纱 | kg
19 | 022705003 | 棉丝 | kg
20 | 022705004 | 棉纱头 | kg
21 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m
22 | 022706010 | 破布 | kg
23 | 022903003 | 线麻 | kg
24 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
25 | 023301002 | 草袋 | 条
26 | 030126019 | 螺栓 M8×60 | 套
27 | 030127018 | 镀锌螺栓 M8×30 | 套
28 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
29 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
30 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
31 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
32 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
33 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
34 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
35 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
36 | 031332001 | 焊锡膏 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 031341001 | 直柄钻头 Φ7.5 | 个
38 | 031345001 | 钢锯条 | 根
39 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组
40 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片
41 | 031347001 | 砂纸 | 张
42 | 031347004 | 铁砂布 | 张
43 | 032103002 | 丝锥M8 | 根
44 | 032113003 | 平垫铁 0#~3#钢 1# | kg
45 | 032114002 | 斜垫铁 0#~3#钢 1# | kg
46 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
47 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
48 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
49 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
50 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
51 | 040301001 | 砂（综合） | 
52 | 040301002 | 砂(综合) | kg
53 | 040301004 | 中砂 | 
54 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
55 | 040502001 | 碎石(综合) | 
56 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
57 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
58 | 040701006 | 石屑 | 
59 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
60 | 042701007 | 预制混凝土块 | 
61 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
62 | 050306001 | 周转板枋材 | 
63 | 050306002 | 周转枋材 | 
64 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
65 | 130503001 | 沥青漆 | kg
66 | 130507003 | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg
67 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
68 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
69 | 130705002 | 铅油 | kg
70 | 133101001 | 石油沥青（综合） | kg
71 | 133508015 | PG道路嵌缝胶 | kg
72 | 140303001 | 煤油 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 140501002 | 溶剂汽油 200# | kg
74 | 140702001 | 机油（综合） | kg
75 | 140702002 | 机油 5#～7# | kg
76 | 140717001 | 黄油 | kg
77 | 140901001 | 电力复合酯 | kg
78 | 143120001 | 二硫化钼 | kg
79 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
80 | 143309001 | 丙酮 | kg
81 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
82 | 143901002 | 乙炔气 | kg
83 | 143906001 | 氧气 | 
84 | 144102001 | 粘结剂 | kg
85 | 144116005 | 粘合剂 | kg
86 | 144116007 | 粘合剂507 | kg
87 | 170102004 | 焊接钢管 DN32 | kg
88 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
89 | 172504004.1 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）排水管 De150 | m
90 | 172504004.1 | UPVC管DN300 1.0MPa | m
91 | 172703000 | 橡胶管 | m
92 | 181510004 | 钢制管箍 DN32 | 个
93 | 181510005 | 钢制管箍 DN40 | 个
94 | 181510006 | 钢制管箍 DN50 | 个
95 | 181514004 | 镀锌活接头 DN32 | 个
96 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
97 | 270101005 | 飞保险(羊角熔断器) 10A | 个
98 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m
99 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
100 | 292113001 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副
101 | 292114001 | 直脚3＃ | 个
102 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
103 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个
104 | 340502004 | 草板纸 80# | 张
105 | 341101001 | 水 | 
106 | 341301001 | 位号牌 | 个
107 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
108 | 341508001 | 其他材料费 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 341508006 | 其他材料费 | 元
110 | 341509001 | 校验材料费 | 元
111 | 350102001 | 钢模板 | kg
112 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
113 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
114 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
115 | 350203001 | 零星卡具 | kg
116 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套
117 | 370501002 | 油浸枕木 2500×200×160 | 根
118 | 370501003 | 枕木 | 
119 | 370905010 | 钢垫板 1～2mm | kg
120 | 554304000Z | 交流变压器 | 台
121 | B-C.1 | 入户排水槽0.6m×0.6m×0.5m 材料费 | 个
122 | B-C.1 | 污水站围栏 材料费 | m
123 | B-C.1 | 法兰盘 材料费 | 套
124 | B-C.5 | UPVC法兰DN3001.0MPa 材料费 | 个
125 | B-C.6 | UPVC90°弯头DN50 材料费 | 个
126 | B-C.7 | UPVC90°弯头DN30 材料费 | 个
127 | B-C.8 | UPVC正三通DN50 材料费 | 个
128 | B-C.9 | UPVC变径DN40/50 材料费 | 个
129 | B-C.10 | UPVC变径DN32/50 材料费 | 个
130 | B-C.11 | UPVC法兰DN40 1.0MPa 材料费 | 个
131 | B-C.12 | UPVC法兰DN32 1.0MPa 材料费 | 个
132 | B-C.13 | UPVC90°弯头DN65 材料费 | 个
133 | B-C.14 | UPVC正三通DN65 材料费 | 个
134 | B-C.15 | UPVC异径三通DN65/32 材料费 | 个
135 | B-C.16 | UPVC异径三通DN65/32 材料费 | 个
136 | B-C.17 | UPVC变径DN32/65 材料费 | 个
137 | B-C.18 | UPVC变径DN32/65 材料费 | 个
138 | B-C.19 | UPVC法兰DN50 1.0MPa 材料费 | 个
139 | B-C.20 | UPVC法兰盲板DN32 1.0MPa 材料费 | 个
140 | S022705004 | 棉纱头 | kg
141 | S031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
142 | S143508001 | 脱模剂 | kg
143 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
144 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 |  | ◆配合比◆
146 | 800101015 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
147 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
148 | 802104042 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 | 
149 | 802104043 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 | 
150 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
151 | 802104045 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 | 
152 | 802104045 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 | 
153 | 802108017 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
154 |  | ◆主材◆
155 | 170103003.1 | 焊接钢管 DN25 | m
156 | 170103004.1 | 焊接钢管 DN32 | m
157 | 171903000.1 | 钢丝软管内径50 1.0MPa | 根
158 | 172500000Z.1 | UPVC管DN50 1.0MPa | m
159 | 172500000Z.2 | UPVC管DN32 1.0MPa | m
160 | 172500000Z.3 | UPVC管DN65 1.0MPa | m
161 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300 | m
162 | 193701000.1 | 调节池浮球开关 | 个
163 | 193701000.2 | UPVC球阀DN32 1.0MPa | 个
164 | 193701000.3 | UPVC蝶阀DN50 1.0MPa | 个
165 | 193800000.1 | UPVC止回阀DN32 1.0MPa | 个
166 | 193801006.1 | UPVC球阀DN50 1.0MPa | 个
167 | 270606000 | 接地极 | 根
168 | 270606000 | 接地极 | 根
169 | 270606000.1 | 三米长50X50X5mm镀锌角钢 | 根
170 | 550504001.1 | 控制器 | 面
171 | B-Z.1 | 调节池提升泵 主材费 | 元
172 | B-Z.2 | 进水电磁流量计 主材费 | 元
173 | B-Z.3 | 太阳能板 主材费 | 元
174 | Z010902001 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t
175 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t
176 | Z270603001 | 接地母线 | m
177 | Z270603001.1 | 40X4mm镀锌扁铁 | m
178 | Z281100000.1 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×4 | m
179 | Z281100000.2 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×2.5 | m
180 | Z281100000.3 | 控制电缆KYJV 0.45/0.6kV 4×1.5 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | Z2811340039.1 | 抱箍式悬挑灯 | 套
182 |  | ◆设备◆
183 | B-.1 | 23kW逆变器 | 台
184 | B-S.1 | 一体化生化处理池 设备费 | 元
185 | B-S.1 | 成品综合池(地埋式) 设备费 | 元
186 | B-S.2 | 一体化生化处理池 设备费 | 元
187 | B-Z.4 | 成品综合池(地埋式) 主材费 | 元
188 |  | ◆机械台班组成◆
189 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
190 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
191 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
192 | 140301004 | 汽油 92# | kg
193 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
194 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
195 | 341103001 | 电 | kW·h
196 | 341103001 | 电 | kW.h
197 | 994701004 | 折旧费 | 元
198 | 994701005 | 检修费 | 元
199 | 994701006 | 维护费 | 元
200 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
201 | 994701008 | 其他费 | 元
202 |  | ◆机械◆
203 | 341509003 | 其他机械费 | 元
204 | 980301005 | 精密交/直流稳压电源 | 台班
205 | 980501003 | 数字兆欧表 BM-2061000MΩ | 台班
206 | 980502004 | 数字万用表PS-56 | 台班
207 | 980503001 | 数字电压表 PZ38 | 台班
208 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
209 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
210 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
211 | 984117001 | TPFRC电容分压器交直流高压测量系统 | 台班
212 | 984713001 | 综合校验仪 D-063 | 台班
213 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
214 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班
215 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
216 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
218 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
219 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
220 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
221 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
222 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
223 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
224 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
225 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
226 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
227 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
228 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班
229 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
230 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
231 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
232 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
233 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
234 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN | 台班
235 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
236 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
237 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
238 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班
239 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
240 | 991317001 | 刻纹机 | 台班
241 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
242 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
243 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
244 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
245 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
246 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
247 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
248 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
249 | 992502006 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班
250 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
251 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
252 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-八渡瑶族乡八桃村 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 993306001 | 风镐 | 台班
254 | 993905001 | 电气综合试验车 | 台班
255 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班
256 | 994301002 | 电动空气压缩机 排气量1/min | 台班
257 | 994508002 | 电锤 功率 830W | 台班
258 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
259 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
260 |  | 合 计
表-22