## 封-2招标控制价
广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村
工程
招标控制价
田林县农业农村局
招 标 人:
(单位盖章)
1
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年10月29日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-2

## 扉-2招标控制价
广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村
工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 3136893.01元
(大写): |  |  | 叁佰壹拾叁万陆仟捌佰玖拾叁元零壹分
|  | 田林县农业农村局 |  |  | 1
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  |  |  | 1
法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) |  | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  | 1 |  | 复核人: | 1
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年10月29日 |  | 复核时间: | 2025年10月31日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-2

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 浪平镇委贵村 | 3136893.01 | 6261.27 | 96137.54
| 建筑安装工程费合计 | 3136893.01 | 6261.27 | 96137.54
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 浪平镇委贵村-新建混凝土道路 | 355778.44 | 710.14 | 8978.04
1.1.2 | 太阳能路灯(委贵屯、其他屯) | 122278.61 | 244.07 | 2760.72
1.1.3 | 浪平镇委贵村管网工程 | 2459944.07 | 4910.07 | 82812.88
1.1.4 | 浪平镇委贵村委贵屯污水处理设施污水站 | 198891.89 | 396.99 | 1585.9
| 建筑安装工程费合计 | 3136893.01 | 6261.27 | 96137.54
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 浪平镇委贵村-新建混凝土道路 | 355778.44
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 355778.44
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 343396.85
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 11671.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8978.04
3 | 其他项目费用合计 | 710.14
4 | 建筑安装工程费合计 | 355778.44
| 工程总价 | 355778.44
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 343396.85
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 11671.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8978.04
3 | 其他项目费用合计 | 710.14
4 | 建筑安装工程费合计 | 355778.44
| 太阳能路灯(委贵屯、其他屯) | 122278.61
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 122278.61
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 118445.6
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3588.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2760.72
3 | 其他项目费用合计 | 244.07
4 | 建筑安装工程费合计 | 122278.61
| 工程总价 | 122278.61
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 118445.6
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3588.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2760.72
3 | 其他项目费用合计 | 244.07
4 | 建筑安装工程费合计 | 122278.61
| 浪平镇委贵村管网工程 | 2459944.07
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 2459944.07
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 2347377.26
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 107656.74
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 82812.88
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计 | 4910.07
4 | 建筑安装工程费合计 | 2459944.07
| 工程总价 | 2459944.07
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 2347377.26
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 107656.74
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 82812.88
3 | 其他项目费用合计 | 4910.07
4 | 建筑安装工程费合计 | 2459944.07
| 浪平镇委贵村委贵屯污水处理设施污水站 | 198891.89
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 198891.89
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 196433.24
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2061.66
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1585.9
3 | 其他项目费用合计 | 396.99
4 | 建筑安装工程费合计 | 198891.89
| 工程总价 | 198891.89
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 196433.24
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2061.66
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1585.9
3 | 其他项目费用合计 | 396.99
4 | 建筑安装工程费合计 | 198891.89
| 工程项目汇总 | 3136893.01
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 3005652.95
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 124978.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 96137.54
3 | 其他项目费用合计 | 6261.27
4 | 建筑安装工程费合计 | 3136893.01
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 浪平镇委贵村-新建混凝土道路 |  |  |  | 343396.85
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 342199.59
| 3. | 屯内道路硬化 |  |  |  | 342199.59
1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 路基整平压实>0.93 | ㎡ | 2304.84 | 3.75 | 8643.15
2 | 040202011001 | 碎石基层 碎石基础压实厚100mm | ㎡ | 2304.84 | 25.8 | 59464.87
3 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 C30现浇砼路面厚220mm 含锯缝机锯缝 | ㎡ | 2304.84 | 118.92 | 274091.57
|  | 小计 |  |  |  | 342199.59
|  | ∑人工费 |  |  |  | 44529.51
|  | ∑材料费 |  |  |  | 216770.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 23417.17
|  | ∑管理费 |  |  |  | 19706.38
|  | ∑利润 |  |  |  | 9519
|  | ∑增值税 |  |  |  | 28257.34
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1197.26
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 1197.26
4 | 011705001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1 | 1197.26 | 1197.26
|  | 小计 |  |  |  | 1197.26
|  | ∑人工费 |  |  |  | 100
|  | ∑材料费 |  |  |  | 107.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 592.74
|  | ∑管理费 |  |  |  | 200.89
|  | ∑利润 |  |  |  | 96.98
|  | ∑增值税 |  |  |  | 98.86
|  | 合计 |  |  |  | 343396.85
|  | ∑人工费 |  |  |  | 44629.51
|  | ∑材料费 |  |  |  | 216877.99
|  | ∑机械费 |  |  |  | 24009.91
|  | ∑管理费 |  |  |  | 19907.27
|  | ∑利润 |  |  |  | 9615.98
|  | ∑增值税 |  |  |  | 28356.2
|  | 太阳能路灯(委贵屯、其他屯) |  |  |  | 118445.6
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 118445.6
| 6. | 路灯工程 |  |  |  | 118445.6
5 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.0m 3.部位:路灯基础 |  | 40.00 | 22.46 | 898.4
6 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距1km |  | 40.00 | 6.42 | 256.8
7 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 增加运距：2km | ·km | 80.00 | 2.04 | 163.2
8 | 030412007001 | 太阳能路灯 1.名称:单火非对称灯型 2.型号:一体化48W LED太阳能灯杆、锂电池:2*12v60Ah、控制器:MPPT-DM120无线调光型 LED锂电池控制器 3.灯杆材质、规格:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(白色) 4.灯架形式及臂长:杆高7米,上口径60mm,下口径120mm,灯悬挑长1200mm,灯安装高度约为7米 5.杆座材质、规格:钢筋混凝土、含法兰盘 | 套 | 40 | 1963.25 | 78530
9 | 桂030413011001 | 现浇基础 规格：1*1*1 含钢筋模版制作安装 | 座 | 40 | 755.85 | 30234
10 | 030409001001 | 垂直接地级 镀锌角钢L50×50×5 L=2500 | 根（块） | 40 | 95.64 | 3825.6
11 | 030414011001 | 一柱一接地极装置调试 | 系统（组 | 40.00 | 113.44 | 4537.6
|  | 小计 |  |  |  | 118445.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 13635.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 78313.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7470.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6572.4
|  | ∑利润 |  |  |  | 2673.2
|  | ∑增值税 |  |  |  | 9780.4
|  | 合计 |  |  |  | 118445.6
|  | ∑人工费 |  |  |  | 13635.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 78313.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7470.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6572.4
|  | ∑利润 |  |  |  | 2673.2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑增值税 |  |  |  | 9780.4
|  | 浪平镇委贵村管网工程 |  |  |  | 2347377.26
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 2327049.26
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 389331.54
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均高度1.51m 3.部位：1000污水检查井、HDPE双壁波纹管线DN300 |  | 4391.93 | 8.52 | 37419.24
13 | 010103001001 | 沟槽中、粗砂回填 两侧管侧回填中粗砂 |  | 551.60 | 174.99 | 96524.48
14 | 010103001002 | 中粗砂分层回填 顶管500mm中粗砂分层回填 |  | 1245.14 | 160.22 | 199496.33
15 | 010103001003 | 沟槽土方回填 |  | 1429.84 | 5.73 | 8192.98
16 | 010103002001 | 余土弃置 运距：1km |  | 2747.61 | 13.28 | 36488.26
17 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 增加运距：2km | ·km | 5495.22 | 2.04 | 11210.25
| 3. | 道路工程 |  |  |  | 570168.5
18 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 C30现浇砼路面厚220mm | ㎡ | 4150.00 | 111.59 | 463098.5
19 | 040202011002 | 碎石垫层100mm 碎石基础压实厚100mm | ㎡ | 4150.00 | 25.8 | 107070
| 6. | 管网工程 |  |  |  | 1140240.38
20 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管线DN300 含闭水试验 | m | 2766.98 | 111.86 | 309514.38
21 | 040501004002 | PVC入户排水管DN150 | m | 2240.00 | 49.62 | 111148.8
22 | 01B001 | 入户排水槽0.6m×0.6m×0.5m PVC成品 | 个 | 112 | 218 | 24416
23 | 040504002001 | 钢筋混凝土污水检查井1000 1.盖板材质、规格:铸铁井盖井座 重型Φ700 2.平均井深:1.51m | 座 | 132 | 5240.72 | 691775.04
24 | 040201022001 | 排水渠恢复 | m | 24.00 | 141.09 | 3386.16
| 0410 | 拆除工程 |  |  |  | 227308.84
25 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:水泥混凝土 2.厚度:0.22m混凝土面层、碎石垫层0.1m | ㎡ | 4150.00 | 47.51 | 197166.5
26 | 041001008001 | 拆除混凝土排水渠 |  | 5.09 | 194.04 | 987.66
27 | 040103002002 | 废渣弃置 运距：1km |  | 1333.09 | 16.09 | 21449.42
28 | 桂040103003002 | 土石方运输每增1km 增运：2km | ·km | 2666.18 | 2.89 | 7705.26
|  | 小计 |  |  |  | 2327049.26
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 428514.7
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1270559.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 193140.49
|  | ∑管理费 |  |  |  | 164243.73
|  | ∑利润 |  |  |  | 78454.81
|  | ∑增值税 |  |  |  | 192135.72
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 20328
| 041102 | 支架 |  |  |  | 20328
29 | 041101005001 | 井字架木制井深（m以内） 2 | 座 | 132 | 154 | 20328
|  | 小计 |  |  |  | 20328
|  | ∑人工费 |  |  |  | 11470.8
|  | ∑材料费 |  |  |  | 2245.32
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3326.4
|  | ∑利润 |  |  |  | 1606.44
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1679.04
|  | 合计 |  |  |  | 2347377.26
|  | ∑人工费 |  |  |  | 439985.5
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1272805.15
|  | ∑机械费 |  |  |  | 193140.49
|  | ∑管理费 |  |  |  | 167570.13
|  | ∑利润 |  |  |  | 80061.25
|  | ∑增值税 |  |  |  | 193814.76
|  | 浪平镇委贵村委贵屯污水处理设施污水站 |  |  |  | 196433.24
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 196433.24
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 2080.17
30 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：综合池 |  | 89.31 | 8.94 | 798.43
31 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：污水站围栏 |  | 2.50 | 3.7 | 9.25
32 | 010103001004 | 回填方 |  | 21.21 | 29.94 | 635.03
33 | 010103002002 | 余土弃置 1.运距:1km |  | 36.72 | 13.28 | 487.64
34 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 增加运距：2km | ·km | 73.44 | 2.04 | 149.82
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 7. | 水处理工程 |  |  |  | 190608.03
35 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:素混凝土C20 2.厚度：100mm 3.部位：综合池、一体化设备、污水站围栏 |  | 3.72 | 536.38 | 1995.33
36 | 040303002001 | 混凝土筏板基础 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度：300mm 3.部位：综合池、一体化设备 |  | 7.12 | 543.76 | 3871.57
37 | 040303006001 | 地圈梁 1.混凝土种类、强度等级:C25 |  | 1.38 | 1209.98 | 1669.77
38 | 040901001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.422 | 5230.52 | 2207.28
39 | 040901001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.080 | 5533.27 | 442.66
40 | 040901009001 | 预埋铁件250mm×250mm | t | 0.002 | 13765 | 27.53
41 | 040309001001 | 污水站围栏 高度：1.2m | m | 24.00 | 523.2 | 12556.8
42 | 040602028001 | 成品综合池(地埋式) 1.类型:玻璃钢罐体 2.规格、型号:V=10m3 | 台 | 1 | 30142.86 | 30142.86
43 | 040602028002 | 一体化生化处理池 1.类型:成套设备、碳钢防腐30m³ 2.材质:AO+动态膜220V,0.90Kw | 台 | 1 | 106106.05 | 106106.05
44 | 030211003001 | 调节池提升泵 1.潜污泵Q=0.85m3/h,H=10m 220V,0.15Kw | 台 | 1 | 4835.33 | 4835.33
45 | 030404021001 | 调节池浮球开关 仪表0~5米 | 个 | 1 | 216.19 | 216.19
46 | 桂030503017001 | 进水电磁流量计 仪表DN32,0~4m3/h | 套 | 1 | 2382.11 | 2382.11
47 | 桂030405003001 | 太阳能电池板 1.功率为625Wp 2.含热镀锌专业支架及运费、配件 3.规格：2279*1134*35 | 块 | 2 | 1306.08 | 2612.16
48 | 031002002001 | 设备支架 手工除锈/防锈漆2道 | kg | 0.23 | 121.66 | 27.98
49 | 桂030405005001 | 23kW逆变器 | 台 | 1 | 6633.5 | 6633.5
50 | 050306004001 | 控制器 | 台 | 1 | 293.09 | 293.09
51 | 030408003001 | 电缆保护管SC32 | m | 200.00 | 28.62 | 5724
52 | 030408003002 | 电缆保护管SC25 | m | 30.00 | 24.74 | 742.2
53 | 030408001001 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×4 | m | 200.00 | 30.26 | 6052
54 | 030408001002 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×2.5 | m | 10.00 | 24.42 | 244.2
55 | 030408002001 | 控制电缆KYJV 0.45/0.6kV 4×1.5 | m | 20.00 | 17.82 | 356.4
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
56 | 030409001002 | 接地极 接地用极三米长50X50X5mm镀锌角钢,埋深0.8米。 | 根（块） | 6 | 95.64 | 573.84
57 | 030409002001 | 接地母线 40X4mm镀锌扁铁埋深0.8m | m | 22.90 | 21.88 | 501.05
58 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 18.40 | 21.42 | 394.13
| 6. | 管网工程 |  |  |  | 3745.04
59 | 040501004003 | UPVC管DN300 1.0MPa | m | 20.00 | 96.65 | 1933
60 | 桂030801022001 | 钢丝软管DN50 1.0MPa | 根 | 3 | 82.74 | 248.22
61 | 040501004004 | UPVC管DN50 1.0MPa | m | 27.00 | 20.19 | 545.13
62 | 040501004005 | UPVC管DN32 1.0MPa | m | 5.00 | 16.65 | 83.25
63 | 040501004006 | UPVC管DN65 1.0MPa | m | 4.00 | 33.33 | 133.32
64 | 040502005001 | UPVC止回阀DN32 1.0MPa | 个 | 1 | 60.09 | 60.09
65 | 桂031003018001 | UPVC球阀DN50 1.0MPa 双由令球阀 | 个 | 1 | 122.1 | 122.1
66 | 桂031003018002 | UPVC球阀DN32 1.0MPa | 个 | 5 | 82.62 | 413.1
67 | 030703004001 | UPVC蝶阀DN50 1.0MPa | 个 | 1 | 206.83 | 206.83
|  | 小计 |  |  |  | 196433.24
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10434.9
|  | ∑材料费 |  |  |  | 163291.47
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1689.69
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3381.38
|  | ∑利润 |  |  |  | 1416.49
|  | ∑增值税 |  |  |  | 16219.37
|  | 合计 |  |  |  | 196433.24
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10434.9
|  | ∑材料费 |  |  |  | 163291.47
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1689.69
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3381.38
|  | ∑利润 |  |  |  | 1416.49
|  | ∑增值税 |  |  |  | 16219.37
|  | 总计 |  |  |  | 3005652.95
|  | ∑人工费 |  |  |  | 508685.51
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1731287.81
|  | ∑机械费 |  |  |  | 226310.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 197431.18
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利润 |  |  |  | 93766.92
|  | ∑增值税 |  |  |  | 248170.73
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
浪平镇委贵村-新建混凝土道路
分部分项工程
| 3. | 屯内道路硬化
1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 路基整平压实>0.93 | ㎡ | 2304.84 | 3.75 | 0.36 |  | 2.04 | 0.7 | 0.34 | 0.31
| C2-0001 | 路床整形 路床碾压 | 100㎡ | 23.0484 | 374.51 | 35.9 |  | 204.37 | 69.68 | 33.64 | 30.92
2 | 040202011001 | 碎石基层 碎石基础压实厚100mm | ㎡ | 2304.84 | 25.8 | 1.63 | 14.54 | 4.76 | 1.85 | 0.89 | 2.13
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 23.0484 | 2581.28 | 163.1 | 1454.07 | 476.12 | 185.37 | 89.49 | 213.13
3 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 C30现浇砼路面厚220mm 含锯缝机锯缝 | ㎡ | 2304.84 | 118.92 | 17.33 | 79.51 | 3.36 | 6 | 2.9 | 9.82
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30} | 100㎡ | 23.0484 | 9702.19 | 719.7 | 7777.8 | 65.82 | 227.8 | 109.97 | 801.1
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 5.7750 | 1400.04 | 729.5 | 153.32 | 61.49 | 229.39 | 110.74 | 115.6
| C2-0120 | 伸缝 沥青木板 | 10㎡ | 0.289 | 1527.3 | 638.8 | 487.71 |  | 185.25 | 89.43 | 126.11
| C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 23.0484 | 632.68 | 295 | 109.94 | 34.02 | 95.42 | 46.06 | 52.24
| C2-0129 | 清扫洗刷（扫刷）路面 | 100㎡ | 23.0484 | 219.12 | 139.5 | 1.54 |  | 40.46 | 19.53 | 18.09
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 51.721 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
4 | 011705001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1 | 1197.26 | 100 | 107.79 | 592.74 | 200.89 | 96.98 | 98.86
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| C1-0505 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1 | 1197.26 | 100 | 107.79 | 592.74 | 200.89 | 96.98 | 98.86
太阳能路灯(委贵屯、其他屯)
分部分项工程
| 6. | 路灯工程
5 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.0m 3.部位:路灯基础 |  | 40.00 | 22.46 | 1.02 |  | 16.15 | 2.4 | 1.03 | 1.86
| C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.10240 | 8775.62 | 400 |  | 6309.19 | 939.29 | 402.55 | 724.59
6 | 040103002001 | 余方弃置 1.运距1km |  | 40.00 | 6.42 |  |  | 4.91 | 0.69 | 0.29 | 0.53
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.04000 | 6417.2 |  |  | 4906.11 | 686.86 | 294.37 | 529.86
7 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 增加运距：2km | ·km | 80.00 | 2.04 |  |  | 1.56 | 0.22 | 0.09 | 0.17
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.08000 | 2035.51 |  |  | 1556.2 | 217.87 | 93.37 | 168.07
8 | 030412007001 | 太阳能路灯 1.名称:单火非对称灯型 2.型号:一体化48W LED太阳能灯杆、锂电池:2*12v60Ah、控制器:MPPT-DM120无线调光型 LED锂电池控制器 3.灯杆材质、规格:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(白色) 4.灯架形式及臂长:杆高7米,上口径60mm,下口径120mm,灯悬挑长1200mm,灯安装高度约为7米 5.杆座材质、规格:钢筋混凝土、含法兰盘 | 套 | 40 | 1963.25 | 93.35 | 1547.18 | 81.8 | 56.05 | 22.77 | 162.1
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| B4-1839 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（≤1.5m） | 10套 | 4.0 | 19632.52 | 933.53 | 15471.8 | 817.98 | 560.48 | 227.7 | 1621.03
9 | 桂030413011001 | 现浇基础 规格：1*1*1 含钢筋模版制作安装 | 座 | 40 | 755.85 | 144.2 | 392.82 | 63.12 | 66.34 | 26.96 | 62.41
| B4-2107 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础 |  | 40.00 | 660.1 | 126.23 | 332.27 | 62.27 | 60.32 | 24.51 | 54.5
| B4-2108 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10 | t | 0.299 | 5997.02 | 1274.06 | 3602.81 | 35.62 | 419.1 | 170.26 | 495.17
| B4-2109 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10 | t | 0.381 | 5346.4 | 887.21 | 3530.04 | 61 | 303.43 | 123.27 | 441.45
10 | 030409001001 | 垂直接地级 镀锌角钢L50×50×5 L=2500 | 根（块） | 40 | 95.64 | 39.23 | 16.49 | 9.91 | 15.72 | 6.39 | 7.9
| B4-1111 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 40 | 95.64 | 39.23 | 16.49 | 9.91 | 15.72 | 6.39 | 7.9
11 | 030414011001 | 一柱一接地极装置调试 | 系统（组 | 40.00 | 113.44 | 63.09 | 1.34 | 7.76 | 22.67 | 9.21 | 9.37
| B4-2142 | 接地装置调试 一柱一接地极 | 根 | 40 | 113.44 | 63.09 | 1.34 | 7.76 | 22.67 | 9.21 | 9.37
浪平镇委贵村管网工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:平均高度1.51m 3.部位：1000污水检查井、HDPE双壁波纹管线DN300 |  | 4391.93 | 8.52 | 0.4 |  | 6.12 | 0.91 | 0.39 | 0.7
| C1-0016 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 | 1000 | 1.42984 | 8029.13 | 400 |  | 5738.47 | 859.39 | 368.31 | 662.96
| C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 2.96209 | 8775.62 | 400 |  | 6309.19 | 939.29 | 402.55 | 724.59
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
13 | 010103001001 | 沟槽中、粗砂回填 两侧管侧回填中粗砂 |  | 551.60 | 174.99 | 12.6 | 142.51 | 2.43 | 2.1 | 0.9 | 14.45
| C1-0111换 | 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 砂 | 100 | 5.5160 | 17500.3 | 1260 | 14251.47 | 243.21 | 210.45 | 90.19 | 1444.98
14 | 010103001002 | 中粗砂分层回填 顶管500mm中粗砂分层回填 |  | 1245.14 | 160.22 | 0.5 | 142.51 | 3.24 | 0.52 | 0.22 | 13.23
| C1-0119换 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 砂 | 100 | 12.4514 | 16023.35 | 50.4 | 14251.47 | 323.64 | 52.37 | 22.44 | 1323.03
15 | 010103001003 | 沟槽土方回填 |  | 1429.84 | 5.73 | 0.5 | 0.09 | 3.81 | 0.6 | 0.26 | 0.47
| C1-0121 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 土 | 100 | 14.2984 | 573.6 | 50.4 | 8.72 | 380.86 | 60.38 | 25.88 | 47.36
16 | 010103002001 | 余土弃置 运距：1km |  | 2747.61 | 13.28 | 0.4 |  | 9.75 | 1.42 | 0.61 | 1.1
| C1-0136 | 装载机装土 斗容量（1m3内） | 1000 | 2.74761 | 6853.48 | 400.01 |  | 4839.66 | 733.55 | 314.38 | 565.88
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 2.74761 | 6417.2 |  |  | 4906.11 | 686.86 | 294.37 | 529.86
17 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 增加运距：2km | ·km | 5495.22 | 2.04 |  |  | 1.56 | 0.22 | 0.09 | 0.17
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 5.49522 | 2035.51 |  |  | 1556.2 | 217.87 | 93.37 | 168.07
| 3. | 道路工程
18 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 C30现浇砼路面厚220mm | ㎡ | 4150.00 | 111.59 | 15.42 | 75.74 | 3.21 | 5.4 | 2.61 | 9.21
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30} | 100㎡ | 41.5000 | 9339.73 | 719.7 | 7445.27 | 65.82 | 227.8 | 109.97 | 771.17
| C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 41.5000 | 632.68 | 295 | 109.94 | 34.02 | 95.42 | 46.06 | 52.24
| C2-0129 | 清扫洗刷（扫刷）路面 | 100㎡ | 41.5000 | 219.12 | 139.5 | 1.54 |  | 40.46 | 19.53 | 18.09
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 93.126 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
19 | 040202011002 | 碎石垫层100mm 碎石基础压实厚100mm | ㎡ | 4150.00 | 25.8 | 1.63 | 14.54 | 4.76 | 1.85 | 0.89 | 2.13
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 41.5000 | 2581.28 | 163.1 | 1454.07 | 476.12 | 185.37 | 89.49 | 213.13
| 6. | 管网工程
20 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管线DN300 含闭水试验 | m | 2766.98 | 111.86 | 12.65 | 84.53 |  | 3.67 | 1.77 | 9.24
| C5-0120换 | 双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 315 | 100m | 27.6698 | 10765.82 | 1080 | 8332.5 |  | 313.2 | 151.2 | 888.92
| C5-0240换 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{换:水泥砂浆 1∶2} | 100m | 27.6698 | 418.93 | 185 | 119.63 | 0.11 | 53.68 | 25.92 | 34.59
21 | 040501004002 | PVC入户排水管DN150 | m | 2240.00 | 49.62 | 11 | 29.79 |  | 3.19 | 1.54 | 4.1
| C5-0150换 | 承插塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（mm以内） 160 | 100m | 22.4000 | 4961.22 | 1100 | 2978.58 |  | 319 | 154 | 409.64
22 | 01B001 | 入户排水槽0.6m×0.6m×0.5m PVC成品 | 个 | 112 | 218 |  | 200 |  |  |  | 18
| B- | 入户排水槽0.6m×0.6m×0.5m | 个 | 112 | 218 |  | 200 |  |  |  | 18
23 | 040504002001 | 钢筋混凝土污水检查井1000 1.盖板材质、规格:铸铁井盖井座 重型Φ700 2.平均井深:1.51m | 座 | 132 | 5240.72 | 1787.46 | 2183.89 | 47.58 | 532.16 | 256.91 | 432.72
| C5-0664换 | 混凝土圆形污水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井深（m以内） 1000 200-600 2.75{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30} | 座 | 132 | 5142.53 | 1748.1 | 2182.14 | 25.17 | 514.25 | 248.26 | 424.61
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 30.03 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
24 | 040201022001 | 排水渠恢复 | m | 24.00 | 141.09 | 45.04 | 61.93 | 2.17 | 13.69 | 6.61 | 11.65
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| C1-0194换 | 现浇混凝土排水沟{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} | 10 | 0.509 | 5317.96 | 1489.6 | 2748.74 |  | 431.98 | 208.54 | 439.1
| C1-0285换 | 抹灰 地面{换:水泥砂浆中砂M7.5_2} | 100㎡ | 0.1632 | 2791.05 | 1428 | 510.24 | 5.82 | 415.81 | 200.73 | 230.45
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.519 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
| 0410 | 拆除工程
25 | 041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:水泥混凝土 2.厚度:0.22m混凝土面层、碎石垫层0.1m | ㎡ | 4150.00 | 47.51 | 11.78 | 6.49 | 14.17 | 7.52 | 3.63 | 3.92
| C1-0444 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 83.0000 | 1260.24 | 537.6 | 324.61 | 43.92 | 168.64 | 81.41 | 104.06
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=22] | 100㎡ | 41.5000 | 1781.66 | 81.97 |  | 1061.07 | 331.48 | 160.03 | 147.11
| C1-0413换 | 拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=10] | 100㎡ | 41.5000 | 450 | 20.59 |  | 268.11 | 83.72 | 40.42 | 37.16
26 | 041001008001 | 拆除混凝土排水渠 |  | 5.09 | 194.04 | 8.96 |  | 115.53 | 36.1 | 17.43 | 16.02
| C1-0439 | 拆除混凝土构筑物 岩石破碎机拆除 混凝土 | 10 | 0.509 | 1940.51 | 89.63 |  | 1155.32 | 361.04 | 174.29 | 160.23
27 | 040103002002 | 废渣弃置 运距：1km |  | 1333.09 | 16.09 | 0.76 |  | 11.54 | 1.72 | 0.74 | 1.33
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 1.33309 | 6304.69 | 760 |  | 4060.1 | 674.81 | 289.21 | 520.57
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 1.33309 | 9781.14 |  |  | 7477.93 | 1046.91 | 448.68 | 807.62
28 | 桂040103003002 | 土石方运输每增1km 增运：2km | ·km | 2666.18 | 2.89 |  |  | 2.21 | 0.31 | 0.13 | 0.24
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 2.66618 | 2892.57 |  |  | 2211.44 | 309.6 | 132.69 | 238.84
单价措施项目
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| 041102 | 支架
29 | 041101005001 | 井字架木制井深（m以内） 2 | 座 | 132 | 154 | 86.9 | 17.01 |  | 25.2 | 12.17 | 12.72
| C5-2505 | 井字架木制井深（m以内） 2 | 座 | 132 | 154 | 86.9 | 17.01 |  | 25.2 | 12.17 | 12.72
浪平镇委贵村委贵屯污水处理设施污水站
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
30 | 010101002001 | 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：综合池 |  | 89.31 | 8.94 | 5.81 |  | 1.02 | 0.96 | 0.41 | 0.74
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.0554 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540 | 972
| C1-0010 | 挖掘机挖土方 不装车 三类土 | 1000 | 0.04989 | 2917.9 | 400 |  | 1830.81 | 312.31 | 133.85 | 240.93
31 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.部位：污水站围栏 |  | 2.50 | 3.7 | 0.4 |  | 2.43 | 0.4 | 0.17 | 0.3
| C1-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.00250 | 3705.68 | 400 |  | 2433.09 | 396.63 | 169.99 | 305.97
32 | 010103001004 | 回填方 |  | 21.21 | 29.94 | 21.62 | 0.06 | 1.22 | 3.2 | 1.37 | 2.47
| C1-0102 | 人工填土夯实 | 100 | 0.2121 | 2994.01 | 2162.24 | 5.95 | 121.8 | 319.77 | 137.04 | 247.21
33 | 010103002002 | 余土弃置 1.运距:1km |  | 36.72 | 13.28 | 0.4 |  | 9.75 | 1.42 | 0.61 | 1.1
| C1-0136 | 装载机装土 斗容量（1m3内） | 1000 | 0.03672 | 6853.48 | 400.01 |  | 4839.66 | 733.55 | 314.38 | 565.88
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.03672 | 6417.2 |  |  | 4906.11 | 686.86 | 294.37 | 529.86
34 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 73.44 | 2.04 |  |  | 1.56 | 0.22 | 0.09 | 0.17
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
增加运距：2km
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.07344 | 2035.51 |  |  | 1556.2 | 217.87 | 93.37 | 168.07
| 7. | 水处理工程
35 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:素混凝土C20 2.厚度：100mm 3.部位：综合池、一体化设备、污水站围栏 |  | 3.72 | 536.38 | 104.26 | 321.52 | 12.05 | 36.76 | 17.5 | 44.29
| C3-0099换 | 混凝土垫层{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20} | 10 | 0.372 | 3922.67 | 602 | 2688.64 | 4.76 | 206.3 | 97.08 | 323.89
| C6-0593 | 现浇混凝土模板 混凝土垫层 | 100㎡ | 0.0779 | 4788.06 | 1264.5 | 2477.59 | 74.75 | 388.38 | 187.5 | 395.34
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.378 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
36 | 040303002001 | 混凝土筏板基础 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度：300mm 3.部位：综合池、一体化设备 |  | 7.12 | 543.76 | 111.67 | 319.97 | 13.43 | 36.28 | 17.51 | 44.9
| C6-0040换 | 现浇混凝筏板基础 50cm以内{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30} | 10 | 0.712 | 3975.93 | 417.3 | 3043.69 | 5.04 | 122.48 | 59.13 | 328.29
| C6-0600 | 现浇混凝筏板基础 模板 | 100㎡ | 0.0850 | 8556.89 | 4380.6 | 1241.01 | 241.32 | 1340.36 | 647.07 | 706.53
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.726 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
37 | 040303006001 | 地圈梁 1.混凝土种类、强度等级:C25 |  | 1.38 | 1209.98 | 438.91 | 427.98 | 38.07 | 138.33 | 66.78 | 99.91
| C1-0265换 | 现浇混凝土圈梁{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 0.138 | 4169.41 | 650 | 2888.56 | 4.96 | 189.94 | 91.69 | 344.26
| C6-0621 | 现浇混凝土模板 地圈梁 复合木模 | 100㎡ | 0.1152 | 8971.62 | 4267.4 | 1657.19 | 329.56 | 1333.12 | 643.57 | 740.78
| C1-0445 | 混凝土拌制 现场搅拌 | 10 | 0.141 | 431.59 | 173 | 7.68 | 98.52 | 78.74 | 38.01 | 35.64
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
38 | 040901001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.422 | 5230.52 | 820 | 3471.99 | 64.43 | 300.71 | 141.52 | 431.87
| C3-0359 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.422 | 5230.53 | 820 | 3472 | 64.43 | 300.71 | 141.51 | 431.88
39 | 040901001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.080 | 5533.27 | 950 | 3602.13 | 32.88 | 334.13 | 157.25 | 456.88
| C3-0358 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.080 | 5533.29 | 950 | 3602.09 | 32.88 | 334.18 | 157.26 | 456.88
40 | 040901009001 | 预埋铁件250mm×250mm | t | 0.002 | 13765 | 4170 | 5805 | 380 | 1545 | 730 | 1135
| C3-0357 | 铁件预埋 一般铁件预埋 | t | 0.002 | 13767.29 | 4167.5 | 5807.31 | 381.32 | 1546.6 | 727.81 | 1136.75
41 | 040309001001 | 污水站围栏 高度：1.2m | m | 24.00 | 523.2 |  | 480 |  |  |  | 43.2
| B-换 | 污水站围栏 | m | 24.00 | 523.2 |  | 480 |  |  |  | 43.2
42 | 040602028001 | 成品综合池(地埋式) 1.类型:玻璃钢罐体 2.规格、型号:V=10m3 | 台 | 1 | 30142.86 |  | 27654 |  |  |  | 2488.86
| B-换 | 成品综合池 | 台 | 1 | 30142.86 |  | 27654 |  |  |  | 2488.86
43 | 040602028002 | 一体化生化处理池 1.类型:成套设备、碳钢防腐30m³ 2.材质:AO+动态膜220V,0.90Kw | 台 | 1 | 106106.05 |  | 97345 |  |  |  | 8761.05
| B-换 | 一体化生化处理池 | 台 | 1 | 106106.05 |  | 97345 |  |  |  | 8761.05
44 | 030211003001 | 调节池提升泵 1.潜污泵Q=0.85m3/h,H=10m 220V,0.15Kw | 台 | 1 | 4835.33 | 1971.56 | 1614.63 | 134 | 526.39 | 189.5 | 399.25
| B1-0818 | 多级离心泵 设备重量（1.0t以内） | 台 | 1 | 3200.33 | 1971.56 | 114.63 | 134 | 526.39 | 189.5 | 264.25
| B- | 调节池提升泵 | 台 | 1 | 1635 |  | 1500 |  |  |  | 135
45 | 030404021001 | 调节池浮球开关 仪表0~5米 | 个 | 1 | 216.19 | 22.7 | 165.43 |  | 7.26 | 2.95 | 17.85
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| B9-0396换 | 调节池浮球开关 | 个 | 1 | 216.19 | 22.7 | 165.43 |  | 7.26 | 2.95 | 17.85
46 | 桂030503017001 | 进水电磁流量计 仪表DN32,0~4m3/h | 套 | 1 | 2382.11 | 400.41 | 1535.45 | 47.85 | 143.44 | 58.27 | 196.69
| B6-0044 | 进水电磁流量计安装 | 台 | 1 | 747.11 | 400.41 | 35.45 | 47.85 | 143.44 | 58.27 | 61.69
| B- | 进水电磁流量计 | 套 | 1 | 1635 |  | 1500 |  |  |  | 135
47 | 桂030405003001 | 太阳能电池板 1.功率为625Wp 2.含热镀锌专业支架及运费、配件 3.规格：2279*1134*35 | 块 | 2 | 1306.08 | 363.24 | 541.07 | 89.98 | 145.03 | 58.92 | 107.84
| B4-0485换 | 太阳能电池652Wp | 组 | 2 | 1306.08 | 363.24 | 541.07 | 89.98 | 145.03 | 58.92 | 107.84
48 | 031002002001 | 设备支架 手工除锈/防锈漆2道 | kg | 0.23 | 121.66 | 37.26 | 50.61 | 3.57 | 13.74 | 6.48 | 10
| C3-0357 | 一般铁构件制作安装 | t | 0.002 | 13767.29 | 4167.5 | 5807.31 | 381.32 | 1546.6 | 727.81 | 1136.75
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.0024 | 71.37 | 36.78 | 3.4 | 9.55 | 11.58 | 4.17 | 5.89
| B11-0117 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0024 | 57.7 | 27.97 | 2.66 | 9.55 | 9.38 | 3.38 | 4.76
| B11-0118 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.0024 | 57.31 | 27.97 | 2.3 | 9.55 | 9.38 | 3.38 | 4.73
49 | 桂030405005001 | 23kW逆变器 | 台 | 1 | 6633.5 | 453.51 | 5294.32 | 92.32 | 174.67 | 70.96 | 547.72
| B4-0509 | 光伏逆变器安装 额定交流输出功率 功率≤100kW | 台 | 1 | 6633.5 | 453.51 | 5294.32 | 92.32 | 174.67 | 70.96 | 547.72
50 | 050306004001 | 控制器 | 台 | 1 | 293.09 | 60.38 | 179.72 | 2.2 | 18.77 | 7.82 | 24.2
| C8-1328换 | 系统调试 间隙探测装置控制器安装 | 台 | 1 | 293.09 | 60.38 | 179.72 | 2.2 | 18.77 | 7.82 | 24.2
51 | 030408003001 | 电缆保护管SC32 | m | 200.00 | 28.62 | 6.47 | 16.29 | 0.41 | 2.2 | 0.89 | 2.36
| B4-0770换 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤32mm) | 100m | 2.0000 | 2862.41 | 647.29 | 1628.72 | 40.53 | 220.1 | 89.42 | 236.35
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
52 | 030408003002 | 电缆保护管SC25 | m | 30.00 | 24.74 | 6.47 | 12.73 | 0.41 | 2.2 | 0.89 | 2.04
| B4-0770换 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤32mm) | 100m | 0.3000 | 2475.07 | 647.29 | 1273.37 | 40.53 | 220.1 | 89.42 | 204.36
53 | 030408001001 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×4 | m | 200.00 | 30.26 | 3.64 | 22.27 | 0.15 | 1.21 | 0.49 | 2.5
| B4-0915换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） | 100m | 2.0000 | 3026.59 | 363.69 | 2227.01 | 15.4 | 121.31 | 49.28 | 249.9
54 | 030408001002 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×2.5 | m | 10.00 | 24.42 | 3.64 | 16.91 | 0.15 | 1.21 | 0.49 | 2.02
| B4-0915换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） | 100m | 0.1000 | 2443.12 | 363.69 | 1691.71 | 15.4 | 121.31 | 49.28 | 201.73
55 | 030408002001 | 控制电缆KYJV 0.45/0.6kV 4×1.5 | m | 20.00 | 17.82 | 3.4 | 11.42 |  | 1.09 | 0.44 | 1.47
| B4-1089换 | 控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数（≤6芯） | 100m | 0.2000 | 1781.65 | 339.99 | 1141.55 |  | 108.8 | 44.2 | 147.11
56 | 030409001002 | 接地极 接地用极三米长50X50X5mm镀锌角钢,埋深0.8米。 | 根（块） | 6 | 95.64 | 39.23 | 16.49 | 9.91 | 15.72 | 6.39 | 7.9
| B4-1111换 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 6 | 95.64 | 39.23 | 16.49 | 9.91 | 15.72 | 6.39 | 7.9
57 | 030409002001 | 接地母线 40X4mm镀锌扁铁埋深0.8m | m | 22.90 | 21.88 | 8.96 | 6.35 | 0.5 | 3.03 | 1.23 | 1.81
| B4-1130换 | 接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | 10m | 2.290 | 218.72 | 89.63 | 63.51 | 4.95 | 30.27 | 12.3 | 18.06
58 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 18.40 | 21.42 | 1.78 |  | 11.77 | 4.34 | 1.76 | 1.77
| B4-2085 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 1.840 | 138.21 | 6.72 |  | 80.73 | 27.98 | 11.37 | 11.41
| B4-2088 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10 | 1.840 | 75.95 | 11.08 |  | 36.97 | 15.38 | 6.25 | 6.27
| 6. | 管网工程
59 | 040501004003 | UPVC管DN300 1.0MPa | m | 20.00 | 96.65 | 14.2 | 68.36 |  | 4.12 | 1.99 | 7.98
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| C5-1458换 | 塑料管安装（电熔连接） 公称管外径（mm以内） 315 | 10m | 2.000 | 930.04 | 142 | 650.19 |  | 41.18 | 19.88 | 76.79
| B- | UPVC法兰DN300 1.0MPa | 个 | 1 | 72.79 |  | 66.78 |  |  |  | 6.01
60 | 桂030801022001 | 钢丝软管DN50 1.0MPa | 根 | 3 | 82.74 | 47 | 12.93 |  | 11.75 | 4.23 | 6.83
| B8-0379换 | 低压管道 金属软管安装(卡箍连接) 公称直径 (50mm 以内) | 根 | 3 | 82.74 | 47 | 12.93 |  | 11.75 | 4.23 | 6.83
61 | 040501004004 | UPVC管DN50 1.0MPa | m | 27.00 | 20.19 | 5.9 | 10.08 |  | 1.71 | 0.83 | 1.67
| C5-1432换 | 塑料管安装（粘接） 公称管外径（mm以内） 50 | 10m | 2.700 | 172.27 | 59 | 73.68 |  | 17.11 | 8.26 | 14.22
| B- | UPVC90°弯头DN50 | 个 | 7 | 1.93 |  | 1.77 |  |  |  | 0.16
| B- | UPVC正三通DN50 | 个 | 1 | 8.68 |  | 7.96 |  |  |  | 0.72
| B- | UPVC变径DN40/50 | 个 | 1 | 10.61 |  | 9.73 |  |  |  | 0.88
| B- | UPVC法兰DN40 1.0MPa | 个 | 1 | 11.04 |  | 10.13 |  |  |  | 0.91
| B- | UPVC法兰DN50 1.0MPa | 个 | 2 | 18.02 |  | 16.53 |  |  |  | 1.49
62 | 040501004005 | UPVC管DN32 1.0MPa | m | 5.00 | 16.65 | 4.3 | 9.13 |  | 1.25 | 0.6 | 1.37
| C5-1431换 | 塑料管安装（粘接） 公称管外径（mm以内） 32 | 10m | 0.500 | 118.57 | 43 | 47.29 |  | 12.47 | 6.02 | 9.79
| B- | UPVC90°弯头DN30 | 个 | 1 | 1.23 |  | 1.13 |  |  |  | 0.1
| B- | UPVC变径DN32/50 | 个 | 1 | 6.08 |  | 5.58 |  |  |  | 0.5
| B- | UPVC法兰DN32 1.0MPa | 个 | 1 | 7.06 |  | 6.48 |  |  |  | 0.58
| B- | UPVC法兰盲板DN32 1.0MPa | 个 | 1 | 9.59 |  | 8.8 |  |  |  | 0.79
63 | 040501004006 | UPVC管DN65 1.0MPa | m | 4.00 | 33.33 | 7.9 | 19.27 | 0.01 | 2.29 | 1.11 | 2.75
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 | [10 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率9% | 其中： 暂估价
| C5-1433换 | 塑料管安装（粘接） 公称管外径（mm以内） 75 | 10m | 0.400 | 250.46 | 79 | 116.7 | 0.08 | 22.93 | 11.07 | 20.68
| B- | UPVC90°弯头DN65 | 个 | 1 | 2.5 |  | 2.29 |  |  |  | 0.21
| B- | UPVC正三通DN65 | 个 | 1 | 5.01 |  | 4.6 |  |  |  | 0.41
| B- | UPVC异径三通DN65/32 | 个 | 1 | 7.24 |  | 6.64 |  |  |  | 0.6
| B- | UPVC变径DN32/65 | 个 | 1 | 18.37 |  | 16.85 |  |  |  | 1.52
64 | 040502005001 | UPVC止回阀DN32 1.0MPa | 个 | 1 | 60.09 | 11.26 | 38.81 |  | 3.6 | 1.46 | 4.96
| B9-0455换 | 塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 | 60.09 | 11.26 | 38.81 |  | 3.6 | 1.46 | 4.96
65 | 桂031003018001 | UPVC球阀DN50 1.0MPa 双由令球阀 | 个 | 1 | 122.1 | 22.7 | 79.11 |  | 7.26 | 2.95 | 10.08
| B9-0397换 | UPVC球阀DN50 1.0MPa | 个 | 1 | 122.1 | 22.7 | 79.11 |  | 7.26 | 2.95 | 10.08
66 | 桂031003018002 | UPVC球阀DN32 1.0MPa | 个 | 5 | 82.62 | 13.62 | 56.05 |  | 4.36 | 1.77 | 6.82
| B9-0395换 | UPVC球阀DN32 1.0MPa | 个 | 5 | 82.62 | 13.62 | 56.05 |  | 4.36 | 1.77 | 6.82
67 | 030703004001 | UPVC蝶阀DN50 1.0MPa | 个 | 1 | 206.83 | 45.86 | 123.25 |  | 14.68 | 5.96 | 17.08
| B9-0406 | 螺纹法兰阀门安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 | 206.83 | 45.86 | 123.25 |  | 14.68 | 5.96 | 17.08
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
|  | 浪平镇委贵村-新建混凝土道路 |  | 10707.75 | 963.7 | 11671.45
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 10707.75 | 963.7 | 11671.45
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | 8236.73 | 741.31 | 8978.04
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  | 205.92 | 18.53 | 224.45
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  | 2059.18 | 185.33 | 2244.51
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  | 205.92 | 18.53 | 224.45
|  | 合计 |  | 10707.75 | 963.7 | 11671.45
|  | 太阳能路灯(委贵屯、其他屯) |  | 3292.6 | 296.34 | 3588.94
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 3292.6 | 296.34 | 3588.94
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | 2532.77 | 227.95 | 2760.72
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 |  | 63.32 | 5.7 | 69.02
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 |  | 633.19 | 56.99 | 690.18
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 |  | 63.32 | 5.7 | 69.02
|  | 合计 |  | 3292.6 | 296.34 | 3588.94
|  | 浪平镇委贵村管网工程 |  | 98767.66 | 8889.08 | 107656.74
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 98767.66 | 8889.08 | 107656.74
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | 75975.12 | 6837.76 | 82812.88
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费 |  | 1899.38 | 170.94 | 2070.32
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费 |  | 18993.78 | 1709.44 | 20703.22
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费 |  | 1899.38 | 170.94 | 2070.32
|  | 合计 |  | 98767.66 | 8889.08 | 107656.74
|  | 浪平镇委贵村委贵屯污水处理设施污水站 |  | 1891.43 | 170.23 | 2061.66
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 1891.43 | 170.23 | 2061.66
1 | 桂041201001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | 1454.95 | 130.95 | 1585.9
2 | 桂041201002004 | 检验试验配合费 |  | 36.37 | 3.27 | 39.64
3 | 桂041201003004 | 雨季施工增加费 |  | 363.74 | 32.74 | 396.48
4 | 桂041201004004 | 工程定位复测费 |  | 36.37 | 3.27 | 39.64
|  | 合计 |  | 1891.43 | 170.23 | 2061.66
|  | 合计 |  | 114659.44 | 10319.35 | 124978.79
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
| 浪平镇委贵村-新建混凝土道路 | 651.5 | 58.64 | 710.14
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 651.5 | 58.64 | 710.14
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 651.5 | 58.64 | 710.14
| 太阳能路灯(委贵屯、其他屯) | 223.92 | 20.15 | 244.07
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 223.92 | 20.15 | 244.07
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 223.92 | 20.15 | 244.07
| 浪平镇委贵村管网工程 | 4504.65 | 405.42 | 4910.07
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 4504.65 | 405.42 | 4910.07
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4504.65 | 405.42 | 4910.07
| 浪平镇委贵村委贵屯污水处理设施污水站 | 364.21 | 32.78 | 396.99
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 364.21 | 32.78 | 396.99
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 364.21 | 32.78 | 396.99
| 合计 | 5744.28 | 516.99 | 6261.27
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000103 | 型钢(综合) | kg | 28.6 | 4.06
3 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 0.439 | 3270.26
4 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 3.773 | 4.6
5 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 430.375 | 4.6
6 | 010310001.1 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 14.015 | 4.6
7 | 010310001.2 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 7.717 | 4.6
8 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t | 0.082 | 3491.5
9 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 3.52 | 4.3
10 | 012902001 | 钢板(综合) | kg | 3.22 | 4.1
11 | 012902020 | 钢板 1.6～1.9mm | kg | 0.2 | 4.09
12 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 1.008 | 10.51
13 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.147 | 11.15
14 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg | 0.14 | 16.26
15 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 7100.324 | 2.56
16 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 36.21 | 0.13
17 | 022705002 | 棉纱 | kg | 0.02 | 8.85
18 | 022705003 | 棉丝 | kg | 0.189 | 23.01
19 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 0.6 | 7.03
20 | 022706003 | 白布 | m | 0.2 | 2.65
21 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m | 0.1 | 3.54
22 | 022706010 | 破布 | kg | 0.933 | 1.77
23 | 022903003 | 线麻 | kg | 0.002 | 22.12
24 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m | 2376 | 0.88
25 | 023301002 | 草袋 | 条 | 10 | 1.06
26 | 030126062 | 螺栓 M16×50～80 | 套 | 8.24 | 1.24
27 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套 | 1.872 | 0.87
28 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套 | 1108.8 | 3.54
29 | 030157001 | 镀锌膨胀螺栓 M6 | 套 | 4.08 | 0.79
30 | 030173003 | 镀锌垫圈 M8 | 个 | 1.872 | 0.18
31 | 030174002 | 镀锌弹簧垫圈 M8 | 个 | 1.872 | 0.1
32 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 4.4 | 5.49
33 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 6.726 | 5.49
34 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 4.273 | 6.46
35 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg | 7.702 | 6.46
36 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg | 6.77 | 4.12
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.22 | 66.37
38 | 031332001 | 焊锡膏 | kg | 0.044 | 47.79
39 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 122.685 | 0.33
40 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组 | 10.328 | 575.22
41 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 111.654 | 234.69
42 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把 |  | 2.94
43 | 031347001 | 砂纸 | 张 | 1.89 | 0.44
44 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 97.563 | 2.47
45 | 032113003 | 平垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 5.08 | 5.49
46 | 032114002 | 斜垫铁 0#～3#钢 1# | kg | 5.1 | 7.9
47 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 755.642 | 5.4
48 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 1369.066 | 5.49
49 | 040101002 | 水泥(综合) | kg | 13200 | 0.47
50 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | 640.653 | 395.6
51 | 040301001 | 砂（综合） |  | 0.186 | 160.19
52 | 040301002 | 砂(综合) | kg | 24840 | 0.11
53 | 040301004 | 中砂 |  | 992.225 | 111.46
54 | 040301006 | 天然中（粗）砂 |  | 2290.844 | 111.46
55 | 040502001 | 碎石(综合) |  | 33.6 | 104.18
56 | 040502003 | 碎石（5~20）mm |  | 299.505 | 104.18
57 | 040502004 | 碎石（5~40）mm |  | 1673.922 | 104.18
58 | 040701006 | 石屑 |  | 449.257 | 80
59 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 25.12 | 495.15
60 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 3.17 | 840.71
61 | 050304002 | 二等杉木板材 |  | 0.064 | 1607.96
62 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 41.912 | 1607.96
63 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.116 | 1607.96
64 | 050308001 | 木板 |  | 0.009 | 857.52
65 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg | 0.22 | 12.12
66 | 130503001 | 沥青漆 | kg | 1.149 | 9.29
67 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1_1 | kg | 0.22 | 8.41
68 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.105 | 7.65
69 | 130705002 | 铅油 | kg | 0.22 | 7.76
70 | 133101001 | 石油沥青（综合） | kg | 0.007 | 3.81
71 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg | 9.537 | 3.81
72 | 133515001 | 油浸石棉盘根(综合) | kg | 0.5 | 11.34
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 140101001 | 清油 | kg | 0.015 | 9.91
74 | 140303001 | 煤油 | kg | 1.733 | 2.83
75 | 140702001 | 机油（综合） | kg | 1.179 | 5.31
76 | 140717001 | 黄油 | kg | 0.404 | 4.42
77 | 140901001 | 电力复合酯 | kg | 0.088 | 15.93
78 | 143120001 | 二硫化钼 | kg | 0.006 | 79.65
79 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.042 | 7.52
80 | 143309001 | 丙酮 | kg | 40.375 | 9.73
81 | 143503004 | 高效减水剂（粉） | kg | 997.691 | 5.46
82 | 143901001 | 乙炔气_1 |  | 0.115 | 6.64
83 | 143901002 | 乙炔气_2 | kg | 3.381 | 5.93
84 | 143906001 | 氧气 |  | 1.677 | 3.98
85 | 144102001 | 粘结剂 | kg | 0.037 | 5.93
86 | 144116005 | 粘合剂 | kg | 0.02 | 11.75
87 | 144116007 | 粘合剂507 | kg | 26.88 | 12.18
88 | 144301005 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷 | 0.002 | 11.15
89 | 170102004 | 焊接钢管 DN32 | kg | 5.28 | 4.28
90 | 170103003 | 镀锌钢管 DN25 | m | 30.9 | 11.82
91 | 170103004 | 镀锌钢管 DN32 | m | 206 | 15.27
92 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.83 | 18.73
93 | 172504004.1 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）排水管 De150 | m | 2240 | 29.2
94 | 172504004.1 | UPVC管DN300 1.0MPa | m | 20 | 64.74
95 | 172703000 | 橡胶管 | m | 41.505 | 6.02
96 | 181510004 | 钢制管箍 DN32 | 个 | 5.05 | 2.5
97 | 181510005 | 钢制管箍 DN40 | 个 | 1.01 | 3.72
98 | 181510006 | 钢制管箍 DN50 | 个 | 1.01 | 5.4
99 | 200104006 | 螺纹法兰 0.6MPa DN50 | 副 | 1 | 22.3
100 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg | 2.4 | 7.08
101 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m | 1 | 8.35
102 | 271705002 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.2 | 1.06
103 | 280301005 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m | 1 | 1.34
104 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 14.931 | 2.65
105 | 290632004 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 0.936 | 1.11
106 | 290920000 | 压接针 | 个 | 1.4 | 0.11
107 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 9.828 | 0.18
108 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个 | 924 | 11.5
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 340502004 | 草板纸 80# | 张 | 2.55 | 1.59
110 | 341101001 | 水 |  | 2658.706 | 3.84
111 | 341104001 | 煤 | t | 0.002 | 541.59
112 | 341105003 | 木柴 | kg | 0.231 | 0.44
113 | 341301001 | 位号牌 | 个 | 1 | 0.71
114 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 13.8 | 0.13
115 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 16469.557 | 0.9
116 | 341508001 | 其他材料费_1 | 元 | 57.868 | 0.9
117 | 341508006 | 其他材料费_2 | 元 | 22.702 | 0.9
118 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 24.353 | 0.9
119 | 341509001 | 校验材料费 | 元 | 66.27 | 0.9
120 | 350102001 | 钢模板 | kg | 3820.749 | 6.07
121 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 48.461 | 5.31
122 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 753.708 | 35
123 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 36.4 | 5.75
124 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 11.621 | 4.07
125 | 350306001 | 木脚手板（松杂） |  | 0.264 | 824.78
126 | 360105001 | 复合材料井盖（含井座） | 套 | 132 | 486.73
127 | 370501003 | 枕木 |  | 0.08 | 927.43
128 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 20 | 3.22
129 | 370905010 | 钢垫板 1～2mm | kg | 1.1 | 4.6
130 | 554304000Z | 交流变压器 | 台 | 0.278
131 | B-.1 | 污水站围栏 材料费 | m | 24 | 480
132 | B-.3 | 一体化生化处理池 材料费 | 台 | 1 | 97345
133 | B-.4 | UPVC法兰DN3001.0MPa 材料费 | 个 | 1 | 66.78
134 | B-.5 | UPVC90°弯头DN50 材料费 | 个 | 7 | 1.77
135 | B-.6 | UPVC90°弯头DN30 材料费 | 个 | 1 | 1.13
136 | B-.7 | UPVC正三通DN50 材料费 | 个 | 1 | 7.96
137 | B-.8 | UPVC变径DN40/50 材料费 | 个 | 1 | 9.73
138 | B-.9 | UPVC变径DN32/50 材料费 | 个 | 1 | 5.58
139 | B-.10 | UPVC法兰DN40 1.0MPa 材料费 | 个 | 1 | 10.13
140 | B-.11 | UPVC法兰DN32 1.0MPa 材料费 | 个 | 1 | 6.48
141 | B-.12 | UPVC90°弯头DN65 材料费 | 个 | 1 | 2.29
142 | B-.13 | UPVC正三通DN65 材料费 | 个 | 1 | 4.6
143 | B-.14 | UPVC异径三通DN65/32 材料费 | 个 | 1 | 6.64
144 | B-.15 | UPVC变径DN32/65 材料费 | 个 | 1 | 16.85
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | B-.16 | UPVC法兰DN50 1.0MPa 材料费 | 个 | 2 | 16.53
146 | B-.17 | UPVC法兰盲板DN32 1.0MPa 材料费 | 个 | 1 | 8.8
147 | B-C.1 | 入户排水槽0.6m×0.6m×0.5m 材料费 | 个 | 112 | 200
148 | B-C.3 | 调节池 材料费 | 台 | 1 | 27654
149 | S022705004 | 棉纱头 | kg | 24.64 | 7.02
150 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 2.781 | 3.98
151 | S350306002 | 脚手杆（杉木）Φ100 |  | 0.132 | 28.28
152 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5_1 |  | 15.384 | 170.57
153 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 |  | 4.752 | 552.12
154 |  | ◆配合比◆
155 | 800101015 | 水泥砂浆中砂M7.5_2 |  | 0.355 | 228.37
156 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.166 | 401.39
157 | 802104042 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 |  | 30.492 | 251.33
158 | 802104043 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 |  | 8.968 | 263.43
159 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 252.648 | 277.08
160 | 802104045 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 |  | 955.682 | 292.53
161 | 802108017 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 1.408 | 282.31
162 | 802120007 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 |  | 517.206 | 307.48
163 |  | ◆主材◆
164 | 040907001Z | 三合土（天然级配） |  | 1644.316
165 | 171903000.1 | 钢丝软管dn50 1.0MPa | 根 | 3 | 12.2
166 | 172500000Z.1 | UPVC管DN50 1.0MPa | m | 27 | 7.26
167 | 172500000Z.2 | UPVC管DN32 1.0MPa | m | 5 | 4.65
168 | 172500000Z.3 | UPVC管DN65 1.0MPa | m | 4 | 11.51
169 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300 | m | 2794.65 | 82.5
170 | 193701000.1 | 调节池浮球开关 | 个 | 1 | 160.15
171 | 193701000.2 | UPVC球阀DN32 1.0MPa | 个 | 5 | 52.32
172 | 193800000 | UPVC止回阀DN32 1.0MPa | 个 | 1.01 | 37.9
173 | 193801006.1 | UPVC球阀DN50 1.0MPa | 个 | 1 | 72.5
174 | 194110000 | UPVC蝶阀DN50 1.0MPa | 个 | 1 | 85.95
175 | 253301001 | 太阳能路灯 7m 48 | 套 | 40.4 | 1530
176 | 270606000 | 接地极 | 根 | 46 | 15
177 | B-.18 | 调节池提升泵 主材费 | 元 | 1 | 1500
178 | B-.19 | 进水电磁流量计 主材费 | 元 | 1 | 1500
179 | C8-1328.1 | 系统调试 间隙探测装置控制器安装 | 台 | 1 | 176.28
180 | Z010902001 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t | 0.305 | 3491.5
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.389 | 3447.25
182 | Z130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1_2 | kg | 0.005
183 | Z270603001 | 接地母线 | m | 24.045 | 5.67
184 | Z281100000.1 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×4 | m | 202 | 21.72
185 | Z281100000.2 | 电力电缆YJV22 0.6/1kV 3×2.5 | m | 10.1 | 16.42
186 | Z281128000 | 控制电缆 | m | 20.3 | 11.03
187 |  | ◆设备◆
188 | 520101015.1 | 太阳能电池板 | 块 | 2 | 540
189 | B-.20 | 23kW逆变器 | 台 | 1 | 5100
190 |  | ◆机械台班组成◆
191 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | 719.522 | 1
192 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 17128.144 | 1
193 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 65279.396 | 1
194 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 83.187 | 8.85
195 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 107.99 | 8.85
196 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 11068.114 | 7.02
197 | 341103001 | 电 | kW.h | 13180.51 | 0.73
198 | 341103001 | 电 | kW·h | 537.027 | 0.73
199 | 341103001.1 | 电_1 | kW.h | 73.414 | 0.73
200 | 341103001.2 | 电_2 | kW·h | 191.302 | 0.73
201 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 29333.102 | 1
202 | 994701005 | 检修费 | 元 | 5671.289 | 1
203 | 994701006 | 维护费 | 元 | 15664.598 | 1
204 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 1364.19 | 1
205 | 994701008 | 其他费 | 元 | 991.907 | 1
206 |  | ◆机械◆
207 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | 6.9 | 0.9
208 | 980301005 | 精密交/直流稳压电源 | 台班 | 0.48 | 66.47
209 | 980501003 | 数字兆欧表 BM-2061000MΩ | 台班 | 0.05 | 10.34
210 | 980502003 | 数字万用表F-87 | 台班 | 0.2 | 4.83
211 | 980502004 | 数字万用表PS-56 | 台班 | 1.04 | 3.81
212 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班 | 0.16 | 6.57
213 | 980503001 | 数字电压表 PZ38 | 台班 | 0.24 | 5.61
214 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 12 | 25.87
215 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 1.05 | 30.8
216 | 981508007 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6 | 72.16
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班 | 0.18 | 4.94
218 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班 | 1 | 9.85
219 | 984117001 | TPFRC电容分压器交直流高压测量系统 | 台班 | 0.278 | 117.73
220 | 984713001 | 综合校验仪 D-063 | 台班 | 0.48 | 19.21
221 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班 | 1.555 | 31.69
222 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 26.676 | 949.73
223 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班 | 52.992 | 328.39
224 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班 | 1.56 | 319.42
225 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 97.865 | 10.34
226 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班 | 90.368 | 36.67
227 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 3.421 | 16.08
228 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 3.857 | 913.91
229 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 3.227 | 1011.04
230 | 990701006 | 履带式推土机 功率105kW | 台班 | 0.807 | 1066.23
231 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班 | 19.212 | 701.4
232 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 1.52 | 552.81
233 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 1.848 | 557.3
234 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.077 | 641.68
235 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 47.021 | 819.05
236 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 5.16 | 322.38
237 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班 | 0.63 | 940.86
238 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班 | 10.115 | 1038.78
239 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 2.219 | 760.9
240 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 1.848 | 891.11
241 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 |  | 1193.77
242 | 990907006 | 叉式起重机 提升质量6t | 台班 | 0.2 | 614.94
243 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 2.195 | 665.86
244 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 21.338 | 1192.03
245 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 1.035 | 24.96
246 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班 | 20.354 | 65.91
247 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班 | 136.628 | 29.28
248 | 991317001 | 刻纹机 | 台班 | 47.766 | 45.97
249 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.084 | 31.74
250 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班 | 0.163 | 38.94
251 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.173 | 39.25
252 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.304 | 22.76
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:广西百色市田林县2025年和美乡村建设项目-浪平镇委贵村 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 19.991 | 26.04
254 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | 0.46 | 84.57
255 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 9.626 | 55.05
256 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 0.194 | 74.79
257 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 0.215 | 81.71
258 | 992502006 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班 | 0.018 | 86.86
259 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.08 | 110.41
260 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 3.227 | 710.18
261 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 34.31 | 1624.92
262 | 993701001 | 高架车 9m | 台班 | 2 | 543.37
263 | 993701011 | 汽车式高空作业车 提升高度21m | 台班 | 0.1 | 940.34
264 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.278 | 138.02
265 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 3.274 | 1681.2
266 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.342 | 10.51
267 | S994701002 | 其他机具费 | 元 | 1.37 | 0.9
268 |  | 合 计
表-22