## 主材汇总表
主要材料清册
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 电线 | BV,240,1芯 | m | 1260
2 | 电线 | BV,120,1芯 | m | 551
3 | 接续金具-并沟线夹 | JB-4 | 副 | 86
4 | 接续金具-并沟线夹 | JB-3 | 副 | 23
5 | 不锈钢桥架 | CT-100*100 | m | 1000
6 | 支架铁件 |  | 套 | 500
7 | 镀锌角钢接地极 | ∠50*5 L=2500 | t | 0.094
8 | 镀锌扁钢 | -50*5 | t | 0.157
9 | 阻火包 |  | 包 | 50
10 | 防火堵料 |  | t | 0.2
11 | 防火涂料 |  | t | 0.2

## 设备汇总表
乙供设备汇总表
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 配电箱 | 户内,6回路 | 个 | 4
2 | 入户配电箱 | 户内,2回路 | 个 | 210
3 | 低烟无卤交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 | WDZYJV22 0.6/1kV 4*240+1*120 | m | 73
4 | 低烟无卤交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 | WDZYJV-0.6/1kV 4*16+1*10 | m | 1350
5 | 低压电缆头 | 4*240含DT-240端子 | 套 | 6
6 | 低压电缆头 | 4*120含DT-120端子 | 套 | 21
7 | 电缆穿刺线夹 |  | 只 | 600