## 乙供主材汇总表
主要材料清册
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 电缆保护管 C-PVC管 | φ167-δ8.5 | m | 240
2 | 低烟无卤交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 | WDZYJV22-0.6kV-4*25+1*16 | m | 567
3 | 角钢接地极 |  | t | 0.189
4 | 镀锌扁钢 |  | t | 1.098

## 乙供设备汇总表
乙供设备汇总表
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 安装工程
2 | 充电站、换电站工程
3 | 低压配电箱 | 六单元 | 台 | 4
4 | 低压电缆头 | 4*95含DT-95端子 | 套 | 4
5 | 电缆穿刺线夹 |  | 只 | 600
10 | 小计
11
12 | 安装合计
13
14 | 合计