工程预算编制说明

- 工程概况

工程名称：八步区贺街镇东球村基础设施建设项目，建设地点：贺州市八步区贺街镇东球村。本工程建设内容为：新建东球村大救河堤墙661.7米，堤墙高3.5米;新建东岸水渠挡墙2659.04米，宽2.5米，高2.5米或3米，底面硬化7056平米;800宽三面光水渠重建1166米，宽0.8米，高0.8米;修建拦河坝长10.2米，高3.0米，宽6.0米。其余详见设计图纸。

- 二、编制的原则及依据

1、执行《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2007）、《广西水利水电建筑工程概算定额》（2007）、《广西水利水电设备安装工程概算定额》（2007）、《广西水利水电工程机械台时费定额》（2007）、《广西水利水电工程概（预）算补充定额》（2014）。