## 扉-1 招标工程量清单扉页
平桂区黄田镇下排小学食堂工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 |  | 第1页 共1页
一、编制依据： 1、按照提供的《平桂区黄田镇下排小学食堂工程》施工图纸 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则； 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定； 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定； 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定； 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定； 7、执行《住房和城乡建部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号文）、桂造价[2019] 10号文有关计价规定； 8、执行《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）； 9、执行《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号文），安全生产责任保险费金额为1236.45元； 10、材料价格按2025年第6期《贺州市建设工程造价信息》,信息价没有的则按照市场询价中档价； 11、信息材料价格已综合考虑了（市区、县城区范围式10公里运距），本项目在当地购买材料，故不计取超运距增加费； 12、本工程所需水泥采用袋装水泥，混凝土采用商品砼，砂采用机制砂。
表-01

## 表-02 建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 平桂区黄田镇下排小学食堂工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03 单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 建筑工程
1.1.2 | 安装工程
1.1.3 | 室外工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(详)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
室外工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(总)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
建筑工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内 3、开挖方式：机械开挖、人工辅助 |  | 14.75
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内 3、开挖方式：机械开挖、人工辅助 |  | 297.99
3 | 010103001001 | 回填方 1、密实度:压实系数≥0.94 2、填方材料品种:符合设计要求土源 3、填方来源、运距:场内土方 4、回填方式：机械回填、人工辅助 |  | 268.63
4 | 010103002001 | 余方弃置 1、运距:3km 2、废弃料品种:开挖土 |  | 44.11
| 0104 | 砌筑工程
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 尺寸：240*180*90 2、墙体类型:外墙 3、墙体厚度:180mm 4、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 |  | 34.41
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 尺寸：240*180*90 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:180mm 4、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 |  | 16.17
7 | 010401004003 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 尺寸：240*180*90 2、墙体类型:女儿墙 3、墙体厚度:180mm 4、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥石灰砂浆 |  | 6.52
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 1、混凝土种类:泵送普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、含养护 |  | 10.79
9 | 010501001002 | 楼地面垫层 1、混凝土种类:80厚C15非泵送商品混凝土 2、部位:楼地面 3、含养护 |  | 8.77
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 010501003001 | 独立基础 1、混凝土种类:泵送普通商品混凝土 2、混凝土种类、强度等级:C25 3、含养护 |  | 21.34
11 | 010502001001 | 矩形柱 1、混凝土种类:泵送普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含养护 |  | 15.43
12 | 010502002001 | 构造柱 1、混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、含养护 |  | 1.51
13 | 010503001001 | 基础梁 1、混凝土种类:泵送普通商品混凝土 2、混凝土种类、强度等级:C25 3、含养护 |  | 10.52
14 | 010503004001 | 窗台梁 1、混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、含养护 |  | 0.64
15 | 010503005001 | 过梁 1、混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、含养护 |  | 0.48
16 | 010505001001 | 有梁板 1、混凝土种类:泵送普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含养护 |  | 47.63
17 | 010506001001 | 直形楼梯 1、混凝土种类:泵送普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、梯板厚度:120mm 4、含养护 |  | 4.20
18 | 010506001002 | 直形楼梯 1、混凝土种类:泵送普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、梯板厚度:150 4、含养护 |  | 8.62
19 | 010507001001 | 散水 1、20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2、60厚C10泵送商品混凝土 3、素土夯实 4、做法详图集11ZJ901-7页-3 5、含养护 |  | 43.73
20 | 010507005001 | 压顶 1、混凝土种类:非泵送普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、含养护 |  | 1.72
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 桂010507010001 | 室内排水沟 1、内空尺寸：300mm*300mm 2、盖板采用金属排水篦子 3、内部20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4、做法详07J306 P7页-2 | m | 14.40
22 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 1、钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.260
23 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 1、钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 4.600
24 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 1、钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 9.360
25 | 桂010515011001 | 砖砌体加固钢筋 不绑扎 1、钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 0.382
26 | 010516003001 | 套筒直形螺栓钢筋接头 φ32以内 1、连接方式:螺纹连接 2、规格:φ32以内 | 个 | 30
27 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1、规格:φ≥16 | 个 | 344
| 0108 | 门窗工程
28 | 010802001001 | 金属门 1、门框、扇材质及规格:1.4mm厚成品304不锈钢门，带防鼠板 2、门窗周边采用发泡剂塞缝 |  | 13.86
29 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 带亮 1、玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 2、框、扇材质及规格:1.4mm厚铝合金窗（90系列） 3、部位:全部窗 4、门窗周边采用发泡剂塞缝 |  | 74.00
30 | 010807001002 | 售饭窗 1、玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 2、上下连接采用预埋件、膨胀螺栓连接、自攻螺钉固定于预埋件 3、玻璃与型材相交部位采用玻璃垫及密封条固定 4、开窗部位采用10*10铝压条及沉头木螺丝连接，一个窗位一个65mm长插销 5、窗台隔断铝合金窗采用40系列，立杆售饭窗边框采用90系列，铝合金门窗除40系列外，90系列型材型号参照98ZJ721 6、框规格:1.4mm厚 7、门窗周边采用发泡剂塞缝 |  | 6.60
| 0109 | 屋面及防水工程
31 | 010902003001 | 屋面（R1） 1、40厚C20非泵送细石混凝土内配4钢筋网，双向间距150（每6m设分格 |  | 115.44
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
缝，做法详见11ZJ201） 2、满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层 3、刷基层处理剂一遍 4、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 5、现浇钢筋混凝土屋面板，表明清扫干净
32 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1、二遍3厚SBS改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎，拐角处用沥青涤纶布200宽保护 2、部位：屋面 |  | 126.74
33 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1、1.5厚合成高分子防水涂料 2、部位：屋面 |  | 126.74
| 0110 | 保温、隔热、防腐工程
34 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1、40厚绝热挤塑聚苯乙烯板（导热系数0.03） 2、部位：屋面 |  | 115.44
35 | 011001001002 | 保温隔热屋面 1、20厚（最薄处）水泥聚苯颗粒找2%坡 2、部位：屋面 |  | 115.44
36 | 011001003001 | 保温隔热墙面（W1） 1、保温隔热部位:一至二层外围墙体 2、保温隔热方式:20厚无机保温砂浆 3、5厚抗裂砂浆 |  | 269.26
| 0111 | 楼地面装饰工程
37 | 011102003001 | 块料楼地面（LD1） 1、800*800*8~10厚地面防滑砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、20厚1：4干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、部位：一至二层所有地面 |  | 224.87
38 | 011105003001 | 块料踢脚线（T1） 1、17厚1：3水泥砂浆 2、3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%见建筑胶镶贴 3、150*800脚线砖，与地面砖配套，水泥浆擦缝 |  | 18.85
39 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1、300*800*8~10厚地砖铺实拍平，与地砖配套，水泥浆擦缝 2、20厚1：4干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、现浇钢筋混凝土楼板 |  | 12.82
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
40 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1、12厚1：1：6水泥石灰砂浆 2、8厚1：1：4水泥石灰砂浆 3、部位：一层至屋面层排烟井外墙、屋面女儿墙内外侧 |  | 117.48
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
41 | 011202001001 | 柱面一般抹灰 1、12厚1：1：6水泥石灰砂浆 2、8厚1：1：4水泥石灰砂浆 3、部位：一层领饭间独立柱 |  | 5.51
42 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1、15厚1：1：6水泥石灰砂浆 2、5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 3、部位：N2 |  | 204.12
43 | 桂011201005001 | 内外墙面钉(挂)网 1、网的种类、规格:钢丝网 2、部位：墙体不同材料交接处（搭结宽度每边不小于100mm）、楼梯间及人流通道（满挂） |  | 230.62
44 | 桂011204007001 | 块料墙面（N3） 1、15厚1：3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、300*600釉面砖 |  | 71.01
| 0113 | 天棚工程
45 | 011301001001 | 天棚抹灰（D1） 1、部位：除备餐间、烹调间、二次更衣间外 2、钢筋混凝土底，表面清扫干净 3、10厚1：3水泥砂浆 4、5厚1：2水泥砂浆 |  | 234.61
46 | 011302001001 | 吊顶天棚（D1） 1、面层材料品种、规格:600*600*1.4铝扣板 2、龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 3、部位:备餐间、烹调间、二次更衣间 4、下吊高度300mm |  | 27.44
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
47 | 011406003001 | 满刮腻子（N2） 1、腻子种类:满刮钢化腻子二道 |  | 204.12
48 | 011406003002 | 满刮腻子（W1） 1、腻子种类:外墙防水腻子二遍 2、部位:一层至屋面层外墙及屋面女儿墙内侧 |  | 392.26
49 | 011406003003 | 满刮腻子（D1） 1、腻子种类:满刮钢化腻子二道 |  | 234.61
50 | 011406001001 | 抹灰面油漆（N2） 1、油漆品种、刷漆遍数:滚乳胶漆两遍 |  | 204.12
51 | 011406001002 | 抹灰面油漆（D1） 1、油漆品种、刷漆遍数:滚乳胶漆两遍 |  | 234.61
52 | 011406001003 | 抹灰面油漆（W1） 1、喷或滚刷底涂料一遍 2、喷或滚刷涂料二遍 |  | 392.26
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3、部位:一层至屋面层外墙及屋面女儿墙内侧
| 0115 | 其他装饰工程
53 | 011503001001 | 楼梯扶手 1、高度1.2m 2、扶手材料种类、规格、颜色:304不锈钢圆管70*1 3、栏杆材料种类、规格、颜色:304不锈钢圆管50*3、304不锈钢20*1，间距110 4、做法详图集11ZJ401-37页-16、11ZJ401-13页-W | m | 17.07
54 | 010702005001 | 屋面检修孔盖板 1、尺寸：1100*100*20 2、盖板采用木板外包1厚铝合金板，50*50木方镶边 3、150*100混凝土压顶圈，内配110交圈 4、采用密封膏嵌缝 5、具体做法详图集05ZJ201-23 |  | 1.21
55 | 010807001003 | 防盗网C1 1、方管25mm*25mm，1.2厚304不锈钢 2、竖杆20mm，1.0厚304不锈钢，间距110mm 3、不锈钢铰链一对 4、活动门尺寸：1000mm*1000mm，带锁扣 |  | 7.20
56 | 010807001004 | 防盗网C2、C2A 1、方管25mm*25mm，1.2厚304不锈钢 2、竖杆20mm，1.0厚304不锈钢，间距110mm 3、不锈钢铰链一对 4、活动门尺寸：1000mm*1000mm，带锁扣 |  | 12.00
57 | 010807001005 | 防盗网C3 1、方管25mm*25mm，1.2厚304不锈钢 2、竖杆20mm，1.0厚304不锈钢，间距110mm 3、不锈钢铰链一对 4、活动门尺寸：1000mm*1000mm，带锁扣 |  | 3.60
58 | 010807001006 | 防盗网C4 1、方管25mm*25mm，1.2厚304不锈钢 2、竖杆20mm，1.0厚304不锈钢，间距110mm 3、不锈钢铰链一对 4、活动门尺寸：1000mm*1000mm，带锁扣 |  | 7.40
59 | 010807001007 | 防盗网C5 1、方管25mm*25mm，1.2厚304不锈钢 2、竖杆20mm，1.0厚304不锈钢，间距110mm |  | 5.60
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3、不锈钢铰链一对 4、活动门尺寸：1000mm*1000mm，带锁扣
60 | 010807001008 | 防盗网C6 1、方管25mm*25mm，1.2厚304不锈钢 2、竖杆20mm，1.0厚304不锈钢，间距110mm 3、不锈钢铰链一对 4、活动门尺寸：1000mm*1000mm，带锁扣 |  | 13.00
61 | 010807001009 | 防盗网C7 1、方管25mm*25mm，1.2厚304不锈钢 2、竖杆20mm，1.0厚304不锈钢，间距110mm 3、不锈钢铰链一对 4、活动门尺寸：1000mm*1000mm，带锁扣 |  | 18.80
62 | 010807001010 | 防盗网C8 1、方管25mm*25mm，1.2厚304不锈钢 2、竖杆20mm，1.0厚304不锈钢，间距110mm 3、不锈钢铰链一对 4、活动门尺寸：1000mm*1000mm，带锁扣 |  | 6.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
63 | 桂011701001001 | 外脚手架 1、单排、双排脚手架:双排 2、搭设高度:24m以内 3、脚手架材质:钢管 |  | 449.69
64 | 桂011701002001 | 里脚手架 1、搭设高度:3.6m以内 2、脚手架材质:钢管 |  | 92.04
65 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 1、结构类型:框架结构 2、泵送、非泵送:泵送混凝土 |  | 249.20
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
66 | 011702001001 | 垫层 1、模板、支撑材质:木模板木支撑 |  | 32.52
67 | 011702001002 | 基础 1、基础类型:独立基础 2、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 |  | 40.08
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
68 | 011702002001 | 矩形柱 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2、支模高度:3.6m以内 |  | 152.34
69 | 011702003001 | 构造柱 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2、支模高度:3.6m以内 |  | 18.89
70 | 011702005001 | 基础梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 |  | 101.43
71 | 011702008001 | 圈梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 |  | 6.37
72 | 011702009001 | 过梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 |  | 7.69
73 | 011702014001 | 有梁板 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2、支模高度:3.6m以内 |  | 432.00
74 | 011702024001 | 楼梯 1、类型:直形楼梯 2、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 |  | 12.82
75 | 011702028001 | 压顶 1、模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 45.44
76 | 011702029001 | 散水 1、散水厚度:60mm 2、模板、支撑材质:木模板木支撑 |  | 43.73
| 011703 | 垂直运输
77 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物垂直高度:40m以内 | 台·月 | 1
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
78 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1以外 场外运输费 | 台次 | 1
79 | 011705001002 | 履带式推土机 90kW以内 场外运输费 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送
80 | 桂011708002 | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 |  | 116.73
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
安装工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
81 | 030404017001 | 配电箱 1、名称:0ALZ 2、安装方式:底边距地1m安装 3、含箱内元器件 | 台 | 1
82 | 030404017002 | 配电箱 1、名称:1AL1 2、安装方式:底边距地1m安装 3、含箱内元器件 | 台 | 1
83 | 030404033001 | 风扇 1、名称:吊扇高1.2m 2、型号:功率120W 3、安装方式:吊装 | 台 | 12
84 | 030412001001 | 普通灯具 1、名称:普通吸顶灯 2、规格:1*22W 3、安装方式:吸顶安装 | 套 | 7
85 | 030412005001 | 荧光灯 1、名称:单管荧光灯（吊装） 2、规格:1*21W 3、安装形式:安装高度2.8m | 套 | 5
86 | 030412005002 | 荧光灯 1、名称:单管荧光灯（壁装） 2、规格:1*21W 3、安装形式:安装高度2.8m | 套 | 4
87 | 030412005003 | 荧光灯 1、名称:双管荧光灯（吊装） 2、规格:2*36W 3、安装形式:安装高度2.8m | 套 | 15
88 | 030412005004 | 荧光灯 1、名称:安全出口指示灯 2、规格:1*8w 3、安装形式:距地2.5m链吊装 | 套 | 4
89 | 030412005005 | 荧光灯 1、名称:单向疏散指示灯 2、规格:1*8w 3、安装形式:距地0.5m链壁装 | 套 | 3
90 | 030412005006 | 荧光灯 1、名称:双头应急照明灯 2、规格:1*8w 3、安装形式:距地2.5m链吊装 | 套 | 7
91 | 030404034001 | 照明开关 | 套 | 8
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、名称:单联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:底边距地1.3m暗装
92 | 030404034002 | 照明开关 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:底边距地1.3m暗装 | 套 | 2
93 | 030404034003 | 照明开关 1、名称:三联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:底边距地1.3m暗装 | 套 | 1
94 | 030404034004 | 照明开关 1、名称:四联单控开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:底边距地1.3m暗装 | 套 | 1
95 | 030404035001 | 插座 1、名称:安全型五孔暗装插座 2、规格:250V 10A 3、安装方式:底边距地0.3m嵌墙暗装 | 套 | 2
96 | 030408001001 | 电力电缆 1、名称:YJY-0.6/1KV-4*10mm2 2、敷设方式、部位:埋地敷设 | m | 7.70
97 | 030408006001 | 电力电缆头制作、安装 1kV以下干包式终端头 截面(≤16m) | 个 | 2
98 | 030411004001 | 配线 1、名称:NH-BV-2.5mm2 | m | 903.58
99 | 030411004002 | 配线 1、名称:BV-2.5mm2 | m | 180.64
100 | 030411004003 | 配线 1、名称:BV-4.0mm2 | m | 57.23
101 | 030411004004 | 配线 1、名称:BV-6.0mm2 | m | 11.42
102 | 030411001001 | 配管 1、名称:SC100 2、配置形式:埋地敷设 | m | 7.51
103 | 030411001002 | 配管 1、名称:SC20 2、配置形式:暗敷 | m | 15.58
104 | 030411001003 | 配管 1、名称:SC40 2、配置形式:暗敷 | m | 0.81
105 | 030411001004 | 配管 1、名称:SC15 2、配置形式:暗敷 | m | 239.70
106 | 030411001005 | 配管 1、名称:PC16 刚性阻燃塑料管 2、配置形式:暗敷 | m | 42.71
107 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1、规格:公称管径20mm以内 | m | 45.54
| 030409 | 防雷及接地装置
108 | 030409001001 | 接地极 1、名称:引出线测试点 | 块 | 4
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、材质:12热镀锌圆钢
109 | 030409002001 | 接地母线 1、材质:不锈钢-40*4 2、安装形式:利用基础钢筋 | m | 77.22
110 | 030409003001 | 避雷引下线 1、安装形式:利用柱内钢筋 | m | 65.60
111 | 030409005001 | 避雷网 1、名称:接闪带 2、材质:12热镀锌圆钢 3、安装形式:沿女儿墙敷设 | m | 46.05
112 | 030409005002 | 避雷网 1、名称:接闪带网络 2、材质:12热镀锌圆钢 3、安装形式:沿隔热板敷设 | m | 10.20
113 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1、名称:总等电位联接箱 | 台 | 1
114 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
| 0310 | 给水工程
115 | 031001006001 | 塑料管 1、材质、规格:PE给水管 De75 1.0Mpa 2、连接形式:热熔连接 3、含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 11.86
116 | 031001006002 | 塑料管 1、材质、规格:PE给水管 De110 1.0Mpa 2、连接形式:热熔连接 3、含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 2.95
117 | 031001006003 | 塑料管 1、材质、规格:PP-R给水管 De50 1.0Mpa 2、连接形式:热熔连接 3、含管道试压及冲洗 4、含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 29.38
118 | 031001006004 | 塑料管 1、材质、规格:PP-R给水管 De63 1.0Mpa 2、连接形式:热熔连接 3、含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 1.94
119 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、类型:闸阀 2、型号、规格:DN65 3、连接形式:螺纹连接 4、材质:全铜 5、压力等级:1.0Mpa | 个 | 2
120 | 031003001002 | 螺纹阀门 1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN50 | 个 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3、连接形式:螺纹连接 4、材质:全铜 5、压力等级:1.0Mpa
121 | 031003001003 | 螺纹阀门 1、类型:Y型过滤器 2、型号、规格:DN65 3、连接形式:螺纹连接 4、材质:全铜 5、压力等级:1.0Mpa | 个 | 1
122 | 031003013001 | 水表 1、型号、规格:DN65 水表 2、连接形式:螺纹连接 | 组 | 1
123 | 桂031004020001 | 水龙头 1、材质:不锈钢水龙头 2、型号、规格:DN15 | 个 | 7
| 0310 | 排水工程
124 | 031001006005 | 塑料管 1、材质、规格:PVC-U 废水管 De160 1.0Mpa 2、连接形式:承插连接 3、含管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 | m | 25.71
125 | 031001006006 | 塑料管 1、材质、规格:PVC-U 雨水管 De100 1.0Mpa 2、连接形式:承插连接 3、含管道、管件及管卡安装、灌水试验、通球试验 | m | 14.40
126 | 桂031004023001 | 雨水斗 1、型号、规格:DN110 1.0Mpa 2、材质:PVC-U | 个 | 2
127 | 031002003001 | 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(110mm以内 | 个 | 4
128 | 040504003001 | 成品塑料污水检查井 700 | 座 | 3
129 | 040504003002 | 隔油池 1、检查井材质、规格:TJGY-2 2、隔油池Q=2L/S,加热器功率N=2KW | 座 | 1
| 0309 | 消防工程
130 | 030901002001 | 消火栓钢管 1、材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 1.0Mpa 2、连接形式:螺纹连接 3、含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 | m | 15.56
131 | 030901010001 | 室内消火栓 1、安装方式:明装 2、型号、规格:SS65 | 套 | 2
132 | 030901011001 | 室外消火栓 1、安装方式:明装 2、型号、规格:SS65 | 套 | 1
133 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 个 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1、类型:截止阀 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、材质:全铜
134 | 031003001005 | 螺纹阀门 1、类型:止回阀 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力等级:1.0Mpa 5、材质:全铜 | 个 | 1
135 | 031003001006 | 螺纹阀门 1、类型:自动排气阀 2、型号、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
136 | 030901013001 | 灭火器 1、规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 4kg | 具 | 8
| 0401 | 土石方工程
137 | 桂030413013001 | 土方开挖 1、土壤类别:三类土 2、开挖方式:人机配合 |  | 23.62
138 | 桂030413014001 | 土方回填 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:原开挖土回填 3、人机配合回填 |  | 22.58
139 | 040103002001 | 余方弃置 1、运距:3km 2、废弃料品种:开挖土 |  | 1.04
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
室外工程
分部分项工程
| 0402 | 场地硬化
140 | 040202011001 | 碎石 1、石料规格:级配碎石回填找平压实 |  | 100.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、厚度:50mm
141 | 040203007001 | 水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 2、厚度:150mm 3、含模板制安拆、养护等 |  | 100.00
| 0405 | 盖板暗沟工程
142 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1、土壤类别:三类土 2、采用机械挖土 |  | 50.68
143 | 040101002002 | 挖沟槽土方（不装车） 1、土壤类别:三类土 2、采用机械挖土 |  | 12.15
144 | 040103001001 | 回填方 1、填方材料品种:原土回填 |  | 12.15
145 | 040103002002 | 余方弃置 1、运距:3km 2、废弃料品种:开挖土 |  | 50.68
146 | 040201022001 | 盖板暗沟 1、内空断面尺寸:400mm*500mm，高度随排水坡度变化，平均高度500mm 2、垫层：:150mm厚3：7灰土垫层 3、基础：:100mm厚C20非泵送商品混凝土 4、砌体材料:240mm厚页岩标准砖砌渠肩，砖尺寸：240mm*115mm*53mm 5、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6、渠肩内外壁20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 | m | 88.00
147 | 040601021001 | 预制钢筋C25非泵送商品混凝土沟盖板 1、规格:500*640*100mm 2、内配610钢筋，单层双向 3、含制作、安装、养护等工序 | 块 | 176
148 | 040203007002 | 水泥混凝土 1、混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土路面，随抹随光 2、厚度:100mm 3、含模板制安拆、养护等 |  | 17.60
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10 总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率3% | 含税金额(元)
建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
室外工程
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11 其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率3% | 含税金额(元)
建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1038.17 | 31.15 | 1069.32
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 91.75 | 2.75 | 94.5
室外工程
一 | 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 70.51 | 2.12 | 72.63
| 合计 | 1200.43 | 36.02 | 1236.45
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-19 发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [5 empty] | 编号：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 水 |  | 168.539 | 3.11
注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含材料设备增值税，但不含建筑服务增值税。
表-19

## 表-20 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
建筑工程
1 | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合) | t |  | 5 | 3650
2 | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合) | t |  | 5 | 3520
3 | 镀锌铁丝(综合) | kg |  | 5 | 3.91
4 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t |  | 5 | 3600
5 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5 | 430
6 | 机制砂 |  |  | 5 | 110
7 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 |  | 5 | 1245
8 | 预拌普通混凝土 C10 |  |  | 5 | 310
9 | 预拌普通混凝土 C15 |  |  | 5 | 320
10 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 345
11 | 周转圆木 |  |  | 5 | 860
12 | 一等杉木板材 |  |  | 5 | 1500
13 | 周转板枋材 |  |  | 5 | 1150
14 | 周转枋材 |  |  | 5 | 1150
15 | 300×600釉面砖 |  |  | 5 | 70.1
16 | 800×800 防滑砖 |  |  | 5 | 56
17 | 150*800踢脚线砖 |  |  | 5 | 100.1
18 | 铝扣板 600×600×1.4 |  |  | 5 | 71.14
19 | 90系列1.4mm厚铝合金推拉窗（5厚无色透明玻璃） |  |  | 5 | 386
20 | 铝合金固定窗(成品) |  |  | 5 | 343
21 | 成品304不锈钢门 带防鼠板 |  |  | 5 | 756.07
22 | 乳胶漆 | kg |  | 5 | 15.53
23 | 成品腻子粉（一般型） | kg |  | 5 | 1.4
24 | 改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚 |  |  | 5 | 32.18
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
25 | 防水腻子 | kg |  | 5 | 2.56
26 | 玻化微珠保温砂浆 |  |  | 5 | 500
27 | 不锈钢管φ20×1 304材质 | m |  | 5 | 11.15
28 | 不锈钢管φ50×3 304材质 | m |  | 5 | 34.46
29 | 不锈钢管φ70×1 304材质 | m |  | 5 | 48.83
30 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 6.93
安装工程
1 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg |  | 5 | 3.68
2 | 调和漆(综合) | kg |  | 5 | 12
3 | 钢管SC100 | m |  | 5 | 22.66
4 | 热浸镀锌钢管 DN50 | m |  | 5 | 26.49
5 | 刚性阻燃塑料管 PC16 | m |  | 5 | 1.89
6 | PVC-U废水管 De160 | m |  | 5 | 36.54
7 | PVC-U雨水管 De110 | m |  | 5 | 17.86
8 | PE给水管 De75 | m |  | 5 | 34.17
9 | PE给水管 De110 | m |  | 5 | 73.86
10 | PP-R给水管 De50 | m |  | 5 | 18.78
11 | PP-R给水管 De63 | m |  | 5 | 29.64
12 | 闸阀 DN65 | 个 |  | 5 | 152.66
13 | 截止阀 DN50 | 个 |  | 5 | 102.15
14 | Y型过滤器 DN65 | 个 |  | 5 | 143.51
15 | 截止阀 DN50 | 个 |  | 5 | 102.15
16 | 止回阀 DN50 | 个 |  | 5 | 328.4
17 | 水龙头 | 个 |  | 5 | 19.72
18 | 雨水斗 DN110 | 个 |  | 5 | 21
19 | 自动排气阀 DN25 | 个 |  | 5 | 108
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
20 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 4kg | 具 |  | 5 | 50
21 | 地上式消火栓 | 套 |  | 5 | 605
22 | 室内消火栓 | 套 |  | 5 | 860
23 | 水表 DN65 | 个 |  | 5 | 208.98
24 | 避雷网 | m |  | 5 | 4.72
25 | 1.2m高吊扇 120W | 台 |  | 5 | 105
26 | 0ALZ配电箱 | 台 |  | 5 | 1695
27 | 1AL1配电箱 | 台 |  | 5 | 565
28 | 总等电位联接箱 | 个 |  | 5 | 54.47
29 | SC20 | m |  | 5 | 3.7
30 | SC40 | m |  | 5 | 7.76
31 | SC15 | m |  | 5 | 3.28
32 | 单管荧光灯 1*21W 吊装 | 套 |  | 5 | 8.02
33 | 单管荧光灯 1*21W 吊装 | 套 |  | 5 | 8.02
34 | 单管荧光灯 1*21W 壁装 | 套 |  | 5 | 8.02
35 | 双管荧光灯 2*36W 吊装 | 套 |  | 5 | 16.4
36 | 安全出口标志灯 1*8W | 套 |  | 5 | 63
37 | 单向疏散指示灯 1*8W | 套 |  | 5 | 63
38 | 双头应急照明灯 1*8W | 套 |  | 5 | 63
39 | 单联单控开关 | 个 |  | 5 | 9.51
40 | 双联单控开关 | 个 |  | 5 | 14.07
41 | 三联单控开关 | 个 |  | 5 | 18.07
42 | 四联单控开关 | 个 |  | 5 | 22.07
43 | 安全型五孔暗装插座 10A | 套 |  | 5 | 15.03
44 | BV-6.0m㎡ | m |  | 5 | 6.61
45 | NH-BV-2.5m㎡ | m |  | 5 | 2.74
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：平桂区黄田镇下排小学食堂工程 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
46 | BV-2.5m㎡ | m |  | 5 | 2.66
47 | BV-4.0m㎡ | m |  | 5 | 4.26
48 | YJY-0.6/1KV-4*10mm2 | m |  | 5 | 38.61
49 | 电 | kW·h |  | 5 | 1.08
室外工程
1 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5 | 430
2 | 机制砂 |  |  | 5 | 110
3 | 碎石 5~20mm |  |  | 5 | 100
4 | 石屑 |  |  | 5 | 80
5 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 569
6 | 预拌普通混凝土 C20 |  |  | 5 | 330
7 | 预拌普通混凝土 C25 |  |  | 5 | 345
8 | 周转圆木（支撑） |  |  | 5 | 860
9 | 周转板枋材 |  |  | 5 | 1150
10 | 预制钢筋混凝土沟盖板 主材费 | 块 |  | 5 | 24.74
合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20