## 封-1招标工程量清单
大化县多功能运动场建设项目
工程
招标工程量清单
大化瑶族自治县文化广电体育和旅游局
招 标 人:
(单位盖章)
顺风建筑规划设计有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
盛世黔图工程设计有限公司
审 核 单 位:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
大化县多功能运动场建设项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
| 大化瑶族自治县文化广电体育和旅游局 |  |  | 顺风建筑规划设计有限公司 | 审核单位: | 盛世黔图工程设计有限公司
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| （单位盖章） |  |  | （单位盖章） | （单位盖章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人： |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
审核单位编制人： |  |  |  | 审核单位复核人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: | 年 月 日 |  |  | 核对时间： | 年 月 日
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本工程为大化县多功能运动场建设项目，建设单位为大化瑶族自治县文化广电体育和旅游局，设计单位为顺风建筑规划设计有限公司，审核单位为盛世黔图工程设计有限公司。
二、本工程预算范围包括：
项目包括：篮球场维修及新建、气排球场及健身器材场地新建、照明工程及各个场地配套设备设施；
三、编制依据：
1.施工设计图等资料；
2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
4.《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013；
5.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
6.《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013 ；
7.《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕43号）和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（桂建标〔2015〕46号）等相关规范文件；
8.《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）；
9.《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）；
10.《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；
11.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
12.计税依据：桂造价〔2019〕10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》和桂建标〔2019〕12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等；
13.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字[2023]7号文件；
14.材料价格采用2025年《河池市建设工程造价信息》第6期公布的大化县信息价，缺项部分参照河池市、周边城市(南宁市)及市场询价、网上询价结果综合评定。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 贡川乡贡川村下楼屯
1.2 | 江南乡江洲村却洲屯
1.3 | 大化县亮山村板温屯
1.4 | 雅龙乡红日村
1.5 | 大化县双排村那卜屯
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 贡川乡贡川村下楼屯-土建部分
1.1.2 | 贡川乡贡川村下楼屯-照明及安装部分
1.2.1 | 江南乡江洲村却洲屯-土建部分
1.2.2 | 江南乡江洲村却洲屯-照明及安装部分
1.3.1 | 大化县亮山村板温屯-土建部分
1.3.2 | 大化县亮山村板温屯-照明及安装部分
1.4.1 | 雅龙乡红日村-土建部分
1.4.2 | 雅龙乡红日村-照明及安装部分
1.5.1 | 大化县双排村那卜屯-土建部分
1.5.2 | 大化县双排村那卜屯-照明及安装部分
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
贡川乡贡川村下楼屯-土建部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
贡川乡贡川村下楼屯-照明及安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
江南乡江洲村却洲屯-土建部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
江南乡江洲村却洲屯-照明及安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县亮山村板温屯-土建部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县亮山村板温屯-照明及安装部分
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
雅龙乡红日村-土建部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
雅龙乡红日村-照明及安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县双排村那卜屯-土建部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
大化县双排村那卜屯-照明及安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
贡川乡贡川村下楼屯-土建部分
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
1 | 011602001 | 球场地面混凝土拆除 1.混凝土类别:C25 2.拆除深度:150mm | ㎡ | 510.00
2 | 011602001 | 健身休闲区地面混凝土拆除 1.混凝土类别:C20 2.拆除深度:100mm | ㎡ | 70.00
3 | 011601001 | 砖砌体拆除 1.部位:健身器材安装区域原花圃 |  | 2.45
4 | 011605002 | 立面块料拆除 1.部位:原看台装饰面层 | ㎡ | 152.85
5 | 011605001 | 平面块料拆除 1.部位:原看台装饰面层 | ㎡ | 286.59
6 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:符合图纸设计要求 2.填方材料品种、粒径:符合设计及相关规范要求，经投标人验方后方可填入 3.填方来源、运距:原土回填 4.含场内装土、运土、卸土 5.部位：新建看台内部回填 |  | 28.86
7 | 010103002001 | 余渣弃置 1.包含装渣、运渣、卸渣等内容 2.运距5km |  | 93.22
8 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距：暂按增运4km，结算时按实际结算 | ·km | 372.88
球场修缮工程
9 | 040202011 | 100mm碎石垫层 | ㎡ | 510.00
10 | 桂011104006 | 球场面层 1.面层材料种类、厚度:3mm丙烯酸 2.底层材料种类:150mm厚C25钢筋混凝土 | ㎡ | 510.00
11 | 010401001 | 看台台阶平立面浇筑 1.基础采用素土夯实 2.基础类型:台阶形 3.混凝土种类、强度等级:素混凝土C20 |  | 11.96
12 | 011101 | 观众席台阶整体面层及找平层 1.采用20mm厚1：2水泥砂浆抹面收光 |  | 286.590
13 | 011201001 | 踢面抹灰 15mm厚水泥砂浆1:2 | ㎡ | 152.85
健身休闲区修缮工程
14 | 桂011104006 | 面层硬化 1.材料规格、厚度:100mm厚C20混凝土 |  | 7.00
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1
15 | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
贡川乡贡川村下楼屯-照明及安装部分
分部分项工程
| 0408 | 照明工程
16 | 030412007001 | 球场太阳能照明灯 单臂路灯杆，180w，LED光源，H=8米，臂长1.2米 灯具结构为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,防护等级IP65,维护系数0.7 灯具采用铝合金制成;灯杆杆材为Q235优质钢板,灯杆壁厚≥3.0mm,灯杆内外表面均采用热镀锌 灯杆表面热镀锌处理后表面聚酯粉体底部1.2米涂装蓝色，其余白色，灯杆底板采用14mm厚钢板 太阳能电池组件:太阳能板180W，磷酸铁锂电池150Ah | 套 | 4
| 010501 | 运动设备
17 | 010501003 | 标准独立式篮球架 | 套 | 2
18 | 010501003 | 气排球网架 | 套 | 1
19 | 010501003 | 乒乓球台 | 套 | 1
单价措施项目
江南乡江洲村却洲屯-土建部分
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
20 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别:三类土 2.取土运距:由投标人根据现场情况自行考虑 3.±30cm以内土方挖填找平 | ㎡ | 169.07
21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:5m以内 |  | 51.48
球场新建工程
22 | 040202011 | 200mm碎石垫层 | ㎡ | 837.90
23 | 桂011104006 | 球场面层 1.面层材料种类、厚度:3mm丙烯酸 2.底层材料种类:120mm厚C25钢筋混凝土 | ㎡ | 837.90
建设器材地面硬化
24 | 040202011 | 100mm碎石垫层 | ㎡ | 70.00
25 | 040303001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C20自拌砼 |  | 7.00
排水工程
26 | 040303001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C20自拌砼 |  | 19.87
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
27 | 011003002 | 排水沟 1.壁厚:200mm 2.水沟尺寸:净深200*净宽300mm |  | 5.72
28 | 011201001 | 排水沟内侧 | ㎡ | 57.20
29 | 010512008 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.混凝土种类:C20自拌砼 2.厚度:40mm 3.钢筋布置:C10@100单层双向 |  | 4.00
| 010515 | 钢筋工程
30 | 010515002 | 现浇构件钢筋 1.布设位置：篮球场 2.钢筋布置:C8@500单层双向 | t | 0.981
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1
31 | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
江南乡江洲村却洲屯-照明及安装部分
分部分项工程
| 0408 | 照明工程
32 | 030412007001 | 球场太阳能照明灯 单臂路灯杆，180w，LED光源，H=8米，臂长1.2米 灯具结构为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,防护等级IP65,维护系数0.7 灯具采用铝合金制成;灯杆杆材为Q235优质钢板,灯杆壁厚≥3.0mm,灯杆内外表面均采用热镀锌 灯杆表面热镀锌处理后表面聚酯粉体底部1.2米涂装蓝色，其余白色，灯杆底板采用14mm厚钢板 太阳能电池组件:太阳能板180W，磷酸铁锂电池150Ah | 套 | 10
33 | 040101003 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.就近堆放 |  | 4.90
34 | 010501003 | 混凝土基础 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | 2.00
安装工程
35 | 030412007001 | 标准独立式篮球架 | 套 | 2
36 | 030412007001 | 健身器材八件套 | 套 | 1
37 | 030412007001 | 气排球网架 可移动式 | 套 | 1
单价措施项目
大化县亮山村板温屯-土建部分
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
38 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别:三类土 2.取土运距:由投标人根据现场情况自行考虑 3.±30cm以内土方挖填找平 | ㎡ | 218.40
39 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 47.88
球场新建工程
40 | 040202011 | 200mm碎石垫层 | ㎡ | 837.90
41 | 桂011104006 | 球场面层 1.面层材料种类、厚度:3mm丙烯酸 2.底层材料种类:120mm厚C25钢筋混凝土 | ㎡ | 837.90
建设器材地面硬化
42 | 040202011 | 100mm碎石垫层 | ㎡ | 70.00
43 | 040303001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C20自拌砼 |  | 7.00
排水工程
44 | 040303001 | 混凝土垫层 |  | 18.97
45 | 011003002 | 排水沟 1.壁厚:200mm 2.水沟尺寸：净深200*净宽300mm |  | 5.32
46 | 011201001 | 排水沟内侧 | ㎡ | 53.20
47 | 010512008 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.混凝土种类:C20自拌砼 2.厚度:40mm 3.钢筋布置:C10@100单层双向 |  | 3.72
| 010515 | 钢筋工程
48 | 010515002 | 现浇构件钢筋 1.布设位置：篮球场 2.钢筋布置:C8@500单层双向 | t | 0.981
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1
49 | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
大化县亮山村板温屯-照明及安装部分
分部分项工程
| 0408 | 照明工程
50 | 030412007001 | 球场太阳能照明灯 单臂路灯杆，180w，LED光源，H=8米，臂长1.2米 | 套 | 10
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
灯具结构为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,防护等级IP65,维护系数0.7 灯具采用铝合金制成;灯杆杆材为Q235优质钢板,灯杆壁厚≥3.0mm,灯杆内外表面均采用热镀锌 灯杆表面热镀锌处理后表面聚酯粉体底部1.2米涂装蓝色，其余白色，灯杆底板采用14mm厚钢板 太阳能电池组件:太阳能板180W，磷酸铁锂电池150Ah
51 | 040101003 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 4.90
52 | 010501003 | 混凝土基础 |  | 2.00
安装工程
53 | 030412007001 | 标准独立式篮球架 | 套 | 2
54 | 030412007001 | 健身器材八件套 | 套 | 1
55 | 030412007001 | 气排球网架 可移动式 | 套 | 1
单价措施项目
雅龙乡红日村-土建部分
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
56 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别:三类土 2.取土运距:由投标人根据现场情况自行考虑 3.±30cm以内土方挖填找平 | ㎡ | 206.40
57 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m以内 |  | 154.77
58 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:符合图纸设计要求 2.填方材料品种、粒径:符合设计及相关规范要求，经投标人验方后方可填入 3.填方来源、运距:原土回填 4.含场内装土、运土、卸土 |  | 104.58
|  | 球场新建工程 |  | 852.00
59 | 040202011 | 200mm厚碎石垫层 | ㎡ | 837.90
60 | 桂011104006 | 球场面层 1.面层材料种类、厚度:3mm丙烯酸 2.底层材料种类:120mm厚C25钢筋混凝土 | ㎡ | 852.00
建设器材地面硬化
61 | 040202011 | 100mm碎石垫层 | ㎡ | 70.00
62 | 040303001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C20自拌砼 |  | 7.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
排水工程
63 | 040303001 | 混凝土垫层 |  | 17.08
64 | 011003002 | 排水沟 1.壁厚:200mm 2.水沟尺寸：净深200*净宽300mm |  | 4.48
65 | 011201001 | 排水沟内侧 | ㎡ | 44.80
66 | 010512008 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.混凝土种类:C20自拌砼 2.厚度:40mm 3.钢筋布置:C10@100单层双向 |  | 2.80
| 010403 | 石砌体
67 | 010504004 | 重力式挡土墙 1.直立式挡土墙：2m高M7.5浆砌毛石挡墙，总长度47m 2.泄水孔：材料使用圆形塑料排水管PE65mm |  | 112.80
68 | 010903004001 | 挡墙变形缝 1.缝宽:2cm 2.嵌缝材料种类:沥青木板 | m | 9.40
69 | 060105005001 | 挡墙反滤包 1.材料类别:碎石 |  | 1.88
70 | 060105009001 | 挡墙排水管 1.材质:PE管 2.规格:DN65 3.间距2m梅花形布置 | m | 63.45
| 010515 | 钢筋工程
71 | 010515002 | 现浇构件钢筋 1.布设位置：篮球场 2.钢筋布置:C8@500单层双向 | t | 0.981
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1
72 | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
雅龙乡红日村-照明及安装部分
分部分项工程
| 0408 | 照明工程
73 | 030412007001 | 球场太阳能照明灯 单臂路灯杆，180w，LED光源，H=8米，臂长1.2米 灯具结构为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,防护等级IP65,维护系数0.7 灯具采用铝合金制成;灯杆杆材为Q235优质钢板,灯杆壁厚≥3.0mm,灯杆内外表面均采用热镀锌 灯杆表面热镀锌处理后表面聚酯粉体底部1.2米涂装蓝色，其余白色，灯杆底板采用14mm厚钢板 | 套 | 10
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
太阳能电池组件:太阳能板180W，磷酸铁锂电池150Ah
74 | 040101003 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 4.90
75 | 010501003 | 混凝土基础 |  | 2.00
室外场地围挡
76 | 040101003 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 12.00
77 | 010501003 | C20混凝土基础 |  | 4.03
| 0106 | 金属结构工程
78 | 010603003 | 金属围护网 尺寸：长125米*高3米 材质：成品5mm钢丝网，露明铁件均采用外表面热镀锌处理 围网立柱：DN40钢管柱 基础：C20混凝土浇筑 | ㎡ | 375.00
安装工程
79 | 030412007001 | 标准独立式篮球架 | 套 | 2
80 | 030412007001 | 健身器材八件套 | 套 | 1
81 | 030412007001 | 气排球网架 可移动式 | 套 | 1
单价措施项目
大化县双排村那卜屯-土建部分
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
82 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 |  | 20.40
83 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:符合图纸设计要求 2.填方材料品种、粒径:符合设计及相关规范要求，经投标人验方后方可填入 3.填方来源、运距:原土回填 4.含场内装土、运土、卸土 |  | 3342.00
球场新建工程
84 | 040202011 | 200mm厚碎石垫层 | ㎡ | 837.90
85 | 桂011104006 | 球场面层 1.面层材料种类、厚度:3mm丙烯酸 2.底层材料种类:120mm厚C25钢筋混凝土 | ㎡ | 837.90
建设器材地面硬化
86 | 040202011 | 100mm碎石垫层 | ㎡ | 70.00
87 | 040303001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类、强度等级:C20自拌砼 |  | 7.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
排水工程
88 | 040303001 | 混凝土垫层 |  | 16.18
89 | 011003002 | 排水沟 1.壁厚:200mm 2.水沟尺寸：净深200*净宽300mm |  | 4.08
90 | 011201001 | 排水沟内侧 | ㎡ | 40.80
91 | 010512008 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.混凝土种类:C20自拌砼 2.厚度:40mm 3.钢筋布置:C10@100单层双向 |  | 1.02
| 010515 | 钢筋工程
92 | 010515002 | 现浇构件钢筋 1.布设位置：篮球场 2.钢筋布置:C8@500单层双向 | t | 0.981
单价措施项目
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1
93 | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
大化县双排村那卜屯-照明及安装部分
分部分项工程
| 0408 | 照明工程
94 | 030412007001 | 球场太阳能照明灯 单臂路灯杆，180w，LED光源，H=8米，臂长1.2米 灯具结构为一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,防护等级IP65,维护系数0.7 灯具采用铝合金制成;灯杆杆材为Q235优质钢板,灯杆壁厚≥3.0mm,灯杆内外表面均采用热镀锌 灯杆表面热镀锌处理后表面聚酯粉体底部1.2米涂装蓝色，其余白色，灯杆底板采用14mm厚钢板 太阳能电池组件:太阳能板180W，磷酸铁锂电池150Ah | 套 | 10
95 | 040101003 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 4.90
96 | 010501003 | 混凝土基础 |  | 2.00
安装工程
97 | 030412007001 | 标准独立式篮球架 | 套 | 2
98 | 030412007001 | 健身器材八件套 | 套 | 1
99 | 030412007001 | 气排球网架 可移动式 | 套 | 1
单价措施项目
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
贡川乡贡川村下楼屯-土建部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
贡川乡贡川村下楼屯-照明及安装部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
江南乡江洲村却洲屯-土建部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
江南乡江洲村却洲屯-照明及安装部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
大化县亮山村板温屯-土建部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
大化县亮山村板温屯-照明及安装部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
雅龙乡红日村-土建部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
雅龙乡红日村-照明及安装部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
大化县双排村那卜屯-土建部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
大化县双排村那卜屯-照明及安装部分
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
4 | 000701001 | 市政人工 | 元
5 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
6 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
7 |  | ◆材料◆
8 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t
9 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
10 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
11 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
12 | 011301001 | 扁钢(综合) | t
13 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
14 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t
15 | 021907001 | 弹性颗粒 | kg
16 | 022705004 | 棉纱头 | kg
17 | 023301002 | 草袋 | 条
18 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
19 | 030130001 | 端头螺丝杆 | kg
20 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
21 | 030171102 | 螺母 | kg
22 | 030172001 | 垫圈 | 百个
23 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
24 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
25 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
26 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
27 | 031332001 | 焊锡膏 | kg
28 | 031345001 | 钢锯条 | 根
29 | 031347004 | 铁砂布 | 张
30 | 032104003 | 钢丝网(综合) | ㎡
31 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
32 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
33 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
34 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
35 | 040301001 | 砂（综合） | 
36 | 040301001 | 砂(综合) | 
37 | 040301001.3 | 砂(综合) | 
主要材料及价格表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 040301004 | 中砂 | 
39 | 040502001.1 | 碎石（综合） | 
40 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
41 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
42 | 040502006 | 碎石（20~40）mm | 
43 | 040905001 | 粘土 | 
44 | 041101001 | 毛石（块石） | 
45 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
46 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
47 | 050306001 | 周转板枋材 | 
48 | 050501001 | 胶合板3mm | ㎡
49 | 130105001.1 | 酚醛调和漆(各色） | kg
50 | 130121001 | 丙烯酸清漆 | kg
51 | 130121001.1 | 丙烯酸涂料 | kg
52 | 130305006 | 面漆 | kg
53 | 130507001.1 | 防锈漆 | kg
54 | 131102003 | 画线漆主剂 | kg
55 | 133102001 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg
56 | 140901001 | 电力复合酯 | kg
57 | 143309001 | 丙酮 | kg
58 | 143504005 | 稀释剂 | kg
59 | 143504035 | 底层硬化剂 | kg
60 | 143504036 | 画线漆硬化剂 | kg
61 | 143505001 | 防重流添加剂 | kg
62 | 143901001 | 乙炔气 | 
63 | 143906001 | 氧气 | 
64 | 170101003 | 焊接钢管 DN25 | t
65 | 170101008 | 焊接钢管 DN80 | t
66 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
67 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
68 | 280301005.1 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m
69 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个
70 | 340902004 | 聚氯乙烯相色带 | 卷
71 | 341101001 | 水 | 
72 | 341101001 | 水 | 
73 | 341101001.1 | 水 | 
74 | 341101001.5 | 水 | 
主要材料及价格表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 341508001 | 其他材料费 | 元
76 | 341508006 | 其他材料费 | 元
77 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
78 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
79 | 360302001 | 土工布400g | ㎡
80 | 370501003 | 枕木 | 
81 | 370905001 | 钢垫板 | kg
82 | S143508001 | 脱模剂 | kg
83 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
84 | S800101016 | 水泥砂浆中砂M10 | 
85 |  | ◆配合比◆
86 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
87 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
88 | 801101001 | 素水泥浆 | 
89 | 802102007 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 | 
90 | 802102024 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C20 | 
91 | 802102025 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25 | 
92 |  | ◆主材◆
93 | 172500000.1 | PE管，DN65 | m
94 | B-Z.1 | 篮球架 主材费 | 元
95 | B-Z.1 | 健身器材8件套 主材费 | 元
96 | B-Z.2 | 气排球网架 主材费 | 元
97 | B-Z.3 | 乒乓球台 主材费 | 元
98 | B-Z.3 | 标准独立式篮球架 主材费 | 元
99 | Z250001001 | 成套灯具 | 套
100 |  | ◆机械台班组成◆
101 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
102 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
103 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
104 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
105 | 140301004 | 汽油 92# | kg
106 | 140301004.1 | 国V汽油 92# | kg
107 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
108 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg
109 | 341103001 | 电 | kW.h
110 | 341103001 | 电 | kW.h
111 | 341103001.1 | 电 | kW·h
主要材料及价格表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 341103001.1 | 电 | kW.h
113 | 994701003 | 停滞费 | 元
114 | 994701004 | 折旧费 | 元
115 | 994701004 | 折旧费 | 元
116 | 994701005 | 检修费 | 元
117 | 994701005 | 大修理费 | 元
118 | 994701006 | 经常修理费 | 元
119 | 994701006 | 维护费 | 元
120 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
121 | 994701008 | 其他费 | 元
122 |  | ◆机械◆
123 | 341509003 | 其他机械费 | 元
124 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
125 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
126 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班
127 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
128 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
129 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
130 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
131 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班
132 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
133 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
134 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
135 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
136 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班
137 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
138 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
139 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
140 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
141 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
142 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班
143 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
144 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
145 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
146 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
147 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
148 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
主要材料及价格表
工程名称:大化县多功能运动场建设项目 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 992501003 | 交流电弧焊机[容量32kVA] | 台班
150 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
151 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
152 | 993701005 | 高架车 20m | 台班
153 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
154 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
155 |  | 合 计