十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学 道路硬化工程

预算控制价评审报告

建设单位：防城港市防城区农业农村局

评审单位：广西品一项目管理有限公司

评审日期：二0二五年四月二十二日

十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程预算控制价评审报告

防城港市防城区农业农村局：

我公司接受委托，审核了中水华创国际工程设计顾问有限公司编制的十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程。该工程的送审预算控制价由防城港市防城区农业农村局负责，其他送审资料的真实性、合法性及完整性由委托方负责。我们的责任是对该项目预算进行审核并发表审核意见。我们的审核工作是依据中价协关于《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]016号）进行的。在审核过程中，我们本着实事求是、客观公正的原则，结合该工程实际情况，实施了工程量计算是否准确、定额套用是否合理、取费是否正确等我们认为必要的审核程序，现将评审情况及结果报告如下：

十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程送审金额为1211085.00元，审定金额为1209552.00元，核减金额为1533.00元，核减率约为0.13%。

附件：1、工程预算控制价审核说明

2、工程造价咨询定案单

3、工程预算控制价

工程预算控制价审核说明

一、 工程概况

十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程建设单位为防城港市防城区农业农村局。建设内容为设计图纸范围内的新建道路全长1910米，15cm厚级配碎石，18cm厚C25水泥混凝土路面。新建C20混凝土排水明沟a、b、c、d，C20片石砼挡土墙、1-φ0.5钢筋砼管涵、波形梁钢护栏、禁令标志+警告标志（○600+○600）、连续上陡坡警示标志△600、警示桩及项目竣工标牌等，具体详见施工设计图纸。

二、 评审范围

施工图范围内的新建道路、C20片石砼挡土墙及附属工程等。

三、 审核依据

（一）中水华创国际工程设计顾问有限公司编制的预算。

（二）中水华创国际工程设计顾问有限公司设计的十万山瑶族乡垌平村老区组至潭蒙小学道路硬化工程施工图纸。

（三）《公路工程标准文件》（2018年版）。

（四）《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。

（五）《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。

（六）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018》。

（七）《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发[2019]39号。

（八）交办公路[2016]66号《关于印发公路工程营业税改增值税计价依据调整方案的通知》。

（九）关于调整增值税税率的通知（财税[2019]39号）。

（十）材料费参考《防城港建设工程造价信息》2025年第3期信息价，缺项部分通过市场询价或参考南宁市信息价获取。施工地点距离防城32km，超出市区、县城区范围及郊区15公里的材料运杂费，以0.4元/t.km折算增加。

（十一）本工程采用一般计税法计价。

四、审核程序

我公司审核人员接到审核资料后，详看资料，按照相关规定和要求开展审核工作，本项目评审程序如下：

（一）审查项目建设单位及编制单位所提供的资料是否齐全、完整，并对资料进行初审。

（二）对预算控制价项目的内容按相关专业定额、标准、规定逐项进行审核，确定预算总额；经一级复审后与项目编制单位进行数据的核对、澄清问题，出具初步审核结果。

（三）经二级、三级复审，并征求送审单位意见后，出具审核报告。

五、审核说明

（一）审核结论

该工程预算控制价送审金额为1211085.00元，审定金额为1209552.00元，核减金额为1533.00元，核减率约为0.13%。该审定价已经过编制单位、建设单位核对并确认。

- 审核情况

- 厚150mm级配碎石垫层，送审工程量730.00m2，送审单价25.14元/m2，审核工程量43.00m2，审核单价22.86元/m2,此项核减金额为1664.00元。

- 其他未列项核增金额为131.00元。

广西品一项目管理有限公司

2025年4月22日