## 封-1招标工程量清单
石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
来宾市兴宾区水库移民工作管理局
招 标 人:
(单位盖章)
中资锐诚工程项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025-07-03
封-1

## 扉-1招标工程量清单
石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 来宾市兴宾区水库移民工作管理局 |  | 中资锐诚工程项目管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-07-03 | 复核时间: | 2025-07-03
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | 第1页 共1页
一、建设工程项目概况及建设内容
本项目为石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目，主要建设内容为：1、铺装工程2、周边基础设施 3、牌坊、4、路灯等。
二、工程费用编制原则及依据
1.《建设工程量清单计价规范》GB 50500-2013版、《建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
2.2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及有关费用定额；
3.安装工程采用2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及有关规定；
4.市政工程采用2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及有关规定；
5.园林绿化及仿古建筑工程采用2021年、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（及有关规定；
6.自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标【2016】16号）；
7.材料单价参照《来宾市建设工程造价信息》2025年第3期来宾市材料价格,没有的材料价格参考同期《来宾市建设工程造价信息》及市场询价；
8.费率取值：管理费利润按费用文件取中值，安全文明施工增加费取高值，环境保护费、临时设施费按费率区间的高度计算；
9.人工费按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号文)；
10.增值税按桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》的有关规定计算。
三、其他问题
1.弃土运距按5KM计算，场内土方转运按1KM计算。
2.钢筋和水泥由城厢乡到施工现场49公里距离，有39公里的超运距。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 石牙屯-道路工程
1.1.2 | 石牙屯-周边基础设施
1.1.3 | 石牙屯-牌坊
1.1.4 | 石牙屯-路灯
1.1.5 | 石牙屯-园林景观
1.1.6 | 石牙屯-绿化
1.1.7 | 石牙屯-垃圾站
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
石牙屯-道路工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
石牙屯-周边基础设施
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
石牙屯-牌坊
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
石牙屯-路灯
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
石牙屯-园林景观
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
石牙屯-绿化
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
石牙屯-垃圾站
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
石牙屯-道路工程
分部分项工程
| 3. | 混凝土路面拆除
1 | 041001001001 | 拆除路面 厚度：15cm 岩石破碎机拆除 | ㎡ | 485.39
2 | 010103002001 | 余土弃置 废弃料品种:废渣 运距暂定5KM，实际以结算为准 | m³ | 72.81
| 1. | 土石方工程
3 | 040101001001 | 挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1m以内 | m³ | 1143.33
4 | 040103001001 | 回填方 密实度:夯实系数不小于0.94 | m³ | 356.45
5 | 010103002002 | 余土弃置 废弃料品种:废土 暂定5KM，实际以结算为准 | m³ | 786.88
6 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 宽1.2m，深度15cm 弃置暂定5KM，实际以结算为准 | m³ | 206.15
| 3. | 新建混凝土路面
7 | 040202001001 | 路床(槽)整形 压实度：达设计要求 | ㎡ | 7622.18
8 | 040202011001 | 碎石 150厚级配碎石垫层 | ㎡ | 7622.18
9 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 150厚C25素混凝土 | ㎡ | 7622.18
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
10 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 机械设备规格型号:履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
石牙屯-周边基础设施
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:0.5m | m³ | 445.26
12 | 010101004001 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:0.5m | m³ | 48.84
13 | 040103001001 | 回填方 填方材料品种:原土 | m³ | 247.89
14 | 040103002001 | 余方弃置 运距暂定5KM，结算以实际为准 | m³ | 246.21
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
15 | 010501003001 | 砼独立基础 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20 | m³ | 4.23
16 | 桂010507009001 | 排水沟 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20 | m³ | 30.56
17 | 桂010507009002 | 排水渠 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C30 | m³ | 18.48
18 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 120厚C25混凝土6@200双层双向 | m³ | 1.32
1.2m挡土墙
19 | 010504004001 | 挡土墙 石料种类、规格:MU30毛石 砂浆种类强度等级、配合比:水泥砂浆中砂M7.5 | m³ | 127.50
2m挡土墙
20 | 010504004002 | 挡土墙 石料种类、规格:MU30毛石 砂浆种类强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m³ | 123.48
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
毛石挡土墙每隔6m设伸缩缝,缝宽,缝内沿墙的内外顶三边填涂沥青的木板,塞入深度不小于200mm 顶面20厚1∶3水泥砂浆找平 100PVC塑料管滤水口，间距2000mm 碎石反滤层 100厚C15混凝土垫层
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 050401 | 脚手架工程
21 | 桂041101006001 | 外墙脚手架 脚手架材质:钢管 搭设高度:10m以内 | ㎡ | 81.29
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
22 | 011702001001 | 基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 67.60
23 | 011702016001 | 平板 模板、支撑材质:木模板 木支撑 | ㎡ | 2.88
24 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 653.20
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
石牙屯-牌坊
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 1. | A.1 土（石）方工程
25 | 010101004001 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 | m³ | 26.33
26 | 010103001001 | 回填方 密实度:夯实系数不小于0.94 | m³ | 20.29
27 | 010103002001 | 余土弃置 运距暂定5KM，实际以结算为准 | m³ | 6.05
| 3. | A.3 砌筑工程
28 | 010401004001 | 多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩砖 240×115×90 墙体类型:外墙 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 | m³ | 4.84
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
29 | 010501001001 | 垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C15 | m³ | 1.08
30 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30 | m³ | 4.48
31 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30 | m³ | 5.09
32 | 010503002001 | 矩形梁 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30 | m³ | 0.70
33 | 010503004001 | 圈梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.10
34 | 010505001001 | 斜有梁板 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30 坡度：26°34′~45°00′ | m³ | 6.10
35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢 | t | 1.172
36 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢 | t | 1.174
37 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 规格:φ25以内 | 个 | 48
| 7. | A.7 屋面及防水工程
38 | 010901001001 | 瓦屋面 金色琉璃瓦瓦(用双股18号铜丝将瓦与Ф6 钢筋绑牢,瓦规格:420x332 最薄处20厚1:3水泥砂浆卧瓦层(内配Ф6 @500x500钢筋网) 20厚1:3 水泥砂浆找平层 | ㎡ | 32.96
| 10. | A.10 墙、柱面工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
39 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 20厚水泥砂浆 1∶3 | ㎡ | 90.96
40 | FA1406004001 | 刷界面剂 刷专用界面剂一遍 | ㎡ | 90.96
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
41 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 喷涂真石漆两遍,厚度2~3 | ㎡ | 90.96
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
42 | 桂011701001001 | 外脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 60.14
43 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
44 | 011702001001 | 垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 1.92
45 | 011702001002 | 基础 基础类型:独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 8.80
46 | 011702002001 | 矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 6.40
47 | 011702002002 | 矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:6.1m | ㎡ | 19.06
48 | 011702002003 | 矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:7.8m | ㎡ | 24.50
49 | 011702006001 | 矩形梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.66
50 | 011702006002 | 矩形梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:5.36m | ㎡ | 5.84
51 | 011702008001 | 圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 1.00
52 | 011702014001 | 斜有梁板 坡度：26°34′~45°00′ 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 23.66
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
支模高度:6.1m
53 | 011702014002 | 斜有梁板 坡度：26°34′~45°00′ 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:7.8m | ㎡ | 46.08
| 011703 | 垂直运输
54 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 建筑物垂直高度:20m以内 | ㎡ | 11.96
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
55 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | m³ | 16.72
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
石牙屯-路灯
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
56 | 030412007001 | 一般路灯 名称：太阳能路灯 功率：30W 灯杆材质、规格:采用Q235型钢，厚度t=2.5mm，锥度灯杆 灯架形式及臂长:0.8m 路灯高度：7m 路灯基础:C25混凝土 包含70000mAH锂电池、70W多晶硅 | 套 | 150
57 | 010516001001 | 螺栓 | t | 0.474
58 | 桂030413013001 | 土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 | m³ | 127.05
59 | 桂030413014001 | 土方回填 | m³ | 100.80
60 | 040103002001 | 余方弃置 废弃料品种：挖方余土 | m³ | 26.25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
运距暂定5km
| 030409 | 防雷及接地装置
61 | 030409001001 | 接地极 名称:太阳能路灯接地极 规格:L50*50*5 L=2500 | 根 | 150
62 | 030409002001 | 接地母线 40*4热镀锌扁钢 | m | 150.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
石牙屯-园林景观
分部分项工程
微菜园矮墙
63 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m³ | 202.04
64 | 040103001001 | 回填方 | m³ | 125.27
65 | 040103002001 | 余方弃置 | m³ | 76.77
66 | 010501002001 | 基础垫层-100mm厚碎石 | m³ | 21.55
67 | 010501002002 | 基础垫层-100mm厚C15素混凝土 | m³ | 14.82
68 | 010401001001 | 砖基础 240x120x60清砖,水泥砂浆中砂M7.5 | m³ | 9.70
69 | 010401009001 | 实心砖柱 | m³ | 5.27
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
240x120x60青砖,水泥砂浆中砂M7.5，水泥砂浆勾缝
70 | FA0401006001 | 空花墙 240x120x60青砖拼花,水泥砂浆中砂M7.5，水泥砂浆勾缝 | m³ | 16.60
71 | 010401003001 | 实心砖墙 240x120x60青砖,水泥砂浆中砂M7.5，水泥砂浆勾缝 | m³ | 19.92
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
石牙屯-绿化
分部分项工程
| 1. | 绿化工程
72 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | m³ | 120.48
73 | 050102012001 | 铺种草皮 草皮种类:马尼拉草 铺种方式:满铺 养护期：12个月 | ㎡ | 301.20
74 | 050102001001 | 八月桂 胸径：10-11.9cm 高度：300-400cm，冠幅200-250cm 养护期：12个月 | 株 | 10
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 050403 | 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程
75 | 050403002001 | 草绳绕树干 胸径(干径):15cm以内 草绳所绕树干高度:1.5m | 株 | 10
76 | 050403001001 | 树木支撑架 支撑类型、材质：树棍桩 三脚桩 | 株 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
石牙屯-垃圾站
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
77 | 010101004001 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 | m³ | 12.43
78 | 010103001001 | 回填方 密实度:夯实系数不小于0.94 | m³ | 7.13
79 | 010103002001 | 余土弃置 运距暂定:5KM | m³ | 5.30
A.3 砌筑工程
80 | 010401004001 | 多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩砖 240×190×90 墙体类型:外墙 墙体厚度:200mm | m³ | 4.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
砂浆种类、强度等级:M5.0 水泥石灰砂浆
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
81 | 010501001001 | 垫层 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C15 | m³ | 1.63
82 | 010501002001 | 带形基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30 | m³ | 3.67
83 | 010502002001 | 构造柱 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C30 | m³ | 0.98
84 | 010505001001 | 斜有梁板 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30 坡度：26°34′~45°00′ | m³ | 3.44
85 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以内螺纹钢 | t | 0.356
86 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢 | t | 0.268
| 7. | A.7 屋面及防水工程
87 | 010901001001 | 瓦屋面 筒板瓦，板瓦盖六留四 1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 30厚1:3水泥砂浆内配中@50x50钢丝网 满钢0.4厚聚乙烯膜一层 2.0厚聚合物改性沥青防水层 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 | ㎡ | 30.00
| 10. | A.10 墙、柱面工程
88 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 61.35
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
89 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 2道外墙耐水腻子 喷或滚刷底涂料一遍 | ㎡ | 61.35
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
90 | 桂011701001001 | 外脚手架 单排、双排脚手架:双排 搭设高度:10m以内 脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 63.25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
91 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送 | ㎡ | 15.00
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
92 | 011702001001 | 垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑 | ㎡ | 4.08
93 | 011702001002 | 基础 基础类型:条形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 12.24
94 | 011702003001 | 构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 17.99
95 | 011702014001 | 斜有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 坡度：26°34′~45° | ㎡ | 34.90
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
96 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | m³ | 7.22
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
石牙屯-道路工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
石牙屯-周边基础设施
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
石牙屯-牌坊
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
石牙屯-路灯
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
石牙屯-园林景观
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费
石牙屯-绿化
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费
石牙屯-垃圾站
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
石牙屯-道路工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 2169.55
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2169.55 | 分部分项工程费及措施项目费
石牙屯-周边基础设施
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 387.72
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 387.72 | 分部分项工程费及措施项目费
石牙屯-牌坊
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 123.86
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 123.86 | 分部分项工程费及措施项目费
石牙屯-路灯
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 709.55
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 709.55 | 分部分项工程费及措施项目费
石牙屯-园林景观
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 237.4
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 237.4 | 分部分项工程费及措施项目费
石牙屯-绿化
一 | 2021绿化工程一般计税法 | 75.96
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 75.96 | 分部分项工程费及措施项目费
石牙屯-垃圾站
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 | 55.61
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 55.61 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
石牙屯-周边基础设施
1 | 01B001 | 四位太极柔推器120*115*150cm | 项 | 3
2 | 01B002 | 单柱太空漫步机110*46*148cm | 项 | 3
3 | 01B003 | 跑步机134*65*118cm | 项 | 3
4 | 01B004 | 双人腰背按摩器120*115*150cm | 项 | 3
5 | 01B005 | 三人扭腰器140*140*135cm | 项 | 3
6 | 01B006 | 混凝土仿木栏杆 | m | 626.36
7 | 01B007 | 花岗岩工程竣工标志牌 | 项 | 1
8 | 01B008 | 球墨铸铁沟盖板300*400 | ㎡ | 88.50
石牙屯-牌坊
9 | 01B001 | 琉璃龙吻 | 套 | 2
10 | 01B002 | 琉璃正吻 | 套 | 1
11 | 011508004001 | 金属字 经典楷体繁 字高280mm,字距60mm | 个 | 24
12 | 011508004002 | 金属字 经典行楷 字高820mm,字距350mm | 个 | 3
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
石牙屯-道路工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
石牙屯-周边基础设施
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
石牙屯-牌坊
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
石牙屯-路灯
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
石牙屯-园林景观
一 | 2021绿化工程一般计税法
石牙屯-绿化
一 | 2021绿化工程一般计税法
石牙屯-垃圾站
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
2 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
3 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
4 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
5 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
7 | 010310004 | 镀锌铁丝 Φ2.8 | kg
8 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
9 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
10 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
11 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
12 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
13 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
14 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
15 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
16 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
17 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
18 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
19 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
20 | 040301001 | 砂(综合) | m³
21 | 040301001 | 砂(综合) | m³
22 | 040301003 | 细砂 | m³
23 | 040301004 | 中砂 | m³
24 | 040301004 | 中砂 | m³
25 | 040301005 | 粗砂 | m³
26 | 040502001 | 碎石（综合） | m³
27 | 040502003 | 碎石 5～20mm | m³
28 | 040502004 | 碎石 5～40mm | m³
29 | 040701006 | 石屑 | m³
30 | 040902004 | 石灰膏 | m³
31 | 041101001 | 毛石（块石） | m³
32 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
33 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
34 | 041302002.1 | 多孔页岩砖 240×190×90 | 千块
35 | 050102005 | 周转圆木 | m³
36 | 050306001 | 周转板枋材 | m³
37 | 050306001 | 周转板枋材 | m³
主要材料及价格表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 050306002 | 周转枋材 | m³
39 | 050306002 | 周转枋材 | m³
40 | 050306003 | 周转板材 | m³
41 | 050306003 | 周转板材 | m³
42 | 130131001 | 透明底漆 | kg
43 | 130301003 | 外墙油性底漆 | kg
44 | 130307002 | 真石涂料 | kg
45 | 130311005 | 耐水腻子 | kg
46 | 130503001 | 沥青漆 | kg
47 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg
48 | 143520001 | 隔离剂 | kg
49 | 144101005 | 建筑胶 | kg
50 | 310313002 | 琉璃瓦片 225×215 | 块
51 | 310313002.1 | 瓦片 180×180 | 块
52 | 310313003 | 琉璃光筒 192×108 | 块
53 | 310313003.1 | 筒瓦 | 块
54 | 341101001 | 水 | m³
55 | 341101001 | 水 | m³
56 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
57 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
58 | 350302001 | 回转扣件 | 个
59 | 350302002 | 对接扣件 | 个
60 | 350302003 | 直角扣件 | 个
61 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
62 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
63 | 043103003.1 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼] | m³
64 | 043103004.1 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25 | m³
65 | 043103005.1 | 碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼] | m³
66 | 043104002.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼] | m³
67 | 043104003.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼] | m³
68 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | m³
69 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | m³
70 | 043104004.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | m³
71 | 043104005 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 | m³
72 | 043104005.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼] | m³
73 | 312501001.1 | 240x120x60清水砖 | 块
74 | 312501001.1 | 240x120x60青砖 | 块
主要材料及价格表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 312501001.2 | 240x120x60青砖 | 块
76 | 140301004 | 汽油 92# | kg
77 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
78 | 140301004 | 汽油92# | kg
79 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
80 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
81 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
82 | 341103001 | 电 | kW.h
83 | 341103001 | 电 | kW.h

## 主要材料及价格表主材
主要材料及价格表
工程名称:石牙镇莲花村委石牙屯水库移民美丽乡村工程项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 253301001.1 | 太阳能路灯 30W | 套
2 | 270606000.1 | 热镀锌角钢L50*50*5*2500 | 根
3 | 312501001.1 | 240x120x60清水砖 | 块
4 | 312501001.1 | 240x120x60青砖 | 块
5 | 312501001.2 | 240x120x60青砖 | 块
6 | 320101000.2 | 八月桂 | 株
7 | 320701000.1 | 草皮 | ㎡
8 | Z270603001.1 | 热镀锌圆钢φ12 | m