采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：   工业 *。

7.采购标的对应的医疗器械类别：分标1：元宫型宫内节育器属于第三类医疗器械；分标2：含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器属于第三类医疗器械。

| 分标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 规格 | 包装 | 每件内装 | 数量 | 技术参数及配置 |  |  |  |
| 1 | 元宫型宫内节育器 | 大/中 | 1套 | 100套 | 5600套 | 一、中标人应按照国家要求在所有包装上印刷“国家免费提供”的标识。 二、货物符合以下要求： 1.符合国家相关标准要求； 2.型号：元宫型；规格：大号、中号；中标人合同履行过程中则根据采购人的要求提供符合数量、规格的货物。 3.结构及组成：货物可由节育器及放置器组成，节育器材质及部件包括06Cr19Ni10不锈钢丝基体、含量99.99%的铜丝螺旋管及节育器横臂两端的甲基乙烯基硅橡胶球头，节育器含铜表面积≥365mm²。放置器材质为聚丙烯及聚乙烯。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期3年。 4.每50套宫内节育器配备1套宫内节育器取出钳，用于取出子宫腔内宫内节育器。 5.货物包装除符合国家有关规定外，应符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》（详见附件1）。 |  |  |  |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | # 按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年。质保期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零部件，所产生的费用由中标人全额负责。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲签订合同时间 |  | # 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲交货时间及交货地点 |  | 1.交货时间：自合同签订之日起60日内供货完毕。 2.交货地点：广西区内采购人指定县（区、市）一级指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 一、保质期和售后服务 在遵守保管、使用规则的条件下，质量保证期内，货物因质量不良发生损坏或不能正常使用时，生产厂家有责任和义务及时为用户免费更换。 1.为保证货物的正常安全使用，投标文件中可提供具体的售后服务方案，包括但不限于： ①服务体系； ②货物保质期内的服务承诺； ③货物使用中出现质量问题的处理方案。 2.提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。 3.质量保证期为投标文件中承诺的质量保证期，且与货物使用说明书相一致。 二、货物配送服务措施： ▲1.负责送货上门，送达采购人指定地点，免费搬运、免费上楼、免费码垛。 2.投标文件中可提供详细的项目方案，确保货物能够按照采购人要求及时配送。 ▲三、供货要求 1.中标人交货时必须提供货物标注批的检测报告书。 2.中标人向采购人交付的货物应是标识生产日期之日起5个月内的货物。 3.货物包装箱内附货物合格证。 4.货物可追溯。中标人按采购人要求，提供中标货物准确物资流向的信息，包括货物品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。 5.货物交给采购人后，中标人需要提供具有对应检测资质的第三方检测机构出具的每批次第三方检测报告。所用检测样品及费用均由中标人承担。抽检不合格的应及时采取召回、补充、更换等措施，出现两批次不合格的，采购人将视情况解除采购合同，中标人须承担违约责任。 6.抽检：中标人应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。 7.货物可以通过第三方介质实现追溯。市场流通期间，至少半年一次质量反馈调查，如货物存在质量问题或不符合标准的，须回收货物并按采购人要求进行整改，否则按违约处理。 8.必须按照采购单位要求进行宣传和培训。宣传培训均为免费，且同意按采购要求提供宣传品和培训资料。 9.若货物质量存在缺陷，应免费更换货物。储运和配送所需费用由中标人承担。 ▲四、其他 1.2019年至今投标货物在原国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局组织的国家级监督检查中没有出现不合格情形（投标文件中须提供书面承诺函，格式自拟）。 # 2.质保期内因货物质量问题发生的所有费用与法律责任均由中标人承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外主张质量相关责任，则仍由中标人承担前述费用与法律责任。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | # 合同签订后10个工作日内，中标人在付款前开具合法、有效的发票给采购人。采购人支付合同金额的30%。待完成所有货物验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的70%。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.货物的包装规格及运输装箱须符合本招标文件要求，同时须符合原食品药品监督管理局，及原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定（见附后附件1），否则不予验收，由此产生的责任由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 货物资料及说明文件 |  | 1.“技术参数及配置”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件中提供的货物性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.“技术参数及配置”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请于投标文件中提供经CNAS或CMA认可的检验中心出具的相关检测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 履约能力 |  | 投标文件中可提供保障货物质量所需服务能力证明材料，包括但不限于：生产质量保证能力（含洁净室、灭菌过程、管理人员、生产设备等）及其他能证明其履约能力材料等复印件。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  | - ▲1.投标文件中必须提供投标产品有效的医疗器械注册证、注册登记表及产品说明书 - 复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 - ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

| 分标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 规格 | 包装 | 每件内装 | 数量 | 技术参数及配置 |  |  |  |
| 1 | 含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器 | IN/D | 1套 | 120套 | 6120套 | 一、中标人应按照国家要求在所有包装上印刷“国家免费提供”的标识。 二、货物须符合以下要求： 1.符合国家相关标准要求； 2.型号：IN/D型； 3.结构及组成：货物可分为节育器和放置系统两部分。节育器由6个铜管组成，铜管由聚丙烯手术缝合线串起来，铜管内部夹一3cm长的吲哚美辛药棒，顶端和尾端的铜管均固定在手术线上以防脱落。节育器含铜的面积标称值≥330平方毫米。放置系统由套管、可活动的定位块及放置器组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。环氧乙烷灭菌，货架有效期为3年。 4.每50套宫内节育器配备1套宫内节育器取出钳，用于取出子宫腔内宫内节育器。 5.货物包装除符合国家有关规定外，应符合原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》（详见附件1）。 |  |  |  |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | # 按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年。质保期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零部件，所产生的费用由中标人全额负责。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲签订合同时间 |  | # 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲交货时间及交货地点 |  | 1.交货时间：自合同签订之日起60日内供货完毕。 2.交货地点：广西区内采购人指定县（区、市）一级指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 一、保质期和售后服务 在遵守保管、使用规则的条件下，质量保证期内，货物因质量不良发生损坏或不能正常使用时，生产厂家有责任和义务及时为用户免费更换。 1.为保证货物的正常安全使用，投标文件中可提供具体的售后服务方案，包括但不限于： ①服务体系； ②货物保质期内的服务承诺； ③货物使用中出现质量问题的处理方案。 2.提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。 3.质量保证期为投标文件中承诺的质量保证期，且与货物使用说明书相一致。 二、货物配送服务措施： ▲1.负责送货上门，送达采购人指定地点，免费搬运、免费上楼、免费码垛。 2.投标文件中可提供详细的项目方案，确保货物能够按照采购人要求及时配送。 ▲三、供货要求 1.中标人交货时必须提供货物标注批的检测报告书。 2.中标人向采购人交付的货物应是标识生产日期之日起5个月内的货物。 3.货物包装箱内附货物合格证。 4.货物可追溯。中标人按采购人要求，提供中标货物准确物资流向的信息，包括货物品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。 5.货物交给采购人后，中标人需要提供具有对应检测资质的第三方检测机构出具的每批次第三方检测报告。所用检测样品及费用均由中标人承担。抽检不合格的应及时采取召回、补充、更换等措施，出现两批次不合格的，采购人将视情况解除采购合同，中标人须承担违约责任。 6.抽检：中标人应配合采购人的质量抽样工作，且免费提供所需数量的抽样样品。 7.货物可以通过第三方介质实现追溯。市场流通期间，至少半年一次质量反馈调查，如货物存在质量问题或不符合标准的，须回收货物并按采购人要求进行整改，否则按违约处理。 8.必须按照采购单位要求进行宣传和培训。宣传培训均为免费，且同意按采购要求提供宣传品和培训资料。 9.若货物质量存在缺陷，应免费更换货物。储运和配送所需费用由中标人承担。 ▲四、其他 1.2019年至今投标货物在原国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局组织的国家级监督检查中没有出现不合格情形（投标文件中须提供书面承诺函，格式自拟）。 # 2.质保期内因货物质量问题发生的所有费用与法律责任均由中标人承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外主张质量相关责任，则仍由中标人承担前述费用与法律责任。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | # 合同签订后10个工作日内，中标人在付款前开具合法、有效的发票给采购人。采购人支付合同金额的30%。待完成所有货物验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的70%。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲采购标的验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.货物的包装规格及运输装箱须符合本招标文件要求，同时须符合原食品药品监督管理局，及原国家卫生计生委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定（见附后附件1），否则不予验收，由此产生的责任由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 货物资料及说明文件 |  | 1.“技术参数及配置”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件中提供的货物性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.“技术参数及配置”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，请于投标文件中提供经CNAS或CMA认可的检验中心出具的相关检测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 履约能力 |  | 投标文件中可提供保障货物质量所需服务能力证明材料，包括但不限于：生产质量保证能力（含洁净室、灭菌过程、管理人员、生产设备等）及其他能证明其履约能力材料等复印件。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  | - 1.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。若投标人投标货物属于政府优先采购产品类别的，请按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求在投标文件中提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 - 2.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），若投标人投标货物属于政府优先采购产品类别的，请按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 - ▲3.投标文件中必须提供投标产品有效的医疗器械注册证、注册登记表及产品说明书 - 复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 - ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |