## 分部分项工程量清单与计价表
博白县东平镇合江中心幼儿园保教楼维修
序号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程报审 |  |  | 工程审核 |  |  | 工程审核与工程报审对比 |  |  | 备注
|  |  | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 工程量 | 单价 | 增加金额 （+）
[9 empty] | 工程量 增、减 | 单价 增、减 | 减少金额 （-）
| 拆除工程 |  |  |  | 61733.79 |  |  | 50323.1 |  |  | -11410.69
| 分部分项工程 |  |  |  | 61733.79 |  |  | 50323.1 |  |  | -11410.69
| 第一章人工拆除工程 |  |  |  | 59720.99 |  |  | 48436.52 |  |  | -11284.47
1 | 拆除原雨棚混凝土结构 |  | 1.12 | 668.74 | 748.99 | 1.1 | 668.76 | 735.64 | -0.02 | 0.02 | -13.35 | 工程量、单价差异
2 | 砖砌体拆除 |  | 15.27 | 113.08 | 1726.73 | 21.8 | 113.08 | 2465.14 | 6.53 | 0 | 738.41 | 工程量差异，增加电井墙拆除
3 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 31.89 | 36.47 | 1163.03 | 38.61 | 36.47 | 1408.11 | 6.72 | 0 | 245.08 | 工程量差异，增加电井门拆除
4 | 拆除原卫生间隔板 | ㎡ | 85.36 | 7.29 | 622.27 | 85.36 | 7.29 | 622.27 | 0 | 0 | 0
5 | 平面块料拆除 | ㎡ | 63.78 | 34.9 | 2225.92 | 45.21 | 34.9 | 1577.83 | -28.88 | 0 | -648.09 | 工程量差异（图纸上装修表地面4为拆除原有水泥砂浆地面，故首层卫生间地面按拆除原有的水泥砂浆地面计算）
6 | 立面块料拆除 | ㎡ | 232.81 | 21.88 | 5093.88 | 0 | 0 | 0 | -232.81 | -21.88 | -5093.88 | 图纸装修表写的是铲除原有抹灰层(按拆除原有的石粉类涂料计算)
7 | 拆除原有的水泥砂浆地面 | ㎡ | 849.74 | 22.21 | 18872.73 | 681.16 | 22.21 | 15128.56 | -168.58 | 0 | -3744.17 | 工程量差异(4层多媒体教室、园长室装修表上无需拆除原有的水泥砂浆地面)
8 | 拆除原有的石粉类涂料 | ㎡ | 1286.46 | 11.67 | 15012.99 | 1310.13 | 11.67 | 15289.22 | 23.67 | 0 | 276.23 | 工程量差异
9 | 拆除原有的腻子天棚 | ㎡ | 1034.43 | 13.78 | 14254.45 | 813.48 | 13.78 | 11209.75 | -220.95 | 0 | -3044.7 | 工程量差异(晨检厅为新建的无需拆,装修表上顶棚3（一层活动室、保健观察室）未注明此范围需要拆除原有的腻子天棚)
| 第四章渣土运输 |  |  |  | 2012.8 |  |  | 1886.58 |  |  | -126.22
10 | 渣土弃置 |  | 118.4 | 11.88 | 1406.59 | 112.03 | 11.76 | 1317.47 | -6.37 | -0.12 | -89.12 | 工程量、单价差异
11 | 渣土运输增（减）m3·km | ·km | 236.8 | 2.56 | 606.21 | 224.06 | 2.54 | 569.11 | -12.74 | -0.02 | -37.1 | 工程量、单价差异
| 室外活动场地 |  |  |  | 320525.59 |  |  | 304109.51 |  |  | -16416.08
| 分部分项工程 |  |  |  | 313852.13 |  |  | 297871.91 |  |  | -15980.22
| 土石方工程 |  |  |  | 8083.78 |  |  | 7862.29 |  |  | -221.49
12 | 挖一般土方 |  | 502.41 | 4.44 | 2230.7 | 533.76 | 4.14 | 2209.77 | 31.35 | -0.3 | -20.93 | 工程量、单价差异
13 | 余方弃置 |  | 502.41 | 11.65 | 5853.08 | 533.76 | 10.59 | 5652.52 | 31.35 | -1.06 | -200.56 | 工程量、单价差异
| 道路工程 |  |  |  | 289335.03 |  |  | 274969.95 |  |  | -14365.08
14 | 塑胶地面 | ㎡ | 848.29 | 302.91 | 256955.52 | 848.29 | 296.27 | 251322.88 | 0 | -6.64 | -5632.64 | 单价差异
15 | 混凝土路面 | ㎡ | 227.72 | 142.19 | 32379.51 | 225.64 | 104.8 | 23647.07 | -2.08 | -37.39 | -8732.44 | 工程量、单价差异
| 沙池 |  |  |  | 10055.08 |  |  | 9318 |  |  | -737.08
16 | 沙池边安砌侧黄锈石花岗岩 | m | 19.73 | 308.85 | 6093.61 | 19.73 | 272.5 | 5376.43 | 0 | -36.35 | -717.18 | 单价差异
17 | 回填砂 |  | 14.01 | 282.76 | 3961.47 | 14.01 | 281.34 | 3941.57 | 0 | -1.42 | -19.9 | 单价差异
| 花池做法参03J012-2/68 |  |  |  | 6378.24 |  |  | 5721.67 |  |  | -656.57
18 | 安砌侧(平、缘)石 | m | 26.4 | 241.6 | 6378.24 | 26.4 | 216.73 | 5721.67 | 0 | -24.87 | -656.57 | 单价差异
| 单价措施项目 |  |  |  | 6673.46 |  |  | 6237.6 |  |  | -435.86
| 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 6673.46 |  |  | 6237.6 |  |  | -435.86
19 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 2 | 3336.73 | 6673.46 | 2 | 3118.8 | 6237.6 | 0 | -217.93 | -435.86 | 单价差异
| 围墙及大门 |  |  |  | 88937.1 |  |  | 85606.14 |  |  | -3330.96
| 分部分项工程 |  |  |  | 77124.41 |  |  | 73806.88 |  |  | -3317.53
| 土（石）方工程 |  |  |  | 1010.18 |  |  | 1005.18 |  |  | -5
20 | 挖沟槽土方 |  | 47.04 | 11.02 | 518.38 | 47.04 | 11 | 517.44 | 0 | -0.02 | -0.94 | 单价差异
21 | 回填方 |  | 17.64 | 6.33 | 111.66 | 17.64 | 6.3 | 111.13 | 0 | -0.03 | -0.53 | 单价差异
22 | 余土弃置 |  | 29.4 | 7.83 | 230.2 | 29.4 | 7.75 | 227.85 | 0 | -0.08 | -2.35 | 单价差异
23 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 58.8 | 2.55 | 149.94 | 58.8 | 2.53 | 148.76 | 0 | -0.02 | -1.18 | 单价差异
| 砌筑工程 |  |  |  | 4615.25 |  |  | 4640.27 |  |  | 25.02
24 | 240厚多孔砖墙 |  | 6.3 | 732.58 | 4615.25 | 6.3 | 736.55 | 4640.27 | 0 | 3.97 | 25.02 | 单价差异
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 22588.79 |  |  | 22044.12 |  |  | -544.67
25 | C25带形基础 |  | 24.85 | 519.9 | 12919.52 | 24.85 | 534.98 | 13294.25 | 0 | 15.08 | 374.73 | 单价差异
26 | C25矩形柱 |  | 5.15 | 575.94 | 2966.09 | 5.15 | 591.01 | 3043.7 | 0 | 15.07 | 77.61 | 单价差异
27 | C15压顶 |  | 2.23 | 725.11 | 1617 | 2.23 | 736.1 | 1641.5 | 0 | 10.99 | 24.5 | 单价差异
28 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.206 | 5097.91 | 1050.17 | 0.206 | 5459.32 | 1124.62 | 0 | 361.41 | 74.45 | 单价差异
29 | 现浇构件热轧钢筋安装 成品钢筋10以上 | t | 0.459 | 4016.78 | 1843.7 | 0.459 | 4358.39 | 2000.5 | 0 | 341.61 | 156.8 | 单价差异
30 | 铁件 | t | 0.252 | 8699.65 | 2192.31 | 0.108 | 8699.52 | 939.55 | -0.144 | -0.13 | -1252.76 | 围墙栏杆定额A-15-134内含有薄钢板预埋件材料，无需另计
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 9769.3 |  |  | 9783.97 |  |  | 14.67
31 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 160.6 | 60.83 | 9769.3 | 159.4 | 61.38 | 9783.97 | -1.2 | 0.55 | 14.67 | 工程量、单价差异
| 门窗工程 |  |  |  | 6330.72 |  |  | 4028.64 |  |  | -2302.08
32 | 黑色双开铁艺大门 | ㎡ | 9.68 | 654 | 6330.72 | 9.24 | 436 | 4028.64 | -0.44 | -218 | -2302.08 | 工程量、单价差异
| 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 5577.64 |  |  | 5535.96 |  |  | -41.68
33 | 外墙涂料 | ㎡ | 160.6 | 34.73 | 5577.64 | 159.4 | 34.73 | 5535.96 | -1.2 | 0 | -41.68 | 工程量差异
| 其他装饰工程 |  |  |  | 27232.53 |  |  | 26768.74 |  |  | -463.79
34 | 围墙栏杆 | m | 65.6 | 415.13 | 27232.53 | 65.6 | 408.06 | 26768.74 | 0 | -7.07 | -463.79 | 单价差异
| 单价措施项目 |  |  |  | 11812.69 |  |  | 11799.26 |  |  | -13.43
| 脚手架工程 |  |  |  | 453.9 |  |  | 453.75 |  |  | -0.15
35 | 外脚手架 | ㎡ | 15 | 30.26 | 453.9 | 15 | 30.25 | 453.75 | 0 | -0.01 | -0.15 | 单价差异
| 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 9811.77 |  |  | 9810.77 |  |  | -1
36 | 带形基础 胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 49.7 | 60.16 | 2989.95 | 49.7 | 60.15 | 2989.46 | 0 | -0.01 | -0.49 | 单价差异
37 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 51.84 | 71.22 | 3692.04 | 51.84 | 71.21 | 3691.53 | 0 | -0.01 | -0.51 | 单价差异
38 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | m | 65.6 | 47.71 | 3129.78 | 65.6 | 47.71 | 3129.78 | 0 | 0 | 0
| 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 1547.02 |  |  | 1534.74 |  |  | -12.28
39 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 1547.02 | 1547.02 | 1 | 1534.74 | 1534.74 | 0 | -12.28 | -12.28 | 单价差异
| 保教楼-土建部分维修 |  |  |  | 601925.06 |  |  | 584319.55 |  |  | -17605.51
| 分部分项工程 |  |  |  | 585523.1 |  |  | 568148.55 |  |  | -17374.55
| 土（石）方工程 |  |  |  | 1105.6 |  |  | 730.31 |  |  | -375.29
40 | 挖沟槽（基坑）土方 |  | 60.55 | 11.02 | 667.26 | 39.1 | 11 | 430.1 | -21.45 | -0.02 | -237.16 | 工程量、单价差异
41 | 回填方 |  | 52.27 | 6.34 | 331.39 | 30.87 | 6.31 | 194.79 | -21.4 | -0.03 | -136.6 | 工程量、单价差异
42 | 余土弃置 |  | 8.27 | 7.83 | 64.75 | 8.23 | 7.75 | 63.78 | -0.04 | -0.08 | -0.97 | 工程量、单价差异
43 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 16.55 | 2.55 | 42.2 | 16.46 | 2.53 | 41.64 | -0.09 | -0.02 | -0.56 | 工程量、单价差异
| 砌筑工程 |  |  |  | 25766.47 |  |  | 31933.06 |  |  | 6166.59
44 | 砌块墙 |  | 43.22 | 596.17 | 25766.47 | 45.84 | 696.62 | 31933.06 | 2.62 | 100.45 | 6166.59 | 工程量、单价差异(增加电井墙，送审砖信息价有误)
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 26043.48 |  |  | 25865.12 |  |  | -178.36
45 | C15垫层 |  | 5.45 | 549.43 | 2994.39 | 5.45 | 538.73 | 2936.08 | 0 | -10.7 | -58.31 | 单价差异
46 | C30独立基础 |  | 4.97 | 545.46 | 2710.94 | 4.97 | 534.72 | 2657.56 | 0 | -10.74 | -53.38
47 | C30异形柱 |  | 2.31 | 608.07 | 1404.64 | 2.21 | 597.34 | 1320.12 | -0.1 | -10.73 | -84.52 | 工程量、单价差异
48 | C30基础梁 |  | 1.35 | 543 | 733.05 | 1.47 | 532.26 | 782.42 | 0.12 | -10.74 | 49.37 | 工程量、单价差异
49 | C30有梁板 |  | 14.18 | 542.42 | 7691.52 | 12.87 | 531.67 | 6842.59 | -1.31 | -10.75 | -848.93 | 工程量差异
50 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.016 | 5098.14 | 81.57 | 0.016 | 5459.39 | 87.35 | 0 | 361.25 | 5.78 | 单价差异
51 | 现浇构件热轧钢筋安装 成品钢筋10以内 | t | 1.195 | 4702.51 | 5619.5 | 1.195 | 5053.25 | 6038.63 | 0 | 350.74 | 419.13 | 单价差异
52 | 现浇构件热轧钢筋安装 成品钢筋10以上(Φ12、Φ14、Φ16) | t | 0.66 | 4016.79 | 2651.08 | 0.66 | 4358.39 | 2876.54 | 0 | 341.6 | 225.46 | 单价差异
53 | 现浇构件热轧钢筋安装 成品钢筋10以上(Φ18-Φ25) | t | 0.504 | 4007.59 | 2019.83 | 0.504 | 4339.02 | 2186.87 | 0 | 331.43 | 167.04 | 单价差异
54 | 电渣压力焊接 | 个 | 32 | 4.28 | 136.96 | 32 | 4.28 | 136.96 | 0 | 0 | 0
| 屋面及防水工程 |  |  |  | 23887.84 |  |  | 21462.86 |  |  | -2424.98
55 | 新增屋面 | ㎡ | 54.56 | 237.19 | 12941.09 | 52.07 | 232.9 | 12127.1 | -2.49 | -4.29 | -813.99 | 工程量、单价差异
56 | 新增雨棚防水 | ㎡ | 9.6 | 23.99 | 230.3 | 9.6 | 24.67 | 236.83 | 0 | 0.68 | 6.53 | 单价差异
57 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 143.71 | 74.57 | 10716.45 | 125.14 | 72.71 | 9098.93 | -18.57 | -1.86 | -1617.52 | 工程量、单价差异
| 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 5085.56 |  |  | 4573.76 |  |  | -511.8
58 | 保温隔热屋面 | ㎡ | 51.92 | 97.95 | 5085.56 | 49.43 | 92.53 | 4573.76 | -2.49 | -5.42 | -511.8 | 工程量、单价差异
| 楼地面装饰工程 |  |  |  | 207232.88 |  |  | 207392.81 |  |  | 159.93
59 | 新增坡道 | ㎡ | 19.16 | 303.09 | 5807.2 | 19.16 | 302.71 | 5799.92 | 0 | -0.38 | -7.28 | 单价差异
60 | 800*800防滑砖地面-地面1/地面2 | ㎡ | 171.71 | 147.08 | 25255.11 | 171.59 | 147.55 | 25318.1 | -0.12 | 0.47 | 62.99 | 工程量、单价差异
61 | 800*800防滑砖楼面-楼面1 | ㎡ | 272.47 | 210.58 | 57376.73 | 272.11 | 211.05 | 57428.82 | -0.36 | 0.47 | 52.09 | 工程量、单价差异
62 | PVC胶质地面-地面3 | ㎡ | 123.13 | 144.21 | 17756.58 | 120.47 | 144.69 | 17430.8 | -2.66 | 0.48 | -325.78 | 工程量、单价差异
63 | PVC胶质楼面-楼面3 | ㎡ | 309.2 | 207.71 | 64223.93 | 309.19 | 208.19 | 64370.27 | -0.01 | 0.48 | 146.34 | 工程量、单价差异
64 | 300*300防滑砖楼地面-地面4/楼面4 | ㎡ | 103.38 | 340.79 | 35230.87 | 102.98 | 341.36 | 35153.25 | -0.4 | 0.57 | -77.62 | 工程量、单价差异
65 | 小便槽 | m | 2.85 | 102.28 | 291.5 | 5.7 | 102.17 | 582.37 | 2.85 | -0.11 | 290.87 | 送审漏计工程量
66 | 块料踢脚线 | m | 53.88 | 23.96 | 1290.96 | 53.88 | 24.3 | 1309.28 | 0 | 0.34 | 18.32 | 单价差异
| 墙、柱面装饰与隔断工程 |  |  |  | 150097.87 |  |  | 128982.99 |  |  | -21114.88
67 | 走廊内侧墙面抹灰 | ㎡ | 116.9 | 88.89 | 10391.24 | 40.19 | 70.48 | 2832.59 | -76.71 | -18.41 | -7558.65 | 工程量、单价差异
68 | 防水砂浆无机涂料墙面-内墙4 | ㎡ | 44.74 | 50.24 | 2247.74 | 18.12 | 51.23 | 928.29 | -26.62 | 0.99 | -1319.45 | 工程量、单价差异
69 | 混合砂浆墙面-内墙2 | ㎡ | 28.66 | 36.3 | 1040.36 | 32.02 | 34.55 | 1106.29 | 3.36 | -1.75 | 65.93 | 单价差异
70 | 混合砂浆内墙面-内墙1 | ㎡ | 1034.24 | 32.98 | 34109.24 | 934.71 | 33.26 | 31088.45 | -99.53 | 0.28 | -3020.79 | 工程量、单价差异
71 | 釉面砖（500*500）-内墙5 | ㎡ | 252.22 | 115.93 | 29239.86 | 208.99 | 116.49 | 24345.25 | -43.23 | 0.56 | -4894.61 | 工程量、单价差异
72 | 面砖防水墙面（釉面砖 300*600）-内墙3 | ㎡ | 438.35 | 121.59 | 53298.98 | 438.35 | 122.35 | 53632.12 | 0 | 0.76 | 333.14 | 单价差异
73 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 15.86 | 68.8 | 1091.17 | 15.86 | 69.42 | 1101 | 0 | 0.62 | 9.83 | 单价差异
74 | 成品隔断 | ㎡ | 98.09 | 190.43 | 18679.28 | 73.25 | 190.43 | 13949 | -24.84 | 0 | -4730.28 | 工程量、单价差异
| 天棚工程 |  |  |  | 66288.76 |  |  | 65066.16 |  |  | -1222.6
75 | 混合砂浆无机涂料顶棚-顶棚1 | ㎡ | 789.35 | 30.79 | 24304.09 | 782.26 | 30.99 | 24242.24 | -7.09 | 0.2 | -61.85 | 工程量、单价差异
76 | 防水涂料 铝扣板顶棚-顶棚2 | ㎡ | 103.38 | 256.84 | 26552.12 | 103.38 | 249.51 | 25794.34 | 0 | -7.33 | -757.78 | 单价差异
77 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶-顶棚3 | ㎡ | 141.7 | 108.91 | 15432.55 | 138 | 108.91 | 15029.58 | -3.7 | 0 | -402.97 | 工程量差异
| 门窗工程 |  |  |  | 39776.59 |  |  | 44074.3 |  |  | 4297.71
78 | 丙级钢质防火门 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 558.37 | 3752.25 | 6.72 | 558.37 | 3752.25 | 送审漏计
79 | 铝扣板门 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 590.31 | 1038.95 | 1.76 | 590.31 | 1038.95 | 送审漏计
80 | 钢质门单开 | ㎡ | 3.74 | 545 | 2038.3 | 4.18 | 545 | 2278.1 | 0.44 | 0 | 239.8 | 送审漏计工程量
81 | 钢质门双开 | ㎡ | 6 | 545 | 3270 | 6 | 545 | 3270 | 0 | 0 | 0
82 | 钢质门带观察窗 | ㎡ | 42.12 | 566.8 | 23873.62 | 42.12 | 566.8 | 23873.62 | 0 | 0 | 0
83 | 90系列不带纱中空隔热断桥推拉窗壁厚1.4mm洞口面积>2m2 | ㎡ | 14.82 | 714.89 | 10594.67 | 14.82 | 665.41 | 9861.38 | 0 | -49.48 | -733.29 | 单价差异
| 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 36824.79 |  |  | 34653.92 |  |  | -2170.87
82 | 墙面无机涂料 | ㎡ | 1078.98 | 19.71 | 21266.7 | 975.93 | 19.71 | 19235.58 | -103.05 | 0 | -2031.12 | 工程量差异
83 | 天棚无机涂料 | ㎡ | 789.35 | 19.71 | 15558.09 | 782.26 | 19.71 | 15418.34 | -7.09 | 0 | -139.75 | 工程量差异
| 其他装饰工程 |  |  |  | 3413.26 |  |  | 3413.26 |  |  | 0
84 | 外墙黄色涂料 | ㎡ | 98.28 | 34.73 | 3413.26 | 98.28 | 34.73 | 3413.26 | 0 | 0 | 0
| 单价措施项目 |  |  |  | 16401.96 |  |  | 16171 |  |  | -230.96
| 脚手架工程 |  |  |  | 2202.51 |  |  | 2201.43 |  |  | -1.08
85 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | ㎡ | 26.21 | 40.82 | 1069.89 | 26.21 | 40.8 | 1069.37 | 0 | -0.02 | -0.52 | 单价差异
86 | 外脚手架 | ㎡ | 3144.96 | 0.14 | 440.29 | 3144.96 | 0.14 | 440.29 | 0 | 0 | 0
87 | 里脚手架 | ㎡ | 54.56 | 8.55 | 466.49 | 54.56 | 8.55 | 466.49 | 0 | 0 | 0
88 | 楼板现浇混凝土运输道 | ㎡ | 56.32 | 4.01 | 225.84 | 56.32 | 4 | 225.28 | 0 | -0.01 | -0.56 | 单价差异
| 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 13550.01 |  |  | 13356.66 |  |  | -193.35
89 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 2.98 | 33.32 | 99.29 | 2.98 | 33.32 | 99.29 | 0 | 0 | 0
90 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 11.97 | 60.28 | 721.55 | 11.97 | 60.28 | 721.55 | 0 | 0 | 0
91 | 异形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 22.52 | 106.32 | 2394.33 | 22.1 | 106.29 | 2349.01 | -0.42 | -0.03 | -45.32 | 工程量、单价差异
92 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 16.99 | 64 | 1087.36 | 14.72 | 63.98 | 941.79 | -2.27 | -0.02 | -145.57 | 工程量、单价差异
93 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 123.07 | 75.14 | 9247.48 | 123.07 | 75.12 | 9245.02 | 0 | -0.02 | -2.46 | 单价差异
| 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 649.44 |  |  | 612.91 |  |  | -36.53
94 | 混凝土泵送 |  | 28.66 | 22.66 | 649.44 | 27.35 | 22.41 | 612.91 | -1.31 | -0.25 | -36.53 | 工程量、单价差异
| 保教楼-水电安装工程 |  |  |  | 376028.84 |  |  | 365406.27 |  |  | -10622.57
| 分部分项工程 |  |  |  | 376028.84 |  |  | 365406.27 |  |  | -10622.57
| B4 电气工程 |  |  |  | 162633.93 |  |  | 157026.1 |  |  | -5607.83
95 | 总配电箱 ALZ | 台 | 1 | 2757.62 | 2757.62 | 1 | 2757.49 | 2757.49 | 0 | -0.13 | -0.13
96 | 楼层配电箱 1AL | 台 | 1 | 1240.18 | 1240.18 | 1 | 1240.18 | 1240.18 | 0 | 0 | 0
97 | 楼层配电箱 2AL~3AL | 台 | 2 | 977.07 | 1954.14 | 2 | 977.07 | 1954.14 | 0 | 0 | 0
98 | 楼层配电箱 4AL | 台 | 1 | 757.38 | 757.38 | 1 | 757.38 | 757.38 | 0 | 0 | 0
99 | 空调配电箱 1APKT | 台 | 1 | 1333.55 | 1333.55 | 1 | 1333.55 | 1333.55 | 0 | 0 | 0
100 | 空调配电箱 2APKT~3APKT | 台 | 2 | 1333.55 | 2667.1 | 2 | 1333.55 | 2667.1 | 0 | 0 | 0
101 | 活动室配电箱 ALhd | 台 | 5 | 694.56 | 3472.8 | 5 | 694.56 | 3472.8 | 0 | 0 | 0
102 | 保健室配电箱 1ALbj | 台 | 1 | 694.56 | 694.56 | 1 | 694.56 | 694.56 | 0 | 0 | 0
103 | 公共照明配电箱 ALG | 台 | 1 | 1168.43 | 1168.43 | 1 | 1168.43 | 1168.43 | 0 | 0 | 0
104 | 应急照明配电箱 ALE | 台 | 1 | 3425.44 | 3425.44 | 1 | 3098.44 | 3098.44 | 0 | -327 | -327
105 | 防水防尘灯 1x10W IP54 | 套 | 22 | 80.94 | 1780.68 | 22 | 81.03 | 1782.66 | 0 | 0.09 | 1.98
106 | 吸顶灯 1x10W | 套 | 61 | 67.84 | 4138.24 | 61 | 67.93 | 4143.73 | 0 | 0.09 | 5.49
107 | 单管荧光灯 1x32W | 套 | 4 | 69.17 | 276.68 | 4 | 69.33 | 277.32 | 0 | 0.16 | 0.64
108 | 双管荧光灯 2x32W | 套 | 47 | 96.2 | 4521.4 | 47 | 96.36 | 4528.92 | 0 | 0.16 | 7.52
109 | 紫外线杀菌灯 1x72W | 套 | 34 | 227.72 | 7742.48 | 34 | 227.88 | 7747.92 | 0 | 0.16 | 5.44
110 | LED防水防尘单管荧光灯 1x32W | 套 | 2 | 77.12 | 154.24 | 2 | 77.27 | 154.54 | 0 | 0.15 | 0.3
111 | 自带电源疏散照明灯(A型) DC36VA型,DC36V,LED-6W(600lm) | 套 | 29 | 93.16 | 2701.64 | 29 | 93.35 | 2707.15 | 0 | 0.19 | 5.51
112 | 方向标志灯(中型灯具) A型,DC36V,LED-1W | 套 | 3 | 91.29 | 273.87 | 3 | 91.47 | 274.41 | 0 | 0.18 | 0.54
113 | 双面多信息复合标志灯(中型灯具) A型,DC36V,LED-1W | 套 | 9 | 106.3 | 956.7 | 9 | 106.36 | 957.24 | 0 | 0.06 | 0.54
114 | 疏散出口标志灯(中型灯具) A型,DC36V,LED-1W | 套 | 10 | 91.29 | 912.9 | 10 | 91.47 | 914.7 | 0 | 0.18 | 1.8
115 | 双面方向标志灯(中型灯具) A型,DC36V,LED-1W | 套 | 4 | 106.3 | 425.2 | 4 | 106.36 | 425.44 | 0 | 0.06 | 0.24
116 | 智能应急照明及疏散指示系统工程调试 分配电装置(≤90台) | 系统 | 1 | 4427.06 | 4427.06 | 1 | 4427.06 | 4427.06 | 0 | 0 | 0
117 | 柜式空调插座 16A,~250V | 套 | 10 | 44.47 | 444.7 | 10 | 44.49 | 444.9 | 0 | 0.02 | 0.2
118 | 挂式空调插座 16A,~250V | 套 | 1 | 44.47 | 44.47 | 1 | 44.49 | 44.49 | 0 | 0.02 | 0.02
119 | 带保护接点暗装插座 10A,~250V | 套 | 38 | 37.82 | 1437.16 | 38 | 37.83 | 1437.54 | 0 | 0.01 | 0.38
120 | 单联开关 10A,~250V | 套 | 15 | 24.75 | 371.25 | 15 | 24.77 | 371.55 | 0 | 0.02 | 0.3
121 | 双联开关 10A,~250V | 套 | 17 | 28.42 | 483.14 | 17 | 28.43 | 483.31 | 0 | 0.01 | 0.17
122 | 三联开关 10A,~250V | 套 | 33 | 33.83 | 1116.39 | 33 | 33.85 | 1117.05 | 0 | 0.02 | 0.66
123 | 紫外线杀毒灯钥匙开关 10A,~250V | 套 | 6 | 93.84 | 563.04 | 6 | 93.85 | 563.1 | 0 | 0.01 | 0.06
124 | 求助按钮 | 个 | 3 | 50.93 | 152.79 | 3 | 50.94 | 152.82 | 0 | 0.01 | 0.03
125 | 火灾声光报警器 | 个 | 3 | 275.3 | 825.9 | 3 | 275.3 | 825.9 | 0 | 0 | 0
126 | 应急手动控制按钮 | 个 | 1 | 221.59 | 221.59 | 1 | 221.59 | 221.59 | 0 | 0 | 0
127 | 排气扇 40W | 台 | 15 | 249.83 | 3747.45 | 15 | 249.83 | 3747.45 | 0 | 0 | 0
128 | 普通强电桥架 CT-300*100*1.2mm | m | 11.9 | 125.92 | 1498.45 | 11.90 | 125.9 | 1498.21 | 0 | -0.02 | -0.24
129 | 普通强电桥架 CT-200*100*1.2mm | m | 170.43 | 117.14 | 19964.17 | 170.43 | 117.13 | 19962.47 | 0 | -0.01 | -1.7
130 | 桥架支架制作、安装 | kg | 196.88 | 20 | 3937.6 | 177.20 | 20 | 3544 | -19.68 | 0 | -393.6
131 | 桥架支架刷油 | kg | 196.88 | 2.74 | 539.45 | 177.20 | 2.72 | 481.98 | -19.68 | -0.02 | -57.47
132 | 镀锌钢管埋地敷设 SC100 | m | 5.8 | 67.24 | 389.99 | 5.80 | 67.34 | 390.57 | 0 | 0.1 | 0.58
133 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 | m | 250.39 | 28.12 | 7040.97 | 250.39 | 28.18 | 7055.99 | 0 | 0.06 | 15.02
134 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 5.44 | 21.02 | 114.35 | 5.44 | 21.04 | 114.46 | 0 | 0.02 | 0.11
135 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC20 | m | 876.53 | 16.33 | 14313.73 | 876.53 | 16.4 | 14375.09 | 0 | 0.07 | 61.36
136 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 | m | 498.58 | 12.49 | 6227.26 | 498.58 | 12.51 | 6237.24 | 0 | 0.02 | 9.98
137 | 凿(压)槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 187.9 | 14.21 | 2670.06 | 187.90 | 14.26 | 2679.45 | 0 | 0.05 | 9.39
138 | 铜芯电力电缆 WDZ(B1)-YJY-5x6mm² | m | 58.31 | 54.15 | 3157.49 | 58.31 | 42.82 | 2496.83 | 0 | -11.33 | -660.66
139 | 铜芯电力电缆 WDZ(B1)-YJY-5x4mm² | m | 69.16 | 42.96 | 2971.11 | 69.16 | 42.96 | 2971.11 | 0 | 0 | 0
140 | 矿物质电缆 BBTRZ-3x6mm² | m | 8.05 | 40.74 | 327.96 | 8.05 | 40.74 | 327.96 | 0 | 0 | 0
141 | 管内穿线 动力线路 WDZ(B1)-BYJ-6mm² | m | 461.91 | 9.29 | 4291.14 | 461.91 | 8.27 | 3820 | 0 | -1.02 | -471.14
142 | 管内穿线 动力线路 WDZ(B1)-BYJ-4mm² | m | 2308.79 | 6.64 | 15330.37 | 2308.79 | 5.95 | 13737.3 | 0 | -0.69 | -1593.07
143 | 管内穿线 照明线路 WDZ(B1)-BYJ-4mm² | m | 977.75 | 6.65 | 6502.04 | 977.75 | 5.96 | 5827.39 | 0 | -0.69 | -674.65
144 | 管内穿线 照明线路 WDZ(B1)-BYJ-2.5mm² | m | 2734.01 | 4.74 | 12959.21 | 2734.01 | 4.29 | 11728.9 | 0 | -0.45 | -1230.31
145 | 管内穿线 照明线路 WDZN-RVS-2x2.5mm² | m | 314.66 | 9.16 | 2882.29 | 314.66 | 9.16 | 2882.29 | 0 | 0 | 0
146 | 照明通电试运行 民用照明通电试运行 | ㎡ | 679.42 | 0.48 | 326.12 | 0 | 0 | 0 | -679.42 | -0.48 | -326.12
| 防雷及接地装置 |  |  |  | 2855.12 |  |  | 2832.73 |  |  | -22.39
147 | 等电位联结 局部等电位端子联接箱 | 台 | 4 | 99.11 | 396.44 | 4 | 98.95 | 395.8 | 0 | -0.16 | -0.64
148 | 等电位联结 卫生间等电位均压网安装 | ㎡ | 57.22 | 21.89 | 1252.55 | 57.22 | 21.51 | 1230.8 | 0 | -0.38 | -21.75
149 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1206.13 | 1206.13 | 1 | 1206.13 | 1206.13 | 0 | 0 | 0
| 建筑智能化工程 |  |  |  | 123939.53 |  |  | 121090.25 |  |  | -2849.28
150 | 弱电信号总箱 (预留空箱) | 台 | 1 | 2198.12 | 2198.12 | 1 | 2198.12 | 2198.12 | 0 | 0 | 0
151 | 楼层信号分纤箱 (预留空箱) | 台 | 4 | 683.02 | 2732.08 | 4 | 617.62 | 2470.48 | 0 | -65.4 | -261.6
152 | 广播主机 | 台 | 1 | 3256 | 3256 | 1 | 2929 | 2929 | 0 | -327 | -327
153 | 视频监控主机 | 套 | 1 | 11673.62 | 11673.62 | 1 | 11237.62 | 11237.62 | 0 | -436 | -436
154 | 12口交换机 | 台 | 4 | 2005.92 | 8023.68 | 4 | 1842.42 | 7369.68 | 0 | -163.5 | -654
155 | 信息插座 | 个 | 13 | 37.66 | 489.58 | 13 | 37.66 | 489.58 | 0 | 0 | 0
156 | 电视插座 | 个 | 7 | 45.79 | 320.53 | 7 | 45.79 | 320.53 | 0 | 0 | 0
157 | 半球彩色摄像机 | 台 | 22 | 705.66 | 15524.52 | 22 | 672.96 | 14805.12 | 0 | -32.7 | -719.4
158 | 扬声器箱 5W | 只 | 12 | 255.34 | 3064.08 | 12 | 255.34 | 3064.08 | 0 | 0 | 0
159 | 砖、混凝土结构明配 紧定式 JDG25 | m | 127.41 | 23.74 | 3024.71 | 127.41 | 23.77 | 3028.54 | 0 | 0.03 | 3.83
160 | 砖、混凝土结构明配 紧定式 JDG20 | m | 141.71 | 22.37 | 3170.05 | 141.71 | 22.43 | 3178.56 | 0 | 0.06 | 8.51
161 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 | m | 98.12 | 28.12 | 2759.13 | 98.12 | 28.18 | 2765.02 | 0 | 0.06 | 5.89
162 | 桥架敷设屏蔽双绞线缆 CAT.6e 4Pair UTP | m | 1068.8 | 5.06 | 5408.13 | 1068.80 | 5.06 | 5408.13 | 0 | 0 | 0
163 | 管内穿屏蔽双绞线缆 CAT.6e 4Pair UTP | m | 393.52 | 4.72 | 1857.41 | 393.52 | 4.72 | 1857.41 | 0 | 0 | 0
164 | 桥架敷设广播线 ZR-RVV-2x1.5m㎡ | m | 77.51 | 6.92 | 536.37 | 77.51 | 6.92 | 536.37 | 0 | 0 | 0
165 | 管内穿广播线 ZR-RVV-2x1.5m㎡ | m | 104.72 | 6.32 | 661.83 | 104.72 | 6.32 | 661.83 | 0 | 0 | 0
166 | 桥架配线 Z(B1)-RVS-2x1.5m㎡ | m | 626.79 | 6.92 | 4337.39 | 626.79 | 6.92 | 4337.39 | 0 | 0 | 0
167 | 管内穿线 Z(B1)-RVS-2x1.5m㎡ | m | 162.61 | 6.32 | 1027.7 | 162.61 | 6.32 | 1027.7 | 0 | 0 | 0
168 | 桥架敷设 G.657A-2芯皮线光缆 | m | 61.6 | 8.52 | 524.83 | 61.60 | 8.52 | 524.83 | 0 | 0 | 0
169 | 双绞线缆测试 | 链路 | 20 | 12.62 | 252.4 | 20 | 12.62 | 252.4 | 0 | 0 | 0
170 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 12点以下 | 系统 | 1 | 784.13 | 784.13 | 1 | 784.13 | 784.13 | 0 | 0 | 0
171 | 背景音乐系统调试 背景音乐 系统试运行 | 系统 | 1 | 19434.04 | 19434.04 | 1 | 19434.04 | 19434.04 | 0 | 0 | 0
172 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 50点以下 | 系统 | 1 | 7974.42 | 7974.42 | 1 | 7974.42 | 7974.42 | 0 | 0 | 0
173 | 金属线槽 MR 200*100*1.2mm | m | 166.75 | 117.14 | 19533.1 | 166.75 | 117.12 | 19529.76 | 0 | -0.02 | -3.34
174 | 桥架支架制作、安装 | kg | 204.06 | 20 | 4081.2 | 183.66 | 20 | 3673.2 | -20.4 | 0 | -408
175 | 桥架支架刷油 | kg | 204.06 | 2.74 | 559.12 | 183.66 | 2.72 | 499.56 | -20.4 | -0.02 | -59.56
176 | 镀锌钢管埋地敷 SC40 | m | 17.34 | 32.13 | 557.13 | 17.34 | 32.21 | 558.52 | 0 | 0.08 | 1.39
177 | 管沟土方开挖 |  | 1.74 | 85.5 | 148.77 | 1.74 | 85.5 | 148.77 | 0 | 0 | 0
178 | 管沟土方回填 |  | 1.74 | 14.63 | 25.46 | 1.74 | 14.63 | 25.46 | 0 | 0 | 0
| B9 给水工程 |  |  |  | 25122.76 |  |  | 23971.58 |  |  | -1151.18
179 | PE给水管及管件安装 DN65 | m | 27 | 78.44 | 2117.88 | 27.00 | 78.44 | 2117.88 | 0 | 0 | 0
180 | 衬塑钢管(内衬PE)给水管及管件安装 DN65 | m | 8.15 | 178.95 | 1458.44 | 8.15 | 148.43 | 1209.7 | 0 | -30.52 | -248.74
181 | 衬塑钢管(内衬PE)给水管及管件安装 DN50 | m | 15.6 | 157.37 | 2454.97 | 15.60 | 128.73 | 2008.19 | 0 | -28.64 | -446.78
182 | 衬塑钢管(内衬PE)给水管及管件安装 DN40 | m | 0.8 | 130.24 | 104.19 | 0.80 | 111.79 | 89.43 | 0 | -18.45 | -14.76
183 | 衬塑钢管(内衬PE)给水管及管件安装 DN32 | m | 0.92 | 94.29 | 86.75 | 0.92 | 94.29 | 86.75 | 0 | 0 | 0
184 | 衬塑钢管(内衬PE)给水管及管件安装 DN20 | m | 5.8 | 64.11 | 371.84 | 5.80 | 64.11 | 371.84 | 0 | 0 | 0
185 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 | m | 25 | 86.27 | 2156.75 | 25.00 | 86.27 | 2156.75 | 0 | 0 | 0
186 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 | m | 47.83 | 62.1 | 2970.24 | 47.83 | 62.1 | 2970.24 | 0 | 0 | 0
187 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 | m | 20.61 | 43.02 | 886.64 | 20.61 | 43.02 | 886.64 | 0 | 0 | 0
188 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 | m | 15.05 | 36.11 | 543.46 | 15.05 | 36.11 | 543.46 | 0 | 0 | 0
189 | S5系列PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 | m | 27.26 | 39.26 | 1070.23 | 27.26 | 39.26 | 1070.23 | 0 | 0 | 0
190 | 暗埋水电管混凝土槽预压 暗埋水电管混凝土槽预压 | m | 60.01 | 7.89 | 473.48 | 60.01 | 7.9 | 474.08 | 0 | 0.01 | 0.6
191 | 凿(压)槽及恢复 沟槽尺寸（公称管径50mm以内） | m | 34.95 | 23.65 | 826.57 | 34.95 | 23.65 | 826.57 | 0 | 0 | 0
192 | 凿(压)槽及恢复 沟槽尺寸（公称管径32mm以内） | m | 29.95 | 18.98 | 568.45 | 29.95 | 18.98 | 568.45 | 0 | 0 | 0
193 | 凿(压)槽及恢复 沟槽尺寸（公称管径20mm以内） | m | 10.84 | 14.2 | 153.93 | 10.84 | 14.26 | 154.58 | 0 | 0.06 | 0.65
194 | 管道支架制作、安装 ∠40*4 | kg | 11.63 | 21.3 | 247.72 | 0 | 0 | 0 | -11.63 | -21.3 | -247.72
195 | 一般铁构件刷油 | kg | 11.63 | 18.49 | 215.04 | 0 | 0 | 0 | -11.63 | -18.49 | -215.04
196 | 全铜质闸阀 DN65 | 个 | 1 | 492.03 | 492.03 | 1 | 492.03 | 492.03 | 0 | 0 | 0
197 | 全铜截止阀 DN50 | 个 | 2 | 132.21 | 264.42 | 2 | 132.21 | 264.42 | 0 | 0 | 0
198 | 全铜截止阀 DN40 | 个 | 4 | 108.63 | 434.52 | 4 | 108.63 | 434.52 | 0 | 0 | 0
199 | 全铜截止阀 DN32 | 个 | 3 | 86.38 | 259.14 | 3 | 86.38 | 259.14 | 0 | 0 | 0
200 | 全铜截止阀 DN20 | 个 | 9 | 55.3 | 497.7 | 9 | 55.3 | 497.7 | 0 | 0 | 0
201 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 2 | 90.09 | 180.18 | 2 | 90.09 | 180.18 | 0 | 0 | 0
202 | 水龙头 DN15 | 个 | 16 | 24.47 | 391.52 | 16 | 24.47 | 391.52 | 0 | 0 | 0
203 | 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 4 | 101.9 | 407.6 | 4 | 101.9 | 407.6 | 0 | 0 | 0
204 | 打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径（≤108mm） | 个 | 4 | 112.36 | 449.44 | 4 | 112.36 | 449.44 | 0 | 0 | 0
205 | 管沟土方开挖（不装车） |  | 3.81 | 5.92 | 22.56 | 3.81 | 5.86 | 22.33 | 0 | -0.06 | -0.23
206 | 管沟土方开挖（装车） |  | 2.08 | 6.42 | 13.35 | 2.08 | 6.35 | 13.21 | 0 | -0.07 | -0.14
207 | 非定型管道中粗砂垫层 |  | 1.18 | 281.3 | 331.93 | 1.18 | 281.3 | 331.93 | 0 | 0 | 0
208 | 回填中粗砂 |  | 0.9 | 230.32 | 207.29 | 0.90 | 230.32 | 207.29 | 0 | 0 | 0
209 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | ㎡ | 11.78 | 95.04 | 1119.57 | 11.78 | 97.46 | 1148.08 | 0 | 2.42 | 28.51
210 | 20cm厚混凝土路面拆除 | ㎡ | 11.78 | 260.17 | 3064.8 | 11.78 | 259.64 | 3058.56 | 0 | -0.53 | -6.24
211 | 管沟土方回填 |  | 3.81 | 41.2 | 156.97 | 3.81 | 41.2 | 156.97 | 0 | 0 | 0
212 | 余方弃置 |  | 2.08 | 10.29 | 21.4 | 2.08 | 10.18 | 21.17 | 0 | -0.11 | -0.23
213 | 余渣弃置 |  | 2.36 | 14.47 | 34.15 | 2.36 | 14.32 | 33.8 | 0 | -0.15 | -0.35
214 | 土方运输每增1km | ·km | 8.32 | 3.27 | 27.21 | 8.32 | 3.23 | 26.87 | 0 | -0.04 | -0.34
215 | 石方运输每增1km | ·km | 9.44 | 4.28 | 40.4 | 9.44 | 4.24 | 40.03 | 0 | -0.04 | -0.37
| B9 排水工程 |  |  |  | 61477.5 |  |  | 60485.61 |  |  | -991.89
216 | HDPE双壁波纹排水管及管件安装 DN300 | m | 15.7 | 126.48 | 1985.74 | 15.70 | 126.37 | 1984.01 | 0 | -0.11 | -1.73
217 | HDPE双壁波纹排水管及管件安装 DN150 | m | 20.31 | 67.06 | 1361.99 | 20.31 | 66.94 | 1359.55 | 0 | -0.12 | -2.44
218 | PVC-U排水管及管件安装 De110 | m | 134.89 | 71.53 | 9648.68 | 134.89 | 71.54 | 9650.03 | 0 | 0.01 | 1.35
219 | PVC-U排水管及管件安装 De75 | m | 24.6 | 58.86 | 1447.96 | 24.60 | 58.87 | 1448.2 | 0 | 0.01 | 0.24
220 | PVC-U排水管及管件安装 De50 | m | 34.45 | 39.76 | 1369.73 | 34.45 | 39.77 | 1370.08 | 0 | 0.01 | 0.35
221 | PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 De110 | m | 6.05 | 54.02 | 326.82 | 6.05 | 54.03 | 326.88 | 0 | 0.01 | 0.06
222 | 阻火圈 De110 | 个 | 9 | 49.94 | 449.46 | 9 | 49.94 | 449.46 | 0 | 0 | 0
223 | 直通式地漏 De75 | 个 | 13 | 105.98 | 1377.74 | 13 | 105.98 | 1377.74 | 0 | 0 | 0
224 | 87型雨水斗 DN100 | 个 | 1 | 91.31 | 91.31 | 1 | 91.31 | 91.31 | 0 | 0 | 0
225 | 扫除口 DN150 | 个 | 1 | 27.35 | 27.35 | 1 | 27.37 | 27.37 | 0 | 0.02 | 0.02
226 | 扫除口 DN75 | 个 | 4 | 16.07 | 64.28 | 4 | 16.08 | 64.32 | 0 | 0.01 | 0.04
227 | 扫除口 DN50 | 个 | 3 | 11.96 | 35.88 | 3 | 11.97 | 35.91 | 0 | 0.01 | 0.03
228 | 蹲式大便器 | 套 | 36 | 481.47 | 17332.92 | 36 | 478.68 | 17232.48 | 0 | -2.79 | -100.44
229 | 坐式大便器 | 套 | 3 | 906.55 | 2719.65 | 3 | 906.55 | 2719.65 | 0 | 0 | 0
230 | 小便器 | 套 | 3 | 485.53 | 1456.59 | 3 | 485.55 | 1456.65 | 0 | 0.02 | 0.06
231 | 台式洗脸盆 | 套 | 9 | 413.06 | 3717.54 | 9 | 413.07 | 3717.63 | 0 | 0.01 | 0.09
232 | 成品拖把池 | 套 | 3 | 383.35 | 1150.05 | 3 | 383.35 | 1150.05 | 0 | 0 | 0
233 | 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(mm以内) 160 | 个 | 8 | 109.95 | 879.6 | 8 | 109.95 | 879.6 | 0 | 0 | 0
234 | 打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径（≤200mm） | 个 | 8 | 150.63 | 1205.04 | 8 | 150.63 | 1205.04 | 0 | 0 | 0
235 | 打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土墙钻孔机钻孔 钻孔直径（≤132mm） | 个 | 1 | 345.12 | 345.12 | 1 | 345.12 | 345.12 | 0 | 0 | 0
236 | 塑料检查井 φ315 | 座 | 1 | 2100.95 | 2100.95 | 1 | 2098.9 | 2098.9 | 0 | -2.05 | -2.05
237 | 管沟土方开挖（不装车） |  | 1.5 | 5.91 | 8.87 | 1.50 | 5.87 | 8.81 | 0 | -0.04 | -0.06
238 | 管沟土方开挖（装车） |  | 20.56 | 6.42 | 132 | 20.56 | 6.37 | 130.97 | 0 | -0.05 | -1.03
239 | 非定型管道中粗砂垫层 |  | 4.52 | 281.3 | 1271.48 | 4.52 | 281.3 | 1271.48 | 0 | 0 | 0
240 | 回填中粗砂 |  | 3.17 | 230.32 | 730.11 | 3.17 | 230.32 | 730.11 | 0 | 0 | 0
241 | 回填砂砾石 |  | 12.87 | 172.84 | 2224.45 | 12.87 | 100.7 | 1296.01 | 0 | -72.14 | -928.44
242 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | ㎡ | 25.74 | 95.04 | 2446.33 | 25.74 | 97.46 | 2508.62 | 0 | 2.42 | 62.29
243 | 20cm厚混凝土路面拆除 | ㎡ | 25.74 | 190.9 | 4913.77 | 25.74 | 190.37 | 4900.12 | 0 | -0.53 | -13.65
244 | 管沟土方回填 |  | 1.5 | 41.2 | 61.8 | 1.50 | 41.2 | 61.8 | 0 | 0 | 0
245 | 余方弃置 |  | 20.56 | 7.91 | 162.63 | 20.56 | 7.83 | 160.98 | 0 | -0.08 | -1.65
246 | 余渣弃置 |  | 5.15 | 14.48 | 74.57 | 5.15 | 14.32 | 73.75 | 0 | -0.16 | -0.82
247 | 土方运输每增1km | ·km | 82.24 | 3.27 | 268.92 | 82.24 | 3.23 | 265.64 | 0 | -0.04 | -3.28
248 | 石方运输每增1km | ·km | 20.6 | 4.28 | 88.17 | 20.60 | 4.24 | 87.34 | 0 | -0.04 | -0.83
| 保教楼-消防安装工程 |  |  |  | 4918.84 |  |  | 4919.18 |  |  | 0.34
| 分部分项工程 |  |  |  | 4918.84 |  |  | 4919.18 |  |  | 0.34
| B9 消防工程 |  |  |  | 4918.84 |  |  | 4919.18 |  |  | 0.34
249 | 热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 | m | 0.5 | 112.08 | 56.04 | 0.5 | 112.74 | 56.37 | 0 | 0.66 | 0.33
250 | 管道刷油 | ㎡ | 0.12 | 11.67 | 1.4 | 0.12 | 11.67 | 1.4 | 0 | 0 | 0
251 | 甲型单栓带软管卷盘栓箱 SG24B65Z-J | 套 | 1 | 1385.72 | 1385.72 | 1 | 1385.73 | 1385.73 | 0 | 0.01 | 0.01
252 | 灭火器箱 | 个 | 13 | 267.36 | 3475.68 | 13 | 267.36 | 3475.68 | 0 | 0 | 0
| 食堂-安装工程 |  |  |  | 80175.7 |  |  | 79883.42 |  |  | -292.28
| 分部分项工程 |  |  |  | 80175.7 |  |  | 79883.42 |  |  | -292.28
| B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 42915.4 |  |  | 42804.85 |  |  | -110.55
253 | 厨房总配电箱ALCHZ | 台 | 1 | 1452.65 | 1452.65 | 1 | 1453.01 | 1453.01 | 0 | 0.36 | 0.36
254 | 应急照明配电箱ALECH | 台 | 1 | 2661.86 | 2661.86 | 1 | 2334.98 | 2334.98 | 0 | -326.88 | -326.88
255 | 公共照明配电箱APCH | 台 | 1 | 1026.86 | 1026.86 | 1 | 1026.98 | 1026.98 | 0 | 0.12 | 0.12
256 | 总等电位端子箱 | 台 | 1 | 529.16 | 529.16 | 1 | 530.27 | 530.27 | 0 | 1.11 | 1.11
257 | 方向标志灯（中型灯具） | 套 | 7 | 104.02 | 728.14 | 7 | 105.22 | 736.54 | 0 | 1.2 | 8.4
258 | 自带电源疏散照明灯(A型) | 套 | 7 | 92.42 | 646.94 | 7 | 93.62 | 655.34 | 0 | 1.2 | 8.4
259 | 疏散出口标志灯（中型灯具） | 套 | 3 | 92.42 | 277.26 | 3 | 93.62 | 280.86 | 0 | 1.2 | 3.6
260 | 太阳能壁灯 | 套 | 1 | 311.63 | 311.63 | 1 | 312.83 | 312.83 | 0 | 1.2 | 1.2
261 | 自带电源疏散照明灯(A型)-壁装型 | 套 | 1 | 92.42 | 92.42 | 1 | 93.62 | 93.62 | 0 | 1.2 | 1.2
262 | 安全出口标志灯（中型灯具） | 套 | 1 | 92.42 | 92.42 | 1 | 93.62 | 93.62 | 0 | 1.2 | 1.2
263 | 紫外线消毒灯 | 套 | 9 | 201.78 | 1816.02 | 9 | 202.98 | 1826.82 | 0 | 1.2 | 10.8
264 | 嵌入式单管（防水防尘）灯 | 套 | 12 | 99.98 | 1199.76 | 12 | 101.17 | 1214.04 | 0 | 1.19 | 14.28
265 | 单管荧光灯 | 套 | 5 | 85.36 | 426.8 | 5 | 86.56 | 432.8 | 0 | 1.2 | 6
266 | 安全型带开关三极暗装插座 | 套 | 7 | 32.33 | 226.31 | 7 | 37.83 | 264.81 | 0 | 5.5 | 38.5
267 | 带保护接点暗装插座 | 套 | 11 | 31.25 | 343.75 | 11 | 36.76 | 404.36 | 0 | 5.51 | 60.61
268 | 抽油烟机插座 | 套 | 2 | 56.44 | 112.88 | 2 | 61.95 | 123.9 | 0 | 5.51 | 11.02
269 | 带保护接点密闭插座 | 套 | 4 | 28.8 | 115.2 | 4 | 34.3 | 137.2 | 0 | 5.5 | 22
270 | 紫外线杀毒灯钥匙开关 | 套 | 4 | 93.01 | 372.04 | 4 | 99.46 | 397.84 | 0 | 6.45 | 25.8
271 | 三联开关 | 套 | 2 | 31.89 | 63.78 | 2 | 35.85 | 71.7 | 0 | 3.96 | 7.92
272 | 双联开关 | 套 | 3 | 30.13 | 90.39 | 3 | 33.97 | 101.91 | 0 | 3.84 | 11.52
273 | 开关 | 套 | 1 | 25.01 | 25.01 | 1 | 28.73 | 28.73 | 0 | 3.72 | 3.72
274 | 火灾声光警报器 | 个 | 1 | 159.89 | 159.89 | 1 | 161.05 | 161.05 | 0 | 1.16 | 1.16
275 | 火灾报警装置 | 台 | 1 | 1140.6 | 1140.6 | 1 | 1142.42 | 1142.42 | 0 | 1.82 | 1.82
276 | 可燃气体探测器 | 个 | 2 | 307.17 | 614.34 | 2 | 308.32 | 616.64 | 0 | 1.15 | 2.3
277 | 电力电缆Z-YJV-4X35mm² | m | 20 | 146.4 | 2928 | 20.00 | 146.41 | 2928.2 | 0 | 0.01 | 0.2
278 | 电力电缆WDZ(B1)-YJY-4x25+1x16mm² | m | 3 | 136.43 | 409.29 | 3.00 | 136.44 | 409.32 | 0 | 0.01 | 0.03
279 | 电力电缆BBTRZ-1000-3x6mm² | m | 3 | 39.24 | 117.72 | 3.00 | 39.24 | 117.72 | 0 | 0 | 0
280 | 阻燃半硬塑料管PC20 | m | 125.55 | 8.75 | 1098.56 | 125.55 | 16.4 | 2059.02 | 0 | 7.65 | 960.46
281 | 阻燃半硬塑料管PC32 | m | 74.84 | 13.34 | 998.37 | 74.84 | 19.78 | 1480.34 | 0 | 6.44 | 481.97
282 | 焊接钢管(钢导管)敷设SC15 | m | 20 | 22.28 | 445.6 | 20.00 | 22.53 | 450.6 | 0 | 0.25 | 5
283 | 焊接钢管(钢导管)敷设SC20 | m | 10.46 | 24.65 | 257.84 | 10.46 | 24.9 | 260.45 | 0 | 0.25 | 2.61
284 | 桥架CT150*100 | m | 23 | 212.51 | 4887.73 | 23.00 | 212.46 | 4886.58 | 0 | -0.05 | -1.15
285 | 桥架支架制作、安装 | kg | 117.53 | 20.07 | 2358.83 | 105.78 | 19.96 | 2111.37 | -11.75 | -0.11 | -247.46
286 | 桥架支架刷油 | kg | 117.53 | 2.42 | 284.42 | 105.78 | 2.43 | 257.05 | -11.75 | 0.01 | -27.37
287 | 管内穿线WDZ(B1)-BYJ-3x2.5mm² | m | 402.56 | 4.74 | 1908.13 | 402.56 | 4.29 | 1726.98 | 0 | -0.45 | -181.15
288 | 线槽配线WDZ(B1)-BYJ-3x2.5mm² | m | 79.95 | 5.04 | 402.95 | 79.95 | 4.6 | 367.77 | 0 | -0.44 | -35.18
289 | 管内穿线WDZ(B1)-BYJ-4mm² | m | 631.19 | 6.63 | 4184.79 | 631.19 | 5.95 | 3755.58 | 0 | -0.68 | -429.21
290 | 线槽配线WDZ(B1)-BYJ-4mm² | m | 801.41 | 6.87 | 5505.69 | 801.41 | 6.21 | 4976.76 | 0 | -0.66 | -528.93
291 | 管内穿线WDZ(B1)N-BYJ-2.5mm² | m | 50 | 4.6 | 230 | 50.00 | 4.18 | 209 | 0 | -0.42 | -21
292 | 管内穿线WDZ(B1)N-RVS-2x2.5mm² | m | 93.27 | 8.89 | 829.17 | 93.27 | 8.89 | 829.17 | 0 | 0 | 0
293 | 管内穿线ZN-RVV-2X1.0mm² | m | 16.46 | 3.29 | 54.15 | 16.46 | 3.29 | 54.15 | 0 | 0 | 0
294 | 管内穿线ZN-RVS-2X1.5mm² | m | 16.46 | 4.11 | 67.65 | 16.46 | 4.12 | 67.82 | 0 | 0.01 | 0.17
295 | 凿(压)槽及恢复（公称管径20mm以内） | m | 61.4 | 14.32 | 879.25 | 61.40 | 14.26 | 875.56 | 0 | -0.06 | -3.69
296 | 凿(压)槽及恢复（公称管径32mm以内） | m | 28.8 | 18.79 | 541.15 | 28.80 | 18.72 | 539.14 | 0 | -0.07 | -2.01
| 防雷及接地装置 |  |  |  | 7358.6 |  |  | 7311.78 |  |  | -46.82
297 | 钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线 | m | 110.1 | 19.32 | 2127.13 | 110.10 | 19.64 | 2162.36 | 0 | 0.32 | 35.23
298 | 避雷网安装 沿女儿墙敷设 12热镀锌圆钢 | m | 71.2 | 34.62 | 2464.94 | 71.20 | 33.01 | 2350.31 | 0 | -1.61 | -114.63
299 | 避雷网安装 沿隔热板敷设 12热镀锌圆钢 | m | 5.6 | 19.11 | 107.02 | 5.60 | 19.2 | 107.52 | 0 | 0.09 | 0.5
300 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | m | 18 | 17.31 | 311.58 | 18.00 | 17.88 | 321.84 | 0 | 0.57 | 10.26
301 | 接地极 热镀锌扁钢40*4 | 根 | 12 | 86.83 | 1041.96 | 12 | 88.58 | 1062.96 | 0 | 1.75 | 21
302 | 接地测试端子 | 块 | 2 | 49.92 | 99.84 | 2 | 50.33 | 100.66 | 0 | 0.41 | 0.82
303 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1206.13 | 1206.13 | 1 | 1206.13 | 1206.13 | 0 | 0 | 0
| B5 建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |  | 17585.76 |  |  | 17545.5 |  |  | -40.26
304 | 视频监控主机 | 台 | 1 | 1981.79 | 1981.79 | 1 | 1828 | 1828 | 0 | -153.79 | -153.79
305 | 监控摄像机 | 台 | 5 | 979.36 | 4896.8 | 5 | 979.36 | 4896.8 | 0 | 0 | 0
306 | 24芯多模室内光缆 | m | 20 | 26.97 | 539.4 | 20.00 | 26.97 | 539.4 | 0 | 0 | 0
307 | 双绞线缆5*(UTP6e) | m | 41.47 | 10.27 | 425.9 | 41.47 | 10.27 | 425.9 | 0 | 0 | 0
308 | 管内穿线 多芯软导线Z(B1)-RVS-2x1.5 | m | 41.47 | 6.2 | 257.11 | 41.47 | 6.2 | 257.11 | 0 | 0 | 0
309 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 | 7974.42 | 7974.42 | 1 | 7974.42 | 7974.42 | 0 | 0 | 0
310 | 配管JDG25 | m | 35.47 | 15.89 | 563.62 | 35.47 | 15.91 | 564.33 | 0 | 0.02 | 0.71
311 | 配管SC25 | m | 20 | 20.72 | 414.4 | 20.00 | 20.84 | 416.8 | 0 | 0.12 | 2.4
312 | 凿(压)槽及恢复（公称管径32mm以内） | m | 2 | 18.82 | 37.64 | 2.00 | 18.75 | 37.5 | 0 | -0.07 | -0.14
313 | 挖沟槽土方 |  | 5.95 | 69.76 | 415.07 | 5.95 | 85.5 | 508.73 | 0 | 15.74 | 93.66
314 | 回填方 |  | 5.95 | 13.38 | 79.61 | 5.95 | 16.22 | 96.51 | 0 | 2.84 | 16.9
| B9 给排水、燃气工程 |  |  |  | 12315.94 |  |  | 12221.29 |  |  | -94.65
315 | PPR给水塑料管DN32 | m | 20.11 | 48.77 | 980.76 | 20.11 | 48.79 | 981.17 | 0 | 0.02 | 0.41
316 | PPR给水塑料管DN15 | m | 18.68 | 34.38 | 642.22 | 18.68 | 29.27 | 546.76 | 0 | -5.11 | -95.46
317 | 水表DN32 | 个 | 1 | 305.19 | 305.19 | 1 | 304.74 | 304.74 | 0 | -0.45 | -0.45
318 | 截止阀DN32 | 个 | 2 | 106.58 | 213.16 | 2 | 106.61 | 213.22 | 0 | 0.03 | 0.06
319 | 止回阀DN32 | 个 | 1 | 136.8 | 136.8 | 1 | 136.83 | 136.83 | 0 | 0.03 | 0.03
320 | HDPE双壁波纹排水管 dn300 | m | 11.79 | 162.29 | 1913.4 | 11.79 | 162.32 | 1913.75 | 0 | 0.03 | 0.35
321 | PVC-U排水管及管件安装 dn160 | m | 7.6 | 145.49 | 1105.72 | 7.60 | 145.53 | 1106.03 | 0 | 0.04 | 0.31
322 | PVC-U排水管及管件安装 dn75 | m | 19.91 | 56.88 | 1132.48 | 19.91 | 56.88 | 1132.48 | 0 | 0 | 0
323 | PVC-U加厚排水塑料管及管件安装 dn110 | m | 8.1 | 57.3 | 464.13 | 8.10 | 57.32 | 464.29 | 0 | 0.02 | 0.16
324 | 铸铁带网框有水封排水地漏DN150 | 个 | 2 | 355.26 | 710.52 | 2 | 355.25 | 710.5 | 0 | -0.01 | -0.02
325 | 塑料排水检查井 φ315 | 座 | 3 | 654 | 1962 | 3 | 654 | 1962 | 0 | 0 | 0
326 | 检查口DN100 | 个 | 2 | 47.71 | 95.42 | 2 | 47.69 | 95.38 | 0 | -0.02 | -0.04
327 | 雨水斗87型,DN100 | 个 | 2 | 95.35 | 190.7 | 2 | 95.35 | 190.7 | 0 | 0 | 0
328 | MF/ABC5灭火器 | 个 | 3 | 371 | 1113 | 3 | 371 | 1113 | 0 | 0 | 0
329 | 玻璃钢隔油池,有效容积2立方 | 座 | 1 | 1350.44 | 1350.44 | 1 | 1350.44 | 1350.44 | 0 | 0 | 0
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 项 | 1 |  | 1534244.92 |  |  | 1474567.17 |  |  | -59677.75
1.1 | 其中:材料暂估价 | 项 | 1
2 | 总价措施项目费用合计 | 项 | 1 |  | 78566.66 |  |  | 74987 |  |  | -3579.66
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 项 | 1 |  | 60266.49 |  |  | 57283.76 |  |  | -2982.73
3 | 其他项目费用合计 | 项 | 1 |  | 3225.62 |  |  | 3099.11 |  |  | -126.51
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 项 | 1 |  | 1616037.2 |  |  | 1552653.28 |  |  | -63383.92