附件15

博白县东平镇合江中心幼儿园保教楼维修

（征求意见稿）意见征询回单

工程名称：博白县东平镇合江中心幼儿园保教楼维修

博白县教育局： 现将我中心评审后的《博白县东平镇合江中心幼儿园保教楼维修》（1审征求意见稿），评审结果预算控制价1477405.15元，与送审预算控制价1616037.20元相比，审减138632.05元，送达贵单位，电子版已发至你单位相关邮箱，请于收到之日起5个工作日内将书面反馈意见送交我中心。逾期未复，则视同认可评审结论。 附：《博白县东平镇合江中心幼儿园保教楼维修2审稿》 博白县财政投资评审中心 2025年11月17日 评审单位送达人（签名）： 建设单位签收人（签名）： 通知时间：2025年11月17日 签收时间： 送达时间：

对博白县东平镇合江中心幼儿园保教楼维修1审稿的意见： - 拆除工程 - 图纸上已明确了原始图，拆除图，改造后的图纸，详设计补充 - 审核回复：已按最新变更图纸修改，计算式及计算范围详细见预算软件算式工程量 - 围墙及大门工程 - 地下预埋到混凝土内的钢筋也应对计取 - 审核回复：已重新核实，详见二稿 - 铁艺大门的单价偏低，是否包含运费及其他配件，请核实 审核回复：已复核。幼儿园大门材料同围墙栏杆材料，审核按送审围墙栏杆单价计算平均每平方250~260元，加运输及安装人工费用接近400元/m²。 - 数量计算有误，一米长的竖向的管应该是1/0.13*1.7，横线的管应该是2，请核实 - 审核回复：已重新核实，详见二稿 - 加气混凝土砌块未上信息价 - 审核回复：已重新核实，详见二稿 - 信息价应为398.28+30/1.03，请核实 - 审核回复：已重新核实，详见二稿。398.28+30/（1+13%）=424.8286726元 - 根据图集，讲台处的面层也应当按设计的面层计算面积 审核回复：已重新核实，详见二稿。 - 这属于外墙部分，应该按外墙找平套取 审核回复：已核实，无误。此项一层走廊墙面抹灰属于内墙抹灰。雨淋不到的都是属于内墙抹灰，按内墙抹灰计算。 - 活动寝室及衣帽间的长度与图纸不符，请核实 审核回复：已核实，详见二稿。 - 门的高度应为2.1，扣减多了面积，请核实 审核回复：已核实，详见二稿。 - 房间的长度需要核实 审核回复：已核实，详见二稿。衣帽间装修表上未注明贴砖。按内墙1装修做法计算。 - 详设计补充M0822材质 审核回复：已重新核实，详见二稿。 - 工程量少算，请核实 审核回复：已重新核实，详见二稿。 - 水泥应按袋装的价格 审核回复：已重新核实，详见二稿。 单位及负责人签章 年 月 日

注:反馈意见若篇幅较长请另附页,并在每一页上盖章、签字。