## 封-1招标工程量清单
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
灵川县海洋乡人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
灵川县海洋乡人民政府
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
本工程为灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目，位于广西桂林市灵川县海洋乡，工程包含建筑、安装等工程；
二、编制依据：
1、施工图纸；
2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
3、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（修订版）；
4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额；
5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及费用定额；
6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额；
7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及费用定额；
8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业营业税改增值税广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）；
9、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）；
10、材料价格套用2025年第3期《桂林市市建设工程造价信息（灵川县）》中的信息价（除税价格），信息价内没有的材料价按市场询价。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-建筑工程
1.1.2 | 灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-安装工程
1.1.3 | 灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-室外部分
1.1.4 | 灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-拆除工程
1.1.5 | 灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-设备
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-室外部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-设备
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-建筑工程
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 机械平整场地 | ㎡ | 105.60
2 | 010101004001 | 挖沟槽（基坑）土方 土壤类别:四类土 挖土深度:2米以内 | m³ | 161.46
3 | 010103001001 | 回填方 密实度:压实系数＞0.94 填方材料品种:原土回填 | m³ | 125.84
4 | 010103002001 | 余土弃置 运距:5km 装土、运土、卸土 | m³ | 35.85
5 | 010103002002 | 建筑垃圾消纳费 工程结算时应提供证明材料 | m³ | 35.62
6 | 桂010104002001 | 基础钎插 扦插方式:机械钎插 扦插深度:5m以内 | 孔 | 46
| 4. | 砌筑工程
7 | 010401014001 | 砖砌暗沟 做法参11ZJ901 1/7 A/8 C25细石混凝土预制板 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 M5水泥砂浆砌MU10烧结砖 70厚C10混凝土垫层 素土夯实 | m | 33.30
8 | 010401004001 | 多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:M5 | m³ | 62.11
9 | 010401012001 | 零星砌砖 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准砖 砂浆种类、强度等级:M5 | m³¦㎡ | 2.82
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 垫层 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C15 | m³ | 8.71
11 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C30 | m³ | 21.24
12 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C30 | m³ | 15.66
13 | 010502002001 | 构造柱 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.95
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
14 | 010503001001 | 基础梁 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C30 | m³ | 6.79
15 | 010503004001 | 圈梁 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C20 | m³ | 1.79
16 | 010503005001 | 过梁 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C20 | m³ | 0.46
17 | 010504001001 | 直形墙 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C30 | m³ | 7.12
18 | 010505001001 | 有梁板 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C30 | m³ | 16.57
19 | 010505001002 | 有梁斜板 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C30 | m³ | 22.35
20 | 010506001001 | 直形楼梯 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C30 梯板厚度:100mm | m³ | 1.00
21 | 010506001002 | 直形楼梯 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C30 梯板厚度:120mm | m³ | 1.68
22 | 010507005001 | 扶手、压顶 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C20 | m³ | 0.24
23 | 010507001001 | 散水 参11ZJ901 2/5 20厚1：2水泥砂浆随打随压光 60厚C15混凝土 60厚中砂铺垫 素土夯实 | ㎡ | 2.48
24 | 011702001001 | 垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 20.98
25 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 39.72
26 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 56.89
27 | 011702002002 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 支模高度:5.70m | ㎡ | 104.47
28 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 8.45
29 | 011702003002 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 支模高度:5.70m | ㎡ | 3.22
30 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 70.44
31 | 011702008001 | 圈梁 | ㎡ | 21.06
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
胶合板模板 钢支撑
32 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 7.07
33 | 011702011001 | 直形墙 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 56.40
34 | 011702014001 | 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 195.53
35 | 011702014002 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 支模高度:5.70m | ㎡ | 169.10
36 | 011702014003 | 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 10.66
37 | 011702028001 | 扶手、压顶 木模板 木支撑 | m | 20.20
38 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 10以内 | t | 4.913
39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 10以上 | t | 9.570
40 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 10以内 | t | 0.353
41 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 192
| 8. | 屋面及防水工程
42 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 部位：用于一层设备间、工具间 1.5厚聚合物乳液防水涂料防潮层 | ㎡ | 82.83
43 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 部位：卫生间 2厚聚氨酯涂层防水层上翻300 | ㎡ | 4.95
44 | 010902001001 | 屋面卷材防水 部位：用于坡屋面 2道3厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 | ㎡ | 131.81
45 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 部位：用于卫生间 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | ㎡ | 19.66
46 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) 部位：外墙 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 349.99
47 | 010903003003 | 天棚面砂浆防水(防潮) 部位：用于卫生间 基层配套界面处理 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | ㎡ | 3.19
48 | 010901001001 | 瓦屋面 筒板瓦盖六留四 25厚（最薄处）1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 | ㎡ | 122.73
49 | 010901001002 | 瓦屋面 1:1:4水泥石灰砂浆加1.5%麻刀 小青瓦 | ㎡ | 6.30
50 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 122.73
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
30厚1:3水泥砂浆内配3@50X50钢丝网
51 | 桂010901008001 | 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 | ㎡ | 122.73
| 9. | 保温、隔热、防腐工程
52 | 011001001001 | 保温隔热屋面 部位：用于坡屋面 50厚绝热挤塑聚苯乙烯板 | ㎡ | 122.73
| 10. | 楼地面装饰工程
53 | 010501001002 | 垫层 部位：用于一层工具间、楼梯间 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C15 | m³ | 1.39
54 | 010501001003 | 垫层 部位：用于一层设备间 混凝土种类:碎石商品砼，非泵送 混凝土强度等级:C30 | m³ | 10.50
55 | 010404001001 | 碎石垫层 部位：用于一层设备间 100厚级配碎石 素土夯实 | m³ | 7.75
56 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 部位：用于一层工具间 最薄处20厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 3.91
57 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 部位：用于一层设备间、工具间 20厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 82.83
58 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 部位：用于一层设备间、工具间 15厚1:2水泥石子磨光 素水泥浆一遍 | ㎡ | 82.83
59 | 010501001004 | 垫层 部位：用于卫生间 1:6水泥炉渣垫层 | m³ | 0.97
60 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 部位：用于卫生间 40厚C20细石混凝土 | ㎡ | 3.09
61 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 部位：用于卫生间 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | ㎡ | 3.09
62 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 部位：用于卫生间、坡屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | ㎡ | 125.82
63 | 011102003001 | 块料楼地面 部位：用于办公室、休息室、资料室、走廊、楼梯间 10厚防滑地砖铺（600X600）实拍平，水泥浆擦缝（色彩及品牌甲方自定） 25厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 素水泥浆结合层一遍 | ㎡ | 102.57
64 | 011106002001 | 块料楼梯面层 部位：用于楼梯间梯段 | ㎡ | 14.02
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
10厚防滑地砖铺（600X600）实拍平，水泥浆擦缝（色彩及品牌甲方自定） 25厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 素水泥浆结合层一遍
65 | 011102003002 | 块料楼地面 部位：用于卫生间 20厚1:2水泥砂浆找平,贴300X300防滑地砖（色彩及品牌甲方自定） | ㎡ | 3.09
66 | 011105003001 | 块料踢脚线 17厚1：3水泥砂浆 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚面砖，水泥浆擦缝 踢脚线高：120mm | m | 137.12
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
67 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 部位：用于卫生间 12厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 19.66
68 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 部位：除卫生间外 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 | ㎡ | 558.53
69 | 桂011204007001 | 块料墙面 部位：用于卫生间 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4~5厚300X600釉面砖，白水泥浆檫缝（卫生间贴砖到顶） | ㎡ | 19.66
70 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 部位：外墙 15厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 341.69
71 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强 | ㎡ | 63.36
| 12. | 天棚工程
72 | 011301001001 | 天棚抹灰 部位：除卫生间外 7厚1：1：4水泥石灰砂浆 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆 | ㎡ | 247.22
| 13. | 门窗工程
73 | 010802001001 | 金属门 50系列铝合金平开门，洞口面积≤2㎡ 门框、扇材质及规格:铝合金框不小于2.2mm 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 含制作、安装、运输及五金配件 | ㎡ | 1.68
74 | 010802001002 | 单扇平开成品钢质门 | ㎡ | 10.80
75 | 010802004001 | 防盗门 | ㎡ | 4.50
76 | 桂010803003001 | 金属卷帘(闸)门 铝合金，双层夹胶,含电动装置 | ㎡ | 47.50
77 | 010807001001 | 金属窗 90系列铝合金推拉窗，洞口面积≤2㎡ | ㎡ | 1.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
框、扇材质及质量:铝合金框不小于1.8mm 玻璃品种、厚度:5mm厚磨砂玻璃 含制作、安装、运输及五金配件
78 | 010807001002 | 金属窗 90系列铝合金推拉窗，洞口面积＞2㎡ 框、扇材质及质量:铝合金框不小于1.8mm 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 含制作、安装、运输及五金配件 | ㎡ | 36.57
79 | 010807004001 | 金属纱窗 框材质及规格:铝合金框不小于1.8mm 窗纱材料品种、规格:普通纱窗 | ㎡ | 17.99
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
80 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 满刮钢化腻子二遍 | ㎡ | 558.53
81 | 011406003002 | 天棚面满刮腻子 满刮钢化腻子二遍 | ㎡ | 275.42
82 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 刷或滚乳胶漆二遍 | ㎡ | 558.53
83 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 刷或滚乳胶漆二遍 | ㎡ | 275.42
84 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 喷面油-遍 水性外墙真石漆二遍 抗碱底漆-道(弹性) 满刮外墙防水腻子二遍 | ㎡ | 349.99
| 15. | 其他装饰工程
85 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 楼梯栏杆做法参照20ZJ401 C3/30 楼梯栏杆扶手起步做法参照20ZJ401 15/68 楼梯栏杆扶手做法参20ZJ401 5/68 材质：201材质 | m | 12.44
86 | 020603009001 | 翘头 | 个 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
87 | 桂011701001001 | 外脚手架 双排脚手架 搭设高度: 脚手架材质:钢管 使用天数暂按140天，结算按实调整 | ㎡ | 411.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
88 | 桂011701002001 | 里脚手架 搭设高度:3.6m以内 脚手架材质:钢管 | ㎡ | 108.72
89 | 桂011701002002 | 里脚手架 搭设高度:3.6m以上 脚手架材质:钢管 | ㎡ | 44.90
90 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 运输道材质::钢管 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:非泵送 | ㎡ | 211.60
91 | 011701006001 | 满堂脚手架 搭设高度:6m 脚手架材质:钢管 使用天数暂按25天，结算按实调整 | ㎡ | 105.60
| 011703 | 垂直运输
92 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 建筑物垂直高度:40m以内 使用天数暂按60天，结算按实调整 | ㎡ | 211.60
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
93 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 机械设备规格型号:履带式挖掘机 1内 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-安装工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
94 | 030404017001 | 配电箱AP 安装方式：明装距地1.5m 箱内元器件详配电系统 | 台 | 1
95 | 030404017002 | 配电箱AL-LJ 安装方式：明装距地1.5m 箱内元器件详配电系统 | 台 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
96 | 030404017003 | 配电箱AL 安装方式：明装距地1.8m 箱内元器件详配电系统 | 台 | 1
97 | 030404035001 | 插座 名称：安全型插座（五孔） 规格:220V,10A 安装方式:暗装，距地0.3m | 套 | 9
98 | 030404035002 | 空调插座 名称：安全型插座（五孔） 规格:220V,10A 安装方式:暗装，距地2.2m | 套 | 3
99 | 030404034001 | 照明开关 名称:单极翘板开关 规格:220V,10A 安装方式:暗装 ，底边距地1.4m | 套 | 4
100 | 030404034002 | 照明开关 名称:两极翘板开关 规格:220V,10A 安装方式:暗装 ，底边距地1.4m | 套 | 6
101 | 030404034003 | 照明开关 名称:三极翘板开关 规格:220V,10A 安装方式:暗装 ，底边距地1.4m | 套 | 1
102 | 030412001001 | 普通灯具 名称:双管高效节能荧光灯 规格:2x28W(T5管) 安装方式:吸顶安装(配电子镇流器) | 套 | 6
103 | 030412001002 | 普通灯具 名称:高效节能吸顶灯 规格:8W(环型管) 安装方式:吸顶安装(配电子镇流器) | 套 | 7
104 | 030412001003 | 普通灯具 名称:高效节能防水防尘灯 规格:5W(环型管) 安装方式:吸顶安装(配电子镇流器) | 套 | 1
105 | 030412001004 | 普通灯具 名称:金卤灯(悬挂灯系列宽口深照型灯具) 规格:50W 安装方式:吸顶安装(配节能型电感镇流器) | 套 | 4
106 | 030404033001 | 风扇 名称:排风扇 规格:35W 安装方式:明装距顶0.2m | 台 | 1
107 | 030411001001 | 刚性阻燃管PC50 规格材质：刚性阻燃管PC50 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 11.29
108 | 030411001002 | 刚性阻燃管PC40 规格材质：刚性阻燃管PC40 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 25.69
109 | 030411001003 | 刚性阻燃管PC25 规格材质：刚性阻燃管PC25 | m | 49.58
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
敷设方式：砖、混凝土结构暗配
110 | 030411001004 | 刚性阻燃管PC20 规格材质：刚性阻燃管PC20 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 127.16
111 | 030411001005 | 配管 SC50 规格材质：焊接钢管SC50 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 10.00
112 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 砖结构刨沟及沟槽恢复 公称管径50mm以内 | m | 46.98
113 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 砖结构刨沟及沟槽恢复 公称管径32mm以内 | m | 59.58
114 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 砖结构刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 127.16
115 | 030408001001 | 电力电缆 名称:低烟无卤电力电缆 规格:WDZ-YJY-0.6/1kv-5*6mm2 敷设方式、部位:普通敷设 | m | 32.48
116 | 030408006001 | 电力电缆头 名称:1kV以下户内热缩式电力电缆终端头 型号:WDZ-YJY-0.6/1kv-5*6mm2 | 个 | 6
117 | 030411004001 | 配线 名称:低烟无卤阻燃导线 规格:WDZ-BYJ-750v-4mm2 敷设方式：管内穿线 | m | 170.74
118 | 030411004002 | 配线 名称:低烟无卤阻燃导线 规格:WDZ-BYJ-750v-2.5mm2 敷设方式：管内穿线 | m | 401.48
应急照明
119 | 030404017004 | 配电箱AL-E 安装方式：明装距地1.8m 箱内元器件详配电系统 | 台 | 1
120 | 桂030412012001 | 信号灯 名称:应急投光灯(A型) 型号:LED3W,供电时间≥30min非集中控制型自带蓄电池 36V 安装方式:明装，离地2.5m | 套 | 4
121 | 桂030412012002 | 信号灯 名称:疏散出口标志灯(A型中型) 型号:LED1W,供电时间≥30min非集中控制型自带蓄电池 36V 安装方式:明装，离地2.4m | 套 | 1
122 | 桂030412012003 | 信号灯 名称:安全出口标志灯(A型中型) 型号:LED1W,供电时间≥30min非集中控制型自带蓄电池 36V 安装方式:明装，离地2.4m | 套 | 1
123 | 桂030412012004 | 信号灯 名称:单向疏散指示标志灯(A型中型) | 套 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
型号:LED1W,供电时间≥30min非集中控制型自带蓄电池 36V 安装方式:明装，离地0.5m
124 | 桂030412012005 | 信号灯 名称:楼层指示标志(A型中型) 型号:LED1W,供电时间≥30min非集中控制型自带蓄电池 36V 安装方式:明装，离地2.5m | 套 | 2
125 | 桂030412012006 | 信号灯 名称:多信息复合标志灯(A型中型) 型号:LED1W,供电时间≥30min非集中控制型自带蓄电池 36V 安装方式:明装，离地2.5m | 套 | 1
126 | 030411001006 | 配管 SC20 规格材质：焊接钢管SC20 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 56.59
127 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 砖结构刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 56.59
128 | 030411004003 | 配线 名称:低烟无卤阻燃导线 规格:WDZBN-BYJ-750v-2.5mm2 敷设方式：管内穿线 | m | 130.18
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
129 | 030411001007 | 刚性阻燃管PC25 规格材质：刚性阻燃管PC25 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 27.82
130 | 030411001008 | 刚性阻燃管PC20 规格材质：刚性阻燃管PC20 敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 35.15
131 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复 砖结构刨沟及沟槽恢复 公称管径32mm以内 | m | 27.82
132 | 030413002006 | 凿(压)槽及恢复 砖结构刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 35.15
133 | 030502012001 | 信息插座 壁装单口，底边距地0.3m | 个 | 6
134 | 030502012002 | 电话插孔 壁装单口，底边距地0.3m | 个 | 6
135 | 030502005001 | 双绞线缆 UTP-CAT6 | m | 47.42
136 | 030502006001 | 穿放、布放电话线缆 HYV-2*1.0 | m | 49.92
防雷及接地装置
137 | 030409008001 | 总等电位联接端子箱 距地0.5m暗装 -40X4不锈钢扁钢,分两处引下 | 台 | 1
138 | 030409008002 | 接地端子 墙上明装，底边距地0.3米 | 块 | 4
139 | 030409008003 | 接地测试板 | 块 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
墙上明装，底边距地0.3米
140 | 030414011001 | 接地装置调试 | 系统 | 1
141 | 030409002001 | 接地母线 | m | 49.40
142 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 35.20
143 | 030409005001 | 避雷网 名称:接闪带 材质:热镀锌圆钢 规格:φ10 安装形式:沿坡屋面、屋脊敷设 | m | 68.88
B9 给排水、燃气工程
144 | 031001006001 | 塑料管 材质、规格:PPR DN32 | m | 150.00
145 | 031001006002 | 塑料管 材质、规格:PPR DN25 | m | 20.45
146 | 031001006003 | 塑料管 材质、规格:PPR DN15 | m | 8.00
147 | 060105009001 | 排水管 材质:PVC-U排水管 规格:De110 连接形式:粘结连接 | m | 12.23
148 | 060105009002 | 排水管 材质:PVC-U排水管 规格:De50 连接形式:粘结连接 | m | 12.23
149 | 010507006001 | 化粪池 YJBH-2-II |  | 4.00
150 | 031003001001 | 可调式减压阀 DN32 自带过滤器、压力表 | 个 | 1
151 | 031003001002 | 截止阀 DN32 | 个 | 2
152 | 031003001003 | 截止阀 DN25 | 个 | 3
153 | 031003013001 | 水表 DN32 连接方式：螺纹连接 IC卡计费水表 | 组 | 1
154 | 031004003001 | 成品洗手台（带柜体及感应式水嘴） | 套 | 1
155 | 031004006001 | 陶瓷蹲式大便器（带水箱） | 套 | 1
156 | 桂031004020001 | 水龙头 | 个 | 1
157 | 030901013001 | 灭火器 手提式磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器MF/ABC3(4/5)充装量:3(4/5)kg | 具 | 8
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-室外部分
分部分项工程
道路工程
158 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 451.50
159 | 040202011001 | 碎石 石料规格:级配碎石 厚度:100mm 密实度满足设计要求 | ㎡ | 451.50
160 | 040203007001 | 水泥混凝土 混凝土强度等级:C30普通混凝土 厚度:200mm 塑料膜养生 | ㎡ | 451.50
| 6. | 管网工程
161 | 040101001001 | 挖一般土方 土壤类别:三类土 装车 |  | 68.01
162 | 040103001001 | 回填方 |  | 45.56
163 | 040103002001 | 余方弃置 废弃料品种:非利用土方 运距:5km |  | 68.01
164 | 040305001001 | 砂垫层 材料品种、规格:机制砂 厚度:10cm |  | 7.36
165 | 040501004001 | 塑料管 材质及规格:HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN300 | m | 92.00
166 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 5
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
挡土墙、围墙工程
167 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 100.97
168 | 040103001002 | 回填方 填方材料品种:三类土 填方来源:利用原土加砂砾或者碎石 场内转运运距0.5km |  | 75.59
169 | 040103001003 | 回填方 填方材料品种:三类土 填方来源:利用原土 场内转运运距0.5km |  | 24.81
170 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 含沉降缝、泄水孔，反滤包 混凝土种类、强度等级:C25混凝土 沉降缝要求:沥青麻絮沿墙内、外、顶三边填塞，填塞深度为15cm。 |  | 121.18
171 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 M10水泥砂浆砌Mu30片石 |  | 2.84
172 | 010404001001 | 垫层 混凝土种类:非泵送商品混凝土 混凝土强度等级:C15 |  | 0.58
173 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 11.25
174 | 010401009001 | 实心砖柱 |  | 2.36
175 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1:2.5水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 79.36
176 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 1:2.5水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 27.89
177 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 喷面油1遍 水性外墙真石漆2遍(弹性) 刷抗碱底漆1遍(弹性) 满刮外墙防水腻子 | ㎡ | 177.03
178 | 011503001001 | 围墙栏杆 20x20方管，漆黑色内刷红丹防锈漆二遍，顶部定制铸铁装饰件 | m | 46.87
179 | 010802001001 | 不锈钢大门 大门采用304不锈钢，大门宽7.75米，高2.4米，含锁 | ㎡ | 17.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
180 | 桂011616003001 | 房屋整体机械拆除 | ㎡ | 168.08
181 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 24.00
| 4. | 第四章渣土运输
182 | 010103002001 | 垃圾清运 运距暂按5KM |  | 159.42
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-设备
分部分项工程
| 1. | B1 机械设备安装工程
183 | BB001 | 移动式翻斗水平垃圾压缩机 包含轨道、预埋件、附属系统配件、调试安装费及运费 | 套 | 1
184 | BB002 | 智能除臭系统（高压喷雾） | 套 | 1
185 | BB003 | 高压清洗机 | 套 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-室外部分
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-建筑工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 906.36 | 分部分项工程费及措施项目费
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-安装工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.28 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-室外部分
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 469.27 | 分部分项工程费及措施项目费
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-拆除工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 35.13 | 分部分项工程费及措施项目费
灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目-设备
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 000701001 | 市政人工 | 元
4 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
7 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
8 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
9 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
10 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
11 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
12 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
13 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
14 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
15 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
16 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
17 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
18 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
19 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
20 | 015302003 | 铅板 3mm | kg
21 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
22 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
23 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
24 | 020901001.1 | 聚乙烯薄膜0.4mm | ㎡
25 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
26 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
27 | 021107001 | 聚苯乙烯板 | 
28 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
29 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
30 | 022705003 | 棉丝 | kg
31 | 022705004 | 棉纱头 | kg
32 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
33 | 022706010 | 破布 | kg
34 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
35 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
36 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
37 | 030112013 | 木螺钉 M4×60 | 个
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
39 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
40 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
41 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
42 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
43 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
44 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
45 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
46 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
47 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
48 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
49 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
50 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
51 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
52 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
53 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
54 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
55 | 031307001 | 金刚石（三角形） | 块
56 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
57 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
58 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
59 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
60 | 031321003 | 焊锡 | kg
61 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
62 | 031330001 | 焊剂 | kg
63 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
64 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
65 | 031337006 | 冲击钻头 Φ8 | 个
66 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
67 | 031345001 | 钢锯条 | 根
68 | 031345007 | 钢割片 | 片
69 | 031347001 | 砂纸 | 张
70 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
71 | 031347003 | 水砂纸 | 张
72 | 031347004 | 铁砂布 | 张
73 | 032105001 | 批挡铁丝网 | ㎡
74 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
76 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
77 | 040101002 | 水泥（综合） | kg
78 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
79 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
80 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
81 | 040103001 | 白水泥（综合） | t
82 | 040301001 | 砂(综合) | 
83 | 040301001 | 砂（综合） | 
84 | 040301003 | 细砂 | 
85 | 040301004 | 中砂 | 
86 | 040301005 | 粗砂 | 
87 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
88 | 040502001 | 碎石（综合） | 
89 | 040502003 | 碎石 5～20mm | m3
90 | 040502004 | 碎石 5～40mm | m3
91 | 040504001 | 石米 | t
92 | 040701003 | 炉（矿）渣 | 
93 | 040701006 | 石屑 | m3
94 | 040902002 | 生石灰 | t
95 | 040905001 | 粘土 | 
96 | 041101001 | 毛石（块石） | 
97 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
98 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
99 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
100 | 041701003 | 小青瓦 | 千块
101 | 041703002 | J1 西式陶瓦 310×310×15 | 块
102 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
103 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
104 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
105 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
106 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
107 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
108 | 050101001 | 木材(综合) | 
109 | 050102005 | 周转圆木 | 
110 | 050306001 | 周转板枋材 | 
111 | 050306001 | 周转板枋材 | 
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 050306002 | 周转枋材 | 
113 | 050306003 | 周转板材 | 
114 | 050308008 | 板枋材 | 
115 | 052502007 | 垫木 | 
116 | 053501002 | 竹篾 | 百根
117 | 060101001 | 平板浮法玻璃 3mm | ㎡
118 | 070102008 | 陶瓷墙面砖 300×600 | ㎡
119 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
120 | 070501006 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
121 | 070501012 | 陶瓷梯级砖 | ㎡
122 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
123 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
124 | 110903001.1 | 铝合金平开门带亮（成品） | ㎡
125 | 110908001.1 | 90系列铝合金推拉窗，洞口面积＞2㎡，6+12A+6钢化中空玻璃 | ㎡
126 | 110908001.2 | 90系列铝合金推拉窗，洞口面积≤2㎡，5mm厚磨砂玻璃 | ㎡
127 | 112101001 | 铝合金纱扇（成品） | ㎡
128 | 112301001.1 | 单扇平开成品钢质门 | ㎡
129 | 112301001.2 | 钢防盗门（成品） | ㎡
130 | 112502001 | 铝合金卷帘门 | ㎡
131 | 113702001 | 卷帘门电动装置 | 套
132 | 122310001 | 不锈钢管弯头φ60 201材质 | 个
133 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
134 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
135 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
136 | 130132001 | 油灰 | kg
137 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
138 | 130307015 | 真石漆 | kg
139 | 130307015 | 真石漆 | kg
140 | 130307016 | 真石面漆 | kg
141 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
142 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
143 | 130507001 | 防锈漆 | kg
144 | 130507001 | 防锈漆 | kg
145 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
146 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
147 | 130705002 | 铅油 | kg
148 | 130904001 | 银粉漆 | kg
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg
150 | 133321001 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm | ㎡
151 | 133501001 | 防水腻子 | kg
152 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
153 | 133508006 | 冷底子油 | kg
154 | 133901001 | 防腐油 | kg
155 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
156 | 140101001 | 清油 | kg
157 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
158 | 140303001 | 煤油 | kg
159 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
160 | 140702001 | 机油（综合） | kg
161 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
162 | 140908001 | 石蜡 | kg
163 | 143124001 | 漂白粉 | kg
164 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
165 | 143305003 | 二甲苯 | kg
166 | 143309001 | 丙酮 | kg
167 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
168 | 143520001 | 隔离剂 | kg
169 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg
170 | 143908001 | 氩气 | 
171 | 144101005 | 建筑胶 | kg
172 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
173 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
174 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
175 | 144116003 | 胶合剂 | kg
176 | 144116015 | 干粉型粘结剂 | kg
177 | 144116023 | 界面处理剂 | t
178 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
179 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
180 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
181 | 150118001 | 石棉橡胶垫 | kg
182 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
183 | 170508017.1 | 不锈钢管φ20×1.2 201 材质 | m
184 | 170508023.1 | 不锈钢管φ42×2 201 材质 | m
185 | 170508029 | 不锈钢管φ60×1.5 201材质 | m
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
187 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
188 | 172508021 | 塑料管 Φ160 | m
189 | 172513000 | 塑料软管 | kg
190 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
191 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
192 | 181512002 | 镀锌管箍 DN20 | 个
193 | 181512006 | 镀锌管箍 DN50 | 个
194 | 181514004 | 镀锌活接头 DN32 | 个
195 | 181515004 | 钢制活接头 DN32 | 个
196 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
197 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
198 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
199 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
200 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
201 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
202 | 182503006 | 镀锌管卡子(钢管用) DN50 | 个
203 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
204 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
205 | 190301004 | 闸阀 Z15T-10 DN32 | 个
206 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
207 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
208 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
209 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
210 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
211 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
212 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
213 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
214 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
215 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
216 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
217 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
218 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
219 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
220 | 290622005 | 阻燃管接头 FST40 | 个
221 | 290622006 | 阻燃管接头 FST50 | 个
222 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
224 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
225 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个
226 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
227 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
228 | 291111001 | 开关盒 | 个
229 | 291112001 | 接线盒 | 个
230 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
231 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
232 | 330107002 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg
233 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个
234 | 340105003 | 钨棒 | kg
235 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副
236 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
237 | 340703001 | 护目镜 | 套
238 | 341101001 | 水 | 
239 | 341101001 | 水 | 
240 | 341101001 | 水 | m3
241 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
242 | 341508001 | 其他材料费 | 元
243 | 341508006 | 其他材料费 | 元
244 | 341509001 | 校验材料费 | 元
245 | 350102001 | 钢模板 | kg
246 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
247 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
248 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
249 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
250 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
251 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
252 | 350203001 | 零星卡具 | kg
253 | 350302001 | 回转扣件 | 个
254 | 350302002 | 对接扣件 | 个
255 | 350302003 | 直角扣件 | 个
256 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
257 | 350306001 | 木脚手板（松杂） | 
258 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
259 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 351101001 | 钢凿 | 个
261 | 360102002.1 | 成品角钢水篦子 | ㎡
262 | 360105001 | 复合材料井盖（含井座） | 套
263 | 370501003 | 枕木 | 
264 | 370905001 | 钢垫板 | kg
265 | 390101001 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
266 | 390101002 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
267 | 390101004 | 底座（租赁） | 100个·天
268 | 390101005 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
269 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
270 | 800101016 | 水泥砂浆中砂M10 | 
271 | B-C | 不锈钢大门 材料费 | ㎡
272 | B-C | 建筑垃圾消纳费 材料费 | 
273 | B-C | 翘头 材料费 | 个
274 | B-C.1 | 围墙栏杆 材料费 | m
275 | B-C.1 | 6+12A+6钢化中空玻璃与5+6A+5钢化中空玻璃价格差 材料费 | ㎡
276 | B-C.2 | 6mm钢化玻璃与5+6A+5钢化玻璃价格差 材料费 | ㎡
277 | B-C.2 | 玻璃钢化粪池 材料费 | 
278 | B040503002.1 | 砂卵石 | 
279 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
280 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 | 
281 |  | ◆商品砼◆
282 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
283 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
284 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
285 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
286 | 043104003.2 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
287 | 043104003.3 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
288 | 043104003.4 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
289 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
290 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
291 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
292 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
293 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
294 | 043104005.2 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
295 | 043104005.4 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
296 | 043104005.5 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
297 | 043104005.6 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
298 | 043115008.1 | 预拌细石混凝土 C20[商品砼] | 
299 |  | ◆配合比◆
300 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 | 
301 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
302 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
303 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
304 | 801101001 | 素水泥浆 | 
305 | 801302003 | 白水泥白石子浆 1∶2 | 
306 |  | ◆主材◆
307 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | 
308 | 040907001Z.1 | 原土加砂砾或者碎石 | 
309 | 172500000.1 | 刚性阻燃管PC50 | m
310 | 172500000.2 | 刚性阻燃管PC40 | m
311 | 172500000.3 | 刚性阻燃管PC25 | m
312 | 172500000.4 | 刚性阻燃管PC20 | m
313 | 172500000.5 | 塑料管 De110 | m
314 | 172500000.6 | 塑料管 De50 | m
315 | 172502000.1 | PP－R给水管 DN32 | m
316 | 172502000.2 | PP－R给水管 DN25 | m
317 | 172502000.3 | PP－R给水管 DN15 | m
318 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN300 | m
319 | 180903000.1 | 塑料给水管件 DN32 | 个
320 | 180903000.2 | 塑料给水管件 DN25 | 个
321 | 180903000.3 | 塑料给水管件 DN15 | 个
322 | 180904000.1 | 承插塑料管件 De110 | 个
323 | 180904000.2 | 承插塑料管件 De50 | 个
324 | 194103000.1 | 可调式减压阀 DN32 | 个
325 | 194103000.2 | 截止阀 DN32 | 个
326 | 194103000.3 | 截止阀 DN25 | 个
327 | 211501000.1 | 蹲式大便器 | 个
328 | 212501000.2 | 蹲式大便器低水箱 | 个
329 | 213301000.1 | 水嘴 | 个
330 | 213301000.2 | 水嘴 | 个
331 | 213320000.1 | 大便器冲洗管 | 根
332 | 213326002.1 | 蹲式大便器低水箱配件 | 套
333 | 230100000.1 | 灭火器 | 具
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
334 | 240101000.1 | 水表 DN32 | 个
335 | 270503001.1 | 避雷网 | m
336 | 270605000.1 | 接地端子 | 块
337 | 270605000.2 | 接地测试板 | 块
338 | 2811.1 | WDZ-YJY-0.6/1kv-5*6mm2 | m
339 | 282716000.1 | HYV-2*1.0 | m
340 | 301302000 | 8位模式信息插座 | 个
341 | 500102001.1 | 轴流排气扇 35w | 台
342 | 550117001.1 | 配电箱AP | 台
343 | 550117001.2 | 配电箱AL-LJ | 台
344 | 550117001.3 | 配电箱AL-E | 台
345 | 550117001.4 | 配电箱AL | 台
346 | 550910000.1 | 等电位箱 | 个
347 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 SC50 | m
348 | Z170303000.3 | 镀锌钢管 SC20 | m
349 | Z210901000.2 | 洗脸盆 | 个
350 | Z250001001.1 | 双管高效节能荧光灯 2x28W(T5管) | 套
351 | Z250001001.2 | 高效节能吸顶灯 8W(环型管) | 套
352 | Z250001001.3 | 金卤灯(悬挂灯系列宽口深照型灯具)吸顶安装(配节能型电感镇流器) | 套
353 | Z250001001.4 | 应急投光灯(A型) | 套
354 | Z250001001.5 | 疏散出口标志灯(A型中型) | 套
355 | Z250001001.6 | 楼层指示标志(A型中型) | 套
356 | Z250001001.7 | 单向疏散指示标志灯(A型中型) | 套
357 | Z250001001.8 | 多信息复合标志灯(A型中型) | 套
358 | Z250001001.9 | 应急投光灯(A型) | 套
359 | Z250001001.10 | 高效节能防水防尘灯 | 套
360 | Z260501001.1 | 单极翘板开关 | 个
361 | Z260501001.2 | 两极翘板开关 | 个
362 | Z260501001.3 | 三极翘板开关 | 个
363 | Z264101001.1 | 安全型插座（五孔） | 套
364 | Z264101001.2 | 空调插座 | 套
365 | Z280301000.1 | WDZ-BYJ-750v-4mm2 | m
366 | Z280301000.2 | WDZ-BYJ-750v-2.5mm2 | m
367 | Z280301000.3 | WDZBN-BYJ-750v-2.5mm2 | m
368 | Z280311000.1 | UTP-CAT6 | m
369 | Z301303001 | 电话插座（单口） | 个
370 | Z301303002 | 电话插座（双口） | 个
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
371 |  | ◆设备◆
372 | B-S.1 | 智能除臭系统（高压喷雾） 设备费 | 元
373 | B-S.2 | 高压清洗机 设备费 | 元
374 | B-S.3 | 移动式翻斗水平垃圾压缩机 设备费 | 元
375 |  | ◆机械台班组成◆
376 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
377 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
378 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
379 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
380 | 140301004 | 汽油92# | kg
381 | 140301004 | 汽油92# | kg
382 | 140301004 | 汽油 92# | kg
383 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
384 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
385 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
386 | 341103001 | 电 | kW·h
387 | 341103001 | 电 | kW·h
388 | 341103001 | 电 | kW.h
389 | 994701004 | 折旧费 | 元
390 | 994701005 | 检修费 | 元
391 | 994701006 | 维护费 | 元
392 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
393 | 994701008 | 其他费 | 元
394 |  | ◆机械◆
395 | 341509003 | 其他机械费 | 元
396 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
397 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
398 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
399 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
400 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
401 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
402 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
403 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
404 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
405 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
406 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
407 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
408 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
409 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
410 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
411 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
412 | 990701005 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
413 | 990701006 | 履带式推土机功率 105kW | 台班
414 | 990701007 | 履带式推土机 功率135kW | 台班
415 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
416 | 990703004 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班
417 | 990704004 | 载重汽车装载质量4t | 台班
418 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
419 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
420 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
421 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
422 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
423 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
424 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班
425 | 990707005 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班
426 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
427 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
428 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
429 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
430 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN | 台班
431 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
432 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
433 | 991305001 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班
434 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
435 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
436 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
437 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
438 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班
439 | 991922001 | 抛光机 | 台班
440 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
441 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
442 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
443 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
444 | 992315002 | 平面水磨石机 功率3kW | 台班
主要材料及价格表
工程名称:灵川县海洋乡生活垃圾中转站建设项目 |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
445 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
446 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
447 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
448 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
449 | 992510001 | 电渣焊机 电流1000A | 台班
450 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
451 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
452 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
453 | 993302002 | 手持式风动凿岩机 | 台班
454 | 994301008 | 内燃空气压缩机 排气量3/min | 台班
455 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
456 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
457 | 994701001 | 其他机械费 | 元
458 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
459 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
460 |  | 合 计