广西壮族自治区政府采购中心关于2026-2028年度办公楼物业服务采购（GXZC2025-G3-003720-CGZX）

公开招标文件预公示

各有关供应商：

我中心受广西壮族自治区市场监督管理局委托，拟对2026-2028年度办公楼物业服务采购（GXZC2025-G3-003720-CGZX）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等12月11日12时00分前以书面形式(意见函须加盖公章)向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

联系地址：广西南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼321室

联系人：廖婕       联系电话：0771-8600349

附：2026-2028年度办公楼物业服务采购（GXZC2025-G3-003720-CGZX）公开招标文件预公示内容

广西壮族自治区政府采购中心                   2025年12月8日

公开招标公告

项目概况

2026-2028年度办公楼物业服务采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2025年月日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-003720-CGZX

项目名称：2026-2028年度办公楼物业服务采购

预算总金额（元）：7500000

采购需求：
    标项名称：2026-2028年度办公楼物业服务采购

数量:1
    预算金额（元）：7500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2026-2028年度办公楼物业服务采购1项，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年月日至2025年月日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址： www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标采购文件申请并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件（法律法规所指的供应商获取招标采购文件时间以供应商完成获取招标采购文件申请后下载招标采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年月日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2025年月日 10:00（北京时间）

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：7万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外））等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区市场监督管理局

地    址：广西南宁市怡宾路1号

项目联系人：吕金祥

项目联系方式：0771-5553389

2.采购代理机构信息

名  称：广西壮族自治区政府采购中心

地  址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：廖婕

项目联系方式：0771-8600349

广西壮族自治区政府采购中心

2025年月日

2026-2028年度办公楼物业服务采购需求

为确保我局2026-2028年物业服务采购工作顺利进行，根据《广西壮族自治区物业管理条例》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》〔中华人民共和国公安部令（第61号）〕、《公共机构节能条例》及其实施细则相关规定，结合我局实际，制定本采购需求。

- 目标任务

为适应机关单位对物业管理服务高质量、高标准的需求，进一步提高工作效率及财政资金使用效益，通过采用社会化物业服务的模式，进一步规范和提升自治区市场监管局办公区物业服务水平，维护机关办公秩序及公共安全，确保办公环境文明、规范、绿色、整洁、美丽。

# 二、项目基本情况

本服务项目位于南宁市怡宾路1号自治区市场监督管理局，服务面积约4万平方米。

# 三、服务范围

1.综合管理与维护（含零星维修）

2.公共秩序管理

3.环境卫生与保洁管理

4.绿化养护管理

5.设施设备日常运行维护管理

6.会议服务管理

7.节能减排管理

8.人员配置管理

9.其他专项服务

四、服务内容、要求及标准

（一）服务内容

| 序号 | 项 目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 与维护(含零星维修） | 包括但不仅限于房屋公共区域和办公区域的日常维护和零星维修。单次花费金额不高于200元的整改维修所需材料、配件项目维护及维修由中标单位负责，单次超过200元的由采购单位负责（下同）。公共区域指地面、墙体、柱、梁、楼梯、屋顶、楼梯间、共用门厅、走廊通道、门窗、雨污（池）管道，卫生间感应器和电池更换、食堂电器设备等；办公区域的办公桌椅、沙发、茶几、柜子、照明灯具、开关、插座、空调、时钟钟芯和电池更换等日常维护，并配合做好办公用房调整及物品的腾挪。 |
| 2 | 公共秩序管理 | 负责人员、物品、车辆进出办公区管理服务；对管理区域内的突发性事件处置；办公区内各单位开展活动维持秩序服务；协助采购单位开展安全生产、消防安全检查和各种应急演练；协助采购单位对来访的上级领导和主要嘉宾做好安保工作；协助配合采购单位和公安机关处理办公区内的一切与治安有关的事件等；做好疫情防控相关工作；配合做好采购单位交办的临时服务事项。 |
| 3 | 环境卫生与保洁管理 | 包括但不仅限于室内外公共区域和办公区域的保洁、保养、清洗、日常消毒、杀虫、垃圾清运、管道疏通、排水沟、漏油池、沉砂池、化粪池清理、雨伞整理等，并做好灭鼠、堵鼠洞等“四害”消杀灭工作。具体包括：各楼宇主体结构（基础、墙体、门窗、扶手、柱、梁、楼板、屋顶等）、绿化地、道路、广场、停车场、楼梯及楼梯间、门厅、走廊、通道、卫生间、休息间、阅读室、活动室、电梯轿厢、各楼层办公室、大小会议（厅）室、综合球馆、理发室文史室、配电间、杂物间、公共楼道、茶水间及所有水电配电房公共场地等日常保洁服务,以及休闲椅、体育器械、广场、门窗、果皮箱、路灯、垃圾桶、灯柱日常保洁服务；生活垃圾、办公家具垃圾、房屋小型维修垃圾等的收集和清运（清运到服务区域转运点）；购买编织袋和绳子，并收集所有办公室的打浆文件和报纸；清洗风扇、排气扇、会议室的皮沙发保养等；重大活动和全会期间，配合其他班组做好服务保障工作。及时做好卫生间卫生保洁，更换内部日常耗材。 注：公共卫生间（包括室内马桶）日常耗材品如卷纸、擦手纸、马桶垫、大盘纸、洗手液等由中标单位负责。 |
| 4 | 绿化养护 与管理 | 包括但不仅限于室内外公共区域的绿化养护、修整等。礼堂和活动现场绿化美化植物摆放。按要求对公共绿地、通道、广场、门厅、大门口等公共区域绿化建设，包括种植、养护、管理、搬移、清运等服务；树木、花卉、灌木、绿篱、盆景、草坪的灌溉、修剪、施肥、病虫害治理；树木修剪，树枝、枯枝清运；办公室室内植物摆放等。 注：因重大会议或采购单位工作需要，活动现场绿化美化植物采购和摆放以及高空作业等产生的费用由采购单位另行支付，物业做好配合工作。 |
| 5 | 设施设备日常运行维护管理 | 包括供配电、给排水、空调、电梯、消防和监控系统的日常运行维护管理。具体如下： 1.供电系统：电线电缆、电气照明设备、指示灯具等； 2.高压送配电等供配电系统和设备的日常维护； 3.给排水系统：水箱、阀门、上下水道、水管、水泵、二次加压供水系统等供排水系统和设备的年检、日常维护等。 4.空调系统：空调、新风、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备日常维护等； 5.监控系统：包括设备监控室、监控、广播对讲机等监控系统日常维护。 6.消防系统：消防控制室值班、设施设备操作及日常巡查管理。 7.电梯系统：负责对电梯设备每日巡查，每周检查运行情况，保障运行正常;每周检查要求：做好正常保养、清除设备灰尘与桥厢卫生。 注：供电、给排水、空调、电梯的年检、维修保养费用由采购单位负责。（中标单位需配合监督维保公司按规定完成各项工作）。 |
| 6 | 会议服务 管理 | 大型会议及各处室日常举办的各类会议、活动的会场布置、会议室茶水供应、室内卫生保洁等劳务性服务。提前准备好会场所需物品，包括摆放笔盒、补充文具，提前开好灯、空调、摆放杯子、纸巾，饮用水等。（全力支持配合重要会议等服务保障，包括增加抽调各岗位工作人员费用及加班费，由中标单位承担，采购单位不另行支付任何费用。） |
| 7 | 节能降碳管理 | 建立健全节能管理、监察、服务“三位一体”的节能管理体系，配合采购单位完成节能降碳目标。 |
| 8 | 其他专项服务 | 除以上服务外，还包括综合治理、门前三包等其他服务。法定节日和重大活动的布置：法定节假日，按照要求按时张挂和收回彩旗、灯笼、横幅、标语等。按照提供图样摆放花坛或其他装饰，按要求文件收集，并按要求按时回收、清运垃圾，以及采购单位交办的其他专项服务。 |

- 服务要求及标准

| 序号 | 项 目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 与维护(含零星维修） | 1.做好日常设备照明巡查、维修工作，发现重大故障及时报修。 2.保持会堂外观完好整洁，外墙、门窗完好无损，空调安装位置统一，阳台封闭统一有序，色调一致。 3.负责机关办公家具、杂物和其他物品的及时搬移、回收和清运。 4.楼栋号、楼层、房号标志明显，机关办公区域道路通畅，路面平坦。 5.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡检、运行记录管理、维修档案等制度，建立应急处理方案。 6.设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求。 7.每天上午8点前、下午3点前，2人巡查电梯桥箱卫生。 8.每天1人值班检查配电房变压器设备运行情况及数据记录。 9.每天根据天气变化开启、关闭空调系统，1人巡查机房主机及系统运行状况，晚上7点30分关闭空调系统。 10 .每天早上8点10分前,2人巡查各会议室的设备情况，检查电源是否接通（如有会议，优先保障会议）。 11 .每周一早上电梯桥箱擦不锈钢油一次。 12. 每周配电房检查末端配电箱运行情况。 13. 每周检查电源连接设备调试，周五下午巡查各会议室,关闭各设备电源。 14.每周会议厅（室）灯光运行一次，检查各盏灯情况。 15. 每周电梯机房检查电源柜、机械上机油、机房清洁卫生。 16. 每周配电房进行保洁工作。 17.每周检查空调各设备状况，清洁多联机、室外机及主机房卫生。 18.每周对楼层各消防设施巡查，包括检查消防头、水带开关、灭火器等是否有损坏丢失。 19.每季度对进线变压器转换运行调试。 20.每季度检查空调主机系统各部位状态。 21. 空调每年对主机系统油、气、水路、风路进行全面检测调试，清洗各风口过滤网，两次调整空调运行模式； 22.每年配合供电局派工作人员对变压器、高压线等设备进行实验检测； 23.每年过年期间负责会议楼和办公楼灯笼的悬挂。 24.每次会议前对会场布置； 25.会后会场清空或恢复原样； |
| 2. | 公共秩序维护管理 | - 1.安全保卫服务队伍必须经过相应岗位技能培训，具有良好的职业道德，具备所需的技能和知识。遵守国家法律、法规及物业管理和采购单位的各项规章制度。 - 2.门岗设立24小时双人双岗值班制，严格遵守单位外来人员管理规定，加强外来人员出入登记管理，消除秩序乱象。 - 3.服务过程中，应统一着装，佩戴明显标志，仪容仪表整洁；应遵循服务礼仪，保持良好的精神状态，举止大方有礼，用语文明规范，主动、热情、耐心、周到，及时提供服务。 4.服务期间必须尽职尽责，不准擅离职守，不准出现睡岗、脱岗、工作时间玩手机等现象。 5.消防监控室设置24小时值班岗，值班电话保持24小时畅通，及时掌握消防安全管理及监控系统动态，遇有情况及时报告。 6.制定巡查制度，至少每2小时对办公区区域内道路、停车场，办公楼楼道、走廊等进行巡查，并对重点区域、重点部位增加巡查频次。巡逻期间应重点关注声音、气味、灯光、门窗、管道、电梯、车辆、可疑人员、环境卫生等异常情况，发现情况，应立即查明并上报项目经理和采购单位。 7.工作日上午7点30分至8点30分有专人在停车区（含地下车库）做好停车指引停放，严禁乱停乱放。 8.加强机动车辆登记管理，办公区只允许本单位上班车辆、来开会车辆停放，外来办事车辆视大院停车场容纳情况确定是否允许停放。 |
| 3 | 环境卫生与保洁管理 | 1.垃圾日产日清，及时转运，不能停留过夜。垃圾箱外表干净，无异味，无满溢现象；垃圾箱及垃圾收集点周围无散落垃圾、无污迹，垃圾桶每天清洗两次。 2.办公区内各条主、次干道和大小广场、停车场每天上午8点前、下午3点前各清扫1次，局领导办公室每天打扫1次，各楼层会议室每天打扫1次，其他办公室每2周打扫1次，做好临时安排的清理工作。 3 .楼宇地面干净，无污渍、积水、杂物，扶手干净无积尘，其他部位无明显积尘，无蜘蛛网。楼道、一层公共大厅每日清扫、拖洗1次；扶手每周2次；玻璃每月清刮一次；墙体、天花板蜘蛛网每月清扫一次。 4.严格按标准作业。 5.走廊及大厅的清扫标准： 5.1 一楼大厅壮乡特色墙、各种宣传板报、正门玻璃，每日至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。 5.2走廊地面每日至少清扫2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。 5.3 走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒2次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。 5.4 走廊内的窗台、楼道开关、楼梯扶手、走廊不锈钢栏杆，每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。 5.5 走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、配电箱、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 5.6 走廊内窗户玻璃、天花板及灯具，每周清扫擦拭一次。 6.卫生间清扫标准： 6.1 卫生间内洗手台面、镜面、地面、水龙头、置物架，应随时清扫，做到无污渍、无积水。 6.2 卫生间内便池、冲水水箱、应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。 6.3 卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。 6.4 卫生间内垃圾筒要保持干净无污渍、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。 6.5 在蚊蝇活跃季节里，每周不定期喷药，保证厕所内无蝇、无蚊虫，大型会议提前1天清洁卫生间。 6.6 每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。 6.7 卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 6.8 卫生间窗户玻璃、天花板、排气扇及灯具，每周清扫擦拭一次。 6.9办公区内卫生间、化粪池、排水管（沟）、沉砂池等每年清理2次，有积水外溢等情况要及时清理； 6.10.除按南宁市政府要求统一投放灭鼠药物外，根据季节变化开展“除四害”工作；每年4次。 6.11每日巡视检查卫生间清洁卫生。及时补齐整理擦手纸、卷纸等用品。 7.楼梯通道清扫标准: 7.1 楼梯通道的地面每日至少清扫1次，每周至少拖1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。 7.2 楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。 7.3 楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 8. 院内广场、道路清扫标准： 每天上午、下午各清扫一次，清扫范围为：办公楼四周道路、楼道、广场大理石地面，及两侧进出地下室车库及电动（或自行车）停放区。垃圾、漂浮物及时清理，全天保持广场、道路、草坪道路两侧绿化带内无垃圾、漂浮物等。保洁工作从周一至周五，每天必须达到规定标准。 9.地下停车场的清洁标准: 9.1 每日进行全面巡视清扫,确保地面无明显垃圾、无杂物、无泥沙、无纸屑等。 9.2 每周负责对2米以下公共设施进行全面清洁,包括烟灰盅、消防栓、标识牌、防撞杆、车辆进出口道闸、倒车镜等,确保干净、无灰尘、不锈钢呈本色。 9.3 每月至少对车库进行一次全面冲洗,每天用洗地机对车库主要干道清洗一次，边角处由清洁员手动拖洗；如遇下雨天，地下停车场门口需放置吹风机对地面进行风干，并用干拖把协助拖干地面。 9.4 每月至少一次对车库高位照明灯具除尘一次,确保无明显灰尘,无蜘蛛网。 9.5 每周至少对下水道清理一次,确保下水管道通畅。 9.6 每月对2米以下闸阀、管道、通风系统百叶窗清抹一次。 10.楼顶天面的清洁标准: 10.1 大楼天面、平台的清洁，每周清扫一次垃圾、积水。 10.2 目视天面、雨篷:无垃圾,无积水,无青苔,无杂物,无花盆(组合艺术盆景和屋顶花园除外)。 11. 办公室的清洁标准: 11.1 办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 11.2 办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。 11.3 文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印无尘土、无水迹；窗帘悬挂整齐。 11.4 垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。 11.5 办公室内的花草植物要定期浇水、洁叶、修剪、去黄叶，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍，发现长势不好的绿植，及时通知绿化班更换。 11.6 办公室内的踢脚线随时保持干净，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 11.7 清扫结束后，检查各类办公设施设备电源是否关闭，并关好门、窗、灯。 12.电梯轿厢保持清洁、无污渍、无异味，地毯每日更换。每天擦拭一次电梯轿厢，电梯地面每天拖2次；每周一对电梯门厅及轿厢上油保养1次。 13.定期对所辖范围进行灭四害消杀工作，定期投放鼠药，清扫鼠粪，堵塞鼠洞，清埋死鼠等。 14.主干道路在每天早晨8：30前清扫完毕，主干道每天清扫2次，其他路面、停车场、绿化地每天清扫一次； 随时保持广场、道路、室外台阶等干净整洁。 15.机械抽化粪池每年不低于2次，平时勤于检查，随满随抽，保持密封，不得有臭气、污水溢出。保持排水沟畅通，及时清理淤积物。 16.室外标识、灯柱、宣传栏每周擦拭2次。 17.门厅、廊柱花岗岩保养:门厅花岗岩地面每天二扫，每天油拖一次;花岗岩墙面、廊柱每天一抹;半年机械打蜡清洁保养一次;会议室、会客厅、会见厅、各贵宾室、食堂包厢的地板半年机械清洗打磨一次。 18.不得有乱张贴、乱涂画、乱悬挂现象，不得引入非公益性室外广告牌、招贴画、霓虹灯，不得随意摆摊设点。 19.室内卫生使用的清洁剂、除锈剂、光亮剂、消毒液等化工液体要符合环保要求，严格按说明使用。 20.在进行冲洗作业工作中，要节约用水，要做到人离关水。不得在消防栓接口取水，不能用大于10CM水管取水。 21.铲除绿地、空地、屋顶、车棚、天台等处的杂草。 22.节约、爱护保洁工具，不得随意损坏、丢弃。 23.责任人进行定区保洁，实行巡查制度，建档记录。 |
| 4 | 绿化养护管理 | 1.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 2.花草树木长势良好，无病虫害，无明显枯枝、死枝。 3.行道树树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。 4.根据植物种类、季节、天气、土质、生长周期等情况，实施淋水、施肥、修剪和灭虫，病虫害以预防为主。 5.做好特殊树木冬季御寒防护措施。 6. 对于生长过程中严重歪斜的树木要及时采取扶正、加固措施。 7.保持植物的长势良好,定期浇水、培土、杀虫、施肥和修剪，无杂草丛生，无因干旱缺肥而枯萎现象 8.每月至少一次维护室内盆花及绿色植物，日常随时修剪保养。 9.修剪整形：高大树木每年修剪一次，修剪绿化带、草地及景观树根据树木形态、观赏效果、树木品种和生长情况等因素定期进行修剪整形。修整树木一般在冬季或休眠期，及时清运树枝、枯枝、杂草等。 10.对服务范围内的绿地、草坪和花果树木等随时检查和巡视，制止人为侵占、破坏行为；定期对绿化地土壤进行松土。 11.所有绿化施肥要用泥炭土等有机种植肥，且必须保证一个季度施肥一次。 |
| 5 | 设施设备日常运行维护管理 | 1.建立相关管理制度，如设施设备安全运行、岗位职责、设施设备定期巡检、维护保养、运行记录、维修档案等，并制定相关应急预案。 2.定期对公用设施设备进行全面检查，开展隐患巡查排查和治理，确保公用设施设备运行良好。发现问题及时向采购单位相关负责人书面报告，安排专项维修，建立报修、维修和回访记录。设备机房每半月清洁1次，机房整洁有序，室内无杂物。设有挡鼠板、鼠药盒或者粘鼠板。元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前，组织系统巡检1次，记录齐全、完整。 3.电梯系统：由采购单位聘请专业机构进行维保，并做好监督并进行日常管理，保存好电梯准用证、年检合格证、维修保养合同，确保设备运转正常、通风、照明及附属设施完好。中标单位做好电梯卫生，定期检测、保持轿厢、井道、机房清洁，出现故障，须在10分钟内到达现场进行查看并通知专业维保单位抢修，专业维保技术人员必须1小时内到场维修，每年定期做好年检工作。 4.供电及照明系统：由采购单位聘请专业性机构进行维保，中标单位按照要求对电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电（含应急发电机组）等系统和设备进行日常维护、运行管理、登记统计等。中标单位制定停电应急处置预案，确保应急发电率达到100%。发现供电系统故障或隐患，应在10分钟内到达现场并通知专业维保机构进行抢修，照明装置随坏随修；不定期组织发电系统应急抢修演练，确保供电系统24小时正常运行。 5.给排水系统管理：按照要求对水箱、上下水道、阀门、管道、落水管、水泵、二次加压供水等系统和设备进行日常维护、登记统计、运行管理。 6.建立用水、供水管理制度、积极协助采购单位安排合理的用水和节水计划。设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。按规定定期对水池、水箱进行清洁卫生，周围无污染隐患，无二次污染。排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。加强巡查检查，发现各种水管和水龙头漏水、滴水情况，及时维修处理；制定事故应急处理预案，严禁发生大面积泡水、泛水，长时间停水现象。发现突发故障，维修人员在10分钟内到达现场进行抢修，重大故障及时报告。 7.空调系统管理：由采购单位聘请专业性机构进行维保，中标单位做好对空调、新风、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备进行日常维护。加强巡查巡检，发现问题要第一时间维修，确保空调系统24小时正常运转。遇突发故障，维修人员应在10分钟内到达现场并通知专业维保单位进行抢修，发现重大故障及时报告。 8.消防、道闸系统管理：定期对消防栓、消防柜、灭火器、消防控制台、消防管道、烟感器、喷淋头、火灾应急照明和疏散指示标志等消防系统和设备进行检查巡查，确保设施齐全、功能运行正常；做好年检、日常维护和零星维修工作，确保消防系统24小时工作正常；定期对道闸系统的维护：每月对挡车杆检查修整、给各转动轴加润滑油、补充齿轮箱内机油、坚固电线接头和修锉电器触点、检查箱门和箱盖是否密封，每半年查验齿轮磨损及限位开关紧固。 9.安防监控：中标单位加强对监控观察室、监控摄像头、对讲机等监控系统和设备的检查巡查，确保监控摄像头安装牢固、工作正常，监视器图像清晰、色彩良好，及时掌握监控系统动态，遇有情况及时报告，加强监控系统管理，未经采购单位批准，任何单位和个人不得调阅、拷贝、复制视频信息。 |
| 6 | 会议服务管理 | 1.按要求法定节假日或重大活动时，要提供一定人力做好绿化、美化布置场地等准备工作，并要按时收回布置物品（彩旗、灯笼、横幅、标语等）。 2.按照主办部门要求做好会场和活动场地的布置。 3.每月进行一次专职会务员业务培训，会务接待时领导入座后即提供茶水并按时补充茶水，服务中必须做到忙而不乱，茶杯摆放声音轻，杯柄朝右且呈45度角。 4.会议使用的茶杯，茶具，茶壶等工具做好清洁工作，茶杯、茶盖无黄斑，无缺口，无水渍。 5.茶水间台面无水渍、污渍、油渍、污迹，保持台面干净整洁。 6.注意个人仪容仪表、礼貌礼节，不得塞耳机听歌、看电视、观看短视频等娱乐活动，讲标准普通话，对待客人热情、礼貌，认真完成领导交代的工作任务。 7.负责舞台机械、电视转播设备、音响、话筒、灯光、空调的专业人员要做好日常维护工作，确保会议室、礼堂的各种设施设备正常。 8.会前做好各项准备工作，会后及时做好清洁维护服务。 9.会议室每天巡查一次，空调每周开2次除湿、每月调试清理1次。 10.会场实行专人负责，并按照要求及时到位，遵守会场纪律、对会议内容保密。 |
| 7 | 节能降碳管理 | 按照国家的要求积极配合我方开展节能降碳，生态文明建设相关工作。 - 1.精细化用能用水管理，配合做好用电用水等管理，主动提出新思路新办法。 - 2.加强用水设施检查维护，探索技改新路径。 - 3.主动开展垃圾分类回收活动，每月统计垃圾分类回收可回收物数量。 |
| 8 | 其他专项服务 | - 严要求、高质量、高标准，做好其他各类服务工作，完成采购单位交办的其他专项工作。包括：负责职工球馆场地安全、卫生、照明、维修、开馆闭馆等服务工作；负责局值班室、会议室、职工食堂、理发室、职工心理健康辅导室等场所卫生清洁服务工作等。 |

（三）物业管理服务人员配置（共57人），具体配置要求如下：

| 序号 | 岗位 | 定员 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 项目经理年龄在55岁以下,要求高中或中专及以上学历，具备5年以上机关单位项目物业服务的工作经验，持有物业经理上岗证，全面负责项目的各项服务工作及与采购单位的沟通、协调工作。 |
| 2 | 经理助理 | 1人 | 配合项目经理管理项目团队，要求高中或中专及以上学历，三年以上物业管理经验，有较强的组织和管理能力；熟悉物业管理服务法规、规范。 |
| 3 | 会议服务 | 2人 | 对会场服务员的要求：具备3年以上相关管理工作经验，会议服务接待、斟茶倒水、会议服务布置等工作。基本条件要求； （1）性别：女，身高：1.60～1.65米之间。 （2）年龄：年满18～40周岁之间。 （3）学历：大专及以上学历。 （4）身体健康，无传染、遗传疾病、无纹身，视力良好。 （5）五官端正，形象好，气质佳。具有敏锐的时尚洞察力，口齿伶俐，声音甜美，普通话标准，有较强的语言表达能力及沟通能力。有责任心，热爱服务工作。 （6）拥护党的路线、方针、政策，政治可靠。 |
| 4 | 工程主管 | 1人 | 要求高中或中专及以上学历，熟悉物业管理服务法规、规范。负责工程设施设备房正常保障，日常工作安排、处理，会议设备等相关设备的巡检。具有电工上岗证（或电工作业证）、电梯安全管理员证、消防设施操作员证。 |
| 5 | 水电维修员 | 3人 | 水电及设备维护工3名。要求：持有相应电工上岗证（或电工作业证），业务熟练，专职。负责配电房、办公区内各类设施设备的维护工作。 |
| 6 | 安保主管 | 1人 | 要求高中或中专及以上学历，负责办公区安保事务、人员的日常管理。 |
| 7 | 安保员 | 13人 | - 1.设班长1名。 - 2.负责办公区大门来访人员、车辆进出登记等工作。 3.负责大院安保巡逻、车辆停放秩序管理等工作（含每天晚上11:00开始2人对3栋办公楼关闭照明灯与窗口的巡逻） 要求：要求五官端正，无犯罪记录，身体健康，年龄不超过55岁的男性（其中45岁人员不低于总数的三分之一），并有较强的安全防范能力，能够胜任安保工作，定期接受安全技能培训，持有保安员证。 |
| 8 | 消防、安防监控值班 | 2人 | 负责视频监控区域和消防设施，实时24小时监控工作。 要求：仪表端正，年龄在50周岁以下，需持有消防设施操作员证。 |
| 9 | 保洁主管 | 1人 | 要求高中或中专及以上学历，3年以上相关管理工作经验；接受过保洁培训，熟悉清洁设备、用品的操作规程，保障现场环境工作的有序开展，做好日常巡查等。 |
| 10 | 卫生保洁 | 10人 | 对办公楼、会议楼、停车场、公共区域进行保洁，包括地毯清洗、机房吸尘、天面清扫、垃圾收集等。 要求：仪表端正，年龄在55周岁以下。 |
| 11 | 绿化养护 | 2人 | 相关要求：3年以上相关专业管理工作经验，绿化修剪、养护，苗木缺少补种、清扫保洁工作。 要求：有专业技术能力，年龄在60周岁以下。 |
| 12 | 食堂服务人员 | 20人 | 由食堂承包方调剂使用。 |
| 13 | 共计 | 57 |  |

▲备注：1.投标人须在投标文件中承诺：投标时能够满足本项目采购需求中“物业管理服务人员配置”的全部要求，并持有拟投入人员相应的身份证、学历证书、保安员证、电工作业证、电梯安全管理员证、消防设施操作员证、无犯罪记录证明等证明材料；2.签订合同后，进场前向采购人提供投标文件所列拟投入本项目人员的相应证书原件及复印件，由采购人进行现场核验，如无法响应投标文件所承诺的拟投入人员要求，则属于违约，采购人有权追究相关法律责任，一切后果由中标人承担。

五、有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

六、管理服务人员必须政治素质良好，无不良品行，服从采购单位管理，自觉遵守办公区的规章制度，在规定的区域内活动，不泄露办公区内相关秘密。统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情,工作负责。

七、中标单位应自觉接受采购单位对服务质量考评（附表1,2,3,4），考评分90分为及格，低于90分的按月扣除物业管理月服务费的3%作为违约金，连续3次或累计4次考评分低于90分的，物业公司必须承担违约责任，并且采购单位有权解除合同。

八、采购单位每季度对中标物业公司进行1次满意度抽样调查，满意率需达90%以上（征求份数不低于50份）,如未能达到合同要求的，中标物业公司须承担违约责任。

九、中标物业公司必须按照国家相关规定为该项目所有拟投入人员购买社会保险，否则投标无效。

十、中标物业公司必须为拟投入人员购买意外伤害保险，在工作期间发生员工工伤及意外伤害事故，由中标物业公司负责，涉及用工方面的劳务纠纷和劳动事故由中标物业公司承担全部责任。

十一、中标后不得转包、分包，物业服务公司不得以挂靠形式承揽该项目，一经发现视为违约。

十二、经费测算：

（一）服务期：自签订合同之日起叁年。

（二）采购预算金额:7500000元（2500000元/年），包含以下费用：

1、绿化植物日常养护（修剪、杀虫、肥料和农药等）所需的费用；2、灭“四害”药物费用（不含白蚁防治）； 3、设施设备管理日常维护维修费用（单次和单个配件花费金额不高于200元的维护及维修由中标单位负责，单次超过200元的由采购单位负责）包括：①公共和室内照明灯具、插座；②给排水管道补漏、闸阀和用水器具维修更换；③墙壁、吊顶小面积粉刷、地板砖破损修复；④公共排水、雨水井盖的维修更换；⑤零星道路场地、各类门扇及附属小五金的维修。⑥绿化带路沿、室内外花盆绿植更换；4、保洁所需的耗材、用品费用如卷纸、办公楼、会议楼卫生间感应器电池、擦手纸、马桶垫、卫生球、固体空气清新剂、卷筒纸、洗手液等；5、服务范围涉及的人员工资、福利、服装、会务手套、工具及所需耗材等费用；7、企业管理费及法定税金；（注：重要会议等需增加抽调各岗位工作人员费用及加班费，由中标单位承担，采购单位不另行支付任何费用。）8.食堂职工食堂物业服务90万元/年。

十三、付款方式：按月进行考核后支付，乙方出具等额发票给甲方后按程序办理，如乙方提交发票不齐的，甲方有权顺延付款且不视为甲方的违约。

十四、其他条件

（一）中标物业公司自物业管理服务合同生效后，需保证原物业服务企业至少有2个月过渡期。过渡期的物业服务费由招标方按照与原物业企业签订的合同金额折算成按月支付的金额支付给原物业企业。

（二）业主向中标物业公司无偿提供50㎡的办公用房，150㎡的员工宿舍。

十五、其他事项

若有管理内容及范围等变化，再按实际情况协商处理。如果不能履行相关内容，相应扣减或延迟支付相应费用，直至履行相应责任后支付。

十六、本目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026-2028年度办公楼物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2025年月日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2025年月日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。. 接收质疑函方式：以书面形式。. 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西壮族自治区市场监督管理局 电话：吕金祥、0771-5553389 地址：广西南宁市怡宾路1号. 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）. |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询，查询截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟,必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600349            传    真：0771-8600305。

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………20分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以进入评标的最低的评标报价为20分。

（3）某投标人价格得分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×20。

# 2.服务方案分……………………………………………………………………………58分

# （1）治安消防管理方案分（满分7分）

# 不提供相关内容或方案得0分

# 一档（3分）：总体计划方案适用本项目用户需求，管理规章制度架构完整，计划的方案符合实际情况，计划详细具体、有保证，有项目管理目标、形象定位、服务理念等方案内容；

# 二档（5分）：有针对本项目环境及区域特点的治安安防方案、保障方案、应急演习预案、门卫安保方案、消防保障方案、车辆管理引导方案，各项综合服务方案措施具体，符合项目实际情况，能做到有效预防堵塞消防通道等事件的发生。在服务过程中采用新方法、新技术提高治安消防管理服务质量且被认可的；

# 三档（7分）：在满足二档的基础上，提供的方案中对集体上访、闹访、火灾、违法治安等突发事件的处置方案切实可行；有优于采购需求3项以上的服务内容，有操作性强且可实施的平安、文明单位创建方案。

# （2）会务服务方案分 （满分7分）

# 不提供相关内容或方案得0分

# 一档（3分）：为本项目制定的会务服务方案、配置的人员能满足采购人日常的会务服务需求。

# 二档（5分）：在满足一档的基础上，有针对服务人员制定的培训计划及考核方式和考核标准，有服务区级及以上大型会议且得到认可的经验；

# 三档（7分）：在满足二档的基础上，方案能结合政府机关及本项目的会议特点，制定有针对性的服务内容；在大型会议中能及时补充会议服务人员高质量完成会议保障任务，有优于采购需求3项以上。

- （3）节能方案分（7分）

# 不提供相关内容或方案得0分

# 一档（3分）：为本项目制定的服务方案对项目的情况基本了解，能提供节能减排措施方案，各项措施符合项目实际情况；

# 二档（5分）：为本项目制定的服务方案对项目的情况很了解，有一定针对性，能提供适合本项目的节能减排管理方法，对单位能源使用情况进行监测、分析，定期进行节能节水知识培训和宣传，能保证办公秩序的正常运转，方案科学可行；

三档（7分）：为本项目制定的服务方案对本项目的情况了解深刻，具有针对性，优于本项目采购需求3项以上，有开展合同能源管理的成功案例，并且能为本项目的节能降碳提供技术支撑（如参与能耗数据分析等），实现了能耗指标同比减少。

（4）房屋及公共设备、设施管理方案分（满分7分）

不提供相关内容或方案得0分

一档（3分）：为本项目制定的服务方案有对公共设施设备以及办公家具的维修、管理、养护内容，整体方案构架具有操作性；

二档（5分）：在满足一档的基础上，对消防器材、电梯设备维护、中央空调、挂式空调、立式空调、供水、供电、通风系统等设备维护有基本的操作能力且具有专门的巡检人员，清楚政府机关的房屋及公共设备、设施的管理要求，并有针对性的管理方法。

三档（7分）：在满足二档的基础上，为本项目制定的服务方案对本项目的情况了解深刻，具有针对性，优于本项目采购需求3项以上，有服务标准、服务承诺、应急预案等内容且具有可操作性，能有效地保障办公正常运转能协助采购人应对突发应急状况。

- 环境卫生方案分（满分7分）

# 不提供相关内容或方案得0分

# 一档（3分）：为本项目制定的服务方案有卫生清洁服务内容，各项服务达到项目要求；

# 二档（5分）：在满足一档的基础上，为本项目制定的服务方案有一定针对性，提供的服务内容适合本项目环境及区域特点，措施具体，符合项目实际情况，能保障工作环境优美、舒心，在服务过程中采用新方法、新技术提高环境卫生服务质量且被认可的；

三档（7分）：在满足二档的基础上，为本项目制定的服务方案有疫情防控内容，有整体的保洁服务、消杀服务、除四害服务内容；服务方案优于采购需求3项以上。

- 车辆停放方案分（满分6分）

# 不提供相关内容或方案得0分

# 一档（2分）：为本项目制定的服务方案基本符合项目实际；

# 二档（4分）：在满足一档的基础上，为本项目制定的服务方案有具体、详细、切实可行的车辆管理引导服务内容，并含有车辆停放整治方案，能避免拥堵、乱停放、占用消防通道等情况的发生；

# 三档（6分）：在满足二档的基础上，为本项目制定的服务方案优于采购需求3项以上，有采用新技术、新方法提升服务水平的内容，且科学可行，具有可操作性。

- 绿化维护服务方案分（满分5分）

# 不提供相关内容或方案得0分

# 一档（1分）：为本项目制定的服务方案有具体服务内容，能达到项目要求；

# 二档（3分）:在满足一档的基础上，为本项目制定的服务方案具有针对性，各项服务方案措施具体，符合项目实际情况，能保障采购人的绿化工作有序开展；

# 三档（5分）：在满足二档的基础上，为本项目制定的服务方案优于采购需求3项以上，有采用新技术、新方法提升服务水平的内容，且科学可行。

# （8）人员配置、工资计划及培训（满分7分）

# 不提供相关内容或方案得0分

# 一档（3分）：为本项目制定的服务方案有具体服务内容，各岗位人员配置合理，能满足采购人需求；

# 二档（5分）:在满足一档的基础上，设立有培训机构（提供相关证明材料），为本项目制定的服务方案具有针对性，有人员培训、人员管理、人员考核等内容；

# 三档（7分）：在满足二档的基础上，为本项目制定的服务方案优于采购需求5项以上，有人员流失后如何快速替补确保不缺位、人员薪酬（要求重点保障好终端服务人员薪酬）等具体应对性内容，对采购人提出的换人等具体需求能在三天内响应并调整到位的保障措施及承诺等内容。

# （9）质量保障措施分（满分5分）

# 针对本项目提出质量保障措施（包含内部管理措施、现代化科学技术管理保证措施、法律风险、用工风险防范措施、人员招聘能力措施、员工培训能力保障措施、企业文化和班组建设能力保障措施、应急能力保障保证措施等）

# 不提供相关内容或方案得0分。

# 一档（1分）：有简单合理的质量保障措施，基本满足采购需求；

# 二档（3分）：在满足一档的基础上，质量保障措施内容详细，能为本项目提供较好的保障；

# 三档（5分）：在满足二档的基础上，质量保障措施内容更加详细，服务质量保障措施有特色，具有可行性和针对性。

# 3.管理经验与业绩分………………………………………………………………………18分

# （1）2023年1月1日以来投标人承接同类物业服务项目的，每有一个项目得0.5分，满分3分。（备注:同类物业项目指服务内容至少含有卫生保洁、安保（秩序）、绿化养护、公共设施设备维修维护、会议服务、食堂服务6个内容中的任意5个的非住宅类综合物业服务项目），以项目合同期限的起始日期为准，合同订的同一单位业绩不可重复计算，提供合同或中标/成交通知书，原件备查)。

# （2）投标人拟投入本项目的人员：（满分15分）

# （注：以下人员须提供相关证书及身份证复印件，原件备查。）

# ①项目经理1人：（满分4分）

# a.大专及以上学历，得1分；

# b.具有人力资源和社会保障部门颁发的项目管理专业中级及以上职称证书的得2分，具有人社部门备案的评价机构颁发的物业管理师证书的得1分。

# ②经理助理1人：（满分3分）

# a大专及以上学历，得1分；

# b具有人社部门备案的评价机构颁发的物业管理师证书的得2分。

# ③工程主管1人：（满分3分）

# a.大专及以上学历，得1分；

# b.具有人力资源和社会保障部门颁发的工程相关专业中级及以上职称证书的得2分。

# ④安保主管1人：（满分3分）

# a.大专及以上学历，得1分；

# b.具有人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上职称证书的得2分。

⑤保洁主管1人：（满分2分）

# a.大专及以上学历，得1分；

# b.具有人社部门备案的评价机构颁发的四级及以上保洁员职业技能等级证书的得1分。

# 4.信誉分……………………………………………………………………………………4分

# （1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证，每通过1项得1分，满分为3分。（提供相关证书复印件，原件备查）

# （2）投标人采用信息化智能管理系统提升物业服务管理水平、服务质量，如物业服务类智能管理系统等新技术、新方法，提供物业相关领域的自主知识产权或计算机软件著作权的，每提供一个得0.5分，满分1分。（提供证书或软件著作权证书复印件，原件备查）。

（三）总得分＝1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。