南宁市新阳路环卫公共租赁房公共部分修缮工程

一审异议

- 公共租赁房-拆除工程

- 本土建拆除工程现套用的是2011拆除定额，应改为套用2024拆除定额。

- 套用2024定额需要增加楼层垃圾垂直运输费，人工搬运。

- 漏算拆除内墙2腻子层

4.漏算拆除外墙2厚涂料层

5.清单011612002001拆除蹲便器，漏算三层卫生间2个

- 漏算土石方消纳费

- 公共租赁房-装饰装修工程

- 漏算履带式起重机进出场费 50t以内进出场费，成品岗亭吊装用

- 漏算人工搬运装修材料上楼费用

- 漏算土石方消纳费

- 清单010401004001多孔砖墙，数量少算了约8m³，和送审数量相差太大，此为送审具体部位工程量

5.清单010402001001砌块墙，数量少算了约8.67m³，和送审数量相差太大，此为送审具体部位工程量

6.清单010402001002砌块墙，工程量少算了3.25m³，100厚的部位有：一层T3楼梯卫生间、一层杂物间电井、二三层物业用房、卫生间5原门封堵M0721

- 清单010505001001有梁板，工程量少算了24.61m³，具体详各详细部位算式

8.漏算无梁板，详图JG04~05

9.漏算新旧砼接触面植筋、凿毛，刷界面剂，详结构图JG03~05

- 清单010605002001钢板墙板，应套用A-11-186定额，此做法是包立水管并非不贴墙面安装。2.0厚铝合金的材料价应按比重5.6kg/㎡*信息价25.5元/㎡=142.8元/㎡计

11.清单010901001001瓦屋面，瓦为灰色陶瓦，工程量应乘以2

12.清单011102003002块料楼地面，清单011106002001块料楼地面，审核的800×800×12厚耐磨防滑砖材料价太低，信息价为92.04元/㎡

13.清单011302002001格栅吊顶，宽度应为1+0.6=1.6m，立面高度0.6m漏算，总面积为1.6*45.7=73.12㎡。定额中的铝合金龙骨数量与实际不符，应做调整为：宽(1+0.6)*(长45.7/0.15+1)/面积73.12*100*损耗1.05=702.29

14.清单010807001001  90系列断热铝合金推拉窗＜2m2，铝合金纱窗为成品应套定额A-13-44，且材料价为88.62㎡

- 15.清单010807001002  90系列断热铝合金推拉窗＜2m2，铝合金纱窗为成品应套定额A-13-44，且材料价为88.62㎡

- 16.清单'010807001003  90系列断热铝合金推拉窗＞2m2，铝合金纱窗为成品应套定额A-13-44，且材料价为88.62㎡

17.漏算空调外架100系列铝合金百叶44.28㎡

18.清单011407001001内墙面喷（刷）涂料，数量少算了331.18㎡，以下为1469.70㎡具体部位工程量。且定额并非清单做法，综合单价太低参考市场价约32元/㎡

- 清单011407002001天棚喷（刷）涂料，定额并非清单做法，综合单价太低参考市场价约32元/㎡

20.漏算阳台金属栏杆

21.漏算一层公共卫生间前室大理石板洗漱台

- 漏算一层铝塑板包管

- 清单桂011701002001里脚手架，定额应套A-16-29活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰，且工程量应按墙面面积计算

24清单.011702014001有梁板，工程量少算了约135㎡

- 室外总平-拆除工程

- 室外总平-拆除工程现套用的是2011拆除定额，应改为套用2024拆除定额。套用2024定额需要增加楼层垃圾垂直运输，人工搬运

2.漏算土石方消纳费

3.清单010101003001挖沟槽土方，需要人机结合挖土，应加人工挖沟槽定额

- 室外总平-围墙工程

- 1.清单010101003001挖沟槽土方，需要人机结合挖土，应加人工挖沟槽定额

2.漏算土石方消纳费

3清单.010401010001多孔砖柱，工程量应为：BC段围墙0.4*0.4*高2.1*3个=1.008m³，BC1段围墙0.4*0.4*高2.1*3个=1.008m³，合计1.008*2=2.02m³

4.漏算多孔砖住，周长2400。侧门立柱、出入口1立柱，详图JZ-27

- 清单010901001001瓦屋面，漏算瓦脊定额

- 清单桂011204007001围墙块料墙面，漏算出入口柱子工程量

- 清单011406003001满刮腻子，厚度为3厚，定额应为3遍腻子

- 清单011407001001墙面喷（刷）涂料，此做法为真石漆，详图纸JZ-26，应改用真石漆价格，真石漆信息价为59.25元/㎡

- 室外总平-道路工程

1.清单040203004001沥青稀浆封层+透层，里面的定额C2-0062黏（粘层）沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2并非透层，应换成透层定额C2-0060

2.清单040203009001弹性面层，3厚单价47元/㎡太低

3.漏算土石方消纳费

4.漏算压路机场外运输费

- 图纸另增加不锈钢板包铁门，车位标线，详见图JZ-27