博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造

预算控制价审核报告

博白县财政局：

我公司接受贵局委托，对博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造预算控制价进行审核，我们的责任是按照规范要求出具审核报告，并认定审核报告的真实性、合理性。在审核时，我们遵循了独立、客观、公正的执业原则，按规范实施了必要的审核程序。在审核过程中,我们根据委托及建设单位提供的设计图纸、送审预算书等有关资料进行审核,建设单位负责提供真实、合法、完整的相关资料。现将工程预算控制价审核结果报告如下:

一、工程概况：

本工程地处广西玉林市博白县亚山镇,为博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造工程。总建筑面积约2961.30m2,地上共4层,建筑高度:17.60米,为多层公共建筑;耐火等级为二级;抗震设防烈度:7度。本次设计内容为对保教楼的消防设施重新进行改造设计。其中包括建筑装饰、安装等内容。

二、工程项目评审结果

经审核，博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造送审金额1509991.38元，审定预算价1351377.87元，审定预算价与送审预算价对比，核减158613.51元，审减率10.50%，审定结果经建设单位、编制单位确认。

- 审定依据:

- 材料依据：

- 由智诚建科设计有限公司设计的“博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造”施工图纸一份。

2、由海南大通振业投资项目咨询管理有限公司编制的“博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造预算控制价”一份。

（二）计价依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2、《(GB50500-2013)建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则。

3、2024版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2016版《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其相应配套费用定额。

4、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。

- 《关于除税价计算适用增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕10号)。

- 桂建标〔2016〕16号文《关于广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。

- 桂建标〔2016〕17号文《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整》的通知。

- 本工程采用一般计税方法计取。

（三）建筑材料预算价格：参考2025年第10期(10月份)《玉林建设工程造价信息》公布的博白县信息价，缺项部分通过市场询价或参考玉林市、南宁市同期信息价获取。

（四）有关政策性文件：《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、《财政投资评审质量控制办法（试行）》（财建(2005)1065号）、《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办〔2002〕619号）；

（五）项目评审所需的其他有关依据。

四、核增、核减情况说明

（一）博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造-校门改造

1.乙级防火门，送审工程量2.64m2，单价1943.14元/m2，金额5129.89元；审核工程量2.64m2，单价652.97元/m2，金额1723.84元。此项核减3406.05元。核减原因：一扇防火门，送审按26.4把锁计，审核按1把锁计，共核减25.4把锁。

（二）博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造-室内应急照明工程

1.多配电箱 AC.WY送审工程量1台，单价1299.94元/台，合价1299.94元；审定工程量0，核减金额1299.94元。(审核工程量核减）

2.管内穿线 照明线路 铜芯 WDZCN-B1-BYJ-2.5mm2送审工程量34.47m，单价4.74元/m，合价163.39元；审定工程量224.64m，审定单价4.29元/m，合价963.71元，核增金额800.32元。(审核工程量核增）

3.管内穿多芯软导线 WDZCN-B1-RYJS-2X2.5mm2送审工程量822.23m，单价9.24元/m，合价7597.41元；审定工程量1131.34m，审定单价9.16元/m，合价10363.07元，核增金额2765.66元。(审核工程量核增）

4.砖、混凝土结构明配 SC32送审工程量16.01m，单价34.8元/m，合价557.15元；审定工程量0m，核减金额557.15元。(图纸无此项）

5.金属线槽 MR100*50*1.0mm送审工程量0m，，审定工程量10.1m，审定单价52.08元/m，合价526.01元，核增金额526.01元。(根据图纸增项）

6.钢制接线盒 明装送审工程量0个，审定工程量63个，审定单价15.04元/个，合价947.52元，核增金额947.52元。(根据图纸增项）

（三）博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造-室内消防电工程

1.消防电源监控主机送审工程量1台，单价7460.01元/台，合价7460.01元；审定工程量1台，审定单价2774.27元/台，合价2774.27元，核减金额4685.74元。(审核单价核减）

2.电气火灾监控主机送审工程量1台，单价7242.01元/台，合价7242.01元；审定工程量1台，审定单价2127.99元/台，合价2127.99元，核减金额5114.02元。(审核单价核减）

3.可燃气体报警控制器送审工程量1台，单价6454.35元/台，合价6454.35元；审定工程量0台，审定单价0元/台，合价0元，核减金额6454.35元。(图纸无此项）

4.应急照明控制器送审工程量1台，单价8059.51元/台，合价8059.51元；审定工程量1台，审定单价4575.89元/台，合价4575.89元，核减金额3483.62元。(审核单价核减）

5.接线端子箱送审工程量6台，单价374.8元/台，合价2248.8元；审定工程量4台，审定单价141.45元/台，合价565.8元，核减金额1683元。(审核工程量、单价核减）

6.控制电缆 普通敷设 WDZCN-B1-KYJY-2x1.5mm2送审工程量133.47m，单价10.73元/m，合价1432.13元；审定工程量0，合价0元，核减金额1432.13元。(审核工程量核减）

（四）博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造-室内消防水工程

1.消火栓给水工程国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150送审工程量93.68m，单价205.91元/m，合价19289.65元；审定工程量0，核减金额19289.65元。(图纸无此项）

2.消火栓给水工程国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100送审工程量304.19m，单价140.07元/m，合价42607.89元；审定工程量201m，审定单价135.86元/m，核减金额15300.03元。(审核工程量、单价核减）

3.消火栓给水工程穿墙钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 150送审工程量0个；审定工程量18个，审定单价108.15元/个，核增金额1946.7元。(根据图纸增项）

4.喷淋水工程国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150送审工程量21.5m，单价205.91元/m，合价4427.07元；审定工程量50.84m，审定单价195.88元/m，核增金额5531.47元。(审核工程量核增）

5.喷淋水工程国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN25送审工程量514.88m，单价62.28元/m，合价32066.73元；审定工程量486.88m，审定单价60.56元/m，核减金额2581.28元。(审核工程量核减）

6.喷淋水工程直立型玻璃球喷头 DN15送审工程量240个，单价42.95元/个，合价10308元；审定工程量240个，审定单价32.12元/个，核减金额2599.2元。(审核单价核减）

7.湿式报警阀 DN150送审工程量1个，单价1451.49元/个，合价1451.49元；审定工程量1个，审定单价2846.11元/个，核增金额1394.62元。(审核单价核增）

（五）博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造-总平电气安装工程

1.总平电气安装工程电缆保护管 埋地敷设 SC80送审工程量147.09m，单价50.18元/m，合价7380.98元；审定工程量76.8m，审定单价50.18元/m，核减金额3527.16元。(审核工程量核减）

2.总平电气安装工程电缆保护管 埋地敷设 SC32送审工程量269.7m，单价21.47元/m，合价5790.46元；审定工程量89.88m，审定单价27.62元/m，核减金额3307.97元。(审核工程量核减、单价核增）

3.总平电气安装工程电力电缆普通敷设 WDZCN-B1-YJY-1kV-3x25+2x16mm2送审工程量7.79m，单价142.39元/m，合价1109.22元；审定工程量0m，审定单价0元/m，核减金额1109.22元。(图纸无此项）

4.总平电气安装工程电力电缆 普通敷设 BTTRZ-5x2.5mm2送审工程量186.43m，单价33.28元/m，合价6204.39元；审定工程量9.43m，审定单价31.55元/m，合价297.52元，核减金额5906.87元。(审核工程量核减）

6.总平电气安装工程管内穿线 铜芯 WDZCN-B1-BYJ-16mm2送审工程量0m，单价；审定工程量147.2m，审定单价20.44元/m，合价3008.77元，核减金额3008.77元。(根据图纸增项）

（六）博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造-一体化泵房消防水及室外消火栓给水工程

1.一体化泵房工程闸阀 DN150送审工程量9个，单价1351.15元/m，合价12160.35元；审定工程量12个，审定单价1349.91元/m，合价16198.92元，核增金额4038.57元。(审核工程量核增、单价核减）

4.一体化泵房工程闸阀 DN100送审工程量1个，单价908.66元/m，合价908.66元；审定工程量10个，审定单价907.52元/m，合价9075.2元，核增金额8166.54元。(审核工程量核增、单价核减）

5.一体化泵房工程Y型过滤器 DN200送审工程量4个，单价2655.13元/m，合价10620.52元；审定工程量0个，审定单价0元/m，合价0元，核减金额10620.52元。(图纸无此项）

- 6.一体化泵房工程送审漏计柔性防水套管制作、安装 DN200、刚性防水套管制作安装 DN50、刚性防水套管制作安装 DN200、预埋管1、预埋管2、球墨铸铁管消防取水口，核总计核增金额15048.85元。(根据图纸增项）

7.一体化泵房工程地埋式箱泵一体化消防泵站送审工程量1台，单价532351.66元/台，合价532351.66元；审定工程量1套，审定单价418567元/套，核减金额113784.66元。(审核单价核减）

（七）博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造-一体化泵房-基础部分

- 1.筏板混凝土垫层（C15砼），送审工程量20.96m3，单价601.83元/m3，金额12614.36元；审核工程量24.38m3，单价548.36元/m3，金额13369.02元。此项核增754.66元。核增原因：（1）工程量核增为图纸计算差额；（2）单价核减为送审按非泵送混凝土浇捣增加费计，审核按混凝土泵送计。

- 2.止水围护（C30膨胀砼），送审工程量5.40m3，单价1023.07元/m3，金额5524.58元；审核工程量6.35m3，单价969.79元/m3，金额6158.17元。此项核增633.59元。核增原因：（1）工程量核增为图纸计算差额；（2）单价核减为送审按非泵送混凝土浇捣增加费计，审核按混凝土泵送计。

- 3.现浇构件螺纹钢制安 10以上，送审工程量6.860T，单价4658.12元/T，金额31954.7元；审核工程量6.860T，单价4969.64元/T，金额34091.73元。此项核增2137.03元。核增原因：材料单价信息期差额。

（八）博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造-室外地坪拆除恢复

- 1.路床(槽)整形工程，送审工程量184.58m2，单价3.82元/m2，金额705.1元；审核工程量0.00m2，单价0.00元/m2，金额0.00元。此项核减705.1元。核减原因：审核按开挖沟槽的恢复工程不产生路床(槽)整形工程计算。

- 2.沟槽顶硬化C25混凝土，送审工程量184.58m2，单价116.39元/m2，金额21483.27元；审核分别按（1）回填级配砂石：工程量18.67m3，单价195.71元/m3，金额3653.91元；（2）沟槽顶硬化C25混凝土：工程量28.01m3，单价513.37元/m3，金额14379.49元。此项共核减7103.78元。核减原因：送审按100厚配砂石+150厚路面以平方米计，审核分别按（1）回填级配砂石+（2）沟槽顶硬化C25混凝土以立方米计；主要为工程量计算差额。

- 3.大型机械设备进出场（压路机），送审工程量1台次，单价1181.79元/台次，金额1181.79元；审核工程量0台次，单价0元/台次，金额0元。此项核减1181.79元。核减原因：审核按开挖沟槽的恢复工程不产生压路机工作计算。

- （三）其它

本工程审增、审减情况详见《建设项目评审审增（减）情况明细表》

五、其它需要说明问题（发现问题及建议）：

1、本工程工程量清单所列的工程量只能作为各投标单位投标的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图及实际验收的工程量为准。

附件：1、《工程造价定案单》一份

- 《建设项目评审审增（减）情况明细表》一份

- 《工程量清单预算控制价》一份

广西**有限公司                                     2025年12月15日