## 对比表
建设项目评审审增（减）情况明细表
工程名称:博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造
序号 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 项目单位送审价 |  |  | 评审审定价 |  |  | 评审审定增减（与送审价对比） |  |  | 审减或审增的主要原因及依据
|  |  | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 数量 | 综合单价 | 合 价 | 数量 | 综合单价 | 合 价
| 校门改造 |  |  |  | 5733.03 |  |  | 2053.12 |  |  | -3679.91
| 分部分项工程 |  |  |  | 5376.29 |  |  | 1969.6883 |  |  | -3406.6017
| G.1 人工拆除工程 |  |  |  | 215.9 |  |  | 215.4075 |  |  | -0.4925
1 | 砖砌体拆除 1.拆除方式:人工拆除工程 |  | 0.78 | 113.08 | 88.2 | 0.78 | 113.08 | 88.2024 | 0 | 0 | 0.0024
2 | 金属门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:0.9*2.1 | ㎡ | 1.89 | 36.47 | 68.93 | 1.89 | 36.47 | 68.9283 | 0 | 0 | -0.0017
3 | 余渣弃置 1.废弃料品种:余渣 2.运距:1km |  | 1.14 | 42.65 | 48.62 | 1.14 | 42.4 | 48.336 | 0 | -0.25 | -0.284
4 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距:2km | ·km | 2.28 | 4.45 | 10.15 | 2.28 | 4.36 | 9.9408 | 0 | -0.09 | -0.2092
| A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 30.5 |  |  | 30.44 |  |  | -0.06
5 | 挡水门槛 |  | 0.05 | 610 | 30.5 | 0.05 | 608.8 | 30.44 | 0 | -1.2 | -0.06
| A.12 门窗工程 |  |  |  | 5129.89 |  |  | 1723.8408 |  |  | -3406.0492
6 | 乙级防火门 1.含防火锁.闭门器.防火铰链.顺序器.五金配件及运输.安装等 2.消防部门认证产品 | ㎡ | 2.64 | 1943.14 | 5129.89 | 2.64 | 652.97 | 1723.8408 | 0 | -1290.17 | -3406.0492 | 一扇门送审按26.4把L形执手插锁计，审核按1把锁计，共核减25.4把锁。
| 室内应急照明工程 |  |  |  | 58645.87 |  |  | 61079.63 |  |  | 2433.76
| 分部分项工程 |  |  |  | 55504.29 |  |  | 57784.51 |  |  | 2280.22
| 应急照明安装工程 |  |  |  | 55504.29 |  |  | 57784.51 |  |  | 2280.22
7 | 配电箱 AP.XK 安装方式：箱中心距地1.8m明装 箱内元器件祥电施-DQ-01 | 台 | 1 | 1081.94 | 1081.94 | 1 | 1049.23 | 1049.23 | 0 | -32.71 | -32.71
8 | 配电箱 AC.WY 安装方式：箱中心距地1.8m明装 箱内元器件祥电施-DQ-01 | 台 | 1 | 1299.94 | 1299.94 |  |  |  | -1 | -1299.94 | -1299.94 | 稳压设备已含控制箱，不另外列项
9 | A型应急照明集中电源 8回路 TY-D 安装方式：底距地1.2m明装 应急时间≥90min | 台 | 1 | 2748.71 | 2748.71 | 1 | 2748.7 | 2748.7 | 0 | -0.01 | -0.01
10 | 二联单控开关 安装方式：底距地1.3m明装 10A~250V | 套 | 1 | 28.42 | 28.42 | 1 | 28.43 | 28.43 | 0 | 0.01 | 0.01
11 | 双管荧光灯 2x28W 应急时间≥180min 安装方式：吸顶安装 | 套 | 2 | 223.4 | 446.8 |  |  |  | -2 | -223.4 | -446.8
| 应急三管荧光灯T8 3x36W 应急时间≥180min 安装方式：吸顶安装 | 套 |  |  |  | 2 | 220.32 | 440.64 | 2 | 220.32 | 440.64
12 | 疏散出口标志灯 型号、规格：J-BLJC-1OEⅡ0.5W-12系列 中型 DC36V LED 安装方式：门框上方0.2m壁挂 | 套 | 28 | 93.58 | 2620.24 | 27 | 93.58 | 2526.66 | -1 | 0 | -93.58 | 工程量核减
13 | 安全出口标志灯 型号、规格：J-BLJC-1OEⅡ0.5W-12系列 中型 DC36V LED 安装方式：门框上方0.2m壁挂 | 套 | 4 | 93.58 | 374.32 | 3 | 93.58 | 280.74 | -1 | 0 | -93.58 | 工程量核减
14 | 楼层标志灯 型号、规格：J-BLJC-1OEⅡ0.5W-12系列 中型 DC36V LED 安装方式：底距地2.5m管吊 | 套 | 11 | 103.98 | 1143.78 | 10 | 103.98 | 1039.8 | -1 | 0 | -103.98 | 工程量核减
15 | 单向疏散标志灯 型号、规格：J-BLJC-1OEⅡ0.5W-12系列 中型 DC36V LED 安装方式：底距地0.3m壁挂 | 套 | 30 | 93.58 | 2807.4 | 28 | 93.58 | 2620.24 | -2 | 0 | -187.16 | 工程量核减
16 | 多信息复合标志灯(双面) 型号、规格：J-BLJC-1OEⅡ0.5W-12系列 中型 DC36V LED 安装方式：底距地2.5m管吊 | 套 | 9 | 103.98 | 935.82 | 8 | 103.98 | 831.84 | -1 | 0 | -103.98 | 工程量核减
| 消防应急照明灯具 5W IP67 型号、规格：J-ZFJC-E5W-17系列 DC36V 600lm 安装方式：壁装,底距地2.5m安装 | 套 |  |  |  | 2 | 93.58 | 187.16 | 2 | 93.58 | 187.16 | 工程量核减
17 | 消防应急照明灯具 型号、规格：J-ZFJC-E8W-17系列 DC36V 800lm 安装方式：壁装,底距地2.5m | 套 | 112 | 93.58 | 10480.96 | 109 | 93.58 | 10200.22 | -3 | 0 | -280.74 | 工程量核减
18 | 电力电缆 普通敷设 WDZCN-B1-YJY-1kV-5x6mm2 | m | 5.16 | 57.02 | 294.22 |  |  |  | -5.16 | -57.02 | -294.22 | 工程量核减，在总平电气计算
19 | 电力电缆 普通敷设 BTTRZ-5x2.5mm2 | m | 12.01 | 33.51 | 402.46 |  |  |  | -12.01 | -33.51 | -402.46 | 工程量核减，在总平电气计算
20 | 控制电缆敷设 普通敷设 NH-KVV-4x1.5mm2 | m | 9.83 | 13.82 | 135.85 | 9.83 | 11.95 | 117.47 | 0 | -1.87 | -18.38
21 | 管内穿线 照明线路 铜芯 WDZCN-B1-BYJ-1.5mm2 | m | 91.56 | 4.4 | 402.86 | 51.76 | 3.51 | 181.68 | -39.8 | -0.89 | -221.18
22 | 管内穿线 照明线路 铜芯 WDZCN-B1-BYJ-2.5mm2 | m | 34.47 | 4.74 | 163.39 | 224.64 | 4.29 | 963.71 | 190.17 | -0.45 | 800.32 | 送审漏计从AP.XK至保教楼1ALE电源线
23 | 管内穿线 动力线路 铜芯 WDZCN-B1-BYJ-2.5mm2 | m | 34.18 | 4.6 | 157.23 |  |  |  | -34.18 | -4.6 | -157.23 | 按照明线路计算
24 | 管内穿多芯软导线 WDZCN-B1-RYJS-2X2.5mm2 | m | 822.23 | 9.24 | 7597.41 | 1131.34 | 9.16 | 10363.07 | 309.11 | -0.08 | 2765.66 | 工程量核增
25 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 904.09 | 22.37 | 20224.49 | 923.10 | 22.37 | 20649.75 | 19.01 | 0 | 425.26 | 工程量核增
26 | 砖、混凝土结构明配 SC32 | m | 16.01 | 34.8 | 557.15 |  |  |  | -16.01 | -34.8 | -557.15 | 施工图无此项
27 | 混凝土楼板楼板开孔 钻孔直径（63mm以内） | 个 | 2 | 64.38 | 128.76 | 2 | 64.34 | 128.68 | 0 | -0.04 | -0.08
28 | 混凝土楼板 楼板防火封堵 | 处 | 2 | 315.72 | 631.44 | 3 | 315.51 | 946.53 | 1 | -0.21 | 315.09 | 工程量核增
29 | 砌筑结构打洞（孔）公称直径（25mm以内） | 个 | 18 | 8.14 | 146.52 | 28 | 8.14 | 227.92 | 10 | 0 | 81.4 | 工程量核增
30 | 砌筑结构打洞（孔）公称直径（50mm以内） | 个 | 10 | 9.91 | 99.1 | 4 | 9.91 | 39.64 | -6 | 0 | -59.46 | 工程量核减
31 | 防火堵洞 保护管 | 处 | 38 | 15.66 | 595.08 | 38 | 15.69 | 596.22 | 0 | 0.03 | 1.14
| 金属线槽 MR100*50*1.0mm 1、含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 | m |  |  |  | 10.10 | 52.08 | 526.01 | 10.1 | 52.08 | 526.01 | 送审漏项
| 桥架支架制作安装 ∠40*4 | kg |  |  |  | 6.06 | 20.19 | 122.35 | 6.06 | 20.19 | 122.35 | 送审漏项
| 桥架支架刷油 除锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg |  |  |  | 6.06 | 3.35 | 20.3 | 6.06 | 3.35 | 20.3 | 送审漏项
| 钢制接线盒 明装 | 个 |  |  |  | 63 | 15.04 | 947.52 | 63 | 15.04 | 947.52 | 送审漏项
| 室内消防电工程 |  |  |  | 178080.66 |  |  | 157755.04 |  |  | -20325.62
| 分部分项工程 |  |  |  | 165618.33 |  |  | 146745.77 |  |  | -18872.56
| 火灾自动报警系统工程 |  |  |  | 165618.33 |  |  | 146745.77 |  |  | -18872.56
32 | 火灾报警控制器 JB-TG-JBF-11S | 台 | 1 | 9476.51 | 9476.51 | 1 | 10840.55 | 10840.55 | 0 | 1364.04 | 1364.04
33 | 消防电源监控主机 | 台 | 1 | 7460.01 | 7460.01 | 1 | 2774.27 | 2774.27 | 0 | -4685.74 | -4685.74 | 单价核减，定额按64点主机
34 | 电气火灾监控主机 | 台 | 1 | 7242.01 | 7242.01 | 1 | 2127.99 | 2127.99 | 0 | -5114.02 | -5114.02 | 单价核减，定额按64点主机
35 | 可燃气体报警控制器 | 台 | 1 | 6454.35 | 6454.35 |  |  |  | -1 | -6454.35 | -6454.35 | 施工图无此项
36 | 应急照明控制器 | 台 | 1 | 8059.51 | 8059.51 | 1 | 4575.89 | 4575.89 | 0 | -3483.62 | -3483.62 | 单价核减，定额按应急照明控制器
37 | 消防水池水位显示仪表 | 台 | 1 | 2954.86 | 2954.86 | 1 | 2748.86 | 2748.86 | 0 | -206 | -206 | 单价核减，定额按显示仪表
38 | 总线消防广播主机 HY5727B | 套 | 1 | 5433.03 | 5433.03 | 1 | 5433.03 | 5433.03 | 0 | 0 | 0
39 | 总线消防电话主机 HY5711B | 台 | 1 | 3096.29 | 3096.29 | 1 | 3095.74 | 3095.74 | 0 | -0.55 | -0.55
40 | 联动电源 JBF-11S/PA | 台 | 1 | 1982.06 | 1982.06 | 1 | 1965.16 | 1965.16 | 0 | -16.9 | -16.9
41 | 备用电源 JBF-11S/PB | 台 | 1 | 1982.06 | 1982.06 | 1 | 1965.16 | 1965.16 | 0 | -16.9 | -16.9
42 | 手动直接控制盘 JBF-11S/CD8 | 台 | 1 | 829.56 | 829.56 | 1 | 829.56 | 829.56 | 0 | 0 | 0
43 | 总线联动控制盘 JBF-11S/CK50 | 台 | 1 | 1362.5 | 1362.5 | 1 | 1362.5 | 1362.5 | 0 | 0 | 0
44 | 图形显示装置 | 台 | 1 | 4922.36 | 4922.36 | 1 | 4922.36 | 4922.36 | 0 | 0 | 0
45 | 信号浪涌保护器SPD 采用I级试验的电涌保护器 | 套 | 2 | 381.87 | 763.74 | 2 | 370.97 | 741.94 | 0 | -10.9 | -21.8
46 | 接线端子箱 1.底距地1.5m明装 | 台 | 6 | 374.8 | 2248.8 | 4 | 141.45 | 565.8 | -2 | -233.35 | -1683 | 工程量及单价核减
47 | 模块箱 1.底距地1.5m明装 | 台 | 2 | 368.98 | 737.96 | 2 | 268.27 | 536.54 | 0 | -100.71 | -201.42 | 单价核减
48 | 带电话插孔的手动报警按钮 1.底距地1.5m明装 | 个 | 10 | 171.33 | 1713.3 | 8 | 171.33 | 1370.64 | -2 | 0 | -342.66 | 工程量核减
49 | 消火栓起泵、报警按钮 1、安装方式：消火栓箱内 | 个 | 18 | 141.74 | 2551.32 | 18 | 141.74 | 2551.32 | 0 | 0 | 0
50 | 火灾声光警报器 安装方式：底距地2.3m壁装 | 个 | 10 | 161.05 | 1610.5 | 8 | 161.05 | 1288.4 | -2 | 0 | -322.1 | 工程量核减
51 | 楼层火灾显示盘 安装方式：底距地1.5m明装 | 个 | 4 | 607.56 | 2430.24 | 4 | 607.56 | 2430.24 | 0 | 0 | 0
52 | 感烟探测器 安装方式：吸顶安装 | 个 | 104 | 116.54 | 12120.16 | 102 | 112.12 | 11436.24 | -2 | -4.42 | -683.92 | 工程量核减
53 | 输入/输出模块 安装方式：设备旁明装 | 个 | 2 | 332.82 | 665.64 | 5 | 332.82 | 1664.1 | 3 | 0 | 998.46 | 工程量核增
| 输入/输出模块JBF5155 安装方式：设备旁明装 | 个 |  |  |  | 4 | 332.82 | 1331.28 | 4 | 332.82 | 1331.28 | 工程量核增
54 | 输入模块 安装方式：设备旁明装 | 个 | 8 | 280.81 | 2246.48 | 8 | 271.06 | 2168.48 | 0 | -9.75 | -78
| 总线消防电话模块 | 个 |  |  |  | 1 | 269.6 | 269.6 | 1 | 269.6 | 269.6 | 工程量核增
55 | 总线消防广播模块 | 个 | 4 | 393.17 | 1572.68 | 4 | 264.1 | 1056.4 | 0 | -129.07 | -516.28 | 单价核减
56 | 总线消防电话插孔 | 个 | 1 | 495.1 | 495.1 | 1 | 38.8 | 38.8 | 0 | -456.3 | -456.3 | 单价核减
57 | 吸顶式火警扬声器 安装方式：吸顶安装 | 个 | 36 | 110.64 | 3983.04 | 36 | 110.64 | 3983.04 | 0 | 0 | 0
58 | 总线短路隔离器 安装方式：底距地1.5m明装 | 个 | 5 | 269.12 | 1345.6 | 8 | 269.12 | 2152.96 | 3 | 0 | 807.36
59 | 消防电话分机 安装方式：底距地1.5m明装 | 个 | 1 | 320.46 | 320.46 | 1 | 320.46 | 320.46 | 0 | 0 | 0
60 | 消防电源监控模块(JBF62P-ATV1A1) 安装方式：设备旁明装 | 个 | 2 | 709.96 | 1419.92 | 6 | 339.52 | 2037.12 | 4 | -370.44 | 617.2 | 工程量核增，单价核减
61 | 电气火灾监控探测器(JBF62E-AT8) 安装方式：设备旁明装 | 个 | 1 | 742.99 | 742.99 | 1 | 500.99 | 500.99 | 0 | -242 | -242 | 单价核减
62 | 金属桥架 CT100*100*1.2mm | m | 16.43 | 54.73 | 899.21 |  |  |  | -16.43 | -54.73 | -899.21
1、含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件
| 金属桥架 MR100*100*1.0mm 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 | m |  |  |  | 8.90 | 54.25 | 482.83 | 8.9 | 54.25 | 482.83
| 金属桥架 MR150*100*1.0mm 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 | m |  |  |  | 8.40 | 60.82 | 510.89 | 8.4 | 60.82 | 510.89
63 | 桥架支架制作安装 ∠40*4 | kg | 18.77 | 20 | 375.4 | 10.33 | 19.99 | 206.5 | -8.44 | -0.01 | -168.9
64 | 桥架支架刷油 除锈，刷防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 18.77 | 3.38 | 63.44 | 10.33 | 3.36 | 34.71 | -8.44 | -0.02 | -28.73
65 | 桥架布放24V直流电源线 WDZCN-B1-BYJ-4.0mm2 | m | 78.18 | 6.87 | 537.1 | 66.40 | 6.68 | 443.55 | -11.78 | -0.19 | -93.55
66 | 桥架布放多芯软导线 WDZCN-B1-RYJS-2x1.5mm2 | m | 19.43 | 7.48 | 145.34 | 66.40 | 7.48 | 496.67 | 46.97 | 0 | 351.33 | 工程量核增
67 | 控制电缆 普通敷设 WDZCN-B1-KYJY-2x1.5mm2 | m | 133.47 | 10.73 | 1432.13 |  |  |  | -133.47 | -10.73 | -1432.13 | 放总平电气计算
68 | 桥架布放通信总线 WDZCN-B1-RYJSP-2X1.5mm2 | m | 8.18 | 8.52 | 69.69 | 8.18 | 7.91 | 64.7 | 0 | -0.61 | -4.99
69 | 管内穿24V直流电源线 WDZCN-B1-BYJ-2.5mm2 | m | 393.38 | 4.6 | 1809.55 | 372.20 | 4.74 | 1764.228 | -21.18 | 0.14 | -45.322 | 工程量核减，单价核减
70 | 管内穿多芯软导线 WDZCN-B1-RYJS-2x1.5mm2 | m | 1350.93 | 6.88 | 9294.4 | 1472.50 | 6.87 | 10116.08 | 121.57 | -0.01 | 821.68 | 工程量核增
71 | 砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 25.00 | 23.6 | 590 | 25.00 | 23.6 | 590 | 0 | 0 | 0
72 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 1195.96 | 22.18 | 26526.39 | 1232.78 | 22.18 | 27343.06 | 36.82 | 0 | 816.67 | 工程量核增
73 | 镀锌钢管埋地敷设 SC20 | m | 9.65 | 14.71 | 141.95 | 9.65 | 17.68 | 170.612 | 0 | 2.97 | 28.662
74 | 混凝土楼板楼板开孔 200*100 | 个 | 4 | 150.63 | 602.52 | 4 | 150.56 | 602.24 | 0 | -0.07 | -0.28
75 | 桥架过楼板、过墙防火封堵 | 处 | 5 | 315.72 | 1578.6 | 5 | 315.51 | 1577.55 | 0 | -0.21 | -1.05
76 | 砌筑结构打洞（孔）公称直径（100mm以内） | 个 | 1 | 12.07 | 12.07 | 1 | 12.07 | 12.07 | 0 | 0 | 0
77 | 砌筑结构打洞（孔）公称直径（25mm以内） | 个 | 50 | 8.14 | 407 | 50 | 8.14 | 407 | 0 | 0 | 0
78 | 防火堵洞 保护管 | 处 | 50 | 15.66 | 783 | 50 | 15.69 | 784.5 | 0 | 0.03 | 1.5
79 | 火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔系统调试 | 只 | 46 | 37.17 | 1709.82 | 44 | 37.17 | 1635.48 | -2 | 0 | -74.34
80 | 消防通信系统调试 | 部 | 1 | 58.78 | 58.78 | 1 | 58.78 | 58.78 | 0 | 0 | 0
81 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 18 | 96.81 | 1742.58 | 18 | 96.81 | 1742.58 | 0 | 0 | 0
82 | 自动报警系统调试 256点以下 | 系统 | 1 | 12181.68 | 12181.68 | 1 | 12181.68 | 12181.68 | 0 | 0 | 0
83 | 电气火灾监控系统调试 64点以下 | 系统 | 1 | 3217.32 | 3217.32 | 1 | 3217.32 | 3217.32 | 0 | 0 | 0
84 | 消防电源监控系统调试 64点以下 | 系统 | 1 | 3217.32 | 3217.32 | 1 | 3217.32 | 3217.32 | 0 | 0 | 0
| 室内消防水工程 |  |  |  | 285646.9 |  |  | 246025.49 |  |  | -39621.41
| 分部分项工程 |  |  |  | 268616.57 |  |  | 230802.44 |  |  | -37814.13
| 消火栓给水工程 |  |  |  | 125915.09 |  |  | 94016.24 |  |  | -31898.85
85 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 93.68 | 205.91 | 19289.65 |  |  |  | -93.68 | -205.91 | -19289.65 | 设计图无此项
86 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 304.19 | 140.07 | 42607.89 | 201.00 | 135.86 | 27307.86 | -103.19 | -4.21 | -15300.03 | 工程量核减，单价核减
87 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 20.21 | 105.69 | 2135.99 | 20.21 | 101.02 | 2041.61 | 0 | -4.67 | -94.38
88 | 明装管道刷油 管道刷调和漆两遍 | ㎡ | 115.08 | 11.73 | 1349.89 | 76.87 | 11.72 | 900.92 | -38.21 | -0.01 | -448.97 | 工程量核减
89 | 管道支架制作、安装 ∠40*4 | kg | 256.01 | 21.32 | 5458.13 | 229.19 | 21.28 | 4877.16 | -26.82 | -0.04 | -580.97 | 工程量核减
90 | 支架除锈、刷油 除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg | 256.01 | 3.48 | 890.91 | 229.19 | 3.48 | 797.58 | -26.82 | 0 | -93.33 | 工程量核减
91 | 不锈钢波纹管件 DN100 | 个 | 3 | 508.65 | 1525.95 | 3 | 452.74 | 1358.22 | 0 | -55.91 | -167.73 | 单价核减
92 | 蝶阀 DN100 连接方式：沟槽连接 压力等级1.60MPa | 个 | 23 | 480.43 | 11049.89 | 15 | 670.72 | 10060.8 | -8 | 190.29 | -989.09 | 工程量核减
| 蝶阀 DN65 连接方式：法兰连接 压力等级1.60MPa | 个 |  |  |  | 1 | 577.73 | 577.73 | 1 | 577.73 | 577.73
93 | 压力表 | 个 | 1 | 162.27 | 162.27 | 1 | 162.28 | 162.28 | 0 | 0.01 | 0.01
94 | 法兰封堵 DN65 连接方式：法兰连接 压力等级1.60MPa | 个 | 3 | 258.42 | 775.26 | 3 | 138.01 | 414.03 | 0 | -120.41 | -361.23
| 截止阀 DN25 连接方式：螺纹连接 压力等级1.60MPa | 个 |  |  |  | 3 | 64 | 192 | 3 | 64 | 192
95 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 3 | 153.76 | 461.28 | 1 | 461.28 | 461.28 | -2 | 307.52 | 0
96 | 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜(均配置消防软管卷盘) | 套 | 18 | 1819.34 | 32748.12 |  |  |  | -18 | -1819.34 | -32748.12 | 消防柜含灭火器，重新组价
型号：箱体规格如下:SG24E65Z-J,厚x宽x高=240x700x1800
| 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜(均配置消防软管卷盘) 型号：箱体规格如下:SG24E65Z-J,厚x宽x高=240x700x1800 含2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 套 |  |  |  | 13 | 2124.7 | 27621.1 | 13 | 2124.7 | 27621.1 | 消防柜含灭火器，重新组价
| 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜(均配置消防软管卷盘) 减压稳压型 型号：箱体规格如下:SG24E65Z-J,厚x宽x高=240x700x1800 含2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 套 |  |  |  | 5 | 2124.7 | 10623.5 | 5 | 2124.7 | 10623.5 | 消防柜含灭火器，重新组价
97 | 内含手提式灭火器 MF/ABC5 | 具 | 60 | 105.17 | 6310.2 | 28 | 105.17 | 2944.76 | -32 | 0 | -3365.44 | 有部分灭火器在消防柜计算
98 | 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径（108mm以内） | 个 | 6 | 112.36 | 674.16 | 1 | 112.31 | 112.31 | -5 | -0.05 | -561.85 | 工程量核减
| 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径（200mm以内） | 个 |  |  |  | 4 | 150.56 | 602.24 | 4 | 150.56 | 602.24 | 送审漏项
| 砌筑结构打洞（孔）公称直径（≤150mm） | 个 |  |  |  | 18 | 13.88 | 249.84 | 18 | 13.88 | 249.84 | 送审漏项
99 | 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 6 | 79.25 | 475.5 |  |  |  | -6 | -79.25 | -475.5 | 施工图无此项
| 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 80 含补洞眼 | 个 |  |  |  | 1 | 102.12 | 102.12 | 1 | 102.12 | 102.12 | 送审漏项
| 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 150 含补洞眼 | 个 |  |  |  | 4 | 165.55 | 662.2 | 4 | 165.55 | 662.2 | 送审漏项
| 穿墙钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 150 含补洞眼 | 个 |  |  |  | 18 | 108.15 | 1946.7 | 18 | 108.15 | 1946.7 | 送审漏项
| 喷淋水工程 |  |  |  | 142701.48 |  |  | 136786.2 |  |  | -5915.28
100 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 21.50 | 205.91 | 4427.07 | 50.84 | 195.88 | 9958.54 | 29.34 | -10.03 | 5531.47 | 工程量核增，单价核减 | 5018.4936
101 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 2.80 | 140.06 | 392.17 | 2.80 | 135.86 | 380.41 | 0 | -4.2 | -11.76 | 单价核减 | -30.886
102 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 90.63 | 114.75 | 10399.79 | 91.12 | 111.54 | 10163.52 | 0.49 | -3.21 | -236.27 | 单价核减 | -689.1316
103 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 151.31 | 105.68 | 15990.44 | 151.31 | 101.02 | 15285.34 | 0 | -4.66 | -705.1 | 单价核减 | -1373.894
104 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 连接方式：丝扣连接 公称压力:1.60MPa | m | 58.70 | 94.75 | 5561.83 | 58.70 | 85.28 | 5005.94 | 0 | -9.47 | -555.89 | 单价核减 | -555.894
105 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 连接方式：丝扣连接 公称压力:1.60MPa | m | 37.20 | 80.63 | 2999.44 | 37.20 | 76.11 | 2831.29 | 0 | -4.52 | -168.15 | 单价核减 | -168.148
106 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 连接方式：丝扣连接 公称压力:1.60MPa | m | 275.77 | 69.91 | 19279.08 | 275.77 | 66.3 | 18283.55 | 0 | -3.61 | -995.53 | 单价核减 | -995.529
107 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 连接方式：丝扣连接 公称压力:1.60MPa | m | 514.88 | 62.28 | 32066.73 | 486.88 | 60.56 | 29485.45 | -28 | -1.72 | -2581.28 | 工程量核减 | -2581.2772
108 | 管道刷油 管道刷调和漆两遍 | ㎡ | 180.74 | 11.73 | 2120.08 | 192.96 | 11.72 | 2261.49 | 12.22 | -0.01 | 141.41
109 | 管道支架制作、安装 ∠40*4 | kg | 457.54 | 21.32 | 9754.75 | 457.54 | 21.28 | 9736.45 | 0 | -0.04 | -18.3
110 | 支架除锈、刷油 除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 | kg | 457.54 | 3.48 | 1592.24 | 457.54 | 3.48 | 1592.24 | 0 | 0 | 0
111 | 双向抗震支架安装 DN100 | 个 | 3 | 292.5 | 877.5 | 3 | 260.82 | 782.46 | 0 | -31.68 | -95.04 | 单价核减
112 | 双向抗震支架安装 DN80 | 个 | 3 | 284.11 | 852.33 | 3 | 252.42 | 757.26 | 0 | -31.69 | -95.07 | 单价核减
113 | 双向抗震支架安装 DN65 | 个 | 3 | 279.42 | 838.26 | 3 | 247.74 | 743.22 | 0 | -31.68 | -95.04 | 单价核减
114 | 单向抗震支架安装 DN100 | 个 | 3 | 222.63 | 667.89 | 3 | 212.53 | 637.59 | 0 | -10.1 | -30.3 | 单价核减
115 | 单向抗震支架安装 DN80 | 个 | 3 | 212.82 | 638.46 | 3 | 202.72 | 608.16 | 0 | -10.1 | -30.3 | 单价核减
116 | 单向抗震支架安装 DN65 | 个 | 3 | 209.66 | 628.98 | 3 | 199.56 | 598.68 | 0 | -10.1 | -30.3 | 单价核减
117 | 直立型玻璃球喷头 DN15 喷头动作温度68℃,K=80。 | 个 | 240 | 42.95 | 10308 | 240 | 32.12 | 7708.8 | 0 | -10.83 | -2599.2 | 单价核减
118 | 信号蝶阀 DN150 连接方式：法兰连接 | 个 | 5 | 732.86 | 3664.3 | 5 | 639.31 | 3196.55 | 0 | -93.55 | -467.75 | 单价核减
119 | 信号蝶阀 DN80 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 | 451.64 | 451.64 | 4 | 353.61 | 1414.44 | 3 | -98.03 | 962.8 | 单价核减
120 | 水流指示器 DN150 连接方式：法兰连接 | 个 | 3 | 988.48 | 2965.44 | 3 | 987.46 | 2962.38 | 0 | -1.02 | -3.06
121 | 水流指示器 DN80 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 | 603.17 | 603.17 | 1 | 602.5 | 602.5 | 0 | -0.67 | -0.67
122 | 不锈钢减压孔板 DN150 孔径φ65~φ49 | 个 | 3 | 415.06 | 1245.18 | 3 | 408.95 | 1226.85 | 0 | -6.11 | -18.33
123 | 不锈钢减压孔板 DN80 孔径φ45 | 个 | 1 | 275.45 | 275.45 | 1 | 268.4 | 268.4 | 0 | -7.05 | -7.05
124 | 闸阀 DN65 连接方式：法兰连接 压力等级1.60MPa | 个 | 4 | 503.47 | 2013.88 | 4 | 502.52 | 2010.08 | 0 | -0.95 | -3.8
125 | 不锈钢波纹管件 DN150 | 个 | 3 | 742.84 | 2228.52 | 3 | 741.59 | 2224.77 | 0 | -1.25 | -3.75
126 | 水力警铃 | 个 | 1 | 492.75 | 492.75 |  |  |  | -1 | -492.75 | -492.75 | 报警阀已含
127 | 湿式报警阀 DN150 连接方式：法兰连接 | 个 | 1 | 1451.49 | 1451.49 | 1 | 2846.11 | 2846.11 | 0 | 1394.62 | 1394.62 | 单价核增
128 | 截止阀 DN25 连接方式：螺纹连接 压力等级1.60MPa | 个 | 4 | 64 | 256 | 4 | 64 | 256 | 0 | 0 | 0
129 | 自动排气阀 DN25 连接方式：螺纹连接 压力等级1.60MPa | 个 | 1 | 153.76 | 153.76 | 1 | 153.76 | 153.76 | 0 | 0 | 0
130 | 末端试水装置 DN25 | 组 | 1 | 651.67 | 651.67 | 1 | 362.31 | 362.31 | 0 | -289.36 | -289.36 | 单价核减
131 | 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径（200mm以内） | 个 | 6 | 150.63 | 903.78 | 2 | 150.56 | 301.12 | -4 | -0.07 | -602.66
132 | 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径（108mm以内） | 个 | 1 | 112.36 | 112.36 | 1 | 112.31 | 112.31 | 0 | -0.05 | -0.05
133 | 砌筑结构打洞（孔）公称直径（150mm以内） | 个 | 3 | 13.88 | 41.64 |  |  | 0 | -3 | -13.88 | -41.64
134 | 砌筑结构打洞（孔）公称直径（100mm以内） | 个 | 12 | 12.07 | 144.84 | 14 | 12.07 | 168.98 | 2 | 0 | 24.14
135 | 砌筑结构打洞（孔）公称直径（50mm以内） | 个 | 23 | 9.91 | 227.93 | 35 | 9.91 | 346.85 | 12 | 0 | 118.92
136 | 刚性防水套管制作、安装 公称直径（mm以内）150 | 个 | 1 | 490.57 | 490.57 |  |  | 0 | -1 | -490.57 | -490.57
137 | 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 6 | 204.68 | 1228.08 | 2 | 204.41 | 408.82 | -4 | -0.27 | -819.26
| 过楼板钢套管制作、安装 DN100 | 个 |  |  |  | 1 | 125.61 | 125.61 | 1 | 125.61 | 125.61
138 | 过墙钢套管制作、安装 DN150 | 个 | 4 | 165.45 | 661.8 |  |  | 0 | -4 | -165.45 | -661.8 | 施工图无此项
139 | 过墙钢套管制作、安装 DN80 | 个 | 2 | 101.62 | 203.24 | 14 | 25.48 | 356.72 | 12 | -76.14 | 153.48 | 单价核减
140 | 过墙钢套管制作、安装 DN65 | 个 | 10 | 101.62 | 1016.2 |  |  | 0 | -10 | -101.62 | -1016.2 | 单价核减
141 | 过墙钢套管制作、安装 DN50 | 个 | 23 | 79.25 | 1822.75 | 35 | 17.75 | 621.25 | 12 | -61.5 | -1201.5 | 单价核减
| 总平电气工程 |  |  |  | 80010.55 |  |  | 80319.49 |  |  | 308.94
| 分部分项工程 |  |  |  | 77057.84 |  |  | 77162.3694 |  |  | 104.5294
| 土方工程 |  |  |  | 5513.86 |  |  | 5595.89 |  |  | 82.03
142 | 管沟土方开挖 不装车 1.土壤类别：三类土 |  | 79.43 | 12.85 | 1020.68 | 81.15 | 12.81 | 1039.53 | 1.72 | -0.04 | 18.85
143 | 管沟土方回填 原土夯填 |  | 79.43 | 4.98 | 395.56 | 81.15 | 4.88 | 396.01 | 1.72 | -0.1 | 0.45
144 | 垫层 100厚C20混凝土垫层 |  | 7.42 | 552.24 | 4097.62 | 7.40 | 562.21 | 4160.35 | -0.02 | 9.97 | 62.73
| 总平电气安装工程 |  |  |  | 46692.82 |  |  | 46664.204 |  |  | -28.616
145 | 配电箱 APE.XF 安装方式：混凝土支高300mm安装 箱内元器件祥电施-DQ-01 含基础 | 台 | 1 | 3867.01 | 3867.01 | 1 | 3099.71 | 3099.71 | 0 | -767.3 | -767.3 | 单价核减
146 | 电缆手井(长x宽x深) 600x600x1000 做法参照JD5-151 1.规格（内空）：600x600x800mm 2.C20垫层，厚100mm 3.水泥砂浆砌MU7.5号砖，厚120mm 4.井内墙M10水泥砂浆抹面，厚10mm | 座 | 6 | 767.85 | 4607.1 | 7 | 770.28 | 5391.96 | 1 | 2.43 | 784.86
5.C20井盖，规格800*800*100mm
147 | 电缆保护管 埋地敷设 SC80 | m | 147.09 | 50.18 | 7380.98 | 76.80 | 50.18 | 3853.824 | -70.29 | 0 | -3527.156 | 工程量核减
148 | 电缆保护管 埋地敷设 SC50 | m | 9.98 | 33.37 | 333.03 |  |  |  | -9.98 | -33.37 | -333.03 | 施工图无此项
149 | 电缆保护管 埋地敷设 SC32 | m | 269.70 | 21.47 | 5790.46 | 89.88 | 27.62 | 2482.49 | -179.82 | 6.15 | -3307.97 | 工程量核减，单价核增
| 砖、混凝土结构明配 钢管SC50 | m |  |  |  | 32.00 | 57.07 | 1826.24 | 32 | 57.07 | 1826.24 | 送审漏项
| 砖、混凝土结构明配 钢管SC25 | m |  |  |  | 4.80 | 27.97 | 134.26 | 4.8 | 27.97 | 134.26 | 送审漏项
| 砖、混凝土结构明配 JDG25 | m |  |  |  | 34.90 | 23.6 | 823.64 | 34.9 | 23.6 | 823.64 | 送审漏项
150 | 电力电缆 普通敷设 NH-YJV-1kV-4x50mm2 | m | 47.98 | 203.43 | 9760.57 | 85.46 | 201.93 | 17256.94 | 37.48 | -1.5 | 7496.37 | 工程量核增
151 | 电力电缆 普通敷设 WDZCN-B1-YJY-1kV-3x25+2x16mm2 | m | 7.79 | 142.39 | 1109.22 |  |  |  | -7.79 | -142.39 | -1109.22 | 施工图无此项
152 | 电力电缆 普通敷设 WDZCN-B1-YJY-1kV-5x16mm2 | m | 6.76 | 120 | 811.2 | 9.43 | 120 | 1131.6 | 2.67 | 0 | 320.4 | 工程量核增，单价核增
153 | 电力电缆 普通敷设 WDZCN-B1-YJY-1kV-5x6mm2 | m | 93.66 | 56.6 | 5301.16 | 95.20 | 56.61 | 5389.27 | 1.54 | 0.01 | 88.11
| 电力电缆 普通敷设 WDZCN-B1-YJY-1kV-5x2.5mm2 | m |  |  |  | 4.72 | 31.63 | 149.29 | 4.72 | 31.63 | 149.29
154 | 电力电缆 普通敷设 BTTRZ-5x2.5mm2 | m | 186.43 | 33.28 | 6204.39 | 9.43 | 31.55 | 297.52 | -177 | -1.73 | -5906.87 | 工程量核减
155 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)16 (五芯) | 个 | 2 | 191.3 | 382.6 | 4 | 153.82 | 615.28 | 2 | -37.48 | 232.68
156 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)25 (五芯) | 个 | 2 | 291.11 | 582.22 |  |  |  | -2 | -291.11 | -582.22 | 施工图无此项
157 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)70 (四芯) | 个 | 2 | 281.44 | 562.88 | 2 | 243.92 | 487.84 | 0 | -37.52 | -75.04
| 管内穿线 铜芯 WDZCN-B1-BYJ-16mm2 | m |  |  |  | 147.20 | 20.44 | 3008.77 | 147.2 | 20.44 | 3008.77 | 送审漏项
| 管内穿线 动力线路 铜芯 WDZCN-B1-BYJ-2.5mm2 | m |  |  |  | 171.60 | 4.17 | 715.57 | 171.6 | 4.17 | 715.57 | 送审漏项
| 总平电气消防电安装工程 |  |  |  | 24851.16 |  |  | 24902.2754 |  |  | 51.1154
158 | 电缆保护管 埋地敷设 SC80 | m | 268.63 | 50.18 | 13479.85 | 268.63 | 50.18 | 13479.8534 | 0 | 0 | 0.0034
159 | 控制电缆 普通敷设 WDZCN-B1-KYJY-2x1.5mm2 | m | 552.60 | 10.73 | 5929.4 | 552.60 | 10.73 | 5929.4 | 0 | 0 | 0
160 | 控制电缆头 终端头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 12 | 176.44 | 2117.28 | 12 | 176.34 | 2116.08 | 0 | -0.1 | -1.2
| 管内穿线 24V直流电源线 WDZCN-B1-BYJ-4.0mm2 | m | 119.56 | 5.48 | 655.19 | 119.56 | 5.95 | 711.382 | 0 | 0.47 | 56.192
| 管内穿线 多芯软导线 WDZCN-B1-RYJS-2x1.5mm2 | m | 328.22 | 6.88 | 2258.15 | 328.22 | 6.87 | 2254.87 | 0 | -0.01 | -3.28
| 管内穿线通信总线 WDZCN-B1-RYJSP-2X1.5mm2 | m | 59.78 | 6.88 | 411.29 | 59.78 | 6.87 | 410.69 | 0 | -0.01 | -0.6
| 一体化泵房消防水及室外消火栓给水工程 |  |  |  | 660463.39 |  |  | 563635.19 |  |  | -96828.2
| 分部分项工程 |  |  |  | 652458.21 |  |  | 555246.15 |  |  | -97212.06
| 土方工程 |  |  |  | 1292.68 |  |  | 1281.8 |  |  | -10.88
161 | 管沟土方开挖 不装车 1.土壤类别：三类土 |  | 72.50 | 12.85 | 931.63 | 72.50 | 12.8 | 928 | 0 | -0.05 | -3.63
162 | 管沟土方回填 原土夯填 |  | 72.50 | 4.98 | 361.05 | 72.50 | 4.88 | 353.8 | 0 | -0.1 | -7.25
| 总平喷淋管 |  |  |  | 20816.44 |  |  | 19895.84 |  |  | -920.6
163 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 91.81 | 205.91 | 18904.6 | 91.81 | 195.89 | 17984.66 | 0 | -10.02 | -919.94 | 单价核减
164 | 喷淋系统水泵接合器 多用式SQD100-1.6型 | 套 | 2 | 955.92 | 1911.84 | 2 | 955.59 | 1911.18 | 0 | -0.33 | -0.66
| 总平消火栓给水管 |  |  |  | 18466.83 |  |  | 17911.78 |  |  | -555.05
165 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 131.84 | 140.07 | 18466.83 | 131.84 | 135.86 | 17911.78 | 0 | -4.21 | -555.05 | 单价核减
| 泵房压力排水 |  |  |  | 5678.27 |  |  | 4743.84 |  |  | -934.43
166 | 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.6MPa 含水压试验、管道冲洗通水 | m | 6.50 | 140.06 | 910.39 | 3.50 | 135.86 | 475.51 | -3 | -4.2 | -434.88 | 单价核减
167 | 内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 6.86 | 114.75 | 787.19 | 6.86 | 111.54 | 765.16 | 0 | -3.21 | -22.03
168 | 管道刷油 管道刷调和漆两遍 | ㎡ | 4.25 | 11.73 | 49.85 | 3.17 | 11.72 | 37.15 | -1.08 | -0.01 | -12.7
169 | 可挠橡胶软接头 DN80 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 603.29 | 1206.58 | 2 | 372.78 | 745.56 | 0 | -230.51 | -461.02 | 单价核减
170 | 闸阀 DN80 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 631.63 | 1263.26 | 2 | 630.68 | 1261.36 | 0 | -0.95 | -1.9
171 | 止回阀 DN80 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 730.5 | 1461 | 2 | 729.55 | 1459.1 | 0 | -0.95 | -1.9
| 一体化泵房 |  |  |  | 606203.99 |  |  | 511412.89 |  |  | -94791.1
172 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 24.28 | 205.91 | 4999.49 | 29.11 | 195.89 | 5702.36 | 4.83 | -10.02 | 702.87 | 单价核减
173 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 32.29 | 140.06 | 4522.54 | 29.17 | 135.86 | 3963.04 | -3.12 | -4.2 | -559.5 | 单价核减
174 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 连接方式：沟槽连接 公称压力:1.60MPa | m | 0.50 | 105.7 | 52.85 | 0.50 | 101.04 | 50.52 | 0 | -4.66 | -2.33 | 单价核减
175 | 国标壁厚内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 连接方式：螺纹连接 公称压力:1.60MPa | m | 1.56 | 80.62 | 125.77 | 6.20 | 76.12 | 471.94 | 4.64 | -4.5 | 346.17 | 单价核减
176 | 管道刷油 管道刷调和漆两遍 | ㎡ | 20.65 | 11.73 | 242.22 | 26.62 | 11.72 | 311.99 | 5.97 | -0.01 | 69.77
177 | 管道支架制作、安装 ∠40*4 | kg | 25.14 | 21.32 | 535.98 | 77.88 | 21.28 | 1657.29 | 52.74 | -0.04 | 1121.31
178 | 管道支架刷油 管道支架除锈后防腐,采用环氧煤沥青涂料,普通级(三油),厚度不小于0.3mm | kg | 25.14 | 2.99 | 75.17 | 77.88 | 2.98 | 232.08 | 52.74 | -0.01 | 156.91
179 | 闸阀 DN150 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 9 | 1351.15 | 12160.35 | 12 | 1349.91 | 16198.92 | 3 | -1.24 | 4038.57 | 工程量核增
180 | 闸阀 DN100 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 1 | 908.66 | 908.66 | 10 | 907.52 | 9075.2 | 9 | -1.14 | 8166.54 | 工程量核增
181 | 闸阀 DN65 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 503.47 | 1006.94 | 4 | 502.52 | 2010.08 | 2 | -0.95 | 1003.14 | 工程量核增
182 | 放水阀 DN65 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 4 | 503.47 | 2013.88 |  |  | 0 | -4 | -503.47 | -2013.88 | 施工图无此项
183 | 消声止回阀 DN150 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 1696.63 | 3393.26 | 2 | 1695.39 | 3390.78 | 0 | -1.24 | -2.48
184 | 消声止回阀 DN100 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 874.64 | 1749.28 | 2 | 873.5 | 1747 | 0 | -1.14 | -2.28
185 | 止回阀 DN65 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 543.87 | 1087.74 |  |  |  | -2 | -543.87 | -1087.74 | 施工图无此项
186 | 止回阀 DN50 1、连接方式：螺纹连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 4 | 327.7 | 1310.8 |  |  |  | -4 | -327.7 | -1310.8 | 施工图无此项
187 | 泄压阀 DN65 1、连接方式：法兰连接 2、启泵压力：0.56MPa | 个 | 2 | 1008.11 | 2016.22 |  |  |  | -2 | -1008.11 | -2016.22 | 施工图无此项
188 | 蝶阀 DN150 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 945.55 | 1891.1 | 1 | 944.31 | 944.31 | -1 | -1.24 | -946.79 | 工程量核减，单价核减
189 | 蝶阀 DN100 PN=1.6MPa 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 3 | 671.85 | 2015.55 | 1 | 681.62 | 681.62 | -2 | 9.77 | -1333.93 | 工程量核减，单价核减
190 | 蝶阀 DN65 PN=1.6MPa 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 3 | 432.01 | 1296.03 |  |  |  | -3 | -432.01 | -1296.03 | 工程量核减，单价核减
| 蝶阀 DN125 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 |  |  |  | 1 | 812.33 | 812.33 | 1 | 812.33 | 812.33 | 送审漏项
191 | Y型过滤器 DN200 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 4 | 2655.13 | 10620.52 |  |  |  | -4 | -2655.13 | -10620.52 | 施工图无此项
| Y型过滤器 DN150 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 |  |  |  | 1 | 776.13 | 776.13 | 1 | 776.13 | 776.13 | 送审漏项
| Y型过滤器 DN100 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 |  |  |  | 1 | 467.69 | 467.69 | 1 | 467.69 | 467.69 | 送审漏项
192 | 可曲挠橡胶接头 DN150 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 1043.48 | 2086.96 | 6 | 656.06 | 3936.36 | 4 | -387.42 | 1849.4 | 工程量核增，单价核减
193 | 可挠橡胶软接头 DN100 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 692.43 | 1384.86 | 2 | 437.62 | 875.24 | 0 | -254.81 | -509.62 | 单价核减
194 | 水锤消除器 DN150 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 1750.75 | 3501.5 | 2 | 1544.58 | 3089.16 | 0 | -206.17 | -412.34 | 单价核减
195 | 水锤消除器 DN100 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 | 2 | 1290.13 | 2580.26 | 2 | 1289 | 2578 | 0 | -1.13 | -2.26 | 单价核减
| 安全泄压阀 DN150 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 |  |  |  | 1 | 2352.18 | 2352.18 | 1 | 2352.18 | 2352.18 | 送审漏项
| 安全泄压阀 DN100 1、连接方式：法兰连接 2、公称压力：PN=1.60MPa | 个 |  |  |  | 1 | 1768.06 | 1768.06 | 1 | 1768.06 | 1768.06 | 送审漏项
| 试水用减压稳压型消火栓栓口 DN65 栓口出水压力0.35-0.5MPa | 套 |  |  |  | 4 | 271.74 | 1086.96 | 4 | 271.74 | 1086.96 | 送审漏项
196 | 压力开关 DN150 启泵压力0.30MPa | 个 | 1 | 1000.83 | 1000.83 | 1 | 258.92 | 258.92 | 0 | -741.91 | -741.91 | 单价核减
197 | 压力开关 DN100 启泵压力0.30MPa | 个 | 1 | 820.89 | 820.89 | 1 | 258.92 | 258.92 | 0 | -561.97 | -561.97 | 单价核减
198 | 吸水喇叭口 含支架 | 个 | 4 | 414.2 | 1656.8 | 4 | 94.54 | 378.16 | 0 | -319.66 | -1278.64 | 单价核减
199 | 流量测试装置 DN65 精度为0.4级 | 台 | 4 | 1301.48 | 5205.92 |  |  |  | -4 | -1301.48 | -5205.92 | 分流量与压力检测
| 流量检测装置 | 台 |  |  |  | 2 | 478.17 | 956.34 | 2 | 478.17 | 956.34
| 压力检测装置 | 台 |  |  |  | 2 | 482.55 | 965.1 | 2 | 482.55 | 965.1
200 | 压力表 | 台 | 10 | 185.16 | 1851.6 | 8 | 162.26 | 1298.08 | -2 | -22.9 | -553.52 | 工程量核减，单价核减
201 | 柔性防水套管制作、安装 DN150 | 个 | 2 | 869.18 | 1738.36 | 4 | 859.71 | 3438.84 | 2 | -9.47 | 1700.48 | 工程量核增
| 柔性防水套管制作、安装 DN200 | 个 |  |  |  | 1 | 1072.92 | 1072.92 | 1 | 1072.92 | 1072.92 | 送审漏项
| 刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 |  |  |  | 2 | 286.49 | 572.98 | 2 | 286.49 | 572.98 | 送审漏项
| 刚性防水套管制作安装 DN200 | 个 |  |  |  | 6 | 707.15 | 4242.9 | 6 | 707.15 | 4242.9 | 送审漏项
| 热镀锌钢管 DN200 公称压力:1.60MPa 预埋管1,含卡槽 | m |  |  |  | 5.50 | 335.22 | 1843.71 | 5.5 | 335.22 | 1843.71 | 送审漏项
| 热镀锌钢管 DN50 公称压力:1.60MPa 预埋管2,含卡槽 | m |  |  |  | 2.20 | 97.71 | 214.96 | 2.2 | 97.71 | 214.96 | 送审漏项
| 球墨铸铁管消防取水口 公称压力:1.60MPa 做法详见施工图 | 个 |  |  |  | 1 | 7101.38 | 7101.38 | 1 | 7101.38 | 7101.38 | 送审漏项
| 潜水泵 Q=30m3/h H=16m N=3.0KW 1、一用一备,液位自动控制启停 2、含控制柜及电机检查接线 | 台 |  |  |  | 2 | 3031.72 | 6063.44 | 2 | 3031.72 | 6063.44 | 泵站单分出
202 | 地埋式箱泵一体化消防泵站 有效容积360m3 L*B*H=20m*10m*3m 立式室内消火栓泵 Q=15L/S H=65m N=18.5kW 一用一备 提供CCCF及检测报告 立式室内喷淋泵 Q=15L/S H=65m N=18.5k 一用一备 提供CCCF及检测报告 排水泵(设于泵房内)Q=30m3/h H=16m N=3.0KW，一用一备,液位自动控制启停 喷淋稳压设备/消火栓稳压设备 设备运行压力:Po=0.32MPa,Ps1=0.35MPa,Ps2=0.41MPa 配用水泵参数:Q=1.0L/S,H=38m,N=0.75kW 每套配两台水泵、一个立式隔膜式气压罐(SQL1000*0.6),设备安装参考17S205 室内消火栓控制柜 星三角启动+双电源+机械应急装置 IP55 提供CCCF及检测报告 喷淋控制柜 星三角启动+双电源+机械应急装置 IP55 提供CCCF及检测报告 消火栓系统稳压泵控制柜 喷淋系统稳压泵控制柜 | 台 | 1 | 532351.66 | 532351.66 | 1 | 418567 | 418567 | 0 | -113784.66 | -113784.66 | 单价核减
| 一体化泵房-基础部分 |  |  |  | 213022.98 |  |  | 216082.53 |  |  | 3059.55
| 分部分项工程 |  |  |  | 189577.34 |  |  | 206232.5331 |  |  | 16655.1931
| A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 24959.64 |  |  | 24798.265 |  |  | -161.375
206 | 挖一般土方 土壤类别：三类土 基础类型：筏板基础 |  | 1066.45 | 14.88 | 15868.78 | 1066.45 | 14.81 | 15794.1245 | 0 | -0.07 | -74.6555
207 | 回填方 土质要求：原土回填 回填深度：5m以内 |  | 882.87 | 7.39 | 6524.41 | 882.87 | 7.35 | 6489.0945 | 0 | -0.04 | -35.3155
208 | 余土弃置 运距：1公里 |  | 183.58 | 8.88 | 1630.19 | 183.58 | 8.7 | 1597.146 | 0 | -0.18 | -33.044
209 | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距：2km | ·km | 367.16 | 2.55 | 936.26 | 367.16 | 2.5 | 917.9 | 0 | -0.05 | -18.36
| A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 164617.7 |  |  | 168108.7251 |  |  | 3491.0251
210 | 筏板碎石垫层 厚100mm 1、垫层材料种类:碎石 2、垫层厚度:100mm厚 |  | 24.38 | 205.14 | 5001.31 | 24.38 | 205.07 | 4999.6066 | 0 | -0.07 | -1.7034
211 | 垫层 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C15 |  | 20.96 | 601.83 | 12614.36 | 24.38 | 548.36 | 13369.0168 | 3.42 | -53.47 | 754.6568
212 | 止水围护 混凝土种类:商品普通砼 混凝土强度等级:C30膨胀混凝土 |  | 5.4 | 1023.07 | 5524.58 | 6.35 | 969.79 | 6158.1665 | 0.95 | -53.28 | 633.5865
213 | 满堂基础 混凝土种类:泵送商品普通砼 混凝土强度等级:C30 P6 |  | 191.47 | 572.01 | 109522.75 | 191.47 | 571.84 | 109490.2048 | 0 | -0.17 | -32.5452
214 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 6.86 | 4658.12 | 31954.7 | 6.86 | 4969.64 | 34091.7304 | 0 | 311.52 | 2137.0304 | 材料单价差额
| 单价措施项目 |  |  |  | 13451.68 |  |  | 13325.543 |  |  | -126.137
| 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 7388.2 |  |  | 6628.883 |  |  | -759.317
215 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 29.54 | 33.32 | 984.27 | 6.82 | 33.32 | 227.2424 | -22.72 | 0 | -757.0276 | 工程量计算差额
216 | 满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 114.54 | 55.91 | 6403.93 | 114.54 | 55.89 | 6401.6406 | 0 | -0.02 | -2.2894
| 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 1547.02 |  |  | 1523.69 |  |  | -23.33
217 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1547.02 | 1547.02 | 1 | 1523.69 | 1523.69 | 0 | -23.33 | -23.33
| 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 4516.46 |  |  | 5172.97 |  |  | 656.51
218 | 混凝土泵送 |  | 194.34 | 23.24 | 4516.46 | 225.5 | 22.94 | 5172.97 | 31.16 | -0.3 | 656.51 | 工程量计算差额
| 室外地坪拆除恢复 |  |  |  | 28388 |  |  | 24427.38 |  |  | -3960.62
| 分部分项工程 |  |  |  | 25995.64 |  |  | 23630.768 |  |  | -2364.872
| 土石方工程 |  |  |  | 3807.27 |  |  | 5557.1786 |  |  | 1749.9086
219 | 拆除路面 150厚C25砼浇筑 | ㎡ | 184.58 | 13.6 | 2510.29 | 186.74 | 26.48 | 4944.88 | 2.16 | 12.88 | 2434.59 | 增加切缝机切缝
220 | 废渣弃置 1、各类拆除的石渣等 2、含装车、运输 3、运距：第1km |  | 59.99 | 21.62 | 1296.98 | 28.01 | 16.08 | 450.4008 | -31.98 | -5.54 | -846.5792 | 工程量计算差额
| 土石方运输每增1km 1、各类拆除的石渣等 2、弃方运距:暂按增运3公里计算，结算时按实际运距进行调整 3、清单工程量按外弃方量乘以增运运距计算 | ·km |  |  |  | 56.02 | 2.89 | 161.8978 | 56.02 | 2.89 | 161.8978
| 道路工程 |  |  |  | 22188.37 |  |  | 18033.3994 |  |  | -4154.9706
221 | 路床(槽)整形 土基压实 | ㎡ | 184.58 | 3.82 | 705.1 | 0 | 0 | 0 | -184.58 | -3.82 | -705.1 | 本工程为沟槽顶硬化
| 回填级配砂石 厚100 1、厚度:100m 2、部位：沟槽顶 |  |  |  |  | 18.67 | 195.71 | 3653.9057 | 18.67 | 195.71 | 3653.9057 | 送审按100厚配砂石+150厚路面计，审核分开计；主要为工程量计算差额。
222 | 硬化C25混凝土路面 厚150 1、混凝土种类、强度等级:C25 2、厚度:150mm 3、部位：沟槽顶 4、水泥砼面板拉毛、打磨处理，含养护、模板安拆等 | ㎡ | 184.58 | 116.39 | 21483.27 |  |  |  | -184.58 | -116.39 | -7103.7763
| 沟槽顶硬化C25混凝土 | m3 |  |  |  | 28.01 | 513.37 | 14379.4937
| 单价措施项目 |  |  |  | 1181.79 |  |  | 40.19 |  |  | -1141.6
| 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 1181.79 |  |  | 0 |  |  | -1181.79
223 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1181.79 | 1181.79 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1181.79 | -1181.79 | 本工程不需要压路机
| 其他工程 | [6 empty] | 40.19 |  |  | 40.19
| 沟槽顶硬化 胶合板模板 木支撑 1、模板、支撑材质:木模板、木支撑 2、部位：沟槽顶硬化 | ㎡ |  |  |  | 1.19 | 33.77 | 40.19 | 1.19 | 33.77 | 40.19
| 安装工程 |  |  |  | 1262847.37 |  |  | 1108814.84 |  |  | -154032.53
| 建筑市政工程 |  |  |  | 247144.01 |  |  | 242563.03 |  |  | -4580.98
| 建筑市政+安装工程合计 |  |  |  | 1509991.38 |  |  | 1351377.87 |  |  | -158613.51 | -10.5%