附件15

博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造

（征求意见稿）意见征询回单

工程名称：博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造

博白县教育局： 现将我中心评审后的《博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造》（七审征求意见稿），评审结果预算控制价1351377.87元，与送审预算控制价1509991.38元相比，审减158613.51元，送达贵单位，电子版已发至你单位相关邮箱，请于收到之日起5个工作日内将书面反馈意见送交我中心。逾期未复，则视同认可评审结论。 附：《博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造7审稿》 博白县财政投资评审中心 2025年12月15日 评审单位送达人（签名）： 建设单位签收人（签名）： 通知时间：2025年12月12日 签收时间： 送达时间：

对博白县亚山镇中心幼儿园保教楼改造6审稿的意见： - 室内消防电工程 - 火灾报警控制器贵港有信息价，256点以下是5752.21元/台 - 回复：已改 - 总平电气工程 - 这里应是选铜芯定额 - 回复：已改 单位及负责人签章 年 月 日

注:反馈意见若篇幅较长请另附页,并在每一页上盖章、签字。