广西壮族自治区政府采购

公开招标文件（货物）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目编号：GXZC2025-G1-000392-GXGJ

项目名称：广西体操武术运动发展中心2025年体育服装器材采购

项目所属区划：广西壮族自治区

采 购 人：广西体操武术运动发展中心

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2025年3月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	39

第一节 投标人须知前附表	39

第二节 投标人须知正文	46

一、总  则	46

二、招标文件	49

三、投标文件的编制	50

四、开    标	52

五、资格审查	53

六、评   标	54

七、中标和合同	55

九、其他事项	61

第四章  评标方法及评分标准	62

第一节 评标方法	62

第二节 评标程序	62

第三节 评分标准	65

第四节 中标候选人推荐原则	71

第五节 评标报告	71

第五章 拟签订的合同文本	72

第六章 投标文件格式	83

第一节 投标文件外层包装封面格式	84

第二节 资格证明文件格式	85

第三节 商务文件格式	93

第四节 技术文件格式	103

第五节 报价文件格式	109

第六节 其他文书、文件格式	115

第七章 质疑、投诉证明材料格式	116

第一节 质疑函（格式）	117

第二节 投诉书（格式）	120

- 第一章  招标公告

广西国建项目管理有限公司关于广西体操武术运动发展中心2025年体育服装器材采购（GXZC2025-G1-000392-GXGJ）公开招标公告

项目概况

广西体操武术运动发展中心2025年体育服装器材采购  招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年4月8日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-000392-GXGJ

项目名称：广西体操武术运动发展中心2025年体育服装器材采购

预算金额：374.03万元

最高限价（如有）：374.03万元

采购需求：男子体操比赛服36套、男子体操青少年比赛服16套、男子体操训练长裤36条、女子长袖体操服20件、女子背心体操服20件、艺术体操比赛服30件、蹦床比赛服(男)26套、蹦床比赛服(女)18套、新型散打比赛服装（男子）40套、新型散打比赛服装（女子）24套、技巧比赛服20套、大集体比赛服20套、体操鞋120双、男子武术比赛服8套、女子武术比赛服6套、武术鞋35双、运动套服（长裤+长袖）168套、运动长羽绒服168件、运动短袖168套、运动鞋168双、杠铃1付、深蹲架1付、跑步机9台、保护凳3张、高低杠保护台3套、360°翻腾保护架3套、按摩床3床、山羊挺身器2台、墙体保护垫148平方、跳马折叠板3块、U 型垫3块、撑手垫3块、体操落地垫40套、单杠倒立架（拆装式）5付、双杠倒立架（拆装式）6付、体操项目护腕30付、高低杠保护带3套、高低杠反弹倒立辅助器2套、高低杠倒立架2个、女子体操跳板（5簧）5个、平衡木折叠辅助木7块、平衡木保护垫10张、底层泡沫绷带50卷、女子体操项目连掌护腕10对、女子体操项目护掌40对、跳高垫4套、小马辅助器2个、艺术体操半跟袜 650双、艺术体操半跟鞋 360双、专项艺术体操鞋 30双、艺术体操绳20根、艺术体操圈20个、艺术体操球20个、艺术体操棒20副、艺术体操专项器械（带）40条、艺术体操专项器械（带棍）40根、艺术体操专项卷带器40个、艺术体操专项圈套10个、艺术体操项目器械装饰纸30卷、艺术体操项目压腿垫20张、大蹦床网面18张、大蹦床弹簧9套、双蹦床网面1张、双蹦床弹簧1套、蹦床鞋102双、玻璃钢矩形棒20根、拳套（粘扣式）70副、泰拳裤74条、护齿90个、散打脚靶10个、连体护径护脚背40副、重力跳绳50条、护脚背70副、缠手绑带90副、沙袋2个、新型散打比赛护具32套、男子加厚护胸10件、控体重服16套、训练橡皮筋20条、可调节拉力器8套、哑铃24付、单轴保护腰带2条、全套双轴保护腰带1套、四合一训练跳箱2套、硬助跳板1个、规定南棍12根、规定南刀100把、规定剑10把、规定刀5把、规定棍12根、对练枪12根、三节棍10根、剑穗30个、太极扇10把、枪缨100个、武术训练裤45件、平衡软榻10个、滑行盘10个、镁粉56箱、镁粉盒3个、秒表50块、肌贴45箱、肉色胶布25箱、运动大胶布10箱、拉力胶带80条、沙袋80对、沙衣40件、护腰带66条、护肘80付、护腕100对、护踝（肉色）186对、护膝（肉色）100个、弹力带50盒、瑞士球15个、狼牙棒泡沫轴10个、白色胶布（条纹运动胶布）5箱、漂力普绷带100卷、弹力圈12盒、壶铃6副、杠铃片2套；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：详见采购需求。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑本项目属于部分预留份额专门面向中小企业（即产品制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)采购的项目，专门面向中小企业预留份额为采购金额的30%，其中专门面向小微企业预留份额为采购金额的100%。

□非专门面向中小企业采购的项目

其他要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年3月18日起至2025年3月25日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需通过账号或者CA登录“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传投标文件。

售价：招标文件工本费每本  0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年4月8日9时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。电子投标具体操作流程见“广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心-项目采购-常见问题”。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-办事指南” 或者登陆“广西政府采购云平台”电子卖场，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置-常见问题-CA管理”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025年4月8日9时30分在“广西政府采购云平台”电子开标大厅（广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号）。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需通过制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场在规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（6）本项目不接受未登陆“广西政府采购云平台”获取本项目采购文件的供应商投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）： 37000.00元。（必须足额交纳）

投标人应于投标文件递交截止时间前将投标保证金以银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等非现金形式提交。采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等形式的，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的票据或保函、保险单原件；采用银行转账、电汇、网上支付形式的，投标人须于投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人基本账户转至采购代理机构指定账户。缴纳时注明项目编号（财务室电话：0771- 4915599）：

开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行

银行账号：8001 1543 5100 035

2. 网上查询地址

（http：//www.ccgp.gov.cn）中国政府采购网、（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区政府采购网、（http：//gxggzy.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区公共资源交易中心。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

6.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西体操武术运动发展中心

地 址：南宁市星光大道11号

联系人及联系方式：谭老师、潘老师  0771-4802569

2.采购代理机构信息

名 称：广西国建项目管理有限公司

地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

联系方式：0771-4915959

3.项目联系方式

项目联系人：潘新华

电 话：0771-4915959

保证金退付联系人：张艳芬       联系电话：0771-4915599

公司邮箱：gxguojian@126.com    邮编：530000

广西国建项目管理有限公司

- 2025年3月18日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）本项目采购范围包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 |  | 数量 | 单价上控价（元） | 货物参数 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 1 | 男子体操比赛服 | 套 |  | 36 | 2875.00 | （按要求看样图量身定做）面料：丝绒/转移印、锦纶布/转移印 男子体操比赛服，含上衣、短裤、长裤。1、上衣：进口四面弹力冰花绒+数码印 ，面料成分涤纶90%+氨纶20%。 2、短裤、长裤面料成分锦纶82%+氨纶18%。 | 工业 |
|  | 2 | 男子体操青少年比赛服 | 套 |  | 16 | 1209.00 | （按要求量身定做）面料：丝绒/转移印、锦纶布/转移印（含上衣、短裤、长裤） | 工业 |
|  | 3 | 男子体操训练长裤 | 条 |  | 36 | 380.00 | （按要求量身定做）面料：丝绒/转移印、锦纶布/转移印 | 工业 |
|  | 4 | 女子长袖体操服 | 件 |  | 20 | 2898.75 | （按要求量身定做）面料：亚光氨纶烫金/手制水钻，锦纶布/转移印，胸部印花;袖子印花软纱；水钻为DMC钻、捷克钻，每件服装不少于1600颗。 女子长袖体操服： 1、进口四面弹烫金+印花渐变纱网+进口莱卡印花； 2、服装面料中氨纶部分涤纶含量 80%，尼龙含量 20%； 3、DMC钻、捷克钻不少于1600颗。 | 工业 |
|  | 5 | 女子背心体操服 | 件 |  | 20 | 2000.00 | （按要求量身定做）面料：亚光氨纶烫金/手制水钻，锦纶布/转移印，胸部印花；水钻为DMC钻、捷克钻，每件服装不少于1600颗。 | 工业 |
|  | 6 | 艺术体操比赛服 | 件 |  | 30 | 4800.00 | 款式：看样图量身定做，面料：亚光氨纶、弹力网布、丝绒，手制珠花、水钻、亮片。根据个人技术难度、舞蹈、音乐等风格和竞赛规则要求一对一个性设计。 | 工业 |
|  | 7 | 蹦床比赛服(男) | 套 |  | 26 | 2740.00 | 定制、看样图按要求量身定做。面料：转移印/锦纶布、丝绒。 蹦床比赛服(男)，含上衣、短裤、长裤。 1、上衣：进口四面弹力冰花绒+数码印 ，面料成分涤纶90%+氨纶20%。 2、短裤、长裤面料成分锦纶82%+氨纶18%。 | 工业 |
|  | 8 | 蹦床比赛服(女) | 套 |  | 18 | 2750.00 | 定制、看样图按要求量身定做。面料：亚光氨纶、锦纶布/手制水钻，水钻为DMC钻、捷克钻，每件服装不少于1500颗。 | 工业 |
|  | 9 | 新型散打比赛服装（男子） | 套 |  | 40 | 430.00 | 功能用途：武术散打比赛、训练服装。 1、材质工艺：机械弹梭织面料车缝，胶浆印花。 2、性能：微弹面料，不易起球、变色、缩水、吸湿排汗、舒适透气。 ◆3、技术指标： 成份P98%SP2%； 摩擦色牢度：干：≥4.0级，湿：≥4.0级 ◆4、面料色牢度、甲醛含量通过国家认可第三方检测机构检测合格。 5、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款。 6、如通过中国武术协会、国际武术联合会（IWUF）认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 参考图片： | 工业 |
|  | 10 | 新型散打比赛服装（女子） | 套 |  | 24 | 427.20 | 1、功能用途：武术散打比赛、训练服装。 2、材质工艺：机械弹梭织面料车缝，胶浆印花。 性能：微弹面料，不易起球、变色、缩水、吸湿排汗、舒适透气。 ◆3、技术指标： 成份P98%SP2%； 摩擦色牢度：干：≥4.0级，湿：≥4.0级 ◆4、面料色牢度、甲醛含量通过国家认可第三方检测机构检测合格。 5、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款。 6、如通过中国武术协会、国际武术联合会（IWUF）认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 11 | 技巧比赛服 | 套 |  | 20 | 4500.00 | 量身定制。按要求量身定做， 面料： 1、锦氨纶面料，成份：84%锦纶16%氨纶 2、高弹锦氨纶加密网面料，60g/㎡ 3、钻：品类：出口品质电镀 仿奥玻璃/琉璃水钻---手缝钻；数量：400颗 4、小钻：品类：精品仿奥玻璃水钻；数量：不少于6000颗。 5、根据个人技术难度、舞蹈、音乐等风格和竞赛规则要求一对一个性设计。 | 工业 |
|  | 12 | 大集体比赛服 | 套 |  | 20 | 800.00 | 款式：按要求量身定做 面料： 1、锦氨纶面料，成份：84%锦纶16%氨纶 2、高弹锦氨纶加密网面料，60g/㎡ 3、钻：品类：出口品质电镀 仿奥玻璃/琉璃水钻---手缝钻；数量：不少于400颗 | 工业 |
|  | 13 | 体操鞋 | 双 |  | 120 | 65.00 | 专业训练比赛用，面料：白色棉质面料，防滑胶底。码数33-45码。 参考图片 | 工业 |
|  | 14 | 男子武术比赛服 | 套 |  | 8 | 3445.34 | 单独剪裁，量身定做（包括对练、南拳、太极服） 1、面料：丝绸/真丝弹力缎；手工盘扣、人造水晶、水钻、绣花亮片，钻不少于1600颗。 2、颜色：根据武术套路各项目特点及个人风格进行沟通并选择。 3、款式：根据武术套路各项目特点要求制定。款式、图案和辅料根据个人技术难度、音乐等风格和竞赛规则要求，一对一，个性设计，量身定做。 | 工业 |
|  | 15 | 女子武术比赛服 | 套 |  | 6 | 3561.84 | 单独剪裁，量身定做（包括对练、南拳、太极服） 1、面料：丝绸/真丝弹力缎；手工盘扣、人造水晶、水钻、绣花亮片，钻不少于1600颗。 2、颜色：根据武术套路各项目特点及个人风格进行沟通并选择。 3、款式：根据武术套路各项目特点要求制定。款式、图案和辅料根据个人技术难度、音乐等风格和竞赛规则要求，一对一，个性设计，量身定做。 | 工业 |
|  | 16 | 武术鞋 | 双 |  | 35 | 750.00 | 1、鞋面：采用优质黄牛皮源；独特的鞣制工艺、表面纹理、皮质有肉感饱满，纤维细致而富有弹性，皮质柔软细腻、弹性强、透气性好、耐磨性等特点。 2、鞋底：材料采用运动界超强的超轻耐磨质量橡胶，结合多向底花纹路更好的起到止滑、防滑、防侧拐等功能； 3、鞋垫：鞋垫根据人体工效学结构立体足弓保护，材料使用最新零点发泡材质，具有根据人体自身运动时状态适时适应缓震慢回弹植物弹性、柔软贴肤，脚感舒适；多维编织，久穿不松弛不变形；吸湿性、透气性极佳。 4、如通过中国武术协会认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 5、码数：35-41码 6、款式要求：黑/银/金/蓝/紫/橘/粉/大红 参考图片： | 工业 |
|  | 17 | 运动套服（长裤+长袖） | 套 |  | 168 | 1111.75 | 面料：采用针织防风防泼水面料； 面布：聚酯纤维； 底布：聚酯纤维； 印国旗，国旗材质：硅胶。 | 工业 |
|  | 18 | 运动长羽绒服 | 件 |  | 168 | 1500.00 | 1、里料：100%聚酯纤维。 2、成分：鸭绒≥70%。 3、连帽一体。 4、前胸拉链。款式：长款。 5、长度：达到膝盖位置。 6、门襟增加磁力扣设计。 7、印国旗，国旗材质：硅胶。 | 工业 |
|  | 19 | 运动短袖 | 套 |  | 168 | 299.67 | 1、上衣成分：≥70%聚酯纤维，针织T恤。 2、版型：Y版型、速干型。 3、颜色：黑色、蓝色、红色、白色可选。 4、安全标准：GB18401。 6、印国旗，国旗材质：硅胶。 7、安全类别：B类。 8、具体尺码根据采购人的实际情况确定。 | 工业 |
|  | 20 | 运动鞋 | 双 |  | 168 | 564.50 | 1、帮面：超纤合成革，网布。 2、鞋底：TPU 复合底。 3、鞋外底，中底一片式结构，中部；立体碳纤维复合式结构。 4、尺码36～46（具体尺码数量由采购人定） | 工业 |
|  | 21 | 杠铃 | 付 |  | 1 | 9833.25 | 男子训练杠铃，190公斤，产品采用实心铸铁和高精密电子溶胶制造而成，铸铁比一般铁粉压制产品更耐用耐摔，分量足，外部彩色橡胶采用高精密溶制，不脱胶、五毒无臭、不损伤地板。三孔设计方便手抓，组合起来美观大方，圆孔内附带钢圈，装杠铃杆不磨损胶面。 参考图片： | 工业 |
|  | 22 | 深蹲架 | 付 |  | 1 | 4489.67 | 1、尺寸为579×560mm，调节高度为95-125cm； 2、优质钢管制作，表面喷塑处理，坚固稳定，颜色为红色/银灰色。（2个/副，放置杠铃） 参考图片： | 工业 |
|  | 23 | 跑步机 | 台 |  | 9 | 15140.00 | 1、显示器：显示器约LED18.5吋，多视窗显示 2、心率显示心率显示范围50-256(次/分) 3、外形参考尺寸：2300×960×1750mm 4、输入功率：3.3kW 5、速度范围：0.5-20km/h 6、坡度范围：-5%-18% 7、跑步表面尺寸：1650mm×550mm 8、跑板厚度：25.5mm 9、跑带厚度：3.3mm 10、主立管规格：约50×150×3.0T 11、最大人体质量：200kg 12、设备净重约211KG | 工业 |
|  | 24 | 保护凳 | 张 |  | 3 | 2200.00 | 1、保护凳面尺寸约60×80cm，凳面落地高度为120cm，金属框架 2、用于教练站在上面保护运动员，辅助训练保护器材。 参考图片： | 工业 |
|  | 25 | 高低杠保护台 | 套 |  | 3 | 5152.17 | 1、尺寸：支撑平台长100cm，宽45cm 2、重量：30.5kg 3、材质：支撑平台表面为特制纤维革包覆，内置本体为高强度胶合板，上部粘有高承载海绵，配有特殊的调节锁紧手柄，能够快速方便调节支撑平台的高度。 参考图片： | 工业 |
|  | 26 | 360°翻腾保护架 | 套 |  | 3 | 10300.00 | 1、整体高度为640cm，两立柱之间距离为240cm，腰带升降高度可调节。整体框架高度范围640cm-670cm； 2、牛皮腰带配有旋转装置通过尼龙绳悬挂在框架顶部。 3、拉力系统采用φ0.6cm 的不锈钢丝绳制成，配备快速紧绳装置，使拉绳张紧快速完成。 参考图片： | 工业 |
|  | 27 | 按摩床 | 床 |  | 3 | 650.33 | 1、环保PVC皮革 2、高密度阻燃海绵 3、榉木腿 4、动态最低承重250公斤静态承重可达1200公斤以上。 5、自由可调节床体高低。 6、床长：约185*70cm，高度：51-78cm | 工业 |
|  | 28 | 山羊挺身器 | 台 |  | 2 | 604.33 | 1、垫子采用无味PU皮料设计，防滑耐磨，把手采用包胶防滑套设计，垫子双向可调节，背垫调节旋钮采用自锁式插销设计，各种角度轻松调节使用方便快捷，底管采用加大橡胶脚套包裹设计，安全防滑，不伤地板。 2、器材底座搭配安全保护垫，具体要求如下： （1）材质：高弹性EPDM； （2）规格：≧长100cm*宽100cm； （3）依据EN1569进行测试（载荷1500N、轮宽30mm)m,无损坏抗滚动载荷性能≤0.50mm，通过EN13036-4测试干燥、湿润条件下的摩擦力的检测； （4）依据GB/T 24128-2018，通过地垫面层防霉等级检测，检测结果为0级没有生长； （5）为确保耐用性，模拟实际应用场景，地垫原材料面层环保EPDM橡胶颗粒通过HG/T 3747.1-2011标准检测，其中耐灼烧≥3，耐污≤2，氧指数≥21%。 参考图片： | 工业 |
|  | 29 | 墙体保护垫 | 平方 |  | 148 | 318.00 | 1、尺寸：148㎡ 2、材质：外层PVC机织布，内封软质3cmXPE，底部9mm高强度木板， | 工业 |
|  | 30 | 跳马折叠板 | 块 |  | 3 | 6855.70 | 1、尺寸：440cm×100cm×2.5cm 2、材质：多层桦木板复合体操专用地毯，表层有防滑层。 | 工业 |
|  | 31 | U 型垫 | 块 |  | 3 | 2450.00 | 1、尺寸：约140cm×120cm×21cm 2、材质：产品采用外层PVC 经遍布，上表面为自由操地毯。 3、特点：内胎为XPE 与海绵粘合；稳定性好，安装方便，垫面舒适，弹性适宜。主要用于助跳板运动保护。 | 工业 |
|  | 32 | 撑手垫 | 块 |  | 3 | 1281.10 | 1、尺寸：120cm×100cm×3cm 2、材质：产品外层采用跳马革，内胎采用压缩海绵。 3、特点：安全环保，产品稳定性好，安装方便，垫面防滑、舒适。可承重。底面带硬粘扣，用于连接跑道。主要用于跳马比赛及训练。 | 工业 |
|  | 33 | 体操落地垫1 | 套 |  | 10 | 2800.00 | 1、外套：帆布兰色； 2、内胎：ρ22海绵； 3、约2000mm*3000mm*100mm；有把手结构，内胎为海绵，轻便、搬运方便； 硬适中；耐磨、 防水、结实耐用。 | 工业 |
|  | 34 | 体操落地垫2 | 套 |  | 20 | 2511.53 | 1、外套：帆布兰色； 2、内胎：ρ22海绵； 3、约2000mm*3000mm*50mm。有把手结构，内胎为海绵，轻便、搬运方便；软硬适中；耐磨、 防水、结实耐用。 | 工业 |
|  | 35 | 体操落地垫3 | 套 |  | 10 | 3585.00 | 优质PVC 经遍布、ρ25±2.5 海绵、约2000mm*3000mm*50mm，有把手结构，内胎为海绵，轻便、搬运方便；软硬适中；耐磨、 防水、结实耐用。 | 工业 |
|  | 36 | 单杠倒立架（拆装式） | 付 |  | 5 | 1000.00 | 木制 1、规格：82cm×25cm×12cm 2、重量：1.5kg 3、材质：优质松木和水曲柳，采用木工卯榫工艺，整体连接牢固。 4、特点：表面喷涂环保清漆。 参考图片： | 工业 |
|  | 37 | 双杠倒立架（拆装式） | 付 |  | 6 | 1200.00 | 木制 1、规格：整体长25cm，宽25cm，高 12cm，横杠直径为4cm，长25cm。 2、特点：可拆卸，便于携带，横杠为复合材料制成，防滑抗断裂。 参考图片： | 工业 |
|  | 38 | 体操项目护腕 | 付 |  | 30 | 369.00 | 产品材质：超纤，根据体操运动人员动作特性专门设计，用于鞍马、自由体操等项目训练及比赛，防止手腕受伤，支撑辅助护具。 参考图片： | 工业 |
|  | 39 | 高低杠保护带 | 套 |  | 3 | 1964.50 | 固定式横梁悬挂装置，带有固定件。 | 工业 |
|  | 40 | 高低杠反弹倒立辅助器 | 套 |  | 2 | 8878.00 | 1、杠面φ4cm，杠长170cm，材质为优质玻璃钢外包木页； 2、弹性部件为橡皮筋外包裹高承载海绵， 外覆盖PU革，通过粘扣粘结而成，整体弹性好； 3、外形尺寸约180cm×178cm，杠面高度为95-135cm可调，升降间距为 5cm，横杠升降高度为95cm-135cm之间可调，横杠与弹性部件宽度无级可调； 4、立柱管材质规格：约5cm×5cm×0.2cm； 5、底架横撑材质规格为：约7.5cm×5cm×0.3cm； | 工业 |
|  | 41 | 高低杠倒立架 | 个 |  | 2 | 796.13 | 1、整体长84cm，宽20cm，高15cm。 2、横杠直径为4cm，长74cm。 | 工业 |
|  | 42 | 女子体操跳板（5簧） | 个 |  | 5 | 9062.55 | 1、尺寸：长120cm×宽60cm×高22cm 2、多层复合木弹力表面，覆盖红色无纺地毯，配备2cm厚的高弹力海绵，吸震效果佳。 3、由5根不同高度锥形钢制弹簧精确定位，设有防脱落装置。 4、高温模压2cm多层桦木板底坐，底部装有特制的橡胶防滑垫。 | 工业 |
|  | 43 | 平衡木折叠辅助木 | 块 |  | 7 | 895.50 | 1、整体尺寸为约5000mm×130mm×23mm。 2、内部由XPE组成，超纤外革包覆，表面舒适。 3、整体可折叠，配有包装背包，方便携带，安装简单快捷。 | 工业 |
|  | 44 | 平衡木保护垫 | 张 |  | 10 | 612.37 | 100cm×46cm×2cm/ 外套超纤革+PVC 菱形防滑布，内胎为XPE+海绵 | 工业 |
|  | 45 | 底层泡沫绷带 | 卷 |  | 50 | 22.50 | 1.不粘汗毛，配合运动胶带使用。 2.单独使用可吸汗。 参考图片： | 工业 |
|  | 46 | 女子体操项目连掌护腕 | 对 |  | 10 | 347.00 | 产品材质：米黄色超纤，根据体操运动人员动作特性专门设计，用于跳马、自由体操、平衡木项目训练及比赛，防止手腕、手背受伤，支撑辅助护具。 参考图片： | 工业 |
|  | 47 | 女子体操项目护掌 | 对 |  | 40 | 390.00 | 女子体操专业训练、比赛用，粘扣型。产品材质：纯牛皮，产品厚度在2.3-3.2mm之间；尼龙带子，颜色为米黄色，中间加红色条纹。用于高低杠、单杠、吊环项目训练及比赛，防止抓杠时手皮磨损，舒适耐用、强度高，防水防汗。 参考图片： | 工业 |
|  | 48 | 跳高垫 | 套 |  | 4 | 7750.00 | 100×100×30/45/60/75cm PVC 机织布+海绵 | 工业 |
|  | 49 | 小马辅助器 | 个 |  | 2 | 7350.00 | 辅助练习跳马难度动作用，弧度、高度与标准跳马平台一致，增加弹性装置，提高反弹高度，以便运动员提高训练难度。高度40cm-130cm，平台面宽95cm，有5档木箱可以调节高度。 | 工业 |
|  | 50 | 艺术体操半跟袜 | 双 |  | 650 | 62.38 | 艺术体操项目训练、比赛专用。 1、面料：尼龙、弹性面料 2、颜色：肉色 3、码数：S-L码 参考图片： | 工业 |
|  | 51 | 艺术体操半跟鞋 | 双 |  | 360 | 56.89 | 艺术体操项目训练、比赛专用。 1、面料：绒面 2、颜色：肉色 3、码数：33-38码 | 工业 |
|  | 52 | 专项艺术体操鞋 | 双 |  | 30 | 300.00 | 艺术体操项目训练、比赛专用。 1、面料：绒面 2、颜色：肉色 3、码数：37-38码 4、鞋底为麂皮绒，耐磨擦 参考图片： | 工业 |
|  | 53 | 艺术体操绳 | 根 |  | 20 | 641.25 | 艺术体操项目训练比赛专用，符合全国比赛标准，器械需有国际体操联合会标志。 长：3m 材质：尼龙 | 工业 |
|  | 54 | 艺术体操圈 | 个 |  | 20 | 530.00 | 艺术体操项目训练比赛专用，符合全国比赛标准，器械需有国际体操联合会标志。 材质：塑料 直径：81/85cm 重：300g以上 | 工业 |
|  | 55 | 艺术体操球 | 个 |  | 20 | 860.00 | 艺术体操项目训练比赛专用，符合全国比赛标准，器械需有国际体操联合会标志。 材质：橡胶 直径：18.5cm 重：400g | 工业 |
|  | 56 | 艺术体操棒 | 副 |  | 20 | 1031.38 | 艺术体操项目训练比赛专用，符合全国比赛标准，器械需有国际体操联合会标志。 材料：橡胶 长：44cm 重：150g（每根） | 工业 |
|  | 57 | 艺术体操专项器械（带） | 条 |  | 40 | 574.75 | 艺术体操项目训练比赛专用，符合全国比赛标准，器械需有国际体操联合会标志。 材质：人造丝 长度约6M | 工业 |
|  | 58 | 艺术体操专项器械（带棍） | 根 |  | 40 | 557.88 | 艺术体操项目训练比赛专用，符合全国比赛标准，器械需有国际体操联合会标志。 材质：玻璃钢 长度：60cm（含旋转链） | 工业 |
|  | 59 | 艺术体操专项卷带器 | 个 |  | 40 | 350.00 | 材质：塑料 | 工业 |
|  | 60 | 艺术体操专项圈套 | 个 |  | 10 | 380.00 | 材质：尼龙 | 工业 |
|  | 61 | 艺术体操项目器械装饰纸 | 卷 |  | 30 | 355.00 | 长：33m，宽：1.5cm | 工业 |
|  | 62 | 艺术体操项目压腿垫 | 张 |  | 20 | 1000.00 | 参考尺寸：60*50*30cm | 工业 |
|  | 63 | 大蹦床网面 | 张 |  | 18 | 27980.00 | 此网面与通过体操联合会（FIG）认证的蹦床配套使用，安装后蹦床整体性能需满足体操联合会（FIG）认证标准。进口原料国产网面，符合国家比赛标准 规格：428×214cm，织带4×5mm | 工业 |
|  | 64 | 大蹦床弹簧 | 套 |  | 9 | 10350.00 | 此弹簧与通过体操联合会（FIG）认证的蹦床配套使用，安装后蹦床整体性能需满足体操联合会（FIG）认证标准。蹦床弹簧，符合国家比赛标准 材质：镀锌；Ø3×Ø29×256mm中弹簧110根，Ø4×Ø40×264mm大弹簧8根；可与采购人现在有的1071德国蹦床配套。 | 工业 |
|  | 65 | 双蹦床网面 | 张 |  | 1 | 14666.67 | 专业运动员比赛使用，符合国家比赛标准，网面规格：292cm×92cm。 | 工业 |
|  | 66 | 双蹦床弹簧 | 套 |  | 1 | 9819.00 | 专业运动员比赛使用，符合国家比赛标准；材质：镀锌，每箱由102根弹簧组成。 | 工业 |
|  | 67 | 蹦床鞋 | 双 |  | 102 | 347.00 | 白色四面弹面料、肉色防滑软底。 | 工业 |
|  | 68 | 玻璃钢矩形棒 | 根 |  | 20 | 341.25 | 跳跃节主体玻璃钢矩形棒，矩形棒外形尺寸2.8×2.5cm，壁厚0.3cm 如通过国际体联（FIG）、北京国体世纪体育用品质量认证中心（NSCC）认证的，请在投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖公告。 参考图片： | 工业 |
|  | 69 | 拳套 （粘扣式） | 副 |  | 70 | 535.00 | 一、成套性配置 由左右手拳击拳套组成。 二、功能用途 散打训练比赛使用。 三、材质工艺与性能特点 超纤外套，一次成型乳胶内胆，面料结实耐磨，高效吸能内胆在对抗中能有效保护，掌心穿孔透气，粘扣式设计，穿戴便捷。 四、功能要求 多层密度内胆，吸能效果强，内胆形状契合握拳手型，握拳紧实不费力 ◆五、技术参数 1、撕裂≥45N；剥离≥65N；24H耐水解剥离无脱层现象；干摩擦4级；缝合强度≥200N； 2、耐摩擦色牢度沾色≥3-4，耐汗渍色牢度沾色酸≥3-4，耐汗渍色牢度沾色碱≥3-4，顶破强力≥280N，防水性能≥3级；抗菌性能 AAA级（FZ/T73023-2006）； 3、双层密度仿乳胶内胆；表面硬度8°-10°。 4、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款。 5、如通过中国武术协会、国际武术联合会（IWUF）认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 参考图片： | 工业 |
|  | 70 | 泰拳裤 | 条 |  | 74 | 281.63 | 1、主要材质：尼龙 2、功能用途：泰拳比赛、训练服装。 3、材质工艺与性能特点：尼龙色丁面料车缝，表面针织绣花，颜色鲜艳，立体感强，穿着舒适，透气排汗。 4、如通过国际泰拳联合会（IFMA）认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 参考图片： | 工业 |
|  | 71 | 护齿 | 个 |  | 90 | 34.50 | 1、规格：单码； 2、材质工艺与性能特点：可食用硅胶硫化成型，安全无毒，保护效果好，可根据运动员齿形定形。热定型温度70-90℃； ◆2、技术指标： 铅mg/kg指标：≤5； 镉mg/kg指标：≤5； 汞mg/kg指标：≤5； 六价铬mg/kg指标：≤5； 多溴联苯mg/kg指标：≤5； 多溴二苯醚mg/kg指标：≤5； 3、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款。 参考图片： | 工业 |
|  | 72 | 散打脚靶 | 个 |  | 10 | 450.00 | 1、材质工艺：40*22*13cm、40*22*10cm 超纤面料车缝；PE、EVA泡沫复合内胆； 2、性能特点：持靶面“T”字型凸起结构，手臂、手腕部位有可调节紧固扣带，持靶稳固舒适，靶垫加厚设计，适合力量训练。 3、技术指标： 可靠性：击打≥80000次，不破裂； 面料：耐水解24H；摩擦色牢度：干：≥4.0级，耐磨：1kg/300转 参考图片： | 工业 |
|  | 73 | 连体护径护脚背 | 副 |  | 40 | 354.38 | 1、功能用途：用于武术散打、搏击训练使用。 2、材质工艺：皮革面料，潜水布内里，泡沫内胆。 3、性能特点：内胆高效吸能，防止受伤，穿戴舒适，不易松脱，保护效果好。 4、技术指标： 内胆硬度：16~20°； 面料摩擦色牢度：干：≥4.0级 参考图片： | 工业 |
|  | 74 | 重力跳绳 | 条 |  | 50 | 85.00 | 1、材质工艺： ABS工程塑料+泡棉手柄带轴承，PVC材料绳体。 2、功能用途：手柄加重型，体能、手腕力量、协调性训练使用。 3、产品标准：手柄和绳体转动灵活，绳体耐磨，手柄可加重。 参考图片： | 工业 |
|  | 75 | 护脚背 | 副 |  | 70 | 74.00 | 1、功能用途：武术散打比赛、训练使用，保护脚背，防止运动员受伤。 2、材质工艺与性能特点：PU革、罗纹布面料车缝，穿戴舒适，不易松脱，高效吸能仿乳胶发泡成型内胆。 ◆3、技术指标： （1）面料耐摩擦、耐皂洗、耐水、耐汗渍色牢度均≥3级。 （2）需提供符合技术指标的第三方检测报告。(提供加盖制造商公章证明文件） 4、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款。 5、如通过中国武术协会、国际武术联合会（IWUF）认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 参考图片： | 工业 |
|  | 76 | 缠手绑带 | 副 |  | 90 | 65.00 | 1、规格：5.7cm*3.5m； 2、主要材质 氨纶、涤纶 3、功能用途：拳击比赛、训练使用，有效保护手指、手腕关节。 4、材质工艺与性能特点：氨纶、涤纶面料车缝，有弹性，透气性好。 5、如通过中国武术协会、国际武术联合会（IWUF）认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 参考图片： | 工业 |
|  | 77 | 沙袋 | 个 |  | 2 | 2635.00 | 一、成套性配置：由沙袋体、铁链、轴承转盘组成。 二、功能用途：满足拳、腿法基础训练需求，提高击打力量、速度和拳脚协调性。 三、材质工艺与性能特点：太空革面料、牛津布内里车缝，结实耐磨，多层不同硬度高效吸能泡沫、海绵复合缓震层，铁链轴承转盘固定，受力后自然旋转及摆动。 四、功能要求：多层材料复合，缓震吸能。 ◆五、技术参数： 1、规格：45*140cm、45*160cm； 2、材质：PU太空革12h耐水解，中剥离强度≥60N，牛津布、泡沫、海绵； 3、内胆：多层不同硬度高效吸能泡沫，海绵复合缓解层； 4、固定方式：铁圈、铁链轴承盘固定，受力后自然旋转及摆动。 六、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款。 参考图片： | 工业 |
|  | 78 | 新型散打比赛护具 | 套 |  | 32 | 1423.77 | 1、产品配置：头盔、护胸、拳套、护裆、护脚背、桶包 2、主要材质：超纤、透气革、泡沫、仿乳胶、网布、潜水布、牛津布、ABS、 3、功能用途：用于散打比赛、训练，保护受击打部位，避免受伤。 4、材质工艺与性能特点： （1）头盔超纤面料车缝，高效吸能泡沫复合成型内胆，有效防护耳部、后脑受击打，后脑可调节双粘扣，穿戴不易滑脱； （2）护胸超纤面料、透气革内里车缝，抗冲击力强泡沫压型内胆，可调节双扣带穿戴设计； （3）拳套超纤面料车缝，掌心透气，握感好，高效吸能仿乳胶发泡成型内胆，防止拳峰、手腕部位受伤； （4）护裆超纤、网布面料车缝，透气性好，穿戴舒适，抗冲击强ABS注塑成型外包环保TPR内胆； （5）护脚背潜水布面料车缝，高效吸能仿乳胶发泡成型内胆，粘扣式设计，穿戴舒适； （6）器材包防水牛津布车缝，盛装全套护具，携带方便。 5、如通过中国武术协会、国际武术联合会（IWUF）认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 参考图片： | 工业 |
|  | 79 | 男子加厚护胸 | 件 |  | 10 | 465.00 | 1、主要材质：超纤、泡沫 2、功能用途：拳击训练护具，保护胸部、腹部、肋部。 3、材质工艺与性能特点：超纤面料车缝，可调节双扣带，不易松脱，内胆多种不同硬度泡沫复合成型，高效吸能，抗冲击力强。 参考图片： | 工业 |
|  | 80 | 控体重服 | 套 |  | 16 | 430.00 | 1、材质工艺：干法PU革面料车缝； 2、功能用途：武术散打控制体重使用，减重效果显著。 3、产品标准：面料、版型密闭性高，符合武术散打控制体重要求。 4、如通过中国武术协会，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 参考图片： | 工业 |
|  | 81 | 训练橡皮筋 | 条 |  | 20 | 157.25 | 1、材质工艺：天然乳胶弹力绳，尼龙材料织套、织带。 2、功能用途：腿部手臂力量两用训练，加强手臂腿部肌肉，增加稳定性、敏捷性、爆发力。 3、产品标准：耐久性强，尼龙织套防断裂，携带方便。 参考图片： | 工业 |
|  | 82 | 可调节拉力器 | 套 |  | 8 | 300.00 | 绳长1米2，配有弹力布套，防拉断，防氧化，专业训练级别用弹力绳 参考图片： | 工业 |
|  | 83 | 哑铃1 | 付 |  | 18 | 79.50 | 1、材质工艺：包彩胶 2、功能用途：用于增强手臂、胸、背部力量。 3、产品标准： （1）包胶； （2）2KG 参考图片（项号84-88相同）： | 工业 |
|  | 84 | 哑铃2 | 付 |  | 2 | 98.00 | 1、材质工艺：包彩胶 2、功能用途：用于增强手臂、胸、背部力量。 3、产品标准： （1）包胶； （2）3KG | 工业 |
|  | 85 | 哑铃3 | 付 |  | 1 | 98.00 | 1、材质工艺：包彩胶 2、功能用途：用于增强手臂、胸、背部力量。 3、产品标准： （1）包胶； （2）5KG | 工业 |
|  | 86 | 哑铃4 | 付 |  | 1 | 98.00 | 1、材质工艺：包彩胶 2、功能用途：用于增强手臂、胸、背部力量。 3、产品标准： （1）包胶； （2）6KG | 工业 |
|  | 87 | 哑铃5 | 付 |  | 1 | 98.00 | 1、材质工艺：包彩胶 2、功能用途：用于增强手臂、胸、背部力量。 3、产品标准： （1）包胶； （2）7.5KG | 工业 |
|  | 88 | 哑铃6 | 付 |  | 1 | 98.00 | 1、材质工艺：包彩胶 2、功能用途：用于增强手臂、胸、背部力量。 3、产品标准： （1）包胶； （2）10KG | 工业 |
|  | 89 | 单轴保护腰带 | 条 |  | 2 | 3415.00 | 保护器材，是进行危险动作时系在运动员腰部的柔性腰带，配有转动轴和旋转环，2块柔性层，内穿有一根宽锦纶腰带，长112cm，使用时和保护绳的钢质挂钩连接。 参考图片： | 工业 |
|  | 90 | 全套双轴保护腰带 | 套 |  | 1 | 10530.00 | 保护器材组合，全套由单、双滑轮，保险绳，保险钩，保护腰带五件组成套。双轴保护腰带：保护器材，用于保护体操纵轴转体动作，特制的铝合金制成直径37cm，使用时和保护绳的钢质挂钩连接。 参考图片： | 工业 |
|  | 91 | 四合一训练跳箱 | 套 |  | 2 | 4800.00 | 1、产品特点：四个立边做成圆角，外观顺畅，内填充物为木质框架外贴EVA，增加跳箱重量防止侧滑时减少填充变形，导致外皮松垮。 2、尺寸：90×75×15cm/30cm/45cm/60，每种规格各1个。 3、颜色：黑色磨砂PVC革+黄色 。 | 工业 |
|  | 92 | 硬助跳板 | 个 |  | 1 | 5500.00 | 优质胶合板制作，板面尺寸120×60×22cm，板下有7根弹簧，可拆卸，调节弹性强度。 如通过国际体联（FIG）、北京国体世纪体育用品质量认证中心(NSCC)认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章 | 工业 |
|  | 93 | 规定南棍 | 根 |  | 12 | 660.00 | 1、材质工艺：棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，后墩：铜制，前头：塑胶封口，上漆。 2、功能：武术套路南棍术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广。 3、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路南棍术训练，比赛器械标准。 4、如通过中国武术协会认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 94 | 规定南刀 | 把 |  | 100 | 347.20 | 根据不同队员需求定制。 1、刀身材质：65硅二锰钢制/有刀背；刀柄材质：铝合金配防滑手胶；护手材质：不锈钢。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度：大于90度且回弹不变形。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥。3、功能：武术套路南刀训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广。 4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路南刀训练，比赛器械标准。 5、如通过中国武术协会认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 95 | 规定剑 | 把 |  | 10 | 353.60 | 1、剑身材质：65硅二锰钢制/有剑槽。剑柄：纯铜铸造，剑鞘：木制配铜制配件；剑把：木制；剑身采用手工磨制/抛光；剑身弯度大于90度且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广。 3、功能：武术套路剑术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广。 4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路剑术训练，比赛器械标准。 5、如通过中国武术协会认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 96 | 规定刀 | 把 |  | 5 | 359.40 | 根据不同队员需求定制。 1、刀身材质：65硅二锰钢制/有刀背。刀柄材质：不锈钢铸造，护手盘：纯铜制；刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度 大于90度配且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广。 3、功能：武术套路刀术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广。 4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路刀术训练，比赛器械标准。 5、如通过中国武术协会认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 97 | 规定棍 | 根 |  | 12 | 380.00 | 根据不同队员需求定制。 1、材质工艺：棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，后墩：铜制，前头：塑胶封口，上漆。 2、功能：武术套路棍术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广。 3、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路棍术训练，比赛器械标准。 4、如通过中国武术协会认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 98 | 对练枪 | 根 |  | 12 | 380.00 | 1、材质工艺：铝合金。枪头材质工艺：不锈钢，外加长条形打孔设计。枪缨：尼龙。后墩：铜质。 2、功能：武术套路对练训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广。 3、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路对练训练，比赛器械标准。 4、如通过中国武术协会认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 99 | 三节棍 | 根 |  | 10 | 191.50 | 参数： 1、单节尺寸：直径2.2cm，棍长约60cm，链长约8cm。 2、材质：不锈钢，三节棍配件 | 工业 |
|  | 100 | 剑穗 | 个 |  | 30 | 60.00 | 回笼剑穗 | 工业 |
|  | 101 | 太极扇 | 把 |  | 10 | 120.00 | 材质：竹子扇骨、绸缎扇面，铆钉固定 | 工业 |
|  | 102 | 枪缨 | 个 |  | 100 | 55.00 | 尼龙，专业武术训练比赛用。 | 工业 |
|  | 103 | 武术训练裤 | 件 |  | 45 | 134.00 | 1、材质：牛奶丝。 2、产品特点：舒适/有弹性，手工缝制，手工包边（0.5cm)，车缝跑线包边。面料舒适透气/设备热软印工艺。有助于运动员训练穿戴。 3、如通过中国武术协会认证，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 104 | 平衡软榻 | 个 |  | 10 | 230.00 | 1、材质： （1）高密度PU发泡环保材料； ◆（2）产品材质无毒害或致敏物质。 2、规格：长度约49CM，宽度39CM，厚度约5.5CM，硬度15度，重量约1400克，柔软带韧性。 3、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款 参考图片： | 工业 |
|  | 105 | 滑行盘 | 个 |  | 10 | 102.00 | 1、重量：210g 2、颜色：粉红色/草绿色 3、材质：ABS工程塑料 4、尺寸：27.5×12.5cm6 5、配置：一套配置2个滑垫、1个收纳袋、2个保护套 6、用途：核心训练，强化力量高 7、腿部力量训练使用 参考图片： | 工业 |
|  | 106 | 镁粉 | 箱 |  | 56 | 3600.00 | 训练和比赛用品，主要用途吸汗防滑，主要成分碳酸镁，呈块状，每盒8块，一箱36盒，每箱共288块。 | 工业 |
|  | 107 | 镁粉盒 | 个 |  | 3 | 1440.00 | 训练和比赛用具，可盛入镁粉，用于给运动员的手抹上镁粉防滑，玻璃钢材料制成粉斗，架体为金属。 参考图片： | 工业 |
|  | 108 | 秒表 | 块 |  | 50 | 209.38 | 100道防水，测量10小时，精确到0.01秒，可显示999道分段/单圈，可查询和储存200条分段/单圈时间，全自动日历和时间，电池寿命显示，50米防水，自动省点，按钮开关有操作确定音。 | 工业 |
|  | 109 | 肌贴 | 箱 |  | 45 | 3989.78 | 尺寸：5.0cm×5m 材质：棉，伸缩性好的特殊肌肉贴布，12卷/盒，12盒/箱，144卷/箱。 1、透气性，水波纹胶带有一定的透气效果。 2、防水性，在游泳和沐浴时仍然可以使用。 3、防拉伤，产品弹性适中，与皮肤理想结合后防止肌肉伤。 4、根据身体部位需要，可任意剪断使用。 5、粘着性，具有良好的粘着性，与皮肤粘着效果佳。 6、中弹性，与身体结合舒适，消肿、止痛。 | 工业 |
|  | 110 | 肉色胶布 | 箱 |  | 25 | 2648.48 | 一、尺寸：3.8cm×10cm 材质：棉，防水、高弹性，32卷/盒，4盒/箱，128卷/箱。 1、吹孔透气性强，有少量弹性，不易断裂。 2、粘性好，有防水，防汗之功效。 3、高强度，产品抗张强度佳，不易脱落。 4、需用剪刀剪断。 二、尺寸：5.0cm×5m 材质：棉，伸缩性好的特殊肌肉贴布，12卷/盒，12盒/箱，144卷/箱。 1、透气性，水波纹胶带有一定的透气效果。 2、防水性，在游泳和沐浴时仍然可以使用。 3、防拉伤，产品弹性适中，与皮肤理想结合后防止肌肉伤。 4、根据身体部位需要，可任意剪断使用。 5、粘着性，具有良好的粘着性，与皮肤粘着效果佳。 6、中弹性，与身体结合舒适，消肿、止痛。 | 工业 |
|  | 111 | 运动大胶布 | 箱 |  | 10 | 613.83 | 1、尺寸：26*5m 2、材质：以棉布或化纤布为基材，涂上氧化锌与橡胶为原料的膏浆制成 3、12筒/箱。 | 工业 |
|  | 112 | 拉力胶带 | 条 |  | 80 | 317.00 | 1、材质：纯天然乳胶9层工艺 2、阻力范围：16-59LB 7.3-26.7KG 3、尺寸：长220cm，宽25mm，厚4.5mm 4、适合专业运动员使用 ◆5、产品材质对人体皮肤无毒害。 6、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款。 7、如通过SGS质量认证、NSCC国体质量认证的，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 113 | 沙袋 | 对 |  | 80 | 50.00 | 1、材质：珊瑚绒 + 软胶块 2、特点：佩戴舒适，柔软有弹性，全面防水，不会漏沙，适合游泳锻炼等水下运动 3、0.5KG/对、1KG/对、1.5KG/对、2KG/对 | 工业 |
|  | 114 | 沙衣 | 件 |  | 40 | 781.25 | 1、颜色：黑色衣服+银灰色反光条 2、材质：牛津布+丙纶+海绵 3、衣宽：33CM 肩宽：8.5CM 反光条宽3CM 4、36个配重软胶块，可自由调节自身所需重量。 5、5KG*20，10KG*20 | 工业 |
|  | 115 | 护腰带 | 条 |  | 66 | 360.00 | 材质：72%涤纶，28%天然乳胶丝，铝板+锰钢板支撑、高密度发泡橡胶 | 工业 |
|  | 116 | 护肘 | 付 |  | 80 | 230.00 | 材质：80%透气棉、12%尼龙、8%莱卡。超弹性四向针织 | 工业 |
|  | 117 | 护腕 | 对 |  | 100 | 87.00 | 材质：91%聚酯纤维、8%二烯类弹性纤维、1%氨纶。超弹性四向针织。 尺寸：约9x11cm | 工业 |
|  | 118 | 护踝（肉色） | 对 |  | 186 | 177.50 | 材质：84%锦纶、16%氨纶。超弹性四向针织 | 工业 |
|  | 119 | 护膝（肉色） | 个 |  | 100 | 249.00 | 肉色，尺码S～L ，材质： 80%棉纶、20%氨纶布复合EVA 拼缝缓震层。 | 工业 |
|  | 120 | 弹力带 | 盒 |  | 50 | 536.67 | 5-30磅，天然优质乳胶，加宽大阻力级别训练带，适合专业运动员或大阻力上下肢训练。 | 工业 |
|  | 121 | 瑞士球 | 个 |  | 15 | 120.00 | 1、产品特点描述：流线型外观 2、规格：环保PVC 3、规格：65cm，2000克，球皮浅色 ◆4、产品通过防爆测试，在不小于150公斤压力下，针刺物刺破球体后，漏气缓慢不爆裂。 5、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款。 | 工业 |
|  | 122 | 狼牙棒泡沫轴 | 个 |  | 10 | 122.95 | 1、尺寸：33cm 2、优点：专业扳机点按摩轴，高硬度 3、材质：PU材质 | 工业 |
|  | 123 | 白色胶布（条纹运动胶布） | 箱 |  | 5 | 3912.34 | 规格：3.8cm*12m，一箱128卷。 1.高质量的黏性运动贴布，纯棉材质。 2.正确的缠绕可提供支撑及固定，防止局部扭伤，利用运动贴布不伸缩特性限制过度或不正常的关节活动范围。 3.胶带通过压条纹，达到遗气的目的。 4.纵径向好，缠绕光滑。 | 工业 |
|  | 124 | 漂力普绷带 | 卷 |  | 100 | 27.74 | 规格：5cm*5m 1、易撕性，产品易撕断，十分平整。 2、强度好，产品抗张强度好、牢度好。 3、高弹性，弹性好，有良好的伸缩效果。 4、防水性，包扎好后遇水不会脱开，良好的透气、排汗效果。 5、粘贴性，包扎后在雨中训练，不会因浸水而脱开，可以在游泳和沐浴时使用。 | 工业 |
|  | 125 | 弹力圈 | 盒 |  | 12 | 818.67 | 1、材质：天然乳胶 2、尺寸：周长600MM*宽度76MM*厚度0.7MM 3、用途：用于进行腿部及臂部力量的训练，适合专业运动员或大阻力下肢训练 4、提供教学指导视频 5、10-50 磅 6、如通过SGS质量认证的，请在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章。 | 工业 |
|  | 126 | 壶铃 | 副 |  | 6 | 448.00 | 1、产品描述：覆膜砂精细铸造壶体，表面平滑干净。水转印黄色重量标，明亮清晰，好辨别重量级别 2、规格：10kg ，20kg ，30kg 3、材质：铸铁。 ◆4、盐雾测试后无明显锈迹。 5、投标时，如有请提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包括“◆”条款 | 工业 |
|  | 127 | 杠铃片 | 套 |  | 2 | 1750.00 | 20KG、15KG、10KG、5KG、2.5KG、2KG、1KG全套杠铃片。 1、选用铁材制成，承重力好拒绝掺杂劣质材质使用寿命长久。 2、一体成型，不易断裂。 3、高质量静烤漆。 4、投标时，如有请提供产品材质环保检测认证证书复印件加盖公章。 | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ▲二、交货时间：项目根据采购单位需求按批次供货，中标人接到采购单位提供的批次采购清单后，7日内交付当次货物并验收合格。 三、交货地点：采购人指定地点 ▲四、验收标准、规范： 1、验收条件及标准 （1）中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的产品。 （2）本项目中的货物，投标人投标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 （3）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 （4）中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 （5）本采购文件的相关要求。 （6）国家相关法律、法规、标准和规范等。 2、验收方法及方案： （1）验收方式：设备到达单位，安装、调试完毕且正常，供需双方共同确认货物性能合格后，完成货物验收。 （2）验收费用：验收所产生的劳务费、检验费（含抽检时可能对样品造成的物理伤害和破坏）、场保费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 （3）交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 3、实施和安装要求： （1）供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按所投产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 ▲五、售后服务要求： 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。 2、质保期：自验收合格之日起1年。 质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于产品质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。 3、服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同产品需要现场服务，技术人员将在24小时内到达维修现场。 4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件 5、设备安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排技术人员免费安装。设备安装后，供应商为用户提供为期3天现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用产品的各种功能。 6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。 7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由投标人自行承担。 8、其余按厂家承诺进行。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 ▲2、投标人报价时，须对单价进行报价，且单价报价不得超过单价上控价，否则报价无效。 ▲3、付款方式： 本项目按批次付款，采购人收到当批次货物并验收合格后，20日内付清当次货款，采购人每次支付货款前，成交人必须提供相应金额的增值税普通发票，否则采购人有权延迟付款且不承担相应违约责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品：本项目核心产品为第18项货物“运动长羽绒服”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 三、其他要求 1、投标文件中如有请提供实施组织方案、售后服务方案、人员、与投标产品相关的资料、信誉业绩等内容。 2、以上产品如有购买产品责任险的，请提供相关证明材料。 四、履约保证金 1、金额：合同金额的3%（中标人为中小企业的，履约保证金金额为2%）； 履约保证金递交方式：允许投标人自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函、保险单等非现金形式缴纳或提交，并于合同签订前完成缴款手续。 保证金指定账户： 开户名：广西体操武术运动发展中心 开户行：工商银行南宁市江南支行 帐 号：2102 1060 0926 4034 041 2、履约保证金退还方式【质保期满后，按以下方式在5个工作日内办理履约保证金退还手续（无息）】： （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。 （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。 （3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

）

》

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.1 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 详见招标公告。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳税收的证明复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的证明（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[投标截止之日前12个月内任意一个月的财务状况报告复印件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、中小企业声明函；（必须提供，否则作无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标保证金的相关证明复印件；(必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、配置清单（均不含报价）；（如有请提供） 3、项目实施组织方案；（如有请提供） 4、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 5、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金金额：详见招标公告； 投标保证金缴纳方式：详见招标公告； 投标保证金指定账户：详见招标公告； 一、相关要求： 1、投标保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在投标文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将转账汇款凭证的复印件作为投标保证金提交证明，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。 2、投标保证金采用支票、汇票或本票提交的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的支票、汇票或本票原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标文件作无效处理。 3、投标保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式提交的，投标人应将保函、保险单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函、保险单原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样），否则投标文件作无效处理。 4、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标文件提交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函、保险单额度不足的，视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、支票、汇票、本票、保函、保险单有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、投标保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 二、投标保证金的退还： 1、未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下： （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。 （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。 （3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。 2、中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未中标人。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 投标文件电子版要求 | 1. 投标文件电子版要求：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写（第六章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效响应处理。 2. 投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。 ▲未传输递交电子投标文件的，竞标无效。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录方式 | 在查询网站中直接查询记录。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 详见第四章 |
| 2.11 | 允许负偏离项 | 允许负偏离项： 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 2项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | ☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同金额的3%（中标人为中小企业的，履约保证金金额为2%）； 履约保证金递交方式：允许投标人自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函、保险单等非现金形式缴纳或提交，并于合同签订前完成缴款手续。 保证金指定账户： 开户名：广西体操武术运动发展中心 开户行：工商银行南宁市江南支行 帐 号：2102 1060 0926 4034 041 2、履约保证金退还方式【质保期满后，按以下方式在5个工作日内办理履约保证金退还手续（无息）】： （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。 （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。 （3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1） 广西国建项目管理有限公司 ； 联系电话： 0771-4915959 通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼 （2） 广西体操武术运动发展中心 ； 联系电话： 0771-4802569 ， 通讯地址： 南宁市星光大道11号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日08 时 30 分到 12 时 00 分， 15 时 00 分到 18 时 00 分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄信息： 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦 联系电话：0771-5331544 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 1、☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）计算收取。 □固定采购代理收费 。 2、采购代理服务费收取标准： （1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）收费标准，按差额定率累进法计取采购代理服务费。 （2）代理服务收费标准 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西国建项目管理有限公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行 银行账号：8001 1543 5100 037 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

18.2 投标保证金按须知前附表的规定退还投标人。

18.3 中标人应在中标通知书发出之日起25日内 与采购人签订合同。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）未按规定提交履约保证金的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.投标文件电子版要求

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至““广西政府采购云平台””。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告）

22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.4投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。未在规定时间内解密的，视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（4）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

36.6政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.7采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.8如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.9采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http：//zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其货物为小型和微型企业生产的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 | 评分类型 | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）本项目为部分预留份额专门面向中小企业采购的项目，投标人不再享受政府采购政策性价格扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）满足招标文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(基准价／报价)×30分 |  |
| 22 | 技术分 （满分28分） | 实施组织方案分（满分11分） | 一档（3分）：投标人能提供简单的实施方案的，基本满足招标需要的； 二档（5分）：投标人能提供简单的实施方案的，满足招标需要，有简单的实施方法及保障措施。 三档（7分）：投标人能提供比较详细的实施方案，有具体的实施方法及保障措施。有项目组织管理机构；能说明人员安排及项目进度安排，方案可行、科学合理的。 四档（9分）：在满足三档的基础上，投标人能提供详细的实施方案。详细说明各个阶段工作安排；明确项目实施的重点难点及解决办法；有具体的质量保障措施；具有较完备的管理组织、项目实施规范和管理制度。 五档（11分）：在满足四档基础上，投标人提供详细而合理的各类应急预案，确保项目在计划工期内完成，项目实施方案表述清晰、完整、合理，可操作性强；有完善的质量管理制度和措施；有完善的保密管理制度和措施，制度完善；有明确的相关岗位人员，有明确的质量管理和技术管理机构及人员，人员配备和设备投入合理，满足本项目总体要求。 |  |
|  |  | 售后服务方案分（满分17分） | （1）售后服务承诺（满分16分） 从投标人的售后服务（包括售后服务网点、本地化服务、到达现场时间、解决故障时间、替代品、培训等）优异程度进行综合评定。 一档（4分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施简单； 二档（8分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，有具体承诺，服务内容、保障措施较为详细，具有本地化服务； 三档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，具备本地化服务、培训方案。 四档（16分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体，区内设立有售后服务网点、本地化响应程度高，培训方案有针对性。 |  |
|  |  |  | （2）承诺更长保修期：在满足商务要求中的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长半年增加0.5分，满分1分。 |  |
| 33 | 商务分（满分42分） | 产品质量分（满分36分） | （1）项号16“武术鞋”、项号80“控体重服”、项号93“规定南棍”、项号94“规定南刀”、项号95“规定剑”、项号96“规定刀”、项号97“规定棍”、项号98“对练枪”、项号103“武术训练裤”，提供中国武术协会认证证书复印件的，每有1项得1分，满分9分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章） （2）项号9“新型散打比赛服装（男子）”、项号10“新型散打比赛服装（女子）”、项号69“拳套（粘扣式）”、项号75“护脚背”、项号76“缠手绑带”、项号78“新型散打比赛护具”提供中国武术协会、国际武术联合会（IWUF）认证证书复印件的，每有1项得0.5分，满分6分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章） （3）项号70“泰拳裤”提供国际泰拳联合会（IFMA）认证证书复印件的，得1分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章） （4）项号68“玻璃钢矩形棒”、项号92“硬助跳板”提供国际体联（FIG）、北京国体世纪体育用品质量认证中心（NSCC）认证的，每有1项得1分，满分4分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章） （5）项号112 “拉力胶带”通过北京国体世纪体育用品质量认证中心（NSCC）认证的，得1分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章） （6）项号112 “拉力胶带”、项号125“弹力圈”通过SGS质量认证的，每有1项得1分，满分2分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章） （7）项号9“新型散打比赛服装（男子）”、项号10“新型散打比赛服装（女子）”、项号69“拳套（粘扣式）”、项号71“护齿”、项号75“护脚背”、项号77“沙袋”、项号104“平衡软榻”、项号112“拉力胶带”、项号121“瑞士球”、项号126“壶铃”提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告且检测内容含“◆”参数的，每有1项加1分，满分10分。 （8）项号127“杠铃片”通过产品材质环保检测认证的，得1分。（投标时提供认证证书复印件并加盖投标人公章） （9）投标产品有产品质量险的，每有1份保险得1分，满分2分（投标时提供相关证明复印件并加盖投标人公章） |  |
|  |  | 业绩分（满分4分） | 2022年1月1日以来至投标截止日期止，投标人类似项目业绩的，每项得1分，满分4分。【提供采购合同及中标通知书复印件（须附有采购货物清单）】 |  |
|  |  | 政策分（满分2分） | 节能、环境标志及区内产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.5至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.5至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

“广西政府采购云平台”合同编号：

广西壮族自治区政府采购

（项目名称）         合同

项目编号：

计划编号：

采购人：

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

目  录

一、广西壮族自治区政府采购合同书

二、合同附件

1、中标通知书

2、招标项目采购需求

3、招标文件的澄清和修改（如有请提供）

4、资格声明函

5、开标一览表

6、商务条款偏离表

7、货物需求偏离表

8、售后服务承诺

9、中标供应商澄清函（如有请提供）

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：

采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

分标

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：         不限         。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输及损耗已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵交货地点  。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

本项目按批次付款，采购人收到当批次货物并验收合格后，20日内付清当次货款，采购人每次支付货款前，成交人必须提供相应金额的增值税普通发票，否则采购人有权延迟付款且不承担相应违约责任。

第九条　 履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的3%（中标人为中小企业的，履约保证金金额为2%）；

履约保证金递交方式：允许投标人自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函、保险单等非现金形式缴纳或提交，并于合同签订前完成缴款手续。

保证金指定账户：

开户名：广西体操武术运动发展中心

开户行：工商银行南宁市江南支行

帐  号：2102 1060 0926 4034 041

2、履约保证金退还方式【质保期满后，按以下方式在5个工作日内办理履约保证金退还手续（无息）】：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对货物质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对货物质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、中标通知书

2、招标项目采购需求

3、招标文件的澄清和修改（如有请提供）

4、资格声明函

5、开标一览表

6、商务条款偏离表

7、货物需求偏离表

8、售后服务承诺

9、中标供应商澄清函（如有请提供）

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份，代理机构一份，合同签订后二个工作日内在“广西政府采购云平台”进行合同备案。

| 甲方（章） 广西体操武术运动发展中心 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市星光大道11号 | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0771-4802569 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工商银行南宁市江南支行 | 开户银行： |
| 账号：2102 1060 0926 4034 041 | 账号： |
| 邮政编码：530031 | 邮政编码： |

附件I：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金额 | 与合同约定 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）。

附件II：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购项目编号： |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 单位签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部办理履约保证金退付事宜。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、中小企业声明函……………………………………………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则投标无效。

投标人名称(公章)：                                     年    月    日

七、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标保证金的相关证明复印件…………………………………………（页码）

六、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

七、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

八、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.应写明投标文件对商务条款的响应和偏离情况；

3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的商务条件做出了实质性的响应，并申明商务条文的响应和偏离。特别对有具体商务要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”的，将导致投标文件无效。

4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标保证金的相关证明复印件

六、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

七、投标人类似的业绩证明文件

（如有请提供相关业绩，根据评分办法要求自行列表）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、配置清单……………………………………………………………………（页码）

三、项目实施组织方案…………………………………………………………（页码）

四、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

五、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

七、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

八、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.应写明投标文件对技术条款的响应和偏离情况；

3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术条件做出了实质性的响应，并申明技术条文的响应和偏离。特别对有具体技术条款要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”的，将导致投标文件无效。

4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、配置清单

货物配置清单

分标号（如有）：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，投标文件作无效处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则投标文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、项目实施组织方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

八、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

一、投标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                                项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 标的名称 | 品牌（如有）、生产厂家 | 规格型号 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %（不得低于30%）。 说明：本项目属于部分预留份额专门面向中小企业（即产品制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)采购的项目，专门面向中小企业预留份额为采购金额的30%，其中专门面向小微企业预留份额为采购金额的100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，具体填写标的名称、生产厂家、规格型号，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。