## 编制说明
编制说明
一、编制依据
1.桂水基[2007]38号发布实施《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》。
2.《广西水利水电建筑概预算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》。
3. 广西壮族自治区水利厅、发改委、财政厅颁布的桂水基【2016】1号文 “关于调整广西水利水电建设工程人工预算单价的通知”, 预算单价为：普通人工7.46元/工时。
4.广西水利厅、广西发展和改革委员会以及广西财政厅联合发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基【2013】18号）。
5.广西水利厅发布的《水利厅关于进一步规范使用水利工程工程量清单计价规范的通知》（桂水基【2016】7号）、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基【2016】16号）。
6.《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设【2019】4号），增值税一般计税方法税率调整为9%，简易计税法税率为3%。
7.《广西水利水电工程施工招标文件示范文本》(2019年版)（桂水建设【2019】7号）。
8.《广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》（桂人社规【2019】9号）。
9. (桂水建设〔2023〕4号)《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》，安全文明施工措施费统一调整为2.5%。
二、建筑材料价格：
1.参考2025年第3期《河池市建设工程造价信息》环江县信息价(含税)；缺项的材料按当地市场询价计取，预算中的所有材料均为到工地的预算价格，均含采购、包装、运输、保管及损耗等费用。

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 拦水坝（L=7m） | 4591.02
2 | 挡土墙（L=35m） | 28756.39
3 | 道路工程（结构样式一 L=1370m） | 620303.86
4 | 路面找平（L=1370） | 8865.27
5 | 涵洞工程（L=20m） | 5634.78
6 | 预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径500mm | 4179.4
7 | 不锈钢水箱 | 4000
8 | PE塑料管热焊接，公称直径110mm/1.0mpa（含卡扣） | 260642
9 | 出气口、出水口(DN50PE塑料热熔管) | 1200
10 | 阀门 | 1120
11 | 其他工程 | 7562.73
12 | 办公生活及文化福利建筑 | 7638.35
13 | 措施项目 | 2314.42
14 | 其他项目 | 0
| 合计 | 956808.22 | 956808.22

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 拦水坝（L=7m） |  |  |  | 4591.02
1.1 | 500102001001 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km | m³ | 7 | 34.46 | 241.22
1.2 | 500109001001 | C25混凝土拦水坝 | m³ | 7 | 420.78 | 2945.46
1.3 | 500110001001 | 普通平面木模板制作、拆除 | m² | 14 | 100.31 | 1404.34
2 |  | 挡土墙（L=35m） |  |  |  | 28756.39
2.1 | 500101002001 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m³ | 27.6 | 3.28 | 90.53
2.2 | 500109001002 | C20混凝土挡土墙 | m³ | 78.8 | 363.78 | 28665.86
3 |  | 道路工程（结构样式一 L=1370m） |  |  |  | 620303.86
3.1 | 500103007001 | 级配碎石公路路面，压实厚10cm | m² | 5169 | 17.88 | 92421.72
3.2 | 500103007002 | 砂砾石公路路面，压实厚10cm | m² | 5169 | 13.04 | 67403.76
3.3 | 500109001003 | 水泥混凝土公路路面，压实厚20cm | m² | 4895 | 92.86 | 454549.7
3.4 | 500103001001 | 土路肩 | m³ | 342.5 | 17.31 | 5928.68
4 | 500101001001 | 路面找平（L=1370） | m³ | 1233 | 7.19 | 8865.27
5 |  | 涵洞工程（L=20m） |  |  |  | 5634.78
5.1 | 500101002002 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m³ | 16.4 | 3.28 | 53.79
5.2 | 500109001004 | 其他混凝土，基础 | m³ | 2.14 | 388.02 | 830.36
5.3 | 500105003001 | 浆砌块石基础、一字墙 | m³ | 17.23 | 257.12 | 4430.18
5.4 | 500109001005 | C20帽石 | m³ | 0.7 | 457.79 | 320.45

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 | [7 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
6 | 500202009001 | 预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径500mm | m | 20 | 95 | 113.97 | 1900 | 2279.4 | 4179.4
7 |  | 不锈钢水箱 |  | 2 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 4000
8 |  | PE塑料管热焊接，公称直径110mm/1.0mpa（含卡扣） | m | 3800 | 46 | 22.59 | 174800 | 85842 | 260642
9 |  | 出气口、出水口(DN50PE塑料热熔管) | 个 | 40 | 30 | 0 | 1200 | 0 | 1200
10 |  | 阀门 | 个 | 4 | 280 | 0 | 1120 | 0 | 1120

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
11 |  | 其他工程 | % | 1 | 756272.72 | 7562.73
12 |  | 办公生活及文化福利建筑 | % | 1 | 763835.45 | 7638.35

## 措施项目清单
措施项目清单
招标编号：
工程名称： | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 建筑意外伤害险 | 2314.42
2 |  | 0
3 |  | 0

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0

## 零星工作(计日工)项目清单
零星工作(计日工)项目清单
招标编号：
工程名称： |  | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 备注
1 | 人工
1.1
1.2
2 | 材料
2.1
2.2
3 | 机械
3.1
3.2

## 工程单价汇总表
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 | [10 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
1 |  | 拦水坝（L=7m）
1.1 | 500102001001 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km | m³ | 0.55 | 0.29 | 13.94 | 0.67 | 0.89 | 0.93 | 0.61 | 1.25 | 12.48 | 0 | 2.85 | 34.46
1.2 | 500109001001 | C25混凝土拦水坝 | m³ | 25.8 | 121.71 | 16.87 | 7.4 | 9.86 | 6.72 | 8.92 | 13.81 | 174.95 | 0 | 34.74 | 420.78
1.3 | 500110001001 | 普通平面木模板制作、拆除 | m² | 8.23 | 41.01 | 8.6 | 2.6 | 3.47 | 3.64 | 3.27 | 4.96 | 16.25 | 0 | 8.28 | 100.31
2 |  | 挡土墙（L=35m）
2.1 | 500101002001 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m³ | 0.14 | 0.07 | 1.35 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 1.04 | 0 | 0.27 | 3.28
2.2 | 500109001002 | C20混凝土挡土墙 | m³ | 25.71 | 99.05 | 15.95 | 6.33 | 8.44 | 5.75 | 8.84 | 11.91 | 151.75 | 0 | 30.04 | 363.78
3 |  | 道路工程（结构样式一 L=1370m）
3.1 | 500103007001 | 级配碎石公路路面，压实厚10cm | m² | 1.13 | 3.93 | 0.41 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.47 | 9.26 | 0 | 1.48 | 17.88
3.2 | 500103007002 | 砂砾石公路路面，压实厚10cm | m² | 1.13 | 3.28 | 0.41 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.39 | 0.42 | 5.62 | 0 | 1.08 | 13.04
3.3 | 500109001003 | 水泥混凝土公路路面，压实厚20cm | m² | 8.23 | 23.39 | 2.97 | 1.56 | 1.73 | 1.82 | 2.8 | 2.97 | 39.72 | 0 | 7.67 | 92.86
3.4 | 500103001001 | 土路肩 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.36 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0 | 1.43 | 17.31
4 | 500101001001 | 路面找平（L=1370） | m³ | 0.21 | 0.29 | 2.69 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 2.53 | 0 | 0.59 | 7.19
5 |  | 涵洞工程（L=20m）
5.1 | 500101002002 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m³ | 0.14 | 0.07 | 1.35 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 1.04 | 0 | 0.27 | 3.28
5.2 | 500109001004 | 其他混凝土，基础 | m³ | 22.27 | 111.58 | 18.7 | 6.86 | 9.15 | 6.24 | 7.58 | 12.77 | 160.83 | 0 | 32.04 | 388.02
5.3 | 500105003001 | 浆砌块石基础、一字墙 | m³ | 21.73 | 66.79 | 1.94 | 4.07 | 5.43 | 5.8 | 7.22 | 7.91 | 115.01 | 0 | 21.23 | 257.12
5.4 | 500109001005 | C20帽石 | m³ | 45.42 | 116.26 | 9.23 | 7.69 | 10.25 | 6.99 | 15.17 | 14.77 | 194.21 | 0 | 37.8 | 457.79
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 | [10 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
6 | 500202009001 | 预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径500mm | m | 22.46 | 4.19 | 8.45 | 1.83 | 10.1 | 10.55 | 7.71 | 4.57 | 34.7 | 0 | 9.41 | 113.97
7 |  | 不锈钢水箱 | [12 empty] | 0.00
8 |  | PE塑料管热焊接，公称直径110mm/1.0mpa（含卡扣） | m | 4.53 | 0.48 | 1.99 | 0.36 | 2.04 | 2.13 | 1.82 | 0.94 | 6.43 | 0 | 1.87 | 22.59
9 |  | 出气口、出水口(DN50PE塑料热熔管) | 个 | [11 empty] | 0.00
10 |  | 阀门 | 个 | [11 empty] | 0.00
11 |  | 其他工程 | %
12 |  | 办公生活及文化福利建筑 | %

## 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
招标编号：
工程名称： |  | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 供应价(元) | 供应条件 | 备注
无

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注
1 | 水泥 |  | 32.5MPa | t | 393.88
2 | 水泥 |  | 42.5MPa | t | 411.58
3 | 砂砾 |  |  | m³ | 55.76
4 | 碎石 |  |  | m³ | 88.54
5 | 柴油 |  |  | kg | 7.21
6 | 汽油 |  |  | kg | 8.98
7 | 锯材 |  |  | m³ | 800.00
8 | 铁件 |  |  | kg | 5.75
9 | 预埋铁件 |  |  | kg | 5.75
10 | 块石 |  |  | m³ | 68.87
11 | 河砂 |  |  | m³ | 127.12
12 | 中砂 |  |  | m³ | 122.26

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 | [10 empty] | 第1页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [5 empty] | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
1 | 单斗挖掘机 |  | 液压 斗容1m³ | 32.16 | 23.83 | 2.22 | 58.21 | 9.34 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 54.04 | 0 | 112.25
2 | 推土机 |  | 功率55kW | 6.32 | 11.47 | 0.44 | 18.23 | 8.3 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50.23
3 | 推土机 |  | 功率88kW | 23.65 | 26.67 | 1.06 | 51.38 | 8.3 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 97.48
4 | 压路机 |  | 内燃 重量12～15t | 8.96 | 15.85 | 0 | 24.81 | 8.3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 52.61
5 | 蛙式夯实机 |  | 功率2.8kW | 0.15 | 0.93 | 0 | 1.08 | 6.92 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 9.45
6 | 砂浆搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 1.47 | 2.06 | 0.63 | 4.16 | 4.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 10.86
7 | 混凝土搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 2.91 | 4.9 | 1.07 | 8.88 | 4.5 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 9.49 | 0 | 18.37
8 | 混凝土输送泵 |  | 输出量30m³/h | 26.97 | 18.93 | 2.1 | 48 | 8.3 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 23.79 | 0 | 71.79
9 | 振动器 |  | 插入式 功率1.1kW | 0.28 | 1.12 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 1.86
10 | 风(砂)水枪 |  | 耗风量6m³/min | 0.21 | 0.39 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | 47.35 | 0 | 47.95
11 | 载重汽车 |  | 载重量5t | 6.88 | 9.96 | 0 | 16.84 | 4.5 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 26.1 | 0 | 42.94
12 | 自卸汽车 |  | 载重量5t | 9.5 | 4.93 | 0 | 14.43 | 4.5 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 46.23
13 | 自卸汽车 |  | 载重量8t | 19.99 | 12.43 | 0 | 32.42 | 4.5 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 67.52
14 | 双胶轮车 |  |  | 0.23 | 0.59 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
15 | 汽车起重机 |  | 起重量5t | 11.43 | 11.39 | 0 | 22.82 | 9.34 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 26.74 | 0 | 49.56
16 | 汽车起重机 |  | 起重量8t | 18.5 | 13.45 | 0 | 31.95 | 9.34 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 32.44 | 0 | 64.39
17 | 空压机 |  | 电动移动式 排气量0.6m³/min | 0.28 | 0.82 | 0.1 | 1.2 | 4.5 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 8.14
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 龙岩乡达科村闹土片区农田水利灌溉及基础设施项目 |  | 二类费用 小计: 第2页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
18 | 电焊机 |  | 交流25kVA | 0.29 | 0.28 | 0.09 | 0.66 | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 9.07
19 | 钢筋弯曲机 |  | 直径6～40 | 0.47 | 1.33 | 0.24 | 2.04 | 4.5 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 10.02
20 | 钢筋切断机 |  | 功率20kW | 1.04 | 1.57 | 0.28 | 2.89 | 4.5 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 17.37
21 | 圆盘锯 |  |  | 0.35 | 1.07 | 0.05 | 1.47 | 8.3 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 13.89
22 | 双面刨床 |  |  | 0.89 | 1.01 | 0.15 | 2.05 | 4.5 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 11.77

## 工程单价计算表
工程单价计算表
1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距≤1km 工程
单价编号： | 5 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:02533。 挖装、运输、卸除、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1633.99
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 55.36
| 人工 |  | 工时 |  | 16 | 3.46 | 55.36
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 28.99
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1449.74 | 28.99
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1394.38
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 2.74 | 112.25 | 307.57
| 推土机 | 功率88kW | 台时 |  | 1.37 | 97.48 | 133.55
| 自卸汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 20.62 | 46.23 | 953.26
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1478.73 | 66.54
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 1478.73 | 88.72
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 1633.99 | 93.14
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 185.09 | 60.71
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1787.84 | 125.15
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1248.49
| 人工 |  | 工时 |  | 16 | 4 | 64
| 机械工 |  | 工时 |  | 37.492 | 4 | 149.97
| 柴油 |  | kg |  | 245.73 | 4.21 | 1034.52
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 3161.48 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 3161.48 | 284.53
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3446.01
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 34.46
工程单价计算表
其它墙，墙厚100cm，含筋量≤50kg/m³ 工程
单价编号： | 6 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04077+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18164.16
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2579.91
| 人工 |  | 工时 |  | 449 | 3.46 | 1553.54
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 12171.24
| 水 |  | m³ |  | 90 | 4.14 | 372.6
| 混凝土拌制 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| 混凝土垂直运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| 混凝土水平运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 111.87 | 11522.61
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11895.21 | 237.9
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1273.12 | 25.46
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1687
| 混凝土输送泵 | 输出量30m³/h | 台时 |  | 6.83 | 71.79 | 490.33
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 32.4 | 1.86 | 60.26
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 11.2 | 47.95 | 537.04
| 其他机械费 |  | % |  | 13 | 1087.63 | 141.39
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.37 | 340.58
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16438.15 | 739.72
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16438.15 | 986.29
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18164.16 | 672.07
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2720.02 | 892.17
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 19728.4 | 1380.99
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 17494.64
工程单价计算表
其它墙，墙厚100cm，含筋量≤50kg/m³ 工程
单价编号： | 6 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04077+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 人工 |  | 工时 |  | 745.64 | 4 | 2982.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 40.494 | 4 | 161.98
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 29.767 | 161.58 | 4809.75
| 碎石 |  | m³ |  | 83.43 | 58.54 | 4883.99
| 中砂 |  | m³ |  | 50.47 | 92.26 | 4656.36
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 38604.03 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 38604.03 | 3474.36
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 42078.39
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 420.78
工程单价计算表
级配碎石公路路面，压实厚10cm 工程
单价编号： | 8 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11124-11125*10。 包括铺料、洒水、 碾压、铺保护层。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 5999.71
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1134.88
| 人工 |  | 工时 |  | 690 | 3.46 | 2387.4
| 人工 |  | 工时 |  | -362 | 3.46 | -1252.52
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 3930
| 碎石 |  | m³ |  | 271 | 30 | 8130
| 碎石 |  | m³ |  | -140 | 30 | -4200
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 414.31
| 压路机 | 内燃 重量12～15t | 台时 |  | 7.5 | 52.61 | 394.58
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 394.58 | 19.73
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 5479.19 | 246.56
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 5479.19 | 273.96
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 5999.71 | 287.99
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1197.16 | 392.67
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 6680.37 | 467.63
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 9257.98
| 人工 |  | 工时 |  | 328 | 4 | 1312
| 机械工 |  | 工时 |  | 18 | 4 | 72
| 碎石 |  | m³ |  | 131 | 58.54 | 7668.74
| 柴油 |  | kg |  | 48.75 | 4.21 | 205.24
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 16405.98 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 16405.98 | 1476.54
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 17882.52
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 17.88
工程单价计算表
水泥混凝土公路路面，压实厚20cm 工程
单价编号： | 9 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 37881.11
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 8228.57
| 人工 |  | 工时 |  | 1914.7 | 3.46 | 6624.86
| 人工 |  | 工时 |  | 463.5 | 3.46 | 1603.71
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 23391.48
| 锯材 |  | m³ |  | 0.23 | 800 | 184
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 153 | 111.87 | 17116.11
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 17300.11 | 346
| 锯材 |  | m³ |  | 0.05 | 800 | 40
| C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 51 | 111.87 | 5705.37
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2974.57
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 24 | 18.37 | 440.88
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 25 | 67.52 | 1688
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 2128.88 | 106.44
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 9 | 18.37 | 165.33
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 8.5 | 67.52 | 573.92
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 34594.62 | 1556.76
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 34594.62 | 1729.73
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 37881.11 | 1818.29
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 8527.68 | 2797.08
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 42496.48 | 2974.75
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 39718.73
| 人工 |  | 工时 |  | 2378.2 | 4 | 9512.8
| 机械工 |  | 工时 |  | 86.45 | 4 | 345.8
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 58.956 | 161.58 | 9526.11
| 碎石 |  | m³ |  | 165.24 | 58.54 | 9673.15
| 柴油 |  | kg |  | 341.7 | 4.21 | 1438.56
| 中砂 |  | m³ |  | 99.96 | 92.26 | 9222.31
工程单价计算表
水泥混凝土公路路面，压实厚20cm 工程
单价编号： | 9 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 85189.96 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 85189.96 | 7667.1
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 92857.06
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 92.86
工程单价计算表
土路肩 工程
单价编号： | 10 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03003。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 675.75
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 446.34
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 3.46 | 446.34
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 29.12
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 582.42 | 29.12
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 136.08
| 蛙式夯实机 | 功率2.8kW | 台时 |  | 14.4 | 9.45 | 136.08
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 611.54 | 27.52
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 611.54 | 36.69
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 675.75 | 39.19
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 545.99 | 179.08
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 894.02 | 62.58
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 631.2
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 4 | 516
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.8 | 4 | 115.2
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1587.8 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1587.8 | 142.9
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1730.7
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 17.31
工程单价计算表
砂砾石公路路面，压实厚10cm 工程
单价编号： | 11 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11124-11125*10。 包括铺料、洒水、 碾压、铺保护层。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 5282.49
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1134.88
| 人工 |  | 工时 |  | 690 | 3.46 | 2387.4
| 人工 |  | 工时 |  | -362 | 3.46 | -1252.52
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 3275
| 砂砾 |  | m³ |  | 271 | 25 | 6775
| 砂砾 |  | m³ |  | -140 | 25 | -3500
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 414.31
| 压路机 | 内燃 重量12～15t | 台时 |  | 7.5 | 52.61 | 394.58
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 394.58 | 19.73
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 4824.19 | 217.09
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 4824.19 | 241.21
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 5282.49 | 253.56
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1197.16 | 392.67
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 5928.72 | 415.01
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 5618.8
| 人工 |  | 工时 |  | 328 | 4 | 1312
| 机械工 |  | 工时 |  | 18 | 4 | 72
| 砂砾 |  | m³ |  | 131 | 30.76 | 4029.56
| 柴油 |  | kg |  | 48.75 | 4.21 | 205.24
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 11962.53 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 11962.53 | 1076.63
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 13039.16
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 13.04
工程单价计算表
挖掘机挖Ⅲ类土 工程
单价编号： | 12 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01212。 挖装、运输、卸除、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 169.23
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 13.84
| 人工 |  | 工时 |  | 4 | 3.46 | 13.84
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 7.43
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 148.54 | 7.43
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 134.7
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 1.2 | 112.25 | 134.7
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 155.97 | 7.02
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 155.97 | 6.24
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 169.23 | 6.26
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 25.05 | 8.22
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 183.71 | 12.86
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 104.23
| 人工 |  | 工时 |  | 4 | 4 | 16
| 机械工 |  | 工时 |  | 3.24 | 4 | 12.96
| 柴油 |  | kg |  | 17.88 | 4.21 | 75.27
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 300.8 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 300.8 | 27.07
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 327.87
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 3.28
工程单价计算表
其他混凝土，基础 工程
单价编号： | 15 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 16857.1
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2226.99
| 人工 |  | 工时 |  | 347 | 3.46 | 1200.62
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11158.03
| 水 |  | m³ |  | 120 | 4.14 | 496.8
| 混凝土砂浆运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| 混凝土拌制 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| C15纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 101.02 | 10405.06
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 10901.86 | 218.04
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1273.12 | 25.46
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1870.27
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 20 | 1.86 | 37.2
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 26 | 47.95 | 1246.7
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 1283.9 | 128.39
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.37 | 340.58
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15255.29 | 686.49
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15255.29 | 915.32
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 16857.1 | 623.71
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2310.38 | 757.8
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 18238.61 | 1276.7
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 16082.76
| 人工 |  | 工时 |  | 643.64 | 4 | 2574.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
工程单价计算表
其他混凝土，基础 工程
单价编号： | 15 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 24.926 | 143.88 | 3586.35
| 碎石 |  | m³ |  | 83.43 | 58.54 | 4883.99
| 中砂 |  | m³ |  | 53.56 | 92.26 | 4941.45
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 35598.07 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 35598.07 | 3203.83
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 38801.9
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 388.02
工程单价计算表
浆砌块石基础、一字墙 工程
单价编号： | 17 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03090。 选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 9996
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2173.23
| 人工 |  | 工时 |  | 628.1 | 3.46 | 2173.23
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 6678.93
| 块石 |  | m³ |  | 108 | 30 | 3240
| M7.5水泥砂浆 |  | m³ |  | 34 | 99.2 | 3372.8
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 6612.8 | 66.13
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 193.99
| 砂浆搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 6.12 | 10.86 | 66.46
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 155.52 | 0.82 | 127.53
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 9046.15 | 407.08
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 9046.15 | 542.77
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 9996 | 579.77
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2200.76 | 721.85
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 11297.62 | 790.83
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 11500.86
| 人工 |  | 工时 |  | 628.1 | 4 | 2512.4
| 机械工 |  | 工时 |  | 7.956 | 4 | 31.82
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 8.874 | 143.88 | 1276.79
| 块石 |  | m³ |  | 108 | 38.87 | 4197.96
| 中砂 |  | m³ |  | 37.74 | 92.26 | 3481.89
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 23589.31 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 23589.31 | 2123.04
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 25712.35
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 257.12
工程单价计算表
C20帽石 工程
单价编号： | 18 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18885.02
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4541.73
| 人工 |  | 工时 |  | 1016 | 3.46 | 3515.36
| 人工 |  | 工时 |  | 249.26 | 3.46 | 862.44
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11625.54
| 水 |  | m³ |  | 120 | 4.14 | 496.8
| 混凝土砂浆运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| 混凝土拌制 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 105.47 | 10863.41
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11360.21 | 227.2
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1273.12 | 25.46
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 923.25
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 35.6 | 1.86 | 66.22
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 7.44 | 47.95 | 356.75
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 422.97 | 42.3
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 18.54 | 18.37 | 340.58
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 17090.52 | 769.07
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 17090.52 | 1025.43
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18885.02 | 698.75
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4625.12 | 1517.04
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 21100.81 | 1477.06
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 19421.14
| 人工 |  | 工时 |  | 1312.64 | 4 | 5250.56
| 机械工 |  | 工时 |  | 24.102 | 4 | 96.41
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 26.883 | 161.58 | 4343.76
工程单价计算表
C20帽石 工程
单价编号： | 18 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 |  | m³ |  | 83.43 | 58.54 | 4883.99
| 中砂 |  | m³ |  | 52.53 | 92.26 | 4846.42
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 41999.01 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 41999.01 | 3779.91
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 45778.92
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 457.79
工程单价计算表
预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径500mm 工程
单价编号： | 19 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10325。 管材清理及外观检查，测量拉线、搬移就位、对接、管道及管件安装、调制砂浆、填缝及养护、管道试压。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 4702.85
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2245.54
| 人工 |  | 工时 |  | 649 | 3.46 | 2245.54
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 419.08
| 水泥 | 42.5MPa | kg |  | 510 | 0.25 | 127.5
| 河砂 |  | m³ |  | 1.1 | 30 | 33
| 油麻 |  | kg |  | 22.9 | 8.5 | 194.65
| 其他材料费 |  | % |  | 18 | 355.15 | 63.93
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 845.23
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 7.5 | 42.94 | 322.05
| 汽车起重机 | 起重量8t | 台时 |  | 7.5 | 64.39 | 482.93
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 804.98 | 40.25
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 3509.85 | 182.51
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 2245.54 | 1010.49
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 2245.54 | 1055.4
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2349.35 | 770.59
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 6528.84 | 457.02
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 3470.48
| 人工 |  | 工时 |  | 649 | 4 | 2596
| 机械工 |  | 工时 |  | 30 | 4 | 120
| 水泥 | 42.5MPa | kg |  | 510 | 0.16 | 81.6
| 柴油 |  | kg |  | 57.75 | 4.21 | 243.13
| 汽油 |  | kg |  | 54 | 5.98 | 322.92
| 河砂 |  | m³ |  | 1.1 | 97.12 | 106.83
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 10456.34 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 10456.34 | 941.07
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 11397.41
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 113.97
工程单价计算表
普通平面木模板制作、拆除 工程
单价编号： | 21 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05006+05007。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 6391.24
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 823.48
| 人工 |  | 工时 |  | 67 | 3.46 | 231.82
| 人工 |  | 工时 |  | 171 | 3.46 | 591.66
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 4100.53
| 锯材 |  | m³ |  | 2.24 | 800 | 1792
| 铁钉 |  | kg |  | 4.23 | 5.31 | 22.46
| 铁件 |  | kg |  | 20.69 | 5.75 | 118.97
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 1933.43 | 38.67
| 铁钉 |  | kg |  | 1.17 | 5.31 | 6.21
| 铁丝 |  | kg |  | 1.04 | 4.87 | 5.06
| 预埋铁件 |  | kg |  | 312.82 | 5.75 | 1798.72
| 混凝土柱 |  | m³ |  | 0.99 | 250 | 247.5
| 焊条 |  | kg |  | 5.08 | 5.75 | 29.21
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 2086.7 | 41.73
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 859.91
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 1.63 | 42.94 | 69.99
| 钢筋弯曲机 | 直径6～40 | 台时 |  | 0.43 | 10.02 | 4.31
| 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 |  | 0.16 | 17.37 | 2.78
| 圆盘锯 |  | 台时 |  | 4.55 | 13.89 | 63.2
| 双面刨床 |  | 台时 |  | 3.8 | 11.77 | 44.73
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 185.01 | 9.25
| 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 |  | 11.6 | 49.56 | 574.9
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 6.51 | 9.07 | 59.05
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 633.95 | 31.7
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 5783.92 | 260.28
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 5783.92 | 347.04
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 6391.24 | 364.3
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 996.7 | 326.92
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 7082.46 | 495.77
工程单价计算表
普通平面木模板制作、拆除 工程
单价编号： | 21 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05006+05007。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1624.78
| 人工 |  | 工时 |  | 238 | 4 | 952
| 机械工 |  | 工时 |  | 50.066 | 4 | 200.26
| 汽油 |  | kg |  | 79.016 | 5.98 | 472.52
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 9203.01 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 9203.01 | 828.27
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 10031.28
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 100.31
工程单价计算表
路面找平（L=1370） 工程
单价编号： | 26 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01187。 推松、运输、卸除、拖平、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 345.51
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 20.76
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 3.46 | 20.76
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 28.95
| 零星材料费 |  | % |  | 10 | 289.49 | 28.95
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 268.73
| 推土机 | 功率55kW | 台时 |  | 5.35 | 50.23 | 268.73
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 318.44 | 14.33
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 318.44 | 12.74
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 345.51 | 12.78
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 65.19 | 21.38
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 379.67 | 26.58
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 253.3
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 4 | 24
| 机械工 |  | 工时 |  | 12.84 | 4 | 51.36
| 柴油 |  | kg |  | 42.265 | 4.21 | 177.94
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 659.55 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 659.55 | 59.36
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 718.91
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 7.19
工程单价计算表
PE塑料管热焊接，公称直径110mm/1.0mpa（含卡扣） 工程
单价编号： | 27 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10336。 管材清理及外观检查，切口、坡口、套管制作，对口、焊接、管道试压。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 940.66
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 453.26
| 人工 |  | 工时 |  | 131 | 3.46 | 453.26
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 47.97
| 电 |  | kW.h |  | 43.8 | 0.58 | 25.4
| 电阻丝 | 0.3kW | 根 |  | 0.5 | 0.9 | 0.45
| 电阻丝 | 4kW | 根 |  | 0.1 | 8 | 0.8
| 其他材料费 |  | % |  | 80 | 26.65 | 21.32
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 199.05
| 空压机 | 电动移动式 排气量0.6m³/min | 台时 |  | 22 | 8.14 | 179.08
| 圆盘锯 |  | 台时 |  | 0.5 | 13.89 | 6.95
| 其他机械费 |  | % |  | 7 | 186.03 | 13.02
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 700.28 | 36.41
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 453.26 | 203.97
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 453.26 | 213.03
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 556.37 | 182.49
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1336.18 | 93.53
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 0
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 643.2
| 人工 |  | 工时 |  | 131 | 4 | 524
| 机械工 |  | 工时 |  | 29.8 | 4 | 119.2
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2072.91 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2072.91 | 186.56
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 2259.47
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 22.59
工程单价计算表
C20混凝土挡土墙 工程
单价编号： | 28 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04077+04264*0.824+04278*0.824。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 15549.6
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2571.17
| 人工 |  | 工时 |  | 505.8 | 3.46 | 1750.07
| 人工 |  | 工时 |  | 199.408 | 3.46 | 689.95
| 人工 |  | 工时 |  | 37.904 | 3.46 | 131.15
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 9905.47
| 水 |  | m³ |  | 90 | 4.14 | 372.6
| 混凝土拌制 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| 混凝土垂直运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| 混凝土水平运输 |  | m³ |  | 103 | 0 | 0
| 块石 |  | m³ |  | 20.6 | 30 | 618
| C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ |  | 82.4 | 105.47 | 8690.73
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 9681.33 | 193.63
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1018.49 | 20.37
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 168.99 | 10.14
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1595.4
| 混凝土输送泵 | 输出量30m³/h | 台时 |  | 6.83 | 71.79 | 490.33
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 32.4 | 1.86 | 60.26
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 11.2 | 47.95 | 537.04
| 其他机械费 |  | % |  | 13 | 1087.63 | 141.39
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 14.832 | 18.37 | 272.46
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 68.392 | 0.82 | 56.08
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 46.144 | 0.82 | 37.84
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 14072.04 | 633.24
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 14072.04 | 844.32
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 15549.6 | 575.34
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2694.6 | 883.83
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 17008.77 | 1190.61
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 15175.18
工程单价计算表
C20混凝土挡土墙 工程
单价编号： | 28 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04077+04264*0.824+04278*0.824。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 人工 |  | 工时 |  | 743.112 | 4 | 2972.45
| 机械工 |  | 工时 |  | 35.6736 | 4 | 142.69
| 水泥 | 42.5MPa | t |  | 21.5064 | 161.58 | 3475
| 碎石 |  | m³ |  | 66.744 | 58.54 | 3907.19
| 块石 |  | m³ |  | 20.6 | 38.87 | 800.72
| 中砂 |  | m³ |  | 42.024 | 92.26 | 3877.13
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 33374.56 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 33374.56 | 3003.71
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 36378.27
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 363.78

## 主要工程量汇总表
主要工程量汇总表
序号 | 项目名称 | 土方明挖(m³) | 石方明挖(m³) | 石方洞挖(m³) | 土石方填筑(m³) | 混凝土(m³) | 模板(m²) | 钢筋(t) | 帷幕灌浆(m) | 固结灌浆(m)
1 | 拦水坝（L=7m） |  |  |  |  | 7
1.1 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km
1.2 | C25混凝土拦水坝 |  |  |  |  | 7
1.3 | 普通平面木模板制作、拆除
2 | 挡土墙（L=35m）
2.1 | 挖掘机挖Ⅲ类土
2.2 | C20混凝土挡土墙
3 | 道路工程（结构样式一 L=1370m）
3.1 | 级配碎石公路路面，压实厚10cm
3.2 | 砂砾石公路路面，压实厚10cm
3.3 | 水泥混凝土公路路面，压实厚20cm
3.4 | 土路肩
4 | 路面找平（L=1370）
5 | 涵洞工程（L=20m）
5.1 | 挖掘机挖Ⅲ类土
5.2 | 其他混凝土，基础
5.3 | 浆砌块石基础、一字墙
5.4 | C20帽石
主要工程量汇总表
序号 | 项目名称 | 土方明挖(m³) | 石方明挖(m³) | 石方洞挖(m³) | 土石方填筑(m³) | 混凝土(m³) | 模板(m²) | 钢筋(t) | 帷幕灌浆(m) | 固结灌浆(m)
6 | 预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径500mm
7 | 不锈钢水箱
8 | PE塑料管热焊接，公称直径110mm/1.0mpa（含卡扣）
9 | 出气口、出水口(DN50PE塑料热熔管)
10 | 阀门
11 | 其他工程
12 | 办公生活及文化福利建筑
| 合计 |  |  |  |  | 7