### 附件一：《采购清单1》

| 序号 | 标的名称 | 简要的技术参数性能、指标 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304无缝不锈钢管Φ108x2.0 | - 名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 ...... - 详见招标文件 | m | 208.62 |  |  |
| 2 | 304无缝不锈钢管φ32*2.0 | - 1.名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 ...... 详见招标文件 | m | 1343.45 |  |  |
| 3 | 低压脱脂紫铜管φ25x2.0 | - 1.规格型号：φ25x2 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 ...... 详见招标文件 | m | 102.51 |  |  |
| 4 | 低压脱脂紫铜管φ22x1.5 | - 1.规格型号：φ22x1.5 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 ...... 详见招标文件 | m | 184.24 |  |  |
| 5 | 低压脱脂紫铜管φ19*1 | - 1.规格型号：φ19x1.0 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 ...... 详见招标文件 | m | 662.68 |  |  |
| 6 | 低压脱脂紫铜管Φ16x1.0 | - 1.规格型号：φ16x1 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 ...... 详见招标文件 | m | 1368.72 |  |  |
| 7 | 低压脱脂紫铜管Φ8x0.8 | - 1.规格型号：φ8x0.8 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 ...... 详见招标文件 | m | 3439.68 |  |  |
| 8 | 316无缝不锈钢管Φ32x2.0 | - 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo ...... 详见招标文件 | m | 57.78 |  |  |
| 9 | 316无缝不锈钢管Φ25x2.0 | - 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo ...... 详见招标文件 | m | 7.40 |  |  |
| 10 | 316无缝不锈钢管Φ22x1.5 | - 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo ...... 详见招标文件 | m | 7.40 |  |  |
| 11 | 316无缝不锈钢管Φ16x1.5 | - 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo ...... 详见招标文件 | m | 57.93 |  |  |
| 12 | 316无缝不锈钢管Φ10x1.5 | - 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo ...... 详见招标文件 | m | 67.13 |  |  |
| 13 | 316无缝不锈钢管Φ10x1.5 | - 1.名称：316无缝不锈钢管 2.材质：奥氏18Cr-12Ni-2.5Mo 3.规格参数： （1）φ10x1.5 ...... 详见招标文件 | m | 65.86 |  |  |
| 14 | T型支架 | 1、角铁30*2.5 2、油漆3遍（防锈漆1遍） 3、氧气、负压、空气管道专用支架 | 只 | 319 |  |  |
| 15 | 普材 | 1、焊接材料、螺丝、防震垫等 2、含氧气、负压、空气管网及病房配套设施 | 批 | 1 |  |  |
| 16 | 线管 | 1、进房开槽埋管专用管 2、氧气、负压、空气支管连接设备带专用管道 | m | 532.00 |  |  |
| 17 | 开槽补槽修复套管 | 1、套管 φ30*2 2、开槽补槽修复 | m | 535.67 |  |  |
| 18 | 截止阀φ108 | - 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ108 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 ...... 详见招标文件 | 个 | 8 |  |  |
| 19 | 截止阀φ22 | - 1.含脱脂 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ22 ...... 详见招标文件 | 个 | 7 |  |  |
| 20 | 截止阀φ25 | - 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ25 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 ...... 详见招标文件 | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 主管截止阀φ16 | - 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ16 ...... 详见招标文件 | 个 | 47 |  |  |
| 22 | 主管截止阀φ19 | - 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ19 ...... 详见招标文件 | 个 | 6 |  |  |
| 23 | 主管截止阀φ22 | - 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ22 ...... 详见招标文件 | 个 | 3 |  |  |
| 24 | 主管截止阀φ25 | - 1.材质规格：优质不锈钢+黄铜φ25 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式：氧焊 ...... 详见招标文件 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 主管截止阀φ32 | - 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ32 ...... 详见招标文件 | 个 | 14 |  |  |
| 26 | 设备带维修阀门Φ8 | - 1.规格型号：φ8 2.材质：优质不锈钢+黄铜 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氧焊 ...... 详见招标文件 | 个 | 338 |  |  |
| 27 | 90°不锈钢弯头φ108*φ108 | - 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108*108 ...... 详见招标文件 | 个 | 32 |  |  |
| 28 | 90°不锈钢弯头φ32*φ32 | - 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 ...... 详见招标文件 | 个 | 29 |  |  |
| 29 | 不锈钢三通φ108*φ108*φ32 | - 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108转φ108转φ32 ...... 详见招标文件 | 个 | 14 |  |  |
| 30 | 不锈钢三通φ32*φ32*φ8 | - 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32转φ32转φ8 ...... 详见招标文件 | 个 | 74 |  |  |
| 31 | 90°脱脂紫铜管弯头φ25*φ25 | - 1.规格型号：φ25x25 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 ...... 详见招标文件 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 90°脱脂紫铜管弯头φ19*φ19 | - 1.规格型号：φ19x19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 ...... 详见招标文件 | 个 | 75 |  |  |
| 33 | 90°脱脂紫铜管弯头φ16*φ16 | 1.规格型号：φ16x16 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 93 |  |  |
| 34 | 90°脱脂紫铜管弯头φ8*φ8 | 1.规格型号：φ8x8 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 911 |  |  |
| 35 | 铜直通φ16*2 | 1.规格型号：φ16*2 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 259 |  |  |
| 36 | 脱脂紫铜管三通φ19*φ19*φ19 | 1.规格型号：φ19*φ19*φ19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 215 |  |  |
| 37 | 脱脂紫铜管三通φ22*φ22*φ19 | 1.规格型号：φ22*φ22*φ19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用空气专用低压支管道配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 13 |  |  |
| 38 | 90°316无缝不锈钢弯头φ32*φ32 | - 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 ...... 详见招标文件 | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 316无缝不锈钢异径三通φ108*φ108*φ32 | - 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 ...... 详见招标文件 | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 铝合金组合式设备带 | - 1.名称： 组合式铝合金设备带 2.材质：优质铝合金 3.规格参数： 3.1.规格尺寸：整体主体铝材结构宽≥210mm,高60mm，壁厚≥1.5mm，可随时按照病房需求变换功能和位置 ...... 详见招标文件 | m | 776.22 |  |  |
| 41 | 设备带氧气终端 | - 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 ...... 详见招标文件 | 个 | 353 |  |  |
| 42 | 设备带空气终端 | - 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 ...... 详见招标文件 | 个 | 62 |  |  |
| 43 | 设备带负压终端 | - 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 ...... 详见招标文件 | 个 | 345 |  |  |
| 44 | 电源线3*2.5mm2 | 1.名称：电源线 铜芯线 BV-2.5mm2 2.材质：优质阻燃PC原料+高精无氧纯铜 3.规格参数： （1）2.5平方 ZR-BVR多芯铜芯线 （2）最大功率：220V （3）设备带插座漏电开关灯专用线路 | m | 2328.66 |  |  |
| 45 | 漏电保护开关 | 1.名称：漏电保护开关 2.材质：阻燃PC原料 3.额定电流：10A 4.额定电压：220V 5.断通能力：500A 6.设备带专用漏电开关 | 套 | 164 |  |  |
| 46 | 五孔的多功能电源插座 | 1.规格型号：86型10孔 2.材质：优质阻燃PC原料 3.规格：86 3+2孔 4.额定电流：10A 5.额定电压：250V-50Hz 6.设备带专用床头插座 | 套 | 328 |  |  |
| 47 | 一位大板床头灯开关 | 1.名称：床头灯开关 2.材质：优质阻燃PC原料 3.规格参数： （1）一位开关面板 （2）规格：118 1开 （3）额定电流：10A （4）额定电压：250V （5）设备带专用床头灯开关 | 套 | 164 |  |  |
| 48 | LED一体化床头灯 | 1.名称：床头灯 2.材质：优质亚克力+型材 3.规格参数： （1）NVC-t5 （2）规格：≥300mm （3）色温：白光 （4）功率电压：≥4W （5）设备带专用床头灯 | 套 | 164 |  |  |
| 49 | 灯罩 | 1.规格型号：适配 2.材质：优质塑料 3.颜色：透明 4.安装方式：卡位 5.尺寸:长50mm 6.设备带床头灯专用灯罩 | 套 | 164 |  |  |
| 50 | ABS对堵头 | 1.名称：ABS对堵头 2.材质：优质塑料 3.颜色：乳白 4.安装方式：螺丝固定 5.设备带头尾专用封头 | 块 | 328 |  |  |
| 51 | 气体终端装饰防尘翻盖 | 1.规格型号：国标 2.材质：塑料 3.颜色：负压黄+白色/氧气白色，标签分明 4.安装方式：卡位 5.设备气体终端专用防尘装饰罩 | 套 | 328 |  |  |
| 52 | 氧气分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢 2.容量:≥0.5m3 3.进气排气:3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 空气分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢 2.容量:≥0.5m3 3.进气排气:3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 负压吸引分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢 2.容量:≥0.5m3 3.进气排气:3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 区域压力报警器(二气测压箱) | - 1.带485通讯功能 2.连接方式:传感器 3.显示方式:数码 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气管道低压专用气体监测系统 ...... 详见招标文件 | 台 | 7 |  |  |
| 56 | 区域压力报警器(三气测压箱) | - 1.带485通讯功能 2.连接方式:传感器 3.显示方式:数码 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气管道低压专用气体监测系统 ...... 详见招标文件 | 台 | 12 |  |  |
| 57 | 氧气二次减压装置(减压箱)带泄压阀（包含氧气质量流量仪） | - 1.材质：主要部分材料优质黄铜+无缝不锈钢 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式：氧焊 4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气负压管道低压专用二级减压阀 ...... 详见招标文件 | 台 | 11 |  |  |
| 58 | 空气二次减压装置(减压箱)带泄压阀 | - 1.材质:主要部分材料优质黄铜+无缝不锈钢 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式:氧焊.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验 4.医用氧气负压管道低压专用二级减压阀2套 5.安全泄压阀门1套 ...... 详见招标文件 | 台 | 9 |  |  |
| 59 | 真空排气灭菌装置 | - *1.真空排气灭菌装置采用热力高温（＞200℃）/臭氧装置/氢光离子三种功能杀灭，220V；病菌培养48小时后进行活菌培养计数；必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章 *2.真空排气灭菌装置.参照国卫办医函【2020】104 号文件符合《消毒技术规范》的要求，在设备接入220V电压，开启热力高温（＞200℃）、臭氧装置、氢光离子功能作用20S以内，对针对枯草杆菌黑色变种芽孢(ATCC9372)、金黄色葡萄球菌 大肠杆菌及人冠状病毒为代表的病菌及病毒杀灭率＞99.999%,必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章 ...... 详见招标文件 | 台 | 1 |  |  |