附：报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号 | 计量单位 | 数量 | **单价(元)** | **合价（元）** |
| 1 | 脱脂紫铜管φ28\*2.0 | 青岛宏方 | φ28\*2.0 | m | 400.66 | 101 | 40466.66 |
| 2 | 脱脂紫铜管φ22\*2.0 | 青岛宏方 | φ22\*2.0 | m | 193.59 | 121 | 23424.39 |
| 3 | 脱脂紫铜管φ19\*1.5 | 青岛宏方 | φ19\*1.5 | m | 363.30 | 72 | 26157.60 |
| 4 | 脱脂紫铜管φ16\*1.0 | 青岛宏方 | φ16\*1.0 | m | 1204.34 | 59 | 71056.06 |
| 5 | 脱脂紫铜管φ8\*1.0 | 青岛宏方 | φ8\*1.0 | m | 3370.4 | 25 | 84260.00 |
| 6 | 无缝不锈钢管φ32\*2.0 | 长鹏钢业 | φ32\*2.0 | m | 1280.82 | 54 | 69164.28 |
| 7 | 无缝不锈钢管φ133\*2 | 长鹏钢业 | φ133\*2 | m | 145.02 | 269.00 | 39010.38 |
| 8 | 无缝不锈钢管φ108\*2.0 | 长鹏钢业 | φ108\*2.0 | m | 214.19 | 225.00 | 48192.75 |
| 9 | 无缝不锈钢管φ56\*3.0 | 长鹏钢业 | φ56\*3.0 | m | 128.30 | 108.00 | 13856.40 |
| 10 | 普材 | 鲁苏 | 304A102  (2.5mm) | 批 | 1 | 31500.00 | 31500.00 |
| 11 | T型支架 | 金老虎 | 30mm\*2.5mm | 只 | 296 | 22.50 | 6660.00 |
| 12 | 开槽补槽修复套管 | 三岸 | 30\*2 | m | 661.00 | 45.00 | 29745.00 |
| 13 | 线管 | 广东东塑 | Φ16mm\*1.0mm | m | 532.00 | 9.00 | 4788.00 |
| 14 | 截止阀φ28 | 金老虎 | φ28 | 个 | 6 | 135.90 | 815.40 |
| 15 | 截止阀φ133 | 长鹏钢业 | φ133 | 个 | 4 | 290.00 | 1160.00 |
| 16 | 截止阀φ108 | 长鹏钢业 | φ108 | 个 | 2 | 266.00 | 532.00 |
| 17 | 截止阀φ22 | 金老虎 | Φ22 | 个 | 2 | 122.00 | 244.00 |
| 18 | 主管截止阀φ16 | 金老虎 | φ16 | 个 | 41 | 98.00 | 4018.00 |
| 19 | 主管截止阀φ19 | 金老虎 | φ19 | 个 | 12 | 107.00 | 1284.00 |
| 20 | 主管截止阀φ22 | 金老虎 | φ22 | 个 | 2 | 122.00 | 244.00 |
| 21 | 主管截止阀φ28 | 金老虎 | φ28 | 个 | 4 | 135.00 | 540.00 |
| 22 | 主管截止阀φ32 | 长鹏钢业 | φ32 | 个 | 9 | 153.00 | 1377.00 |
| 23 | 主管截止阀φ56 | 长鹏钢业 | φ56 | 个 | 2 | 193.00 | 386.00 |
| 24 | 设备带维修阀门φ8 | 金老虎 | JLH-FM01 | 个 | 353 | 109.00 | 38477.00 |
| 25 | 90°不锈钢弯头φ108\*φ108 | 长鹏钢业 | φ108\*φ108 | 个 | 7 | 107.00 | 749.00 |
| 26 | 90°不锈钢弯头φ133\*φ133 | 长鹏钢业 | φ133\*φ133 | 个 | 4 | 116.00 | 464.00 |
| 27 | 90°不锈钢弯头φ32\*φ32 | 长鹏钢业 | φ32\*φ32 | 个 | 32 | 67.00 | 2144.00 |
| 28 | 不锈钢三通φ32\*φ32\*φ8 | 长鹏钢业 | φ32\*φ32\*φ8 | 个 | 252 | 9.00 | 2268.00 |
| 29 | 不锈钢三通φ108\*φ108\*φ32 | 长鹏钢业 | φ108\*φ108\*φ32 | 个 | 10 | 108.00 | 1080.00 |
| 30 | 不锈钢正三通φ32 | 长鹏钢业 | φ32 | 个 | 17 | 18.00 | 306.00 |
| 31 | 90°脱脂紫铜管弯头φ28\*φ28 | 青岛宏方 | φ28\*28 | 个 | 17 | 22.00 | 374.00 |
| 32 | 90°脱脂紫铜管弯头φ22\*φ22 | 青岛宏方 | φ22\*22 | 个 | 12 | 18.00 | 216.00 |
| 33 | 90°脱脂紫铜管弯头φ19\*φ19 | 青岛宏方 | Φ19\*19 | 个 | 16 | 15.00 | 240.00 |
| 34 | 90°脱脂紫铜管弯头φ16\*φ16 | 青岛宏方 | Φ16\*16 | 个 | 89 | 13.50 | 1201.50 |
| 35 | 90°脱脂紫铜管弯头φ8\*φ8 | 青岛宏方 | Φ8\*8 | 个 | 1164 | 6.75 | 7857.00 |
| 36 | 脱脂紫铜管直通φ16\*2 | 青岛宏方 | Φ16\*2 | 个 | 250 | 13.50 | 3375.00 |
| 37 | 脱脂紫铜管三通φ22\*φ22\*φ19 | 青岛宏方 | φ22\*22\*19 | 个 | 10 | 27.00 | 270.00 |
| 38 | 脱脂紫铜管三通φ28\*φ22\*φ22 | 青岛宏方 | Φ28\*22\*22 | 个 | 3 | 27.00 | 81.00 |
| 39 | 脱脂紫铜管三通φ28\*φ28\*φ16 | 青岛宏方 | Φ28\*28\*16 | 个 | 12 | 31.50 | 378.00 |
| 40 | 铝合金组合式设备带 | 河南铭健 | MJ-210 | m | 1188.06 | 198.00 | 235235.88 |
| 41 | 设备带氧气终端 | 金老虎 | JLH-GB05 | 个 | 560 | 189.00 | 105840.00 |
| 42 | 设备带空气终端 | 金老虎 | JLH-GB07 | 个 | 26 | 189.00 | 4914.00 |
| 43 | 设备带负压终端 | 金老虎 | JLH-GB06 | 个 | 570 | 189.00 | 107730.00 |
| 44 | 电源线3\*2.5m㎡ | 宏锐 | BVR-2.5m² | m | 3564.18 | 4.00 | 14256.72 |
| 45 | 漏电保护开关 | 哥伦电气 | JK18LG-32-20A | 套 | 494 | 45.00 | 22230.00 |
| 46 | 五孔的多功能电源插座 | 温州盾曼 | JD0018 | 套 | 988 | 22.50 | 22230.00 |
| 47 | 一位大板床头灯开关 | 温州盾曼 | JD0026 | 套 | 494 | 18.00 | 8892.00 |
| 48 | LED一体化床头灯 | 鑫尚美 | T5-30 | 套 | 494 | 40.50 | 20007.00 |
| 49 | 灯罩 | 河南铭健 | MJ-210(配套） | 套 | 494 | 40.50 | 20007.00 |
| 50 | ABS对堵头 | 河南铭健 | MJ-210(配套） | 块 | 988 | 9.00 | 8892.00 |
| 51 | 气体终端装饰防尘翻盖 | 金老虎 | JLH-PJ01 | 套 | 988 | 5.40 | 5335.20 |
| 52 | 氧气分气罐 | 新乡恒立 | 定制 | 台 | 1 | 9450.00 | 9450.00 |
| 53 | 空气分气罐 | 新乡恒立 | 定制 | 台 | 1 | 6840.00 | 6840.00 |
| 54 | 负压吸引分气罐 | 新乡恒立 | 定制 | 台 | 1 | 2840.00 | 2840.00 |
| 55 | 真空排气灭菌装置 | 深圳汉起 | HQ.BLD-1000 | 台 | 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 56 | 区域压力报警器(二气测压箱) | 金老虎 | JLH-BJQ-02 | 台 | 19 | 3150.00 | 59850.00 |
| 57 | 区域压力报警器(三气测压箱) | 金老虎 | JLH-BJQ-03 | 台 | 4 | 2250.00 | 9000.00 |
| 58 | 氧气二次减压装置(减压箱)带泄压阀（包含氧气质量流量仪） | 金老虎 | JLH- WYX02 | 台 | 11 | 3150.00 | 34650.00 |
| 59 | 空气二次减压装置(减压箱)带泄压阀 | 金老虎 | JLH-WX03 | 台 | 4 | 2700.00 | 10800.00 |
| 60 | 医用真空负压机组 | 深圳汉起 | HQYLM  （定制化） | 组 | 1 | 243000.00 | 243000.00 |
| 61 | 无油涡旋空压机 | 德蒙 | DMWV-220G | 套 | 2 | 189000.00 | 378000.00 |
| 62 | 高温冷冻式干燥机 | 博耐斯 | BNS-4F | 套 | 2 | 8550.00 | 17100.00 |
| 63 | 预过滤器 | 博耐斯 | C-003 | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 64 | 除油除尘过滤器 | 博耐斯 | C-002 | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 65 | 除菌过滤器 | 博耐斯 | C-005 | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 66 | 储气罐 | 百年申江 | C-1/8 | 套 | 2 | 7200.00 | 14400.00 |
| 67 | 电子排污阀 | 博耐斯 | 0200D | 套 | 10 | 450.00 | 4500.00 |
| 68 | 联控设备 | 博耐斯 | LK2000 | 套 | 1 | 22500.00 | 22500.00 |
| 69 | 一氧化碳浓度报警装置 | 山东诺盾 | ND-K100-2T | 套 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 70 | 2进6出分气缸 | 博耐斯 | FK2060 | 套 | 1 | 7740.00 | 7740.00 |
| 71 | 无油涡旋空压机 | 德蒙 | DMWV-55G | 套 | 2 | 61200.00 | 122400.00 |
| 72 | 高温冷冻式干燥机 | 博耐斯 | BNS-1.5F | 套 | 2 | 4500.00 | 9000.00 |
| 73 | 预过滤器 | 博耐斯 | C-0001 | 套 | 2 | 1350.00 | 2700.00 |
| 74 | 除油除尘过滤器 | 博耐斯 | C-0003 | 套 | 2 | 1350.00 | 2700.00 |
| 75 | 除菌过滤器 | 博耐斯 | C-0005 | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 76 | 储气罐 | 百年申江 | C-1/8 | 套 | 2 | 2700.00 | 5400.00 |
| 77 | 电子排污阀 | 博耐斯 | 0200D | 套 | 9 | 450.00 | 4050.00 |
| 78 | 联控设备 | 博耐斯 | LK2000 | 套 | 1 | 22500.00 | 22500.00 |
| 79 | 一氧化碳浓度报警装置 | 山东诺盾 | ND-K100-2T | 套 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 80 | 2进4出分气缸 | 博耐斯 | FK200 | 套 | 1 | 7740.00 | 7740.00 |
| 81 | 牙科电动抽吸系统 | 雅之雷德 | YMVDB | 套 | 1 | 596916.00 | 596916.00 |
| 82 | 智能化一级减压自动切换装置氧气汇流排 | 宇峰 | YF-HLP  -O₂-2 | 套 | 1 | 22500.00 | 22500.00 |
| 83 | 氧气浓度监测仪 | 常州艾科思 | GT-GND20 | 套 | 1 | 4950.00 | 4950.00 |
| 84 | 低温液氧贮罐 | 河北润丰 | CDL5/1.6 | 套 | 1 | 83500.00 | 83500.00 |
| 85 | 空温式气化器 | 蓝中科 | 300m/h-3.0MPa | 台 | 1 | 12330.00 | 12330.00 |
| 86 | 双路调压阀组 | 佳晟 | ZZYP-25P | 台 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 87 | 双回路氧气流量计一套 | 多特瑞 | 1TCBTMF-DN40-FXZYO1 | 台 | 1 | 4320.00 | 4320.00 |
| 88 | 汇流分气缸 | 新乡恒立 | 定制 | 台 | 1 | 13500.00 | 13500.00 |
| 89 | 轴流风扇 | 东升 | CBF-400 | 台 | 2 | 630.00 | 1260.00 |
| 90 | 通讯模块 | 三岸 | SA-5-4G | 套 | 1 | 31500.00 | 31500.00 |
| 91 | 医用真空负压机组 | 深圳汉起 | HQYLM  （定制化） | 组 | 1 | 346000.00 | 346000.00 |
| 92 | 真空排气灭菌装置 | 深圳汉起 | HQ.BLD-1000 | 台 | 1 | 13500.00 | 13500.00 |
| 93 | 无油涡旋空压机 | 德蒙 | DMWLV-220G | 套 | 2 | 105000.00 | 210000.00 |
| 94 | 高温冷冻式干燥机 | 博耐斯 | BNS-4F | 套 | 2 | 8550.00 | 17100.00 |
| 95 | 预过滤器 | 博耐斯 | C-003 | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 96 | 除油除尘过滤器 | 博耐斯 | C-002 | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 97 | 除菌过滤器 | 博耐斯 | C-005 | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 98 | 储气罐 | 品牌：百年申江 | C-1/8 | 套 | 2 | 7200.00 | 14400.00 |
| 99 | 电子排污阀 | 博耐斯 | 0200D | 套 | 2 | 450.00 | 900.00 |
| 100 | 联控设备 | 博耐斯 | LK2000 | 套 | 1 | 22500.00 | 22500.00 |
| 101 | 一氧化碳浓度报警装置 | 常州艾科思 | GT-GND20 | 套 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 102 | 低温液氧贮罐 | 蓝中科 | MT5/1.6B | 套 | 2 | 166500.00 | 333000.00 |
| 103 | 空温式气化器 | 蓝中科 | 300m/h-3.0MPa | 台 | 1 | 12330.00 | 12330.00 |
| 104 | 双路调压阀组 | 佳晟 | ZZYP-25P | 台 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 105 | 双回路氧气流量计一套 | 多特瑞 | TCBTMF-DN40-FXZYO1 | 台 | 1 | 4320.00 | 4320.00 |
| 106 | 汇流分气缸 | 新乡恒立 | 定制化 | 台 | 1 | 13500.00 | 13500.00 |
| 107 | 轴流风扇 | 东升 | CBF-400 | 台 | 2 | 630.00 | 1260.00 |
| 108 | 通讯模块 | 三岸 | SA-5-4G | 套 | 1 | 31500.00 | 31500.00 |