## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明
建设单位: |  | 陆川县生态移民发展中心 |  | 工程造价: | 283276.27元
施工单位: |  |  |  | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  | 广西富盟工程设计有限公司 |  | 单方造价: | 0元
审核单位: |  |  |  | 编制日期: | 2025-05-12
编 制 人: |  |  |  | 编制人证号:
审 核 人: |  |  |  | 审核人证号:
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 |  | 工程计价软件测评合格编号:2023S02

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 | 第1页 共1页
1.主要建设内容有：公共照明等其他基础设施。
2.本招标控制价包括范围：
具体内容详见施工图纸。
3.编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广西壮族自治区实施细则》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
2、2011年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林仿古工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》和计价相关规定广西区建设厅、建设工程造价管理站颁布的有关文件及定额解答；
3、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
4、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
6、材料价格按《玉林建设工程造价信息》最新公布的2025年第03期陆川县信息价计算，造价信息未刊登的材料按南宁信息价或调查市场价综合价计算。
7、本工程的工程量清单所列的工程量只能作为各投标人投标时的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图纸或实际验收的工程量为准。
表-01

## 表-02建设项目预算招标控制价汇总表
建设项目预算招标控制价汇总表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 | 283276.27 | 565.42 | 2819.02
| 招标控制价合计 | 283276.27 | 565.42 | 2819.02
表-02

## 表-03单项工程预算招标控制价汇总表
单项工程预算招标控制价汇总表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 公共照明基础 | 283276.27 | 565.42 | 2819.02
| 招标控制价合计 | 283276.27 | 565.42 | 2819.02
表-03

## 表-04单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
公共照明基础
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 278738.59
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3972.26
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2819.02
3 | 其他项目费用合计 | 565.42
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 283276.27
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 278738.59
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3972.26
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2819.02
3 | 其他项目费用合计 | 565.42
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 283276.27
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 | [9 empty] | 第1页 共3页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 公共照明基础 |  |  |  | 278738.59
| 分部分项工程 |  |  |  | 278738.59
| 路灯工程 |  |  |  | 278738.59
桂030413013001 | 土方开挖 1.部位:路灯基础 |  | 47.39 | 21.18 | 1003.72 | 6.02 |  | 7.38 | 4.29 | 1.74
B4-2079 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 | 10 | 0.474 | 854.99 | 405.27 | 540.96 |  |  | 173.11 | 70.32
B4-2085 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 4.265 | 140.16 | 597.78 | 6.72 |  | 81.96 | 28.38 | 11.53
桂030413014001 | 土方回填 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:利用原土回填 |  | 18.72 | 8.38 | 156.87 | 1.86 | 0.02 | 3.43 | 1.69 | 0.69
B4-2083 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 | 10 | 0.187 | 146.28 | 27.35 | 86.72 | 1.62 | 4.71 | 29.26 | 11.89
B4-2088 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10 | 1.684 | 76.89 | 129.48 | 11.08 |  | 37.57 | 15.57 | 6.32
040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 28.67 | 32.33 | 926.9 | 0.44 |  | 20.02 | 6.54 | 2.66
B4-2091换 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土（斗容量1）自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=3] | 1000 | 0.02867 | 32325.7 | 926.78 | 437.16 |  | 20015.67 | 6544.91 | 2658.87
桂030413011001 | C25混凝土基础 1. 基础混凝土等级：C25 2. 18钢筋,上部套M18丝扣下部开鱼尾(共四根) 3. 螺栓M18*100 4. 含模板安装及拆除 | 座 | 65 | 375.48 | 24406.2 | 60.65 | 215.61 | 28.23 | 28.44 | 11.55
B4-2107 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础 |  | 28.67 | 742.37 | 21283.75 | 126.23 | 406.53 | 63.11 | 60.59 | 24.61
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 | [9 empty] | 第2页 共3页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
B4-2109 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10 | t | 0.364 | 5463.6 | 1988.75 | 887.21 | 3623.86 | 70.46 | 306.45 | 124.5
B-换 | 螺栓M18*100 | 套 | 260 | 4.36 | 1133.6 |  | 4
030412007001 | 太阳能路灯 100W 1.太阳能路灯光源100WLED，路灯输出电压24V。色温:5000-6000K，光通量:170Lm/W。A类多晶硅太阳电池组件:100W，锂电池:80AH，3.2V、自动开关，光控、定时工作时间:8-10H/天。 2.截面形状：圆锥，材质：Q235B，主杆：6m，上口径：φ60，下口径：φ130，壁厚2.5，灯臂长度0.8m，防腐要求：热浸锌,颜色：下端1.0米蓝色，上部为白色 | 套 | 93 | 2707.06 | 251756.58 | 93.35 | 2227.63 | 83.14 | 56.48 | 22.94
B4-1839 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（m）≤1.5 | 10套 | 9.3 | 27070.51 | 251755.74 | 933.53 | 22276.2 | 831.39 | 564.77 | 229.44
040901010 | 打钉 | 套 | 112 | 4.36 | 488.32 |  | 4
B-换 | 螺栓M18*100 | 套 | 112 | 4.36 | 488.32 |  | 4
| 小 计 |  |  |  | 278738.59
| ∑人工费 |  |  |  | 12956.52
| ∑材料费 |  |  |  | 221632.61
| ∑机械费 |  |  |  | 10554.89
| ∑管理费 |  |  |  | 7523.68
| ∑利 润 |  |  |  | 3055.81
单价措施项目
小 计
∑人工费
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 | [9 empty] | 第3页 共3页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 278738.59
| ∑人工费 |  |  |  | 12956.52
| ∑材料费 |  |  |  | 221632.61
| ∑机械费 |  |  |  | 10554.89
| ∑管理费 |  |  |  | 7523.68
| ∑利 润 |  |  |  | 3055.81
| > 总 合 计 |  |  |  | 278738.59
| ∑人工费 |  |  |  | 12956.52
| ∑材料费 |  |  |  | 221632.61
| ∑机械费 |  |  |  | 10554.89
| ∑管理费 |  |  |  | 7523.68
| ∑利 润 |  |  |  | 3055.81
表－08

## 表-09总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
| 公共照明基础 |  |  | 3972.26
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 3972.26
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (12956.52+10554.89)*11% | 11.00 | 2819.02
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (12956.52+10554.89)*0.5% | 0.5 | 128.14
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (12956.52+10554.89)*4% | 4.00 | 1025.1
| 合 计 |  |  | 3972.26
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-10其他项目计价表
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 公共照明基础 |  | 565.42
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 565.42
5 | 计日工 | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
| 合 计 |  | 565.42
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10

## 表-10-1暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
公共照明基础
1 | 暂列金额
合 计
注:此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－10－1

## 表-12税前项目费表
税 前 项 目 费 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-12

## 表-13规费、税金汇总表
规费、增值税计价表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
公共照明基础
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-13

## 主要材料价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上火甲美丽移民村公共照明 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 1.074 | 3.19
2 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 3.154 | 4.42
3 | 040101002 | 水泥(综合) | kg | 9461.1 | 0.44
4 | 040301002 | 砂(综合) | kg | 17804.07 | 0.22
5 | 040502001 | 碎石(综合) |  | 24.083 | 128.16
6 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.143 | 752.21
7 | 341101001 | 水 |  | 5.017 | 4.27
8 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 7.168 | 4.16
9 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 46.5 | 3.63
10 | 253301001.1 | 太阳能路灯 100W | 套 | 93.93 | 2203.5
11 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.371 | 3543.31
12 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 196.506 | 9.17
13 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 174.685 | 7.56
14 | 341103001 | 电 | kW·h | 75.612 | 0.88