## 扉-2招标控制价
车田村那阳基础设施完善工程
工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 294099.86元
|  | (大写): |  | 贰拾玖万肆仟零玖拾玖元捌角陆分
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  |  | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | 第1页 共2页
一、工程概况：本工程为车田村那阳基础设施完善工程，本工程建设地点位陆川县良田镇车田村。
二、编制范围：
工程内容包含路灯工程、挡土墙、水沟工程、篮球场硬化、清理工程等。
三、编制依据：
（1）《车田村那阳基础设施完善工程》图纸；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
（3）《建设工程工程量计算规范(GB50854～GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)
（4）桂建标[2019]12号文广西壮族自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
（5）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》，2021年《广西壮族自治区园林绿化与仿古建筑工程消耗量定额》，2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。
（6）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》，2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
（7）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
（8）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2013】47号）关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的文件。
（9）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】16号）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。
（10）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】17号）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。
（11）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
（12）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价[2019]10号)。
（13）《关于广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号）。
（14）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管〔2008〕37号）。
（15）《转发财政部国家发展改革委关于公布取消和停止增收100项行政事业性收费项目的通知》（桂财综〔2008〕78号）。
表-01
总 说 明
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | 第2页 共2页
（16）《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价[2024]2号）
（17）材料价格按2025年第5期《玉林建设工程造价信息》中发布的材料价计取，其中陆川县有信息价格的按陆川县信息价格，陆川县无信息价格的按玉林市信息价格，缺项部分按市场询价。
四、其他说明：
（1）本工程土方运距暂按3KM计，结算增减运距按实际计算。
（2）本工程采用一般计税方式。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 车田村那阳基础设施完善工程 | 294099.86 | 569.82 | 6984.76
| 招标控制价合计 | 294099.86 | 569.82 | 6984.76
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 清理工程 | 17722.61 | 35.37 | 1448.76
1.1.2 | 硬化 | 151881.12 | 303.16 | 2181.59
1.1.3 | 水沟、矮墙 | 58897.26 | 117.56 | 2821.56
1.1.4 | 路灯工程 | 35537.11 | 63.51 | 512.32
1.1.5 | 篮球场工程 | 24186.98 | 48.28
1.1.6 | 健身器材 | 5874.78 | 1.94 | 20.53
| 招标控制价合计 | 294099.86 | 569.82 | 6984.76
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
清理工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 15803.85
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1883.39
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1448.76
3 | 其他项目费用合计 | 35.37
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 17722.61
硬化
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 148741.9
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2836.06
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2181.59
3 | 其他项目费用合计 | 303.16
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 151881.12
水沟、矮墙
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 55111.69
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3668.01
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2821.56
3 | 其他项目费用合计 | 117.56
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 58897.26
路灯工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 31048.73
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 706.77
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 512.32
3 | 其他项目清单计价合计 | 63.51
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 783.84
6 | 增值税 | 2934.26
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 35537.11
篮球场工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 24138.7
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计 | 48.28
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 24186.98
健身器材
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 945.62
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 26.19
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 20.53
3 | 其他项目清单计价合计 | 1.94
4 | 税前项目清单计价合计 | 4310
5 | 规费 | 105.96
6 | 增值税 | 485.07
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 5874.78
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 275790.49
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9120.42
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 6984.76
3 | 其他项目费用合计 | 569.82
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 294099.86
4 | 税前项目清单计价合计 | 4310
5 | 规费 | 889.8
6 | 增值税 | 3419.33
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 清理工程 |  |  |  | 15803.85
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 13316.66
|  | 土石方工程 |  |  |  | 6051.15
1 | 060104001001 | 清理表土 清除杂草杂木表土30CM泥土 |  | 339.00 | 3.85 | 1305.15
2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:土 2.运距:3km |  | 339.00 | 14 | 4746
|  | 旧物拆除 |  |  |  | 7265.51
3 | 011601001001 | 拆除瓦屋 | ㎡ | 196.10 | 23.05 | 4520.11
4 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:土 2.运距:3km |  | 196.10 | 14 | 2745.4
| 3. | 道路工程
5 | 041001001001 | 机械拆除路面 1.路面类型：混凝土 2.厚度：18cm | ㎡
6 | 040103002003 | 废渣弃置 1.废弃料品种:石渣 2.运距:3km 3.含装车 | 
|  | 小 计 |  |  |  | 13316.66
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2069.15
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7553.4
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1782.91
|  | ∑利 润 |  |  |  | 809.41
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 2487.19
|  | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 2487.19
7 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1 | 1196.2 | 1196.2
8 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1290.99 | 1290.99
|  | 小 计 |  |  |  | 2487.19
|  | ∑人工费 |  |  |  | 192.56
|  | ∑材料费 |  |  |  | 203.19
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1261.02
|  | ∑管理费 |  |  |  | 421.54
|  | ∑利 润 |  |  |  | 203.51
|  | 合 计 |  |  |  | 15803.85
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2261.71
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 203.19
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8814.42
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2204.45
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1012.92
|  | 硬化 |  |  |  | 148741.9
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 148741.9
| 3. | 硬化工程 |  |  |  | 148741.9
9 | 040203007001 | 混凝土路面 180厚C30混凝土面层(割缝） 60厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1130.00 | 131.63 | 148741.9
|  | 小 计 |  |  |  | 148741.9
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10384.7
|  | ∑材料费 |  |  |  | 112604.5
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6294.1
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4836.4
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2339.1
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 148741.9
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10384.7
|  | ∑材料费 |  |  |  | 112604.5
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6294.1
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4836.4
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2339.1
|  | 水沟、矮墙 |  |  |  | 55111.69
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 55111.69
| 7. | 矮墙（58米） |  |  |  | 12737.53
10 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含混凝土和模板 |  | 6.96 | 663.54 | 4618.24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
11 | 020101002001 | 细砖清水墙 M7.5浆砌240页岩烧结砖墙 |  | 11.69 | 694.55 | 8119.29
|  | 水沟（155） |  |  |  | 42374.16
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计深度 |  | 443.05 | 4.07 | 1803.21
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方（不装车） 1.土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计深度 |  | 103.45 | 3.75 | 387.94
14 | 040103001001 | 回填方 1.密实度符合设计及规范要求 |  | 103.45 | 4.93 | 510.01
15 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:3km |  | 443.05 | 10.77 | 4771.65
16 | 040201022001 | 砖砌水沟 预制水泥盖板 C25细石混凝土填缝 12厚防水砂浆抹面 MU10防水砂浆砌标砖 100厚C20混凝土垫层 100厚碎石垫层 | m | 155.00 | 225.17 | 34901.35
|  | 小 计 |  |  |  | 55111.69
|  | ∑人工费 |  |  |  | 15887
|  | ∑材料费 |  |  |  | 21056.36
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5684.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5385.27
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2545.81
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 55111.69
|  | ∑人工费 |  |  |  | 15887
|  | ∑材料费 |  |  |  | 21056.36
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5684.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5385.27
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2545.81
|  | 路灯工程 |  |  |  | 31048.73
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 31048.73
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 820.43
17 | 桂030413013001 | 基坑土方开挖 1.土壤类别：三类土 |  | 32.34 | 7.45 | 240.93
18 | 桂030413014001 | 土方回填 1.原土回填 |  | 26.94 | 20.27 | 546.07
19 | 010103002001 | 余土弃置 1.运距：1km |  | 5.40 | 6.19 | 33.43
|  | 路灯工程 |  |  |  | 30228.3
20 | 030412007001 | 太阳能路灯 1.灯杆：内外热镀锌锥杆,总高6米,下口径120*120mm,上口径80*80mm,厚3.0mm,采用Q235优质钢板；灯杆热镀锌，外表面喷紫外线氟碳漆 2.路灯光源：高光效大功率LED光源,功率50W,单颗灯珠光通量160lm/w以上 3.太阳能电池板:技术要求:100W、18V光伏发电,采用高强度,高透光率的低铁、绒面钢化玻璃,增加阳光辐射量,透光率91%以上。 4.含路灯、路灯立杆、太阳能板、地脚螺栓等附件 | 套 | 15 | 1695.46 | 25431.9
21 | 桂030413011001 | 路灯基础 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.含模板制作安装 3.钢筋制作安装10以上 | 座 | 15 | 319.76 | 4796.4
|  | 小 计 |  |  |  | 31048.73
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2480.52
|  | ∑材料费 |  |  |  | 25329.42
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1746.51
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1014.81
|  | ∑利 润 |  |  |  | 477.49
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 合 计 |  |  |  | 31048.73
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2480.52
|  | ∑材料费 |  |  |  | 25329.42
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1746.51
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1014.81
|  | ∑利 润 |  |  |  | 477.49
|  | 篮球场工程 |  |  |  | 24138.7
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 24138.7
| 3. | 篮球场工程 |  |  |  | 24138.7
22 | 040203009001 | 丙烯酸面层 1.铺涂3mm丙烯酸面漆 2.铺涂丙烯酸底漆 3.含划线 | ㎡ | 428.64 | 43.6 | 18688.7
23 | 011507001001 | 篮球架 | 副 | 1.00 | 5450 | 5450
|  | 小 计 |  |  |  | 24138.7
∑人工费
|  | ∑材料费 |  |  |  | 22145.6
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 24138.7
∑人工费
|  | ∑材料费 |  |  |  | 22145.6
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 健身器材 |  |  |  | 945.62
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 535.69
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 1. | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 92.2
24 | 010101004001 | 挖基坑土方 土壤类别：三类土 挖土深度：1.5m以内 |  | 6.05 | 8.44 | 51.06
25 | 010103001001 | 回填方 填方材料品种:开挖料 |  | 5.19 | 6.02 | 31.24
26 | 010103002001 | 余土弃置 运距:3KM |  | 0.86 | 11.51 | 9.9
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 443.49
27 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级：C25 |  | 0.86 | 515.69 | 443.49
|  | 小 计 |  |  |  | 535.69
|  | ∑人工费 |  |  |  | 102.68
|  | ∑材料费 |  |  |  | 349.66
|  | ∑机械费 |  |  |  | 47.93
|  | ∑管理费 |  |  |  | 27.84
|  | ∑利 润 |  |  |  | 7.59
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 409.93
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 409.93
28 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.50 | 43.15 | 409.93
|  | 小 计 |  |  |  | 409.93
|  | ∑人工费 |  |  |  | 225.63
|  | ∑材料费 |  |  |  | 90.92
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4.18
|  | ∑管理费 |  |  |  | 70.11
|  | ∑利 润 |  |  |  | 19.1
|  | 合 计 |  |  |  | 945.62
|  | ∑人工费 |  |  |  | 328.31
|  | ∑材料费 |  |  |  | 440.58
|  | ∑机械费 |  |  |  | 52.11
|  | ∑管理费 |  |  |  | 97.95
|  | ∑利 润 |  |  |  | 26.69
|  | 总 合 计 |  |  |  | 275790.49
|  | ∑人工费 |  |  |  | 31342.24
|  | ∑材料费 |  |  |  | 181779.65
|  | ∑机械费 |  |  |  | 22591.74
|  | ∑管理费 |  |  |  | 13538.88
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6402.01
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [9 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
清理工程
分部分项工程
土石方工程
1 | 060104001001 | 清理表土 清除杂草杂木表土30CM泥土 |  | 339.00 | 3.85 | 0.4 |  | 2.54 | 0.41 | 0.18
| C1-0044 | 清除表土 | 100 | 3.3900 | 385.34 | 40.44 |  | 254.16 | 41.24 | 17.68
2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:土 2.运距:3km |  | 339.00 | 14 |  |  | 10.7 | 1.5 | 0.64
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.33900 | 14001.62 |  |  | 10704.6 | 1498.64 | 642.28
旧物拆除
3 | 011601001001 | 拆除瓦屋 | ㎡ | 196.10 | 23.05 | 9.86 |  | 4.93 | 4.29 | 2.07
| 07020001 | 砖木结构 单层 | 100㎡ | 1.9610 | 2304.95 | 985.6 |  | 493.16 | 428.84 | 207.03
4 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:土 2.运距:3km |  | 196.10 | 14 |  |  | 10.7 | 1.5 | 0.64
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.19610 | 14001.62 |  |  | 10704.6 | 1498.64 | 642.28
单价措施项目
大型机械、设备进出场及安拆、使用
7 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1 | 1196.2 | 96.28 | 96.98 | 603.33 | 202.89 | 97.95
| C1-0505 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1 | 1196.2 | 96.28 | 96.98 | 603.33 | 202.89 | 97.95
8 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1290.99 | 96.28 | 106.21 | 657.69 | 218.65 | 105.56
| C1-0512 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1 | 1290.99 | 96.28 | 106.21 | 657.69 | 218.65 | 105.56
硬化
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [9 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 3. | 硬化工程
9 | 040203007001 | 混凝土路面 180厚C30混凝土面层(割缝） 60厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1130.00 | 131.63 | 9.19 | 99.65 | 5.57 | 4.28 | 2.07
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm{预拌商品混凝土 fc4.5}[实际厚度=18] | 100㎡ | 11.3000 | 10898.64 | 678.5 | 8978.43 | 35.01 | 206.92 | 99.89
| C2-0021换 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=6] | 100㎡ | 11.3000 | 2036.63 | 123.5 | 962.19 | 510.26 | 183.79 | 88.73
| C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 1.8833 | 1362.93 | 702.36 | 147.67 | 68.77 | 223.63 | 107.96
水沟、矮墙
分部分项工程
| 7. | 矮墙（58米）
10 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含混凝土和模板 |  | 6.96 | 663.54 | 111.67 | 446.69 | 4.92 | 31.48 | 13.99
| D2-212换 | 带型基础{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.696 | 6635.38 | 1116.68 | 4466.91 | 49.21 | 314.79 | 139.91
11 | 020101002001 | 细砖清水墙 M7.5浆砌240页岩烧结砖墙 |  | 11.69 | 694.55 | 213.61 | 324.05 | 5.37 | 63.51 | 30.66
| D2-2 | 标准砖 直墙 单面清水墙{水泥石灰砂浆中砂M5} | 10 | 1.169 | 6945.46 | 2136.13 | 3240.47 | 53.74 | 635.06 | 306.58
水沟（155）
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计深度 |  | 443.05 | 4.07 | 0.39 |  | 2.72 | 0.43 | 0.19
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.44305 | 4063.77 | 385.32 |  | 2721.54 | 434.96 | 186.41
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 103.45 | 3.75 | 0.39 |  | 2.48 | 0.4 | 0.17
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [9 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1.土壤类别:三类土 2、挖土深度:按设计深度
| C1-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.10345 | 3741.27 | 385.32 |  | 2474.98 | 400.44 | 171.62
14 | 040103001001 | 回填方 1.密实度符合设计及规范要求 |  | 103.45 | 4.93 | 0.49 | 0.06 | 3.23 | 0.52 | 0.22
| C1-0105 | 机械填土碾压 | 1000 | 0.10345 | 4923.56 | 485.51 | 61.7 | 3227.26 | 519.79 | 222.77
15 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:土方 2.运距:3km |  | 443.05 | 10.77 |  |  | 8.24 | 1.15 | 0.49
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.44305 | 10776.01 |  |  | 8238.54 | 1153.4 | 494.31
16 | 040201022001 | 砖砌水沟 预制水泥盖板 C25细石混凝土填缝 12厚防水砂浆抹面 MU10防水砂浆砌标砖 100厚C20混凝土垫层 100厚碎石垫层 | m | 155.00 | 225.17 | 79.67 | 91.31 | 0.91 | 23.41 | 11.28
| C5-1051换 | 渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 10cm以内{换:碎石 GD20 商品普通砼 C25[商品砼]} | 10 | 0.316 | 3881.36 | 597.25 | 2699.28 | 5.27 | 174.73 | 84.35
| C5-1061换 | 盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.1m3以内{换:水泥砂浆中砂M10} | 10 | 0.316 | 3520.6 | 1935.68 | 456.09 | 4.06 | 562.52 | 271.56
| C5-2500 | 预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模 | 10㎡ | 5.270 | 688.44 | 399.77 | 56.54 | 2.37 | 116.62 | 56.3
| C3-0359换 | 钢筋制作、安装 10以上 | t | 0.589 | 5923.39 | 789.92 | 4141.66 | 71.84 | 293 | 137.88
| C1-0203换 | 砌筑排水沟、截水沟 砖砌筑{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 2.158 | 5227.8 | 1106.84 | 3206.67 | 4.69 | 322.34 | 155.61
| C1-0286换 | 抹灰 砖墙墙面{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2} | 100㎡ | 2.1080 | 4279.25 | 2503.65 | 337.03 | 6.06 | 727.82 | 351.36
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]} | 10 | 0.682 | 3223.54 | 317.89 | 2495.45 | 5.14 | 93.68 | 45.22
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 3.107 | 626.16 | 313.08 | 103.3 | 16.4 | 95.55 | 46.13
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [9 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C1-0106 | 沟槽（台、井背）夯实机回填 碎石 | 100 | 0.0527 | 18966.11 | 2294.88 | 14527.66 | 98.82 | 335.12 | 143.62
路灯工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
17 | 桂030413013001 | 基坑土方开挖 1.土壤类别：三类土 |  | 32.34 | 7.45 | 3.45 |  | 3.27 | 0.46 | 0.27
| C1-0002换 | 人工挖一般土方 三类土 | 100 | 0.0323 | 3433.09 | 3096.5 |  |  | 212.73 | 123.86
| C1-0033 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25）装车 三类土 | 1000 | 0.02911 | 4462.34 | 396.48 |  | 3628.36 | 276.51 | 160.99
18 | 桂030413014001 | 土方回填 1.原土回填 |  | 26.94 | 20.27 | 17.01 | 0.06 | 1.22 | 1.25 | 0.73
| C1-0090 | 填土夯实 | 100 | 0.2694 | 2027.34 | 1700.96 | 6.37 | 121.87 | 125.23 | 72.91
19 | 010103002001 | 余土弃置 1.运距：1km |  | 5.40 | 6.19 |  |  | 5.59 | 0.38 | 0.22
| C1-0124 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.00540 | 6199.32 |  |  | 5591.52 | 384.14 | 223.66
路灯工程
20 | 030412007001 | 太阳能路灯 1.灯杆：内外热镀锌锥杆,总高6米,下口径120*120mm,上口径80*80mm,厚3.0mm,采用Q235优质钢板；灯杆热镀锌，外表面喷紫外线氟碳漆 2.路灯光源：高光效大功率LED光源,功率50W,单颗灯珠光通量160lm/w以上 3.太阳能电池板:技术要求:100W、18V光伏发电,采用高强度,高透光率的低铁、绒面钢化玻璃,增加阳光辐射量,透光率91%以上。 4.含路灯、路灯立杆、太阳能板、地脚螺栓等附件 | 套 | 15 | 1695.46 | 83.72 | 1456.31 | 85.76 | 47.47 | 22.2
| B4-1925换 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下 | 10套 | 1.5 | 16954.61 | 837.2 | 14563.08 | 857.6 | 474.71 | 222.02
21 | 桂030413011001 | 路灯基础 | 座 | 15 | 319.76 | 43.66 | 232.21 | 19.42 | 16.81 | 7.66
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [9 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.含模板制作安装 3.钢筋制作安装10以上
| B4-2063换 | 路灯基础、接线井 现浇基础 C25混凝土基础{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} |  | 5.40 | 588.9 | 65.7 | 451.23 | 31.86 | 27.33 | 12.78
| B4-2065换 | 路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上 | t | 0.048 | 4813.41 | 696.95 | 3738.3 | 64.94 | 213.41 | 99.81
| C4-0178 | 预埋铁件 | t | 0.136 | 10187.07 | 1960.96 | 6375.5 | 854.29 | 693.68 | 302.64
篮球场工程
分部分项工程
| 3. | 篮球场工程
22 | 040203009001 | 丙烯酸面层 1.铺涂3mm丙烯酸面漆 2.铺涂丙烯酸底漆 3.含划线 | ㎡ | 428.64 | 43.6 |  | 40
| B- | 丙烯酸面层 | ㎡ | 428.64 | 43.6 |  | 40
23 | 011507001001 | 篮球架 | 副 | 1.00 | 5450 |  | 5000
| B- | 篮球架 | 副 | 1.00 | 5450 |  | 5000
健身器材
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
24 | 010101004001 | 挖基坑土方 土壤类别：三类土 挖土深度：1.5m以内 |  | 6.05 | 8.44 | 3.96 |  | 3.64 | 0.66 | 0.18
| A1-4 | 人工挖土方 深1.5m以内 三类土 | 100 | 0.0061 | 3915.51 | 3523.05 |  |  | 307.91 | 84.55
| A1-18换 | 液压挖掘机挖土斗容量(1.0) | 1000 | 0.00545 | 4997.6 | 456.19 |  | 4040.48 | 393.01 | 107.92
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 | [9 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
25 | 010103001001 | 回填方 填方材料品种:开挖料 |  | 5.19 | 6.02 | 2.22 |  | 3.2 | 0.47 | 0.13
| A1-82 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.0052 | 2314.92 | 1804.03 |  | 278.86 | 182.04 | 49.99
| A1-105 | 挖掘机回填 土 | 100 | 0.0467 | 411.48 | 45.62 |  | 324.61 | 32.36 | 8.89
26 | 010103002001 | 余土弃置 运距:3KM |  | 0.86 | 11.51 | 0.41 |  | 9.94 | 0.91 | 0.25
| A1-143换 | 装载机装土(斗容量1.5) 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3] | 1000 | 0.00086 | 11512.71 | 414.72 |  | 9944.03 | 905.35 | 248.61
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
27 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级：C25 |  | 0.86 | 515.69 | 77.73 | 406.58 | 0.87 | 23.99 | 6.52
| A4-7换 | 独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]} | 10 | 0.086 | 5156.82 | 777.25 | 4065.83 | 8.71 | 239.87 | 65.16
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
28 | 011702001001 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.50 | 43.15 | 23.75 | 9.57 | 0.44 | 7.38 | 2.01
| A17-14 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.0950 | 4315.74 | 2375.4 | 957.15 | 44.16 | 738.45 | 200.58
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 清理工程 |  |  | 1883.39
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 1883.39
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (2069.15+7553.4+192.56+1261.02) | 12 | 1448.76
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  | 0.3 | 36.22
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  | 3 | 362.19
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  | 0.3 | 36.22
|  | 硬化 |  |  | 2836.06
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 2836.06
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (10384.7+6294.1+0+0) | 12 | 2181.59
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 |  | 0.3 | 54.54
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 |  | 3 | 545.39
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 |  | 0.3 | 54.54
|  | 水沟、矮墙 |  |  | 3668.01
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 3668.01
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (15887+5684.6+0+0) | 12 | 2821.56
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费 |  | 0.3 | 70.53
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费 |  | 3 | 705.39
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费 |  | 0.3 | 70.53
|  | 路灯工程 |  |  | 706.77
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 706.77
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2480.52+1746.51+0+0) | 12.12 | 512.32
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 21.56
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 172.89
|  | 健身器材 |  |  | 26.19
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 26.19
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (500.27+320.73) | 2.5 | 20.53
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 0.9
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 4.35
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 0.41
|  | 合 计 |  |  | 9120.42
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
|  | 健身器材 |  |  |  | 4310
1 | 010101001001 | 双人漫步机器 | 套 | 1 | 820 | 820
2 | 010101001002 | 圆盘套筒三人转腰器 | 套 | 1 | 930 | 930
3 | 010101001003 | 双人健骑器 | 套 | 1 | 820 | 820
4 | 010101001005 | 肩关节训练器 | 套 | 1 | 820 | 820
5 | 010101001007 | 跑步器 | 套 | 1 | 920 | 920
|  | 合 计 |  |  |  | 4310
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
清理工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
硬化
一 | 2022市政综合工程一般计税法
水沟、矮墙
一 | 2022市政综合工程一般计税法
| 路灯工程 |  |  | 3718.1
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 3718.1
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 783.84
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (2480.52+0) | 29.35 | 728.03
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 427.15
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 8.43
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 254.25
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 15.88
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 22.32
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 45.89
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 9.92
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (31048.73+706.77+63.51+0+783.84) | 9.00 | 2934.26
篮球场工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
| 健身器材 |  |  | 591.03
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 591.03
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 105.96
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (102.68+225.63) | 29.35 | 96.36
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 56.53
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 1.12
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 33.65
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 2.1
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 2.95
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 6.07
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (500.27+320.73) | 0.43 | 3.53
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (945.62+26.19+1.94+4310+105.96) | 9.00 | 485.07
| 合 计 |  |  | 4309.13
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 30.199 | 64
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4.95 | 3.19
3 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 13.532 | 3.19
4 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.751 | 12.29
5 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 1.91 | 4.42
6 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 14.425 | 4.42
7 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 5.038 | 5.65
8 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 3.928 | 5.65
9 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | 133.546 | 6.21
10 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 0.558 | 433.63
11 | 040302001 | 机制砂 |  | 9.952 | 143.69
12 | 040701006 | 石屑 |  | 47.189 | 86.41
13 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 6.376 | 491.45
14 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 10.872 | 491.45
15 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.031 | 721.24
16 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.074 | 752.21
17 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.191 | 752.21
18 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.027 | 752.21
19 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.041 | 752.2
20 | 133504001 | 防水粉 | kg | 223.363 | 3.44
21 | 341101001 | 水 |  | 0.097 | 4.08
22 | 341101001 | 水 |  | 120.562 | 4.27
23 | 341101001 | 水 |  | 2.359 | 4.27
24 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 1.44 | 34.9
25 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 11.313 | 34.9
26 | 043104004.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼] |  | 0.873 | 398.94
27 | 043104004.1 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 5.459 | 432.5
28 | 043113002 | 预拌商品混凝土 fc4.5 |  | 207.468 | 443.2
29 | 253301001.1 | 太阳能路灯 H=6m 50w | 套 | 15.15 | 1439.81
30 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.049 | 3656.12
31 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 0.206 | 9.55
32 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 14.363 | 9.9
33 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 18.905 | 9.9
34 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 2.123 | 7.89
35 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1011.533 | 8.19
36 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 54.342 | 8.19
37 | 341103001 | 电 | kW.h | 523.989 | 0.88
主要材料及价格表
工程名称:车田村那阳基础设施完善工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 341103001 | 电 | kW.h | 77.306 | 0.88
39 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 2.549 | 86