## 封-1工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目
建设单位: |  | 陆川县生态移民发展中心 |  | 工程造价: | 716308.31元
施工单位: |  |  |  | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  | 广西富盟工程设计有限公司 |  | 单方造价: | 0元
审核单位: |  |  |  | 编制日期: | 2025-05-12
编 制 人: |  |  |  | 编制人证号:
审 核 人: |  |  |  | 审核人证号:
| 软件名称及版本号:博奥云计价软件 |  | 工程计价软件测评合格编号:2023S02

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | 第1页 共1页
1.，主要建设内容有：硬化工程、挡土墙工程、排水工程、公共照明等 。
2.本招标控制价包括范围：
具体内容详见施工图纸。
3.编制依据：
1、送审的施工图纸、预算书等；
3、2011年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》和计价相关规定广西区建设厅、建设工程造价管理站颁布的有关文件及定额解答；
4、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2023】7号）。
5、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
6、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
7、材料价格按《玉林建设工程造价信息》最新公布的2025年第03期陆川县信息价计算，造价信息未刊登的材料按南宁信息价或调查市场价综合价计算。
8、本工程的工程量清单所列的工程量只能作为各投标人投标时的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图纸或实际验收的工程量为准。
表-01

## 表-02建设项目预算招标控制价汇总表
建设项目预算招标控制价汇总表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | 716308.31 | 1274.95 | 17022.25
| 招标控制价合计 | 716308.31 | 1274.95 | 17022.25
表-02

## 表-03单项工程预算招标控制价汇总表
单项工程预算招标控制价汇总表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 硬化工程 | 169297.88 | 337.92 | 4217.71
1.1.2 | 挡土墙 | 298201.68 | 595.21 | 5018.28
1.1.3 | 排水工程 | 107862.84 | 215.3 | 3634.64
1.1.4 | 围墙工程 | 77561.87 |  | 3466.57
1.1.5 | 公共照明基础 | 63384.04 | 126.52 | 685.05
| 招标控制价合计 | 716308.31 | 1274.95 | 17022.25
表-03

## 表-04单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
硬化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 163476.93
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 5483.03
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4217.71
3 | 其他项目费用合计 | 337.92
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 169297.88
挡土墙
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 291082.7
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 6523.77
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5018.28
3 | 其他项目费用合计 | 595.21
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 298201.68
排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 102922.52
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 4725.02
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3634.64
3 | 其他项目费用合计 | 215.3
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 107862.84
围墙工程
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 53661.3
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 3791.56
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3466.57
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 8026.56
5 | 规费 | 5678.26
6 | 增值税 | 6404.19
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 77561.87
公共照明基础
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 62292.22
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 965.3
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 685.05
3 | 其他项目费用合计 | 126.52
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 63384.04
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 673435.67
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 21488.68
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 17022.25
3 | 其他项目费用合计 | 1274.95
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 716308.31
4 | 税前项目清单计价合计 | 8026.56
5 | 规费 | 5678.26
6 | 增值税 | 6404.19
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第1页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 硬化工程 |  |  |  | 163476.93
| 分部分项工程 |  |  |  | 160753.7
| 拆除工程 |  |  |  | 13357.62
041001001001 | 拆除路面 1.路面类型:混凝土 2.厚度:18cn | ㎡ | 696.50 | 15.13 | 10538.05 | 0.68 |  | 9.03 | 2.81 | 1.36
C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18] | 100㎡ | 6.9650 | 1512.81 | 10536.72 | 67.53 |  | 903.03 | 281.46 | 135.88
040103002 | 余方弃置 1.运距:3KM 2.含装车 |  | 125.37 | 22.49 | 2819.57 | 0.76 |  | 16.43 | 2.41 | 1.03
C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.12537 | 6438.15 | 807.15 | 760 |  | 4162.13 | 689.1 | 295.33
C1-0150换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.12537 | 16044.41 | 2011.49 |  |  | 12266.37 | 1717.29 | 735.98
1. | 土石方工程 |  |  |  | 2156.2
040101001 | 挖一般土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.28m |  | 84.59 | 14.68 | 1241.78 | 9.36 |  | 1.87 | 1.57 | 0.67
C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.0846 | 11772.01 | 995.91 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540
C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000 | 0.07613 | 3235.62 | 246.33 | 400 |  | 2073.72 | 346.32 | 148.42
040103002 | 余方弃置 运距：3km |  | 84.59 | 10.81 | 914.42 |  |  | 8.26 | 1.16 | 0.5
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.08459 | 10810.38 | 914.45 |  |  | 8264.82 | 1157.07 | 495.89
| 零星道路工程 |  |  |  | 145239.88
010401009003 | 100厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1068.90 | 26.02 | 27812.78 | 1.63 | 14.5 | 4.92 | 1.9 | 0.92
C2-0021 | 级配碎石摊铺 厚20cm[实际10] | 100㎡ | 10.6890 | 2601.21 | 27804.33 | 163.1 | 1450.21 | 491.6 | 189.86 | 91.66
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第2页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
040203007002 | 180厚C25混凝土 1.含路面养生及刻纹 | ㎡ | 1068.90 | 105.72 | 113004.11 | 11.19 | 80.06 | 0.65 | 3.43 | 1.66
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 19.240 | 5263.3 | 101265.89 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 4.752 | 647.8 | 3078.35 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74
C2-0128 | 刻防滑条 | 100㎡ | 10.6890 | 643.35 | 6876.77 | 295 | 111.88 | 39.51 | 97.01 | 46.83
C2-0123 | 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 | 100m | 1.2500 | 1415.52 | 1769.4 | 729.5 | 153.32 | 71.42 | 232.27 | 112.13
040203007003 | 150厚C25混凝土 | ㎡ | 18.00 | 89.76 | 1615.68 | 10.37 | 67.02 | 0.35 | 3.11 | 1.5
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.270 | 5263.3 | 1421.09 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.300 | 647.8 | 194.34 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74
040203007003 | 100厚C25混凝土 | ㎡ | 36.20 | 59.07 | 2138.33 | 6.53 | 44.55 | 0.21 | 1.96 | 0.94
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.362 | 5263.3 | 1905.31 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.360 | 647.8 | 233.21 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74
0112070010023 | 项目标志牌 | 块 | 1 | 668.98 | 668.98 |  | 613.74
B-换 | 项目标志牌 | 块 | 1.000 | 668.98 | 668.98 |  | 613.74
| 小 计 |  |  |  | 160753.7
| ∑人工费 |  |  |  | 15487.01
| ∑材料费 |  |  |  | 104507.99
| ∑机械费 |  |  |  | 15173.8
| ∑管理费 |  |  |  | 8314.41
| ∑利 润 |  |  |  | 3994.14
| 单价措施项目 |  |  |  | 2723.23
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第3页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 2723.23
060302008001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台 | 1 | 1421.81 | 1421.81 | 100 | 121.99 | 726.87 | 239.79 | 115.76
C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1421.81 | 1421.81 | 100 | 121.99 | 726.87 | 239.79 | 115.76
060302008002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台 | 1 | 1301.42 | 1301.42 | 100 | 110.33 | 657.78 | 219.76 | 106.09
C1-0512 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1 | 1301.42 | 1301.42 | 100 | 110.33 | 657.78 | 219.76 | 106.09
| 小 计 |  |  |  | 2723.23
| ∑人工费 |  |  |  | 200
| ∑材料费 |  |  |  | 232.32
| ∑机械费 |  |  |  | 1384.65
| ∑管理费 |  |  |  | 459.55
| ∑利 润 |  |  |  | 221.85
| 合 计 |  |  |  | 163476.93
| ∑人工费 |  |  |  | 15687.01
| ∑材料费 |  |  |  | 104740.31
| ∑机械费 |  |  |  | 16558.45
| ∑管理费 |  |  |  | 8773.96
| ∑利 润 |  |  |  | 4215.99
| 挡土墙 |  |  |  | 291082.7
| 分部分项工程 |  |  |  | 291082.7
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第4页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1. | 土石方工程 |  |  |  | 9064.44
040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 |  | 374.68 | 15.48 | 5800.05 | 9.36 |  | 2.47 | 1.66 | 0.71
C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.3747 | 11772.01 | 4410.97 | 9000.01 |  |  | 1260 | 540
C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.33721 | 4112.74 | 1386.86 | 400 |  | 2744.3 | 440.2 | 188.66
010103001001 | 回填方 填方材料品种:三类土 |  | 133.43 | 4.92 | 656.48 | 0.5 | 0.06 | 3.21 | 0.52 | 0.22
C1-0105 | 机械填土碾压 | 1000 | 0.13343 | 4930.22 | 657.84 | 504 | 64.05 | 3211.91 | 520.23 | 222.95
010103002002 | 余土弃置 运距：3km |  | 241.25 | 10.81 | 2607.91 |  |  | 8.26 | 1.16 | 0.5
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.24125 | 10810.38 | 2608 |  |  | 8264.82 | 1157.07 | 495.89
2. | 挡土墙工程 |  |  |  | 282018.26
010504001001 | C25混凝土挡土墙 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 泄水孔 PVC-de50 |  | 385.46 | 624.92 | 240881.66 | 78.96 | 456.66 | 2.62 | 23.66 | 11.42
C1-0164换 | 混凝土挡土墙 现浇混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 38.546 | 5637.68 | 217310.01 | 550 | 4378.17 | 5.25 | 161.02 | 77.74
C1-0165 | 混凝土挡土墙 现浇模板 | 10㎡ | 48.096 | 490.12 | 23572.81 | 192 | 151.02 | 16.83 | 60.56 | 29.24
060105005 | 反滤层铺筑 1.300~400g/m2土工布 2.1~4mm砂砾或石屑 3.20mm粗砂或碎石 | 个 | 41 | 27.25 | 1117.25 |  | 25
B- | 反滤层铺筑 | 个 | 41 | 27.25 | 1117.25 |  | 25
010507007001 | 成品仿木栏杆 1.做法详见施工图 | m | 104.90 | 381.5 | 40019.35 |  | 350
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第5页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.横向护栏15厚1:2.5水泥砂浆，立柱20厚1:2.5水泥砂浆 3.C20钢筋混凝土，含模板 4.高度：1250MM 5.表面做仿树皮处理
B-换 | 成品仿木栏杆 | m | 104.90 | 381.5 | 40019.35 |  | 350
| 小 计 |  |  |  | 291082.7
| ∑人工费 |  |  |  | 34009.64
| ∑材料费 |  |  |  | 213772.17
| ∑机械费 |  |  |  | 4356.41
| ∑管理费 |  |  |  | 10091.18
| ∑利 润 |  |  |  | 4817.95
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 291082.7
| ∑人工费 |  |  |  | 34009.64
| ∑材料费 |  |  |  | 213772.17
| ∑机械费 |  |  |  | 4356.41
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第6页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑管理费 |  |  |  | 10091.18
| ∑利 润 |  |  |  | 4817.95
| 排水工程 |  |  |  | 102922.52
| 分部分项工程 |  |  |  | 102922.52
0401 | 土石方工程 |  |  |  | 4713.61
040101002001 | 挖沟槽土方 装车 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 |  | 36.10 | 4.11 | 148.37 | 0.4 |  | 2.74 | 0.44 | 0.19
C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.03610 | 4112.74 | 148.47 | 400 |  | 2744.3 | 440.2 | 188.66
040103001001 | 沟槽机械回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.部位:管顶以上500mm至路面结构底范围 |  | 1.79 | 5.94 | 10.63 | 0.5 | 0.09 | 3.96 | 0.63 | 0.27
C1-0121 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 土 | 100 | 0.0179 | 593.81 | 10.63 | 50.4 | 9.69 | 395.51 | 62.43 | 26.75
040103001002 | 砂砾石回填方 1.密实度：复合设计要求 2.填方材料品种：粒径小于40mm的砂砾石 3.部位：180°钢筋砼管 |  | 28.12 | 144.84 | 4072.9 | 21.5 | 105.77 | 1.09 | 3.16 | 1.36
C1-0108 | 沟槽（台、井背）夯实机回填 砂砾石 | 100 | 0.2812 | 14483.38 | 4072.73 | 2150.4 | 10576.58 | 108.7 | 316.27 | 135.55
040103002001 | 余方弃置 1.运距：3km |  | 34.31 | 14.04 | 481.71 |  |  | 10.74 | 1.5 | 0.64
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际3] | 1000 | 0.03431 | 14053.5 | 482.18 |  |  | 10744.26 | 1504.2 | 644.66
0405 | 管网工程 |  |  |  | 6076.1
040501001002 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 | m | 6.00 | 191.07 | 1146.42 | 35.36 | 117.87 | 4.8 | 11.64 | 5.62
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第7页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
1.垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础 2.规格：DN300 3.接口方式：胶圈接口 4.管道检验及试验
C5-0043换 | 承插式混凝土管道基础（180°） 管径（mm以内） 300{换:预拌普通混凝土 C25} | 100m | 0.0600 | 8282.78 | 496.97 | 2078.5 | 4505.43 | 84.75 | 627.34 | 302.86
C5-0103换 | 承插式（胶圈接口）混凝土管铺设 人机配合下管管径（mm以内） 300 | 100m | 0.0600 | 10387.71 | 623.26 | 1272 | 7146.43 | 394.84 | 483.38 | 233.36
C5-0240换 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{换:水泥砂浆中砂M7.5 换:水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.0600 | 435.48 | 26.13 | 185 | 134.8 | 0.12 | 53.68 | 25.92
040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN400 1.垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础 2.规格：DN400 3.接口方式：胶圈接口 4.管道检验及试验 | m | 12.00 | 263.43 | 3161.16 | 39.02 | 177 | 6.21 | 13.12 | 6.33
C5-0045换 | 承插式混凝土管道基础（180°） 管径（mm以内） 400{换:预拌普通混凝土 C25} | 100m | 0.1200 | 12252.85 | 1470.34 | 2782.6 | 7106.28 | 108.92 | 838.54 | 404.81
C5-0100换 | 承插式混凝土管道铺设 人机配合下管管径（mm以内） 400 | 100m | 0.1200 | 13654.46 | 1638.54 | 934.6 | 10458.55 | 511.89 | 419.48 | 202.51
C5-0240换 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{换:水泥砂浆中砂M7.5 换:水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.1200 | 435.48 | 52.26 | 185 | 134.8 | 0.12 | 53.68 | 25.92
040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600 1.垫层、基础材质及厚度：180°C25混凝土基础 2.规格：DN600 3.接口方式：胶圈接口 4.管道检验及试验 | m | 4.00 | 442.13 | 1768.52 | 70.88 | 290.08 | 9.92 | 23.43 | 11.31
C5-0048换 | 承插式混凝土管道基础（180°） 管径（mm以内） 600{换:预拌普通混凝土 C25} | 100m | 0.0400 | 21377.44 | 855.1 | 4238.9 | 13325.1 | 157.77 | 1275.03 | 615.53
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第8页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
C5-0106换 | 承插式（胶圈接口）混凝土管铺设 人机配合下管管径（mm以内） 600 | 100m | 0.0400 | 22040.11 | 881.6 | 2543.5 | 15389.97 | 834.34 | 979.57 | 472.9
C5-0241换 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 600{换:水泥砂浆 1∶2 换:水泥砂浆中砂M7.5} | 100m | 0.0400 | 796.32 | 31.85 | 305.5 | 293.37 | 0.24 | 88.66 | 42.8
6. | 排水沟工程 |  |  |  | 92132.81
040101002001 | 挖沟槽土方 装车 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m以内 |  | 247.08 | 8.92 | 2203.95 | 0.4 |  | 6.42 | 0.95 | 0.41
C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.24708 | 8914.91 | 2202.7 | 400 |  | 6415.68 | 954.2 | 408.94
040103001001 | 沟槽机械回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求 3.部位:利用原土回填 |  | 13.61 | 4.92 | 66.96 | 0.5 | 0.06 | 3.21 | 0.52 | 0.22
C1-0105 | 机械填土碾压 | 1000 | 0.01361 | 4930.22 | 67.1 | 504 | 64.05 | 3211.91 | 520.23 | 222.95
040103002001 | 余方弃置 1.运距：3km |  | 233.47 | 14.04 | 3277.92 |  |  | 10.74 | 1.5 | 0.64
C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=3] | 1000 | 0.23347 | 14053.5 | 3281.07 |  |  | 10744.26 | 1504.2 | 644.66
040201022002 | 排水沟1 1.素土夯实 2.150mm厚C25混凝土垫层 3.300mm厚C25混凝土壁 4.C25砼预制沟盖板：500*700*80mm，内配钢筋 5.含模板 6.内空规格：400*500 | m | 58.00 | 505.5 | 29319 | 133.96 | 266.09 | 4.14 | 40.18 | 19.39
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]} | 10 | 1.044 | 5263.3 | 5494.89 | 330 | 4349.19 | 5.33 | 97.25 | 46.95
C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]} | 10 | 1.740 | 5778.16 | 10054 | 591.8 | 4447.28 | 5.25 | 173.14 | 83.59
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第9页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 1.740 | 647.8 | 1127.17 | 325 | 106.65 | 16.02 | 98.9 | 47.74
C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 11.600 | 782.38 | 9075.61 | 396 | 128.52 | 16.07 | 119.5 | 57.69
C5-1051换 | 渠道盖板预制 矩形盖板（板厚） 10cm以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]} | 10 | 0.162 | 5838.76 | 945.88 | 620 | 4462.23 | 5.47 | 181.39 | 87.57
C5-1061换 | 盖板安装 渠道矩形盖板（每块体积） 0.1m3以内{换:水泥砂浆中砂M10} | 10 | 0.162 | 3624.09 | 587.1 | 2009.4 | 445.37 | 4.22 | 583.95 | 281.91
C5-2500 | 预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模 | 10㎡ | 1.591 | 714.35 | 1136.53 | 415 | 58.48 | 2.4 | 121.05 | 58.44
C3-0358 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.158 | 5680.57 | 897.53 | 950 | 3733.01 | 35.68 | 335.13 | 157.71
040201022003 | 排水沟2 1、C20混凝土垫层 2、C25混凝土壁 3、含模板 | m | 9.00 | 1242.21 | 11179.89 | 267.97 | 744.97 | 8.02 | 80.04 | 38.64
C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 1.224 | 5455.25 | 6677.23 | 558.72 | 4198.75 | 4.96 | 163.47 | 78.92
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.259 | 4824.79 | 1249.62 | 311.55 | 3973.7 | 5.03 | 91.81 | 44.32
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.324 | 609.91 | 197.61 | 306.83 | 100.09 | 14.47 | 93.18 | 44.98
C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 4.140 | 738.02 | 3055.4 | 373.86 | 121.69 | 14.53 | 112.63 | 54.37
040201022004 | 排水沟3 1、C20混凝土垫层 2、C25混凝土壁 3、含模板 | m | 30.20 | 463.72 | 14004.34 | 108.26 | 265.67 | 3.46 | 32.4 | 15.64
C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 1.208 | 5455.25 | 6589.94 | 558.72 | 4198.75 | 4.96 | 163.47 | 78.92
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.544 | 4824.79 | 2624.69 | 311.55 | 3973.7 | 5.03 | 91.81 | 44.32
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.544 | 609.91 | 331.79 | 306.83 | 100.09 | 14.47 | 93.18 | 44.98
C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 6.040 | 738.02 | 4457.64 | 373.86 | 121.69 | 14.53 | 112.63 | 54.37
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第10页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
040201022005 | 排水沟4 1、C20混凝土垫层 2、C25混凝土壁 3、含模板 | m | 8.30 | 249.63 | 2071.93 | 48.73 | 157.1 | 1.56 | 14.59 | 7.04
C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.100 | 5455.25 | 545.53 | 558.72 | 4198.75 | 4.96 | 163.47 | 78.92
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.199 | 4824.79 | 960.13 | 311.55 | 3973.7 | 5.03 | 91.81 | 44.32
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.125 | 609.91 | 76.24 | 306.83 | 100.09 | 14.47 | 93.18 | 44.98
C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 0.664 | 738.02 | 490.05 | 373.86 | 121.69 | 14.53 | 112.63 | 54.37
040201022006 | 排水沟5 1、C20混凝土垫层 2、C25混凝土壁 3、含模板 | m | 22.30 | 310.56 | 6925.49 | 67.72 | 184.92 | 2.21 | 20.28 | 9.79
C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.401 | 5455.25 | 2187.56 | 558.72 | 4198.75 | 4.96 | 163.47 | 78.92
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.522 | 4824.79 | 2518.54 | 311.55 | 3973.7 | 5.03 | 91.81 | 44.32
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.401 | 609.91 | 244.57 | 306.83 | 100.09 | 14.47 | 93.18 | 44.98
C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 2.676 | 738.02 | 1974.94 | 373.86 | 121.69 | 14.53 | 112.63 | 54.37
040201022007 | 排水沟6 1、C20混凝土垫层 2、C25混凝土壁 3、含模板 | m | 27.80 | 407.82 | 11337.4 | 89.95 | 241.45 | 2.85 | 26.91 | 12.99
C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.890 | 5455.25 | 4855.17 | 558.72 | 4198.75 | 4.96 | 163.47 | 78.92
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.600 | 4824.79 | 2894.87 | 311.55 | 3973.7 | 5.03 | 91.81 | 44.32
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.500 | 609.91 | 304.96 | 306.83 | 100.09 | 14.47 | 93.18 | 44.98
C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 4.448 | 738.02 | 3282.71 | 373.86 | 121.69 | 14.53 | 112.63 | 54.37
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第11页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
040201022008 | 排水沟7 1、C20混凝土垫层 2、C25混凝土壁 3、含模板 | m | 7.00 | 1677.99 | 11745.93 | 400.31 | 949.38 | 12.32 | 119.66 | 57.77
C5-1044换 | 现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 1.330 | 5455.25 | 7255.48 | 558.72 | 4198.75 | 4.96 | 163.47 | 78.92
C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.101 | 4824.79 | 487.3 | 311.55 | 3973.7 | 5.03 | 91.81 | 44.32
C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 0.126 | 609.91 | 76.85 | 306.83 | 100.09 | 14.47 | 93.18 | 44.98
C5-2487 | 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 | 10㎡ | 5.320 | 738.02 | 3926.27 | 373.86 | 121.69 | 14.53 | 112.63 | 54.37
| 小 计 |  |  |  | 102922.52
| ∑人工费 |  |  |  | 22357.74
| ∑材料费 |  |  |  | 55913.57
| ∑机械费 |  |  |  | 5430.04
| ∑管理费 |  |  |  | 7258.7
| ∑利 润 |  |  |  | 3463.14
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 102922.52
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第12页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑人工费 |  |  |  | 22357.74
| ∑材料费 |  |  |  | 55913.57
| ∑机械费 |  |  |  | 5430.04
| ∑管理费 |  |  |  | 7258.7
| ∑利 润 |  |  |  | 3463.14
| 围墙工程 |  |  |  | 53661.3
| 分部分项工程 |  |  |  | 45571.61
| A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 736.52
010101003001 | 挖沟槽土方 土壤类别：三类土 挖土深度:0.8m |  | 39.56 | 8.49 | 335.86 | 4.1 |  | 3.54 | 0.67 | 0.18
A1-4 | 人工挖土方 深1.5m以内 三类土 | 100 | 0.0396 | 4078.66 | 161.51 | 3669.84 |  |  | 320.74 | 88.08
A1-19换 | 液压挖掘机挖土斗容量(1.25) | 1000 | 0.03560 | 4899.68 | 174.43 | 475.2 |  | 3933.36 | 385.31 | 105.81
010103001001 | 回填方 原土回填 |  | 9.00 | 6.08 | 54.72 | 2.31 |  | 3.16 | 0.48 | 0.13
A1-105 | 挖掘机回填 土 | 100 | 0.0810 | 408.32 | 33.07 | 47.52 |  | 319.87 | 32.11 | 8.82
A1-82 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.0090 | 2398.46 | 21.59 | 1879.2 |  | 278.86 | 188.61 | 51.79
010103002001 | 余土弃置 运距：3km |  | 30.56 | 11.32 | 345.94 | 0.43 |  | 9.76 | 0.89 | 0.24
A1-143换 | 装载机装土(斗容量1.5) 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际运距=3] | 1000 | 0.03056 | 11325.93 | 346.12 | 432 |  | 9758.68 | 890.67 | 244.58
| A.3 砌筑工程 |  |  |  | 4942.35
010401004001 | 砖砌围墙 M7.5混合砂浆砌180厚页岩多孔砖 |  | 9.99 | 494.73 | 4942.35 | 133.55 | 304.66 | 3.38 | 41.79 | 11.35
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第13页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
A3-14换 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度 18cm{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 0.999 | 4947.4 | 4942.45 | 1335.51 | 3046.63 | 33.82 | 417.92 | 113.52
| A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 20328.61
010501002001 | C25混凝土带形基础 1.混凝土种类:商品砼 |  | 22.08 | 479.04 | 10577.2 | 30.52 | 435.47 | 0.87 | 9.58 | 2.6
A4-5换 | 带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 2.208 | 4790.46 | 10577.34 | 305.24 | 4354.66 | 8.71 | 95.82 | 26.03
010503004001 | C25混凝土地圈梁 1.混凝土种类:商品砼 |  | 4.14 | 531.38 | 2199.91 | 66.43 | 437.96 | 0.87 | 20.54 | 5.58
A4-24换 | 混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.414 | 5313.84 | 2199.93 | 664.34 | 4379.58 | 8.71 | 205.41 | 55.8
010502002001 | C25混凝土构造柱 1.混凝土种类:商品砼 |  | 1.50 | 543.97 | 815.96 | 77.29 | 434.74 | 1.4 | 24.02 | 6.52
A4-20换 | 混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 0.150 | 5439.73 | 815.96 | 772.92 | 4347.38 | 14.02 | 240.17 | 65.24
010507005001 | C20混凝土压顶 1.混凝土种类:商品砼 |  | 5.24 | 640.16 | 3354.44 | 144.15 | 440.06 |  | 44 | 11.95
A4-53 | 混凝土 压顶、扶手{碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.524 | 6401.55 | 3354.41 | 1441.53 | 4400.57 |  | 439.95 | 119.5
010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.342 | 4891.79 | 1672.99 | 818.24 | 3733.49 | 16.21 | 254.67 | 69.18
A4-236 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.342 | 4891.79 | 1672.99 | 818.24 | 3733.49 | 16.21 | 254.67 | 69.18
010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.373 | 4579.37 | 1708.11 | 601.07 | 3570.59 | 125.66 | 221.8 | 60.25
A4-241 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.373 | 4579.37 | 1708.11 | 601.07 | 3570.59 | 125.66 | 221.8 | 60.25
| A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 7787.44
010901001001 | 青灰铜板瓦 1:2.5水泥砂浆最薄处20厚 C25钢筋混凝土现浇 | ㎡ | 23.74 | 155.54 | 3692.52 | 56.79 | 75.4 | 0.94 | 17.62 | 4.79
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第14页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
A7-14换 | 在混凝土板面盖西式陶瓦(J瓦) 盖屋面{换:水泥砂浆 1∶2.5} | 100㎡ | 0.2374 | 15553.35 | 3692.37 | 5678.91 | 7540.04 | 93.95 | 1761.88 | 478.57
010901001002 | 滴水瓦 | m | 46.00 | 29.44 | 1354.24 | 15.76 | 7.46 | 0.08 | 4.83 | 1.31
A7-26 | 波纹瓦屋面 滴水瓦 200×140×7{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.4600 | 2943.29 | 1353.91 | 1575.77 | 745.53 | 7.52 | 483.22 | 131.25
020602002001 | 屋面正脊 | m | 46.00 | 59.58 | 2740.68 | 21.97 | 28.51 | 0.41 | 6.83 | 1.86
A7-23 | 脊在混凝土板面盖水泥彩瓦 盖正、斜脊{水泥砂浆 1∶3} | 100m | 0.4600 | 5958.24 | 2740.79 | 2197.35 | 2850.71 | 41.34 | 683.25 | 185.59
| A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 11776.69
011201001001 | 墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | ㎡ | 77.08 | 68.5 | 5279.98 | 34.98 | 21.34 | 0.55 | 9.12 | 2.51
A10-24换 | 外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶2}[实际15] | 100㎡ | 0.7708 | 5492.41 | 4233.55 | 3163.05 | 1241.49 | 56.37 | 808.72 | 222.78
A10-56 | 抹灰层每增减1mm 水泥砂浆{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | -0.7708 | 53.57 | -41.29 | 18.81 | 27.08 | 1.25 | 5.04 | 1.39
A8-78换 | 外墙外保温墙面 耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 增加—层网格布 | 100㎡ | 0.7708 | 1410.73 | 1087.39 | 353.97 | 919.39 |  | 108.03 | 29.34
011201001002 | 压顶一般抹灰 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆 | ㎡ | 42.32 | 55.59 | 2352.57 | 32.93 | 11.44 | 0.51 | 8.4 | 2.31
A10-25 | 外墙 水泥砂浆 混凝土墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶1} | 100㎡ | 0.4232 | 5559.35 | 2352.72 | 3292.74 | 1143.8 | 51.36 | 840.04 | 231.41
桂011204007001 | 青灰色瓷砖240*60 15厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍 4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 10厚瓷砖，白水泥砂浆勾缝10宽 | ㎡ | 41.40 | 100.1 | 4144.14 | 46.78 | 35.56 | 2.1 | 12.28 | 3.38
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第15页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
A10-161换 | 面砖(周长600mm以内) 水泥砂浆粘贴 墙面、墙裙 缝宽10mm内{换:青灰色瓷砖240*60} | 100㎡ | 0.4140 | 10009.41 | 4143.9 | 4677.75 | 3555.85 | 209.83 | 1227.76 | 338.22
| 小 计 |  |  |  | 45571.61
| ∑人工费 |  |  |  | 12964.84
| ∑材料费 |  |  |  | 27084.41
| ∑机械费 |  |  |  | 773.61
| ∑管理费 |  |  |  | 3730.01
| ∑利 润 |  |  |  | 1018.74
| 单价措施项目 |  |  |  | 8089.69
011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 1108.97
桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 | ㎡ | 96.60 | 11.48 | 1108.97 | 6.37 | 2.39 | 0.18 | 2 | 0.54
A15-3 | 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 | 100㎡ | 0.9660 | 1148.66 | 1109.61 | 636.98 | 239.11 | 18.27 | 199.98 | 54.32
011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 6980.72
011702001001 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 55.20 | 44.3 | 2445.36 | 24.57 | 9.6 | 0.43 | 7.63 | 2.07
A17-3 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.5520 | 4430.49 | 2445.63 | 2457.27 | 960.25 | 42.72 | 763 | 207.25
011702008001 | 圈梁 直形 组合钢模板 木支撑 | ㎡ | 27.60 | 49.55 | 1367.58 | 29.93 | 7.25 | 0.54 | 9.3 | 2.53
A17-71 | 圈梁 直形 组合钢模板 木支撑 | 100㎡ | 0.2760 | 4954.42 | 1367.42 | 2993.36 | 724.94 | 53.6 | 929.93 | 252.59
011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 26.73 | 57.59 | 1539.38 | 31.73 | 13.15 | 0.29 | 9.77 | 2.65
A17-58 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.2673 | 5759.07 | 1539.4 | 3172.91 | 1314.61 | 28.92 | 977.2 | 265.43
011702028001 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | m | 46.00 | 35.4 | 1628.4 | 20.43 | 6.38 | 0.48 | 6.38 | 1.73
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第16页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
A17-118 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | 100延长米 | 0.460 | 3539.52 | 1628.18 | 2042.6 | 637.98 | 47.69 | 637.96 | 173.29
| 小 计 |  |  |  | 8089.69
| ∑人工费 |  |  |  | 4585.59
| ∑材料费 |  |  |  | 1605.87
| ∑机械费 |  |  |  | 85.86
| ∑管理费 |  |  |  | 1425.69
| ∑利 润 |  |  |  | 386.66
| 合 计 |  |  |  | 53661.3
| ∑人工费 |  |  |  | 17550.43
| ∑材料费 |  |  |  | 28690.28
| ∑机械费 |  |  |  | 859.47
| ∑管理费 |  |  |  | 5155.7
| ∑利 润 |  |  |  | 1405.4
| 公共照明基础 |  |  |  | 62292.22
| 分部分项工程 |  |  |  | 62292.22
| 路灯工程 |  |  |  | 62292.22
桂030413013001 | 土方开挖 1.部位:路灯基础 |  | 14.58 | 21.18 | 308.8 | 6.02 |  | 7.38 | 4.29 | 1.74
B4-2079 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 | 10 | 0.146 | 854.99 | 124.83 | 540.96 |  |  | 173.11 | 70.32
B4-2085 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 1.312 | 140.16 | 183.89 | 6.72 |  | 81.96 | 28.38 | 11.53
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第17页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
桂030413014001 | 土方回填 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:利用原土回填 |  | 5.76 | 8.4 | 48.38 | 1.87 | 0.02 | 3.43 | 1.7 | 0.69
B4-2083 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 | 10 | 0.058 | 146.28 | 8.48 | 86.72 | 1.62 | 4.71 | 29.26 | 11.89
B4-2088 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10 | 0.518 | 76.89 | 39.83 | 11.08 |  | 37.57 | 15.57 | 6.32
040103002001 | 余方弃置 1.运距:3km |  | 8.82 | 32.34 | 285.24 | 0.44 |  | 20.02 | 6.55 | 2.66
B4-2091换 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土（斗容量1）自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=3] | 1000 | 0.00882 | 32325.7 | 285.11 | 437.16 |  | 20015.67 | 6544.91 | 2658.87
桂030413011001 | C25混凝土基础 1. 基础混凝土等级：C25 2. 18钢筋,上部套M18丝扣下部开鱼尾(共四根) 3. 螺栓M18*100 4. 含模板安装及拆除 | 座 | 20 | 375.43 | 7508.6 | 60.64 | 215.57 | 28.23 | 28.44 | 11.55
B4-2107 | 路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础 |  | 8.82 | 742.37 | 6547.7 | 126.23 | 406.53 | 63.11 | 60.59 | 24.61
B4-2109 | 路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10 | t | 0.112 | 5463.6 | 611.92 | 887.21 | 3623.86 | 70.46 | 306.45 | 124.5
B-换 | 螺栓M18*100 | 套 | 80 | 4.36 | 348.8 |  | 4
030412007001 | 太阳能路灯 100W 1.太阳能路灯光源100WLED，路灯输出电压24V。色温:5000-6000K，光通量:170Lm/W。A类多晶硅太阳电池组件:100W，锂电池:80AH，3.2V、自动开关，光控、定时工作时间:8-10H/天。 | 套 | 20 | 2707.06 | 54141.2 | 93.35 | 2227.63 | 83.14 | 56.48 | 22.94
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第18页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.截面形状：圆锥，材质：Q235B，主杆：6m，上口径：φ60，下口径：φ130，壁厚2.5，灯臂长度0.8m，防腐要求：热浸锌,颜色：下端1.0米蓝色，上部为白色
B4-1839 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长（m）≤1.5 | 10套 | 2.0 | 27070.51 | 54141.02 | 933.53 | 22276.2 | 831.39 | 564.77 | 229.44
| 小 计 |  |  |  | 62292.22
| ∑人工费 |  |  |  | 3182.22
| ∑材料费 |  |  |  | 48864.12
| ∑机械费 |  |  |  | 2531.34
| ∑管理费 |  |  |  | 1828.51
| ∑利 润 |  |  |  | 742.6
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 62292.22
| ∑人工费 |  |  |  | 3182.22
| ∑材料费 |  |  |  | 48864.12
| ∑机械费 |  |  |  | 2531.34
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [9 empty] | 第19页 共19页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| ∑管理费 |  |  |  | 1828.51
| ∑利 润 |  |  |  | 742.6
| > 总 合 计 |  |  |  | 673435.67
| ∑人工费 |  |  |  | 92787.04
| ∑材料费 |  |  |  | 451980.45
| ∑机械费 |  |  |  | 29735.71
| ∑管理费 |  |  |  | 33108.05
| ∑利 润 |  |  |  | 14645.08
表－08

## 表-09总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
| 硬化工程 |  |  | 5483.03
一 | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 5483.03
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (15487.01+15173.80+200.00+1384.65)*12% | 12.00 | 4217.71
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (15487.01+15173.80+200.00+1384.65)*0.30% | 0.30 | 105.45
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (15487.01+15173.80+200.00+1384.65)*3.00% | 3.00 | 1054.42
4 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (15487.01+15173.80+200.00+1384.65)*0.30% | 0.30 | 105.45
| 挡土墙 |  |  | 6523.77
一 | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 6523.77
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (34009.64+4356.41)*12% | 12.00 | 5018.28
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (34009.64+4356.41)*0.30% | 0.30 | 125.46
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (34009.64+4356.41)*3.00% | 3.00 | 1254.57
4 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (34009.64+4356.41)*0.30% | 0.30 | 125.46
| 排水工程 |  |  | 4725.02
一 | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 4725.02
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (22357.74+5430.04)*12% | 12.00 | 3634.64
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (22357.74+5430.04)*0.30% | 0.30 | 90.86
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (22357.74+5430.04)*3.00% | 3.00 | 908.66
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
4 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (22357.74+5430.04)*0.30% | 0.30 | 90.86
| 围墙工程 |  |  | 3791.56
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 3791.56
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (40822.86+6277.32) | 7.36 | 3466.57
2 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 51.81
3 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 249.63
4 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 23.55
| 公共照明基础 |  |  | 965.3
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 965.3
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3182.22+2531.34)*11% | 11.00 | 685.05
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3182.22+2531.34)*0.5% | 0.5 | 31.14
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3182.22+2531.34)*4% | 4.00 | 249.11
| 合 计 |  |  | 21488.68
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-10其他项目计价表
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
| 硬化工程 |  | 337.92
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 337.92
| 挡土墙 |  | 595.21
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 595.21
| 排水工程 |  | 215.3
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 215.3
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10
其 他 项 目 费 用 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元)
围墙工程
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
| 公共照明基础 |  | 126.52
1 | 暂列金额 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 126.52
5 | 计日工 | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 | 明细详见表-11-5
| 合 计 |  | 1274.95
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10

## 表-10-1暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
硬化工程
1 | 暂列金额
挡土墙
排水工程
1 | 暂列金额
围墙工程
公共照明基础
1 | 暂列金额
合 计
注:此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－10－1

## 表-12税前项目费表
税 前 项 目 费 表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
|  | 围墙工程 |  |  |  | 8026.56
1 | 011406001001 | 外墙真石漆 一底二中一面 五年保质 | ㎡ | 77.08 | 51.59 | 3976.56
| B- | 外墙真石漆 | ㎡ | 77.08 | 51.59 | 3976.56
2 | 010802001001 | 花窗 20厚中式铁艺格栅仿木纹漆 | ㎡ | 16.20 | 250 | 4050
| B- | 花窗 | ㎡ | 16.20 | 250 | 4050
|  | 合 计 |  |  |  | 8026.56
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-12

## 表-13规费、税金汇总表
规费、增值税计价表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
硬化工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
挡土墙
一 | 2022市政综合工程一般计税法
排水工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
| 围墙工程 |  |  | 12082.45
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 12082.45
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 5678.26
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (12964.84+4585.59) | 29.35 | 5151.05
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 3022.18
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 59.67
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1798.92
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 112.32
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 157.95
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 324.68
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (40822.86+6277.32) | 0.43 | 202.53
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (53661.30+3791.56+0+8026.56+5678.26) | 9.00 | 6404.19
公共照明基础
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
| 合 计 |  |  | 12082.45
表-13

## 主要材料价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 0.39 | 3364.94
2 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 119.553 | 3.19
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.33 | 3.19
4 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg | 21.099 | 3.19
5 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 3.902 | 3.19
6 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t | 0.161 | 3632.11
7 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.349 | 3632.11
8 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.78 | 12.29
9 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 0.97 | 4.42
10 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 30.514 | 4.42
11 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 97.608 | 4.42
12 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 3.082 | 5.65
13 | 040101002 | 水泥(综合) | kg | 2910.6 | 0.44
14 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 3.385 | 411.5
15 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t | 0.078 | 411.5
16 | 040301001 | 砂(综合) |  | 7.34 | 229.13
17 | 040301002 | 砂(综合) | kg | 5477.22 | 0.22
18 | 040301004 | 中砂 |  | 1.874 | 224.27
19 | 040502001 | 碎石(综合) |  | 7.409 | 128.16
20 | 040502003 | 碎石 5～20mm |  | 49.597 | 128.16
21 | 040502004 | 碎石 5～40mm |  | 41.313 | 128.16
22 | 040506001 | 砂砾石 |  | 34.419 | 86.41
23 | 040902004 | 石灰膏 |  | 0.167 | 232.3
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
24 | 040908002 | 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | kg | 456.005 | 1.12
25 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 2.268 | 1066.37
26 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.904 | 721.24
27 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.024 | 721.24
28 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.044 | 752.21
29 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.795 | 752.21
30 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.469 | 752.21
31 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.019 | 752.21
32 | 050306003 | 周转板材 |  | 0.146 | 752.21
33 | 050308008 | 板枋材 |  | 0.481 | 752.21
34 | 070103003 | 陶瓷墙面砖 240×60 | ㎡ | 36.809 | 25.78
35 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 12.471 | 1.33
36 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 28.25 | 1.53
37 | 172508021.1 | 泄水孔 PVC-de50 | m | 69.383 | 10.37
38 | 341101001 | 水 |  | 281.78 | 4.27
39 | 341101001 | 水 |  | 14.197 | 4.27
40 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 19.953 | 5.42
41 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 283.766 | 5.42
42 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 3.183 | 34.9
43 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 89.385 | 34.9
44 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 12.659 | 34.9
45 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 968.172 | 4.97
46 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 6.145 | 4.97
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
47 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 4.744 | 4.16
48 | 350203001 | 零星卡具 | kg | 116.673 | 4.16
49 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 0.087 | 5.35
50 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 0.386 | 5.35
51 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 1.623 | 5.53
52 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.017 | 3781.71
53 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡ | 6.105 | 21
54 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 10 | 3.63
55 | B040302001 | 机制砂 |  | 0.292 | 143.69
56 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 5.319 | 413.82
57 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 21.322 | 413.82
58 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 28.136 | 427.65
59 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 205.099 | 427.65
60 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 49.624 | 427.65
61 | B043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼] |  | 29.989 | 427.65
62 | B043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 391.242 | 427.65
63 | 172902000Z.1 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600 | m | 4.04 | 152.04
64 | 172902000Z.3 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 | m | 6.06 | 70.55
65 | 172902000Z.5 | Ⅱ级钢筋混凝土管 DN400 | m | 12.12 | 103.55
66 | 253301001.1 | 太阳能路灯 100W | 套 | 20.2 | 2203.5
67 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t | 0.114 | 3543.31
68 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 54.648 | 9.17
69 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 4.122 | 9.17
主要材料及价格表
工程名称:陆川县古城镇盘龙村上大陂组美丽移民村项目 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
70 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 45.046 | 9.17
71 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1385.765 | 7.56
72 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 25.373 | 7.56
73 | 341103001 | 电 | kW·h | 60.442 | 0.88
74 | 341103001 | 电 | kW.h | 67.411 | 0.88
75 | 341103001 | 电 | kW.h | 633.676 | 0.88