## 封-1招标工程量清单
兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目
工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目
工程
招标工程量清单
| 招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
（1）工程名称：兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目。
（2）工程地址：桂林市兴安县崔家乡
二、工程内容：新建教学综合楼一栋。
三、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
（2）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕42 号）。
（3）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）；
（4）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）；
（5）《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》（2022）；
（6）《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021）
（7）2016 年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
（8）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7 号文件；
（9）桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；
（10）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]12 号文)；
（11）材料价格按按2025年第7期《桂林市建设工程造价信息》兴安县信息价计取，兴安县没有的参考同期桂林市信息价，或者当地市场询价确定。
（12）与工程建设与计价相关的标准、规范、技术资料；
（13）本项目施工图纸及相关资料。
四、其他说明
1.桂建标[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》，按分部分项工程费及措施项目费(含 单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
2.本项目采用商品砼、预拌砂浆。
3.根据建设单位提供的《编制工程控制价变更说明》：
（1）、外墙涂料采用凹凸涂料，质量优等的品类，质量相当于三棵树等；
（2）、建筑及装饰装修工程中外墙1中“5厚抗裂砂浆(网格布)；19厚气凝胶复合保温材料；25厚气凝胶复合保温材料；1厚反射隔热涂料”，取消暂不计；
（3）、所有地砖，采用优等品类，质量相当于马可波罗等；
（4）、本工程中的铝合金平开门及铝合金推拉窗均采用断桥隔热系列。
（5）、本工程中的楼梯栏杆均采用304不锈钢系列；
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 建筑工程-建筑
1.1.2 | 安装工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑工程-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
建筑工程-建筑
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 |  | 1185.58
2 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:原土 |  | 1103.68
3 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:非利用土方 2.运距：1km |  | 81.90
4 | 桂010103003001 | 土方运输增（减）·km 1.运距:暂按增加4km，结算时按实际结算 | ·km | 327.60
5 | 桂010104002001 | 基础钎插 1.扦插方式:机械 2.扦插深度:10m以内 | 孔 | 105
| 4. | 砌筑工程
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×190×90 2.墙体厚度:190mm 3.砂浆种类、强度等级:干混砂浆M5 4.墙体类型:内墙 |  | 116.98
7 | 010401004002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级:干混砂浆M5 4.墙体类型:卫生间分隔墙 |  | 4.59
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 12.65
9 | 010501001002 | 垫层 1.部位：坡道、台阶、地1、地2 2.混凝土种类:非泵送商品混凝土 3.100厚C15混凝土 |  | 25.98
10 | 010404001001 | 垫层 1.部位：地2、楼2 2.陶粒砼填充，找坡1% |  | 18.09
11 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 46.54
12 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 47.99
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
13 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 3.20
14 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 14.71
15 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 3.80
16 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.38
17 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 12.32
18 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 118.97
19 | 010505006001 | 栏板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 4.84
20 | 010506001001 | 直形楼梯 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 |  | 11.86
21 | 010507005001 | 压顶 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.22
22 | 010507001001 | 散水 1.做法：详见11ZJ901 2/5 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2.60厚C15混凝土 3.60厚中砂铺垫 | ㎡ | 67.17
23 | 010507001002 | 坡道 1.做法：详见11ZJ901 3/19 2.28厚1：2水泥砂浆抹面作出80宽8深锯齿形防滑线 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实 | ㎡ | 5.70
24 | 010507004001 | 台阶 1.做法：详见11ZJ901 11/9 2.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 |  | 0.06
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.504
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 14.097
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 18.989
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
28 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300φ10以内（综合） | t | 0.750
29 | 桂010515013001 | 屋面钢筋网片 1.部位：屋面1 2.钢筋种类、规格:内配4@150双向钢筋网,压光,纵横分缝间距6m | ㎡ | 221.61
| 6. | 金属结构工程
30 | 010606008001 | 钢爬梯 1.做法：详见11ZJ901 -/40 2.含防锈漆一道，银灰色油漆两道 3.运距：暂按10km | t | 0.043
| 8. | 屋面及防水工程
31 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.部位：屋面1 2.刚性层厚度:40mm 3.砂浆配合比、混凝土强度等级:细石混凝土 C20 | ㎡ | 211.61
32 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.部位：屋面1，屋面2 2.卷材品种、规格、厚度:1.5+1.5厚双面自粘合成高分子防水卷材(湿铺法) | ㎡ | 356.90
33 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.部位：屋面1 2.防水膜品种:水泥基防水涂料 3.涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚 | ㎡ | 309.56
34 | 桂010901008001 | 干铺土工布 1.部位：屋面2 2.卷材品种、规格、厚度:聚酯纤维无纺布一层 | ㎡ | 24.93
35 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.部位：地2.楼2 2.涂膜厚度、遍数或层数:2厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 51.55
36 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 1.部位：楼3 2.涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 75.37
37 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) 1.部位：地2、楼2 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂分层抹面 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 51.55
38 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) 1.部位：空调板 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 10.57
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.部位：内墙1 | ㎡ | 235.73
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚聚合物水泥防水涂料
40 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 1.部位：外墙1 2.涂膜厚度、遍数或层数:2厚聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 983.16
41 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.部位：外墙1 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂分层抹面 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 983.16
| 9. | 保温、隔热、防腐工程
42 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.部位：屋面1 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板 | ㎡ | 221.61
43 | 011001001002 | 保温隔热屋面 1.部位：屋面1 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡层2% 3.平均厚度：79.6mm | ㎡ | 221.61
| 10. | 楼地面装饰工程
44 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 1.部位：屋面2 2.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 47.37
45 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 1.部位：屋面1、屋面2 2.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 284.14
46 | 011101006003 | 隔音砂浆找平层 1.部位：楼1 2.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚隔音砂浆 | ㎡ | 263.45
47 | 011102003001 | 块料楼地面 1.部位：地1 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝 3.结合层厚度、砂浆种类、配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层一道 5.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 223.44
48 | 011102003002 | 块料楼地面 1.部位：地2 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝 | ㎡ | 20.61
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.结合层厚度、砂浆种类、配合比:25厚1:2水泥砂浆找平层表面拉毛 4.砂浆类型：预拌砂浆(干混)
49 | 011102003003 | 块料楼地面 1.部位：楼1、楼3 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝 3.结合层厚度、砂浆种类、配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 278.90
50 | 011102003004 | 块料楼地面 1.部位：楼2 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖铺实拍平，1:1水泥砂浆填缝 3.结合层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层表面拉毛 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 75.37
51 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1.部位：楼1 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 3.结合层厚度、砂浆种类、配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.含踏步防滑做法，详见20ZJ401 16/69 6.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 59.29
52 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.部位：地1、地2、楼1、楼2、楼3 2.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 613.81
53 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 1.部位：地2.楼2 2.找平层厚度、砂浆种类、配合比:40厚c20细石混凝土 | ㎡ | 51.55
54 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 1.部位：走廊、除卫生间外其余房间 2.踢脚线高度:120mm 3.面层材料种类、规格、颜色:2厚聚氯乙烯板 | m | 323.95
55 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 1.部位：楼梯间 2.踢脚线高度:120mm 3.面层材料种类、规格、颜色:2厚聚氯乙烯板 | m | 13.52
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
56 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.部位：内墙1 | ㎡ | 235.73
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.底层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:3水泥抹灰 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混)
57 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.部位：内墙2 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 535.30
58 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.部位：内墙3 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平 4.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 422.20
59 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.部位：外墙1 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 983.16
60 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1.20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂分层抹面 | ㎡ | 17.97
61 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 1.柱(梁)体类型:矩形 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 58.71
62 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.部位：内墙1 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅灰色面砖对缝贴，白水泥擦缝 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.刷素水泥浆一道 5.10厚1:3水泥砂浆 6.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 235.73
63 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1.部位:墙体不同材料交界处100mm 2.网的种类、规格:钢丝网 | ㎡ | 487.80
| 12. | 天棚工程
64 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.部位:顶1 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆表面抹光 4.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 496.38
65 | 011301001002 | 天棚抹灰 1.部位:顶2 | ㎡ | 195.40
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.底层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆种类、配合比:6厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 4.砂浆类型：预拌砂浆(干混)
66 | 011301001003 | 天棚抹灰 1.部位:顶3 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:7厚1:1:4水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆种类、配合比:6厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 4.砂浆类型：预拌砂浆(干混) | ㎡ | 11.66
| 13. | 门窗工程
67 | 010801001001 | 普通夹板平开门 1.材质及规格：800*2200mm 2.含制作、安装等所有费用 | 樘 | 2
68 | 010801001002 | 普通夹板平开门 1.材质及规格：1000*2000mm 2.含制作、安装等所有费用 | 樘 | 3
69 | 010801001003 | 普通夹板平开门 1.材质及规格：1400*2700mm 2.含制作、安装等所有费用 | 樘 | 8
70 | 010802001001 | 断桥隔热铝合金推拉门 1.门框、扇材质及规格:100系列断桥隔热铝合金推拉门 2.2厚 ＞2㎡ 2.玻璃品种、厚度:6+9A+6LOW-E中空玻璃 3.含制作、安装等所有费用 | ㎡ | 4.84
71 | 010802003001 | 钢质防火门 1.材质及规格：丙级钢质防火门 2.含制作、安装等所有费用 | ㎡ | 3.52
72 | 010807001001 | 断桥隔热铝合金推拉窗 1.框、扇材质及质量:90系列断桥隔热铝合金推拉窗 1.8厚 ≤2㎡ 2.玻璃品种、厚度:6+9A+6LOW-E中空玻璃 3.含制作、安装等所有费用 | ㎡ | 17.82
73 | 010807001002 | 断桥隔热铝合金推拉窗 1.框、扇材质及质量:90系列断桥隔热铝合金推拉窗 1.8厚 ＞2㎡ 2.玻璃品种、厚度:6+9A+6LOW-E中空玻璃 3.含制作、安装等所有费用 | ㎡ | 66.24
74 | 010807001003 | 断桥隔热铝合金推拉窗 1.框、扇材质及质量:90系列断桥隔热铝合金推拉窗 1.8厚 ＞2㎡ 2.玻璃品种、厚度:6+9A+6LOW-E中空玻璃，面积大于1.5㎡的窗玻璃采用钢化安装玻璃 3.含制作、安装等所有费用 | ㎡ | 33.12
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
75 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 1.部位：内墙2、内墙3 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:二遍 | ㎡ | 957.50
76 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 1.部位:顶1、顶2 2.腻子种类:钢化腻子 3.刮腻子遍数:2遍 | ㎡ | 691.78
77 | 011406003003 | 天棚满刮腻子 1.部位:顶3 2.腻子种类:防霉腻子 3.刮腻子遍数:2遍 | ㎡ | 11.63
78 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位：外墙1 2.涂饰底层涂料；喷涂主层涂料；涂饰面层涂料二遍；色彩及位置详立面 | ㎡ | 1047.28
79 | 011405001001 | 金属面油漆 1.部位：金属护窗栏杆 2.红丹打底面，刷灰色氟碳漆 | ㎡ | 51.77
| 15. | 其他装饰工程
80 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.栏杆类型:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格:304材质40*3不锈钢管；做法详见13ZJ301 9/41 3.栏杆材料种类、规格、颜色:304材质20*1.2不锈钢管，间距110mm；做法详见13ZJ301 1/33 | m | 32.84
81 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 1.做法：详见13ZJ301 4/37 2.扶手材料种类、规格:304材质40*3不锈钢管；304材质25*3不锈钢管，间距900mm | m | 96.07
82 | 011503005002 | 金属护窗栏杆 1.高度：300mm 2.扶手材料种类、规格:50*50*3铝合金横管 3.栏杆材料种类、规格：40*40*2.5铝合金横管；40*40*2.5铝合金竖管，间距90mm | m | 73.39
83 | 011503005003 | 金属护窗栏杆 1.部位：楼梯间休息平台 2.高度：900mm 3.扶手材料种类、规格:50*50*3铝合金横管 4.栏杆材料种类、规格：40*40*2.5铝合金横管；40*40*2.5铝合金竖管，间距90mm | m | 5.40
84 | 010807003001 | 可拆卸百叶 1.部位：空调板四周安装0.6mm高可拆卸百叶 | ㎡ | 15.92
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
85 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管 4.脚手架使用天数：暂定120天 | ㎡ | 925.51
86 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设方式:扣件式 2.脚手架材质:钢管 3.搭设高度:3.6m以内 | ㎡ | 446.17
87 | 桂011701010001 | 框架现浇混凝土运输道 1.泵送、非泵送:泵送 | ㎡ | 601.85
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
88 | 011702001001 | 基础垫层 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:胶合模板 木支撑 | ㎡ | 18.05
89 | 011702001002 | 独立基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合模板 木支撑 | ㎡ | 80.94
90 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 484.51
91 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 37.73
92 | 011702005001 | 基础梁 1.模板、支撑材质:胶合模板木支撑 | ㎡ | 176.27
93 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 40.69
94 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 19.34
95 | 011702011001 | 直形墙 | ㎡ | 200.65
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
96 | 011702014001 | 有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内 | ㎡ | 1023.76
97 | 011702021001 | 栏板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 76.14
98 | 011702024001 | 楼梯 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 57.63
99 | 011702028001 | 压顶 1.模板、支撑材质:木模板木支撑 | m | 64.29
100 | 011702029001 | 散水 1.散水厚度:60mm 2.模板、支撑材质:木模板 木支撑 | ㎡ | 10.73
| 011703 | 垂直运输
101 | 011703001001 | 建筑物垂直运输高度 卷扬机 檐口高度（m以内） 40 | ㎡ | 601.85
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
102 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1
103 | 011705001002 | 履带式推土机 90kW以外 场外运输费 | 台次 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
104 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 279.59
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
安装工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
105 | 030404017001 | 配电箱AT1 1.箱内配置详见系统图 | 台 | 1
106 | 030404017002 | 配电箱AL1/AL2 1.箱内配置详见系统图 | 台 | 2
107 | 030404017003 | 配电箱AL3 1.箱内配置详见系统图 | 台 | 1
108 | 030404017004 | 配电箱1ALG 1.箱内配置详见系统图 | 台 | 1
109 | 030412005001 | 紫外线消毒灯 1.吸顶安装 | 套 | 24
110 | 030412005002 | 双管荧光灯 1.28W，光通量2900lm 2.吸顶安装 | 套 | 22
111 | 030412001001 | 防水防尘灯 1.,光通量2050lm | 套 | 10
112 | 030412005003 | 单管荧光灯 1.，光通量3400lm 2.吸顶安装 | 套 | 12
113 | 030412001002 | 天棚灯 1.,光通量2900lm | 套 | 25
114 | 030412001003 | 电井灯 1.,光通量400lm | 套 | 2
115 | 030404035001 | 地面插座 | 套 | 5
116 | 030404035002 | 空调插座（安全型） | 套 | 10
117 | 030404035003 | 带保护接点暗装插座(安全型) | 套 | 20
118 | 030404035004 | 带保护接点暗装插座 | 套 | 8
119 | 030404033001 | 壁扇 | 台 | 18
120 | 030404034001 | 单联单控开关 | 套 | 16
121 | 030404034002 | 双联单控开关 | 套 | 9
122 | 030404034003 | 紫外线消毒灯双控开关 | 套 | 4
123 | 030404021001 | 风扇调速开关 1.随设备来，只计安装费 | 个 | 16
124 | 030411003001 | 桥架150*75*1.2mm | m | 50.46
125 | 031002001001 | 桥架支吊架 | kg | 135.63
126 | 031201003001 | 桥架支吊架刷油 1.人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 84.77
127 | 030411001001 | 配管SC50 1.埋地敷设 | m | 4.60
128 | 030411001002 | 配管PC20 1.砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 912.32
129 | 030411001003 | 配管PC25 | m | 3.14
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.砖、混凝土结构楼板墙暗配
130 | 030411001004 | 配管PC32 1.砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 9.19
131 | 030411001005 | 配管SC25 1.砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 3.12
132 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1.公称管径（≤20mm） | m | 267.28
133 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 1.公称管径（≤32mm） | m | 12.24
134 | 030408001001 | 电力电缆YJV22-4*25 | m | 8.30
135 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJE-5*6 | m | 14.50
136 | 030411004001 | 管内配线WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m | 1689.59
137 | 030411004002 | 桥架内配线WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m | 350.88
138 | 030411004003 | 管内配线WDZ-BYJ-4m㎡ | m | 1025.53
139 | 030411004004 | 桥架内配线WDZ-BYJ-4m㎡ | m | 448.26
140 | 030411004005 | 管内配线WDZN-BYJ-4m㎡ | m | 15.37
141 | 030411004006 | 管内配线WDZ-BYJ-6m㎡ | m | 15.42
142 | 030411004007 | 管内配线WDZ-BYJ-10m㎡ | m | 14.40
143 | 030411004008 | 桥架内配线WDZ-BYJ-10m㎡ | m | 60.18
| 4. | 应急照明系统
144 | 030404017005 | 配电箱ALE1 1.箱内配置详见系统图 | 台 | 1
145 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 1.DC36V，2W A型 IP30 中型 2.距地3.0米吊装 | 套 | 6
146 | 030412004002 | 多面多信息复合标志灯 1.DC36V，2W A型 IP30 中型 2.距地3.0米吊装 | 套 | 4
147 | 030412004003 | 双向指示标识灯 1.DC36V，2W A型 IP30 中型 2.距地0.5米壁装 | 套 | 2
148 | 030412004004 | 单向指示标识灯 1.DC36V，2W A型 IP30 中型 2.距地0.5米壁装 | 套 | 9
149 | 030412004005 | 楼层标志灯 1.DC36V，2W A型 IP30 中型 2.距地2.3米壁装 | 套 | 4
150 | 030412004006 | 多信息复合标志灯 1.DC36V，2W A型 IP30 中型 2.距地3.0米吊装 | 套 | 2
151 | 030412004007 | 室内应急照明灯 1.DC36V，9W A型 IP30 中型，光通量720lm 2.距地3.0米壁装 | 套 | 20
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
152 | 030411001006 | 配管SC20 1.砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 224.38
153 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 1.公称管径（≤20mm） | m | 106.90
154 | 030411004009 | 管内配线WDZN-RVS-2*2.5m㎡ | m | 227.38
| 4. | 防雷系统
155 | 030409002001 | 接地母线 1.采用40*4不锈钢 | m | 143.68
156 | 030409003001 | 避雷引下线 1.利用柱内两根16及以上主筋或4根16以下主筋 | m | 86.86
157 | 030409005001 | 避雷网 1.采用10镀锌圆钢 2.沿女儿墙敷设 | m | 106.67
158 | 030409005002 | 避雷网 1.采用10镀锌圆钢 2.沿屋面敷设 | m | 19.22
159 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | 台 | 1
160 | 030409008002 | 接地电阻检测盒 | 台 | 2
161 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
162 | 030411005001 | 弱电分线箱 | 个 | 1
163 | 030411005002 | 广播电源箱 | 个 | 1
164 | 030404035005 | 信息插座 | 套 | 5
165 | 030404035006 | 信息插座（安全型） | 套 | 2
166 | 030404035007 | 电视插座（安全型） | 套 | 2
167 | 030404035008 | 电话插座 | 套 | 2
168 | 030404035009 | 电话插座（安全型） | 套 | 2
169 | 030904007001 | 广播 | 个 | 16
170 | 030411003002 | 桥架100*50*1.2mm | m | 30.33
171 | 031002001002 | 桥架支吊架 | kg | 50.86
172 | 031201003002 | 桥架支吊架刷油 1.人工除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 50.86
173 | 030411001007 | 配管PC40 1.埋地敷设 | m | 4.70
174 | 030411001008 | 配管SC40 1.埋地敷设 | m | 4.70
175 | 030411001009 | 配管PC20 1.砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 160.62
176 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 1.公称管径（≤20mm） | m | 42.48
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
177 | 030502005001 | 管内配线WDZN-RVV-2*1.5 | m | 76.19
178 | 030502005002 | 桥架内配线WDZN-RVV-2*1.5 | m | 52.53
179 | 030502007001 | 管内敷设1芯G657光纤 | m | 90.13
180 | 030502007002 | 桥架内敷设1芯G657光纤 | m | 212.94
181 | 030502007003 | 管内敷设13芯G652光纤 | m | 5.70
| 4. | 光伏
182 | 桂030405003001 | 光伏组件(自带接线盒及防止热斑效应的旁路二极管) 1.p,尺寸2261mm*1134mm | 块 | 5
183 | 031002002001 | 支架 | ㎡ | 12.82
184 | 030404017006 | 独立光伏逆变器 1.最大输入功率0.68万KWh,最大输入电压500V 2.逆变器自带输入、输出开关和电涌保护器 | 台 | 1
185 | 030404017007 | 汇流箱 | 台 | 1
186 | 030408001003 | 光伏导线PV1-F-1*4 | m | 60.00
187 | 030411001010 | 配管SC20 1.砖、混凝土结构楼板墙暗配 | m | 60.00
188 | 桂030405007001 | 太阳能光伏电站调试 | 座 | 1
| 9. | 给水系统
189 | 031001007001 | 衬塑钢管DN65 1.丝接 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 13.70
190 | 031001007002 | 衬塑钢管DN50 1.丝接 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 18.20
191 | 031001007003 | 衬塑钢管DN40 1.丝接 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 22.73
192 | 031001007004 | 衬塑钢管DN32 1.丝接 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 3.60
193 | 031001007005 | 衬塑钢管DN25 1.丝接 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 27.30
194 | 031001006001 | 给水管PPR DN50 1.热熔连接,公称压力1.25MPa 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 18.30
195 | 031001006002 | 给水管PPR DN40 1.热熔连接,公称压力1.25MPa 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 4.10
196 | 031001006003 | 给水管PPR DN32 1.热熔连接,公称压力1.25MPa 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 3.86
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
197 | 031001006004 | 给水管PPR DN25 1.热熔连接,公称压力1.25MPa 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 17.74
198 | 031001006005 | 给水管PPR DN20 1.热熔连接,公称压力1.25MPa 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 2.12
199 | 031001006006 | 给水管PPR DN15 1.热熔连接,公称压力1.25MPa 2.含管道消毒冲洗及试压 | m | 14.11
200 | 031003013001 | 旋翼湿式水表 DN65 1.LXS-65E 2.螺纹连接 | 个 | 1
201 | 031003001001 | 铜闸阀DN65 1.螺纹连接 | 个 | 2
202 | 031003001002 | 铜闸阀DN50 1.螺纹连接 | 个 | 3
203 | 031003001003 | 可调减压阀DN50 1.螺纹连接 | 个 | 2
204 | 031003001004 | 截止阀DN40 1.螺纹连接 | 个 | 1
205 | 031003001005 | 截止阀DN25 1.螺纹连接 | 个 | 2
206 | 031003001006 | 自动排气阀DN15 1.螺纹连接 | 个 | 3
207 | 031003001007 | 低阻力防污染止回阀DN40 1.螺纹连接 | 个 | 1
208 | 030901010001 | 轻便消防水龙箱550*70*160 | 套 | 3
209 | 031002003001 | 套管 1.管径DN50 | 个 | 1
210 | 031002003002 | 套管 1.管径DN32 | 个 | 1
211 | 031002003003 | 套管 1.管径DN25 | 个 | 4
212 | 031004006001 | 座式大便器 | 套 | 2
213 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 套 | 14
214 | 031004007001 | 小便器 | 套 | 8
215 | 031004003001 | 洗手盆 | 套 | 14
216 | 031004004001 | 拖把池 | 套 | 2
217 | 010101003001 | 小型机械挖沟槽 土方 |  | 8.85
218 | 010103001002 | 机械回填沟槽 土方 |  | 8.85
| 9. | 排水系统
219 | 031001006007 | 污水管PVC-U De110 1.粘结连接 2.含管道灌水试验及通球试验 | m | 125.89
220 | 031001006008 | 污水管PVC-U De75 1.粘结连接 | m | 40.63
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.含管道灌水试验及通球试验
221 | 031001006009 | 直通雨水管PVC-U De110 1.粘结连接 2.含管道灌水试验及通球试验 | m | 77.87
222 | 031001006010 | 阳台雨水管PVC-U De110 1.粘结连接 2.含管道灌水试验及通球试验 | m | 32.70
223 | 031001006011 | 空调冷凝水管PVC-U De50 1.粘结连接 2.含管道灌水试验及通球试验 | m | 35.20
224 | 桂031004021001 | 地漏PVC-U De110 1.粘结连接 | 个 | 10
225 | 桂031004021002 | 地漏PVC-U De75 1.粘结连接 | 个 | 6
226 | 桂031004021003 | 地面清扫口PVC-U De110 | 个 | 4
227 | 桂031004023001 | 雨水斗PVC-U De110 | 个 | 4
228 | 桂031004023002 | 侧排式雨水斗PVC-U De110 | 个 | 4
229 | 031002003004 | 套管 1.管径De110 | 个 | 9
230 | 031002003005 | 刚性防水套管 1.管径De110 | 个 | 4
231 | 010101003002 | 小型机械挖沟槽 土方 |  | 35.38
232 | 010103001003 | 机械回填沟槽 土方 |  | 35.38
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 | [5 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
建筑工程-建筑
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
建筑工程-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2964.37 | 266.79 | 3231.16
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 401.22 | 36.11 | 437.33
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 |  |  | 3668.49
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第1页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000103 | 型钢(综合) | kg
3 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
5 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
6 | 010302001 | 镀锌钢丝(综合) | kg
7 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
9 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
10 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
11 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
12 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
13 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
14 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
15 | 011302006 | 扁钢 ≤-60×5 | kg
16 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
17 | 012701001 | C型钢(综合) | t
18 | 012902001 | 钢板(综合) | kg
19 | 012902037 | 钢板 10～20mm | kg
20 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
21 | 015101005 | 铝合金U型80×13×1.2 | m
22 | 015104002.1 | 铝合金方管40*40*2.5 | m
23 | 015104003.1 | 铝合金方管50*50*3 | m
24 | 015104003.2 | 铝合金方管40*40*2.5 | m
25 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
26 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
27 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
28 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
29 | 021107001 | 聚苯乙烯板 | 
30 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
31 | 021913001 | 低发泡聚乙烯 | 
32 | 022705003 | 棉丝 | kg
33 | 022705004 | 棉纱头 | kg
34 | 022706003 | 白布 | m
35 | 022706010 | 破布 | kg
36 | 030104003 | 铝拉铆钉（综合） | 百个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第2页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
38 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
39 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
40 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
41 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
42 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
43 | 030120001 | 镀锌机螺钉 M2～5×4～50 | 个
44 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
45 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
46 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
47 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
48 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
49 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
50 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
51 | 030156017 | 膨胀螺栓 M8×120 | 套
52 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
53 | 030156021 | 膨胀螺栓 M10～16 | 套
54 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
55 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
56 | 030168003 | 镀锌锁紧螺母 15～50 | 个
57 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
58 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
59 | 030183005 | 钢钉 | kg
60 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
61 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
62 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
63 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
64 | 031302004 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片
65 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
66 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
67 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
68 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
69 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
70 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
71 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
72 | 031321003 | 焊锡 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第3页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
74 | 031328001 | 铝焊丝 | kg
75 | 031330007 | 铝焊药 | kg
76 | 031332001 | 焊锡膏 | kg
77 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
78 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
79 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
80 | 031337012 | 冲击钻头 Φ16 | 个
81 | 031345001 | 钢锯条 | 根
82 | 031345007 | 钢割片 | 片
83 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
84 | 031347001 | 砂纸 | 张
85 | 031347003 | 水砂纸 | 张
86 | 031347004 | 铁砂布 | 张
87 | 032104003 | 钢丝网（综合） | ㎡
88 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
89 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
90 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
91 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
92 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
93 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
94 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
95 | 040301001 | 砂(综合) | 
96 | 040301003 | 细砂 | 
97 | 040301004 | 中砂 | 
98 | 040502001 | 碎石（综合） | 
99 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
100 | 040701001 | 陶粒 | 
101 | 040701003 | 炉（矿）渣 | 
102 | 040902002 | 生石灰 | t
103 | 040905001 | 粘土 | 
104 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
105 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
106 | 041302002.1 | 多孔页岩砖 240×190×90 | 千块
107 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
108 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第4页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
110 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
111 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
112 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
113 | 043017002.1 | 隔音砂浆 | t
114 | 050101001 | 木材（综合） | 
115 | 050101001 | 木材(综合) | 
116 | 050102005 | 周转圆木 | 
117 | 050304004 | 二等松杂板枋材（综合） | 
118 | 050306001 | 周转板枋材 | 
119 | 050306002 | 周转枋材 | 
120 | 050306003 | 周转板材 | 
121 | 052502007 | 垫木 | 
122 | 053501002 | 竹篾 | 百根
123 | 070103008.1 | 浅灰色墙面砖 300×600 | ㎡
124 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
125 | 070501006 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
126 | 070501012 | 陶瓷梯级砖 | ㎡
127 | 110105001.1 | 普通夹板平开门 800*2000mm | 樘
128 | 110105001.2 | 普通夹板平开门 1000*2000mm | 樘
129 | 110105001.4 | 普通夹板平开门 1400*2700mm | 樘
130 | 110913001.1 | 100系列断桥隔热铝合金推拉门 2.2厚 ＞2㎡ | ㎡
131 | 110915001.1 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗 1.8厚 ≤2㎡ | ㎡
132 | 110915001.2 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗 1.8厚 ＞2㎡ | ㎡
133 | 112701002 | 钢楼梯（爬式） | t
134 | 120901001.1 | 2厚聚氯乙烯板踢脚线 高120mm | m
135 | 122310001.1 | 不锈钢管弯头φ40 304材质 | 个
136 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
137 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
138 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
139 | 130132001 | 油灰 | kg
140 | 130307019 | 水性耐候面漆（半光型） | kg
141 | 130307020 | 水性中间层涂料 | kg
142 | 130307021 | 水性封底漆（普通） | kg
143 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
144 | 130309006 | 复层涂料骨浆（喷涂型） | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第5页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
146 | 130311003.1 | 钢化腻子 | kg
147 | 130311003.2 | 防霉腻子 | kg
148 | 130311013 | 氟碳漆腻子 | kg
149 | 130507001 | 防锈漆 | kg
150 | 130507004 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
151 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
152 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
153 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
154 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
155 | 130527002 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg
156 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
157 | 130705002 | 铅油 | kg
158 | 130901002 | 金属氟碳漆底漆 | kg
159 | 130901004 | 金属氟碳漆面漆 | kg
160 | 130904001 | 银粉漆 | kg
161 | 133309002 | 高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm | ㎡
162 | 133502001 | 防水剂(油) | kg
163 | 133504001 | 防水粉 | kg
164 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
165 | 133508006 | 冷底子油 | kg
166 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
167 | 133510002 | 密封油膏 | kg
168 | 133515001 | 油浸石棉盘根(综合) | kg
169 | 133901001 | 防腐油 | kg
170 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
171 | 140101001 | 清油 | kg
172 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
173 | 140702001 | 机油（综合） | kg
174 | 140901001 | 电力复合酯 | kg
175 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
176 | 142304004 | 银粉 | kg
177 | 143124001 | 漂白粉 | kg
178 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
179 | 143305003 | 二甲苯 | kg
180 | 143309001 | 丙酮 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第6页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | 143504020 | 氟碳漆底漆稀释剂 | kg
182 | 143504021 | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg
183 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
184 | 143520001 | 隔离剂 | kg
185 | 143901001 | 乙炔气 | 
186 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
187 | 143901002 | 乙炔气 | kg
188 | 143906001 | 氧气 | 
189 | 143908001 | 氩气 | 
190 | 144101005 | 建筑胶 | kg
191 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
192 | 144114004 | 密封胶 | 支
193 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
194 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
195 | 144116003 | 胶合剂 | kg
196 | 144116005 | 粘合剂 | kg
197 | 144116017 | 塑料粘结剂 | kg
198 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
199 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
200 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
201 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
202 | 150102002 | 石棉绒(综合) | kg
203 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 | 
204 | 170102004 | 焊接钢管 DN32 | kg
205 | 170303006 | 镀锌钢管 DN50 | m
206 | 170508025.1 | 不锈钢管φ40×3 304材质 | m
207 | 170508040.1 | 不锈钢管φ40×3 304材质 | m
208 | 170508040.2 | 不锈钢管φ20×1.2 304材质 | m
209 | 170508041.1 | 不锈钢管φ25X 3 304材质 | m
210 | 170703001 | 无缝钢管 D22×2 | m
211 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
212 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
213 | 172513000 | 塑料软管 | kg
214 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
215 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
216 | 172715001 | 输水软管 Φ25 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第7页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 180313006 | 镀锌弯头 DN50 | 个
218 | 180314001 | 钢制弯头 DN15 | 个
219 | 180320001 | 钢制丝堵 DN15 | 个
220 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
221 | 180329002 | 内牙弯头 DN25 | 个
222 | 180330006 | 钢制三通 DN50 | 个
223 | 181507006 | 镀锌六角外丝 DN50 | 个
224 | 181510001 | 钢制管箍 DN15 | 个
225 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个
226 | 181510003 | 钢制管箍 DN25 | 个
227 | 181514001 | 镀锌活接头 DN15 | 个
228 | 181514006 | 镀锌活接头 DN50 | 个
229 | 181514008 | 镀锌活接头 DN80 | 个
230 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
231 | 181515005 | 钢制活接头 DN40 | 个
232 | 181515006 | 钢制活接头 DN50 | 个
233 | 181515007 | 钢制活接头 DN65 | 个
234 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
235 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
236 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
237 | 182501004 | 塑料管卡 de40 | 个
238 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
239 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
240 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
241 | 182504003 | 镀锌管卡子(给水管用)DN25 | 个
242 | 182504004 | 镀锌管卡子(给水管用)DN32 | 个
243 | 182504005 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个
244 | 182504006 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个
245 | 182504007 | 镀锌管卡子(给水管用)DN65 | 个
246 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
247 | 190301008 | 闸阀 Z15T-10 DN80 | 个
248 | 200305000 | 不锈钢法兰座 | 个
249 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
250 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
251 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
252 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第8页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
254 | 213322008 | 小便器存水弯 塑料 De32 | 个
255 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
256 | 213322011 | 存水弯 塑料 S型 DN75 | 个
257 | 213322012 | 存水弯 塑料 S型 DN100 | 个
258 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
259 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
260 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
261 | 241101003 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块
262 | 245901001 | 压力表弯管 DN15 | 个
263 | 246301001 | 压力表气门 DN15 | 个
264 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m
265 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
266 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
267 | 271705002 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷
268 | 280301005 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m
269 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
270 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
271 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
272 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个
273 | 290624004 | 硬塑料管接头 D50 | 个
274 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
275 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
276 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
277 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
278 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
279 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
280 | 290919002 | 太阳电池板夹具 | 套
281 | 291111001 | 开关盒 | 个
282 | 291112001 | 接线盒 | 个
283 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
284 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
285 | 330107002 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg
286 | 340105003 | 钨棒 | kg
287 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
288 | 340703001 | 护目镜 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第9页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
289 | 341101001 | 水 | 
290 | 341101001 | 水 | 
291 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
292 | 341508001 | 其他材料费 | 元
293 | 341508006 | 其他材料费 | 元
294 | 341509001 | 校验材料费 | 元
295 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
296 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
297 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
298 | 350302001 | 回转扣件 | 个
299 | 350302002 | 对接扣件 | 个
300 | 350302003 | 直角扣件 | 个
301 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
302 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
303 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
304 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
305 | 351101001 | 钢凿 | 个
306 | 360302001.1 | 聚酯纤维无纺布 | ㎡
307 | 370501003 | 枕木 | 
308 | 370905001 | 钢垫板 | kg
309 | 370905010 | 钢垫板 1～2mm | kg
310 | 390101001 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
311 | 390101002 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
312 | 390101004 | 底座（租赁） | 100个·天
313 | 390101005 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
314 | B-C.1 | 丙级钢制防火门 材料费 | ㎡
315 | B-C.2 | 可拆卸百叶 材料费 | ㎡
316 |  | ◆商品砼◆
317 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
318 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
319 | 043104002.2 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
320 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
321 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
322 | 043104004.2 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
323 | 043104004.3 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
324 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第10页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
325 | 043115008 | 预拌细石混凝土 C20 | 
326 |  | ◆配合比◆
327 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
328 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
329 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
330 | 801101001 | 素水泥浆 | 
331 | 802102007 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 | 
332 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | 
333 | 803305001.1 | LC5.0轻骨料混凝土 | 
334 |  | ◆主材◆
335 | 170014000.1 | SC50 | m
336 | 170014000.2 | SC40 | m
337 | 172500000.1 | PC20 | m
338 | 172500000.2 | PC25 | m
339 | 172500000.3 | PC32 | m
340 | 172500000.4 | PC40 | m
341 | 172500000.5 | PVC-U De110 | m
342 | 172500000.6 | PVC-U De75 | m
343 | 172500000.7 | PC20 | m
344 | 172500000.8 | PVC-U De110 | m
345 | 172502000.1 | PPR DN50 | m
346 | 172502000.2 | PPR DN40 | m
347 | 172502000.3 | PPR DN32 | m
348 | 172502000.4 | PPR DN25 | m
349 | 172502000.5 | PPR DN20 | m
350 | 172502000.6 | PPR DN15 | m
351 | 172504000.1 | PVC-U De110 | m
352 | 172504000.2 | PVC-U De50 | m
353 | 172801000.1 | 衬塑钢管DN65 | m
354 | 172801000.2 | 衬塑钢管DN50 | m
355 | 172801000.3 | 衬塑钢管DN40 | m
356 | 172801000.4 | 衬塑钢管DN32 | m
357 | 172801000.5 | 衬塑钢管DN25 | m
358 | 180903000.1 | PPR DN50管件 | 个
359 | 180903000.2 | PPR DN40管件 | 个
360 | 180903000.3 | PPR DN32管件 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第11页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
361 | 180903000.4 | PPR DN25管件 | 个
362 | 180903000.5 | PPR DN20管件 | 个
363 | 180903000.6 | PPR DN15管件 | 个
364 | 180904000.1 | PVC-U De110管件 | 个
365 | 180904000.2 | PVC-U De75管件 | 个
366 | 180904000.3 | PVC-U De50管件 | 个
367 | 180904000.4 | PVC-U De110管件 | 个
368 | 181101000.1 | 衬塑钢管DN65管件 | 个
369 | 181101000.2 | 衬塑钢管DN50管件 | 个
370 | 181101000.3 | 衬塑钢管DN40管件 | 个
371 | 181101000.4 | 衬塑钢管DN32管件 | 个
372 | 181101000.5 | 衬塑钢管DN25管件 | 个
373 | 192701000.1 | 可调减压阀DN50 | 个
374 | 194103000.1 | 铜闸阀DN65 | 个
375 | 194103000.2 | 铜闸阀DN50 | 个
376 | 194103000.3 | 截止阀DN40 | 个
377 | 194103000.4 | 截止阀DN25 | 个
378 | 194103000.5 | 低阻力防污染止回阀DN40 | 个
379 | 211501000.1 | 蹲式大便器 | 个
380 | 211502000.1 | 坐便器 | 个
381 | 211701000.1 | 挂式小便器 | 个
382 | 213301000.1 | 水嘴 | 个
383 | 213301000.2 | 水嘴 | 个
384 | 213316001.1 | 自闭式冲洗阀 DN15 | 个
385 | 213316003.1 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个
386 | 213318000.1 | 地漏PVC-U De110 | 个
387 | 213318000.2 | 地漏PVC-U De75 | 个
388 | 213319000.1 | 地面清扫口PVC-U De110 | 个
389 | 213320000.1 | 大便器冲洗管 | 根
390 | 213331000.1 | 雨水斗PVC-U De110 | 个
391 | 213331000.2 | 侧排式雨水斗PVC-U De110 | 个
392 | 226113000.1 | 自动排气阀DN15 | 个
393 | 230303000.1 | 轻便消防水龙箱550*70*160 | 套
394 | 234301000.1 | 扬声器 | 只
395 | 240101000.1 | 旋翼湿式水表 DN65 | 个
396 | 270503001.1 | 10镀锌圆钢 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第12页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
397 | 270605000.1 | 接地电阻检测盒 | 块
398 | 280310000.1 | WDZN-RVS-2*2.5m㎡ | m
399 | 280310000.2 | WDZN-RVV-2*1.5 | m
400 | 290206001.1 | 支撑架 | kg
401 | 301101000.1 | 电视插座（安全型） | 个
402 | 301302000.1 | 信息插座 | 个
403 | 301302000.2 | 信息插座（安全型） | 个
404 | 500103001.1 | 壁扇 | 台
405 | 550117001.1 | 配电箱AT1 | 台
406 | 550117001.2 | 配电箱AL1/AL2 | 台
407 | 550117001.3 | 配电箱AL3 | 台
408 | 550117001.4 | 配电箱1ALG | 台
409 | 550117001.5 | 配电箱ALE1 | 台
410 | 550117001.6 | 汇流箱 | 台
411 | 550910000.1 | 总等电位端子箱 | 个
412 | B-Z.1 | 6+9A+6LOW-E中空玻璃与钢化安全玻璃补差 主材费 | 元
413 | Z012902035.1 | 钢板 10~16mm | kg
414 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆（各色） | kg
415 | Z130507011.1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
416 | Z170102000.1 | 焊接钢管（综合) | kg
417 | Z170303000.1 | SC25 | m
418 | Z170303000.2 | SC20 | m
419 | Z170303000.3 | SC20 | m
420 | Z182902000.1 | 塑料套管 | m
421 | Z210901000.1 | 洗脸盆 | 个
422 | Z213325001.1 | 排水栓（带链堵） De50 | 套
423 | Z250001001.1 | 紫外线消毒灯 | 套
424 | Z250001001.2 | 双管荧光灯 | 套
425 | Z250001001.3 | 防水防尘灯 | 套
426 | Z250001001.4 | 单管荧光灯 | 套
427 | Z250001001.5 | 天棚灯 | 套
428 | Z250001001.6 | 电井灯 | 套
429 | Z250001001.7 | 疏散出口标志灯 | 套
430 | Z250001001.8 | 多面多信息复合标志灯 | 套
431 | Z250001001.9 | 双向指示标识灯 | 套
432 | Z250001001.10 | 单向指示标识灯 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第13页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
433 | Z250001001.11 | 楼层标志灯 | 套
434 | Z250001001.12 | 多信息复合标志灯 | 套
435 | Z250001001.13 | 室内应急照明灯 | 套
436 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个
437 | Z260501001.2 | 双联单控开关 | 个
438 | Z260501001.3 | 紫外线消毒灯双控开关 | 个
439 | Z264101001.1 | 地面插座 | 套
440 | Z264101001.2 | 空调插座（安全型） | 套
441 | Z264101001.3 | 带保护接点暗装插座(安全型) | 套
442 | Z264101001.4 | 带保护接点暗装插座 | 套
443 | Z270603001.1 | 40*4不锈钢 | m
444 | Z280301000.1 | WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m
445 | Z280301000.2 | WDZ-BYJ-4m㎡ | m
446 | Z280301000.3 | WDZN-BYJ-4m㎡ | m
447 | Z280301000.4 | WDZ-BYJ-6m㎡ | m
448 | Z280301000.5 | WDZ-BYJ-10m㎡ | m
449 | Z280301000.6 | 光伏导线PV1-F-1*4 | m
450 | Z280301000.7 | WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m
451 | Z280301000.8 | WDZ-BYJ-4m㎡ | m
452 | Z280301000.9 | WDZ-BYJ-10m㎡ | m
453 | Z281100000.1 | 电力电缆YJV22-4*25 | m
454 | Z281100000.2 | 电力电缆WDZ-YJE-5*6 | m
455 | Z2811340022.1 | 成品拖把池 | 套
456 | Z2811340023.1 | WDZN-RVV-2*1.5 | m
457 | Z282500000.1 | 1芯G657光纤 | m
458 | Z282500000.2 | 13芯G652光纤 | m
459 | Z282500000.3 | 1芯G657光纤 | m
460 | Z290101000.1 | 桥架150*75*1.2mm | m
461 | Z290101000.2 | 桥架100*50*1.2mm | m
462 | Z291115001.1 | 弱电分线箱 | 个
463 | Z291115001.2 | 广播电源箱 | 个
464 | Z301303001.1 | 电话插座 | 个
465 | Z301303001.2 | 电话插座（安全型） | 个
466 | zc0000001.1 | 光伏组件(自带接线盒及防止热斑效应的旁路二极管) | 块
467 |  | ◆机械台班组成◆
468 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第14页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
469 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
470 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
471 | 140301004 | 汽油92# | kg
472 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
473 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
474 | 341103001 | 电 | kW·h
475 | 341103001 | 电 | kW·h
476 | 994701004 | 折旧费 | 元
477 | 994701005 | 检修费 | 元
478 | 994701006 | 维护费 | 元
479 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
480 | 994701008 | 其他费 | 元
481 |  | ◆机械◆
482 | 341509003 | 其他机械费 | 元
483 | 980101004 | 自动LCR测量仪 ZL6 | 台班
484 | 980502004 | 数字万用表PS-56 | 台班
485 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
486 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
487 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪 3141 | 台班
488 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
489 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
490 | 982303007 | 双通道数字存储示波器 | 台班
491 | 983102001 | 相位频率计 704-3 | 台班
492 | 984117001 | TPFRC电容分压器交直流高压测量系统 | 台班
493 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
494 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
495 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
496 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
497 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
498 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
499 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班
500 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
501 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
502 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
503 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
504 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第15页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
505 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
506 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
507 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
508 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
509 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
510 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
511 | 990707005 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班
512 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
513 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
514 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
515 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
516 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN | 台班
517 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
518 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
519 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
520 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
521 | 991913004 | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班
522 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班
523 | 991920002 | 管子切断机 管径150mm | 台班
524 | 991922001 | 抛光机 | 台班
525 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
526 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
527 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
528 | 991924003 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班
529 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
530 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
531 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
532 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
533 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班
534 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
535 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
536 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
537 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
538 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
539 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
540 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:兴安县崔家乡粉山中心小学附属幼儿园教学综合楼建设项目 |  |  |  | 第16页 共16页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
541 | 993701011 | 汽车式高空作业车 提升高度21m | 台班
542 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班
543 | 994410001 | 试压泵 压力3MPa | 台班
544 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
545 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
546 | 994701001 | 其他机械费 | 元
547 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
548 |  | 合 计
表-22