广西科文招标有限公司广西交通职业技术学院公路建管养一体化智慧中心测量实训项目采购（GXZC2025-G1-003182-KWZB）招标文件预公示

各政府采购供应商：

我公司受采购人委托，拟对广西交通职业技术学院公路建管养一体化智慧中心测量实训项目采购（GXZC2025-G1-003182-KWZB）进行公开招标采购，为保障各政府采购当事人的合法权益，现对本项目招标文件的招标公告、招标项目采购需求、投标人须知、评标办法及标准以预公示（详见附件）。相关政府采购供应商若认为本项目招标文件上述内容存在唯一性或排他性等问题，请于2025年10月27日18时整前以书面形式（意见函）向我公司反映，以便我公司完善招标文件。如供应商需提交意见函，请携带营业执照副本复印件（加盖公章）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书原件（加盖公章）提交意见函原件（须加盖公章），意见函应注明联系人和联系方式。对逾期送达、匿名送达或其他不符合上述条件的意见函件我公司将不予受理。

预公示时间：2025年10月24日-2025年10月27日18时

意见函提交截止时间：2025年10月27日18时整

联系电话：0771-2023903，联系人：刘忠虎

地址：南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司

附件：广西交通职业技术学院公路建管养一体化智慧中心测量实训项目采购（GXZC2025-G1-003182-KWZB）预公示内容

广西科文招标有限公司

2025年10月24日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	58

第四章  评标方法及评标标准	85

第五章  拟签订的合同文本	99

第六章  投标文件格式	111

第一章  招标公告

广西科文招标有限公司

广西交通职业技术学院公路建管养一体化智慧中心测量实训项目采购（GXZC2025-G1-003182-KWZB）招标公告

项目概况

广西交通职业技术学院公路建管养一体化智慧中心测量实训项目采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年   月   日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称:广西交通职业技术学院公路建管养一体化智慧中心测量实训项目采购

项目编号: GXZC2025-G1-003182-KWZB

采购计划编号: 广西政采[2025]18719号-001、广西政采[2025]18719号-002、广西政采[2025]18719号-003、广西政采[2025]18719号-004、广西政采[2025]18719号-005、广西政采[2025]18719号-006

预算金额（人民币）:陆佰伍拾玖万陆仟元整（¥6596000.00），其中：1分标为212万元、2分标为240万元、3分标为207.6万元。

最高限价：同预算金额。

采购需求:

| 分标 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量机器人项目 | 4 | 套 | 每套具体包含: 1.测量机器人1台； 2.2秒安卓全站仪4台； 3.2秒常规全站仪14台； 4.电子水准仪3台； 5.配套软件1套。 具体技术需求详见第二章采购需求。 |
| 2 | 网格化智慧测量测绘设备 | 4 | 套 | 每套具体包含: 1.高精度建模GNSS接收机仪器3台； 2.高精度GNSS接收机仪器20台； 3.手簿控制器15台； 4.手持SLAM激光扫描仪1台（含永久版激光数据处理、土方量算软件及其他配套软件1套）。 具体技术需求详见第二章采购需求。 |
| 3 | 无人机测绘设备 | 4 | 套 | 单套无人机测绘设备配置要求: 1、高精度中型测绘无人机1套，包装清单:主机×1台，增强图传模块×2个，遥控器×1个，图传模块×1个，遥控器电池×1块，无人机电池×1块，无忧服务1年版×3年，机载五镜头相机×1台，五镜头相机无忧服务1年版×3年 2、小型测绘无人机6套，每套包装清单:主机×1台，图传模块×1个，遥控器×1个，遥控器电池×1块，无人机电池×5块，无忧服务1年版×3（即每套无人机无忧服务1年版×3年）。交通智慧管理平台×1套 3、三维建模软件×1套 ...... 具体技术需求详见第二章采购需求。 |

合同履行期限:详见采购需求商务条款。

本项目是否接受联合体投标:否。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

1分标:专门面向中小企业采购的项目（投标产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）。

2、3分标:非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求:无。

三、获取招标文件

时间:2025年   月   日至2025年   月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点:广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径:登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价:0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间:2025年   月   日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）:请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间:2025年   月   日09点30分（北京时间）

开标地点:广西政府采购云平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.网上查询地址:中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.本项目需要落实的政府采购政策:

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.投标注意事项:

（1）投标文件提交方式:本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注:投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.CA证书在线解密:供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

7.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:广西交通职业技术学院

地址:广西壮族自治区南宁市兴宁区昆仑大道1258号

项目联系人:汪老师

项目联系方式:0771-5650225

2.采购代理机构信息

名称:广西科文招标有限公司

地址:广西壮族自治区南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人:刘忠虎、严广廷

项目联系方式:0771-2023903

广西科文招标有限公司

2025年9月   日

第二章  采购需求

说明:

1．采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。

2．凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3．根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

4．根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

5.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

6．“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

采购预算:详见采购公告

| 1分标（测量机器人项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项名称 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算单价（元/人民币） | 单项预算合计（元/人民币） |
| 测量机器人项目 | 1 | 测量机器人 | 4 | 套 | 每套配置清单: 1台测量机器人，每台包含：主机×1台，电池×2块，充电器×1个，铝合金脚架×1个，对中杆支架×1个，圆棱镜×1个； 4台2秒安卓全站仪，每台包含主机×1台，电池×2块，充电器×1个，铝合金脚架×1个，对中杆支架×1个，圆棱镜×1个； 14台2秒常规全站仪，每台包含主机×1台，电池×2块，充电器×1个，铝合金脚架×1个，对中杆支架×1个，圆棱镜×个； 3台电子水准仪，每台包含主机×1台，电池×2块，充电器×1个，铝合金脚架×1个，铟钢尺×1对； 配套软件×1套。 一、测量机器人 ▲1、测角精度:≤1" ▲2、补偿方式:四重轴系补偿 ▲3、棱镜测距精度:≤1mm+1.5ppm ▲4、免棱镜测程:≥500米；免棱镜测距精度:≤2mm+2ppm ▲5、测距原理:相位法 6、激光斑点大小:在50m:≤8mm×20mm ▲7、ATR自动照准:≥800m范围内自动照准棱镜，精度≤3″ ▲8、自动锁定与跟踪:5～800m范围内自动锁定并跟踪运动的棱镜 ▲9、轴系架构:浮动式轴系，预留弹性空间，达到减震效果 10、导向光:支持导向光指引 11、软件系统:机载系统不低于Wince7.0，可搭配Android系统 12、显示屏:≥5英寸彩色触摸屏 13、键盘:双面键盘，≥25键，带照明功能 ▲14、操作:≥2个无限位驱动，测量时使用无限微动，摩擦制动技术 15、仪器内存:≥2GB闪存 16、外置存储:SD卡，USB 17、通讯接口:RS232/USB/Bluetooth®/WLAN/蓝牙手柄/4G网络手柄 18、机载校准程序，保证测量精度 19、工作温度:-20℃～+50℃，存储温度:-40℃～+70℃ 20、防尘防水:≥IP55 21、标配自动马达，实现自动转动测量 22、开放接口，实现与第三方软件和平台对接 23、标配软件:COGO、测量、放样、自由设站、自动自由设站、多测回测角、格网扫描、CAD放样、参考线、参考弧、偏心测量、边坡放样、面分割 24、语言，机载软件支持中英文一键切换 25、高能锂电池，单块电池容量≥4400mAh，使用时长≥8h 26、具备防爆型，具有矿用安全标志，供货时提供防爆合格证。 二、2秒安卓全站仪 1、▲角度测量:≤2″，绝对编码度盘 2、▲棱镜测距精度:≤2mm+2ppm 3、▲免棱镜测程:≥800米，有可视激光指示 4、▲免棱镜测距精度:≤3mm+2ppm 5、测距原理:相位法 6、▲补偿器:一体式液态双轴补偿 7、轴系架构:浮动式轴系，预留弹性空间，达到减震效果 8、对点器:激光对中且激光对中器内嵌入竖轴，亮度可调节 9、整平方式:电子气泡整平 10、照明亮度:十字丝照明亮度≥6档调节 11、通讯模式: （1）主机上标配双USB接口通讯（投标文件中须提供主机双USB接口截图证明材料），测量数据支持U盘直接传输，支持热插拔 （2）主机支持蓝牙通讯:配备蓝牙模块 （3）▲主机支持WiFi通讯:测量数据通过网络可实时共享给内业，也可从云端直接下载已知数据 12、操作系统:安卓操作系统，且不低于安卓11 13、▲机载程序:主机测量软件标配导线测量、CAD放样、道路测量、电力测量、COGO计算等主要测量程序，投标文件中须提供以上软件功能模块截图证明。 14、项目管理:具有项目间复制数据，项目备份和项目还原功能。 15、软件演示功能:软件自带演示模式，有助于模拟操作和课堂教学。 16、▲测绘管理系统:老师可实时查看各小组轨迹，根据实际情况实时调配，及时纠正作业人员的测量问题。 17、▲远程支持系统:老师可在室内电脑端控制外业使用者的设备，提高外业测量效率。 18、校准程序:机载校准程序，保证测量精度 19、显示屏:≥5.0英寸、高清真彩、触摸屏，可设置单面或双面显示（节能省电）。 20、键盘:双面数字键盘 21、工作温度:-20℃～+50℃ 22、防水等级:≥IP55 23、电池类型:可充电高能锂电，单块电池容量不低于6400mAh，投标文件中须提供电池主界面截图证明材料 24、平台开放:支持上载测量程序到仪器中；也支持第三方测量APP控制仪器进行测量 三、2秒常规全站仪 1.角度测量:≤2″，采用绝对连续编码； 2.距离测量:≤2mm+2ppm； 3.免棱镜测量:距离500m±3mm，有可视激光指示； 4.测距频率:≥100MHz； 5.补偿器:一体式液态双轴补偿器； ▲6.横轴:浮动式横轴，避免抱死或松动现象； 7.对点器:激光对中器且内嵌竖轴内，亮度可调节； ▲8.键盘:一体式方向导航键； ▲9.AI识别:标配相机，测点即拍照，地物自动识别，所测即所得，实现“边测边绘”； 9.1自带≥500w像素相机，自动拍照，智能识别地物，自动匹配编码； 9.2测量人员无需手动输入，自动生产编码信息，减少工作量； 9.3在地形图更新和修补测作业中，可导入原图dxf文件作为参考底图 ▲10.通讯模式: 10.1支持WiFi通讯，可通过微信、QQ、邮件进行数据导出导入； 10.2自带AI识别功能，直接绘制电子草图，导出CAS即可成图； 10.3通讯主机上面标配USB接口通讯，支持U盘传输； ▲11.可支持双操作系统: 11.1主机机载软件:必须自带，数据采集、放样、对边测量、偏心测量、后方交会、面积体积、参考线、对边测量、悬高测量、道路平曲线与竖曲线功能； 11.2标配支持Android系统的测量APP软件:手机可通过WIFI用手机版测量软件控制操作全站仪，且软件须具备地物自动识别与匹配地物编码，自动连线，自动线型，挂起或续测等功能； 11.3双面键盘操作+手机操作:双系统可独立运行； ▲12.远程支持平台:可通过手机测量app和电脑端连线，具备远程教学同屏控制、实时语音功能。 ▲13.测量app:手机可通过WIFI用手机版测量软件控制操作全站仪，且软件须具备电力勘测、道路编辑、杆塔放样、塔基断面、摇动测存、翻转测存、记录时拍照、记录时录像等功能。 ▲14.支持草图绘制，主机可通过WiFi连接测图助手APP软件: （1）外业测图不需要画草图； （2）可绘制电子草图，导出CAS文件即可成图，无需内业编辑。 15.工作温度:-25℃～+45℃； 16.电源:高能锂电池，单块电池容量≥3100MAH，投标时须提供电池主界面截图证明材料 四、电子水准仪 ▲1、高程精度（每公里往返）: （1）电子读数（条码尺）≤0.7mm （2）人工读数≤1.5mm 2、测距精度: （1）D≤10m ＜±10mm （2）10m＜D≤50m ±0.1%×Dmm （3）D＞50m ±0.2%×Dmm 3、测程:2～105m 测量模式:单测，平均测（测距次数可设定）和跟踪测 4、单位:m，inft可选 最小显示: 高差0.01mm，0.0001ft，可选 距离1mm，0.01ft可选 5、机载程序: 测量程序，普通测量，放样，水准线路中间点测量和放样，水准平差 外部控制命令实现机外软件升级 6、测量时间（单次）:1s 7、补偿器:补偿范围±14′，补偿精度0.3″/1′， 8、内置数据存储:内存3000组数据，支持SD卡，有文件管理功能 ▲9、显示器:有背景光，同时可不少于6行中文显示，可同时显示读数，距离，高差 ▲10、按键:24键（含数字键） 11、通讯接口:RS-232 12、防尘防水标准:≥IP54（含电池） 13、工作温度:－20～+50℃ 14、存储温度:－40～+70℃ ▲15、电源系统:充电电池，可连续工作12h以上 五、配套软件 ▲1.软件支持导入数据格式:DBX，Ski，ASCII，HeXML/XML，DXF/DWG，SHP，PTS/PTX，PLY，LAS/LAZ，IFC，IFCZIP，ifcXML等多种格式。 ▲2.软件支持输出数据格式:包括但不限于DBX，ASCII，HeXML/XML.DXF/DWG，SHP，KML/KMZ，PTS，e57等多种格式。 3.GNSS功能:支持目前主流的GPS/GLONASS/北斗/伽利略/QZSS五个星座的解算，从单GPS、单北斗到多星多频。 4.GNSS数据分析:数据分析工具包含显示周跳、信噪比、高度的时段查看，还有完整的基线残差图和数据。 5.GNSS基线解算:基线解算结果以列表形式呈现，GNSS处理情况、坐标、基线情况、基线质量等信息一目了然。 ▲6.静态基线处理:可以实时加载显示当前测量点附近的已知IGS参考站点，并下载这些站点所需时段的精密星历和导航文件，直接跟测量点进行联合基线处理和平差。 ▲7.水准数据处理:可管理水准线包括编辑线，定义起始点，合并线或分割线。通过一维网络平差可完成的高程水准网平差。 8.全站仪数据处理:可通过多测回测角/减少测量值工具协助点的计算，导线平差功能可构建或编辑外业生成结果，然后自动更新相关的测量数据。 9.表面工具:可由点云数据和独立点计算完整的三维表面，表面工具可用来约束和管理表面网格。 10.体积计算:可进行精确到0.1mm的方量体积计算，表面到表面或面到一个定义高度的计算。计算结果自动生成报告。 ▲六、质保期:不少于3年。自设备验收合格之日起计，测量软件和后处理软件终生维护。 | 530000 | 2120000 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 交货时间:自签订合同之日起15个日历天内到货安装调试完成并通过验收，正式交付采购人使用。 交货地点:南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 1.本项目实行总价包干制，投标报价包括货物价款、配套软件、标准及随配附件、辅助材料、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、技术培训及资料、保险、验收、售后服务、人工、税费等完成项目所需的全部费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同合计金额以外的其他费用。 2.投标人的投标报价不能超过分标的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。 3.供应商的投标报价表中须报出关键部件（测量机器人、2秒安卓全站仪、2秒常规全站仪、电子水准仪、配套软件）的品牌型号、生产厂家、单价等重要信息，否则投标无效。 |  |  |  |  |
| 货物验收 |  |  | 1.要求供货产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。主机及零部件、配件均是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》并符合国家有关质量安全标准的产品货物。交付验收时，出具货物生产厂家针对本项目的原厂供货证明、售后服务证明材料。 2.产品到达现场后，中标人须在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人须保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3.实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，均视为投标人虚假响应及合同违约，采购人有权拒绝验收且报财政部门。 4.货物验收时由采购人（或委托有资质的第三方检测机构）对照招标文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面检验检测，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核对，如不符合招标文件参数要求、投标文件承诺或提供虚假承诺、虚假检测报告等的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告: （1）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，并完成采购人的使用操作培训。 （2）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料、产品合格证、使用说明书、管理和配置指南手册、使用手册等。 （3）中标人已提供各项保修文件和故障定位/排除指南手册等。 （4）验收过程如有第三方检测机构参与，产品须获得第三方检测机构出具的检测合格报告。 6.货物验收过程中所产生的一切验收费用均由中标人承担，已包含在产品投标报价中。 7.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 8.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 9.产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |
| 质量保证要求 |  |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起不少于3年；配套软件提供终身维护。（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保）。 2.在质量保证期内，由中标人对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。 3.中标人须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。 4.质保期满后仍需维护的，系统维护费用由中标人承担，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。 5.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，中标人须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，中标人须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、调试服务、负责技术培训和质保期内的远程服务。 2.维修响应:售后服务要求工作日8小时工作制，提供有固定的中标人及产品制造商的售后服务电话，提供7×24小时咨询服务。 3.在收到采购人通知后1小时内作出响应，如有必要作出响应后2小时内到达故障现场，到达故障现场后6小时内未解决的，中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购人的正常使用。如果中标人72小时内未解决故障问题，采购人有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由中标人承担。 4.中标人未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。 5.中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 6.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和培训资料。 |  |  |  |  |
| 履约保证金收取及退付 |  |  | 1.履约保证金金额:合同价款的2%（以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时需要提交履约保证金缴纳凭证原件。 2.履约保证金缴纳方式:银行转账、保函等非现金方式，并注明:“项目名称+项目编号”。 3.履约保证金退付方式、时间及条件:货物质量保证与软件服务期满后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约部分）。 4.履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 5.保证金缴纳的账号信息: 开户名称:广西交通职业技术学院； 开户银行:中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号:45050160435309888999 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．无预付款，中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人15日内向中标人支付全部合同款项。货款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 2.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。交付验收时，投标文件中提供承诺或证明材料。 3.没有采购人事先书面同意，中标人或中标人的工作人员不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料及履行本合同过程中接触的采购人任何未公开的信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也注意保密并限于履行合同的必需范围。否则中标人须赔偿采购人因此所遭受的全部经济损失，本条约定不因本合同的解除或终止而失效。 4.核心产品：测量机器人 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  | 中小企业划分标准所属行业名称：工业 |  |  |  |  |

| 2分标（网格化智慧测量测绘设备） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项名称 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算单价（元/人民币） | 单项预算合计（元/人民币） |
| 网格化智慧测量测绘设备 | 1 | 网格化智慧测量测绘设备 | 4 | 套 | 本设备包含高精度建模GNSS接收机仪器3台，高精度GNSS接收机仪器20台，手簿控制器15台，手持SLAM激光扫描仪1台（含永久版激光数据处理、土方量算软件及其他配套软件1套）。 一、高精度建模GNSS接收机 单套高精度建模GNSS接收机配置清单: RTK主机1套、手簿1台、主机及手簿充电器2套、测量软件1套、数据后处理软件1套、3年RTK测绘流量及永久性CORS账号差分服务。 （一）定位性能 1、GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS五星解算，支持北斗三代卫星及以上 2、通道数:≥1408； 3、▲星基差分，没有网络也能作业 4、▲无网测量:无网络RTK先采集数据，有网络进行解算。 5、精度: （1）静态精度:平面±（2.5+0.5×10-6×D）mm，高程±（5+0.5×10-6×D）mm； （2）RTK精度:平面±（8+1×10-6×D）mm，高程±（15+1×10-6×D）mm； （二）GNSS+IMU性能 1、惯导更新率:≥200Hz； 2、倾斜测量:支持0～60°范围内任意倾斜角度测量； 3、倾斜测量精度:8mm+0.3mm/°tilt（30°内精度＜2cm）； 4、实景测量精度:测量距离2到15米，精度误差2-4公分 5、无感超级惯导:无需摇一摇，往前走一步即可完成惯导初始化，初始化完成后横拿、倒置不会退出。 （三）用户界面 1、RTK机头显示屏:彩色高清≥1.1寸OLED，分辨率≥126×294，支持显示卫星数、仪器电量、静态采集时间、当前工作模式、注册码到期时间、仪器复位、静态模式切换等功能； （四）RTK主机内置摄像头 1、像素:前置摄像头像素≥5MP，下置摄像头像素≥2MP 2、帧率≥25Hz 3、视场（H，V）:75°，75° 4、▲视频测量:RTK主机前置摄像头支持非接触式测量，通过拍视频的方式，自动生成三维数据，在照片中进行刺点测量；且支持单体建模；支持与无人机数据联合建模； 5、AR实景放样:RTK主机包含双摄像头，前摄支持AR实景导航，下摄支持实景放样。 （五）电气化参数 1、电池:移动站典型续航≥18小时 2、外接电源:支持（9～28）VDC外接供电； 3、重量:含电池≤1.1kg； 4、尺寸:≤Φ160mm*90mm； 5、快充:支持快充，瓦数≥24瓦； （六）数据存储 1、内置存储:主机标配内置存储≥8GB，支持外部扩展≥128G（U盘/TF卡） 2、静态数据格式:RINEX/压缩RINEX （七）数据通讯 1、无线连接:支持NFC，支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机； 2、接口:1个外置UHF天线接口；1个七针数据口，支持供电，差分数据输出；1个USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载；4G全网通实体SIM卡槽； 3、eSIM:支持主机手簿双网eSIM 4、网络:优于或等于4G全网通 5、电台:内置电台，协议支持:透明传输、TT450 6、WIFI:WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac 7、蓝牙:5.0and4.2+EDR，向下兼容 （八）数据输出 1、输出格式:二进制码； 2、输出方式:BT/Wi-Fi/电台/串口； （九）高级功能 1、智能云服务:测量软件支持和微信小程序\电脑互传数据，无需数据线和手簿安装微信，远程即可实现数据互传，支持云服务；提供云存储，功能码分享。 2、一键固定:自带永久性CORS账号，开机不需要额外设置，即可达到固定解精度。 （十）工业三防手簿控制器 1、▲三防性能:不低于IP68防水防尘等级，不低于IK08级防冲撞，供货时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告； 2、液晶屏:不低于5.5英寸且不超过6英寸，1440×720HD+； 3、续航:内置不可拆卸锂电池，容量≥8000mAh，续航时间≥14h； 4、优于或等于4G全网通，手簿内置eSIM，赠三年测绘流量； 5、存储:运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB； （十一）▲其他要求:供货时提供原厂售后服务承诺函原件。 （十二）软件要求（测量软件）: 1、工程数据云端备份，分享码下载，团队作业再输高效。 2、▲具有横断面自动出图功能，测量完横断面之后软件自动生成横断面图。 3、支持快速代码，配置代码面板，加快外业代码采集效率。 4、▲通过代码控制测量，测点的同时自动连线，可以同时测多条线，先测A线，再测B线，然后继续测A线。 5、指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。 6、支持导入jpg，tiff，mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。 7、支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点方便。 8、CAD可视化放样；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。 CAD放样兼容AutoCAD2000-AutoCAD2025版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作方便；支持打开外部参照文件。 9、自动搜索所有CAD文件，不用翻目录找文件。 10、▲支持CAD文件在线天正转换，不会丢数据 11、▲支持CAD文件一键瘦身，图形打开快 12、支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。 13、▲手簿软件中支持结构物、锥坡数据的编辑和结构放样。 14、手簿软件中可以导入测量员、道路之星和道路测设大师数据并且可以直接导入设计院给的直曲要素表。 15、道路放样可以放样带起点偏移的特殊线型。 16、边坡放样时可以指定一个水平和垂直偏移，方便从坡脚开始起算施工。 17、支持底图提取平曲线，交点线，不用输参数。 18、▲支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型，土方算法精准；加入地性线控制，让三角网符合实际地形，土方计算精准度≥99% （十三）软件要求（数据后处理软件）: 1、多功能集成:同时支持RTK、GNSS静态、GIS、电力、道路、无人机数据处理模块，GNSS处理算法精度高。 2、支持对电离层、对流层误差做精细建模，保证中长基线下RTK性能稳定可靠； 3、▲静态处理模块中包含无人机PPK数据处理功能，支持一键导入机载数据和基准站数据，输出结果兼容CC、大势、px4d等主流空三软件，满足1:500测图要求； 4、支持PPP精密单点定位，单台机器也可以获取厘米级定位结果； 5、坐标转换模块:支持54、80坐标转换成国家2000坐标；支持通过速度场模型进行历元转换； 6、▲支持测量数据与卫星影像图叠加显示，直观展示测量成果； 7、支持道路数据编辑，数据与图形联动，实时检验线路成果； 8、▲支持通过云服务功能与手簿测量软件交换工程数据，无需数据线即可拷贝数据； 9、道路中可以直接复制粘贴曲线要素表中的元素数据 10、▲道路可以支持导入道路之星、测量员、测设大师、设计院的直曲表、CAD道路文件 （十四）质保 RTK主机提供不少于3年质保，手簿质保不少于1年，质保期内主机只换不修，主机固件、板卡固件和手簿软件升级维护，耗品配件（对中杆、手簿托架、充电器）质保不少于3个月；测量软件和后处理软件终生维护。 二、高精度GNSS接收机 （一）每套高精度GNSS配置清单: RTK主机1套、手簿1台、主机及手簿充电器2套、测量软件1套、数据后处理后处理软件1套、3年RTK测绘流量及永久性CORS账号差分服务。 （二）定位性能 1、GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS五星解算，支持北斗三代卫星及以上 2、通道数:≥1408； 3、抗干扰:窄带抗干扰技术，有效屏蔽主机内部电磁干扰。 4、▲无网测量:无网络RTK先采集数据，有网络进行解算。 5、精度: （1）静态精度:平面±（2.5+0.5×10-6×D）mm，高程±（5+0.5×10-6×D）mm； （2）RTK精度:平面±（8+1×10-6×D）mm，高程±（15+1×10-6×D）mm； （三）GNSS+IMU性能 1、▲无感超级惯导:无需摇一摇，往前走一步即可完成惯导初始化，初始化完成后横拿、倒置不会退出； 2、IMU更新率:≥200Hz； 3、倾斜测量:支持0～60°范围内任意倾斜角度测量； 4、倾斜测量精度:8mm+0.3mm/°tilt； 5、视频测量精度:测量距离2-15米，误差范围2-4公分 （四）用户界面 1、操作系统:Linux系统，支持手机/PC端网页； 2、物理按键:静态切换键+电源/确认键 3、指示灯:1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯 （五）RTK主机内置摄像头 1、像素:前置摄像头像素≥5MP，下置摄像头像素≥2MP 2、帧率≥25Hz 3、视场（H，V）:75°，75° 4、照度:星光级摄像头，OmniPixel3-GS技术，0.01lux照度下依然保持全彩画面 5、▲视频测量:RTK主机前置摄像头支持非接触式测量，通过拍视频的方式，自动生成三维数据，在照片中进行刺点测量；且支持单体建模；支持与无人机数据联合建模； 6、AR实景放样:RTK主机包含双摄像头，前摄支持AR实景导航，下摄支持实景放样。 （六）电气化参数 1、电池:内置4900mAh锂电池移动站典型续航16h以上 2、外接电源:支持type-C外接供电； 3、重量:≤0.73Kg（含电池） 4、材质:镁合金 5、尺寸:≤Φ140mm*80mm 6、快充:支持快充，快充瓦数≥24w （七）数据存储 1、内置存储:主机标配内置存储≥8GB支持静态数据自动循环存储； 2、静态数据格式:RINEX2.11、RINEX3.02 3、数据下载:通用USB数据下载；HTTP下载； （八）数据通讯 1、无线连接:支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机； 2、网络模块:手簿支持优于或等于4G全网通 3、电台:内置单收电台，协议支持:透明传输、TT450； 4、WIFI:支持2.4G/5G双频 5、蓝牙:支持BT5.0，向下兼容BT2.x，兼容Windows、Android、IOS系统；主机与电台可通过蓝牙连接，自动发送差分数据； （九）数据输出 1、输出格式:二进制码； 2、差分数据:RTCM2.X、RTCM3.X、CMR （十）环境适应性 1、工作温度:-45℃～+75℃；存储温度:-55℃～+85℃ （十一）高级功能 1、智能服务:支持云服务，提供云存储，功能码分享。 2、一键固定:自带永久性CORS账号，开机就能固定。 3、超级双收:支持电台+网络两路数据同时差分，提供全面数据服务。 （十二）工业三防手簿控制器 1、▲三防性能:IP68防水防尘等级，IK08级防冲撞，供货时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告； 2、液晶屏:不低于5.5英寸且不超过6英寸，1440×720HD+； 3、续航:内置不可拆卸锂电池，容量≥8000mAh，续航时间≥14h； 4、优于或等于4G全网通，手簿内置eSIM，赠三年测绘流量 5、存储:运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB； （十三）▲其他要求:供货时提供原厂售后服务承诺函原件。 （十四）软件要求（测量软件）: 1、内置教学视频:外业操作可直接查看软件中的教学视频，便于学习； 2、工程数据云端备份，分享码下载，团队作业高效。 3、▲具有横断面自动出图功能；测量完横断面之后软件自动生成横断面图。（投标文件中提供软件功能截图） 4、支持快速代码，配置代码面板，加快外业代码采集效率。 5、指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。 6、支持导入jpg，tiff，mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。 7、支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点方便。 8、CAD可视化放样；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。 CAD放样兼容AutoCAD2000-AutoCAD2025版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作方便；支持打开外部参照文件。（投标文件中提供软件功能截图） 9、自动搜索所有CAD文件，不用翻目录找文件。 10、支持CAD文件在线天正转换，不会丢数据 11、支持CAD文件一键瘦身，图形打开快 12、支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。 13、手簿软件中可以导入测量员、道路之星和道路测设大师数据并且可以直接导入设计院给的直曲要素表。 14、道路放样可以放样带起点偏移的特殊线型。 15、边坡放样时可以指定一个水平和垂直偏移，方便从坡脚开始起算施工。 16、支持底图提取平曲线，交点线，不用输参数。 17、手簿软件中支持结构物、锥坡数据的编辑和结构放样。 18、▲支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型，土方算法精准；加入地性线控制，让三角网符合实际地形，且在预览面文件时，可预览3D模型图，土方计算精准度≥99%。 19、▲支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩进行放样，也可通过任意方位角放样，生成中间桩时，也可以生成不等距桩。平地光伏一键提取桩位，自动最近点放样。 20、▲支持测量成图，且测量不同线时，可完成Z字测量，在不同线之间自动切换，测量节点。 21、支持测量连线时，可以使用不同线型构成一条线，无需断开。包含的线型有:折线，圆弧，多点弧，样条曲线，一点圆，三点圆，正方形，矩形等线型。 22、▲支持面积切割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方法将面根据百分比进行分割。 23、▲支持微导线，可根据距离和任意方位角或者两点的方向推导出点或者线的位置。 24、▲CAD画图时支持将线根据某点进行打断或者合并。也可以将面设置高程，可以设置整体高程，也可以根据不同节点设置高程。 25、▲支持连接全站仪进行设站、后视定向、测量、放样等操作。 26、▲支持无网测量，可以在SWAS覆盖范围内，没有网的地方进行测量，然后有网的地方后处理得到固定解。 27、▲支持和微信端小程序完成数据互传，无需使用蓝牙，即可完成文件传输。 （十五）软件要求（数据后处理软件）: 1、多功能集成:同时支持RTK、GNSS静态、GIS、电力、道路、无人机数据处理模块。 2、支持对电离层、对流层误差做精细建模，保证中长基线下RTK性能稳定可靠； 3、▲静态处理模块中包含无人机PPK数据处理功能，支持一键导入机载数据和基准站数据，输出结果兼容CC、大势、px4d等主流空三软件，满足1:500测图要求； 4、支持PPP精密单点定位，单台机器也可以获取厘米级定位结果； 5、坐标转换模块:支持54、80坐标转换成国家2000坐标；支持通过速度场模型进行历元转换； 6、▲支持测量数据与卫星影像图叠加显示，直观展示测量成果； 7、▲支持通过云服务功能与手簿测量软件交换工程数据，无需数据线即可拷贝数据； 8、道路中可以直接复制粘贴曲线要素表中的元素数据 9、▲道路可以支持导入道路之星、测量员、测设大师、设计院的直曲表、CAD道路文件。 （十六）质保 RTK主机提供不少于3年质保，手簿质保不少于1年，质保期内主机只换不修，主机固件、板卡固件和手簿软件升级维护，耗品配件（对中杆、手簿托架、充电器）质保不少于3个月；测量软件和后处理软件终生维护。 三、手簿控制器 （一）单套手簿控制器配置清单: 主机1台、充电器1套、测量软件1套、3年RTK测绘流量。 1、▲三防性能:不低于IP68防水防尘等级，不低于IK08级防冲撞，供货时提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告； 2、液晶屏:不低于5.5英寸且不超过6英寸，1440×720HD+； 3、续航:内置不可拆卸锂电池，容量≥8000mAh，续航时间≥14h； 4、优于或等于4G全网通，手簿内置eSIM，赠三年测绘流量； 5、存储:运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB； （二）软件要求（测量软件）: 1、工程数据云端备份，分享码下载，团队作业高效。 2、▲具有横断面自动出图功能；测量完横断面之后，软件自动生成横断面图。 3、支持快速代码，配置代码面板，加快外业代码采集效率。 4、通过代码控制测量，测点的同时自动连线，可以同时测多条线，先测A线，再测B线，然后继续测A线。 5、指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。 6、支持导入jpg，tiff，mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。 7、支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点方便。 8、CAD可视化放样；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。 CAD放样兼容AutoCAD2000-AutoCAD2025版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作方便；支持打开外部参照文件。 9、自动搜索所有CAD文件，不用翻目录找文件。 10、▲支持CAD文件在线天正转换，不会丢数据 11、▲支持CAD文件一键瘦身，图形打开快 12、支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。 13、▲手簿软件中支持结构物、锥坡数据的编辑和结构放样。 14、手簿软件中可以导入测量员、道路之星和道路测设大师数据并且可以直接导入设计院给的直曲要素表。 15、道路放样可以放样带起点偏移的特殊线型。 16、边坡放样时可以指定一个水平和垂直偏移，方便从坡脚开始起算施工。 17、支持底图提取平曲线，交点线，不用再输参数。 18、▲支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型，土方算法精准；加入地性线控制，让三角网符合实际地形，土方计算精准度≥99% （三）质保 手簿主机质保不少于1年，质保期内主机只换不修，耗品配件（充电器、数据线）质保不少于3个月；测量软件终生维护。 四、手持SLAM激光扫描仪 （一）每套激光扫描仪配置清单: 每套设备配套:主机1台、平板1套、胸托支架1副、锂电池4块、数据测量软件1套、点云数据预处理软件1套、点云数据后处理软件1套。 （二）主机 1、设备天线与主机连接，不可拆卸； 2、SLAM扫描方式:运行中激光头旋转； 3、精度:绝对≤5cm，相对精度≤1cm； 4、设备工作温度范围-20℃到+50℃； 5、系统采用一体化存储，容量≥512GB，支持扩展，拷贝速度≥80MB/S，无需插拔卡，可直接通过设备对数据进行拷贝； 6、采用一键式操作，一键开始、结束采集，中间不用设置任何参数； 7、▲防水等级≥IP64； 8、▲锂电池容量:≥3300mAh，可长时间作业，单块电池单次作业时间≥1h，持续作业时间≥4h； 9、▲仅支持单块电池同时供电，支持电池热插拔； 10、充电器:满足同时不少于4块电池充电； 11、多功能模式:具有背架，支持手持模式、背负作业模式，同时可以快速改装到推车等平台使用； 12、握把方式:可拆卸的握把和水平对点板； 13、供电方式:锂电池供电、支持外接电源供电； 14、▲相机连接方式:相机&GNSS模块&激光雷达一体化集成，免拆卸； 15、相机像素:≥500万； 16、相机镜头:≥3； 17、室外数据采集无需回环操作； 回环操作:开始点和起始点同一位置，并要求采集路程中反复走。 免回环:开始点、起始点不要求同一位置，采集路径比较自由，节省外业采集时间。 18、支持实时精度提醒功能； 19、整机重量:≤1.9kg（含RTK、电池）； 20、拷贝方式:无需通过U盘转换、可直接通过数据线拷贝； 21、自动坐标转换功能:支持通过RTK模式自动获得CGCS2000、WGS84或本地坐标等绝对坐标系统下点云，无需额外坐标转换； 22、视场角:360°×270° 23、▲支持多工程拼接功能，支持跨天作业； 24、▲支持基于SLAM生成三维数据模型，数据成果为OSGB、OBJ等主流数据格式； 25、▲支持采用手持设备的激光点云与影像联合生成3D高斯泼溅模型，可输出ply格式模型； 26、▲支持在同一软件中，数据处理可同时生成点云数据、Mesh模型与3D高斯模型。 27、胸托支架:可支持背包与胸托模式 （三）激光远程采集控制系统 1、可通过wifi与主机连接通讯与操作； 2、▲支持一键采集功能，无需进行参数设置，一键即可开始或停止采集； 3、支持实时点云功能； （四）激光扫描系统 1、▲激光等级:1级安全激光； 2、▲测量范围:≥120m； 3、最大扫描线速:≤16线/秒； （五）定位定姿系统 1、▲支持八星系统数据:: （1）GPS:L1C/A，L2C，L2P（Y），L5；GLONASS:L1，L2，L3*；Galileo:E1，E5a，E5b，E6* （2）BeiDou:B1I，B2I，B3I，B1C，B2a，B2b；QZSS:L1C/A，L1C，L2C，L5，L6*；NavIC/IRNSS:L5* （3）PPP:B2b-PPP；SBAS:EGNOS（L1，L5）； 2、通道数:≥1408； 3、▲RTK精度:平面±（8+1×10-6×D）mm，高程±（15+1×10-6×D）mm； 4、▲可在室内固定，支持室内测量点； 5、▲支持基于点云与影像的非接触式测量； （六）平板 每套设备配套:主机1台、充电器一套。 1、操作系统:不低于安卓12； 2、CPU:≥8核2.0GHz； 3、存储:≥8GRAM，128GROM，支持256GTF卡扩展； 4、摄像:前置≥800万像素，后置≥1600万像素； 5、屏幕:尺寸8英寸及以上、分辨率1080P； 6、定位:高精度GNSS定位模块，支持单BDS定位 7、精度:单点定位:≤2.5米 8、通讯:优于或等于4G全网通，双卡双待，2.4GHz/5GHz双频WiFi，Bluetooth5.1； 9、续航:电池一体化设计，≥9000mAh，支持QuickChange3.0快充 10、接口:Type-C数据传输接口，支持USB3.0； 11、工业三防:≥IP67、抗1.5跌落； 12、软件功能:采集方式可屏幕光标、手绘、实测多种采集操作，支持软件和工程加密，提供手势加密和数字加密方式，每次打开软件或者工程时需要验证密码，支持csv、shp、dxf、sit、cdi数据的导入叠加显示，并具备坐标系统二维码的生成和扫描，便于设备之间坐标系统的传递； 13、快速上手功能:终端测量软件自带在线视频帮助，帮助初学者快速上手，并支持远程协助功能，支持手把手远程协助初学者快速解决实际操作中的疑难问题； （七）采集测量软件 1、内置教学视频:外业操作可直接查看软件中的教学视频，便于学习； 2、工程数据云端备份，分享码下载，团队作业高效。 3、▲具有横断面自动出图功能；测量完横断面之后，软件自动生成横断面图。 4、▲支持快速代码，配置代码面板，加快外业代码采集效率。 5、▲通过代码控制测量，测点的同时自动连线，可以同时测多条线，先测A线，再测B线，然后继续测A线。 6、▲指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。 7、▲支持导入jpg，tiff，mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。 8、▲支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点方便。 9、▲CAD可视化放样；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。 10、CAD放样兼容AutoCAD2000-AutoCAD2025版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作方便；支持打开外部参照文件。 11、▲自动搜索所有CAD文件，不用翻目录找文件。 12、支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。 13、▲手簿软件中支持结构物、锥坡数据的编辑和结构放样。 14、▲手簿软件中可以导入测量员、道路之星和道路测设大师数据并且可以直接导入设计院给的直曲要素表。 15、▲道路放样可以放样带起点偏移的特殊线型。 16、▲边坡放样时可以指定一个水平和垂直偏移，方便从坡脚开始起算施工。 17、支持底图提取平曲线，交点线，不用再输参数。 18、支持三角网编辑及过滤，土方算法精准。 （八）点云数据预处理软件（含高精度POS解算模块） 1、软件全自主国产化，具备软件授权管理、到期提醒功能。 2、▲软件支持除中文外，三种及以上的外文版本。 3、基于GNSS、IMU数据，一键实现融合解算，生成高精度POS轨迹。嵌入云基站服务，作业现场可不架设基站，数据解算时自动从云端下载基站数据。 4、支持点云的点量测、距离量测、面积量测、密度量测等多种量测方式。支持点云的多边形和矩形裁剪功能，并且可以支持内裁剪和外裁剪。 5、涵盖国内外常用的200个以上的椭球基准和30种以上的投影方式，支持基准转换、平面转换，支持平面和曲面的高程拟合。点云支持输出投影坐标系、大地坐标系、站心坐标系、空间直角坐标系成果。 6、一键式实现点云解算、照片解算、点云着色、灰度图等流程批处理。点云解算时提供视场角、距离、灰度值、去噪等多种滤波方式，并且参数设置有对应的图文说明。支持多点云格式（las、laz、pts、e57）输出，las和laz同时也支持多个版本。 7、▲支持点云按文件大小、距离长度、轨迹分段输出；支持只导出所显示出来感兴趣区域的数据。 8、▲支持输入不同坐标类型（投影坐标、大地坐标、站心坐标、空间直角坐标）和不同载体（车载，机载，背包，手持SLAM）的点云数据厚度优化。 9、支持影像数据的解析处理，生成拍摄点的位置姿态信息；并支持对点云进行着色得到彩色点云；支持影像与点云的叠加显示。 10、支持海量点云数据（不少于200G）的浏览显示，包括高程渲染、强度渲染、航带渲染、真彩色渲染、混合渲染、工程渲染、回波次数渲染等多种渲染方式。 11、▲同时一个任务下可导入多个工程，实现多工程同时解算，同时多工程之间处理和操作互不影响，并支持多工程的轨迹和点云数据同时显示。 12、▲软件嵌入自动数据拷贝软件，能够自动区分架次数据，包括激光数据、惯导及照片；原始数据和解算数据进行分离管理，方便数据的集中管理与拷贝。 13、支持显示实时点云成果和导出实时点云成果。 14、▲支持对实时点云成果数据做进一步的精化处理，精化处理包含实时RTK解算/PPK解算/纯SLAM解算3种优化解算方式，也同时包含控制点的纠正，包含行人滤波、厚度优化、噪点剔除等优化功能，并能根据不同场景选择最适合的场景算法进行优化。 15、▲支持多工程之间的数据拼接，支持手动拼接和自动拼接2种方式，手动拼接可以支持在不同视图下的点云的平移，旋转操作，可以操作至少3种不同视角下的点云。 16、支持手持设备的Mesh建模，且能够支持多工程间的融合建模。 17、支持第一人称浏览模式，使用键盘可以操作视角进行上下左右前后进行移动。 18、▲软件嵌入自动数据拷贝软件，能够自动区分架次数据，包括激光数据、惯导及照片；原始数据和解算数据进行分离管理，方便数据的集中管理与拷贝。 （九）点云数据后处理软件 基础模块 1、▲全中文操作界面，支持除中文外两种及以上语言版本； 2、▲海量点云渲染:软件可将*.las、*.txt、*.csv、*.pts、*.xyz等格式优化后生成结构化点云数据文件，可实现海量点云数据（100G以上）的快速可视化。涵盖高程、强度、强度混合、真彩色、类别、单色、时间、回波次数、回波序号等渲染模式，可选择多种渲染色带、支持高程、强度等组合模式渲染，支持EDL特效。 3、▲数据漫游:实现点云、矢量和影像的场景漫游，支持自定义视点位置进行视点漫游和通过设置浏览路径进行轨迹漫游两种漫游模式。 4、点云裁剪:支持点云的矩形、多边形选择，支持减选模式，支持范围内裁剪、范围外裁剪、清空和保存。 5、点云基本处理:支持点云数据降采样、类别转换和点云分割功能。 6、基础量测:支持点云的单点、多点、长度、面积、密度和角度量测。 7、密度质检:支持点云的密度质检，可以一键生成点云密度报告。 8、剖面分析:支持绘制多个剖面，移动剖面位置、调整剖面宽度，允许同时打开多个剖面进行对比分析。 9、高程检查:支持自定义三维检查点坐标导入，并输出检查报告。 10、点云合并:支持不同类型格式点云合并。 地形模块 11、▲点云一键生成DEM，实现点云的自动分类，自动输出满足要求的DEM成果。 12、点云智能分类:支持地面点、建筑物、植被等多种分类，无需设置参数。 13、▲点云分类:支持平地、丘陵、山地、城市道路等不同地形快速、准确提取复杂地形下的地面点，并自动对孤立点滤波处理。 14、快速分类:支持用户选择某一区域进行局部二次分类，不改变区域外分类结果。 15、点云构TIN:支持分类后点云快速构建TIN。 16、▲手动编辑分类点云:支持点云二三维手动编辑、点云编辑结果同步渲染到TIN、剖面编辑等快速分类功能，类别保存、修改和导出等功能。 17、▲等高线生成:支持根据地面点自动生成等高线，同一根等高线完整连续，无打断、接头等情况，无需人工接边处理，并可导出成dxf文件，导入CASS； 18、高程点生成:支持自动生成高程点，可生成高程注记，并可导出成dxf文件，导入CASS； 19、建筑轮廓提取:支持框选建筑物点云后，自动绘制建筑物轮廓线，支持局部快速编辑，并可导出成dxf文件。 20、DEM二三维视图联动:支持二三维视图同步联动更新方式，二维视图中框选指定区域，即可同步显示到三维视图，三维视图对DEM进行编辑处理，同时将编辑结果实时更新保存到整体DEM数据。 21、▲DEM编辑:DEM编辑提供高程置平、平滑、高程删除、修补无效值、去除钉状物等多种编辑方式，快速对DEM成果进行修编。 道路模块 22、▲路线解析:支持纬地线元（pm）文件、纬地交点（jd）文件、纬地直曲表、自定义交点文件、rod、rodx元素法路线文件五种常用路线格式的解析；支持批量导入桩号、按等间隔生成桩号、在三维视图上手动加桩三种方式生成逐桩；支持批量按坐标反算路线桩点。 23、纵断面提取:根据逐桩文件及路线解析数据批量提取道路纵断面特征点。 24、横断面提取:根据逐桩文件批量提取道路横断面点，支持按坡度、等距以及高程等距三种方式提取横断面特征点； 25、▲断面编辑:支持断面编辑视图显示，编辑视图可同时显示当前编辑断面与前后相邻两个断面，可对横断面点进行增加、删除、移动等编辑操作。 26、断面图生成:可生成dxf格式的断面图成果。 智能提取模块 27、▲智能化提取:支持多种智能化提取手段，支撑120种以上道路及城市部件要素的快速提取。 28、影像与点云融合提取:实现点云、轨迹和全景数据的同步浏览，便捷高效提取道路要素地物。 29、道路边线提取:实现马路牙线、道路边线的半自动提取。 30、箭头智能识别:箭头智能识别和一键提取，快速自动提取18类箭头标志。 31、标线提取:可自动获取实线、虚线等多种线宽及线类型参数；支持道路上下边线、栏杆等线对象的半自动追踪提取。 32、▲杆状物提取:支持行道树、杆类（灯杆、电杆、交通信息指示杆等）批量智能提取，同时提取行道树树高、胸径和冠幅；支持垃圾桶、箱体（电力箱、电信箱）、牌类（交通指示牌、广告牌）快速拟合，同时提取箱体中心落地位置、箱体高度等参数； 33、道路护栏提取:支持高速公路、市政道路护栏智能提取。 34、智能编辑:针对自动、半自动提取后的矢量，提供移动、合并、打断、智能修剪、智能延伸、快捷加点、快捷删点、线落地、高程修改、顶点纠正等编辑功能。 35、▲数据检查:支持矢量的拓扑检查、属性字段检查。 36、▲三维场景自动生成:支持根据提取矢量与点云数据实现三维模型场景的自动生成。 37、▲自定义模型库:支持软件自带模型库支持导入新的模型，并支持对模型进行大小、位置等简单编辑。 体积模块 38、▲坡顶坡底线提取:自动、半自动提取坡顶坡底线，支持手动编辑，支持坡顶坡底线导出。 39、▲点云压平:针对地面的车辆等地物压平到地面； 40、三角网编辑:支持三角网滤波、平滑、简化和孔洞填充； 41、矢量线编辑:支持矢量线采样、矢量线的加点、删点和移点、打断、合并； 42、单期投影体积计算:支持设置投影面，根据投影面计算体积； 43、▲两期体积对比:分析两期体积变化，自动提取变化范围线，进行变化分析，自动生成两期变化报表； 44、方格网法:支持方格网法单期体积计算和两期对比； 45.标高计算:根据点云数据计算填挖平衡后的高程； 46.▲其他要求:供货时提供原厂售后服务承诺函原件。 质保 47.主机提供不少于1年质保，平板质保不少于1年，质保期内主机固件、软件维护，耗品配件（胸托支架、充电器）质保不少于3个月；测量软件和数据后处理软件终生维护。 | 600000 | 2400000 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 交货时间:自签订合同之日起10个工作日内到货安装调试完成并通过验收，正式交付采购人使用。 交货地点:南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 1.本项目实行总价包干制，投标报价包括货物价款、配套软件、标准及随配附件、辅助材料、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、技术培训及资料、保险、验收、售后服务、人工、税费等完成项目所需的全部费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同合计金额以外的其他费用。 2.投标人的投标报价不能超过分标的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。 |  |  |  |  |
| 货物验收 |  |  | 1.要求供货产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。主机及零部件、配件均是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》并符合国家有关质量安全标准的产品货物。交付验收时，出具货物生产厂家针对本项目的原厂供货证明、售后服务证明材料。 2.产品到达现场后，中标人须在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人须保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3.实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，均视为投标人虚假响应及合同违约，采购人有权拒绝验收且报财政部门。 4.货物验收时由采购人（或委托有资质的第三方检测机构）对照招标文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面检验检测，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核对，如不符合招标文件参数要求、投标文件承诺或提供虚假承诺、虚假检测报告等的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告: （1）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，并完成采购人的使用操作培训。 （2）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料、产品合格证、使用说明书、管理和配置指南手册、使用手册等。 （3）中标人已提供各项保修文件和故障定位/排除指南手册等。 （4）验收过程如有第三方检测机构参与，产品须获得第三方检测机构出具的检测合格报告。 6.货物验收过程中所产生的一切验收费用均由中标人承担，已包含在产品投标报价中。 7.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 8.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调 9.产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |
| 质量保证要求 |  |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起不少于1年，RTK主机质保期不少于3年，配套软件提供终身维护（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保）。 2.在质量保证期内，由中标人对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。 3.中标人须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。 4.质保期满后仍需维护的，系统维护费用由中标人承担，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。 5.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，中标人须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，中标人须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、调试服务、负责技术培训和质保期内的远程服务。 2.维修响应:售后服务要求工作日8小时工作制，提供有固定的中标人及产品制造商的售后服务电话，提供7×24小时咨询服务。 3.在收到采购人通知后1小时内作出响应，如有必要作出响应后2小时内到达故障现场，到达故障现场后6小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购人的正常使用。如果中标人72小时内未解决故障问题，采购人有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由中标人承担。 4.中标人未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。 5.中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 6.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和培训资料。 7.培训及相关要求: （1）中标人按照标准售后服务承诺提供不低于10次上门技术培训和项目跟踪，协助采购人提高相关的的应用技术，提升教学实训能力。 （2）中标人协助对接行业发展和企业岗位需求，配合采购人共同打造涵盖理论知识讲解、实操流程演示、案例分析等多维度的教学课程，支撑PPT、教案、教学视频等教学。 （3）中标人提供丰富的教学资源包和项目案例数据包，支撑采购人共同编写以项目化为牵引的教材。 （4）中标人须配合采购人完成采购设备的专业技术方案编制，包含设备性能参数、设备应用案例详情数据并协助采购人完成相关知识产权申请。 （5）若因中标人原因造成特殊情况引起采购人无设备使用，中标人须提供不低于采购设备性能的设备供紧急使用。 |  |  |  |  |
| 履约保证金收取及退付 |  |  | 1.履约保证金金额:中标人为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的，履约保证金为合同价款的2%；中标人为大型企业的，履约保证金为合同价款的5%（以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时需要提交履约保证金缴纳凭证原件。 2.履约保证金缴纳方式:银行转账、保函等非现金方式，并注明:“项目名称+项目编号”。 3.履约保证金退付方式、时间及条件:货物质量保证与软件服务期满后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约部分）。 4.履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 5.保证金缴纳的账号信息: 开户名称:广西交通职业技术学院； 开户银行:中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号:45050160435309888999 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．无预付款，中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人15日内向中标人支付全部合同款项。货款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 2.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。交付验收时，投标文件中提供承诺或证明材料。 3.没有采购人事先书面同意，中标人或中标人的工作人员不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料及履行本合同过程中接触的采购人任何未公开的信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也注意保密并限于履行合同的必需范围。否则中标人须赔偿采购人因此所遭受的全部经济损失，本条约定不因本合同的解除或终止而失效。 4.核心产品：网格化智慧测量测绘设备 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  | 中小企业划分标准所属行业名称：工业 |  |  |  |  |

| 3分标（无人机测绘设备） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项名称 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 | 预算单价（元/人民币） | 单项预算合计（元/人民币） |
| 无人机测绘设备 | 1 | 无人机测绘设备 | 4 | 套 | 单套无人机测绘设备配置要求: 1、高精度中型测绘无人机1套，包装清单:主机×1台，增强图传模块×2个，遥控器×1个，图传模块×1个，遥控器电池×1块，无人机电池×1块，无忧服务1年版×3年，机载五镜头相机×1台，五镜头相机无忧服务1年版×3年 2、小型测绘无人机6套，每套包装清单:主机×1台，图传模块×1个，遥控器×1个，遥控器电池×1块，无人机电池×5块，无忧服务1年版×3（即每套无人机无忧服务1年版×3年）。交通智慧管理平台×1套 3、三维建模软件×1套 4、无人机数据处理专用设备×1台 一、高精度中型测绘无人机技术参数要求 1、起飞重量 ≥15kg，载重 ≥6kg，轴距（对角线）≥1070 mm 2、折叠后尺寸≤490mm×490mm×480 mm（含脚架及云台） 3、水平飞行速度≥25 m/s（海平面无风），抗风能力≥12m/s，工作海拔高度≥7000m，飞行时间≥55分种 4、工作温度:-20℃ 至 50℃，防护等级≥IP55 5、支持北斗 B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1 等多系统 6、定位精度:RTK 固定解:水平精度 ≤1 cm + 1 ppm，垂直精度 ≤1.5 cm + 1 ppm，悬停精度（RTK 模式）:水平精度 ±0.1 m，垂直精度 ±0.1 m 7、机身具备全向障碍感知:覆盖前/后/左/右/上/下六向，电力线探测能力:可识别直径 ≥12 mm 导线（距离 ≥35 m） 8、图传性能:无干扰环境下有效距离 ≥20 km，支持实时双路 1080p/30fps 视频传输，支持4G网络备份通信 9、云台接口:支持通用航空接口（如快拆接口、螺丝锁付），承载 ≥5.99kg，兼容第三方光电吊舱、激光雷达、喊话器等任务设备； 10、增强图传模块支持USB-C、nano-SIM、TS-5等接口 11、增强图传模块尺寸不大于43.5×23×7mm（长×宽×高 ） 12、工作电压不大于5V 13、遥控器屏幕尺寸≥7 英寸，亮度≥1400 nit 14、遥控器续航时间≥3小时（-20℃ 环境） 15、支持鸿蒙OS/Android/Windows 系统 16、配合遥控器使用，具备Sub 2G频段通信能力模块，工作频段和发射功率: （1）902 MHz 至 928 MHz:＜30 dBm（FCC），＜16 dBm（MIC）； （2）1.430 GHz 至 1.444 GHz:＜35 dBm（SRRC） ▲17、遥控器单块电池容量≥4900mAh的LiPo电池，支持在高精度测绘无人机带屏遥控器中使用，续航时间≥3.2小时 18、无人机单块电池容量≥20249mAh，重量≤4750g，电池支持不少于399次充电循环，支持低温自加热 19、高精度测绘无人机主机原厂无忧服务（包括维修或置换、保养服务等）至少3年，每年保障额度不低于55000元，每年保障额度内不限次数维修 ▲20、机载五镜头相机总像素≥1.3亿，重量不大于630g，最小拍照间隔≤0.5S，支持正摄焦距25mm，倾斜焦距35mm；无需使用工具可安装至测绘无人机使用 21、五镜头相机总存储容量≥640GB×2，数据拷贝速度≥240MB/s 22、相机支持数据预处理，能够自动生成block文件，一键导入建模软件，提供数据融合功能，可空三前刺点，提高空三效率； ▲23、具备航片筛选功能，可自动剔除5相机外扩航线的无用航片； 24、支持普通、环绕、仿地、立面航线规划 25、配备相机无忧服务至少3年，每年保障额度不低于82000元，每年保障额度内不限次数维修。 ▲26、供应商开展培训前需提供不低于2个培训PPT、2个实操视频及培训手册供招标人自行开展后期培训 二、小型测绘无人机参数: 1、无人机可折叠，折叠后尺寸不大于长265mm×宽115mm×高140mm，重量不大于2kg。 2、最长飞行时间不低于40min，最大信号有效距离不低于25km，最大上升速度不低于10 m/s，最大下降速度不低于8 m/s，最大抗风速度不小于12m/s，最高飞行海拔不低于5999米； 3、全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器，半径30米范围有障碍物时具备App提醒功能，并自动减速刹车，支持一键全景。 4、机身自带RTK模块，支持GPS或GLONASS或BeiDou或Galileo，定位精度:水平精度1cm+1ppm，垂直精度1.5cm+1ppm； 5、图传链路支持AES-256技术加密； 6、机身配置E-Port接口、E-Port Lite接口各1个，支持官方配件和第三方PSDK设备 7、至少配置广角相机、中长焦相机、长焦相机、激光模块，广角相机有效相素不低于2000万；中长焦、长焦相机有效相素不低于4800万 8、机械快门速度2 秒至1/2000 秒，连续拍照间隔不低于0.5S； 9、长焦相机支持不低于16倍的数字变焦，至少112倍的混合变焦，具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。 10、激光模块下入射量程不小于1800米，斜入射量程不小于600米，测距精度:1 米至 3 米:系统误差＜0.3 米，随机误差＜0.1 米@1σ/其他距离:±（0.2+0.0015D）（D 代表测量距离，单位米） 11、增强图传模块工作频段:TDD-LTE::B34/38/39/40/41（194M）； FDD-LTE::B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71；WCDMA::B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 12、支持USB-C、nano-SIM、TS-5等接口 13、图传模块尺寸不大于43.5×23×7mm（长×宽×高 ），工作电压不大于5V 14、遥控器单块电池容量≥4899mAh的LiPo电池，支持在小型测绘无人机带屏遥控器中使用，续航不少于3小时 15、单块无人机电池重量不大于410g，容量不低于6740mAh，续航时间不低于49min，支持不少于200次的充电循环； 16、每套小型测绘无人机配置原厂无忧服务3年，每年保障额度不低于35000元，每年保障额度内不限次维修 17、配套交通智慧管理平台，支持直接加载b3dm格式原始模型，提供三维交通地图基础服务，包括二三维交通地图加载、地图操作、地图纠偏、距离/面积量算等功能。（投标文件中提供平台加载b3dm格式的模型、地图纠偏、距离/面积量算等功能系统截图） 18、空间测量:根据算法可以量算出两个点之间的地表水平距离、空间距离、垂直距离、空间地表面积、角度等数据，支持用户定制开发（投标文件中提供支持用户定制开发的功能系统截图）； ▲19、交通智慧平台可实现第三方接口接入监控视频，并在地图上进行挂墙显示，支持将探头实际照射区域在三维地图直观呈现（投标文件中提供平台接入第三方监控视频，在地图上挂墙显示、支持探头实际照射区域在三维地图上呈现的功能系统截图）； 20、供应商开展培训前需提供不低于2个培训PPT、2个实操视频及培训手册供招标人自行开展后期培训 三、三维建模软件 1、具备软件授权管理，配置4GB 显存和 32GB 内存或以上配置； 2、全自动对照片完成二维/三维重建，所有参数均内置，无需设定； 3、可快速三维重建，每小时可处理≥500张照片，单块任务处理完成时间≤40分钟； 4、支持城市级别的高斯泼溅场景重建，每1GB 可用内存支持处理约 300 至 400 张照片，单次处理规模≥ 3 万张照片。 ▲5、支持一键输出 PLY、B3DM（3D Tiles）等主流三维高斯泼溅数据格式，成果可无缝集成至测绘第三方平台。 6、支持通过照片迅速生成高精度三维模型、点云、真正射影像（TDOM）和数字表面模型（DSM）。支持调整模型网格数量或二维地图分辨率，并导出OSGB、B3DM、OBJ、LAS、TIF等格式。 7、支持激光雷达与可见光数据融合，通过激光雷达一次采集，可同时输出高精度的点云、二维地图和三维网格模型。 8、支持基于本地实景三维模型或点云（或第三方点云）结果选择拍摄目标，自动生成拍摄航点及航线，同时可显示航点对应的模拟相机图传画面，实现巡检作业流程自动化。 9、内置PPK 解算能力，在各类环境下都能获取航测成果。支持可见光的本地 PPK、激光雷达的本地 PPK 和云端 PPK，在网络条件受限或无法进行 RTK 作业时，能够提供厘米级定位结果。 四、无人机数据处理专用设备 1、处理器≥16核处理器 2、内存≥64G DDR5； 3、存储≥1T固态 4、显卡:独立显卡（RTX 5060 16G显存） 5、操作系统:Windows 11 Pro或以上； 6、显示器:≥27英寸，分辨率:不低于2560×1440 7、整机，同品牌键盘鼠标 | 519000 | 2076000 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 交货时间:自签订合同之日起15个工作日内到货安装调试完成并通过验收，正式交付采购人使用。 交货地点:南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 1.本项目实行总价包干制，投标报价包括货物价款、配套软件、标准及随配附件、辅助材料、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、技术培训及资料、保险、验收、售后服务、人工、税费等完成项目所需的全部费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同合计金额以外的其他费用。 2.投标人的投标报价不能超过分标的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。 |  |  |  |  |
| 货物验收 |  |  | 1.要求供货产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。主机及零部件、配件均是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》并符合国家有关质量安全标准的产品货物。交付验收时，出具货物生产厂家针对本项目的原厂供货证明、售后服务证明材料。 2.产品到达现场后，中标人须在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人须保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3.实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，均视为投标人虚假响应及合同违约，采购人有权拒绝验收且报财政部门。 4.货物验收时由采购人（或委托有资质的第三方检测机构）对照招标文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面检验检测，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核对，如不符合招标文件参数要求、投标文件承诺或提供虚假承诺、虚假检测报告等的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告: （1）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，并完成采购人的使用操作培训。 （2）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料、产品合格证、使用说明书、管理和配置指南手册、使用手册等。 （3）中标人已提供各项保修文件和故障定位/排除指南手册等。 （4）验收过程如有第三方检测机构参与，产品须获得第三方检测机构出具的检测合格报告。 6.货物验收过程中所产生的一切验收费用均由中标人承担，已包含在产品投标报价中。 7.中标产品不能涉及任何法律纠纷。 8.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 9.产品包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |
| 质量保证要求 |  |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，提供整机原厂质量保证期不少于1年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期从货物验收合格之日起计算。 2.在质量保证期内，由中标人对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。 3.中标人须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。 4.质保期满后仍需维护的，系统维护费用由中标人承担，中标人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。 5.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，中标人须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，中标人须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、调试服务、负责技术培训和质保期内的远程服务。 2.维修响应:售后服务要求工作日8小时工作制，提供有固定的中标人及产品制造商的售后服务电话，提供7×24小时咨询服务。 3.在收到采购人通知后1小时内作出响应，如有必要作出响应后2小时内到达故障现场，到达故障现场后6小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购人的正常使用。如果中标人72小时内未解决故障问题，采购人有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由中标人承担。 4.中标人未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。 5.中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 6.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和培训资料。 7.培训要求: （1）质保期内提供不低于10次上门培训，赋能最新的应用技术。 （2）培训的技术人员必须是获得国家或该无人机生产厂家颁发的有效期内交付工程师证书（交付现场核验）。 8.功能开发:中标人完成设备供货后仍需配合采购人完成无人机飞控管理系统核心功能开发，如态势感知、航线管理、媒体管理、飞行监控、智能预警等，如中标人有需要可配合进行三方系统的对接及联调，并且采购人有权要求中标人指派开发人员驻场指导。 9.中标人须配合采购人完成采购设备的专业技术方案编制，包含设备性能参数、设备应用案例详情数据； 10.中标人需配备2人以上的售后服务团队，保证24小时内响应售后需求。 11.中标人须提供高精度 DEM技术支持。 12.中标人在合同服务期内，应提供不少于4次现场设备操作及数据后处理操作培训，具体以采购人通知为准。 13.若因中标人原因造成特殊情况引起采购人无设备使用，中标人须提供不低于采购设备性能的设备供紧急使用。 |  |  |  |  |
| 履约保证金收取及退付 |  |  | 1.履约保证金金额:中标人为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的，履约保证金为合同价款的2%；中标人为大型企业的，履约保证金为合同价款的5%（以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时需要提交履约保证金缴纳凭证原件。 2.履约保证金缴纳方式:银行转账、保函等非现金方式，并注明:“项目名称+项目编号”。 3.履约保证金退付方式、时间及条件:货物质量保证期满后，中标人提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约部分）。 4.履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。 5.保证金缴纳的账号信息: 开户名称:广西交通职业技术学院； 开户银行:中国建设银行南宁园湖北路支行； 银行账号:45050160435309888999 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 1．中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．无预付款，中标人交付货物并经采购人验收合格后，采购人15日内向中标人支付全部合同款项。货款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。 3．票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效投标处理。 2.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。交付验收时，投标文件中提供承诺或证明材料。 3.没有采购人事先书面同意，中标人或中标人的工作人员不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料及履行本合同过程中接触的采购人任何未公开的信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也注意保密并限于履行合同的必需范围。否则中标人须赔偿采购人因此所遭受的全部经济损失，本条约定不因本合同的解除或终止而失效。 4.核心产品：无人机测绘设备 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  | 中小企业划分标准所属行业名称：工业 |  |  |  |  |

附件1:

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注:1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2:

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求:详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标:否。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下: 1.两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3.联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包: 分包内容:/ 分包金额或者比例:/ |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，依次按照投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |
| 11.5 | 本项目是否组织现场考察:是（ ）/否（√）（括号内√选） |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会。 本项目组织召开开标前答疑会:详见商务条款。 |
| 13.1 | 报价文件: 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 3.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）（格式后附）（2、3分标如有可提供）； 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注:投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1.投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；投标人为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（截至投标截止之日半年内任意连续三个月依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[截至投标截止之日半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（提供2024年财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的应按投标文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 8.公告中的特定资格要求及特定条件的资格证明材料:1分标提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件；（1分标必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 【注】1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.联合体投标时，以上第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则按无效投标处理。 5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件: 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交保证金则必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料） 【注】 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件: 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）技术服务、技术培训的内容和措施）]；（格式自拟） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括:功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则投标文件按无效投标处理） 6.优惠条件:投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注:以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、装修施工垃圾清理及排放、完工清场清洁、保险、现场安装、培训、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税费及其他所有成本费用的总和。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，按其约定） |
| 17.2 | 投标有效期:投标截止之日起120天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 本项目收取投标保证金。 投标保证金:1分标¥21000.00，2分标¥24000.00，3分标¥20000.00。保证金专用银行账号: 开户名称:广西科文招标有限公司 开户银行:广西北部湾银行南宁分行 银行账号:0101012090615689 投标保证金的交纳方式:银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件到采购代理机构。否则视为无效投标保证金。 相关要求: 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 【备注】 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。（注:按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。） |
| 20.1 | 电子投标文件制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 20.2 | 本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间:详见招标公告。 2.投标地点:详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间:详见招标公告。 2.开标地点:详见招标公告。 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道:“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点:资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式:将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则:根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数:5人或以上单数。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数:1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法: 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的非实质性条款数为:1、2分标均为1项，3分标为3项。 |
|  | 中标候选人推荐数量:3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人: 依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金:详见商务条款。 履约保证金递交方式:详见商务条款。 履约保证金退付方式、时间及条件详见商务条款。 【备注】 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 3.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料: 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式:以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式:广西科文招标有限公司 质疑联系人:刘忠虎 联系电话:0771-2023903 通讯地址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层。 现场提交质疑办理业务时间:工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39 | 1.采购代理服务费支付方式:本项目的招标代理服务费按以下收费标准由代理机构向中标人收取。 2.采购代理服务费收取标准:以中标金额为计费额，按本招标文件之投标人须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格下浮33%收取。 3.代理服务费收费专用银行账户信息: 开户名称:广西科文招标有限公司南宁咨询二分公司 开户银行:广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号:805030158300001 |
| 40.1 | 解释:构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体名称制作的印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律:本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须提供个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用:投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避:

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（7）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（8）投标人之间约定中标人；

（9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门:

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件:具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件:具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件:具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:

（1）投标人在投标截止时间后至有效期内撤回投标文件的；

（2）中标后未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3、30.4情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

20.2本项目不接受电子备份投标文件。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1 开标形式:

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2 开标程序:

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理:详见本章29.5电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明:如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理:

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的（注:其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）；

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 采购需求允许负偏离的条款数量及中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动:

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标:

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人教学科研计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《招标投标法》第四十五条等规定承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将中标人的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2签订合同时间:按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《投标人须知正文》第30.4条的规定执行。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5 采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下:

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

38.3.1 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件:

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.3.2项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。

38.3.2质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理:

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准:

| 费率 中标金额（人民币） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如:某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下:

100万元×l.5％＝ 1.5万元

（200－100）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5+1.1＝2.6（万元）

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策:

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效:

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价的或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效:

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效:

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

注:1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1分标适用

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （80分） | 投标报价（满分80分） | （1）本分标专门面向中小企业采购，不执行政策价格扣除，评审价=投标报价。 （2）投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且最低的有效投标报价为基准价，其投标报价分为80分。 （3）某供应商价格分=基准价/某供应商投标报价×80分。 |
| 2 | 技术分 （满分10分） | 项目实施方案分（5分） | 不满足以下要求或不提供方案或方案不符合采购人实际或项目需求的不得分。 一档（1分）：能提供实施方案，方案对采购项目建设目标有正确理解，结合项目建设目标，从设备选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有正确的计划和进度安排。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，能够根据项目及采购人的实际情况与需求提供总体实施方案、投入方案、时间进度安排计划、人员部署方案、质量保证措施、安全保障方案。方案对选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等等都有详细合理计划安排和工作流程；并重点分析对本项目的设计思路、应用部署、技术架构及技术实现手段。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，汇总项目实施过程中可能出现的紧急情况清单并针对不同情况编制有专项预案，包含但不限于备货供货、产品质量、团队人员原因等等造成的问题。方案中能重点针对项目所涉及范围的包括但不限于系统兼容性、技术架构等进行优化，结合采购人的实际需求，编制项目建设的提升计划和合理化建议。 |
|  |  | 售后培训方案分（5分） | 不满足以下要求或不提供方案或方案不符合采购人实际或项目需求的不得分。 一档（1分）：售后保障措施完整，对各仪器设备、配套软件系统、配套硬件系统、随配附件、辅助材料、专用工具等的售后维护提供整体解决方案，有基本的培训计划和定期回访计划，有培训目标、培训内容（如设备操作、调试检验、维护保养、故障排除等）等进行针对性描述的培训资料。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，方案承诺有应急整套全新替换方案、备品配件替换方案、优惠措施等，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，培训流程规划、组织措施及安排达到采购人的培训要求。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，针对本项目设备特点和使用场景提供多样化的培训方式（如理论、实操），培训方案重点突出、具有针对性，培训内容和覆盖面全面。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 售后加分（满分7分） | 投标人承诺的质保期优于商务条款要求的，每增加一年得3.5分，本项满分7分（投标文件中提供投标人的承诺函（格式自拟），不提供承诺函的不计分。） |
|  |  | 业绩分（满分3分） | 投标人自2022年10月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分3分。（须提供合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分） |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

2分标适用

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （80分） | 投标报价（满分80分） | 一、政府采购政策扣除 1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号 ）的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且投标的全部货物由小微企业制造，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评审价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分80分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标报价）×80分 |
| 2 | 技术分 （满分10分） | 项目实施方案分（5分） | 不满足以下要求或不提供方案或方案不符合采购人实际或项目需求的不得分。 一档（1分）：能提供实施方案，方案对采购项目建设目标有正确理解，结合项目建设目标，从设备选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有正确的计划和进度安排。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，能够根据项目及采购人的实际情况与需求提供总体实施方案、投入方案、时间进度安排计划、人员部署方案、质量保证措施、安全保障方案。方案对选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等等都有详细合理计划安排和工作流程；并重点分析对本项目的设计思路、应用部署、技术架构及技术实现手段。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，汇总项目实施过程中可能出现的紧急情况清单并针对不同情况编制有专项预案，包含但不限于备货供货、产品质量、团队人员原因等等造成的问题。方案中能重点针对项目所涉及范围的包括但不限于系统兼容性、技术架构等进行优化，结合采购人的实际需求，编制项目建设的提升计划和合理化建议。 |
|  |  | 售后培训方案分（5分） | 不满足以下要求或不提供方案或方案不符合采购人实际或项目需求的不得分。 一档（1分）：售后保障措施完整，对各仪器设备、配套软件系统、配套硬件系统、随配附件、辅助材料、专用工具等的售后维护提供整体解决方案，有基本的培训计划和定期回访计划，有培训目标、培训内容（如设备操作、调试检验、维护保养、故障排除等）等进行针对性描述的培训资料。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，方案承诺有应急整套全新替换方案、备品配件替换方案、优惠措施等，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，培训流程规划、组织措施及安排达到采购人的培训要求。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，针对本项目设备特点和使用场景提供多样化的培训方式（如理论、实操），培训方案重点突出、具有针对性，培训内容和覆盖面全面。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 售后加分（满分7分） | 投标人承诺的质保期优于商务条款要求的，每增加一年得3.5分，本项满分7分（投标文件中提供投标人的承诺函（格式自拟），不提供承诺函的不计分。） |
|  |  | 业绩分（满分3分） | 投标人自2022年10月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分3分。（须提供合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分） |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

3分标适用

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （80分） | 投标报价（满分80分） | 一、政府采购政策扣除 1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号 ）的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且投标的全部货物由小微企业制造，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评审价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分80分） 1.投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标报价）×80分 |
| 2 | 技术分 （满分10分） | 项目实施方案分（5分） | 不满足以下要求或不提供方案或方案不符合采购人实际或项目需求的不得分。 一档（1分）：能提供实施方案，方案对采购项目建设目标有正确理解，结合项目建设目标，从设备选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等都有正确的计划和进度安排。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，能够根据项目及采购人的实际情况与需求提供总体实施方案、投入方案、时间进度安排计划、人员部署方案、质量保证措施、安全保障方案。方案对选型、设备备货、供货、到货、安装、调试等等都有详细合理计划安排和工作流程；并重点分析对本项目的设计思路、应用部署、技术架构及技术实现手段。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，汇总项目实施过程中可能出现的紧急情况清单并针对不同情况编制有专项预案，包含但不限于备货供货、产品质量、团队人员原因等等造成的问题。方案中能重点针对项目所涉及范围的包括但不限于系统兼容性、技术架构等进行优化，结合采购人的实际需求，编制项目建设的提升计划和合理化建议。 |
|  |  | 售后培训方案分（5分） | 不满足以下要求或不提供方案或方案不符合采购人实际或项目需求的不得分。 一档（1分）：售后保障措施完整，对各仪器设备、配套软件系统、配套硬件系统、随配附件、辅助材料、专用工具等的售后维护提供整体解决方案，有基本的培训计划和定期回访计划，有培训目标、培训内容（如设备操作、调试检验、维护保养、故障排除等）等进行针对性描述的培训资料。 二档（3分）：在满足上一档的基础上，方案承诺有应急整套全新替换方案、备品配件替换方案、优惠措施等，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，培训流程规划、组织措施及安排达到采购人的培训要求。 三档（5分）：在满足上一档的基础上，针对本项目设备特点和使用场景提供多样化的培训方式（如理论、实操），培训方案重点突出、具有针对性，培训内容和覆盖面全面。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 售后加分（满分6分） | 投标人承诺的质保期优于商务条款要求的，每增加一年得3分。本项满分6分（投标文件中提供投标人的承诺函（格式自拟），不提供承诺函的不计分。） |
|  |  | 业绩分（满分3分） | 投标人自2022年10月1日以来承接过类似项目的（以合同签订时间为准），每提供一份项目合同业绩的得1分，本项满分3分。（须提供合同复印件，加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 政策功能分（满分1分）节能、环保产品 | （1）投标产品为政府采购节能产品的，得0.5分。（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。 （2）投标产品为政府采购环境标志产品的得0.5分。（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，依次按技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、政策分得分高的优先的顺序确定中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.1 规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

一般货物类:

《广西壮族自治区政府采购合同》

项目名称:

合同编号:

采购人（甲方）:

供应商（乙方）:

招标编号:

签订地点:

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元/人民币） | 单项合计（元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（含税）（人民币大写） （小写）¥ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、一切税金等全部费用，甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利，不涉及任何法律纠纷。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装、运输和签收

1.乙方提供的货物均应包装完整，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输: 乙方负责。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法:甲方不接受损耗。

4.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方清点货物后签收，货物签收不作为最终验收合格的依据。

第五条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训:根据甲方要求开展。

3.培训时间、地点:甲方指定。

第六条　调试、交付和验收

1.交付时间:                        。交付地点:甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.乙方应当在到货并安装、调试完毕后，达到验收条件时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到验收请求后5个工作日内组织开展验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执壹份。

7.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形，可暂缓资金结算，待乙方违约情形整改后，方可办理资金结算事宜。

9.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

10.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收过程所产生的一切费用均由乙方承担。

11.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的验收要求互为补充。

第七条　付款方式

1．乙方按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，甲方签署项目验收书；

2．无预付款，乙方交付货物并经甲方验收合格后，甲方15日内向乙方支付全部合同款项。货款支付前，乙方应向甲方提交等额发票；

3．票据要求:乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，甲方有权向税务机关投诉,并扣除全部履约保证金。

第八条　履约保证金

1.履约保证金金额:合同金额的  %（¥      . ），即人民币（大写）        ；乙方在签订合同时交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目编号及项目名称:      （      ）履约保证金。）

2.履约保证金递交方式:银行转账、保函等非现金方式，并注明:“项目名称+项目编号”。

3.履约保证金退付方式、时间及条件:货物   期满后，乙方提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，甲方于5个工作日内无息退还（扣除违约部分）。

4.履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为乙方放弃签订合同。

5.保证金缴纳的账号信息:

开户名称:广西交通职业技术学院；

开户银行:中国建设银行南宁园湖北路支行；

银行账号:45050160435309888999

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金甲方不予退还；履约保证金不足以赔偿甲方损失的，按实际损失赔偿。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条  质量保证、售后服务

1.乙方应按照招投标文件（采购文件）和本合同的附件，为甲方提供售后服务。

2.售后要求：

1分标：

（1）负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、调试服务、负责技术培训和质保期内的远程服务。

（2）维修响应:售后服务要求工作日8小时工作制，提供有固定的乙方及产品制造商的售后服务电话，提供7×24小时咨询服务。

（3）在收到甲方通知后   小时内作出响应，如有必要作出响应后   小时内到达故障现场，到达故障现场后   小时内未解决的乙方应提供详细的应急解决方案，   小时内修复使用，若   小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证甲方的正常使用。如果乙方   小时内未解决故障问题,甲方有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由乙方承担。

（4）乙方未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。

（5）乙方售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

（6）提供原厂技术人员对甲方的操作技术培训和培训资料。

2分标：

（1）负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、调试服务、负责技术培训和质保期内的远程服务。

（2）维修响应:售后服务要求工作日8小时工作制，提供有固定的乙方及产品制造商的售后服务电话，提供7×24小时咨询服务。

（3）在收到甲方通知后   小时内作出响应，如有必要作出响应后   小时内到达故障现场，到达故障现场后   小时内未解决的乙方应提供详细的应急解决方案，   小时内修复使用，若   小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证甲方的正常使用。如果乙方   小时内未解决故障问题,甲方有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由乙方承担。

（4）乙方未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。

（5）乙方售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

（6）提供原厂技术人员对甲方的操作技术培训和培训资料。

（7）培训及相关要求:

1）乙方按照标准售后服务承诺提供不低于10次上门技术培训和项目跟踪，协助甲方提高相关的的应用技术，提升教学实训能力。

2）乙方协助对接行业发展和企业岗位需求，配合甲方共同打造涵盖理论知识讲解、实操流程演示、案例分析等多维度的教学课程，支撑PPT、教案、教学视频等教学。

3）乙方提供丰富的教学资源包和项目案例数据包，支撑甲方共同编写以项目化为牵引的教材。

4）乙方须配合甲方完成采购设备的专业技术方案编制，包含设备性能参数、设备应用案例详情数据并协助甲方完成相关知识产权申请。

5）若因乙方原因造成特殊情况引起甲方无设备使用，乙方须提供不低于采购设备性能的设备供紧急使用。

3分标：

（1）负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、调试服务、负责技术培训和质保期内的远程服务。

（2）维修响应:售后服务要求工作日8小时工作制，提供有固定的乙方及产品制造商的售后服务电话，提供7×24小时咨询服务。

（3）在收到甲方通知后   小时内作出响应，如有必要作出响应后   小时内到达故障现场，到达故障现场后   小时内未解决的乙方应提供详细的应急解决方案，   小时内修复使用，若   小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证甲方的正常使用。如果乙方   小时内未解决故障问题,甲方有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由乙方承担。

（4）乙方未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。

（5）乙方售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

（6）提供原厂技术人员对甲方的操作技术培训和培训资料。

（7）培训要求:

1）质保期内提供不低于10次上门培训，赋能最新的应用技术。

2）培训的技术人员必须是获得国家或该无人机生产厂家颁发的有效期内交付工程师证书（交付现场核验）。

（8）功能开发:乙方完成设备供货后仍需配合甲方完成无人机飞控管理系统核心功能开发，如态势感知、航线管理、媒体管理、飞行监控、智能预警等，如乙方有需要可配合进行三方系统的对接及联调，并且甲方有权要求乙方指派开发人员驻场指导。

（9）乙方须配合甲方完成采购设备的专业技术方案编制，包含设备性能参数、设备应用案例详情数据；。

（10）乙方需配备2人以上的售后服务团队，保证24小时内响应售后需求。

（11）乙方须提供高精度DEM技术支持。

（12）乙方在合同服务期内，应提供不少于4次现场设备操作及数据后处理操作培训，具体以甲方通知为准。

（13）若因乙方原因造成特殊情况引起甲方无设备使用，乙方须提供不低于采购设备性能的设备供紧急使用。

3.乙方应按招标文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

（1）更换:由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理:由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如果双方不能就上述第（1）（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。

4.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。

5.在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.货物质量保证期:

1分标：

（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起   年，配套软件提供终身维护。（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保）

（2）在质量保证期内，由乙方对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后，软件升级费用由乙方承担，包含在合同总价中。

（3）乙方须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系甲方提前安排巡检及校准计划。

（4）质保期满后仍需维护的，系统维护费用由乙方承担，乙方在设备年检或校准过程中提供全面协助。并提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。

（5）质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，乙方须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，乙方须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。

2分标：

（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起   年，RTK主机质保期   年，配套软件提供终生维护。（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保）

（2）在质量保证期内，由乙方对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后，软件升级费用由乙方承担，包含在合同总价中。

（3）乙方须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系甲方提前安排巡检及校准计划。

（4）质保期满后仍需维护的，系统维护费用由乙方承担，乙方在设备年检或校准过程中提供全面协助。并提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。

（5）质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，乙方须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，乙方须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。

3分标：

（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，提供整机原厂质量保证期___年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保），质保期从货物验收合格之日起计算。

（2）在质量保证期内，由乙方对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后不升级不影响原有软件功能正常使用。

（3）乙方须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系甲方提前安排巡检及校准计划。

（4）质保期满后仍需维护的，系统维护费用由乙方承担，乙方在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。

（5）质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，乙方须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，乙方须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应按违约货款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过七个工作日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

6.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金。

7.乙方违约，甲方对本合同享有单方解除权。

8.因某一方单方面原因导致变更、中止或者终止本合同的，该方应当对另一方因此受到的损失予以赔偿或者补偿。

9.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

10.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约货款额的5%，违约货款额的5%不足以赔偿经济损失的，须按实际损失作出赔偿。

11.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书

2.采购需求

3.投标函

4.开标一览表及设备性能配置清单

5.商务要求偏离表和技术要求偏离表

6.售后服务承诺

7.其他合同文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第十七条  本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

以下无正文。

| 甲方（章） 广西交通职业技术学院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址: | 单位地址: |
| 法定代表人（签字）: | 法定代表人（签字）: |
| 委托代理人（签字）: | 委托代理人（签字）: |
| 电话: | 电话: |
| 电子邮箱: | 电子邮箱: |
| 开户银行:中国建设银行南宁园湖北路支行 | 开户银行: |
| 账号:45050160435309888999 | 账号: |
| 邮政编码: | 邮政编码: |

第六章  投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式:

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式:

投 标 函

致:采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号:        ）的招标公告，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下:

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下:（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有:                         ；

9.我方若中标，将采取      （汽车、火车、飞机等）方式运输货物。

10.我方若中标，除非发生不可抗力，承诺与采购人及时签订《采购合同》。如果放弃，自愿按照本文件之《供应商须知正文》第30.4条的要求承担法律责任和失信惩戒。

11.与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址:          邮政编码:

电话:        传真:

投标人名称:

开户银行:                         银行帐号:

法定代表人或者委托代理人签字:

投标人（公章）:

日期:      年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称:                    项目编号:                     分标:

投标人名称:                                            货币单位:人民币元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号（与铭牌一致） | 生产厂家 | 产地 | 数 量① | 单位 | 单 价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（含税）（人民币大写） 元整（小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.开标一览表中“标的名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，投标无效。

2.所填写的型号与货物铭牌一致。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则投标无效。

4.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则投标无效。

5.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

6.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则投标无效。

7.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则投标无效。

8.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则投标无效。

9.特别提示:采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、品牌（如有）数量、单价等予以公示。

10.各分标商务条款有关于投标报价特别要求的，须按商务条款要求列出，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）:

投标人（公章）:

日期:      年    月     日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式:

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注:

1.直接控股股东:是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）:

投标人（公章）:

日期:      年    月     日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注:

1.管理关系:是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）:

投标人（公章）:

日期:      年    月     日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）:

我方参加贵单位组织             项目（项目编号:       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明:

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

5.我方若中标，除非发生不可抗力，承诺与发包方及时签订《合同书》。如果弃标，自愿按照本文件之《投标人须知正文》第30.4条的要求承担法律责任和失信惩戒。

特此承诺。

注:如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字）:

投标人（公章）:

日期:      年    月     日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式:

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形:

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形:

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）:

日期:      年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人:

地    址:

姓    名:                          性      别:

年    龄:                          职      务:

身份证号码:

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件:法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）:

日期:      年    月     日

注:自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致:采购人名称:

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附:法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）:                           法定代表人（签字）:

委托代理人身份证号码:

投标人（公章）:

日期:      年    月     日

注:

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致:采购人名称:

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附:牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）:

牵头人（公章）:

日期:      年    月     日

被授权人（签字）:

日期:      年    月     日

注:

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注:按采购需求具体项目修改）

商务要求偏离表

项目名称:                    项目编号:                     分标:

投标人名称:

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注:

1.说明:应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）:

投标人（公章）:

日  期:          年  月  日

- 投标人业绩及证明材料:

投标人业绩情况一览表

项目名称:                    项目编号:                     分标:

投标人名称:

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （人民币万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）:

投标人（公章）:

日  期:          年  月  日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式:

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

项目名称:                    项目编号:                     分标:

投标人名称:

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单位 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注:

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量、单位、品牌等必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）:

投标人（公章）:

日  期:          年  月  日

4. 技术要求偏离表格式（注:按采购需求具体项目修改）

技术要求偏离表

项目名称:                    项目编号:                     分标:

投标人名称:

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1.说明:应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术参数及性能（配置）要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件的“技术参数及性能（配置）要求”，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）:

投标人（公章）:

日  期:          年  月  日

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称:                    项目编号:                     分标:

投标人名称:

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）:

投标人（公章）:

日  期:          年  月  日

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注:按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称:                    项目编号:                     分标:

投标人名称:

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价（人民币元） | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）:

投标人（公章）:

日  期:          年  月  日

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向甲方承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下: 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和甲方各执壹份。

注:本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（公章）:

法定代表人或者其委托代理人（签字）:

联合体成员名称（公章）:

法定代表人或者其委托代理人（签字）:

……

日期:     年 	月   	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）:

日 期:     年  月  日

注:

享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）:

日 期:     年  月  日

注:

请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商:

地址:                                          邮编:

联系人:                     联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址:                 邮编:

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称:

质疑项目的编号:

采购人名称:

质疑事项:

□招标文件   招标文件获取日期:

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求:

签 字（签章）:

公 章:

日 期:     年  月  日

说明:

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况:

投标人:

地址:                                          邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表:                                         联系电话:

地址:

邮编:

被投诉人1:

地址:

邮编:

联系人:                            联系电话:

被投诉人2:

……

相关供应商:

地址:                                              邮编:

联系人:                                            联系电话:

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称:

采购项目的编号:

采购人名称:

代理机构名称:

招标文件公告:是/否公告期限:

采购结果公告:是/否公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为:

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求:

签 字（签章）:

公 章:

日 期:     年  月  日

说明:

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。