主要标的信息

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌及制造商 | 数量及单位① | 单价(元)② | 单项合价（元）③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、质控、治疗系统及防护用品等设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粒子近距离治疗质控系统 | USeeDose | 品牌：普林康 制造商：北京普林康科技有限公司 | 1套 | 341136 | 341136 | 无 |
| 2 | 放射性粒子植入治疗计划系统 | KL-SIRPS-3D，V6.0 | 品牌：北航 制造商：北京天航科霖科技发展有限公司 | 1套 | 350000 | 350000 | 无 |
| 3 | 表面沾污仪 | HA3200-100 | 品牌：中科核安 制造商：北京中科核安科技有限公司 | 1台 | 51000 | 51000 | 无 |
| 4 | 辐射剂量检测仪 | HA3100G-X | 品牌：中科核安 制造商：北京中科核安科技有限公司 | 1台 | 58000 | 58000 | 无 |
| 5 | 医用X射线防护服（患者及陪护人员） | 通用款 | 品牌：宸禄 制造商：山东宸禄医疗器械有限公司 | 4件 | 480 | 1920 | 无 |
| 6 | 医用X射线防护服（医护人员） | 通用款 | 品牌：宸禄 制造商：山东宸禄医疗器械有限公司 | 4件 | 4800 | 19200 | 无 |
| 7 | 铅帽 | 通用型 | 品牌：宸禄 制造商：山东宸禄医疗器械有限公司 | 4个 | 300 | 1200 | 无 |
| 8 | 铅围脖 | 异型围领 | 品牌：宸禄 制造商：山东宸禄医疗器械有限公司 | 4个 | 900 | 3600 | 无 |
| 9 | 防护手套 | 分指型 | 品牌：宸禄 制造商：山东宸禄医疗器械有限公司 | 2副 | 600 | 1200 | 无 |
| 10 | 防护眼镜 | 护边型 | 品牌：宸禄 制造商：山东宸禄医疗器械有限公司 | 2副 | 1500 | 3000 | 无 |
| 11 | X射线防护屏（移动式） | 约2000mm宽×1350mm高 | 品牌：天驰 制造商：济南天驰射线防护器材有限公司 | 2樘 | 12000 | 24000 | 无 |
| 12 | X射线防护屏（带铅玻璃）（移动式） | 约1000mm宽×2000mm高； 视窗规格：约800mm宽×600mm高 | 品牌：天驰 制造商：济南天驰射线防护器材有限公司 | 1樘 | 17000 | 17000 | 无 |
| 13 | 废物铅桶（病房使用） | 内径直径约150mm×高度200mm | 品牌：天驰 制造商：济南天驰射线防护器材有限公司 | 2个 | 3000 | 6000 | 无 |
| 14 | 废物铅桶（储源室使用） | 内径直径约250mm×高度400mm | 品牌：天驰 制造商：济南天驰射线防护器材有限公司 | 1个 | 4500 | 4500 | 无 |
| 15 | 粒子装卸台 | 通用型 | 品牌：天驰 制造商：济南天驰射线防护器材有限公司 | 1个 | 2000 | 2000 | 无 |
| 16 | 分装防护屏 | 正面约300mm×200mm（长×宽），上下面约300mm×200mm（长×宽），视窗约200mm×150mm（长×宽） | 品牌：天驰 制造商：济南天驰射线防护器材有限公司 | 1个 | 7500 | 7500 | 无 |
| 17 | 铅衣架 | 铅衣8件挂式 | 品牌：天驰 制造商：济南天驰射线防护器材有限公司 | 2个 | 2000 | 4000 | 无 |
| 18 | 保险箱 | 外部尺寸约60CM×40CM×336CM（长×宽×高） 2.内部尺寸约49CM×39CM×29CM（长×宽×高） | 品牌：虎牌 制造商：河北虎牌集团奥笛柜业有限公司 | 1个 | 2000 | 2000 | 无 |
| 19 | 消毒盒 | 240mm×175mm×55cm（长×宽×高） | 品牌：天驰 制造商：济南天驰射线防护器材有限公司 | 1个 | 1000 | 1000 | 无 |
| 20 | 3D共面模板 | 20mm×100mm×100mm（长×宽×高） | 品牌：睿思博研 制造商：北京市睿思博研科技开发有限公司 | 1个 | 3000 | 3000 | 无 |
| 二、场所防护装置采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 拆除套装门 | 保护性拆除 | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 5.28㎡ | 58.19 | 307.20 | 无 |
| 22 | 拆除内墙面装饰板 | 拆除内墙面装饰板 | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 79.08㎡ | 6.98 | 552.00 | 无 |
| 23 | 保护性拆除天棚铝扣板吊顶 | 保护性拆除 | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 50.62㎡ | 10.23 | 518.00 | 无 |
| 24 | 拆除病房改造墙面强弱电等线路并保护 | 拆除改造并保护 | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 52.00㎡ | 11.17 | 580.84 | 无 |
| 25 | 余渣弃置 | 距离5km范围内处理 | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 2车 | 321.49 | 642.98 | 无 |
| 26 | 辐射屏蔽防火双开门 | 1200mm×2200mm（宽×高）双开屏蔽防火门 | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 2.64㎡ | 3865 | 10203.60 | 无 |
| 27 | 门禁系统 | 通用型 | 品牌：贺多龙 制造商：成都贺多龙自动门控设备有限公司） | 1套 | 11657.40 | 11657.40 | 无 |
| 28 | ZF3防护铅玻璃 | 300mm×400mm（长×宽） | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 1块 | 2635.60 | 2635.60 | 无 |
| 29 | 辐射屏蔽防火平开门 | 900mm×2200mm（宽×高） | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 1.98㎡ | 3865 | 7652.70 | 无 |
| 30 | 墙面高密度复合防护板基层 | 1200mm×2400mm | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 53.34㎡ | 477.89 | 25490.65 | 无 |
| 31 | 焊接钢结构龙骨 | 60mm×40mm×1.5mm（长×宽×厚度） | 品牌：柳州特冶 制造商：柳州市特冶金属材料有限责任公司 | 0.454t | 12938.08 | 5873.89 | 无 |
| 32 | 不锈钢防护门套 | 门：2200mm×900mm（高×宽） | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 1套 | 1617.86 | 1617.86 | 无 |
| 33 | 不锈钢防护门窗套 | 2200mm×1200mm（高×宽） | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 1套 | 1923.00 | 1923.00 | 无 |
| 34 | 辐射屏蔽防火双开门 | 1200mm×2200mm（宽×高） | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 5.28㎡ | 3839.19 | 20270.92 | 无 |
| 35 | ZF3防护铅玻璃 | 300mm×400mm（长×宽） | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 2块 | 2618 | 5236.00 | 无 |
| 36 | 甲级双开木质防火套装门 | 1200mm×2200mm（宽×高） | 品牌：保平安 制造商：南宁市保平安防火材料厂 | 2.64㎡ | 466.91 | 1232.64 | 无 |
| 37 | 专用防火门铰链 | 单铰链承重80kg，耐火等级1.5小时 | 品牌：保平安 制造商：南宁市保平安防火材料厂 | 12副 | 88.58 | 1062.96 | 无 |
| 38 | 防火锁 | 熔点900℃ | 品牌：保平安 制造商：南宁市保平安防火材料厂 | 2把 | 119.16 | 238.32 | 无 |
| 39 | 闭门器（明装） | 快关70°～15°，慢关15°～0°，90° | 品牌：高要新合兴 制造商：高要市金利镇新合兴五金厂 | 4套 | 105.44 | 421.76 | 无 |
| 40 | 墙面高密度复合防护板基层 | 规格1200mm×2400mm（宽×高） | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 99.58㎡ | 474.7 | 47270.63 | 无 |
| 41 | 不锈钢防护门窗套 | 1200mm×2200mm（宽×高） | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 2套 | 1923 | 3846.00 | 无 |
| 42 | 6mm医疗洁净板面层 | 6mm厚 | 品牌：石拓 制造商：广东石拓建材科技有限公司） | 152.92㎡ | 169.2 | 25874.06 | 无 |
| 43 | 恢复铝扣板天棚吊顶 | 材料利旧 | 品牌：钟厚建材 制造商：柳州市钟厚建材有限公司 | 50.62㎡ | 19.08 | 965.83 | 无 |
| 44 | 配管 | 钢管 | 品牌：联塑新材料 制造商：广西联塑新材料科技有限公司 | 50.00m | 33.69 | 1684.50 | 无 |
| 45 | 电力电缆 | ZA-YJV-0.6/1kV 5X6 | 品牌：柒星线缆 制造商：广西柒星线缆有限公司 | 100m | 45.1 | 4510.00 | 无 |
| 46 | LED平板灯 | 600*600mm 40W | 品牌：联塑电气 制造商：广东联塑电气有限公司 | 3套 | 247.9 | 743.70 | 无 |
| 47 | 双联单控照明开关 | 通用型 | 品牌：联塑电气 制造商：广东联塑电气有限公司 | 1套 | 34.14 | 34.14 | 无 |
| 48 | 五孔插座 | 通用型 | 品牌：联塑电气 制造商：广东联塑电气有限公司 | 14套 | 37 | 518.00 | 无 |
| 49 | 管内穿铜芯线 | WDZA-BYJ-4.0 | 品牌：广西顺业 制造商：广西顺业线缆有限公司 | 117.81m | 4.89 | 576.10 | 无 |
| 50 | 管内穿铜芯线 | WDZA-BYJ-2.5 | 品牌：广西顺业 制造商：广西顺业线缆有限公司 | 33.66m | 3.67 | 123.53 | 无 |
| 51 | 砖、混凝土结构暗配管 | JDG20 | 品牌：联塑新材料 制造商：广西联塑新材料科技有限公司 | 50.49m | 15.88 | 802.00 | 无 |
| 52 | 排风防护罩 | 1.2mm厚 | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 1台 | 3306.82 | 3306.82 | 无 |
| 53 | 网络插座 | 通用型 | 品牌：联塑电气 制造商：广东联塑电气有限公司 | 4个 | 53.75 | 215.00 | 无 |
| 54 | 管内超6类网络线 | 通用型 | 品牌：深圳大科 制造商：深圳市大科科技有限公司 | 200m | 4.026 | 805.20 | 无 |
| 55 | 砖、混凝土结构暗配管 | JDG20 | 品牌：联塑新材料 制造商：广西联塑新材料科技有限公司 | 100m | 15.88 | 1588.00 | 无 |
| 56 | 吊顶内敷设 | 紧定式JDG20 | 品牌：联塑新材料 制造商：广西联塑新材料科技有限公司 | 100m | 24.71 | 2471.00 | 无 |
| 57 | 设备氧气带恢复 | 按原有样式恢复 | 品牌：华辉 制造商：广西华辉医疗设备科技有限公司 | 3工日 | 430.39 | 1291.17 | 无 |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币壹佰零玖万陆仟元整 （小写）¥ 1096000.00元 |  |  |  |  |  |  |  |