**竞标报价表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 产地 | 型号规格 | 数量及单位 ① | 单价 ② | 单项合计金额 ③ = ①×② | 是否为小微企业产品 | 备注 |
| 一、智慧档案室存储设备 | | | | | | | | | |
| 1 | 智能密集架（6 层） | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | RDKJ-MJJ08 | 291.2m³ | 1,238.00 | 360,505.60 | 是 |  |
| 二、智慧档案室一体化系统管理 | | | | | | | | | |
| 1、“十防 ”部分—防潮 | | | | | | |  |  |  |
| 1 | 恒湿净化一体机 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-CSJ10 | 2台 | 19,300.00 | 38,600.00 | 是 |  |
| 2 | 恒湿控制模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-HS-06 | 2个 | 1,060.00 | 2,120.00 | 是 |  |
| 3 | 恒湿净化一体机【智能监控管理主机控制软件V1.0】 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-HSRJ01 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 2、“十防 ”部分—防霉 | | | | | | | | | |
| 1 | 智能型温湿度传感器 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | RD-WD-02 | 6个 | 1,100.00 | 6,600.00 | 是 |  |
| 2 | “十防子系统统”温湿度监测系统软件模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-WDRJ-01 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 3 | 漏水传感器 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-LS-08 | 3个 | 380.00 | 1,140.00 | 是 |  |
| 4 | 智能漏水控制模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-LSMK-08 | 3个 | 1,300.00 | 3,900.00 | 是 |  |
| 5 | “十防子系统 ”漏水报警监测系统软件模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-LSRJ-05 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 3、“十防 ”部分—防高温 | | | | | | | | | |
| 1 | 空调控制模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | RD-KT-06 | 3台 | 880.00 | 2,640.00 | 是 |  |
| 2 | “十防子系统 ”空调远程控制系统软件模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-HWRJ-06 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 4、“十防 ”部分—防盗 | | | | | | | | | |
| 1 | 高清红外半球 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | DS-2CD1345V2-LA | 7台 | 620.00 | 4,340.00 | 否 |  |
| 2 | POE接入交换机 | TP-LINK/普联技术有限公司 | 深圳 | TL-SG1218P | 1台 | 1,160.00 | 1,160.00 | 否 |  |
| 3 | NVR视频存储 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | DS-7816N-Q2 | 1台 | 890.00 | 890.00 | 否 |  |
| 4 | 硬盘 | 希捷/扬州希捷科技有限公司 | 扬州 | ST8000VX004 | 2块 | 1,450.00 | 2,900.00 | 否 |  |
| 5 | 可视化终端 | 联想/联想（北京）有限公司 | 北京 | B2431E-2 | 1台 | 750.00 | 750.00 | 否 |  |
| 6 | “十防子系统 ”视频图像监测系统软件模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-SPRJ-031 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 7 | “十防子系统 ”门禁安全监测系统软件模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-MJRJ-08 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 8 | 防盗传感器 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-HW01 | 1套 | 250.00 | 250.00 | 是 |  |
| 9 | 8路开关量监测模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-RQRJ01 | 1套 | 980.00 | 980.00 | 是 |  |
| 10 | “十防子系统 ”防盗报警监测系统软件模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-RQRJ01 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 5、“十防 ”部分—防尘 | | | | | | | | | |
| 1 | 空气更新机 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-XFJ90 | 1台 | 10,480.00 | 10,480.00 | 是 |  |
| 2 | “十防子系统 ”新风机监测系统软件模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-HJRJ-01 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 6、“十防 ”部分—防有害气体 | | | | | | | | | |
| 1 | 多合一空气质量检 测仪 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | RD-YCY-06 | 2台 | 3,120.00 | 6,240.00 | 是 |  |
| 2 | “十防子系统 ”气体 浓度接入软件模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-KQRJ-03 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 7、“十防 ”部分—防火 | | | | | | | | | |
| 1 | 烟感 | 泛海三江/深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 深圳 | JTY-GD-H363 | 6个 | 200.00 | 1,200.00 | 是 |  |
| 2 | “十防子系统 ”烟雾报警监测系统软件模块 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-HZRJ01 | 1套 | 1,545.00 | 1,545.00 | 是 |  |
| 8、“十防 ”部分—防鼠、防虫 | | | | | | | | | |
| 1 | 电子驱鼠器 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-QSKZ16 | 3台 | 330.00 | 990.00 | 是 |  |
| 2 | 防霉驱虫药 | 乐春天/云南春城档案用品有限公司 | 云南 | 定制 | 1箱 | 1,100.00 | 1,100.00 | 是 |  |
| 9、智慧档案室管理中心 | | | | | | | | | |
| 1 | 区域智能控制设备 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-J1900 | 1台 | 8,700.00 | 8,700.00 | 是 |  |
| 2 | 一体化数据采集器 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | RD-KZQ-2 | 1台 | 8,400.00 | 8,400.00 | 是 |  |
| 3 | 短信报警平台 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-DXPT-03 | 1个 | 1,950.00 | 1,950.00 | 是 |  |
| 4 | 声光报警平台 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-SG02 | 1个 | 150.00 | 150.00 | 是 |  |
| 5 | P5000 档案安全保护一体化管理系统V1.0 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-V5.0 | 1套 | 78,000.00 | 78,000.00 | 是 |  |
| 6 | 数据可视化平台 | 言信数字/深圳市瑞影医疗科技有限公司 | 深圳 | RY-TH550S | 1套 | 7,130.00 | 7,130.00 | 是 |  |
| 7 | 机柜 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | 18U | 1台 | 1,300.00 | 1,300.00 | 是 |  |
| 8 | 操作台 | 赣盾/江西锐盾智能科技集团有限公司 | 江西 | GD-WZZ-1850 | 1台 | 3,300.00 | 3,300.00 | 是 |  |
| 9 | 环境管理控制终端 | 浪潮/浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南 | CE520Z | 1套 | 6,500.00 | 6,500.00 | 否 |  |
| 10 | 交换机 | TP-LINK/普联技术有限公司 | 深圳 | TL-SG1016T | 1台 | 728.00 | 728.00 | 否 |  |
| 10、智慧档案室综合布线 | | | | | | | | | |
| 1 | 线材-信号线、电源线、 | / | / | 定制 | 1项 | 12,000.00 | 12,000.00 | / |  |
| 2 | 加湿和除湿管道铺设 | / | / | 定制 | 1项 | 12,000.00 | 12,000.00 | / |  |
| 3 | 安装、调试、施工布线 | / | / | 定制 | 1项 | 92,500.00 | 92,500.00 | / |  |
| 三、智慧档案室智能消防 | | | | | | | | | |
| 1 | 点型光电感烟 火灾探测器 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | JTY-GD-G3X | 4只 | 65.00 | 260.00 | 否 |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2R) | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | JTW-ZCD-G3N | 8只 | 78.00 | 624.00 | 否 |  |
| 3 | 探测器底座 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | DZ-02 | 12只 | 10.50 | 126.00 | 否 |  |
| 4 | 编址型声光警报器 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | GST-HX-320B | 2只 | 120.00 | 240.00 | 否 |  |
| 5 | 火灾报警控制器（联动型）气体灭火控制器 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | GST-QKP02H | 1台 | 4,940.00 | 4,940.00 | 否 |  |
| 6 | 气体释放警报器 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | GST-LD-8317H | 1只 | 195.00 | 195.00 | 否 |  |
| 7 | 紧急启停按钮 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | GST-LD-8318 | 1只 | 182.00 | 182.00 | 否 |  |
| 8 | 编码器 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 配套 | 1只 | 416.00 | 416.00 | 否 |  |
| 9 | 180L柜式灭火装置 | 齐安/江西齐安消防技术有限公司 | 江西 | GQQ180/2.5-QA | 3套 | 27,300.00 | 81,900.00 | 是 |  |
| 10 | 泄压口 | 齐安/江西齐安消防技术有限公司 | 江西 | 0.12M² | 1个 | 650.00 | 650.00 | 是 |  |
| 11 | 管道线路、安装调试 | / | / | / | 1批 | 30,573.40 | 30,573.40 | / |  |