## 封-2招标控制价
那平坡排水整治工程
上 限 控 制 价
南宁市青秀区住房和城乡建设局
招 标 人:
(单位盖章)
广西冠宁工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
南宁市青秀区财政投资评审中心
审核委托人:
(单位盖章)
2025-10-16
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-2招标控制价
那平坡排水整治工程
上 限 控 制 价
上限控制价 |  | (小写): |  | 1108593.87元
|  | (大写): |  | 壹佰壹拾万零捌仟伍佰玖拾叁元捌角柒分
|  |  | 南宁市青秀区住房和城乡建设局 |  |  | 广西冠宁工程咨询 有限公司
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
南宁市青秀区财政投资评审中心
审核委托人:
(单位盖章)
编制时间: |  |  | 2025-10-16 |  | 复核时间: | 2025-10-16
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:那平坡排水整治工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
新建钢筋混凝土d1350管共186m，双壁波纹管dn300共374m，DN110PVC管接入户约600m，砖砌检查井29座，砖砌沉泥井2座，钢筋混凝土检查井3座。
二、编制依。
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕43号）和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（桂建标〔2015〕46号）等相关规范文件。
2.《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022年)及其计价相关规定。
3.广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
4.广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》（桂建标【2016】16号）。
5.桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
6.本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料。
7.本工程的相关说明及规定。
8.材料信息价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年6月下半期信息价计价，《南宁市建设工程造价信息》没有的参考周边城市信息价，以上都没有的参考同期南宁市除税价或按市场价询价（注：所有材料价格均为除税价格 ）。
9.弃土考虑1km内场内消纳。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 那平坡排水整治工程 | 1108593.87 | 2212.76 | 30702.76
| 招标控制价合计 | 1108593.87 | 2212.76 | 30702.76
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 污水工程 | 408434.94 | 815.24 | 11443.96
1.1.2 | 雨水工程 | 700158.93 | 1397.52 | 19258.8
| 招标控制价合计 | 1108593.87 | 2212.76 | 30702.76
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
污水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 392742.55
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14877.15
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 11443.96
3 | 其他项目费用合计 | 815.24
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 408434.94
雨水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 673724.98
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 25036.43
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 19258.8
3 | 其他项目费用合计 | 1397.52
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 700158.93
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1066467.53
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 39913.58
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 30702.76
3 | 其他项目费用合计 | 2212.76
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1108593.87
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 污水工程 |  |  |  | 392742.55
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 359270.09
|  | 1、土方工程 |  |  |  | 81584.42
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:按实际开挖深度考虑 |  | 561.00 | 4.05 | 2272.05
2 | 040103001001 | 原土回填 1.密实度:达到设计要求 |  | 74.80 | 23.77 | 1778
3 | 040103002001 | 余土弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 486.20 | 5.59 | 2717.86
4 | 040103001002 | 沟槽回填中粗砂 |  | 310.18 | 238.7 | 74039.97
5 | 040103001003 | 井背回填 1.部位：检查井 2.混凝土种类、强度等级:C20商品砼 |  | 2.00 | 388.27 | 776.54
|  | 2、拆除工程 |  |  |  | 21504.85
6 | 041001001001 | 旧路面机械切缝 | m | 674.00 | 12.49 | 8418.26
7 | 041001001002 | 拆除沥青混凝土 1.厚度：12cm | ㎡ | 74.00 | 7.89 | 583.86
8 | 041001001003 | 拆除水泥混凝土 1.厚度：20cm | ㎡ | 300.00 | 16.41 | 4923
9 | 041001003001 | 拆除水泥稳定层 1.厚度：20cm | ㎡ | 300.00 | 8.7 | 2610
10 | 041001003002 | 拆除水泥混凝土基层 1.厚度：40cm | ㎡ | 74.00 | 32.4 | 2397.6
11 | 040103002002 | 渣石弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 158.48 | 16.23 | 2572.13
| 3. | 3、道路工程 |  |  |  | 72713.84
12 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 1.4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C（辉绿岩） 2.SBS改性乳化沥青粘层（1kg/㎡） 3.8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C 4.SBS改性乳化沥青粘层（1kg/㎡） 5.玻璃纤维格栅（满铺） 6.40cm厚C20早强水泥混凝土 | ㎡ | 74.00 | 357.16 | 26429.84
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.20cm厚C25混凝土路面 2.0.6cm乳化沥青封油层 2.20cm厚水泥稳定碎石基层，水泥含量5% | ㎡ | 300.00 | 154.28 | 46284
| 6. | 4、管网工程 |  |  |  | 183466.98
14 | 040501004001 | HDPE(聚乙烯)双壁波纹管DN300 1、环刚度≥8kN/m2 2、接口：橡胶圈接口，承插连接 3、管道闭水试验 | m | 374.00 | 105.86 | 39591.64
15 | 040501004002 | DN110PVC管接入户 1、接口：橡胶圈接口，承插连接 2、管道闭水试验 | m | 600.00 | 39.99 | 23994
16 | 040504001001 | Ø1000砖砌检查井 | 座 | 29 | 3926.49 | 113868.21
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
17 | 040504002001 | Ø1000钢筋混凝土检查井 | 座 | 1 | 6013.13 | 6013.13
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 33472.46
| 041101 | 脚手架工程 |  |  |  | 4397.7
18 | 041101005001 | 井字架钢管井深（m以内） 2 | 座 | 30 | 146.59 | 4397.7
| 041108 | 其他工程 |  |  |  | 29074.76
19 | 桂041109008001 | 移动式施工护栏 | m | 748.00 | 38.87 | 29074.76
|  | 雨水工程 |  |  |  | 673724.98
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 643025.23
|  | 1、土方工程 |  |  |  | 160305.8
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:按实际开挖深度考虑 |  | 3167.82 | 4.05 | 12829.67
21 | 040103001004 | 原土回填 1.密实度:达到设计要求 |  | 2037.64 | 23.77 | 48434.7
22 | 040103002003 | 余土弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 1130.18 | 5.59 | 6317.71
23 | 040305001001 | C20混凝土垫层 |  | 219.48 | 422.47 | 92723.72
|  | 2、管网工程 |  |  |  | 482719.43
24 | 桂040501024001 | C20混凝土包管 |  | 429.66 | 573.56 | 246435.79
25 | 040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土平口管 d1350 1.基础材质：C20混凝土包管另计 2.接口方式: 3.含管道闭水试验 | m | 186.00 | 795.44 | 147951.84
26 | 040501004003 | 临时倒排 HDPE双壁波纹管 DN800 2.环刚度：8KN/m2 3.连接形式:热熔链接 4.含管道闭水试验 | m | 90.00 | 524.8 | 47232
27 | 040504001002 | 砖砌沉泥井 | 座 | 2 | 5598.76 | 11197.52
28 | 040504002002 | 钢筋砼90°雨水检查井 D=1400 | 座 | 2 | 14951.14 | 29902.28
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 30699.75
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 8999.01
29 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431.53 | 1431.53
30 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1292.43 | 1292.43
31 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1177.05 | 1177.05
32 | 041106001004 | 大型机械场外运输费 摊铺机 | 台·次 | 1 | 5098 | 5098
| 041107 | 施工排水、降水 |  |  |  | 7241.1
33 | 桂041107005001 | 污水临时抽水 | 台班 | 30.0 | 241.37 | 7241.1
| 041108 | 其他工程 |  |  |  | 14459.64
34 | 桂041109008002 | 移动式施工护栏 | m | 372.00 | 38.87 | 14459.64
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 合 计 |  |  |  | 1066467.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 178838.78
|  | ∑材料费 |  |  |  | 657286.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 55891.74
|  | ∑管理费 |  |  |  | 58589.18
|  | ∑利 润 |  |  |  | 27827.54
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [9 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
污水工程
分部分项工程
1、土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:按实际开挖深度考虑 |  | 561.00 | 4.05 | 0.4 |  | 2.7 | 0.43 | 0.19
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.56100 | 4053.25 | 400 |  | 2698.82 | 433.83 | 185.93
2 | 040103001001 | 原土回填 1.密实度:达到设计要求 |  | 74.80 | 23.77 | 15.12 | 0.08 | 2.99 | 2.53 | 1.09
| C1-0113 | 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 土 | 100 | 0.7480 | 2377.08 | 1512 | 8.15 | 298.55 | 253.48 | 108.63
3 | 040103002001 | 余土弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 486.20 | 5.59 |  | 0.04 | 4.25 | 0.59 | 0.25
| C1-0145换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t | 1000 | 0.48620 | 5599.99 |  | 43.08 | 4245.44 | 594.36 | 254.73
4 | 040103001002 | 沟槽回填中粗砂 |  | 310.18 | 238.7 | 12.6 | 200.91 | 2.47 | 2.11 | 0.9
| C1-0111换 | 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 砂 | 100 | 3.1018 | 23870.25 | 1260 | 20090.9 | 247.01 | 210.98 | 90.42
5 | 040103001003 | 井背回填 1.部位：检查井 2.混凝土种类、强度等级:C20商品砼 |  | 2.00 | 388.27 | 10.68 | 340.93 | 0.63 | 2.72 | 1.25
| C1-0313换 | 回填无砂大孔混凝土{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.200 | 3882.56 | 106.8 | 3409.31 | 6.29 | 27.14 | 12.44
2、拆除工程
6 | 041001001001 | 旧路面机械切缝 | m | 674.00 | 12.49 | 5.38 | 3.24 | 0.37 | 1.67 | 0.8
| C1-0444 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 6.74 | 1249.36 | 537.6 | 324.36 | 37.11 | 166.67 | 80.46
7 | 041001001002 | 拆除沥青混凝土 1.厚度：12cm | ㎡ | 74.00 | 7.89 | 0.36 |  | 4.7 | 1.47 | 0.71
| C1-0405换 | 拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度10cm[实际厚度=12] | 100㎡ | 0.74 | 788.84 | 35.96 |  | 470.13 | 146.77 | 70.85
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [9 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
8 | 041001001003 | 拆除水泥混凝土 1.厚度：20cm | ㎡ | 300.00 | 16.41 | 0.75 |  | 9.78 | 3.05 | 1.47
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20] | 100㎡ | 3.0 | 1641.03 | 74.75 |  | 978.07 | 305.32 | 147.39
9 | 041001003001 | 拆除水泥稳定层 1.厚度：20cm | ㎡ | 300.00 | 8.7 | 0.4 |  | 5.18 | 1.62 | 0.78
| C1-0413换 | 拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=20] | 100㎡ | 3.0000 | 869.28 | 39.89 |  | 517.8 | 161.73 | 78.08
10 | 041001003002 | 拆除水泥混凝土基层 1.厚度：40cm | ㎡ | 74.00 | 32.4 | 1.47 |  | 19.31 | 6.03 | 2.91
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=40] | 100㎡ | 0.74 | 3239.67 | 146.95 |  | 1931.49 | 602.75 | 290.98
11 | 040103002002 | 渣石弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 158.48 | 16.23 | 0.76 |  | 11.65 | 1.74 | 0.74
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.15848 | 6349.21 | 760 |  | 4094.13 | 679.58 | 291.25
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.15848 | 9881.32 |  |  | 7554.53 | 1057.63 | 453.27
| 3. | 3、道路工程
12 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 1.4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C（辉绿岩） 2.SBS改性乳化沥青粘层（1kg/㎡） 3.8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C 4.SBS改性乳化沥青粘层（1kg/㎡） 5.玻璃纤维格栅（满铺） 6.40cm厚C20早强水泥混凝土 | ㎡ | 74.00 | 357.16 | 18.05 | 283.57 | 12.92 | 8.86 | 4.27
| C2-0096换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm | 100㎡ | 0.7400 | 6175.68 | 38.3 | 5328.91 | 197.26 | 68.31 | 32.98
| C2-0058换 | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 | 1000㎡ | 0.07400 | 3575.8 | 9.1 | 3133.2 | 93.94 | 29.88 | 14.43
| C2-0081换 | 粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚8cm | 100㎡ | 0.7400 | 665.95 | 62.2 | 72.09 | 314.63 | 109.28 | 52.76
| C2-0101 | 沥青混凝土 粗粒式 | 10 | 0.598 | 9132.71 | 179.4 | 7626.04 | 346.89 | 152.62 | 73.68
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [9 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C2-0111换 | 自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内[实际运距=20] | 100 | 0.0598 | 8906.88 |  |  | 5714.3 | 1657.15 | 800
| C2-0058换 | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 | 1000㎡ | 0.07400 | 3575.8 | 9.1 | 3133.2 | 93.94 | 29.88 | 14.43
| C1-0317换 | 铺玻璃纤维格栅 | 100㎡ | 0.7400 | 1211.79 | 238.1 | 790.3 |  | 57.14 | 26.19
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 2.960 | 4711.84 | 330 | 3844.07 | 4.77 | 97.08 | 46.87
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.20cm厚C25混凝土路面 2.0.6cm乳化沥青封油层 2.20cm厚水泥稳定碎石基层，水泥含量5% | ㎡ | 300.00 | 154.28 | 8.03 | 108.68 | 14.95 | 6.66 | 3.22
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 6.000 | 4332.04 | 330 | 3495.63 | 4.77 | 97.08 | 46.87
| C2-0031换 | 集中拌制 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm[实际厚度=20] | 100㎡ | 3.0000 | 4919.6 | 100.6 | 3873.24 | 347.06 | 129.82 | 62.67
| C2-0036换 | 自卸汽车运输 1km 12t[实际运距=20] | 100 | 0.6000 | 6306.78 |  |  | 4046.18 | 1173.39 | 566.47
| C2-0041 | 集中拌制基层混合料摊铺 机械铺筑基层 摊铺机 20cm | 100㎡ | 3.0000 | 582.35 | 41.9 | 3.9 | 328.99 | 107.56 | 51.92
| 6. | 4、管网工程
14 | 040501004001 | HDPE(聚乙烯)双壁波纹管DN300 1、环刚度≥8kN/m2 2、接口：橡胶圈接口，承插连接 3、管道闭水试验 | m | 374.00 | 105.86 | 12.65 | 79.03 |  | 3.67 | 1.77
| C5-0120换 | 双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 315 | 100m | 3.7400 | 10159.23 | 1080 | 7775.99 |  | 313.2 | 151.2
| C5-0240 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400 | 100m | 3.7400 | 427.26 | 185 | 127.29 | 0.1 | 53.68 | 25.91
15 | 040501004002 | DN110PVC管接入户 1、接口：橡胶圈接口，承插连接 2、管道闭水试验 | m | 600.00 | 39.99 | 12.25 | 19.16 | 0.01 | 3.55 | 1.72
| C5-1434换 | 塑料管安装（粘接） 公称管外径（mm以内） 110 | 10m | 60.000 | 357.15 | 104 | 178.84 | 0.07 | 30.18 | 14.57
| C5-0240 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 6.0000 | 427.93 | 185 | 127.91 | 0.1 | 53.68 | 25.91
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [9 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
16 | 040504001001 | Ø1000砖砌检查井 | 座 | 29 | 3926.49 | 1072.97 | 2059.87 | 4.97 | 313.28 | 151.19
| C5-0369换 | 砖砌圆形污水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井深（m以内） 1000 200-600 2.75 盖板式{换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C25 换:预拌普通混凝土 C30} | 座 | 29 | 3765.7 | 1059.7 | 1932.89 | 4.55 | 308.63 | 149
| B- | 安全警示装置 | 个 | 29 | 87.2 |  | 80
| C3-0358换 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.405 | 5269.54 | 950 | 3364.17 | 30.18 | 333.26 | 156.83
17 | 040504002001 | Ø1000钢筋混凝土检查井 | 座 | 1 | 6013.13 | 1867.82 | 2789.94 | 32.71 | 557.53 | 268.63
| C5-0664换 | 混凝土圆形污水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井深（m以内） 1000 200-600 2.75{换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌防水混凝土 C30 P6 换:预拌普通混凝土 C30} | 座 | 1 | 5183.26 | 1748.1 | 2220.12 | 24.74 | 514.12 | 248.2
| B- | 安全警示装置 | 个 | 1 | 87.2 |  | 80
| C3-0359 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 0.146 | 5086.82 | 820 | 3354.93 | 54.59 | 297.36 | 139.93
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
18 | 041101005001 | 井字架钢管井深（m以内） 2 | 座 | 30 | 146.59 | 90.5 | 5.07 |  | 26.25 | 12.67
| C5-2510 | 井字架钢管井深（m以内） 2 | 座 | 30 | 146.59 | 90.5 | 5.07 |  | 26.25 | 12.67
| 041108 | 其他工程
19 | 桂041109008001 | 移动式施工护栏 | m | 748.00 | 38.87 | 9.15 | 20.56 | 1.41 | 3.06 | 1.48
| C1-0491 | 移动式彩钢板（高1.8m） | 100m | 7.4800 | 3886.78 | 915 | 2056.08 | 140.78 | 306.18 | 147.81
雨水工程
分部分项工程
1、土方工程
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [9 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:按实际开挖深度考虑 |  | 3167.82 | 4.05 | 0.4 |  | 2.7 | 0.43 | 0.19
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 3.16782 | 4053.25 | 400 |  | 2698.82 | 433.83 | 185.93
21 | 040103001004 | 原土回填 1.密实度:达到设计要求 |  | 2037.64 | 23.77 | 15.12 | 0.08 | 2.99 | 2.53 | 1.09
| C1-0113 | 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 土 | 100 | 20.3764 | 2377.08 | 1512 | 8.15 | 298.55 | 253.48 | 108.63
22 | 040103002003 | 余土弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 1130.18 | 5.59 |  | 0.04 | 4.25 | 0.59 | 0.25
| C1-0145换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t | 1000 | 1.13018 | 5599.99 |  | 43.08 | 4245.44 | 594.36 | 254.73
23 | 040305001001 | C20混凝土垫层 |  | 219.48 | 422.47 | 33 | 339.71 | 0.48 | 9.71 | 4.69
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 21.948 | 4224.62 | 330 | 3397.08 | 4.77 | 97.08 | 46.87
2、管网工程
24 | 桂040501024001 | C20混凝土包管 |  | 429.66 | 573.56 | 106.97 | 368.98 | 2.98 | 31.88 | 15.39
| C5-1031换 | 渠（管）道基础 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 42.966 | 4469.76 | 424.5 | 3486.97 | 4.68 | 124.46 | 60.09
| C5-2485 | 现浇混凝土模板 渠涵基础（底板） 复合木模 | 10㎡ | 75.330 | 722.03 | 368 | 115.71 | 14.31 | 110.87 | 53.52
25 | 040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土平口管 d1350 1.基础材质：C20混凝土包管另计 2.接口方式: 3.含管道闭水试验 | m | 186.00 | 795.44 | 39.85 | 636.36 | 25.47 | 18.94 | 9.14
| C5-0067换 | 平接（企口）式混凝土管道铺设 人机配合下管管径（mm以内） 1350 | 100m | 1.8600 | 76642.53 | 3001.4 | 62381.64 | 2545.88 | 1608.71 | 776.62
| C5-0245 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 1350 | 100m | 1.8600 | 2901.27 | 983.7 | 1253.55 | 1.04 | 285.57 | 137.86
26 | 040501004003 | 临时倒排 HDPE双壁波纹管 DN800 2.环刚度：8KN/m2 3.连接形式:热熔链接 | m | 90.00 | 524.8 | 28.67 | 434.44 | 4.22 | 9.54 | 4.6
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [9 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
4.含管道闭水试验
| C5-0124换 | 双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 800 | 100m | 0.9000 | 51308.14 | 2432 | 42991.66 | 421.17 | 827.42 | 399.44
| C5-0242 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 800{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.9000 | 1171.71 | 435.1 | 452.23 | 0.37 | 126.29 | 60.97
27 | 040504001002 | 砖砌沉泥井 | 座 | 2 | 5598.76 | 1665.1 | 2746.2 | 6.43 | 484.74 | 234.01
| C5-0633换 | 砖砌沉泥井 井径（mm），井深（m以内），管径（mm） 1250 3.6 600 盖板式{换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C25 换:预拌普通混凝土 C30} | 座 | 2 | 5598.76 | 1665.1 | 2746.2 | 6.43 | 484.74 | 234.01
28 | 040504002002 | 钢筋砼90°雨水检查井 D=1400 | 座 | 2 | 14951.14 | 4125.81 | 7475.89 | 217.99 | 1280.51 | 616.45
| C5-0766换 | 混凝土90°扇形雨水检查井 规格（mm），管径（mm），井深（m以内） 1350x1350 1200-1350 2.45{换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C30 P6 换:预拌防水混凝土 C30} | 座 | 2 | 10847.1 | 3587.9 | 4736.96 | 58.61 | 1057.49 | 510.51
| C5-1016换 | 预制混凝土井筒制作 井筒内径（mm） 700 | m | 4.00 | 799.02 | 74 | 531.83 | 66.71 | 40.81 | 19.7
| B- | 安全警示装置 | 个 | 2 | 87.2 |  | 80
| C3-0359 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 0.951 | 5086.82 | 820 | 3354.93 | 54.59 | 297.36 | 139.93
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
29 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431.53 | 100 | 147.89 | 714.99 | 236.35 | 114.1
| C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1431.53 | 100 | 147.89 | 714.99 | 236.35 | 114.1
30 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1292.43 | 100 | 122.39 | 643.59 | 215.64 | 104.1
| C1-0512 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1 | 1292.43 | 100 | 122.39 | 643.59 | 215.64 | 104.1
31 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1177.05 | 100 | 96.35 | 587.77 | 199.45 | 96.29
| C1-0514 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1 | 1177.05 | 100 | 96.35 | 587.77 | 199.45 | 96.29
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:那平坡排水整治工程 | [9 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
32 | 041106001004 | 大型机械场外运输费 摊铺机 | 台·次 | 1 | 5098 | 400 | 153.19 | 2763.54 | 917.43 | 442.9
| C1-0519 | 大型机械场外运输费 摊铺机 | 台次 | 1 | 5098 | 400 | 153.19 | 2763.54 | 917.43 | 442.9
| 041107 | 施工排水、降水
33 | 桂041107005001 | 污水临时抽水 | 台班 | 30.0 | 241.37 |  |  | 154.85 | 44.91 | 21.68
| 994404003 | 污水泵出口直径 150mm | 台班 | 30.0 | 241.37 |  |  | 154.85 | 44.91 | 21.68
| 041108 | 其他工程
34 | 桂041109008002 | 移动式施工护栏 | m | 372.00 | 38.87 | 9.15 | 20.56 | 1.41 | 3.06 | 1.48
| C1-0491 | 移动式彩钢板（高1.8m） | 100m | 3.7200 | 3886.78 | 915 | 2056.08 | 140.78 | 306.18 | 147.81
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 污水工程 |  |  | 14877.15
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） |  | 11443.96
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  |  | 286.1
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  |  | 2860.99
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  |  | 286.1
|  | 雨水工程 |  |  | 25036.43
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） |  | 19258.8
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 |  |  | 481.47
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 |  |  | 4814.69
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 |  |  | 481.47
|  | 合 计 |  |  | 39913.58
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 污水工程 | 815.24
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 815.24
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 815.24 | 分部分项工程费及措施项目费
| 雨水工程 | 1397.52
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1397.52
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1397.52 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 2212.76
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 178833.695 | 1
3 |  | ◆材料◆
4 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t | 0.413 | 3248
5 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 1.141 | 3154
6 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 177.165 | 5.78
7 | 020101002 | 橡胶板 2mm | m2 | 0.78 | 11.15
8 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m | 612 | 0.88
9 | 023301002 | 草袋 | 条 | 55 | 1.06
10 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套 | 285.6 | 3.54
11 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 153.727 | 5.58
12 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 9.741 | 6.5
13 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 8.762 | 234.69
14 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 31.32 | 2.47
15 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t | 0.02 | 423.89
16 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.012 | 423.89
17 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t | 6.966 | 397.35
18 | 040301001 | 砂（综合） |  | 0.063 | 169.9
19 | 040301006 | 天然中（粗）砂 |  | 395.48 | 157.28
20 | 040502002 | 碎石 5～10mm | m3 | 0.188 | 100.97
21 | 040502003 | 碎石 5～20mm | m3 | 0.94 | 100.97
22 | 040502004.1 | 碎石 5～40mm | m3 | 5.296 | 100.97
23 | 040502004.2 | 碎石 5～40mm |  | 87.042 | 100.97
24 | 040701006 | 石屑 | m3 | 2.386 | 50.02
25 | 040904008 | 石粉 | m3 | 0.597 | 86.73
26 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 44.633 | 568.93
27 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 1.336 | 840.71
28 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 2.802 | 1039.82
29 | 052502007 | 垫木 |  | 0.044 | 876.11
30 | 133101005 | 石油沥青 60#～100# | kg | 602.057 | 4.46
31 | 133107002 | 改性乳化沥青 | kg | 150.96 | 3.07
32 | 143309001 | 丙酮 | kg | 2.82 | 9.73
33 | 144102001 | 粘结剂 | kg | 1.92 | 5.93
34 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m | 3.105 | 19.12
35 | 172703000 | 橡胶管 | m | 18.75 | 6.02
36 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个 | 230 | 11.5
37 | 341101001.1 | 水 |  | 730.858 | 3.59
主要材料及价格表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 341101001.2 | 水 | m3 | 54.692 | 3.59
39 | 341104001 | 煤 | t | 0.029 | 541.59
40 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 6782.313 | 0.9
41 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 191.671 | 28.32
42 | 350204001 | 钢模扣件 | 个 | 3.72 | 5.13
43 | 350306001 | 木脚手板（松杂） |  | 0.06 | 824.78
44 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套 | 2 | 500
45 | 360104006.1 | 球墨铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套 | 30 | 500
46 | 360105001 | 复合材料井盖（含井座） | 套 | 2 | 500
47 | 360301001.1 | 玻璃纤维格栅 | m2 | 81.548 | 7.08
48 | 362701001 | 彩色钢板护栏 1.8×1.5m | 个 | 112.56 | 194.69
49 | 370501003.1 | 枕木 |  | 0.08 | 927.43
50 | 370501003.2 | 枕木 | m3 | 0.24 | 927.43
51 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.793 | 328.37
52 | 800102003.1 | 水泥砂浆1:2 |  | 0.147 | 325.72
53 | B-C.2 | 安全警示装置 材料费 | 元 | 32 | 80
54 | S010501001 | 钢丝绳（综合） | kg | 0.576 | 9.54
55 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 75.33 | 3.98
56 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 26.641 | 328.37
57 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 |  | 12.55 | 382.99
58 |  | ◆商品砼◆
59 | 043104001.1 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.458 | 323.3
60 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 9.887 | 323.3
61 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 693.109 | 333.98
62 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 64.618 | 343.69
63 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1 | 353.4
64 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.06 | 353.4
65 | 043104005.2 | 预拌普通混凝土 C30 P6 |  | 11.394 | 378.64
66 | 043104005.3 | 预拌防水混凝土 C30 |  | 0.254 | 420.39
67 | 043111003.1 | 预拌防水混凝土 C30 P6 |  | 1.914 | 378.64
68 |  | ◆配合比◆
69 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.036 | 427.99
70 | 800102003.2 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.021 | 427.99
71 |  | ◆主材◆
72 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | m3 | 2429.306
73 | 042904006Z.1 | 预制混凝土井筒700 | m | 4 | 500
74 | 043117003Z.1 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13C（辉绿岩） | m3 | 2.997 | 1304.96
主要材料及价格表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 172500000Z.1 | DN110PVC管 | m | 600 | 17.69
76 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN800, 8KN/m2 | m | 90.9 | 425.66
77 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300，环刚度8kN/m2 | m | 377.74 | 76.99
78 | 172902000Z.1 | Ⅱ级钢筋混凝土平口管 d1350 | m | 187.86 | 617.64
79 | BC01296.1 | 早强减水剂粉(掺量2.5%) | kg | 439.56 | 3.01
80 |  | ◆机械台班组成◆
81 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 69.1 | 1.5
82 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元 | 4630.49 | 1
83 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 15156.957 | 1
84 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 5779.61 | 1
85 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 34.653 | 8.58
86 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 2925.013 | 7.2
87 | 341103001 | 电 | kW.h | 7129.383 | 0.59
88 | 341103001.1 | 电 | kW·h | 319.196 | 0.59
89 | 341103001.2 | 电 | kW.h | 495.08 | 0.59
90 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 2937.93 | 1
91 | 994701005 | 检修费 | 元 | 418.894 | 1
92 | 994701006 | 维护费 | 元 | 1524.967 | 1
93 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 122.713 | 1
94 | 994701008 | 其他费 | 元 | 156.119 | 1
95 | B994701003 | 停滞费 | 元 | 170.884
96 | B994701004 | 折旧费 | 元 | 75.86 | 0.85
97 | B994701005 | 大修理费 | 元 | 12.579 | 0.85
98 | B994701006 | 经常修理费 | 元 | 53.961 | 0.9
99 |  | ◆机械◆
100 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 5.668 | 1695.29
101 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 21.479 | 9.76
102 | 990509001.1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.793 | 14.84
103 | 990509001.1 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班 | 0.026 | 14.84
104 | 990509001.2 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 5.721 | 14.84
105 | 990509001.2 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班 | 0.13 | 14.84
106 | 990514010 | 稳定土厂拌设备 300t/h 以内 | 台班 | 0.579 | 1109.41
107 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班 | 0.492 | 924.08
108 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班 | 0.561 | 710.9
109 | 990703008 | 轮胎式装载机斗容量 4.5m3 | 台班 | 0.008 | 1331.71
110 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 3.944 | 563.1
111 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.108 | 648.07
主要材料及价格表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班 | 0.63 | 932.97
113 | 990704012 | 载重汽车装载质量20t | 台班 | 0.63 | 1021.57
114 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 4.794 | 827.44
115 | 990705010 | 自卸汽车装载质量20t | 台班 | 6.037 | 1057.65
116 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班 | 0.63 | 1134.9
117 | 990707007 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班 | 2.1 | 1315.97
118 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 6.292 | 896.61
119 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.34 | 580.33
120 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 0.108 | 671.59
121 | 991302006 | 钢轮振动压路机工作质量18t | 台班 | 0.45 | 1382.3
122 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班 | 0.094 | 1146.8
123 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.068 | 1425.3
124 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班 | 0.036 | 1067.52
125 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班 | 105.661 | 66.94
126 | 991311001 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班 | 0.018 | 751.55
127 | 991312001 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 | 台班 | 0.047 | 2942.48
128 | 991313001 | 稳定土摊铺机 9.5m3 以内 | 台班 | 0.072 | 2599.99
129 | 991314010 | 沥青混凝土拌和设备产量 320t/h | 台班 | 0.019 | 10588.77
130 | 991316001 | 混凝土切缝机功率 7.5kW | 台班 | 10.11 | 24.74
131 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.295 | 30.02
132 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.209 | 34.63
133 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.379 | 20.92
134 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 4.217 | 22.58
135 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 0.559 | 67.81
136 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.11 | 92.84
137 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 0.15 | 701.15
138 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 3.812 | 1643.82
139 | 994404003 | 污水泵出口直径 150mm | 台班 | 30 | 154.85
140 | B993101001 | 洒水车[罐容量4000L] | 台班 | 0.97 | 491.86
141 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 0.383 | 1695.29
142 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 14.836 | 9.93
143 |  | 合 计

## 表-01总说明1
总 说 明
工程名称:那平坡排水整治工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
新建钢筋混凝土d1350管共186m，双壁波纹管dn300共374m，DN110PVC管接入户约600m，砖砌检查井29座，砖砌沉泥井2座，钢筋混凝土检查井3座。
二、编制依。
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕43号）和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（桂建标〔2015〕46号）等相关规范文件。
2.《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022年)及其计价相关规定。
3.广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的桂建标[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
4.广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》（桂建标【2016】16号）。
5.桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
6.本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料。
7.本工程的相关说明及规定。
8.材料信息价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年6月下半期信息价计价，《南宁市建设工程造价信息》没有的参考周边城市信息价，以上都没有的参考同期南宁市除税价或按市场价询价（注：所有材料价格均为除税价格 ）。
9.弃土仅考虑1km内场内消纳.
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 那平坡排水整治工程 | 1108593.87 | 2212.76 | 30702.76
| 建筑安装工程费合计 | 1108593.87 | 2212.76 | 30702.76
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 污水工程 | 408434.94 | 815.24 | 11443.96
1.1.2 | 雨水工程 | 700158.93 | 1397.52 | 19258.8
| 建筑安装工程费合计 | 1108593.87 | 2212.76 | 30702.76
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 污水工程 | 408434.94
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 408434.94
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 392742.55
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14877.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11443.96
3 | 其他项目费用合计 | 815.24
4 | 建筑安装工程费合计 | 408434.94
| 工程总价 | 408434.94
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 392742.55
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 14877.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11443.96
3 | 其他项目费用合计 | 815.24
4 | 建筑安装工程费合计 | 408434.94
| 雨水工程 | 700158.93
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 700158.93
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 673724.98
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 25036.43
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 19258.8
3 | 其他项目费用合计 | 1397.52
4 | 建筑安装工程费合计 | 700158.93
| 工程总价 | 700158.93
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 673724.98
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 25036.43
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 19258.8
3 | 其他项目费用合计 | 1397.52
4 | 建筑安装工程费合计 | 700158.93
| 工程项目汇总 | 1108593.87
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1066467.53
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 39913.58
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 30702.76
3 | 其他项目费用合计 | 2212.76
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费合计 | 1108593.87
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 污水工程 |  |  |  | 392742.55
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 359270.09
|  | 1、土方工程 |  |  |  | 81584.42
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:按实际开挖深度考虑 |  | 561.00 | 4.05 | 2272.05
2 | 040103001001 | 原土回填 1.密实度:达到设计要求 |  | 74.80 | 23.77 | 1778
3 | 040103002001 | 余土弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 486.20 | 5.59 | 2717.86
4 | 040103001002 | 沟槽回填中粗砂 |  | 310.18 | 238.7 | 74039.97
5 | 040103001003 | 井背回填 1.部位：检查井 2.混凝土种类、强度等级:C20商品砼 |  | 2.00 | 388.27 | 776.54
|  | 2、拆除工程 |  |  |  | 21504.85
6 | 041001001001 | 旧路面机械切缝 | m | 674.00 | 12.49 | 8418.26
7 | 041001001002 | 拆除沥青混凝土 1.厚度：12cm | ㎡ | 74.00 | 7.89 | 583.86
8 | 041001001003 | 拆除水泥混凝土 1.厚度：20cm | ㎡ | 300.00 | 16.41 | 4923
9 | 041001003001 | 拆除水泥稳定层 1.厚度：20cm | ㎡ | 300.00 | 8.7 | 2610
10 | 041001003002 | 拆除水泥混凝土基层 1.厚度：40cm | ㎡ | 74.00 | 32.4 | 2397.6
11 | 040103002002 | 渣石弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 158.48 | 16.23 | 2572.13
| 3. | 3、道路工程 |  |  |  | 72713.84
12 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 1.4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C（辉绿岩） 2.SBS改性乳化沥青粘层（1kg/㎡） 3.8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C 4.SBS改性乳化沥青粘层（1kg/㎡） 5.玻璃纤维格栅（满铺） 6.40cm厚C20早强水泥混凝土 | ㎡ | 74.00 | 357.16 | 26429.84
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.20cm厚C25混凝土路面 2.0.6cm乳化沥青封油层 2.20cm厚水泥稳定碎石基层，水泥含量5% | ㎡ | 300.00 | 154.28 | 46284
| 6. | 4、管网工程 |  |  |  | 183466.98
14 | 040501004001 | HDPE(聚乙烯)双壁波纹管DN300 1、环刚度≥8kN/m2 2、接口：橡胶圈接口，承插连接 3、管道闭水试验 | m | 374.00 | 105.86 | 39591.64
15 | 040501004002 | DN110PVC管接入户 1、接口：橡胶圈接口，承插连接 2、管道闭水试验 | m | 600.00 | 39.99 | 23994
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
16 | 040504001001 | Ø1000砖砌检查井 | 座 | 29 | 3926.49 | 113868.21
17 | 040504002001 | Ø1000钢筋混凝土检查井 | 座 | 1 | 6013.13 | 6013.13
|  | 小计 |  |  |  | 359270.09
|  | ∑人工费 |  |  |  | 58321.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 222376.88
|  | ∑机械费 |  |  |  | 18556.43
|  | ∑管理费 |  |  |  | 20533.46
|  | ∑利润 |  |  |  | 9819.79
|  | ∑增值税 |  |  |  | 29661.77
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 33472.46
| 041101 | 脚手架工程 |  |  |  | 4397.7
18 | 041101005001 | 井字架钢管井深（m以内） 2 | 座 | 30 | 146.59 | 4397.7
| 041108 | 其他工程 |  |  |  | 29074.76
19 | 桂041109008001 | 移动式施工护栏 | m | 748.00 | 38.87 | 29074.76
|  | 小计 |  |  |  | 33472.46
|  | ∑人工费 |  |  |  | 9559.2
|  | ∑材料费 |  |  |  | 15530.98
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1054.68
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3076.38
|  | ∑利润 |  |  |  | 1487.14
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2764.08
|  | 合计 |  |  |  | 392742.55
|  | ∑人工费 |  |  |  | 67880.94
|  | ∑材料费 |  |  |  | 237907.86
|  | ∑机械费 |  |  |  | 19611.11
|  | ∑管理费 |  |  |  | 23609.84
|  | ∑利润 |  |  |  | 11306.93
|  | ∑增值税 |  |  |  | 32425.85
|  | 雨水工程 |  |  |  | 673724.98
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 643025.23
|  | 1、土方工程 |  |  |  | 160305.8
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:按实际开挖深度考虑 |  | 3167.82 | 4.05 | 12829.67
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 040103001004 | 原土回填 1.密实度:达到设计要求 |  | 2037.64 | 23.77 | 48434.7
22 | 040103002003 | 余土弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 1130.18 | 5.59 | 6317.71
23 | 040305001001 | C20混凝土垫层 |  | 219.48 | 422.47 | 92723.72
|  | 2、管网工程 |  |  |  | 482719.43
24 | 桂040501024001 | C20混凝土包管 |  | 429.66 | 573.56 | 246435.79
25 | 040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土平口管 d1350 1.基础材质：C20混凝土包管另计 2.接口方式: 3.含管道闭水试验 | m | 186.00 | 795.44 | 147951.84
26 | 040501004003 | 临时倒排 HDPE双壁波纹管 DN800 2.环刚度：8KN/m2 3.连接形式:热熔链接 4.含管道闭水试验 | m | 90.00 | 524.8 | 47232
27 | 040504001002 | 砖砌沉泥井 | 座 | 2 | 5598.76 | 11197.52
28 | 040504002002 | 钢筋砼90°雨水检查井 D=1400 | 座 | 2 | 14951.14 | 29902.28
|  | 小计 |  |  |  | 643025.23
|  | ∑人工费 |  |  |  | 106854.04
|  | ∑材料费 |  |  |  | 411210.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 26400.72
|  | ∑管理费 |  |  |  | 30924.85
|  | ∑利润 |  |  |  | 14562.26
|  | ∑增值税 |  |  |  | 53072.91
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 30699.75
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 8999.01
29 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431.53 | 1431.53
30 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1292.43 | 1292.43
31 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1177.05 | 1177.05
32 | 041106001004 | 大型机械场外运输费 摊铺机 | 台·次 | 1 | 5098 | 5098
| 041107 | 施工排水、降水 |  |  |  | 7241.1
33 | 桂041107005001 | 污水临时抽水 | 台班 | 30.0 | 241.37 | 7241.1
| 041108 | 其他工程 |  |  |  | 14459.64
34 | 桂041109008002 | 移动式施工护栏 | m | 372.00 | 38.87 | 14459.64
|  | 小计 |  |  |  | 30699.75
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4103.8
|  | ∑材料费 |  |  |  | 8168.14
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9879.91
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4054.49
|  | ∑利润 |  |  |  | 1958.35
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2535.06
|  | 合计 |  |  |  | 673724.98
|  | ∑人工费 |  |  |  | 110957.84
|  | ∑材料费 |  |  |  | 419378.6
|  | ∑机械费 |  |  |  | 36280.63
|  | ∑管理费 |  |  |  | 34979.34
|  | ∑利润 |  |  |  | 16520.61
|  | ∑增值税 |  |  |  | 55607.97
|  | 总计 |  |  |  | 1066467.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 178838.78
|  | ∑材料费 |  |  |  | 657286.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 55891.74
|  | ∑管理费 |  |  |  | 58589.18
|  | ∑利润 |  |  |  | 27827.54
|  | ∑增值税 |  |  |  | 88033.82
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [10 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
污水工程
分部分项工程
1、土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:按实际开挖深度考虑 |  | 561.00 | 4.05 | 0.4 |  | 2.7 | 0.43 | 0.19 | 0.33
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.56100 | 4053.25 | 400 |  | 2698.82 | 433.83 | 185.93 | 334.67
2 | 040103001001 | 原土回填 1.密实度:达到设计要求 |  | 74.80 | 23.77 | 15.12 | 0.08 | 2.99 | 2.53 | 1.09 | 1.96
| C1-0113 | 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 土 | 100 | 0.7480 | 2377.08 | 1512 | 8.15 | 298.55 | 253.48 | 108.63 | 196.27
3 | 040103002001 | 余土弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 486.20 | 5.59 |  | 0.04 | 4.25 | 0.59 | 0.25 | 0.46
| C1-0145换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t | 1000 | 0.48620 | 5599.99 |  | 43.08 | 4245.44 | 594.36 | 254.73 | 462.38
4 | 040103001002 | 沟槽回填中粗砂 |  | 310.18 | 238.7 | 12.6 | 200.91 | 2.47 | 2.11 | 0.9 | 19.71
| C1-0111换 | 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 砂 | 100 | 3.1018 | 23870.25 | 1260 | 20090.9 | 247.01 | 210.98 | 90.42 | 1970.94
5 | 040103001003 | 井背回填 1.部位：检查井 2.混凝土种类、强度等级:C20商品砼 |  | 2.00 | 388.27 | 10.68 | 340.93 | 0.63 | 2.72 | 1.25 | 32.06
| C1-0313换 | 回填无砂大孔混凝土{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.200 | 3882.56 | 106.8 | 3409.31 | 6.29 | 27.14 | 12.44 | 320.58
2、拆除工程
6 | 041001001001 | 旧路面机械切缝 | m | 674.00 | 12.49 | 5.38 | 3.24 | 0.37 | 1.67 | 0.8 | 1.03
| C1-0444 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 6.74 | 1249.36 | 537.6 | 324.36 | 37.11 | 166.67 | 80.46 | 103.16
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [10 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
7 | 041001001002 | 拆除沥青混凝土 1.厚度：12cm | ㎡ | 74.00 | 7.89 | 0.36 |  | 4.7 | 1.47 | 0.71 | 0.65
| C1-0405换 | 拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度10cm[实际厚度=12] | 100㎡ | 0.74 | 788.84 | 35.96 |  | 470.13 | 146.77 | 70.85 | 65.13
8 | 041001001003 | 拆除水泥混凝土 1.厚度：20cm | ㎡ | 300.00 | 16.41 | 0.75 |  | 9.78 | 3.05 | 1.47 | 1.36
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20] | 100㎡ | 3.0 | 1641.03 | 74.75 |  | 978.07 | 305.32 | 147.39 | 135.5
9 | 041001003001 | 拆除水泥稳定层 1.厚度：20cm | ㎡ | 300.00 | 8.7 | 0.4 |  | 5.18 | 1.62 | 0.78 | 0.72
| C1-0413换 | 拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际厚度=20] | 100㎡ | 3.0000 | 869.28 | 39.89 |  | 517.8 | 161.73 | 78.08 | 71.78
10 | 041001003002 | 拆除水泥混凝土基层 1.厚度：40cm | ㎡ | 74.00 | 32.4 | 1.47 |  | 19.31 | 6.03 | 2.91 | 2.68
| C1-0409换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=40] | 100㎡ | 0.74 | 3239.67 | 146.95 |  | 1931.49 | 602.75 | 290.98 | 267.5
11 | 040103002002 | 渣石弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 158.48 | 16.23 | 0.76 |  | 11.65 | 1.74 | 0.74 | 1.34
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.15848 | 6349.21 | 760 |  | 4094.13 | 679.58 | 291.25 | 524.25
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.15848 | 9881.32 |  |  | 7554.53 | 1057.63 | 453.27 | 815.89
| 3. | 3、道路工程
12 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 1.4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C（辉绿岩） 2.SBS改性乳化沥青粘层（1kg/㎡） 3.8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C 4.SBS改性乳化沥青粘层（1kg/㎡） | ㎡ | 74.00 | 357.16 | 18.05 | 283.57 | 12.92 | 8.86 | 4.27 | 29.49
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [10 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
5.玻璃纤维格栅（满铺） 6.40cm厚C20早强水泥混凝土
| C2-0096换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm | 100㎡ | 0.7400 | 6175.68 | 38.3 | 5328.91 | 197.26 | 68.31 | 32.98 | 509.92
| C2-0058换 | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 | 1000㎡ | 0.07400 | 3575.8 | 9.1 | 3133.2 | 93.94 | 29.88 | 14.43 | 295.25
| C2-0081换 | 粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚8cm | 100㎡ | 0.7400 | 665.95 | 62.2 | 72.09 | 314.63 | 109.28 | 52.76 | 54.99
| C2-0101 | 沥青混凝土 粗粒式 | 10 | 0.598 | 9132.71 | 179.4 | 7626.04 | 346.89 | 152.62 | 73.68 | 754.08
| C2-0111换 | 自卸汽车运输沥青混合料 装载质量12t以内 1km内[实际运距=20] | 100 | 0.0598 | 8906.88 |  |  | 5714.3 | 1657.15 | 800 | 735.43
| C2-0058换 | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 | 1000㎡ | 0.07400 | 3575.8 | 9.1 | 3133.2 | 93.94 | 29.88 | 14.43 | 295.25
| C1-0317换 | 铺玻璃纤维格栅 | 100㎡ | 0.7400 | 1211.79 | 238.1 | 790.3 |  | 57.14 | 26.19 | 100.06
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 2.960 | 4711.84 | 330 | 3844.07 | 4.77 | 97.08 | 46.87 | 389.05
13 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.20cm厚C25混凝土路面 2.0.6cm乳化沥青封油层 2.20cm厚水泥稳定碎石基层，水泥含量5% | ㎡ | 300.00 | 154.28 | 8.03 | 108.68 | 14.95 | 6.66 | 3.22 | 12.74
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 6.000 | 4332.04 | 330 | 3495.63 | 4.77 | 97.08 | 46.87 | 357.69
| C2-0031换 | 集中拌制 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm[实际厚度=20] | 100㎡ | 3.0000 | 4919.6 | 100.6 | 3873.24 | 347.06 | 129.82 | 62.67 | 406.21
| C2-0036换 | 自卸汽车运输 1km 12t[实际运距=20] | 100 | 0.6000 | 6306.78 |  |  | 4046.18 | 1173.39 | 566.47 | 520.74
| C2-0041 | 集中拌制基层混合料摊铺 机械铺筑基层 摊铺机 20cm | 100㎡ | 3.0000 | 582.35 | 41.9 | 3.9 | 328.99 | 107.56 | 51.92 | 48.08
| 6. | 4、管网工程
14 | 040501004001 | HDPE(聚乙烯)双壁波纹管DN300 1、环刚度≥8kN/m2 | m | 374.00 | 105.86 | 12.65 | 79.03 |  | 3.67 | 1.77 | 8.74
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [10 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
2、接口：橡胶圈接口，承插连接 3、管道闭水试验
| C5-0120换 | 双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 315 | 100m | 3.7400 | 10159.23 | 1080 | 7775.99 |  | 313.2 | 151.2 | 838.84
| C5-0240 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400 | 100m | 3.7400 | 427.26 | 185 | 127.29 | 0.1 | 53.68 | 25.91 | 35.28
15 | 040501004002 | DN110PVC管接入户 1、接口：橡胶圈接口，承插连接 2、管道闭水试验 | m | 600.00 | 39.99 | 12.25 | 19.16 | 0.01 | 3.55 | 1.72 | 3.3
| C5-1434换 | 塑料管安装（粘接） 公称管外径（mm以内） 110 | 10m | 60.000 | 357.15 | 104 | 178.84 | 0.07 | 30.18 | 14.57 | 29.49
| C5-0240 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 400{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 6.0000 | 427.93 | 185 | 127.91 | 0.1 | 53.68 | 25.91 | 35.33
16 | 040504001001 | Ø1000砖砌检查井 | 座 | 29 | 3926.49 | 1072.97 | 2059.87 | 4.97 | 313.28 | 151.19 | 324.21
| C5-0369换 | 砖砌圆形污水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井深（m以内） 1000 200-600 2.75 盖板式{换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C25 换:预拌普通混凝土 C30} | 座 | 29 | 3765.7 | 1059.7 | 1932.89 | 4.55 | 308.63 | 149 | 310.93
| B- | 安全警示装置 | 个 | 29 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
| C3-0358换 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.405 | 5269.54 | 950 | 3364.17 | 30.18 | 333.26 | 156.83 | 435.1
17 | 040504002001 | Ø1000钢筋混凝土检查井 | 座 | 1 | 6013.13 | 1867.82 | 2789.94 | 32.71 | 557.53 | 268.63 | 496.5
| C5-0664换 | 混凝土圆形污水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井深（m以内） 1000 200-600 2.75{换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌防水混凝土 C30 P6 换:预拌普通混凝土 C30} | 座 | 1 | 5183.26 | 1748.1 | 2220.12 | 24.74 | 514.12 | 248.2 | 427.98
| B- | 安全警示装置 | 个 | 1 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
| C3-0359 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 0.146 | 5086.82 | 820 | 3354.93 | 54.59 | 297.36 | 139.93 | 420.01
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [10 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程
18 | 041101005001 | 井字架钢管井深（m以内） 2 | 座 | 30 | 146.59 | 90.5 | 5.07 |  | 26.25 | 12.67 | 12.1
| C5-2510 | 井字架钢管井深（m以内） 2 | 座 | 30 | 146.59 | 90.5 | 5.07 |  | 26.25 | 12.67 | 12.1
| 041108 | 其他工程
19 | 桂041109008001 | 移动式施工护栏 | m | 748.00 | 38.87 | 9.15 | 20.56 | 1.41 | 3.06 | 1.48 | 3.21
| C1-0491 | 移动式彩钢板（高1.8m） | 100m | 7.4800 | 3886.78 | 915 | 2056.08 | 140.78 | 306.18 | 147.81 | 320.93
雨水工程
分部分项工程
1、土方工程
20 | 040101002002 | 挖沟槽土方（装车） 1.土壤类别:三类 2.挖土深度:按实际开挖深度考虑 |  | 3167.82 | 4.05 | 0.4 |  | 2.7 | 0.43 | 0.19 | 0.33
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 3.16782 | 4053.25 | 400 |  | 2698.82 | 433.83 | 185.93 | 334.67
21 | 040103001004 | 原土回填 1.密实度:达到设计要求 |  | 2037.64 | 23.77 | 15.12 | 0.08 | 2.99 | 2.53 | 1.09 | 1.96
| C1-0113 | 沟槽（台、井背）手扶振动压实机回填 土 | 100 | 20.3764 | 2377.08 | 1512 | 8.15 | 298.55 | 253.48 | 108.63 | 196.27
22 | 040103002003 | 余土弃置 1.场内丢弃运距：1km内 |  | 1130.18 | 5.59 |  | 0.04 | 4.25 | 0.59 | 0.25 | 0.46
| C1-0145换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t | 1000 | 1.13018 | 5599.99 |  | 43.08 | 4245.44 | 594.36 | 254.73 | 462.38
23 | 040305001001 | C20混凝土垫层 |  | 219.48 | 422.47 | 33 | 339.71 | 0.48 | 9.71 | 4.69 | 34.88
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [10 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 21.948 | 4224.62 | 330 | 3397.08 | 4.77 | 97.08 | 46.87 | 348.82
2、管网工程
24 | 桂040501024001 | C20混凝土包管 |  | 429.66 | 573.56 | 106.97 | 368.98 | 2.98 | 31.88 | 15.39 | 47.36
| C5-1031换 | 渠（管）道基础 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 42.966 | 4469.76 | 424.5 | 3486.97 | 4.68 | 124.46 | 60.09 | 369.06
| C5-2485 | 现浇混凝土模板 渠涵基础（底板） 复合木模 | 10㎡ | 75.330 | 722.03 | 368 | 115.71 | 14.31 | 110.87 | 53.52 | 59.62
25 | 040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土平口管 d1350 1.基础材质：C20混凝土包管另计 2.接口方式: 3.含管道闭水试验 | m | 186.00 | 795.44 | 39.85 | 636.36 | 25.47 | 18.94 | 9.14 | 65.68
| C5-0067换 | 平接（企口）式混凝土管道铺设 人机配合下管管径（mm以内） 1350 | 100m | 1.8600 | 76642.53 | 3001.4 | 62381.64 | 2545.88 | 1608.71 | 776.62 | 6328.28
| C5-0245 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 1350 | 100m | 1.8600 | 2901.27 | 983.7 | 1253.55 | 1.04 | 285.57 | 137.86 | 239.55
26 | 040501004003 | 临时倒排 HDPE双壁波纹管 DN800 2.环刚度：8KN/m2 3.连接形式:热熔链接 4.含管道闭水试验 | m | 90.00 | 524.8 | 28.67 | 434.44 | 4.22 | 9.54 | 4.6 | 43.33
| C5-0124换 | 双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 800 | 100m | 0.9000 | 51308.14 | 2432 | 42991.66 | 421.17 | 827.42 | 399.44 | 4236.45
| C5-0242 | 管道闭水试验 管径（mm以内） 800{水泥砂浆 1∶2} | 100m | 0.9000 | 1171.71 | 435.1 | 452.23 | 0.37 | 126.29 | 60.97 | 96.75
27 | 040504001002 | 砖砌沉泥井 | 座 | 2 | 5598.76 | 1665.1 | 2746.2 | 6.43 | 484.74 | 234.01 | 462.28
| C5-0633换 | 砖砌沉泥井 井径（mm），井深（m以内），管径（mm） 1250 3.6 600 盖板式{换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C25 换:预拌普通混凝土 C30} | 座 | 2 | 5598.76 | 1665.1 | 2746.2 | 6.43 | 484.74 | 234.01 | 462.28
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [10 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
28 | 040504002002 | 钢筋砼90°雨水检查井 D=1400 | 座 | 2 | 14951.14 | 4125.81 | 7475.89 | 217.99 | 1280.51 | 616.45 | 1234.49
| C5-0766换 | 混凝土90°扇形雨水检查井 规格（mm），管径（mm），井深（m以内） 1350x1350 1200-1350 2.45{换:预拌普通混凝土 C15 换:预拌普通混凝土 C30 P6 换:预拌防水混凝土 C30} | 座 | 2 | 10847.1 | 3587.9 | 4736.96 | 58.61 | 1057.49 | 510.51 | 895.63
| C5-1016换 | 预制混凝土井筒制作 井筒内径（mm） 700 | m | 4.00 | 799.02 | 74 | 531.83 | 66.71 | 40.81 | 19.7 | 65.97
| B- | 安全警示装置 | 个 | 2 | 87.2 |  | 80 |  |  |  | 7.2
| C3-0359 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 0.951 | 5086.82 | 820 | 3354.93 | 54.59 | 297.36 | 139.93 | 420.01
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
29 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1 | 1431.53 | 100 | 147.89 | 714.99 | 236.35 | 114.1 | 118.2
| C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1431.53 | 100 | 147.89 | 714.99 | 236.35 | 114.1 | 118.2
30 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | 1292.43 | 100 | 122.39 | 643.59 | 215.64 | 104.1 | 106.71
| C1-0512 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台次 | 1 | 1292.43 | 100 | 122.39 | 643.59 | 215.64 | 104.1 | 106.71
31 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1177.05 | 100 | 96.35 | 587.77 | 199.45 | 96.29 | 97.19
| C1-0514 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台次 | 1 | 1177.05 | 100 | 96.35 | 587.77 | 199.45 | 96.29 | 97.19
32 | 041106001004 | 大型机械场外运输费 摊铺机 | 台·次 | 1 | 5098 | 400 | 153.19 | 2763.54 | 917.43 | 442.9 | 420.94
| C1-0519 | 大型机械场外运输费 摊铺机 | 台次 | 1 | 5098 | 400 | 153.19 | 2763.54 | 917.43 | 442.9 | 420.94
| 041107 | 施工排水、降水
33 | 桂041107005001 | 污水临时抽水 | 台班 | 30.0 | 241.37 |  |  | 154.85 | 44.91 | 21.68 | 19.93
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 | [10 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
| 994404003 | 污水泵出口直径 150mm | 台班 | 30.0 | 241.37 |  |  | 154.85 | 44.91 | 21.68 | 19.93
| 041108 | 其他工程
34 | 桂041109008002 | 移动式施工护栏 | m | 372.00 | 38.87 | 9.15 | 20.56 | 1.41 | 3.06 | 1.48 | 3.21
| C1-0491 | 移动式彩钢板（高1.8m） | 100m | 3.7200 | 3886.78 | 915 | 2056.08 | 140.78 | 306.18 | 147.81 | 320.93
注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）
表－09

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税 （元） | 含税金额 （元）
|  | 污水工程 |  | 13648.77 | 1228.38 | 14877.15
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 13648.77 | 1228.38 | 14877.15
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (58321.74+18556.43+9559.20+1054.68)*12% | 10499.05 | 944.91 | 11443.96
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (58321.74+18556.43+9559.20+1054.68)*0.30% | 262.48 | 23.62 | 286.1
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (58321.74+18556.43+9559.20+1054.68)*3.00% | 2624.76 | 236.23 | 2860.99
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (58321.74+18556.43+9559.20+1054.68)*0.30% | 262.48 | 23.62 | 286.1
|  | 合计 |  | 13648.77 | 1228.38 | 14877.15
|  | 雨水工程 |  | 22969.21 | 2067.22 | 25036.43
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  | 22969.21 | 2067.22 | 25036.43
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (106854.04+26400.72+4103.80+9879.91)*12% | 17668.62 | 1590.18 | 19258.8
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (106854.04+26400.72+4103.80+9879.91)*0.30% | 441.72 | 39.75 | 481.47
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (106854.04+26400.72+4103.80+9879.91)*3.00% | 4417.15 | 397.54 | 4814.69
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (106854.04+26400.72+4103.80+9879.91)*0.30% | 441.72 | 39.75 | 481.47
|  | 合计 |  | 22969.21 | 2067.22 | 25036.43
|  | 合计 |  | 36617.98 | 3295.6 | 39913.58
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 增值税（元） | 含税金额（元）
| 污水工程 | 747.93 | 67.31 | 815.24
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 747.93 | 67.31 | 815.24
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 747.93 | 67.31 | 815.24
| 雨水工程 | 1282.13 | 115.39 | 1397.52
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1282.13 | 115.39 | 1397.52
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1282.13 | 115.39 | 1397.52
| 合计 | 2030.06 | 182.7 | 2212.76
注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t | 0.413 | 3248
3 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 1.141 | 3154
4 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 177.165 | 5.78
5 | 020101002 | 橡胶板 2mm | m2 | 0.78 | 11.15
6 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m | 612 | 0.88
7 | 023301002 | 草袋 | 条 | 55 | 1.06
8 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套 | 285.6 | 3.54
9 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 153.727 | 5.58
10 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 9.741 | 6.5
11 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片 | 8.762 | 234.69
12 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 31.32 | 2.47
13 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t | 0.02 | 423.89
14 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.012 | 423.89
15 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t | 6.966 | 397.35
16 | 040301001 | 砂（综合） |  | 0.063 | 169.9
17 | 040301006 | 天然中（粗）砂 |  | 395.48 | 157.28
18 | 040502002 | 碎石 5～10mm | m3 | 0.188 | 100.97
19 | 040502003 | 碎石 5～20mm | m3 | 0.94 | 100.97
20 | 040502004.1 | 碎石 5～40mm | m3 | 5.296 | 100.97
21 | 040502004.2 | 碎石 5～40mm |  | 87.042 | 100.97
22 | 040701006 | 石屑 | m3 | 2.386 | 50.02
23 | 040904008 | 石粉 | m3 | 0.597 | 86.73
24 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 44.633 | 568.93
25 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 1.336 | 840.71
26 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 2.802 | 1039.82
27 | 052502007 | 垫木 |  | 0.044 | 876.11
28 | 133101005 | 石油沥青 60#～100# | kg | 602.057 | 4.46
29 | 133107002 | 改性乳化沥青 | kg | 150.96 | 3.07
30 | 143309001 | 丙酮 | kg | 2.82 | 9.73
31 | 144102001 | 粘结剂 | kg | 1.92 | 5.93
32 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m | 3.105 | 19.12
33 | 172703000 | 橡胶管 | m | 18.75 | 6.02
34 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个 | 230 | 11.5
35 | 341101001.1 | 水 |  | 730.858 | 3.59
36 | 341101001.2 | 水 | m3 | 54.692 | 3.59
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 341104001 | 煤 | t | 0.029 | 541.59
38 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 6782.313 | 0.9
39 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 191.671 | 28.32
40 | 350204001 | 钢模扣件 | 个 | 3.72 | 5.13
41 | 350306001 | 木脚手板（松杂） |  | 0.06 | 824.78
42 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套 | 2 | 500
43 | 360104006.1 | 球墨铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套 | 30 | 500
44 | 360105001 | 复合材料井盖（含井座） | 套 | 2 | 500
45 | 360301001.1 | 玻璃纤维格栅 | m2 | 81.548 | 7.08
46 | 362701001 | 彩色钢板护栏 1.8×1.5m | 个 | 112.56 | 194.69
47 | 370501003.1 | 枕木 |  | 0.08 | 927.43
48 | 370501003.2 | 枕木 | m3 | 0.24 | 927.43
49 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 0.793 | 328.37
50 | 800102003.1 | 水泥砂浆1:2 |  | 0.147 | 325.72
51 | B-C.2 | 安全警示装置 材料费 | 元 | 32 | 80
52 | S010501001 | 钢丝绳（综合） | kg | 0.576 | 9.54
53 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 75.33 | 3.98
54 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 26.641 | 328.37
55 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 |  | 12.55 | 382.99
56 |  | ◆商品砼◆
57 | 043104001.1 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 1.458 | 323.3
58 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 9.887 | 323.3
59 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 693.109 | 333.98
60 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 64.618 | 343.69
61 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 1 | 353.4
62 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 0.06 | 353.4
63 | 043104005.2 | 预拌普通混凝土 C30 P6 |  | 11.394 | 378.64
64 | 043104005.3 | 预拌防水混凝土 C30 |  | 0.254 | 420.39
65 | 043111003.1 | 预拌防水混凝土 C30 P6 |  | 1.914 | 378.64
66 |  | ◆配合比◆
67 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.036 | 427.99
68 | 800102003.2 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 0.021 | 427.99
69 |  | ◆主材◆
70 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | m3 | 2429.306
71 | 042904006Z.1 | 预制混凝土井筒700 | m | 4 | 500
72 | 043117003Z.1 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13C（辉绿岩） | m3 | 2.997 | 1304.96
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 172500000Z.1 | DN110PVC管 | m | 600 | 17.69
74 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN800, 8KN/m2 | m | 90.9 | 425.66
75 | 172506000.1 | HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300，环刚度8kN/m2 | m | 377.74 | 76.99
76 | 172902000Z.1 | Ⅱ级钢筋混凝土平口管 d1350 | m | 187.86 | 617.64
77 | BC01296.1 | 早强减水剂粉(掺量2.5%) | kg | 439.56 | 3.01
78 |  | ◆机械台班组成◆
79 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 69.1 | 1.5
80 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元 | 4630.49 | 1
81 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 15156.957 | 1
82 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 5779.61 | 1
83 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 34.653 | 8.58
84 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 2925.013 | 7.2
85 | 341103001 | 电 | kW.h | 7129.383 | 0.59
86 | 341103001.1 | 电 | kW·h | 319.196 | 0.59
87 | 341103001.2 | 电 | kW.h | 495.08 | 0.59
88 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 2937.93 | 1
89 | 994701005 | 检修费 | 元 | 418.894 | 1
90 | 994701006 | 维护费 | 元 | 1524.967 | 1
91 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 122.713 | 1
92 | 994701008 | 其他费 | 元 | 156.119 | 1
93 | B994701003 | 停滞费 | 元 | 170.884
94 | B994701004 | 折旧费 | 元 | 75.86 | 0.85
95 | B994701005 | 大修理费 | 元 | 12.579 | 0.85
96 | B994701006 | 经常修理费 | 元 | 53.961 | 0.9
97 |  | ◆机械◆
98 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 5.668 | 1695.29
99 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 21.479 | 9.76
100 | 990509001.1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 0.793 | 14.84
101 | 990509001.1 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班 | 0.026 | 14.84
102 | 990509001.2 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 5.721 | 14.84
103 | 990509001.2 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班 | 0.13 | 14.84
104 | 990514010 | 稳定土厂拌设备 300t/h 以内 | 台班 | 0.579 | 1109.41
105 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班 | 0.492 | 924.08
106 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班 | 0.561 | 710.9
107 | 990703008 | 轮胎式装载机斗容量 4.5m3 | 台班 | 0.008 | 1331.71
108 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 3.944 | 563.1
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:那平坡排水整治工程 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | 0.108 | 648.07
110 | 990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班 | 0.63 | 932.97
111 | 990704012 | 载重汽车装载质量20t | 台班 | 0.63 | 1021.57
112 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 4.794 | 827.44
113 | 990705010 | 自卸汽车装载质量20t | 台班 | 6.037 | 1057.65
114 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班 | 0.63 | 1134.9
115 | 990707007 | 平板拖车组 装载质量40t | 台班 | 2.1 | 1315.97
116 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 6.292 | 896.61
117 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.34 | 580.33
118 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 0.108 | 671.59
119 | 991302006 | 钢轮振动压路机工作质量18t | 台班 | 0.45 | 1382.3
120 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班 | 0.094 | 1146.8
121 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.068 | 1425.3
122 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班 | 0.036 | 1067.52
123 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班 | 105.661 | 66.94
124 | 991311001 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班 | 0.018 | 751.55
125 | 991312001 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 | 台班 | 0.047 | 2942.48
126 | 991313001 | 稳定土摊铺机 9.5m3 以内 | 台班 | 0.072 | 2599.99
127 | 991314010 | 沥青混凝土拌和设备产量 320t/h | 台班 | 0.019 | 10588.77
128 | 991316001 | 混凝土切缝机功率 7.5kW | 台班 | 10.11 | 24.74
129 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.295 | 30.02
130 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.209 | 34.63
131 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.379 | 20.92
132 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 4.217 | 22.58
133 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 0.559 | 67.81
134 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.11 | 92.84
135 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 0.15 | 701.15
136 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 3.812 | 1643.82
137 | 994404003 | 污水泵出口直径 150mm | 台班 | 30 | 154.85
138 | B993101001 | 洒水车[罐容量4000L] | 台班 | 0.97 | 491.86
139 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 0.383 | 1695.29
140 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 14.836 | 9.93
141 |  | 合 计
表-22