## 扉-2 招标控制价
| 500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [5 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 9219623.88元
(大写): |  |  |  | 玖佰贰拾壹万玖仟陆佰贰拾叁元捌角捌分
招 标 人: |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人:
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  | 第1页 共1页
一、项目概况 本项目为500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目，建设单位为富川瑶族自治县农业农村局。主要建设内容为钢轨道、钢柱加强、大棚内部电气工程、土方回填工程及相对应的货物采购等。具体内容详设计文件。 二、编制依据 （一）依据资料 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）2016修订版； 2.桂建标[2013]42号《关于颁布<建设工程工程量计算规范(GB50854～50862—2013)广西壮族自治区实施细则>的通知》； 3.广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的《广西消耗量定额》、费用标准、计价相关规定，内容包括： 4.《广西市政工程消耗量定额》（2022版）。 5.《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015版）。 6.《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015版）。 7.《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》（2013版）。 8.《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》（2013版）。 9.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（2018版）。 10.项目建设单位提供的基础资料。 （二）本项目设计预算采用的材料费用的依据或来源有： 1.材料价格按2024年《贺州市建设工程造价信息》第08期信息价计取，以上信息价没有刊登的材料价格采取市场询价； 2.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标〔2023〕7 号）； 3.财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）； 4.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号)。 三、其他说明 1.本工程预算软件采用广龙计价2023专业版； 2.本预算价格各项取费费率按相关规定计取，按营改增后简易计税法计税（3.28%）； 3.本预算用砂均按机制砂考虑，如实际施工时采用天然砂，请按规定办理签证； 4.本项目采用自拌砂浆 5.外借土方运距暂按9km计，结算时以实际运距为准。
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 3#连栋薄膜温室 | 441867.56 | 8.29 | 6500.02
1.2 | 4#连栋薄膜温室 | 1833250.72 | 11.37 | 26747.67
1.3 | 5#连栋薄膜温室 | 967874.75 | 11.06 | 14132.46
1.4 | 6#连栋薄膜温室 | 701860.62 | 12.5 | 10317.95
1.5 | 7#连栋薄膜温室 | 1234005.14 | 6.06 | 17959.03
1.6 | 8#连栋薄膜温室 | 3618883.66 | 36.77 | 53013.75
1.7 | 总平土方 | 421881.43 |  | 13609.86
| 招标控制价合计 | 9219623.88 | 86.05 | 142280.74
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 3#-钢结构工程 | 437238.58 |  | 6372.39
1.1.2 | 3#-电气工程 | 4628.98 | 8.29 | 127.63
1.2.1 | 4#-钢结构工程 | 1826900.07 |  | 26572.95
1.2.2 | 4#-电气工程 | 6350.65 | 11.37 | 174.72
1.3.1 | 5#-钢结构工程 | 961696.03 |  | 13962.75
1.3.2 | 5#-电气工程 | 6178.72 | 11.06 | 169.71
1.4.1 | 6#-钢结构工程 | 694878.69 |  | 10126.09
1.4.2 | 6#-电气工程 | 6981.93 | 12.5 | 191.86
1.5.1 | 7#-钢结构工程 | 1230618.29 |  | 17865.36
1.5.2 | 7#-电气工程 | 3386.85 | 6.06 | 93.67
1.6.1 | 8#-钢结构工程 | 3598355.52 |  | 52452.08
1.6.2 | 8#-电气工程 | 20528.14 | 36.77 | 561.67
1.7.1 | 土方回填平整 | 421881.43 |  | 13609.86
| 招标控制价合计 | 9219623.88 | 86.05 | 142280.74
表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3#-钢结构工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 375735.45
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 8411.56
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6372.39
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 53091.57
5.1 | 其中:增值税 | 12700.58
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 437238.58
3#-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 3915.73
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 227.76
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 127.63
3 | 其他项目清单计价合计 | 8.29
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 477.2
5.1 | 其中:增值税 | 134.46
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 4628.98
4#-钢结构工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 1568773.11
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 35076.29
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 26572.95
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 223050.67
5.1 | 其中:增值税 | 53066.42
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 1826900.07
4#-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 5373.77
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 311.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 174.72
3 | 其他项目清单计价合计 | 11.37
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 653.72
5.1 | 其中:增值税 | 184.47
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 6350.65
5#-钢结构工程
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 825255.17
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 18430.83
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13962.75
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 118010.03
5.1 | 其中:增值税 | 27934.63
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 961696.03
5#-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 5229.47
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 302.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 169.71
3 | 其他项目清单计价合计 | 11.06
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 635.33
5.1 | 其中:增值税 | 179.47
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 6178.72
6#-钢结构工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 597116.74
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 13366.43
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10126.09
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 84395.52
5.1 | 其中:增值税 | 20184.32
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 694878.69
6#-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 5908.93
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 342.38
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 191.86
3 | 其他项目清单计价合计 | 12.5
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 718.12
5.1 | 其中:增值税 | 202.81
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 6981.93
7#-钢结构工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 1055981.06
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 23582.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 17865.36
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 151054.96
5.1 | 其中:增值税 | 35746.08
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 1230618.29
7#-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 2863.78
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 167.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 93.67
3 | 其他项目清单计价合计 | 6.06
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 349.87
5.1 | 其中:增值税 | 98.38
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 3386.85
8#-钢结构工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 3092406.37
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 69236.74
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 52452.08
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 436712.41
5.1 | 其中:增值税 | 104522.33
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 3598355.52
8#-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 17383.67
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1002.35
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 561.67
3 | 其他项目清单计价合计 | 36.77
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 2105.35
5.1 | 其中:增值税 | 596.29
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 20528.14
土方回填平整
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 398064.18
1.1 | 其中：暂估价
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目费用合计 | 23817.25
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13609.86
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | 421881.43
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 7954007.43
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 194275.65
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 142280.74
3 | 其他项目清单计价合计 | 86.05
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1071254.75
5.1 | 其中:增值税 | 255550.24
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 9219623.88
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 3#-钢结构工程 |  |  |  | 375735.45
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 375735.45
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 890.87
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 14.94 | 34.79 | 519.76
2 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 14.94 | 24.84 | 371.11
| 0106 | 金属结构工程 |  |  |  | 374844.58
3 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 4825.64 | 51.11 | 246638.46
4 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 1.406 | 12104.46 | 17018.87
5 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 5.132 | 8749.09 | 44900.33
6 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 10.157 | 6526.23 | 66286.92
|  | 3#-电气工程 |  |  |  | 3915.73
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 3915.73
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 3915.73
7 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 3 | 35.72 | 107.16
8 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.21 | 23.21
9 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 10 | 77.37 | 773.7
10 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 | m | 118.37 | 18.17 | 2150.78
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设
11 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 28.45 | 8.08 | 229.88
12 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 108.42 | 5.82 | 631
|  | 4#-钢结构工程 |  |  |  | 1568773.11
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1568773.11
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 3510.49
13 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 59.51 | 34.55 | 2056.07
14 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 59.51 | 24.44 | 1454.42
| 0106 | 金属结构工程 |  |  |  | 1565262.62
15 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 20417.50 | 51.1 | 1043334.25
16 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 5.601 | 12104.46 | 67797.08
17 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 21.728 | 8749.08 | 190100.01
18 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 40.457 | 6526.22 | 264031.28
|  | 4#-电气工程 |  |  |  | 5373.77
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 5373.77
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 5373.77
19 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 3 | 35.72 | 107.16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
20 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 23.27
21 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 15 | 77.37 | 1160.55
22 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 161.59 | 18.17 | 2936.09
23 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 30.74 | 8.08 | 248.38
24 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 154.35 | 5.82 | 898.32
|  | 5#-钢结构工程 |  |  |  | 825255.17
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 825255.17
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 1768.29
25 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 29.88 | 34.88 | 1042.21
26 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 29.88 | 24.3 | 726.08
| 0106 | 金属结构工程 |  |  |  | 823486.88
27 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 10871.48 | 51.1 | 555532.63
28 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 2.812 | 12104.48 | 34037.8
29 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 11.584 | 8749.08 | 101349.34
30 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 20.313 | 6526.22 | 132567.11
|  | 5#-电气工程 |  |  |  | 5229.47
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 5229.47
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 5229.47
31 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 4 | 35.72 | 142.88
32 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 23.27
33 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 6 | 77.37 | 464.22
34 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 176.63 | 18.17 | 3209.37
35 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 120.15 | 8.08 | 970.81
36 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 71.98 | 5.82 | 418.92
|  | 6#-钢结构工程 |  |  |  | 597116.74
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 597116.74
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 1404.22
37 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 23.66 | 35.05 | 829.28
38 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 23.66 | 24.3 | 574.94
| 0106 | 金属结构工程 |  |  |  | 595712.52
39 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 7672.92 | 51.1 | 392086.21
40 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 2.226 | 12104.47 | 26944.55
41 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 8.199 | 8749.07 | 71733.62
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
42 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 16.081 | 6526.22 | 104948.14
|  | 6#-电气工程 |  |  |  | 5908.93
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 5908.93
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 5908.93
43 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 3 | 35.72 | 107.16
44 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 23.27
45 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 17 | 77.37 | 1315.29
46 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 176.87 | 18.17 | 3213.73
47 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 31.72 | 8.08 | 256.3
48 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 170.65 | 5.82 | 993.18
|  | 7#-钢结构工程 |  |  |  | 1055981.06
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1055981.06
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 2251.71
49 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 38.10 | 34.8 | 1325.88
50 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 38.10 | 24.3 | 925.83
| 0106 | 金属结构工程 |  |  |  | 1053729.35
51 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 13922.24 | 51.11 | 711565.69
52 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 3.585 | 12104.45 | 43394.45
53 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5 | t | 14.829 | 8749.08 | 129740.11
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km
54 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 25.900 | 6526.22 | 169029.1
|  | 7#-电气工程 |  |  |  | 2863.78
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 2863.78
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 2863.78
55 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 3 | 35.72 | 107.16
56 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 23.27
57 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 6 | 77.37 | 464.22
58 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 88.20 | 18.17 | 1602.59
59 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 30.45 | 8.08 | 246.04
60 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 72.25 | 5.82 | 420.5
|  | 8#-钢结构工程 |  |  |  | 3092406.37
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 3092406.37
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 7271.68
61 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 123.50 | 34.58 | 4270.63
62 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 123.50 | 24.3 | 3001.05
| 0106 | 金属结构工程 |  |  |  | 3085134.69
63 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 39673.06 | 51.11 | 2027690.1
64 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板 | t | 11.623 | 12104.46 | 140690.14
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km
65 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 42.153 | 8749.08 | 368799.97
66 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 83.962 | 6526.22 | 547954.48
|  | 8#-电气工程 |  |  |  | 17383.67
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 17383.67
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 17383.67
67 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 4 | 35.72 | 142.88
68 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 23.27
69 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 44 | 77.37 | 3404.28
70 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 545.65 | 18.17 | 9914.46
71 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 182.18 | 8.08 | 1472.01
72 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 416.97 | 5.82 | 2426.77
|  | 土方回填平整 |  |  |  | 398064.18
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 398064.18
|  | 土方回填工程 |  |  |  | 398064.18
73 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 |  | 14565.10 | 3.83 | 55784.33
74 | 040103002001 | 外借土运输 (1)土或石类别:三类土 (2)借方或弃方:借方 (3)借土运距暂按9km计取，最终以实际结算为准 |  | 14565.10 | 20.38 | 296836.74
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(4)取土地点位于富川瑶族自治县富阳镇小毛家村原酒精厂
75 | 010101001001 | 土方推运及平整、运距20m左右 推土机(135KW)推土方 运距20m以内 |  | 14565.10 | 3.12 | 45443.11
|  | 总 合 计 |  |  |  | 7954007.43
|  | ∑人工费 |  |  |  | 2487402.07
|  | ∑材料费 |  |  |  | 3414075.28
|  | ∑机械费 |  |  |  | 832834.78
|  | ∑管理费 |  |  |  | 833370.8
|  | ∑利 润 |  |  |  | 374818.12
|  | ∑增值税 |  |  |  | 11506.43
表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
3#-钢结构工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 14.94 | 34.79 | 31.54 |  | 0.05 | 2.5 | 0.7
| A1-9换 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.1494 | 3478.48 | 3153.6 |  | 5.49 | 249.57 | 69.82
2 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 14.94 | 24.84 | 19.28 |  | 3.28 | 1.78 | 0.5
| A1-82换 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.1494 | 2483.93 | 1927.69 |  | 328.18 | 178.21 | 49.85
| 0106 | 金属结构工程
3 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 4825.64 | 51.11 | 22.11 | 17.26 | 2.26 | 6.32 | 3.16
| B9-0010换 | 钢管(焊接)安装 公称直径 (40mm以内) | 10m | 482.564 | 511.04 | 221.06 | 172.56 | 22.61 | 63.21 | 31.6
4 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 1.406 | 12104.46 | 2916.08 | 5448.01 | 1907.48 | 1432.36 | 400.53
| A6-54换 | 金属零星构件制作 | t | 1.406 | 9500.23 | 1711.34 | 5030.15 | 1519.65 | 968.33 | 270.76
| A6-100换 | 金属零星构件 安装 | t | 1.406 | 1772.05 | 928.77 | 33.73 | 327.7 | 376.56 | 105.29
| A6-119 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 0.1406 | 998.93 | 104.92 | 22.04 | 601.18 | 211.62 | 59.17
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 0.703 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 0.703 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
5 | 010602001001 | 钢屋架 | t | 5.132 | 8749.09 | 1104.22 | 5108.96 | 1536.2 | 781.26 | 218.45
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
(1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km
| A6-2 | 钢屋架制作 3t以内 | t | 5.132 | 6758.13 | 438.58 | 4784.07 | 988.28 | 427.63 | 119.57
| A6-65 | 钢屋架安装 3t以内 | t | 5.132 | 1323.31 | 454.92 | 29.91 | 479.96 | 280.18 | 78.34
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 0.5132 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 1.9502 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 1.9502 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
6 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 10.157 | 6526.23 | 519.07 | 5233.65 | 421.09 | 275.41 | 77.01
| B-0002换 | 加强钢柱60*120*3.5方管 | t | 10.157 | 4872.82 |  | 4872.82
| A6-71 | 钢柱安装 3t以内 | t | 10.157 | 1190.8 | 382.69 | 172.79 | 353.13 | 220.53 | 61.66
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 2.4377 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 2.4377 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 1.0157 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
3#-电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
7 | 030404035001 | 插座 | 套 | 3 | 35.72 | 12.67 | 17.72 | 0.29 | 3.36 | 1.68
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
(1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸
| B4-0429换 | 单相明插座10A5孔 | 10套 | 0.3 | 357.22 | 126.71 | 177.19 | 2.89 | 33.62 | 16.81
8 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.21 | 8.74 | 10.83 | 0.17 | 2.31 | 1.16
| B4-0408换 | 跷板开关 明装单联 | 10套 | 0.1 | 232 | 87.36 | 108.25 | 1.73 | 23.11 | 11.55
9 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 10 | 77.37 | 16.74 | 53.71 | 0.29 | 4.42 | 2.21
| B4-1894换 | 工厂罩灯安装 | 10套 | 1 | 773.68 | 167.39 | 537.14 | 2.89 | 44.17 | 22.09
10 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 118.37 | 18.17 | 6.07 | 9.61 | 0.09 | 1.6 | 0.8
| B4-1545换 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(25mm以内) | 100m | 1.1837 | 1816.86 | 607.32 | 960.49 | 9.17 | 159.92 | 79.96
11 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 28.45 | 8.08 | 0.82 | 6.9 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 0.2845 | 808.49 | 82.03 | 690.37 | 3 | 22.06 | 11.03
12 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 108.42 | 5.82 | 0.82 | 4.64 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 1.0842 | 582.77 | 82.03 | 464.65 | 3 | 22.06 | 11.03
4#-钢结构工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
13 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 59.51 | 34.55 | 31.33 |  | 0.05 | 2.48 | 0.69
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| A1-9换 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.5951 | 3455.35 | 3132.6 |  | 5.49 | 247.91 | 69.35
14 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 59.51 | 24.44 | 18.9 |  | 3.3 | 1.75 | 0.49
| A1-82 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.5951 | 2444.3 | 1889.91 |  | 329.96 | 175.37 | 49.06
| 0106 | 金属结构工程
15 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 20417.5 | 51.1 | 22.11 | 17.25 | 2.26 | 6.32 | 3.16
| B9-0010换 | 钢管(焊接)安装 公称直径 (40mm以内) | 10m | 2041.75 | 511.04 | 221.06 | 172.56 | 22.61 | 63.21 | 31.6
16 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 5.601 | 12104.46 | 2916.09 | 5448.01 | 1907.47 | 1432.37 | 400.52
| A6-54换 | 金属零星构件制作 | t | 5.601 | 9500.23 | 1711.34 | 5030.15 | 1519.65 | 968.33 | 270.76
| A6-100换 | 金属零星构件 安装 | t | 5.601 | 1772.05 | 928.77 | 33.73 | 327.7 | 376.56 | 105.29
| A6-119 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 0.5601 | 998.93 | 104.92 | 22.04 | 601.18 | 211.62 | 59.17
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 2.8005 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 2.8005 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
17 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 | t | 21.728 | 8749.08 | 1104.21 | 5108.95 | 1536.2 | 781.26 | 218.46
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
(3)构件运距:1km
| A6-2 | 钢屋架制作 3t以内 | t | 21.728 | 6758.13 | 438.58 | 4784.07 | 988.28 | 427.63 | 119.57
| A6-65 | 钢屋架安装 3t以内 | t | 21.728 | 1323.31 | 454.92 | 29.91 | 479.96 | 280.18 | 78.34
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 2.1728 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 8.2566 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 8.2566 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
18 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 40.457 | 6526.22 | 519.07 | 5233.64 | 421.09 | 275.41 | 77.01
| B-0002换 | 加强钢柱60*120*3.5方管 | t | 40.457 | 4872.82 |  | 4872.82
| A6-71 | 钢柱安装 3t以内 | t | 40.457 | 1190.8 | 382.69 | 172.79 | 353.13 | 220.53 | 61.66
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 9.7097 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 9.7097 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 4.0457 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
4#-电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
19 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 3 | 35.72 | 12.67 | 17.72 | 0.29 | 3.36 | 1.68
| B4-0429换 | 单相明插座10A5孔 | 10套 | 0.3 | 357.22 | 126.71 | 177.19 | 2.89 | 33.62 | 16.81
20 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 8.74 | 10.89 | 0.17 | 2.31 | 1.16
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-0408换 | 跷板开关 明装单联 | 10套 | 0.1 | 232.61 | 87.36 | 108.86 | 1.73 | 23.11 | 11.55
21 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 15 | 77.37 | 16.74 | 53.71 | 0.29 | 4.42 | 2.21
| B4-1894换 | 工厂罩灯安装 | 10套 | 1.5 | 773.68 | 167.39 | 537.14 | 2.89 | 44.17 | 22.09
22 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 161.59 | 18.17 | 6.07 | 9.61 | 0.09 | 1.6 | 0.8
| B4-1545换 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(25mm以内) | 100m | 1.6159 | 1816.86 | 607.32 | 960.49 | 9.17 | 159.92 | 79.96
23 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 30.74 | 8.08 | 0.82 | 6.9 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 0.3074 | 808.49 | 82.03 | 690.37 | 3 | 22.06 | 11.03
24 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 154.35 | 5.82 | 0.82 | 4.64 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 1.5435 | 582.77 | 82.03 | 464.65 | 3 | 22.06 | 11.03
5#-钢结构工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
25 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 29.88 | 34.88 | 31.63 |  | 0.05 | 2.5 | 0.7
| A1-9换 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.2988 | 3488.38 | 3162.6 |  | 5.49 | 250.28 | 70.01
26 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 29.88 | 24.3 | 18.79 |  | 3.28 | 1.74 | 0.49
| A1-82换 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.2988 | 2430.45 | 1879.2 |  | 328.09 | 174.38 | 48.78
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| 0106 | 金属结构工程
27 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 10871.48 | 51.1 | 22.11 | 17.25 | 2.26 | 6.32 | 3.16
| B9-0010换 | 钢管(焊接)安装 公称直径 (40mm以内) | 10m | 1087.148 | 511.04 | 221.06 | 172.56 | 22.61 | 63.21 | 31.6
28 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 2.812 | 12104.48 | 2916.09 | 5448.02 | 1907.47 | 1432.37 | 400.53
| A6-54换 | 金属零星构件制作 | t | 2.812 | 9500.23 | 1711.34 | 5030.15 | 1519.65 | 968.33 | 270.76
| A6-100换 | 金属零星构件 安装 | t | 2.812 | 1772.05 | 928.77 | 33.73 | 327.7 | 376.56 | 105.29
| A6-119 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 0.2812 | 998.93 | 104.92 | 22.04 | 601.18 | 211.62 | 59.17
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 1.406 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 1.406 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
29 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 11.584 | 8749.08 | 1104.21 | 5108.95 | 1536.2 | 781.26 | 218.46
| A6-2 | 钢屋架制作 3t以内 | t | 11.584 | 6758.13 | 438.58 | 4784.07 | 988.28 | 427.63 | 119.57
| A6-65 | 钢屋架安装 3t以内 | t | 11.584 | 1323.31 | 454.92 | 29.91 | 479.96 | 280.18 | 78.34
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 1.1584 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 4.4019 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 4.4019 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
30 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 20.313 | 6526.22 | 519.07 | 5233.64 | 421.09 | 275.41 | 77.01
| B-0002换 | 加强钢柱60*120*3.5方管 | t | 20.313 | 4872.82 |  | 4872.82
| A6-71 | 钢柱安装 3t以内 | t | 20.313 | 1190.8 | 382.69 | 172.79 | 353.13 | 220.53 | 61.66
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 4.8751 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 4.8751 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 2.0313 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
5#-电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
31 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 4 | 35.72 | 12.67 | 17.72 | 0.29 | 3.36 | 1.68
| B4-0429换 | 单相明插座10A5孔 | 10套 | 0.4 | 357.22 | 126.71 | 177.19 | 2.89 | 33.62 | 16.81
32 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 8.74 | 10.89 | 0.17 | 2.31 | 1.16
| B4-0408换 | 跷板开关 明装单联 | 10套 | 0.1 | 232.61 | 87.36 | 108.86 | 1.73 | 23.11 | 11.55
33 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 6 | 77.37 | 16.74 | 53.71 | 0.29 | 4.42 | 2.21
| B4-1894换 | 工厂罩灯安装 | 10套 | 0.6 | 773.68 | 167.39 | 537.14 | 2.89 | 44.17 | 22.09
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
34 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 176.63 | 18.17 | 6.07 | 9.61 | 0.09 | 1.6 | 0.8
| B4-1545换 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(25mm以内) | 100m | 1.7663 | 1816.86 | 607.32 | 960.49 | 9.17 | 159.92 | 79.96
35 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 120.15 | 8.08 | 0.82 | 6.9 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 1.2015 | 808.49 | 82.03 | 690.37 | 3 | 22.06 | 11.03
36 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 71.98 | 5.82 | 0.82 | 4.64 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 0.7198 | 582.77 | 82.03 | 464.65 | 3 | 22.06 | 11.03
6#-钢结构工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
37 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 23.66 | 35.05 | 31.78 |  | 0.05 | 2.52 | 0.7
| A1-9换 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.2366 | 3505.72 | 3178.35 |  | 5.49 | 251.52 | 70.36
38 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 23.66 | 24.3 | 18.79 |  | 3.28 | 1.74 | 0.49
| A1-82换 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.2366 | 2430.45 | 1879.2 |  | 328.09 | 174.38 | 48.78
| 0106 | 金属结构工程
39 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 7672.92 | 51.1 | 22.11 | 17.25 | 2.26 | 6.32 | 3.16
| B9-0010换 | 钢管(焊接)安装 公称直径 (40mm以内) | 10m | 767.292 | 511.04 | 221.06 | 172.56 | 22.61 | 63.21 | 31.6
40 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 2.226 | 12104.47 | 2916.09 | 5448.01 | 1907.47 | 1432.37 | 400.53
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
(1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km
| A6-54换 | 金属零星构件制作 | t | 2.226 | 9500.23 | 1711.34 | 5030.15 | 1519.65 | 968.33 | 270.76
| A6-100换 | 金属零星构件 安装 | t | 2.226 | 1772.05 | 928.77 | 33.73 | 327.7 | 376.56 | 105.29
| A6-119 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 0.2226 | 998.93 | 104.92 | 22.04 | 601.18 | 211.62 | 59.17
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 1.113 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 1.113 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
41 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 8.199 | 8749.07 | 1104.21 | 5108.95 | 1536.2 | 781.26 | 218.45
| A6-2 | 钢屋架制作 3t以内 | t | 8.199 | 6758.13 | 438.58 | 4784.07 | 988.28 | 427.63 | 119.57
| A6-65 | 钢屋架安装 3t以内 | t | 8.199 | 1323.31 | 454.92 | 29.91 | 479.96 | 280.18 | 78.34
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 0.8199 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 3.1156 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 3.1156 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
42 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 16.081 | 6526.22 | 519.07 | 5233.64 | 421.09 | 275.41 | 77.01
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B-0002换 | 加强钢柱60*120*3.5方管 | t | 16.081 | 4872.82 |  | 4872.82
| A6-71 | 钢柱安装 3t以内 | t | 16.081 | 1190.8 | 382.69 | 172.79 | 353.13 | 220.53 | 61.66
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 3.8594 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 3.8594 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 1.6081 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
6#-电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
43 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 3 | 35.72 | 12.67 | 17.72 | 0.29 | 3.36 | 1.68
| B4-0429换 | 单相明插座10A5孔 | 10套 | 0.3 | 357.22 | 126.71 | 177.19 | 2.89 | 33.62 | 16.81
44 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 8.74 | 10.89 | 0.17 | 2.31 | 1.16
| B4-0408换 | 跷板开关 明装单联 | 10套 | 0.1 | 232.61 | 87.36 | 108.86 | 1.73 | 23.11 | 11.55
45 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 17 | 77.37 | 16.74 | 53.71 | 0.29 | 4.42 | 2.21
| B4-1894换 | 工厂罩灯安装 | 10套 | 1.7 | 773.68 | 167.39 | 537.14 | 2.89 | 44.17 | 22.09
46 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 176.87 | 18.17 | 6.07 | 9.61 | 0.09 | 1.6 | 0.8
| B4-1545换 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(25mm以内) | 100m | 1.7687 | 1816.86 | 607.32 | 960.49 | 9.17 | 159.92 | 79.96
47 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 31.72 | 8.08 | 0.82 | 6.9 | 0.03 | 0.22 | 0.11
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 0.3172 | 808.49 | 82.03 | 690.37 | 3 | 22.06 | 11.03
48 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 170.65 | 5.82 | 0.82 | 4.64 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 1.7065 | 582.77 | 82.03 | 464.65 | 3 | 22.06 | 11.03
7#-钢结构工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
49 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 38.1 | 34.8 | 31.55 |  | 0.05 | 2.5 | 0.7
| A1-9换 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.381 | 3479.65 | 3154.67 |  | 5.49 | 249.65 | 69.84
50 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 38.1 | 24.3 | 18.79 |  | 3.28 | 1.74 | 0.49
| A1-82换 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.381 | 2430.45 | 1879.2 |  | 328.09 | 174.38 | 48.78
| 0106 | 金属结构工程
51 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 13922.24 | 51.11 | 22.11 | 17.26 | 2.26 | 6.32 | 3.16
| B9-0010换 | 钢管(焊接)安装 公称直径 (40mm以内) | 10m | 1392.224 | 511.04 | 221.06 | 172.56 | 22.61 | 63.21 | 31.6
52 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 3.585 | 12104.45 | 2916.08 | 5448.01 | 1907.47 | 1432.37 | 400.52
| A6-54换 | 金属零星构件制作 | t | 3.585 | 9500.23 | 1711.34 | 5030.15 | 1519.65 | 968.33 | 270.76
| A6-100换 | 金属零星构件 安装 | t | 3.585 | 1772.05 | 928.77 | 33.73 | 327.7 | 376.56 | 105.29
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| A6-119 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 0.3585 | 998.93 | 104.92 | 22.04 | 601.18 | 211.62 | 59.17
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 1.7925 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 1.7925 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
53 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 14.829 | 8749.08 | 1104.21 | 5108.95 | 1536.2 | 781.26 | 218.46
| A6-2 | 钢屋架制作 3t以内 | t | 14.829 | 6758.13 | 438.58 | 4784.07 | 988.28 | 427.63 | 119.57
| A6-65 | 钢屋架安装 3t以内 | t | 14.829 | 1323.31 | 454.92 | 29.91 | 479.96 | 280.18 | 78.34
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 1.4829 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 5.635 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 5.635 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
54 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 25.9 | 6526.22 | 519.07 | 5233.64 | 421.09 | 275.41 | 77.01
| B-0002换 | 加强钢柱60*120*3.5方管 | t | 25.9 | 4872.82 |  | 4872.82
| A6-71 | 钢柱安装 3t以内 | t | 25.9 | 1190.8 | 382.69 | 172.79 | 353.13 | 220.53 | 61.66
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 6.216 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 6.216 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 2.59 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
7#-电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
55 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A (3)安装高度:详设计图纸 | 套 | 3 | 35.72 | 12.67 | 17.72 | 0.29 | 3.36 | 1.68
| B4-0429换 | 单相明插座10A5孔 | 10套 | 0.3 | 357.22 | 126.71 | 177.19 | 2.89 | 33.62 | 16.81
56 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 8.74 | 10.89 | 0.17 | 2.31 | 1.16
| B4-0408换 | 跷板开关 明装单联 | 10套 | 0.1 | 232.61 | 87.36 | 108.86 | 1.73 | 23.11 | 11.55
57 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 6 | 77.37 | 16.74 | 53.71 | 0.29 | 4.42 | 2.21
| B4-1894换 | 工厂罩灯安装 | 10套 | 0.6 | 773.68 | 167.39 | 537.14 | 2.89 | 44.17 | 22.09
58 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 88.2 | 18.17 | 6.07 | 9.61 | 0.09 | 1.6 | 0.8
| B4-1545换 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(25mm以内) | 100m | 0.882 | 1816.86 | 607.32 | 960.49 | 9.17 | 159.92 | 79.96
59 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 30.45 | 8.08 | 0.82 | 6.9 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 0.3045 | 808.49 | 82.03 | 690.37 | 3 | 22.06 | 11.03
60 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 72.25 | 5.82 | 0.82 | 4.64 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 0.7225 | 582.77 | 82.03 | 464.65 | 3 | 22.06 | 11.03
8#-钢结构工程
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
61 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:150mm |  | 123.5 | 34.58 | 31.36 |  | 0.05 | 2.48 | 0.69
| A1-9换 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 1.235 | 3458.79 | 3135.72 |  | 5.49 | 248.16 | 69.42
62 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方材料品种:合格土 (3)填方来源:原土回填 |  | 123.5 | 24.3 | 18.79 |  | 3.28 | 1.74 | 0.49
| A1-82换 | 人工回填土 夯填 | 100 | 1.235 | 2430.45 | 1879.2 |  | 328.09 | 174.38 | 48.78
| 0106 | 金属结构工程
63 | 010606006001 | 钢轨道 (1)钢材品种、规格:导轨：热镀锌钢管，48*2.5mm | m | 39673.06 | 51.11 | 22.11 | 17.26 | 2.26 | 6.32 | 3.16
| B9-0010换 | 钢管(焊接)安装 公称直径 (40mm以内) | 10m | 3967.306 | 511.04 | 221.06 | 172.56 | 22.61 | 63.21 | 31.6
64 | 010606013001 | 零星钢构件 (1)钢材品种、规格:钢方通短板25*50*3.5，柱脚板200*300*10 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km | t | 11.623 | 12104.46 | 2916.09 | 5448.01 | 1907.47 | 1432.37 | 400.52
| A6-54换 | 金属零星构件制作 | t | 11.623 | 9500.23 | 1711.34 | 5030.15 | 1519.65 | 968.33 | 270.76
| A6-100换 | 金属零星构件 安装 | t | 11.623 | 1772.05 | 928.77 | 33.73 | 327.7 | 376.56 | 105.29
| A6-119 | 3类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 1.1623 | 998.93 | 104.92 | 22.04 | 601.18 | 211.62 | 59.17
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 5.8115 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 5.8115 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
65 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢材品种、规格:横向轨道车骨架：横杆50*50*2.5镀锌方管、吊杆50*50*2.5镀锌 | t | 42.153 | 8749.08 | 1104.21 | 5108.95 | 1536.2 | 781.26 | 218.46
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
方管、吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板；采摘车骨架：吊钩撑杆20*1.5镀锌圆管、吊钩吊杆40*40*2.5镀锌方管、吊钩8厚镀锌钢板、吊钩3厚镀锌钢板 (2)热镀锌一遍 (3)构件运距:1km
| A6-2 | 钢屋架制作 3t以内 | t | 42.153 | 6758.13 | 438.58 | 4784.07 | 988.28 | 427.63 | 119.57
| A6-65 | 钢屋架安装 3t以内 | t | 42.153 | 1323.31 | 454.92 | 29.91 | 479.96 | 280.18 | 78.34
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 4.2153 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 16.0181 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 16.0181 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
66 | 010603002001 | 钢柱 (1)钢材品种、规格:加强钢柱60*120*3.5方管 (2)除锈方法:手工除微锈 (3)镀锌一遍 (4)构件运距:1km | t | 83.962 | 6526.22 | 519.07 | 5233.64 | 421.09 | 275.41 | 77.01
| B-0002换 | 加强钢柱60*120*3.5方管 | t | 83.962 | 4872.82 |  | 4872.82
| A6-71 | 钢柱安装 3t以内 | t | 83.962 | 1190.8 | 382.69 | 172.79 | 353.13 | 220.53 | 61.66
| A13-136 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 20.1509 | 607.11 | 389.57 | 93 |  | 97.31 | 27.23
| A13-200 | 镀锌 金属面 一遍 | 100 | 20.1509 | 857.46 | 141.4 | 670.86 |  | 35.32 | 9.88
| A6-115 | 1类金属结构构件运输 运距 1km以内 | 10t | 8.3962 | 1111.03 | 89.44 | 47.08 | 679.59 | 230.48 | 64.44
8#-电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
67 | 030404035001 | 插座 (1)名称:单相五孔插座 (2)规格:220V,10A | 套 | 4 | 35.72 | 12.67 | 17.72 | 0.29 | 3.36 | 1.68
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
(3)安装高度:详设计图纸
| B4-0429换 | 单相明插座10A5孔 | 10套 | 0.4 | 357.22 | 126.71 | 177.19 | 2.89 | 33.62 | 16.81
68 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:跷板开关 (2)安装方式:明装单联 | 套 | 1 | 23.27 | 8.74 | 10.89 | 0.17 | 2.31 | 1.16
| B4-0408换 | 跷板开关 明装单联 | 10套 | 0.1 | 232.61 | 87.36 | 108.86 | 1.73 | 23.11 | 11.55
69 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:吊灯 (2)型号:36W | 套 | 44 | 77.37 | 16.74 | 53.71 | 0.29 | 4.42 | 2.21
| B4-1894换 | 工厂罩灯安装 | 10套 | 4.4 | 773.68 | 167.39 | 537.14 | 2.89 | 44.17 | 22.09
70 | 030411001001 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径 PC25 (1)规格:刚性阻燃塑料管PC25 (2)配置形式:吊棚内敷设 | m | 545.65 | 18.17 | 6.07 | 9.61 | 0.09 | 1.6 | 0.8
| B4-1545换 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(25mm以内) | 100m | 5.4565 | 1816.86 | 607.32 | 960.49 | 9.17 | 159.92 | 79.96
71 | 030411004001 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m (1)名称:RVV-3*2.5m | m | 182.18 | 8.08 | 0.82 | 6.9 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 1.8218 | 808.49 | 82.03 | 690.37 | 3 | 22.06 | 11.03
72 | 030411004002 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m (1)名称:RVV-3*1.5m | m | 416.97 | 5.82 | 0.82 | 4.64 | 0.03 | 0.22 | 0.11
| B4-1602换 | 塑料护套线 四芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 4.1697 | 582.77 | 82.03 | 464.65 | 3 | 22.06 | 11.03
土方回填平整
分部分项工程
土方回填工程
73 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 |  | 14565.1 | 3.83 | 0.48 |  | 2.7 | 0.38 | 0.16
| C1-0013换 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 (2万m3＞土方工程量≥5000m3) | 1000 | 14.5651 | 3826.36 | 480 |  | 2695.13 | 381.02 | 158.76
74 | 040103002001 | 外借土运输 |  | 14565.1 | 20.38 |  |  | 16.91 | 2.03 | 0.85
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 | [9 empty] | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
(1)土或石类别:三类土 (2)借方或弃方:借方 (3)借土运距暂按9km计取，最终以实际结算为准 (4)取土地点位于富川瑶族自治县富阳镇小毛家村原酒精厂
| C1-0145换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t(实际运距:9km)(2万m3＞土方工程量≥5000m3) | 1000 | 14.5651 | 20383.76 |  |  | 16914.58 | 2029.75 | 845.73
75 | 010101001001 | 土方推运及平整、运距20m左右 推土机(135KW)推土方 运距20m以内 |  | 14565.1 | 3.12 | 0.4 |  | 2.19 | 0.31 | 0.13
| C1-0037 | 推土机推土 135kW内推土机 推距20m内 一、二类土 | 1000 | 14.5651 | 3124.23 | 400 |  | 2192.5 | 311.1 | 129.63
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
|  | 3#-钢结构工程 |  |  | 8411.56
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (318619.43+0.00=318619.43) | 2 | 6372.39
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.1 | 318.62
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.49 | 1561.24
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 159.31
|  | 3#-电气工程 |  |  | 227.76
5 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1044.89+18.69+0.00+0.00=1063.58) | 12 | 127.63
6 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.5 | 5.32
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4 | 42.54
8 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 52.27
|  | 4#-钢结构工程 |  |  | 35076.29
9 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (1328647.48+0.00=1328647.48) | 2 | 26572.95
10 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.1 | 1328.65
11 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.49 | 6510.37
12 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 664.32
|  | 4#-电气工程 |  |  | 311.79
13 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1430.48+25.48+0.00+0.00=1455.96) | 12 | 174.72
14 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.5 | 7.28
15 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4 | 58.24
16 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 71.55
|  | 5#-钢结构工程 |  |  | 18430.83
17 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (698137.72+0.00=698137.72) | 2 | 13962.75
18 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.1 | 698.14
19 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.49 | 3420.87
20 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 349.07
|  | 5#-电气工程 |  |  | 302.86
21 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1389.54+24.73+0.00+0.00=1414.27) | 12 | 169.71
22 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.5 | 7.07
23 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4 | 56.57
24 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 69.51
|  | 6#-钢结构工程 |  |  | 13366.43
25 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (506304.58+0.00=506304.58) | 2 | 10126.09
26 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.1 | 506.3
27 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.49 | 2480.89
28 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 253.15
|  | 6#-电气工程 |  |  | 342.38
29 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1570.87+27.96+0.00+0.00=1598.83) | 12 | 191.86
30 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.5 | 7.99
31 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4 | 63.95
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
32 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 78.58
|  | 7#-钢结构工程 |  |  | 23582.27
33 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (893267.92+0.00=893267.92) | 2 | 17865.36
34 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.1 | 893.27
35 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.49 | 4377.01
36 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 446.63
|  | 7#-电气工程 |  |  | 167.14
37 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (766.78+13.80+0.00+0.00=780.58) | 12 | 93.67
38 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.5 | 3.9
39 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4 | 31.22
40 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 38.35
|  | 8#-钢结构工程 |  |  | 69236.74
41 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (2622604.10+0.00=2622604.10) | 2 | 52452.08
42 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.1 | 2622.6
43 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.49 | 12850.76
44 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 1311.3
|  | 8#-电气工程 |  |  | 1002.35
45 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4599.39+81.18+0.00+0.00=4680.57) | 12 | 561.67
46 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.5 | 23.4
47 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4 | 187.22
48 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 230.06
|  | 土方回填平整 |  |  | 23817.25
49 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (12817.29+317519.18+0.00+0.00=330336.47) | 4 | 13609.86
50 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  | 3 | 10207.39
|  | 合 计 |  |  | 194275.65
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
3#-钢结构工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
3#-电气工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.29 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
4#-钢结构工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
4#-电气工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.37 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
5#-钢结构工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
5#-电气工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.06 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
6#-钢结构工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6#-电气工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 12.5 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
7#-钢结构工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
7#-电气工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.06 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
8#-钢结构工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
8#-电气工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 36.77 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
土方回填平整
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
| 合计 | 86.05
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
◆人工◆
1 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 207097.706 | 1.5
2 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 1664236.658 | 1.3
3 | 000701000 | 市政人工 | 元 | 5826.04 | 1
4 | 000701000-1 | 市政人工 | 元 | 6991.248 | 1
◆材料◆
1 | 010302001 | 镀锌钢丝(综合) | kg | 1.278 | 4.27
2 | 010307003 | 铁丝 Φ4 | kg | 783.931 | 4.54
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.921 | 4.27
4 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg | 204.007 | 4.27
5 | 010501001 | 钢丝绳(综合) | kg | 6.618 | 9.5
6 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t | 1.371 | 3953
7 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t | 31.516 | 4067
8 | 012104001 | 不等边角钢(综合) | t | 69.522 | 4097
9 | 012901001 | 钢板(综合) | t | 24.315 | 4375
10 | 012901031 | 中厚钢板 4.1～20mm | t | 12.818 | 4403
11 | 012902024 | 钢板 3.5～4.0mm | kg | 881.314 | 4.4
12 | 012914007 | 钢垫板(综合) | t | 6.152 | 4469
13 | 015901002 | 0#锌 | kg | 3599.823 | 15
14 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 2155.082 | 5.4
15 | 022901001 | 麻袋 | 条 | 29.183 | 3.5
16 | 022902001 | 麻绳 | kg | 3.957 | 0.8
17 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 407.68 | 0.08
18 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 24.96 | 0.08
19 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个 | 83.2 | 0.25
20 | 030120001 | 镀锌机螺钉 M2~5×4~50 | 个 | 199.92 | 0.1
21 | 030125001 | 螺栓(综合) | kg | 697.615 | 9
22 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套 | 861.771 | 0.75
23 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 249.26 | 0.3
24 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗 | 515.84 | 0.06
25 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片 | 587.22 | 28.38
26 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | 1762.63 | 3.57
27 | 031311001 | 电焊条(综合) | kg | 6096.362 | 6.28
28 | 031311002 | 电焊条 结422Φ2.5~3.2 | kg | 4897.382 | 6.28
29 | 031337001 | 冲击钻头(综合) | 根 | 20.233 | 3
30 | 031337006 | 冲击钻头 Φ8 | 根 | 1.02 | 1.6
31 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 根 | 0.156 | 1.9
32 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 10.772 | 0.36
33 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把 | 484.009 | 3.32
34 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 3630.069 | 1.57
35 | 050102006 | 周转圆木(支撑) |  | 1.295 | 860
36 | 050304004 | 二等松杂板枋材(综合) |  | 0.962 | 800
主要材料及价格表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
37 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.3 | 1150
38 | 052502007 | 垫木 |  | 1.295 | 900
39 | 143519001 | 助镀剂 | kg | 560.643 | 16
40 | 143519002 | 镀锌添加剂 | kg | 25.215 | 11
41 | 143901001 | 乙炔气 |  | 431.613 | 7.5
42 | 143906001 | 氧气 |  | 997.373 | 4.5
43 | 144116003 | 胶合剂 | kg | 1.268 | 7.85
44 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 22.409 | 8.3
45 | 180316002 | 压制弯头 DN40 | 个 | 6856.725 | 3.3
46 | 182525003 | 管码 FCP25 | 个 | 1330.678 | 1.3
47 | 182529005 | U型管卡子DN40 | 个 | 33302.984 | 1.2
48 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | 11.206 | 3.8
49 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个 | 266.136 | 0.5
50 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 249.26 | 0.13
51 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 98.98 | 1.3
52 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套 | 913.73 | 5
53 | 341101001 | 水 |  | 1479.246 | 3.11
54 | 341103001 | 电 | kW·h | 4113.45 | 1.08
55 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 35875.03 | 1
56 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg | 47.755 | 8.5
57 | Cb--1-1 | 加强钢柱60*120*3.5方管 | t | 208.682 | 4597
◆主材◆
1 | 170014000-2 | 钢管 48*2.5 | m | 99330.497 | 15.23
2 | 280310000-1 | 塑料护套线 RVV-3*2.5m | m | 457.585 | 6.11
3 | 280310000-2 | 塑料护套线 RVV-3*1.5m | m | 1074.19 | 4.02
4 | Z250001001-2 | 吊灯36W | 套 | 98.98 | 50
5 | Z260501001-1 | 跷板开关 | 个 | 1.02 | 9.45
6 | Z260501001-1 | 跷板开关 | 个 | 5.1 | 9.51
7 | Z264101001-1 | 单相五孔插座 | 套 | 20.4 | 15.03
8 | Z290604000-1 | 刚性阻燃塑料管PC25 | m | 1394.041 | 3.57
◆机械台班组成◆
1 | 001301001 | 机械台班人工 | 元 | 66807.3 | 1
2 | 001301001 | 机械台班人工费 | 元 | 58703.968 | 1.5
3 | j140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1556.707 | 8.2
4 | j140304001 | 轻柴油 0# | kg | 3107.812 | 8.2
5 | j140304001-1 | 轻柴油 0# | kg | 14529.224 | 8.2
6 | j341103001 | 电 | kW.h | 179248.09 | 1.08
7 | j341103001 | 电 | kW·h | 36.721 | 1.08
8 | j341103001-1 | 电 | kW.h | 67625.155 | 1.08
9 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 2.352
10 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 114336.98
11 | 994701003-1 | 停滞费 | 元 | 9.671
主要材料及价格表
工程名称：500亩蔬菜标准化大棚功能提升项目 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元)
12 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 55708.039 | 1
13 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 14311.043 | 1
14 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 30732.338 | 1
15 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 16475.198 | 1
16 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 2595.196 | 1
17 | YLFY | 一类费用 | 元 | 121124.305 | 1
18 | j994701003-1 | 停滞费 | 元 | 0.564
◆机械◆
1 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班 | 19.785 | 1868.64
2 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班 | 2.272 | 1004.94
3 | 990701007 | 履带式推土机功率 135kW | 台班 | 23.304 | 1370.31
4 | 990705010 | 自卸汽车装载质量 20t | 台班 | 212.796 | 1157.74
5 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班 | 10.356 | 1055.89
6 | 990708002 | 轨道平车[装载质量10t] | 台班 | 35.921 | 45.11
7 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班 | 42.734 | 469.19
8 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班 | 0.659 | 906.53
9 | 990903007 | 汽车式起重机[提升质量25t] | 台班 | 64.302 | 1658.9
10 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班 | 31.689 | 30.52
11 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班 | 3.13 | 726.55
12 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班 | 10.425 | 247.52
13 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班 | 10.425 | 247.91
14 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班 | 2.083 | 1705
15 | 991906002 | 剪板机[厚度×宽度13×2500mm] | 台班 | 5.756 | 232.29
16 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班 | 2.083 | 700.46
17 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班 | 14.925 | 150.46
18 | 992301003 | 砂轮切割机 Φ400 | 台班 | 195.741 | 49.45
19 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | 335.735 | 210.2
20 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 1939.867 | 103.32
21 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班 | 200.121 | 263.71
22 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(cm3)] | 台班 | 83.375 | 16.2
23 | 992702001 | 恒温箱 | 台班 | 83.375 | 65.44
24 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10m3/min] | 台班 | 7.296 | 510.18
25 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班 | 98.357 | 29.87
26 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 26.229 | 5.77
27 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 11585.375 | 1