## 封面
横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目
工程量清单
（招标编号： |  | ）
招 标 人： |  |  | (盖单位公章)
招 标 人 法定代表人： |  |  | (签字)
代理机构： |  |  | (盖单位公章)
代理机构 法定代表人： |  |  | (签字)
编制时间：
￣￣ ￣ ￣

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 水表井工程
2 | 配水管网工程
3 | 大理石标志牌
4 | 闸阀工程
5 | 管材
6 | 其他临时设施工程
7 | 其他施工临时工程
8 | 措施项目
9 | 其他项目
合计

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目 |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 水表井工程
1.1 | 500101005001 | 机械挖柱坑土方(就近堆放) | m³ | 20.74
1.2 | 500103001001 | 基坑土方回填(就近取土) | m³ | 9.93
1.3 | 500109001001 | 水表井C10砼垫层(厚100mm) | m³ | 0.64
1.4 | 500109001002 | 水表井C20砼井壁及底板 | m³ | 3.83
1.5 | 500112001001 | 水表井C25预制砼盖板(厚150mm) | m³ | 0.65
1.6 | 500105010001 | 水表井1:2水泥砂浆抹面(厚20mm) | m² | 5.40
1.7 | 500114001001 | φ800铸铁井盖及支座 | 套 | 1
1.8 | 500111001001 | 一般钢筋制作安装 | t | 0.509
1.9 | 500110001001 | 普通标准钢模板制作安装拆除 | m² | 28.40
2 |  | 配水管网工程
2.1 | 500101004001 | 机械挖沟槽土方(就近堆放) | m³ | 992.98
2.2 | 500101004002 | 人工挖沟槽土方(就近堆放) | m³ | 2949.17
2.3 | 500103001002 | 沟槽回填土方(就近取土) | m³ | 3906.35
2.4 | 500109010001 | 风镐拆除水泥砼路面(厚200mm) | m³ | 1005.00
2.5 | 500109011001 | C25砼路面恢复(厚200mm) | m² | 5025.00
2.6 | 500109001003 | C20砼镇墩(500*500*500mm) | m³ | 10.38
2.7 | 500109001004 | C20闸阀井砼底板(厚80mm) | m³ | 3.60
2.8 | 500105006001 | M7.5浆砌闸阀井标砖(厚240mm) | m³ | 16.78
2.9 | 500112001002 | C25闸阀井砼盖板(厚80mm) | m³ | 2.76
2.10 | 500105010002 | 闸阀井1:2水泥砂浆抹平面(厚20mm) | m² | 31.18
2.11 | 500105010003 | 闸阀井内外1:2水泥砂浆抹立面(厚20mm) | m² | 145.36
2.12 | 500105011001 | 闸阀井DN50PVC排水管 | m | 15.50
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目 |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.13 | 500111001002 | 闸阀井一般钢筋制作安装 | t | 0.146
2.14 | 500105011002 | PVC材质管道标记桩(φ150*700) | 根 | 165
2.15 | 500110001002 | 普通标准钢模板制作安装拆除 | m² | 94.16
3 | 500114001002 | 大理石标志牌 | 块 | 1

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目 | [7 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
4 |  | 闸阀工程
4.1 |  | 水表井工程
4.1.1 | 500202009001 | 配水总表（DN200、干式） | 个 | 1
4.1.2 | 500202009002 | DN160蝶阀 | 个 | 2
4.1.3 | 500202009003 | DN160止回阀 | 个 | 1
4.1.4 | 500202009004 | DN160伸缩节 | 个 | 7
4.1.5 | 500202009005 | DN160法兰 | 副 | 3
4.2 |  | 配水管网工程
4.2.1 | 500202009006 | DN160钢闸阀 | 个 | 7
4.2.2 | 500202009007 | DN125钢闸阀 | 个 | 3
4.2.3 | 500202009008 | DN100钢闸阀 | 个 | 7
4.2.4 | 500202009009 | DN80钢闸阀 | 个 | 4
4.2.5 | 500202009010 | DN65钢闸阀 | 个 | 10
4.2.6 | 500202009011 | DN160法兰 | 副 | 7
4.2.7 | 500202009012 | DN125法兰 | 副 | 3
4.2.8 | 500202009013 | DN100法兰 | 副 | 7
4.2.9 | 500202009014 | DN80法兰 | 副 | 4
4.2.10 | 500202009015 | DN65法兰 | 副 | 7
4.2.11 | 500202009016 | DN50PE阀门 | 个 | 27
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目 | [7 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
4.2.12 | 500202009017 | DN40PE阀门 | 个 | 64
4.2.13 | 500202009018 | DN25表前阀 | 个 | 1580
4.2.14 | 500202009019 | 全铜排气阀DN20 | 个 | 3
4.2.15 | 500202009020 | 排水阀(DN110) | 个 | 2
4.2.16 | 500202009021 | DN125法兰 | 副 | 2
4.2.17 | 500202009022 | 水表DN20 | 个 | 790
4.2.18 | 500202009023 | DN32卡扣 | 个 | 1580
4.2.19 | 500202009024 | DN25卡扣 | 个 | 3160
4.2.20 | 500202009025 | 水表架(含支架) | 套 | 132
5 |  | 管材
5.1 |  | 配水管网管材
5.1.1 |  | PE管
5.1.1.1 | 500202009026 | De160×14.6mm（1.6MPa）PE给水管 | m | 847
5.1.1.2 | 500202009027 | De110×10.0mm（1.6MPa）PE给水管 | m | 439
5.1.1.3 | 500202009028 | De90×8.2mm（1.6MPa）PE给水管 | m | 471
5.1.1.4 | 500202009029 | De75×6.8mm（1.6MPa）PE给水管 | m | 358
5.1.1.5 | 500202009030 | De63×5.8mm（1.6MPa）PE给水管 | m | 658
5.1.1.6 | 500202009031 | De50×4.6mm（1.6MPa）PE给水管 | m | 1518
5.1.1.7 | 500202009032 | De40×3.7mm（1.6MPa）PE给水管 | m | 3983
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目 | [7 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
5.1.1.8 |  | 管材附件 | % | 5
5.1.2 |  | PVC管
5.1.2.1 | 500202009033 | DN32（1.6MPa）PVC表前管 | m | 7900
5.1.2.2 | 500202009034 | DN25（1.6MPa）PVC表前管 | m | 15800
5.1.2.3 |  | 管材附件 | % | 10

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目 |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
6 | 500114002001 | 其他临时设施工程 | % | 1
7 | 500114002002 | 其他施工临时工程 | % | 1.5

## 措施项目清单
措施项目清单
招标编号：
工程名称： | 横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 建筑工程意外伤害保险费

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 横州市峦城镇杨江村自来水供水管道项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
无