云之龙咨询集团有限公司2024年应急动物防疫物资采购（GXZC2024-J1-006435-YZLZ）竞争性谈判公告

项目概况

2024年应急动物防疫物资采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2024年 12 月 21 日上午9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-J1-006435-YZLZ；采购计划编号：广西政采[2024]24404号

项目名称：2024年应急动物防疫物资采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：189.5万元

最高限价：189.5万元

采购需求：

|  |
| --- |
| 单分标；最高限价金额：189.5万元 |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 胶条医用化学防护服 | 6000套 | 1.包装规格：50套/箱或25套/箱。2.供货要求：L码预计750套、M码预计4500套、S码预计750套，最终以采购人实际所需核对为准。▲3.符合《医用一次性防护服技术要求》GB19082-2009技术标准，**供货时提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖生产企业及成交供应商的公章**。…… |
| 2 | 一次性防护服封条型 | 10000套 | 1.带帽连体衣，腰部、手腕、脚腕及面部橡筋收口，全部边缝处采用PVC加强包边结构，正面门襟双面胶粘和，双向拉链设计。外层为多微孔聚乙烯防护膜，内层为纺粘聚丙烯柔软无纺布，可提供液体及粉尘防护。2.纺粘聚丙烯无纺布贴覆多微孔聚乙烯膜，克重约63g/㎡，断裂强力≥45N，关键部位静水压＞100cm，关键部位材料及接缝处过滤效率≥70%。…… |
| 3 | 一次性防护服 | 10000套 | 1.连体带帽防护服，包装规格：40套/箱。2.供货要求：L码预计1000套、M码预计8000套、S码预计1000套，最终以采购人实际所需核对为准。3.材质：外层为高质多微孔膜，内层为纺粘聚丙烯无纺布。边缝采用包边结构，三片式帽子、插袖、插裆；面部、手腕、脚踝均采用橡筋收口并包缝。▲4.产品面料符合GB24539-2021《防护服装 化学防护服》标准，**供货时提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖生产企业及成交供应商的公章**。…… |
| 4 | N-95口罩 | 7000个 | 1.包装规格：500个/箱。▲2.产品符合《医用防护口罩技术要求》GB19083-2010标准要求，**供货时提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖生产企业及成交供应商的公章**。▲3.**响应文件中提供产品医疗器械注册证复印件（加盖竞标供应商单位电子公章）**。…… |
| 5 | 医用防护口罩 | 4500个 | 1.包装规格：500个/箱。2.自吸过滤式医用防护口罩，口罩过滤效率≥95%，内侧带支撑片增大口罩腔体面积和密合度没有潮湿感，可变腔式结构足够过滤率性能的同时，降低呼吸阻力，长时间佩戴无不适感。▲3.符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》标准，**供货时提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖生产企业及成交供应商的公章**。…… |
| …… | …… | …… | …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。

**本分标不接受联合体。**

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2024年12月17日至2024年12月20日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月21日上午9时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

时间：2024年12月21日上午9时00分后（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。**供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

**（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。**

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心

地 址：广西南宁市友爱北路51号

联系方式：张步娴，0771-3149845

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、岑昌桦；0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、岑昌桦

电　　话：0771-2618118、2611889、2611898