# 云之龙咨询集团有限公司2024年医疗设备采购（GXZC2025-G1-000084-YZLZ）

# 招标公告

项目概况

2024年医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年2月14日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：GXZC2025-G1-000084-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2024]18273号

项目名称：2024年医疗设备采购

预算总金额：446.66万元

最高限价：446.66万元；同时，各项货物不能超任意单项货物单价最高限价。

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单分标；预算金额：446.66万元 | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 单项货物单价最高限价（万元） |
|  | 牙科综合治疗台 | 29套 | **一、技术参数：**  1.工作条件：供气压力范围0.55～0.80Mpa，流量≥55L/min；水源水压范围0.2～0.4Mpa，流量≥10L/min。  2.牙椅注册使用期限≥12年。  3.口腔灯：  3.1 LED感应冷光节能灯，灯光控制开关≥2个，亮度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；  ……具体见本招标公告附件。 | 7.8 |
|  | 儿童口腔综合治疗椅 | 5套 | **一、技术参数：**  1.工作条件：供气压力范围0.55～0.80Mpa，流量≥55L/min；水源水压范围0.2～0.4Mpa，流量≥10L/min。  2.牙椅注册使用期限≥12年。  3.口腔灯：  3.1 LED感应冷光节能灯，灯光控制开关≥2个，亮度可无极调节，最高照度≥40000Lux，支持无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；  ……具体见本招标公告附件。 | 7.46 |
|  | 口腔X射线三维体层摄影系统1 | 1台 | **一、技术参数**  **1.X射线发生及相关性能指标**  1.1 X射线束类型：锥形束；曝光模式：连续曝光；  1.2 阳极类型：固定阳极，整机最小焦点：≤0.4 mm；  1.3 CBCT最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA；  1.4 CBCT最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV；  1.5 最小扫描曝光时间：CT模式≤10秒（连续扫描，非等效脉冲）；  ……具体见本招标公告附件。 | 65 |
|  | 牙科电动抽吸系统 | 2台 | **一、技术参数**  1.整套系统电源功耗：≤5.5 KW。  2.◆设计使用寿命：≥10年**（投标文件中需至少提供制造厂商彩页、使用说明书、质检报告、第三方检测报告的任何一项资料作为佐证）。**  3.整套设备组成：整套抽吸系统由负压抽吸电机、水气分离罐、控制系统、排水电机等组成。  ……具体见本招标公告附件。 | 15.48 |
|  | 牙科空气压缩系统 | 2台 | **一、技术参数**  1.适用范围及用途：用于牙科综合治疗台的动力气源，达到无油、干燥、抑菌、纯净的牙科压缩空气的使用要求。  ◆2.一体化结构，整机集成机头、膜式干燥器、冷凝器、储气罐和触控面板控制器等，占地面积≤1平方米**（投标文件中需至少提供制造厂商彩页、使用说明书、质检报告、第三方检测报告的任何一项资料作为佐证）。**  ……具体见本招标公告附件。 | 20 |
|  | 麻醉机 | 1台 | **、技术参数**  1.适用范围：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。  2.技术规格：  2.1后备电池为锂电池，电池使用时间≥120分钟；  2.2接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能，1个RS-232C串行通讯接口，1个VGA接口，3个辅助电源接口等；  ……具体见本招标公告附件。 | 20 |
|  | 监护仪 | 1台 | **一、技术参数**  1.医用专业显示器：≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280\*768；  2.屏幕采用电阻屏设计，可用棉签操作屏幕；  3.可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运；  ……具体见本招标公告附件。 | 15 |
|  | 除颤仪 | 1台 | **一、技术参数**  1.根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。  2.显示屏≥7寸彩色TFT显示屏。  3.▲除颤能量的双向波最高能量≥200J。  4.每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≥160J。  5.手动除颤能量最小是1J。  ……具体见本招标公告附件。 | 5 |
|  | 心电分析仪 | 1台 | **一、技术参数**  1.ECG输入：12通道同步采集。  2.输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能。  3.频率响应：0.04～300Hz。  4.耐极化电压：±600mv。  5.共模抑制比：≥125dB。  ……具体见本招标公告附件。 | 7.2 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即质保期结束）。

**本项目不接受联合体投标**。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

**三、获取招标文件**

时间：2025年1 月 24 日至2025年 2 月 7 日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2025年 2 月 14 日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

**3.投标人投标注意事项**

**（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。**

**（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。**

**（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。**

**注：**

**①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。**

**②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。**

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：广西医科大学附属口腔医院

地址：广西壮族自治区南宁市双拥路10号

联系方式：覃妃伶，0771-2705688

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：莫国华、陈柠、廖宇静，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：莫国华、陈柠、廖宇静

电话：0771-2618118、2611889、2611898