云之龙咨询集团有限公司化学与生物工程学院实验室建设改造教学科研设备采购（GXZC2024-G1-005722-YZLZ）中标公告

一、项目编号：GXZC2024-G1-005722-YZLZ

二、项目名称：化学与生物工程学院实验室建设改造教学科研设备采购

三、中标信息

A分标

中标供应商：天长市高朋实验设备有限公司

中标供应商地址：安徽省天长市仁和集镇人民东路288号

中标金额：叁佰陆拾万贰仟叁佰玖拾壹元整（¥3602391.00）

B分标

中标供应商：天长市高朋实验设备有限公司

中标供应商地址：安徽省天长市仁和集镇人民东路288号

中标金额：肆拾陆万壹仟陆佰柒拾陆元整（¥461676.00）

1. 主要标的信息

A分标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 4台 | 佰镀 | BLF4-72-10C | 45000 |
| 2 | 消音器 | 4台 | 高朋 | 1250\*630mm | 7500 |
| 3 | SDG干式吸附箱 | 2台 | 高朋 | 3000\*1800\*1800mm | 38600 |
| 4 | 活性炭吸附箱 | 2台 | 高朋 | 3000\*1500\*1500mm | 33800 |
| 5 | 风机进口变径 | 4个 | 佰镀 | 定制 | 650 |
| 6 | 风机进口软连接 | 4个 | 佰镀 | 定制 | 750 |
| 7 | 管道压差传感器 | 4个 | 昕展 | 0~1250Pa | 1350 |
| 8 | 矩形风管（PPS阻燃风管） | 1080平方 | 高朋 | 8mm 厚 | 530 |
| 9 | 圆形风管（PPS阻燃风管） | 164m | 高朋 | φ315 | 360 |
| 10 | 圆形风管（PPS阻燃风管） | 200m | 高朋 | φ250 | 246 |
| 11 | 电动风阀 | 80个 | 昕展 | φ315mm | 620 |
| 12 | 电动风阀 | 18个 | 昕展 | φ250mm | 580 |
| 13 | 手动风量调节阀 | 24个 | 昕展 | 1000\*500mm | 1080 |
| 14 | 防火阀 | 7个 | 兴通 | 1250\*630mm | 1680 |
| 15 | 变频控制箱 | 4套 | 高朋 | KZX-ZN-11K W | 3500 |
| 16 | 变频系统组合 | 4套 | 高朋 | 定制 | 6850 |
| 17 | 电控系统组合 | 4套 | 高朋 | 定制 | 1250 |
| 18 | 系统调试 | 5套 | 高朋 | 定制 | 8500 |
| 19 | 动力传输系统 | 1项 | 高朋 | 定制 | 38400 |
| 20 | 动力传输系统 | 1项 | 高朋 | 定制 | 4800 |
| 21 | 安装辅材(PF3系统） | 1项 | 高朋 | 定制 | 9500 |
| 22 | 安装辅材(PF4系统） | 1项 | 高朋 | 定制 | 9300 |
| 23 | 安装辅材(PF5系统） | 1项 | 高朋 | 定制 | 9200 |
| 24 | 安装辅材(PF6系统） | 1项 | 高朋 | 定制 | 9000 |
| 25 | 钢结构设备平台 | 200平方 | 高朋 | 定制 | 220 |
| 26 | 电动风阀执行系统 | 98个 | 高朋 | GP-ZX-2406 | 360 |
| 27 | 橡胶减震垫 | 16个 | 佰镀 | Φ120mm | 20 |
| 28 | 信号传输系统 | 1项 | 高朋 | 定制 | 31500 |
| 29 | 实验室空气环境监测系统 | 4个 | 高朋 | VOC-ZN-202 4 | 16500 |
| 30 | 实验边台 | 1项 | 高朋 | 176480\*750 \*850mm | 211776 |
| 31 | 边台 | 1项 | 高朋 | 9000\*400\*8 50mm | 8100 |
| 32 | 实验中央台 | 1项 | 高朋 | 57600\*1300 \*850mm | 138240 |
| 33 | 钢玻试剂架（中央台） | 1项 | 高朋 | 104600(长）\*400（宽）\*700mm(高） | 83680 |
| 34 | 排风罩 | 68台 | 高朋 | 1500\*1200\*500mm | 6500 |
| 35 | PP小水槽水嘴(2个小水槽+双联水嘴) | 78台 | 润旺达 | F2201 | 650 |
| 36 | PP水槽+三联水嘴 | 64台 | 润旺达 | F3302 | 920 |
| 37 | 滴水架 | 62套 | 润旺达 | 500\*600mm | 220 |
| 38 | 台式移动洗眼器 | 34套 | 润旺达 | 单口 | 680 |
| 39 | 实验台专用台式插座盒 | 383台 | 高朋 | 180\*100\*80mm | 160 |
| 40 | 配套不锈钢实验凳 | 297张 | 高朋 | φ300mm | 185 |
| 41 | 配套实验椅 | 7张 | 高朋 | φ30CM | 460 |
| 42 | 配套PP药品柜 | 47台 | 仑布 | 900\*450\*1800mm | 2200 |
| 43 | 配套PP器皿柜 | 15台 | 仑布 | 900\*450\*1800mm | 2400 |
| 44 | 通风柜 | 18台 | 高朋 | GP-TF-1500 | 13800 |
| 45 | 实验转角台 | 8台 | 高朋 | 1000\*1000\*850mm | 1680 |
| 46 | 实验天平台 | 45个 | 高朋 | 900\*600\*850mm | 2250 |
| 47 | 实验高温台 | 1项 | 高朋 | 18000\*900\*600mm | 25200 |
| 48 | 实验中央台 | 1项 | 高朋 | 66000\*1500\*850mm | 158400 |
| 49 | 桌上型通风橱 | 12台 | 高朋 | 1500\*1500\*1500mm | 15800 |
| 50 | 配套实验方凳 | 60张 | 高朋 | 330\*250\*450mm | 180 |
| 51 | 黑板 | 2张 | 高朋 | 100cm×400cm | 3200 |
| 52 | 紧急冲淋装置 | 9项 | 润旺达 | 0358A-3 | 2800 |
| 53 | 万向排气罩 | 10台 | 高朋 | WX-PP-1800 | 2450 |
| 54 | 排风系统 | 1套 | 高朋 | 定制 | 5200 |
| 55 | 遮阳卷帘制作 | 1项 | 高朋 | 总长13000mm，高2000mm | 2200 |
| 56 | 西202搬迁至东301 | 1项 | 高朋 | 按采购人要求搬迁 | 6500 |
| 57 | 中央台修复 | 1台 | 高朋 | 9800\*1500mm | 5000 |
| 58 | 信号传输系统 | 3项 | 高朋 | 定制 | 320 |

B分标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) |
| 1 | 实验边台 | 1项 | 高朋 | 67200（长）\*750  （宽）\*850mm（高） | 154560 |
| 2 | 配套吊柜 | 1项 | 高朋 | 38070\*300\*600mm | 30456 |
| 3 | PP水槽+三联水嘴 | 12套 | 润旺达 | F3302 | 920 |
| 4 | 配套不锈钢实验凳 | 43张 | 高朋 | φ300mm | 185 |
| 5 | 滴水架 | 7套 | 润旺达 | 550\*400\*108mm | 220 |
| 6 | 边台试剂架 | 1项 | 高朋 | 19800\*250\*700mm | 13860 |
| 7 | 养蚕架 | 3台 | 高朋 | 1500\*600\*1800mm | 2265 |
| 8 | 中央台试剂架 | 1项 | 高朋 | 5300\*400\*700mm | 4770 |
| 9 | 配套危化品柜 | 1台 | 高朋 | 1650\*1090\*460mm | 4860 |
| 10 | 配套PP药品柜 | 9台 | 仑布 | 900\*450\*180  0mm | 2200 |
| 11 | 实验转角台 | 7台 | 高朋 | 1000\*1000\*850mm | 2760 |
| 12 | 实验中央台 | 1项 | 高朋 | 11400\*1500\*850m  m | 62700 |
| 13 | 通风柜 | 1台 | 高朋 | 1200\*800\*2350mm | 12600 |
| 14 | 通风柜 | 5台 | 高朋 | GP-TF-1500 | 13800 |
| 15 | 实验室空气环境监测系统 | 1套 | 高朋 | VOC-ZN-2024 | 16500 |
| 16 | 高温台 | 1项 | 高朋 | 2600\*750\*850mm | 3120 |
| 17 | 直排通风系统 | 5台 | 高朋 | 定制 | 4560 |

五、评审专家名单：梁保恩、陈一新、谢玉斌、黄崟、吴明媛、韦岩松（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按公开招标文件须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。

A分标代理服务费为：43626.30元

B分标代理服务费为：6925.14元

采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司

开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）

银行账号：623661021638

开户行行号：104611010017

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

1. 其他补充事宜：

A分标天长市高朋实验设备有限公司评审得分：89.20

B分标天长市高朋实验设备有限公司评审得分：89.20

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：河池学院

地址：广西河池市宜州区龙江路42号

联系方式：彭湖；0778-3147831

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：0771-2618199、0771-2618118

3.项目联系方式

项目联系人：刘健、谢思婷

电　话：0771-2618199、0771-2618118

十、附件

1、采购文件

2、中小企业声明函