## 扉-2 招标控制价
| 安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [5 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 114913.58元
(大写): |  |  |  | 壹拾壹万肆仟玖佰壹拾叁元伍角捌分
招 标 人: |  | 0 |  |  | 工程造价 咨 询 人:
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2024年11月25日 |  |  | 复 核 时 间: | 2024年11月25日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  | 第1页 共1页
1、工程概况为安山村竹山片公共文化设施维修项目 。 2、编制依据： （1）安山村竹山片公共文化设施维修项目设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。 （2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则； (3)工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（桂建标[2013]43号）规定执行。计价及取费按照以下定额及文件执行： ※ 2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》； ※ 2013年《广西壮族自治区建筑与装饰装修工程消耗量定额》 ※《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）； (4）人工费按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文调整。 (5)上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。 (6)材料价格采用2024年第10期《贺州市建设工程造价信息》贺州市信息价计取，另信息价上不提供的按市场价计取。 3、其他需要说明的问题
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 安山村竹山片公共文化设施维修项目 | 114913.58 | 198.94 | 6058.62
| 招标控制价合计 | 114913.58 | 198.94 | 6058.62
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 新建凉亭工程 | 108210.64 | 186.72 | 5896.29
1.1.2 | 破除旧凉亭工程 | 5354.97 | 9.91 | 88.24
1.1.3 | 公示牌 | 1347.97 | 2.31 | 74.09
| 招标控制价合计 | 114913.58 | 198.94 | 6058.62
表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
新建凉亭工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 86909.62
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6449.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5896.29
3 | 其他项目清单计价合计 | 186.72
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5730.41
6 | 增值税 | 8934.82
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 108210.64
破除旧凉亭工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 4855.45
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 99.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 88.24
3 | 其他项目清单计价合计 | 9.91
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 390.34
5.1 | 其中:增值税 | 155.28
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 5354.97
公示牌
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 1074.02
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 81.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 74.09
3 | 其他项目清单计价合计 | 2.31
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 79.3
6 | 增值税 | 111.3
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1347.97
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 92839.09
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6629.38
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6058.62
3 | 其他项目清单计价合计 | 198.94
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 390.34
5 | 规费 | 5809.71
6 | 增值税 | 9201.4
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 114913.58
表-04

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表（分专业）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
新建凉亭工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 86909.62
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6449.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5896.29
3 | 其他项目清单计价合计 | 186.72
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5730.41
6 | 增值税 | 8934.82
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 108210.64
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 86909.62
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6449.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5896.29
3 | 其他项目清单计价合计 | 186.72
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5730.41
6 | 增值税 | 8934.82
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 108210.64
破除旧凉亭工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 4855.45
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 99.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 88.24
3 | 其他项目清单计价合计 | 9.91
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 390.34
5.1 | 其中:增值税 | 155.28
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 5354.97
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 4855.45
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 99.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 88.24
3 | 其他项目清单计价合计 | 9.91
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 390.34
5.1 | 其中:增值税 | 155.28
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 5354.97
公示牌
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 1074.02
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 81.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 74.09
3 | 其他项目清单计价合计 | 2.31
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 79.3
6 | 增值税 | 111.3
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1347.97
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 1074.02
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 81.04
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 74.09
3 | 其他项目清单计价合计 | 2.31
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 79.3
6 | 增值税 | 111.3
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1347.97
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 92839.09
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6629.38
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6058.62
3 | 其他项目清单计价合计 | 198.94
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 390.34
5 | 规费 | 5809.71
6 | 增值税 | 9201.4
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 114913.58
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 新建凉亭工程 |  |  |  | 86909.62
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 72100.07
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 540.93
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 60.50 | 0.58 | 35.09
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2.0m |  | 43.29 | 6.86 | 296.97
3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方来源、运距:利用挖方 |  | 36.16 | 3.57 | 129.09
4 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:综合土 2.运距:暂按3km，最终以实际结算为准 |  | 7.13 | 11.19 | 79.78
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |  | 296.32
5 | 010401012001 | 零星砌砖 1.M5混合砂浆砌MU5砖 3.部位：正脊、斜脊处 4.详见图集15ZJ211 4/10 2/10 |  | 0.48 | 617.34 | 296.32
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 23635.84
6 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.部位：地面80mm厚混凝土 |  | 4.84 | 410.11 | 1984.93
7 | 010501001002 | 基础垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 2.00 | 410.13 | 820.26
8 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 2.30 | 469.38 | 1079.57
9 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 4.05 | 427.91 | 1733.04
10 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位：斜脊处圈梁 4.详见图集15ZJ211 4/10 |  | 0.07 | 495.72 | 34.7
11 | 010502003001 | 异形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 3.61 | 487.41 | 1759.55
12 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 11.17 | 456.56 | 5099.78
13 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 1.088 | 5284.84 | 5749.91
14 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 1.124 | 4781.23 | 5374.1
| 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  | 19813.08
15 | 010901001001 | 布筒瓦屋面 1.卧3号布筒瓦 | ㎡ | 64.46 | 226.12 | 14575.7
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.水泥石灰麻刀灰找平 3.6@200钢筋网片 4.20厚1:2.5水泥砂浆结合层
16 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.ⅡSBS防水卷材 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | ㎡ | 64.46 | 81.25 | 5237.38
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 12093.95
17 | 011102001001 | 花岗岩地面 1.20厚花岗石板铺实拍平，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一遍 4.做法详见15ZJ001-P32 地207 | ㎡ | 60.50 | 199.9 | 12093.95
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1447.93
18 | 011202001001 | 柱面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.做法详见15ZJ001-P80 外墙11 | ㎡ | 18.84 | 48.14 | 906.96
19 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1.20厚1:2.5水泥砂浆制青灰 2.部位：斜脊处圈梁抹灰 3.详见图集15ZJ211 4/10 | ㎡ | 8.32 | 65.02 | 540.97
| 0113 | 天棚工程 |  |  |  | 1583.78
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.5~8厚M10砂浆抹平 | ㎡ | 64.46 | 24.57 | 1583.78
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1668.24
21 | 011407002001 | 天棚刮腻子 1.2-3厚面层耐水腻子刮平 | ㎡ | 64.46 | 16.7 | 1076.48
22 | 011407001001 | 柱面喷（刷）涂料 |  | 18.84 | 31.41 | 591.76
| 0115 | 其他装饰工程 |  |  |  | 11020
23 | 050305001001 | 美人靠椅 1.做法详见：图集11ZJ902 1/56 | m | 19.00 | 580 | 11020
|  | 小 计 |  |  |  | 72100.07
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10648.21
|  | ∑材料费 |  |  |  | 56633.54
|  | ∑机械费 |  |  |  | 872.31
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3098.15
|  | ∑利 润 |  |  |  | 847.86
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 14809.55
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 1234.53
24 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 51.98 | 23.75 | 1234.53
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 11021.56
25 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 2.24 | 24.84 | 55.64
26 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 7.68 | 45.14 | 346.68
27 | 011702004001 | 异形柱 木模板 木支撑 | ㎡ | 28.89 | 85.24 | 2462.58
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
28 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 39.15 | 50.22 | 1966.11
29 | 011702008001 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 6.40 | 44.85 | 287.04
30 | 011702014001 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 103.99 | 56.77 | 5903.51
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 1690.98
31 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 60.50 | 27.95 | 1690.98
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 862.48
32 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1 | 862.48 | 862.48
|  | 小 计 |  |  |  | 14809.55
|  | ∑人工费 |  |  |  | 6614.39
|  | ∑材料费 |  |  |  | 3049.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2294.36
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2242.22
|  | ∑利 润 |  |  |  | 608.72
|  | 合 计 |  |  |  | 86909.62
|  | ∑人工费 |  |  |  | 17262.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 59683.37
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3166.67
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5340.37
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1456.58
|  | 破除旧凉亭工程 |  |  |  | 4855.45
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 4855.45
|  | 分部工程 |  |  |  | 4855.45
33 | 011602001001 | 旧凉亭混凝土地坪拆除 |  | 28.00 | 65.99 | 1847.72
34 | 011602002001 | 旧凉亭框架结构拆除 | ㎡ | 56.00 | 33.25 | 1862
35 | 010103002002 | 废渣弃置 1.暂按3km计算 |  | 63.30 | 18.1 | 1145.73
|  | 小 计 |  |  |  | 4855.45
|  | ∑人工费 |  |  |  | 525.25
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3886.67
|  | ∑管理费 |  |  |  | 333.01
|  | ∑利 润 |  |  |  | 110.51
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 4855.45
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 525.25
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3886.67
|  | ∑管理费 |  |  |  | 333.01
|  | ∑利 润 |  |  |  | 110.51
|  | 公示牌 |  |  |  | 1074.02
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1074.02
|  | 分部工程 |  |  |  | 1074.02
36 | 050307009001 | 公示牌 1.基坑土方开挖、回填 2.C20混凝土底座浇筑，含基础制作安装 3.基础模板制作、安装 4.黑色花岗岩标志牌制作安装，带刻字 5.M7.5浆砌红砖表面20mm1:2水泥砂浆抹面 | 块 | 1 | 1074.02 | 1074.02
|  | 小 计 |  |  |  | 1074.02
|  | ∑人工费 |  |  |  | 240.28
|  | ∑材料费 |  |  |  | 759.28
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7.05
|  | ∑管理费 |  |  |  | 52.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 14.44
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 1074.02
|  | ∑人工费 |  |  |  | 240.28
|  | ∑材料费 |  |  |  | 759.28
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7.05
|  | ∑管理费 |  |  |  | 52.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 14.44
|  | 总 合 计 |  |  |  | 92839.09
|  | ∑人工费 |  |  |  | 18028.13
|  | ∑材料费 |  |  |  | 60442.65
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7060.39
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5726.35
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1581.53
表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [9 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
新建凉亭工程
分部分项工程
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 60.5 | 0.58 | 0.07 |  | 0.45 | 0.05 | 0.01
| A1-88 | 平整场地±30cm以内 推土机 75kW | 1000 | 0.0605 | 575.71 | 72 |  | 446.01 | 45.27 | 12.43
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2.0m |  | 43.29 | 6.86 | 3.51 |  | 2.66 | 0.54 | 0.15
| A1-9 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.0433 | 3470.36 | 3117.6 |  | 4.91 | 272.91 | 74.94
| A1-18 | 液压挖掘机挖土斗容量(1.0) | 1000 | 0.03896 | 3762.8 | 432 |  | 2953.64 | 295.9 | 81.26
3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方来源、运距:利用挖方 |  | 36.16 | 3.57 | 0.43 |  | 2.78 | 0.28 | 0.08
| A1-105 | 挖掘机回填 土 | 100 | 0.3616 | 356.99 | 43.2 |  | 278.01 | 28.07 | 7.71
4 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:综合土 2.运距:暂按3km，最终以实际结算为准 |  | 7.13 | 11.19 | 0.43 |  | 9.64 | 0.88 | 0.24
| A1-136换 | 装载机装土(斗容量1) 自卸汽车运土(运距1km以内) 4.5t(实际运距:3km) | 1000 | 0.00713 | 11197.51 | 432 |  | 9643.14 | 880.57 | 241.8
| 0104 | 砌筑工程
5 | 010401012001 | 零星砌砖 1.M5混合砂浆砌MU5砖 3.部位：正脊、斜脊处 4.详见图集15ZJ211 4/10 2/10 |  | 0.48 | 617.34 | 204.44 | 328.5 | 3.65 | 63.5 | 17.25
| A3-38换 | 零星砌体 多孔砖240×115×90[水泥石灰砂浆中砂M5] | 10 | 0.048 | 6173.41 | 2044.31 | 3285 | 36.53 | 635.07 | 172.5
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 |  | 4.84 | 410.11 | 35.74 | 359.29 | 0.87 | 11.17 | 3.04
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [9 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
2.混凝土强度等级:C15 3.部位：地面80mm厚混凝土
| A4-3换 | 混凝土垫层[碎石 GD40 商品普通砼 C15] | 10 | 0.484 | 4101.11 | 357.39 | 3592.89 | 8.74 | 111.74 | 30.35
7 | 010501001002 | 基础垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 2 | 410.13 | 35.74 | 359.29 | 0.88 | 11.18 | 3.04
| A4-3换 | 混凝土垫层[碎石 GD40 商品普通砼 C15] | 10 | 0.2 | 4101.11 | 357.39 | 3592.89 | 8.74 | 111.74 | 30.35
8 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 2.3 | 469.38 | 48.99 | 400.13 | 0.9 | 15.23 | 4.13
| A4-7换 | 独立基础 混凝土[碎石 GD40 商品普通砼 C30] | 10 | 0.23 | 4693.79 | 489.92 | 4001.29 | 8.96 | 152.26 | 41.36
9 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 4.05 | 427.91 | 17.96 | 400.97 | 1.45 | 5.92 | 1.61
| A4-21换 | 混凝土 基础梁[碎石 GD40 商品普通砼 C30] | 10 | 0.405 | 4279.15 | 179.55 | 4009.73 | 14.54 | 59.24 | 16.09
10 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.部位：斜脊处圈梁 4.详见图集15ZJ211 4/10 |  | 0.07 | 495.72 | 66.43 | 402.29 | 0.86 | 20.57 | 5.57
| A4-24换 | 混凝土 圈梁[碎石 GD20 商品普通砼 C20] | 10 | 0.007 | 4957.36 | 664.34 | 4022.75 | 8.96 | 205.49 | 55.82
11 | 010502003001 | 异形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 3.61 | 487.41 | 61.9 | 399.49 | 1.44 | 19.33 | 5.25
| A4-19换 | 混凝土柱 圆形、多边形[碎石 GD40 商品普通砼 C30] | 10 | 0.361 | 4874.2 | 619.02 | 3994.92 | 14.42 | 193.33 | 52.51
12 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | 11.17 | 456.56 | 37.54 | 402.47 | 1.43 | 11.89 | 3.23
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [9 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| A4-31换 | 混凝土 有梁板[碎石 GD40 商品普通砼 C30] | 10 | 1.117 | 4565.55 | 375.35 | 4024.68 | 14.3 | 118.92 | 32.3
13 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 1.088 | 5284.84 | 1014.03 | 3847.95 | 21.12 | 315.93 | 85.81
| A4-240 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 1.088 | 5284.84 | 1014.03 | 3847.95 | 21.12 | 315.93 | 85.81
14 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 1.124 | 4781.23 | 601.07 | 3765.7 | 130.53 | 223.28 | 60.65
| A4-241 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 1.124 | 4781.23 | 601.07 | 3765.7 | 130.53 | 223.28 | 60.65
| 0109 | 屋面及防水工程
15 | 010901001001 | 布筒瓦屋面 1.卧3号布筒瓦 2.水泥石灰麻刀灰找平 3.6@200钢筋网片 4.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 | ㎡ | 64.46 | 226.12 | 32.42 | 180.16 | 1.08 | 9.79 | 2.67
| A7-6换 | 单层瓦 搭七留三 辘筒[石灰砂浆 1∶2.5] | 100 | 0.6446 | 19087.06 | 1779.26 | 16536.85 | 57.94 | 560.71 | 152.3
| A7-12换 | 混凝土屋面上盖琉璃瓦 盖正脊[水泥砂浆 1∶3] | 100m | 0.055 | 9833.76 | 4386.15 | 3722.62 | 16.37 | 1343.65 | 364.97
| A4-271 | 钢筋网片制安 间距(cm) 20×20 | 100 | 0.6446 | 905.36 | 338.58 | 427.94 | 5.36 | 104.97 | 28.51
| A9-1换 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[水泥砂浆 1∶2.5] | 100 | 0.6446 | 1779.94 | 749.84 | 733.31 | 42.82 | 199.12 | 54.85
16 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.ⅡSBS防水卷材 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | ㎡ | 64.46 | 81.25 | 12.91 | 63.27 | 0.43 | 3.64 | 1
| A7-47换 | 改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺[冷底子油 30∶70] | 100 | 0.6446 | 6345.26 | 541.22 | 5593.99 |  | 165.18 | 44.87
| A9-1换 | 水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[水泥砂浆 1∶2.5] | 100 | 0.6446 | 1779.94 | 749.84 | 733.31 | 42.82 | 199.12 | 54.85
| 0111 | 楼地面装饰工程
17 | 011102001001 | 花岗岩地面 1.20厚花岗石板铺实拍平，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 60.5 | 199.9 | 31.5 | 153.77 | 3.43 | 8.78 | 2.42
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [9 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
3.素水泥浆一遍 4.做法详见15ZJ001-P32 地207
| A9-48换 | 花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆[水泥砂浆 1∶3] | 100 | 0.605 | 19989.44 | 3150.18 | 15376.92 | 343.1 | 877.51 | 241.73
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
18 | 011202001001 | 柱面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.做法详见15ZJ001-P80 外墙11 | ㎡ | 18.84 | 48.14 | 25.5 | 13.52 | 0.44 | 6.81 | 1.87
| A10-41 | 独立砖柱 水泥砂浆找平层 圆形、多边形 15mm[水泥砂浆 1∶3] | 100 | 0.1884 | 3219.72 | 2019.6 | 506.47 | 35.27 | 516.18 | 142.2
| A7-185换 | 聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm[素水泥浆](实际厚度:5mm) | 100 | 0.1884 | 1593.6 | 530.1 | 845.52 | 8.82 | 164.48 | 44.68
19 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1.20厚1:2.5水泥砂浆制青灰 2.部位：斜脊处圈梁抹灰 3.详见图集15ZJ211 4/10 | ㎡ | 8.32 | 65.02 | 42.81 | 7.84 | 0.49 | 10.88 | 3
| A10-34换 | 其他 水泥砂浆 零星项目[水泥砂浆 1∶2.5] | 100 | 0.0832 | 6501.71 | 4280.76 | 784.53 | 49.12 | 1087.67 | 299.63
| 0113 | 天棚工程
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.5~8厚M10砂浆抹平 | ㎡ | 64.46 | 24.57 | 14.66 | 4.81 | 0.3 | 3.76 | 1.04
| A11-5 | 混凝土面天棚 混合砂浆 现浇 (5+5)mm[混合砂浆 1∶1∶4] | 100 | 0.6446 | 2456.63 | 1466.19 | 480.76 | 30.23 | 375.9 | 103.55
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
21 | 011407002001 | 天棚刮腻子 1.2-3厚面层耐水腻子刮平 | ㎡ | 64.46 | 16.7 | 9.73 | 3.86 |  | 2.44 | 0.67
| A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍(梁、柱、天棚面刮腻子) | 100 | 0.6446 | 1671.27 | 973.11 | 386.37 |  | 244.45 | 67.34
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [9 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
22 | 011407001001 | 柱面喷（刷）涂料 |  | 18.84 | 31.41 | 15 | 10.38 | 0.93 | 4 | 1.1
| A13-220换 | 外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面 | 100 | 0.1884 | 3141.63 | 1499.85 | 1037.94 | 93.37 | 400.22 | 110.25
| 0115 | 其他装饰工程
23 | 050305001001 | 美人靠椅 1.做法详见：图集11ZJ902 1/56 | m | 19 | 580 |  | 580
| B- | 美人靠椅 | m | 19 | 580 |  | 580
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
24 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 51.98 | 23.75 | 13.83 | 3.82 | 0.53 | 4.38 | 1.19
| A15-5 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | 100 | 0.5198 | 2374.74 | 1382.54 | 382.37 | 52.78 | 438.06 | 118.99
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
25 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 2.24 | 24.84 | 10.37 | 10.01 | 0.32 | 3.26 | 0.88
| A17-1 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | 100 | 0.0224 | 2485.17 | 1037.12 | 1001.39 | 31.81 | 326.24 | 88.61
26 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 7.68 | 45.14 | 24.74 | 10.21 | 0.42 | 7.68 | 2.09
| A17-14 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 100 | 0.0768 | 4513.65 | 2474.37 | 1021.4 | 41.48 | 767.84 | 208.56
27 | 011702004001 | 异形柱 木模板 木支撑 | ㎡ | 28.89 | 85.24 | 48.32 | 17.18 | 0.71 | 14.97 | 4.06
| A17-56 | 异形柱 木模板 木支撑 | 100 | 0.2889 | 8524.42 | 4832.46 | 1718.15 | 70.84 | 1496.49 | 406.48
28 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 39.15 | 50.22 | 24.57 | 15.42 | 0.5 | 7.65 | 2.08
| A17-63 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | 100 | 0.3915 | 5022.45 | 2457.27 | 1541.59 | 50.38 | 765.33 | 207.88
29 | 011702008001 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 6.4 | 44.85 | 25.45 | 9.1 | 0.31 | 7.86 | 2.13
| A17-72 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | 100 | 0.064 | 4485.05 | 2544.48 | 910.51 | 30.65 | 785.93 | 213.48
30 | 011702014001 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 103.99 | 56.77 | 29.58 | 14.17 | 1.11 | 9.37 | 2.54
| A17-91 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | 100 | 1.0399 | 5677.84 | 2958.3 | 1417.36 | 110.99 | 936.75 | 254.44
| 011703 | 垂直运输
31 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 60.5 | 27.95 |  |  | 25.15 | 2.2 | 0.6
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [9 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| A16-2 | 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 | 100 | 0.605 | 2795.3 |  |  | 2515.12 | 219.82 | 60.36
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
32 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1 | 862.48 | 85.5 | 118.64 | 583.78 | 58.5 | 16.06
| A20-20 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1 | 862.48 | 85.5 | 118.64 | 583.78 | 58.5 | 16.06
破除旧凉亭工程
分部分项工程
分部工程
33 | 011602001001 | 旧凉亭混凝土地坪拆除 |  | 28 | 65.99 | 4.44 |  | 55.52 | 4.53 | 1.5
| 07020009 | 履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土垫层、地坪 | 10 | 2.8 | 659.96 | 44.4 |  | 555.24 | 45.33 | 14.99
34 | 011602002001 | 旧凉亭框架结构拆除 | ㎡ | 56 | 33.25 | 6.73 |  | 23.48 | 2.28 | 0.76
| 07020005 | 框架结构 多层 | 100 | 0.56 | 3324.85 | 673.4 |  | 2347.55 | 228.38 | 75.52
35 | 010103002002 | 废渣弃置 1.暂按3km计算 |  | 63.3 | 18.1 | 0.38 |  | 16.07 | 1.24 | 0.41
| 07040003换 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m3) 1km以内(实际运距:3km) | 100 | 0.633 | 1809.73 | 37.74 |  | 1606.57 | 124.31 | 41.11
公示牌
分部分项工程
分部工程
36 | 050307009001 | 公示牌 1.基坑土方开挖、回填 2.C20混凝土底座浇筑，含基础制作安装 3.基础模板制作、安装 4.黑色花岗岩标志牌制作安装，带刻字 5.M7.5浆砌红砖表面20mm1:2水泥砂浆抹面 | 块 | 1 | 1074.02 | 240.28 | 759.28 | 7.05 | 52.97 | 14.44
| A1-9 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.02 | 3470.36 | 3117.6 |  | 4.91 | 272.91 | 74.94
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [9 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
| A1-82 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.015 | 2414.35 | 1879.2 |  | 293.15 | 189.86 | 52.14
| A4-7 | 独立基础 混凝土[碎石 GD40 商品普通砼 C20] | 10 | 0.053 | 4398.22 | 489.92 | 3705.72 | 8.96 | 152.26 | 41.36
| A3-38换 | 零星砌体 多孔砖240×115×90[水泥砂浆中砂M7.5] | 10 | 0.007 | 6125.67 | 2044.31 | 3237.26 | 36.53 | 635.07 | 172.5
| A10-24换 | 外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm[水泥砂浆 1∶2] | 100 | 0.0109 | 4896.42 | 3050.19 | 804.09 | 49.12 | 778.55 | 214.47
| A17-14 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 100 | 0.0308 | 4513.65 | 2474.37 | 1021.4 | 41.48 | 767.84 | 208.56
| B- | 带刻字花岗岩石 | 块 | 1 | 500 |  | 500
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
|  | 新建凉亭工程 |  |  | 6449.07
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 6449.07
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (68154.06+11958.58=80112.64) | 7.36 | 5896.29
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 88.12
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 424.6
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 40.06
|  | 破除旧凉亭工程 |  |  | 99.27
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 99.27
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (4411.92+0.00=4411.92) | 2 | 88.24
2 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 |  | 0.25 | 11.03
|  | 公示牌 |  |  | 81.04
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 81.04
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (1006.61+0.00=1006.61) | 7.36 | 74.09
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 1.11
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 5.34
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 0.5
|  | 合计 |  |  | 6629.38
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
新建凉亭工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 186.72 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
破除旧凉亭工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 9.91 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
公示牌
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.31 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 198.94
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 新建凉亭工程 |  |  | 14665.23
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 14665.23
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 5730.41
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (10648.21+6614.39=17262.60) | 29.35 | 5066.57
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 2972.62
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 58.69
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1769.42
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 110.48
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 155.36
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 319.36
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (68154.06+11958.58=80112.64) | 0.43 | 344.48
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (86909.62+6449.07+186.72+0.00+5730.41=99275.82) | 9 | 8934.82
| 破除旧凉亭工程 |  |  | 390.34
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 390.34
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 211.25
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (525.25+0.00=525.25) | 29.35 | 154.16
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 90.45
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 1.79
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 53.84
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 3.36
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 4.73
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费) (4855.45+99.27+9.91=4964.63) | 1.02 | 50.64
1.3 | 工程排污费 |  | 0.13 | 6.45
2 | 税金 | ∑(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (4855.45+99.27+9.91+0.00+211.25=5175.88) | 3.46 | 179.09
2.1 | 增值税 |  | 3 | 155.28
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.21 | 10.87
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 4.66
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 3.11
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.1 | 5.18
| 公示牌 |  |  | 190.6
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 190.6
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 79.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (240.28+0.00=240.28) | 29.35 | 70.52
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 41.38
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 24.63
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 1.54
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 2.16
表-15
规费、增值税计价表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (240.28+0.00=240.28) | 1.85 | 4.45
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (1006.61+0.00=1006.61) | 0.43 | 4.33
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (1074.02+81.04+2.31+0.00+79.30=1236.67) | 9 | 111.3
| 合计 |  |  | 15246.17
表-15

## 表-21 发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [5 empty] | 编号：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-21

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安山村竹山片公共文化设施维修项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
1 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 1.137 | 5 | 3661.95
2 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 1.175 | 5 | 3551.33
3 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.011 | 5 | 3647.79
4 | 电焊条(综合) | kg | 9.286 | 5 | 5.56
5 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.022 | 5 | 555.49
6 | 筒瓦3# 120×220 | 百块 | 86.46 | 5 | 95
7 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20 |  | 0.071 | 5 | 394.08
8 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 |  | 6.908 | 5 | 354.37
9 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 |  | 21.448 | 5 | 393.2
10 | 周转板枋材 |  | 0.011 | 5 | 1017.7
11 | 周转枋材 |  | 1.101 | 5 | 1017.7
12 | 20厚花岗石板(地面用) |  | 61.71 | 5 | 140.44
13 | 改性沥青防水卷材 SBS-Ⅱ型 聚酯胎 3.0mm厚 |  | 77.752 | 5 | 41.02
14 | 3号布筒瓦170*90 | 块 | 99.216 | 5 | 0.95
15 | 水 |  | 14.481 | 5 | 2.75
16 | 美人靠椅 材料费 | m | 19 | 5 | 580
17 | 轻柴油 0# | kg | 45.698 | 5 | 6.58
18 | 电 | kW.h | 391.666 | 5 | 0.96
19 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 0.538 | 5 | 364.08
20 | 带刻字花岗岩石 材料费 | 块 | 1 | 5 | 500
合计
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22