## 扉-2 招标控制价
| 大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [5 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 170615.72元
(大写): |  |  |  | 壹拾柒万零陆佰壹拾伍元柒角贰分
招 标 人: |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人:
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2024年12月28日 |  |  | 复 核 时 间: | 2024年12月28日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  | 第1页 共1页
1、工程概况为大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 。 2、编制依据： （1）大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。 （2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及广西壮族自治区实施细则； (3)工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（桂建标[2013]43号）规定执行。计价及取费按照以下定额及文件执行： ※ 2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》； ※ 2013年《广西壮族自治区建筑与装饰装修工程消耗量定额》 ※《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）； (4）人工费按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文调整。 (5)上述定额计价取费均按费率区间的中值计取。 (6)材料价格采用2024年第11期《贺州市建设工程造价信息》贺州市信息价计取，另信息价上不提供的按市场价计取。 3、其他需要说明的问题
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | 170615.72 | 289.43 | 8583.05
| 招标控制价合计 | 170615.72 | 289.43 | 8583.05
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 卫生间-土建与装饰装修工程 | 79330.11 | 134.03 | 4150.62
1.1.2 | 卫生间-安装工程 | 15283.84 | 25.42 | 497.06
1.1.3 | 加建屋面工程 | 74965.44 | 128.19 | 3877.94
1.1.4 | 公示牌 | 1036.33 | 1.79 | 57.43
| 招标控制价合计 | 170615.72 | 289.43 | 8583.05
表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
卫生间-土建与装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 62477.4
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4539.74
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4150.62
3 | 其他项目清单计价合计 | 134.03
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5628.75
6 | 增值税 | 6550.19
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 79330.11
卫生间-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 12026.71
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 685.72
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 497.06
3 | 其他项目清单计价合计 | 25.42
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 1284.02
6 | 增值税 | 1261.97
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 15283.84
加建屋面工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 59855.78
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4241.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3877.94
3 | 其他项目清单计价合计 | 128.19
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 4550.17
6 | 增值税 | 6189.81
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 74965.44
公示牌
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 833.24
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 62.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 57.43
3 | 其他项目清单计价合计 | 1.79
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 52.91
6 | 增值税 | 85.57
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1036.33
工程项目汇总
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 135193.13
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 9529.77
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8583.05
3 | 其他项目清单计价合计 | 289.43
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 11515.85
6 | 增值税 | 14087.54
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 170615.72
表-04

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表（分专业）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
卫生间-土建与装饰装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 62477.4
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4539.74
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4150.62
3 | 其他项目清单计价合计 | 134.03
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5628.75
6 | 增值税 | 6550.19
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 79330.11
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 62477.4
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4539.74
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4150.62
3 | 其他项目清单计价合计 | 134.03
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5628.75
6 | 增值税 | 6550.19
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 79330.11
卫生间-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 12026.71
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 685.72
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 497.06
3 | 其他项目清单计价合计 | 25.42
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 1284.02
6 | 增值税 | 1261.97
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 15283.84
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 12026.71
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 685.72
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 497.06
3 | 其他项目清单计价合计 | 25.42
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 1284.02
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 增值税 | 1261.97
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 15283.84
加建屋面工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 59855.78
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4241.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3877.94
3 | 其他项目清单计价合计 | 128.19
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 4550.17
6 | 增值税 | 6189.81
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 74965.44
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 59855.78
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4241.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3877.94
3 | 其他项目清单计价合计 | 128.19
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 4550.17
6 | 增值税 | 6189.81
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 74965.44
公示牌
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 833.24
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 62.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 57.43
3 | 其他项目清单计价合计 | 1.79
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 52.91
6 | 增值税 | 85.57
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1036.33
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 833.24
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 62.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 57.43
3 | 其他项目清单计价合计 | 1.79
4 | 税前项目清单计价合计
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
5 | 规费 | 52.91
6 | 增值税 | 85.57
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1036.33
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 135193.13
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 9529.77
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8583.05
3 | 其他项目清单计价合计 | 289.43
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 11515.85
6 | 增值税 | 14087.54
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 170615.72
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 卫生间-土建与装饰装修工程 |  |  |  | 62477.4
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 59695.44
| 0101 | 土石方工程 |  |  |  | 166.84
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:综合土 |  | 8.75 | 7.85 | 68.69
2 | 010103001001 | 回填方 |  | 2.00 | 3.58 | 7.16
3 | 010103002001 | 余土弃置 (1)运距:暂按3km，最终以实际结算为准 |  | 6.75 | 13.48 | 90.99
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |  | 9016.52
4 | 010402001001 | 砌块墙 1、部位：卫生间墙体 2、砖品种、规格、强度等级:200厚混凝土空心砌块 3、砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 |  | 14.27 | 421.62 | 6016.52
5 | 010507006001 | 成品玻璃钢化粪池 1、容积：5m³ | 座 | 1 | 3000 | 3000
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 3292.18
6 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.75 | 429.71 | 751.99
7 | 010505003001 | 厕所顶板 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | 0.88 | 415.56 | 365.69
8 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.452 | 4810.83 | 2174.5
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 3374.54
9 | 011101001001 | 防滑砖地面 1、部位：一层卫生间 2、8-10厚防滑地砖铺平,水泥浆擦缝 3、20厚1:4千硬水泥砂浆 4、1.2厚聚氨酯防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、20厚C10轻骨料混凝土向地漏找坡0.5% 7、原有楼板地面 | ㎡ | 13.64 | 247.4 | 3374.54
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 18318.55
10 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 部位：1墙、2墙 1、12mm厚1:3水泥砂浆 2、8mm厚1：2水泥砂浆 | ㎡ | 97.50 | 48.35 | 4714.13
11 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 部位：卫生间 2、20厚1：3水泥砂浆 | ㎡ | 64.83 | 47.9 | 3105.36
12 | 011201001003 | 内墙面一般抹灰 内墙1（砖墙面） 部位：卫生间 1、20厚1：2水泥砂浆 | ㎡ | 25.13 | 30.07 | 755.66
13 | 桂011204007001 | 块料墙面 部位：卫生间 1、15厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 25.13 | 141.77 | 3562.68
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2、4-5厚釉面砖,白水泥砂浆擦缝
14 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | ㎡ | 33.60 | 183.95 | 6180.72
| 0113 | 天棚工程 |  |  |  | 335.41
15 | 011301001001 | 天棚抹灰 部位：卫生间 1、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 | ㎡ | 13.64 | 24.59 | 335.41
| 0108 | 门窗工程 |  |  |  | 2626.45
16 | 010802004001 | 防盗门1200*2000mm | ㎡ | 2.40 | 485.15 | 1164.36
17 | 010802001001 | 铝合金门700*2200mm | ㎡ | 3.08 | 452.21 | 1392.81
18 | 010807001001 | 铝合金窗300*300mm | ㎡ | 0.18 | 384.89 | 69.28
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 3408.99
19 | 011406003001 | 外墙面腻子 1.防水腻子两道 | ㎡ | 162.33 | 17.96 | 2915.45
20 | 011406003002 | 内墙面腻子 1.防水腻子两道 | ㎡ | 25.13 | 12.73 | 319.9
21 | 011406003003 | 天棚面刮腻子 1、面刷仿瓷腻子两遍 | ㎡ | 13.64 | 12.73 | 173.64
| 0115 | 其他装饰工程 |  |  |  | 19155.96
22 | 011503001001 | 金属栏杆 1.扶手材料种类、规格:φ60X3不锈钢(304)扶手、φ60X5不锈钢立柱，间距≤1200(中对中)、φ25X1.0不锈钢，间距≤1000(中对中)与横杆连接、p38X1.2不锈钢(304)横杆 2.详见：栏杆大样图 | m | 54.00 | 354.74 | 19155.96
|  | 小 计 |  |  |  | 59695.44
|  | ∑人工费 |  |  |  | 15696.53
|  | ∑材料费 |  |  |  | 37719.41
|  | ∑机械费 |  |  |  | 826.69
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4277.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1174.88
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 2781.96
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 1816.45
23 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 71.40 | 23.81 | 1700.03
24 | 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 12.71 | 9.16 | 116.42
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 965.51
25 | 011702001001 | 基础 | ㎡ | 1.70 | 24.85 | 42.25
26 | 011702016001 | 无梁板 胶合板模板 钢支撑(实际高度:4m) | ㎡ | 17.67 | 52.25 | 923.26
|  | 小 计 |  |  |  | 2781.96
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1567.07
|  | ∑材料费 |  |  |  | 526.93
|  | ∑机械费 |  |  |  | 57.64
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 495.63
|  | ∑利 润 |  |  |  | 134.68
|  | 合 计 |  |  |  | 62477.4
|  | ∑人工费 |  |  |  | 17263.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 38246.34
|  | ∑机械费 |  |  |  | 884.33
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4773.6
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1309.56
|  | 卫生间-安装工程 |  |  |  | 12026.71
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 12026.71
| 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 3966.05
27 | 030412001001 | 吸顶灯（节能型） 1、规格型号：1x40WxLED 2、安装方式：吸顶安装 3、含接线盒 | 套 | 6 | 53.87 | 323.22
28 | 030404034001 | 单联单控开关 1、安装方式：底边距地1.3m暗装 2、含开关盒 | 套 | 4 | 25.26 | 101.04
29 | 030404034002 | 双联单控开关 1、安装方式：底边距地1.3m暗装 2、含开关盒 | 套 | 1 | 29.79 | 29.79
30 | 030411001001 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC32 1.材质:刚性阻燃管PC 2.配置形式:暗配 | m | 40.00 | 14 | 560
31 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC20 1.材质:刚性阻燃管PC 2.配置形式:暗配 | m | 40.00 | 9.83 | 393.2
32 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 BV-3*4.0mm2 | m | 120.00 | 5.14 | 616.8
33 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 BV-3*2.5mm2 | m | 300.00 | 3.62 | 1086
34 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内) | m | 80.00 | 10.7 | 856
|  | 给水系统 |  |  |  | 1136.24
35 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 1、公称压力：1.0Mpa 2、连接方式：热熔连接 3、含管道冲洗、消毒 | m | 40.00 | 27.82 | 1112.8
36 | 桂031004020001 | 水龙头 1、公称压力：1.0Mpa 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 11.72 | 23.44
|  | 排水系统 |  |  |  | 6924.42
37 | 031001006002 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 1、连接方式：粘接连接 2、含管道灌水、通球试验 | m | 40.00 | 57.93 | 2317.2
38 | 031001006003 | PVC-U塑料排水管及管件安装 De50 1、连接方式：粘接连接 2、含管道灌水、通球试验 | m | 60.00 | 31.98 | 1918.8
39 | 桂031004021001 | 地漏 dn50 | 个 | 2 | 47.51 | 95.02
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
40 | 031004003001 | 陶瓷台式洗脸盆 1、含配件 | 套 | 2 | 225.19 | 450.38
41 | 031004006001 | 低水箱陶瓷蹲式大便器 1、含配件 | 套 | 2 | 361.14 | 722.28
42 | 031004006002 | 低水箱陶瓷蹲式坐便器 1、含配件 | 套 | 2 | 560.37 | 1120.74
43 | 031004008001 | 洗手台梳妆镜 | 个 | 2 | 150 | 300
|  | 小 计 |  |  |  | 12026.71
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4063.36
|  | ∑材料费 |  |  |  | 6239.4
|  | ∑机械费 |  |  |  | 37.82
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1147.82
|  | ∑利 润 |  |  |  | 538.31
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 12026.71
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4063.36
|  | ∑材料费 |  |  |  | 6239.4
|  | ∑机械费 |  |  |  | 37.82
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1147.82
|  | ∑利 润 |  |  |  | 538.31
|  | 加建屋面工程 |  |  |  | 59855.78
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 54455.67
| 0106 | 金属结构工程 |  |  |  | 31677.15
44 | 010603002001 | 钢柱 1.柱类型:箱形柱 200X200x5x5 2.钢材品种、规格:Q235 3.除锈方法:喷砂除锈 4.构件运距:暂按1km | t | 1.445 | 8530.05 | 12325.92
45 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:Ф60x30 钢管 、 L30X3.0 2.除锈方法:喷砂除锈 3.构件运距:暂按1km | t | 0.725 | 7585.79 | 5499.7
46 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:方管60x40x3 2.除锈方法:喷砂除锈 3.构件运距:暂按1km | t | 1.261 | 6862.16 | 8653.18
47 | 010606013001 | 零星钢构件 1.钢材品种、规格:柱脚钢 | t | 0.406 | 10713.57 | 4349.71
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
板-490*330*20 2.除锈方法:喷砂除锈 3.构件运距:暂按1km
48 | 020509025001 | M24化学螺栓 | 根 | 64 | 13.26 | 848.64
| 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  | 5803.25
49 | 010901002001 | 合成树脂瓦屋面 | ㎡ | 139.00 | 41.75 | 5803.25
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 16975.27
50 | 011405001001 | 金属面油漆 1.环氧富锌底漆两遍80μm 2.环氧云铁中间漆一遍120μm 3.乳白色聚氨酯面漆两遍60μm | ㎡ | 112.74 | 62.4 | 7034.98
51 | 011405001002 | 超薄型防火涂料 厚度(1.5mm) 1.防火涂料类型：薄型 2.耐火极限:1.5h | ㎡ | 112.74 | 88.17 | 9940.29
|  | 小 计 |  |  |  | 54455.67
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10721.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 32150.37
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5681.08
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4637.6
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1265.54
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 5400.11
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 5400.11
52 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 226.80 | 23.81 | 5400.11
|  | 小 计 |  |  |  | 5400.11
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3136.64
|  | ∑材料费 |  |  |  | 879.98
|  | ∑机械费 |  |  |  | 120.2
|  | ∑管理费 |  |  |  | 993.38
|  | ∑利 润 |  |  |  | 269.89
|  | 合 计 |  |  |  | 59855.78
|  | ∑人工费 |  |  |  | 13857.72
|  | ∑材料费 |  |  |  | 33030.35
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5801.28
|  | ∑管理费 |  |  |  | 5630.98
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1535.43
|  | 公示牌 |  |  |  | 833.24
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 833.24
|  | 分部工程 |  |  |  | 833.24
53 | 050307009001 | 公示牌 1、基坑土方开挖、回填 2、C20混凝土底座浇筑 3、基础模板制作、安装 4、黑色花岗岩标志牌制作安装，带刻 | 块 | 1 | 833.24 | 833.24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
字
|  | 小 计 |  |  |  | 833.24
|  | ∑人工费 |  |  |  | 158.82
|  | ∑材料费 |  |  |  | 614.91
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6.61
|  | ∑管理费 |  |  |  | 41.57
|  | ∑利 润 |  |  |  | 11.33
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 833.24
|  | ∑人工费 |  |  |  | 158.82
|  | ∑材料费 |  |  |  | 614.91
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6.61
|  | ∑管理费 |  |  |  | 41.57
|  | ∑利 润 |  |  |  | 11.33
|  | 总 合 计 |  |  |  | 135193.13
|  | ∑人工费 |  |  |  | 35343.5
|  | ∑材料费 |  |  |  | 78131
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6730.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 11593.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3394.63
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
|  | 卫生间-土建与装饰装修工程 |  |  | 4539.74
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 4539.74
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (54242.63+2151.64=56394.27) | 7.36 | 4150.62
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 62.03
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 298.89
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 28.2
|  | 卫生间-安装工程 |  |  | 685.72
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 685.72
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (4063.36+37.82+0.00+0.00=4101.18) | 12.12 | 497.06
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 |  | 0.51 | 20.92
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 |  | 4.09 | 167.74
|  | 加建屋面工程 |  |  | 4241.49
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 4241.49
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (48552.53+4136.82=52689.35) | 7.36 | 3877.94
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 57.96
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 279.25
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 26.34
|  | 公示牌 |  |  | 62.82
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 62.82
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (780.34+0.00=780.34) | 7.36 | 57.43
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 0.86
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 4.14
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 0.39
|  | 合计 |  |  | 9529.77
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
卫生间-土建与装饰装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 134.03 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
卫生间-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 25.42 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
加建屋面工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 128.19 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
公示牌
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.79 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 289.43
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 卫生间-土建与装饰装修工程 |  |  | 12178.94
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 12178.94
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 5628.75
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (15696.53+1567.07=17263.60) | 29.35 | 5066.87
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 2972.79
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 58.7
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1769.52
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 110.49
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 155.37
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 319.38
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (54242.63+2151.64=56394.27) | 0.43 | 242.5
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (62477.40+4539.74+134.03+0.00+5628.75=72779.92) | 9 | 6550.19
| 卫生间-安装工程 |  |  | 2545.99
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 2545.99
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 1284.02
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (4063.36+0.00=4063.36) | 29.35 | 1192.6
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 699.71
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 13.82
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 416.49
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 26.01
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 36.57
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 75.17
1.3 | 工程排污费 |  | 0.4 | 16.25
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (12026.71+685.72+25.42+0.00+1284.02=14021.87) | 9 | 1261.97
| 加建屋面工程 |  |  | 10739.98
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 10739.98
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 4550.17
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (10721.08+3136.64=13857.72) | 29.35 | 4067.24
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 2386.3
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 47.12
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 1420.42
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 88.69
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 124.72
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 256.37
表-15
规费、增值税计价表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (48552.53+4136.82=52689.35) | 0.43 | 226.56
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (59855.78+4241.49+128.19+0.00+4550.17=68775.63) | 9 | 6189.81
| 公示牌 |  |  | 138.48
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 138.48
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 52.91
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (158.82+0.00=158.82) | 29.35 | 46.61
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 27.35
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 0.54
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 16.28
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 1.02
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 1.43
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 2.94
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (780.34+0.00=780.34) | 0.43 | 3.36
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (833.24+62.82+1.79+0.00+52.91=950.76) | 9 | 85.57
| 合计 |  |  | 25603.39
表-15

## 表-21 发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [5 empty] | 编号：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-21

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
1 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 0.472 | 5 | 3577.88
2 | 电焊条(综合) | kg | 193.528 | 5 | 5.56
3 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 4.254 | 5 | 405.84
4 | 白水泥(综合) | t | 0.004 | 5 | 616.81
5 | 砂(综合) |  | 7.332 | 5 | 109.73
6 | 碎石 5～20mm |  | 0.616 | 5 | 109.71
7 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块 | 158.397 | 5 | 0.94
8 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块 | 205.631 | 5 | 1.53
9 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块 | 740.756 | 5 | 2.5
10 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 0.893 | 5 | 364.08
11 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 1.768 | 5 | 373.79
12 | 周转枋材 |  | 0.083 | 5 | 1017.7
13 | 周转板材 |  | 0.016 | 5 | 1017.7
14 | 4-5厚釉面砖600*600 |  | 26.135 | 5 | 79.12
15 | 8-10厚防滑地砖 |  | 13.981 | 5 | 47.35
16 | 成品浴厕隔断(包括五金配件) |  | 33.6 | 5 | 158
17 | 铝合金平开门不带亮(成品) |  | 2.912 | 5 | 409.73
18 | 铝合金推拉窗不带亮(成品) |  | 0.171 | 5 | 341.59
19 | 成品腻子粉(一般型) | kg | 65.909 | 5 | 1.08
20 | 防水腻子 | kg | 324.66 | 5 | 2.27
21 | 不锈钢管φ25×1 304材质 | m | 507.6 | 5 | 12
22 | 不锈钢管φ38×2 304材质 | m | 108 | 5 | 23.31
23 | 不锈钢管φ60×3 304材质 | m | 50.706 | 5 | 42.14
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
24 | 不锈钢管φ60×5 304材质 | m | 68.04 | 5 | 49.11
25 | 水 |  | 11.975 | 5 | 2.75
26 | B成品玻璃钢化粪池5m3 材料费 | 座 | 1 | 5 | 3000
27 | 电 | kW.h | 2152.211 | 5 | 0.96
28 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.438 | 5 | 3.76
29 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | 0.948 | 5 | 3.56
30 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 52.6 | 5 | 4.45
31 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | 32 | 5 | 0.55
32 | PVC-U塑料排水管De110 | m | 34.08 | 5 | 15.81
33 | PVC-U塑料排水管De50 | m | 58.02 | 5 | 5.5
34 | PP－R给水管DN25 | m | 40.8 | 5 | 6.56
35 | 蹲式大便器 | 个 | 2.02 | 5 | 70.8
36 | 坐便器 | 个 | 2.02 | 5 | 442.48
37 | 蹲式大便器低水箱 | 个 | 2.02 | 5 | 62
38 | B洗手台梳妆镜 材料费 | 个 | 2 | 5 | 150
39 | 吸顶灯（节能型）1x40WxLED | 套 | 6.06 | 5 | 22.14
40 | 单联单控开关 | 个 | 4.08 | 5 | 8.42
41 | 双联单控开关 | 个 | 1.02 | 5 | 12.45
42 | 铜芯塑料绝缘导线BV-4.0mm2 | m | 129.6 | 5 | 3.87
43 | 铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 324 | 5 | 2.41
44 | 刚性阻燃塑料管PC32 | m | 44 | 5 | 4.84
45 | 刚性阻燃塑料管PC20 | m | 44 | 5 | 1.97
46 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t | 0.02 | 5 | 3610.62
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：大井村寨仔自然村村民活动场所维护项目 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
47 | 等边角钢(综合) | t | 1.399 | 5 | 3672.57
48 | 不等边角钢(综合) | t | 0.484 | 5 | 3672.57
49 | 钢板(综合) | t | 1.918 | 5 | 3940.71
50 | 中厚钢板 4.1～20mm | t | 0.273 | 5 | 3963.72
51 | 合成树脂瓦屋面 |  | 177.92 | 5 | 26.55
52 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 0.024 | 5 | 810.92
53 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 0.142 | 5 | 364.08
54 | 胶合板模板 1830×915×18 |  | 0.467 | 5 | 30.53
55 | 带刻字花岗岩石 材料费 | 块 | 1 | 5 | 500
合计
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22