## 封-2 招标控制价
|  | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程
|  | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 |  | 工程 | 工程
上 限 控 制 价 |  | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
|  |  |  | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心
| 委 托 人: |  |  | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年11月27日 | 2024年11月04日 | 2024年11月04日 | 2024年11月04日 | 2024年11月04日 | 2024年11月04日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-2 招标控制价
|  | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程
|  | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 |  | 工程
上 限 控 制 价 |  | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
上限控制价 | 招标控制价 | 招标控制价 | (小写): | (小写): | (小写): | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元 | 1727481.73元
|  |  | (大写): | (大写): | (大写): | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分 | 壹佰柒拾贰万柒仟肆佰捌拾壹元柒角叁分
[5 empty] | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心
委 托 人: |  | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心 | 南宁市青秀区财政投资评审中心 |  | 造价咨询人: | 造价咨询人:
[5 empty] | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
[5 empty] | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) | (造价人员签字) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 2024年11月27日 | 2024年11月04日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年11月27日 | 2024年11月04日 | 2024年11月04日 | 2024年11月04日 | 2024年11月04日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程为东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程，位于南宁市青秀区东葛路68号，共19层。全外墙外贴6*24cm旧式外墙砖，已经开始风化脱落，危险度比较高，需要外墙旧墙砖铲除并进行重新喷涂真石漆。该大厦原建设功能均为办公用房，四周场地狭小，施工难度较大，材料的运输较复杂，材料需要进行二次运输等；空调外机支架需要更换翻新，重新加雪种；现状铝合金门窗及玻璃幕墙需要采取成品保护措施。 | 一、工程概况：本工程为东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程，位于南宁市青秀区东葛路68号，共19层。全外墙外贴6*24cm旧式外墙砖，已经开始风化脱落，危险度比较高，需要外墙旧墙砖铲除并进行重新喷涂真石漆。该大厦原建设功能均为办公用房，四周场地狭小，施工难度较大，材料的运输较复杂，材料需要进行二次运输等；空调外机支架需要更换翻新，重新加雪种；现状铝合金门窗及玻璃幕墙需要采取成品保护措施。
二、编制依据： | 二、编制依据：
1、根据广西规亿工程技术集团有限公司的设计的东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程施工图纸（2024年8月）； | 1、根据广西规亿工程技术集团有限公司的设计的东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程施工图纸（2024年8月）；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》等； | 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》等；
3、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额； | 3、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额；
4、《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）； | 4、《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；
5、桂建标【2023】7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程人工费及有关费率的通知； | 5、桂建标【2023】7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程人工费及有关费率的通知；
6、材料价格采用《南宁建设工程造价信息》2024年10月上半月刊，价格的材料，如有区间或低中高值的，均按中值取价计算，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参考市场价； | 6、材料价格采用《南宁建设工程造价信息》2024年10月上半月刊，价格的材料，如有区间或低中高值的，均按中值取价计算，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参考市场价；
7、软件使用:博奥云计价软件（版本号：19.0.0.1）； | 7、软件使用:博奥云计价软件（版本号：19.0.0.1）；
8、与建设项目相关的标准、规范、技术资料； | 8、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
三、其他说明： | 三、其他说明：
1、本工程余方弃置（各类土石方、碴等废弃料）暂按25公里计，结算以实际发生为准； | 1、本工程余方弃置（各类土石方、碴等废弃料）暂按25公里计，结算以实际发生为准；
2、本工程采用预拌砂浆； | 2、本工程采用预拌砂浆；
3、空调外机支架更换翻新和加雪种暂按现场数的数量计算，结算以实际发生为准； | 3、空调外机支架更换翻新和加雪种暂按现场数的数量计算，结算以实际发生为准；
4、现场幕墙和铝合金门窗的成品保护需要以实际发生为准； | 4、现场幕墙和铝合金门窗的成品保护需要以实际发生为准；
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 1727481.73 | 2072.29 | 2072.29 | 53926
| 招标控制价合计 | 1727481.73 | 2072.29 | 2072.29 | 53926
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-土建 | 1696546.8 | 2022.06 | 2022.06 | 52651.93
1.1.2 | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-安装 | 30934.93 | 50.23 | 50.23 | 1274.07
| 招标控制价合计 | 1727481.73 | 2072.29 | 2072.29 | 53926
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 952745.42 | 952745.42
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 58284.46 | 58284.46
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 52651.93 | 52651.93
3 | 其他项目清单计价合计 | 2022.06 | 2022.06
4 | 税前项目清单计价合计 | 382304.7 | 382304.70
5 | 规费 | 161108.31 | 161108.31
6 | 增值税 | 140081.85 | 140081.85
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1696546.8 | 1696546.80
东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 23358.73 | 23358.73
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 1757.63 | 1757.63
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1274.07 | 1274.07
3 | 其他项目清单计价合计 | 50.23 | 50.23
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 3214.08 | 3214.08
6 | 增值税 | 2554.26 | 2554.26
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 30934.93 | 30934.93
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 976104.15 | 976104.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 60042.09 | 60042.09
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 53926 | 53926.00
3 | 其他项目清单计价合计 | 2072.29 | 2072.29
4 | 税前项目清单计价合计 | 382304.7 | 382304.70
5 | 规费 | 164322.39 | 164322.39
6 | 增值税 | 142636.11 | 142636.11
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1727481.73 | 1727481.73
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-土建 |  |  |  | 952745.42
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 707946.72
| 1. | G.1 人工拆除工程 |  |  |  | 214770.14
1 | 011605002001 | 外墙瓷砖拆除 | ㎡ | 6523.21 | 29.32 | 191260.52
1、拆除的基层类型:水泥砂浆
2、饰面材料种类:外墙面砖
2 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 326.16 | 26.72 | 8715
1、废弃料品种:各类土石方、碴等废弃料
2、余碴外运、运距:1km
3、含自卸车加盖摊销费
3 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 7827.84 | 1.89 | 14794.62
1、外弃类别：综合考虑（含各类土石方、碴等废弃料）
2、清单工程量按弃方工程量乘以增运公里数计算
3、运距：暂按增运24公里计，具体由现场实际发生确定
| 7. | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 92068.47
4 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 6241.93 | 14.75 | 92068.47
1、5厚双组份聚合物乳液防水砂浆
2、2厚聚合物防水浆料
| 10. | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 401108.11
5 | 011201001001 | 外墙墙面一般抹灰 | ㎡ | 2855.81 | 65.47 | 186969.88
1、墙体类型:砼面
2、刷专用界面处理剂一道，砼墙面外侧面：拉毛处理
3、15厚预拌1:3水泥砂浆找平层，分两次抹灰，挂钢丝网
6 | 011201001002 | 外墙墙面一般抹灰 | ㎡ | 3386.12 | 63.24 | 214138.23
1、墙体类型:砖面
2、刷专用界面处理剂一道，砼墙面外侧面：拉毛处理
3、15厚预拌1:3水泥砂浆找平层，分两次抹灰，挂钢丝网
|  | 小 计 |  |  |  | 707946.72
|  | ∑人工费 |  |  |  | 401983.64
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 192324.51
|  | ∑机械费 |  |  |  | 18061.93
|  | ∑管理费 |  |  |  | 74318.85
|  | ∑利 润 |  |  |  | 21257.76
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 244798.7
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 229444.67
7 | 桂011701001001 | 外装修钢管脚手架 80m以内 | ㎡ | 2592.42 | 28.82 | 74713.54
8 | 桂011701001002 | 外装修钢管脚手架 70m以内 | ㎡ | 4689.62 | 27.86 | 130652.81
9 | 桂011701001003 | 外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内 | ㎡ | 988.67 | 16.26 | 16075.77
10 | 桂011701001004 | 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 | ㎡ | 518.30 | 15.44 | 8002.55
| 011709 | 二次搬运 |  |  |  | 3488.8
11 | 桂011709001001 | 拆除陶瓷面砖二次运输 运距50m内 各种规格 | ㎡ | 6523.21 | 0.27 | 1761.27
12 | 桂011709001002 | 水泥二次运输 运距50m内 | t | 29.226 | 10.4 | 303.95
13 | 桂011709001003 | 砂浆二次运输 运距50m内 |  | 111.13 | 12.81 | 1423.58
| 011710 | 已完工程保护费 |  |  |  | 11865.23
14 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 编织布 | ㎡ | 1332.79 | 2.3 | 3065.42
15 | 桂011710006001 | 铝合金窗保护费 | ㎡ | 1696.76 | 4.49 | 7618.45
16 | 桂011710006002 | 玻璃幕墙保护费 | ㎡ | 490.19 | 2.41 | 1181.36
|  | 小 计 |  |  |  | 244798.7
|  | ∑人工费 |  |  |  | 105493.45
|  | ∑材料费 |  |  |  | 95823.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2622.24
|  | ∑管理费 |  |  |  | 32106.33
|  | ∑利 润 |  |  |  | 8753.5
|  | 合 计 |  |  |  | 952745.42
|  | ∑人工费 |  |  |  | 507477.09
|  | ∑材料费 |  |  |  | 288147.71
|  | ∑机械费 |  |  |  | 20684.17
|  | ∑管理费 |  |  |  | 106425.18
|  | ∑利 润 |  |  |  | 30011.26
|  | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-安装 |  |  |  | 23358.73
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 23358.73
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
| 7. | B7 通风空调工程 |  |  |  | 23358.73
17 | 030701003001 | 空调外架拆除 | 台 | 61 | 80.33 | 4900.13
1、人工拆除空调外架
18 | 030701003002 | 空调器 | 台 | 61 | 302.6 | 18458.6
1.空调外架安装及加雪种
|  | 小 计 |  |  |  | 23358.73
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10171.14
|  | ∑材料费 |  |  |  | 9159.76
|  | ∑机械费 |  |  |  | 340.99
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2497.95
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1188.89
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 23358.73
|  | ∑人工费 |  |  |  | 10171.14
|  | ∑材料费 |  |  |  | 9159.76
|  | ∑机械费 |  |  |  | 340.99
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2497.95
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1188.89
|  | 总 合 计 |  |  |  | 976104.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 517648.23
|  | ∑材料费 |  |  |  | 297307.47
|  | ∑机械费 |  |  |  | 21025.16
|  | ∑管理费 |  |  |  | 108923.13
|  | ∑利 润 |  |  |  | 31200.15
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-土建
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
1 | 011605002001 | 外墙瓷砖拆除 | ㎡ | 6523.21 | 29.32 | 26.64 |  |  | 2.01 | 2.01 | 0.67
1、拆除的基层类型:水泥砂浆
2、饰面材料种类:外墙面砖
| 07010106 | 墙柱面铲除 各种块料面砖 | 100㎡ | 65.2321 | 2932 | 2664 |  |  | 201.4 | 201.40 | 66.6
2 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 326.16 | 26.72 | 0.38 | 15 | 10.27 | 0.8 | 0.80 | 0.27
1、废弃料品种:各类土石方、碴等废弃料
2、余碴外运、运距:1km
3、含自卸车加盖摊销费
| 07040007 | 加盖自卸垃圾车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内 | 100 | 3.2616 | 1171.77 | 37.74 |  | 1026.92 | 80.49 | 80.49 | 26.62
| B- | 消纳场弃土费 |  | 326.16 | 15 |  | 15
3 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 7827.84 | 1.89 |  |  | 1.72 | 0.13 | 0.13 | 0.04
1、外弃类别：综合考虑（含各类土石方、碴等废弃料）
2、清单工程量按弃方工程量乘以增运公里数计算
3、运距：暂按增运24公里计，具体由现场实际发生确定
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| 07040008 | 加盖自卸垃圾车运渣土 每增加1km | 100 | 78.2784 | 189.01 |  |  | 171.74 | 12.98 | 12.98 | 4.29
| 7. | A.7 屋面及防水工程
4 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | ㎡ | 6241.93 | 14.75 | 5.9 | 6.37 | 0.14 | 1.84 | 1.84 | 0.5
1、5厚双组份聚合物乳液防水砂浆
2、2厚聚合物防水浆料
| A7-185换 | 聚合物水泥砂浆防水 立面 10mm{素水泥浆}[实际7] | 100㎡ | 62.4193 | 1450.61 | 572.85 | 636.72 | 13.48 | 178.95 | 178.95 | 48.61
| A19-2 | 建筑物超高降效 檐高(层数)以内 40M/(11～13) | 元 | 1 | 1531.08 | 1072.71 |  | 30.29 | 336.64 | 336.64 | 91.44
| 10. | A.10 墙、柱面工程
5 | 011201001001 | 外墙墙面一般抹灰 | ㎡ | 2855.81 | 65.47 | 31.34 | 23.94 | 0.06 | 7.94 | 7.94 | 2.19
1、墙体类型:砼面
2、刷专用界面处理剂一道，砼墙面外侧面：拉毛处理
3、15厚预拌1:3水泥砂浆找平层，分两次抹灰，挂钢丝网
| A10-40换 | 外墙 水泥砂浆找平层 混凝土墙 15mm{换:预拌外墙抹灰砂浆 YMw20 换:预拌外墙抹灰砂浆 YMw15} | 100㎡ | 28.5581 | 3497.71 | 2081.56 | 749.22 |  | 522.89 | 522.89 | 144.04
| A10-68换 | 墙面钉(挂)网 铁丝网 | 100㎡ | 28.5581 | 2250.44 | 739.53 | 1265.86 | 6.14 | 187.31 | 187.31 | 51.6
| A10-91 | 混凝土基层界面处理 界面处理剂 | 100㎡ | 28.5581 | 672.12 | 221.76 | 379.3 |  | 55.71 | 55.71 | 15.35
| A19-2 | 建筑物超高降效 檐高(层数)以内 40M/(11～13) | 元 | 1 | 3627.45 | 2606.94 |  | 6.31 | 797.56 | 797.56 | 216.64
6 | 011201001002 | 外墙墙面一般抹灰 | ㎡ | 3386.12 | 63.24 | 30.05 | 23.42 | 0.06 | 7.61 | 7.61 | 2.1
1、墙体类型:砖面
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
2、刷专用界面处理剂一道，砼墙面外侧面：拉毛处理
3、15厚预拌1:3水泥砂浆找平层，分两次抹灰，挂钢丝网
| A10-39换 | 外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{换:预拌外墙抹灰砂浆 YMw15} | 100㎡ | 33.8612 | 3280.18 | 1956.66 | 696.61 |  | 491.51 | 491.51 | 135.4
| A10-68换 | 墙面钉(挂)网 铁丝网 | 100㎡ | 33.8612 | 2250.44 | 739.53 | 1265.86 | 6.14 | 187.31 | 187.31 | 51.6
| A10-91 | 混凝土基层界面处理 界面处理剂 | 100㎡ | 33.8612 | 672.12 | 221.76 | 379.3 |  | 55.71 | 55.71 | 15.35
| A19-2 | 建筑物超高降效 檐高(层数)以内 40M/(11～13) | 元 | 1 | 4124.93 | 2964.16 |  | 7.48 | 906.94 | 906.94 | 246.35
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
7 | 桂011701001001 | 外装修钢管脚手架 80m以内 | ㎡ | 2592.42 | 28.82 | 11.64 | 12.22 | 0.32 | 3.65 | 3.65 | 0.99
| A15-68 | 外装修钢管脚手架 80m以内 | 100㎡ | 25.9242 | 2880.69 | 1163.66 | 1221.62 | 31.55 | 364.78 | 364.78 | 99.08
8 | 桂011701001002 | 外装修钢管脚手架 70m以内 | ㎡ | 4689.62 | 27.86 | 11.38 | 11.62 | 0.32 | 3.57 | 3.57 | 0.97
| A15-67 | 外装修钢管脚手架 70m以内 | 100㎡ | 46.8962 | 2785.79 | 1138.01 | 1162.32 | 31.55 | 356.95 | 356.95 | 96.96
9 | 桂011701001003 | 外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内 | ㎡ | 988.67 | 16.26 | 10.09 | 2.01 | 0.18 | 3.13 | 3.13 | 0.85
| A15-62 | 外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内 | 100㎡ | 9.8867 | 1625.77 | 1008.9 | 200.69 | 17.74 | 313.33 | 313.33 | 85.11
10 | 桂011701001004 | 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 | ㎡ | 518.30 | 15.44 | 9.83 | 1.49 | 0.22 | 3.07 | 3.07 | 0.83
| A15-61 | 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内 | 100㎡ | 5.1830 | 1544.29 | 983.25 | 149.33 | 21.69 | 306.71 | 306.71 | 83.31
| 011709 | 二次搬运
11 | 桂011709001001 | 拆除陶瓷面砖二次运输 运距50m内 各种规格 | ㎡ | 6523.21 | 0.27 | 0.24 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.01
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| A21-45 | 陶瓷面砖二次运输 运距50m内 各种规格 | 100㎡ | 65.2321 | 26.41 | 23.76 |  |  | 2.08 | 2.08 | 0.57
12 | 桂011709001002 | 水泥二次运输 运距50m内 | t | 29.226 | 10.4 | 9.36 |  |  | 0.82 | 0.82 | 0.22
| A21-3 | 水泥二次运输 运距50m内 | t | 29.226 | 10.4 | 9.36 |  |  | 0.82 | 0.82 | 0.22
13 | 桂011709001003 | 砂浆二次运输 运距50m内 |  | 111.13 | 12.81 | 11.52 |  |  | 1.01 | 1.01 | 0.28
| A21-19 | 砂二次运输 运距50m内 |  | 111.13 | 12.81 | 11.52 |  |  | 1.01 | 1.01 | 0.28
| 011710 | 已完工程保护费
14 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 编织布 | ㎡ | 1332.79 | 2.3 | 0.88 | 1.14 |  | 0.22 | 0.22 | 0.06
| A22-1 | 楼地面成品保护 编织布 | 100㎡ | 13.3279 | 226.65 | 85.5 | 113.75 |  | 21.48 | 21.48 | 5.92
| A19-2 | 建筑物超高降效 檐高(层数)以内 40M/(11～13) | 元 | 1 | 47.45 | 34.19 |  |  | 10.43 | 10.43 | 2.83
15 | 桂011710006001 | 铝合金窗保护费 | ㎡ | 1696.76 | 4.49 | 1.1 | 3.03 |  | 0.28 | 0.28 | 0.08
| A22-14 | 塑料薄膜装饰面保护 铝合金窗 | 100㎡ | 16.9676 | 444.31 | 106.88 | 303.18 |  | 26.85 | 26.85 | 7.4
| A19-2 | 建筑物超高降效 檐高(层数)以内 40M/(11～13) | 元 | 1 | 75.53 | 54.41 |  |  | 16.61 | 16.61 | 4.51
16 | 桂011710006002 | 玻璃幕墙保护费 | ㎡ | 490.19 | 2.41 | 1.47 | 0.47 |  | 0.37 | 0.37 | 0.1
| A22-13 | 玻璃幕墙保护 编织布 | 100㎡ | 4.9019 | 235.52 | 142.79 | 46.98 |  | 35.87 | 35.87 | 9.88
| A19-2 | 建筑物超高降效 檐高(层数)以内 40M/(11～13) | 元 | 1 | 29.15 | 21 |  |  | 6.41 | 6.41 | 1.74
东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-安装
分部分项工程
| 7. | B7 通风空调工程
17 | 030701003001 | 空调外架拆除 | 台 | 61 | 80.33 | 62.04 | 1.5 | 1.2 | 10.39 | 10.39 | 5.2
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
1、人工拆除空调外架
| 0904078 | 分体式空调器拆除 | 台 | 61 | 80.33 | 62.04 | 1.5 | 1.2 | 10.39 | 10.39 | 5.2
18 | 030701003002 | 空调器 | 台 | 61 | 302.6 | 104.7 | 148.66 | 4.39 | 30.56 | 30.56 | 14.29
1.空调外架安装及加雪种
| B7-0018 | 分体式空调器安装 分体壁挂式 室外机 | 台 | 61 | 212.6 | 104.7 | 58.66 | 4.39 | 30.56 | 30.56 | 14.29
| B- | 加雪种 | 台 | 61 | 90 |  | 90
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-土建 |  |  | 58284.46 | 58284.46
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 58284.46 | 58284.46
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (612370.08+203938.89) | 6.45 | 52651.93 | 52651.93
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (612370.08+203938.89) | 0.11 | 897.94 | 897.94
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (612370.08+203938.89) | 0.53 | 4326.44 | 4326.44
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (612370.08+203938.89) | 0.05 | 408.15 | 408.15
|  | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-安装 |  |  | 1757.63 | 1757.63
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1757.63 | 1757.63
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10171.14+340.99+0+0) | 12.12 | 1274.07 | 1274.07
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10171.14+340.99+0+0) | 0.51 | 53.61 | 53.61
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10171.14+340.99+0+0) | 4.09 | 429.95 | 429.95
|  | 合 计 |  |  | 60042.09 | 60042.09
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
| 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-土建 | 2022.06 | 2022.06
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2022.06 | 2022.06 | 分部分项工程费及措施项目费
| 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-安装 | 50.23 | 50.23
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 50.23 | 50.23 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 2072.29 | 2072.29
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
|  | 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-土建 |  |  |  |  | 382304.7
1 | 011407001001 | 水性弹性外墙真石漆 | ㎡ | 6452.40 | 59.25 | 59.25 | 382304.7
1、刮柔性耐水腻子两遍刮平、打磨
2、喷或涂刷底涂料一遍
3、喷或涂刷耐候型面层涂料二遍
4、弹性，一底一中一面，8至10年保质期，国产
东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-安装
2 | B001 | 购买垃圾袋 | 个
|  | 合 计 |  |  |  |  | 382304.7
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
| 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-土建 |  |  |  | 301190.16
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 301190.16
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 161108.31
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (401983.64+105493.45) | 29.35 | 29.35 | 148944.53
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (401983.64+105493.45) | 17.22 | 17.22 | 87387.55
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (401983.64+105493.45) | 0.34 | 0.34 | 1725.42
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (401983.64+105493.45) | 10.25 | 10.25 | 52016.40
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (401983.64+105493.45) | 0.64 | 0.64 | 3247.85
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (401983.64+105493.45) | 0.90 | 0.90 | 4567.29
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (401983.64+105493.45) | 1.85 | 1.85 | 9388.33
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (612370.08+203938.89) | 0.34 | 0.34 | 2775.45
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (952745.42+58284.46+2022.06+382304.7+161108.31) | 9.00 | 9.00 | 140081.85
| 东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-安装 |  |  |  | 5768.34
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 5768.34
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 3214.08
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (10171.14+0) | 29.35 | 29.35 | 2985.23
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (10171.14+0) | 17.22 | 17.22 | 1751.47
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (10171.14+0) | 0.34 | 0.34 | 34.58
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (10171.14+0) | 10.25 | 10.25 | 1042.54
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (10171.14+0) | 0.64 | 0.64 | 65.10
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (10171.14+0) | 0.90 | 0.90 | 91.54
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (10171.14+0) | 1.85 | 1.85 | 188.17
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (10171.14+0) | 0.40 | 0.40 | 40.68
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (23358.73+1757.63+50.23+0+3214.08) | 9.00 | 9.00 | 2554.26
| 合 计 |  |  |  | 306958.50
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000102001 | 人工降效 | 元 | 6753.41 | 6753.410 | 1
3 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 217881.753 | 217881.753 | 1.5
4 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 4912.94 | 4912.940 | 1.3
5 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 2350.019 | 2350.019 | 74
6 | R09001 | 安装拆除工日 | 元 | 2522.96 | 2522.960 | 1.5
7 |  | ◆材料◆
8 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg | 43.62 | 43.620 | 5.26
9 | 010310004 | 镀锌铁丝 Φ2.8 | kg | 424.543 | 424.543 | 5.57
10 | 012101002 | 角钢(综合) | kg | 806.481 | 806.481 | 3.63
11 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 678.704 | 678.704 | 1.03
12 | 023101002 | 尼龙编织布 | ㎡ | 533.878 | 533.878 | 3.25
13 | 030126015 | 螺栓 M8×18-25 | 套 | 258.64 | 258.640 | 0.34
14 | 030156019 | 膨胀螺栓 M10×8 | 套 | 246.44 | 246.440 | 0.94
15 | 030157002 | 镀锌膨胀螺栓 M6×80 | 百套 | 62.419 | 62.419 | 17.95
16 | 030191001 | 扣钉 | kg | 249.677 | 249.677 | 3.2
17 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 12.993 | 12.993 | 6.59
18 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个 | 78.025 | 78.025 | 3.25
19 | 032104003 | 钢丝网(综合) | ㎡ | 6866.123 | 6866.123 | 11.11
20 | 040101001 | 水泥(综合) | t | 19.662 | 19.662 | 459.29
21 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 9.564 | 9.564 | 459.29
22 | 040301003 | 细砂 |  | 24.344 | 24.344 | 184.47
23 | 042903001 | C20钢筋混凝土块 |  | 1.312 | 1.312 | 299.15
24 | 043005009 | 预拌外墙抹灰砂浆 YMw15 |  | 107.986 | 107.986 | 401.47
25 | 043005010 | 预拌外墙抹灰砂浆 YMw20 |  | 3.141 | 3.141 | 411.2
26 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 17.141 | 17.141 | 8.12
27 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg | 5552.821 | 5552.821 | 3.85
28 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 197.908 | 197.908 | 1.06
29 | 144116023 | 界面处理剂 | t | 15.355 | 15.355 | 1538.46
30 | 144302004 | 透明薄膜胶纸 | m | 6447.688 | 6447.688 | 0.6
31 | 330107013 | 钢托架 | kg | 4143.263 | 4143.263 | 4.7
32 | 341101001 | 水 |  | 189.574 | 189.574 | 3.34
33 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 6808.212 | 6808.212 | 0.88
34 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 111.559 | 111.559 | 5.93
35 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 95.557 | 95.557 | 5.75
36 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 963.681 | 963.681 | 6.37
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 7.635 | 7.635 | 4891.06
38 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡ | 998.875 | 998.875 | 17.09
39 | B-C.1 | 加雪种 材料费 | 台 | 61 | 61.000 | 90
40 | B-C.3 | 水性弹性外墙真石漆 材料费 | ㎡ | 6452.4 | 6452.400 | 59.25
41 | B-C.4 | 消纳场弃土费 材料费 |  | 326.16 | 326.160 | 15
42 | C00010160 | 其他材料费 | 元 | 91.5 | 91.500 | 1
43 |  | ◆配合比◆
44 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 6.304 | 6.304 | 698.48
45 |  | ◆机械台班组成◆
46 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 956.297 | 956.297 | 1.5
47 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 167.036 | 167.036 | 8.71
48 | 341103001 | 电 | kW.h | 466.11 | 466.110 | 0.57
49 | 992401002 | 机械降效 | 元 | 44.08 | 44.080 | 1
50 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 1312.746 | 1312.746
51 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 238.054 | 238.054 | 0.85
52 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 47.517 | 47.517 | 0.85
53 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 208.259 | 208.259 | 0.9
54 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 311.496 | 311.496 | 1
55 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 124.294 | 124.294 | 1
56 | C1403001 | 轻柴油0# | kg | 1319.439 | 1319.439 | 3.85
57 | J00000001 | 折旧费 | 元 | 3963.983 | 3963.983 | 1
58 | J00000002 | 大修理费 | 元 | 442.569 | 442.569 | 1
59 | J00000003 | 经常修理费 | 元 | 1753.007 | 1753.007 | 1
60 | J00000005 | 停滞费 | 元 | 7139.705 | 7139.705
61 | J00000006 | 其他费用 | 元 | 665.674 | 665.674 | 1
62 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 56.834 | 56.834 | 86
63 |  | ◆机械◆
64 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | 6.866 | 6.866 | 122.59
65 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 6.556 | 6.556 | 394.32
66 | 991908001A | 台式钻床 钻孔直径16mm | 台班 | 0.915 | 0.915 | 5
67 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班 | 4.88 | 4.880 | 42.58
68 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 78.025 | 78.025 | 4.91
69 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 61 | 61.000 | 0.9
70 | J00020010 | 其他机械费 | 元 | 73.2 | 73.200 | 1
71 | J01010104 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班 | 0.913 | 0.913 | 648.59
72 | J01060105 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班 | 0.913 | 0.913 | 1009.24
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | J04080101 | 加盖自卸垃圾车[4.5T] | 台班 | 41.814 | 41.814 | 365.4
74 |  | 合 计

## 税前项目工程量清单综合单价分析表
税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表
工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 工程名称:东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
东葛路68号青秀大厦办公楼外墙瓷砖脱落整改工程-土建
1 | 011407001001 | 水性弹性外墙真石漆 | ㎡ | 6452.40 | 59.25 |  | 59.25
1、刮柔性耐水腻子两遍刮平、打磨
2、喷或涂刷底涂料一遍
3、喷或涂刷耐候型面层涂料二遍
4、弹性，一底一中一面，8至10年保质期，国产
| B- | 水性弹性外墙真石漆 | ㎡ | 6452.40 | 59.25 |  | 59.25
#### 总合计 ####