**广西国力招标有限公司关于3.0T磁共振采购（GXZC2024-G1-005797-GLZB）的更正公告（一）**

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-005797-GLZB

原公告的采购项目名称：3.0T磁共振采购

首次公告日期：2024年10月29日

**二、更正信息**

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **更正项** | **更正前内容** | **更正后内容** |
| 1 | 第二章 招标项目采购需求“技术参数及性能（配置）要求” | ▲4.6最大通道数≥204个 | ▲4.6最大线圈通道数≥204个 |
| 3 | 第二章 招标项目采购需求“技术参数及性能（配置）要求” | ……  12.123 一次扫描获得5种定量成像：具备  12.124 一次扫描获得10种对比度成像：具备  12.125 基于原始数据的深度学习重建技术：具备  …… | **删除：**  12.123 一次扫描获得5种定量成像：具备  12.124 一次扫描获得10种对比度成像：具备  12.125 基于原始数据的深度学习重建技术：具备 |
| 3 | 第二章 招标项目采购需求“技术参数及性能（配置）要求” |  | **增加：**  13.21关节功能成像后处理及分析：具备；  13.22影像诊断工作站5套（6M医用专业显示器）带电脑：具备；  13.23脑功能数据后处理电脑1台：具备；  13.24科研影像数据管理系统1套； |

更正日期：2024年11月1日

**三、其他补充事宜**

网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区江滨医院

地 址：南宁市青秀区河堤路85号

联系方式：李老师，0771-2080018

2.采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司

地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

联系方式：0771-4915558

3.项目联系方式

项目联系人：覃阳、隆丽艺

电话：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2024年11月1日